## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-04
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-02
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 505.1628 | -116.884 | 622.0468
|  | 2 | 415.3099 | -168.073 | 583.3829
|  | 3 | 381.6233 | -172.835 | 554.4583
|  | 4 | 370.6786 | -175.656 | 546.3346
|  | 5 | 388.3333 | -154.354 | 542.6873
|  | 6 | 385.0681 | -167.074 | 552.1421
|  | 7 | 474.8952 | -124.799 | 599.6942
|  | 8 | 557.2449 | -112.159 | 669.4039
|  | 9 | 666.6619 | -77.898 | 744.5599
|  | 10 | 790.6225 | 6.293 | 784.3295
|  | 11 | 664.5432 | -138.083 | 802.6262
|  | 12 | 593.8193 | -219.306 | 813.1253
|  | 13 | 541.2685 | -288.48 | 829.7485
|  | 14 | 522.6037 | -283.968 | 806.5717
|  | 15 | 478.3189 | -301.481 | 779.7999
|  | 16 | 457.5214 | -307.956 | 765.4774
|  | 17 | 720.7841 | -65.522 | 786.3061
|  | 18 | 778.2674 | -41.539 | 819.8064
|  | 19 | 769.5961 | -68.035 | 837.6311
|  | 20 | 866.1101 | -17.923 | 884.0331
|  | 21 | 990.6637 | 69.555 | 921.1087
|  | 22 | 978.1062 | 53.478 | 924.6282
|  | 23 | 915.3425 | 76.78 | 838.5625
|  | 24 | 783.688 | 56.552 | 727.136
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.3571 | 17.1708 | -64.35 | -152.13 | -44.1892 | 186.899
2 | 29.7801 | -30.2 | -71.05 | -184.91 | -44.42 | 176.2468
3 | 32.0716 | -39.64 | -81.33 | -191.64 | -52.21 | 190.4226
4 | 31.6772 | -47.13 | -88.47 | -196.12 | -70.55 | 203.1031
5 | 28.6881 | -45.41 | -81.14 | -192.76 | -56.9 | 176.4003
6 | 32.561 | -40.75 | -82.31 | -181.84 | -69.72 | 199.7872
7 | 32.255 | -24.5758 | -87.97 | -153.12 | -77.78 | 207.0255
8 | 22.14 | 22.3066 | -42.22 | -113.9 | -14.388 | 160.8374
9 | 14.0427 | 58.3019 | -12.8029 | -93.31 | -12.9588 | 109.0408
10 | 11.3923 | 59.4437 | -18.8415 | -106.29 | -18.4979 | 81.2296
11 | 13.1667 | 61.7124 | -18.5176 | -112.24 | -23.8779 | 75.7461
12 | 5.9113 | 61.7195 | -0.73898 | -108.1 | 2.8856 | 41.2283
13 | 2.4386 | 63.3701 | -4.4351 | -102.55 | -1.2162 | 43.7865
14 | -0.31777 | 65.6672 | 9.6676 | -105.55 | 7.7873 | 22.5017
15 | -7.72 | 67.2873 | 30.3119 | -91.5 | 32.8623 | -46.0623
16 | 3.4835 | 70.1081 | -6.5799 | -81 | -25.8036 | 30.0331
17 | 3.1743 | 75.0748 | -3.3487 | -70.31 | -12.006 | -1.8207
18 | 18.3917 | 76.7836 | -56.1005 | -62.15 | -118.43 | 118.4821
19 | 32.1671 | 92.2259 | -73.23 | -29.08 | -136.48 | 274.9385
20 | 30.7074 | 98.4238 | -81.45 | -23.5 | -87.69 | 266.1739
21 | 31.1883 | 103.2117 | -90.72 | -18.72 | -105.14 | 284.1521
22 | 25.0143 | 95.464 | -87.56 | -30.04 | -90.34 | 231.4097
23 | 27.3745 | 90.3163 | -74.38 | -35.22 | -75.9 | 210.2833
24 | 33.3506 | 72.633 | -106.02 | -63.35 | -154.87 | 243.6489
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-04
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 514.67
|  |  | 01:00 - 02:00 | 421.58
|  |  | 02:00 - 03:00 | 420.77
|  |  | 03:00 - 04:00 | 397.95
|  |  | 04:00 - 05:00 | 401.01
|  |  | 05:00 - 06:00 | 435.57
|  |  | 06:00 - 07:00 | 504.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 667.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 816.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 828.89
|  |  | 10:00 - 11:00 | 833.63
|  |  | 11:00 - 12:00 | 843.39
|  |  | 12:00 - 13:00 | 936.38
|  |  | 13:00 - 14:00 | 939.87
|  |  | 14:00 - 15:00 | 939.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 923.57
|  |  | 16:00 - 17:00 | 933.68
|  |  | 17:00 - 18:00 | 965.62
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1148.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1223.62
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1256.85
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1252.78
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1103.97
|  |  | 23:00 - 00:00 | 843.55
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 53.4627 | 99.018 | 0 | 108.816 | 0.23099 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0030751 | 0 | 101.1155 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4122 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79727 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0.86315 | 105.9239 | 0 | 2.3223 | 0
8 | 4.6848 | 0 | 0 | 98.5601 | 110.2069 | 0 | 110.1934 | 0
9 | 99.7244 | 0 | 0 | 99.3121 | 119.8249 | 0 | 119.8192 | 0
10 | 109.7448 | 0 | 0 | 109.2365 | 118.5689 | 0 | 118.6054 | 0
11 | 109.8314 | 0 | 0 | 109.4158 | 134.4149 | 0 | 134.4479 | 0
12 | 109.8328 | 0 | 0 | 109.3893 | 137.9379 | 0 | 137.9326 | 0
13 | 110.1037 | 0 | 0 | 109.496 | 136.4761 | 0 | 136.5286 | 0
14 | 119.9867 | 0 | 0 | 119.4647 | 117.3976 | 0 | 117.3717 | 0
15 | 119.9912 | 0 | 0 | 119.4869 | 121.0096 | 0 | 121.0157 | 0
16 | 119.9706 | 0 | 0 | 109.5759 | 128.0105 | 0 | 128.1042 | 0
17 | 119.9959 | 0 | 0 | 109.4553 | 131.7953 | 0 | 131.7829 | 0
18 | 120.0378 | 0 | 0 | 119.4483 | 138.8984 | 0 | 138.8821 | 0
19 | 125.0672 | 0 | 0 | 124.5172 | 139.2536 | 0 | 139.3543 | 0
20 | 125.0178 | 0 | 0 | 124.5232 | 137.2797 | 0 | 137.2293 | 0
21 | 124.9967 | 0 | 0 | 124.4924 | 141.2068 | 0 | 135.9673 | 0
22 | 125.0062 | 0 | 0 | 124.4607 | 143.7062 | 0 | 136.8728 | 0
23 | 124.9705 | 0 | 0 | 124.4808 | 140.8903 | 0 | 112.345 | 0
24 | 119.964 | 0 | 0 | 119.4157 | 128.0293 | 0 | 1.0982 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1888.9265 | 0 | 53.4627 | 2054.6152 | 2331.6283 | 277.3437 | 2060.104 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 673.93 | 13
|  | 2 | 611.67 | 12
|  | 3 | 582.56 | 11
|  | 4 | 571.46 | 12
|  | 5 | 570.71 | 13
|  | 6 | 594.63 | 15
|  | 7 | 660.37 | 15
|  | 8 | 757.91 | 17
|  | 9 | 852.57 | 22
|  | 10 | 927.17 | 23
|  | 11 | 955.89 | 24
|  | 12 | 936.69 | 24
|  | 13 | 935.08 | 22
|  | 14 | 944.19 | 25
|  | 15 | 905.39 | 21
|  | 16 | 878.88 | 24
|  | 17 | 873.54 | 19
|  | 18 | 891.03 | 24
|  | 19 | 905.55 | 25
|  | 20 | 904.45 | 27
|  | 21 | 935.48 | 34
|  | 22 | 935.1 | 30
|  | 23 | 840.44 | 31
|  | 24 | 726.44 | 26
|  | 25 | 677.29 | 27
|  | 26 | 611.73 | 26
|  | 27 | 580.62 | 29
|  | 28 | 560.72 | 32
|  | 29 | 560.77 | 29
|  | 30 | 571.29 | 27
|  | 31 | 628.27 | 26
|  | 32 | 700.91 | 28
|  | 33 | 781.07 | 27
|  | 34 | 833.57 | 25
|  | 35 | 851.79 | 23
|  | 36 | 870.29 | 22
|  | 37 | 871.18 | 21
|  | 38 | 857.49 | 20
|  | 39 | 832.89 | 19
|  | 40 | 818.88 | 20
|  | 41 | 807.74 | 24
|  | 42 | 815.93 | 27
|  | 43 | 859.35 | 26
|  | 44 | 878.05 | 28
|  | 45 | 907.48 | 27
|  | 46 | 912.9 | 26
|  | 47 | 834.44 | 24
|  | 48 | 719.14 | 21
|  | 49 | 576.49 | 19
|  | 50 | 518.03 | 17
|  | 51 | 487.72 | 17
|  | 52 | 478.82 | 17
|  | 53 | 484.17 | 17
|  | 54 | 516.49 | 18
|  | 55 | 604.27 | 19
|  | 56 | 723.41 | 19
|  | 57 | 802.57 | 19
|  | 58 | 816.17 | 22
|  | 59 | 813.69 | 23
|  | 60 | 821.69 | 22
|  | 61 | 823.08 | 22
|  | 62 | 870.89 | 21
|  | 63 | 853.89 | 21
|  | 64 | 825.28 | 21
|  | 65 | 829.74 | 20
|  | 66 | 848.13 | 22
|  | 67 | 874.25 | 28
|  | 68 | 877.15 | 28
|  | 69 | 902.78 | 29
|  | 70 | 901.4 | 26
|  | 71 | 813.14 | 23
|  | 72 | 688.44 | 23
|  | 73 | 601.67 | 15
|  | 74 | 545.58 | 15
|  | 75 | 520.77 | 15
|  | 76 | 506.95 | 15
|  | 77 | 509.01 | 15
|  | 78 | 537.57 | 15
|  | 79 | 621.12 | 13
|  | 80 | 731.78 | 15
|  | 81 | 808.37 | 19
|  | 82 | 826.89 | 21
|  | 83 | 832.63 | 19
|  | 84 | 842.39 | 20
|  | 85 | 923.38 | 22
|  | 86 | 944.87 | 22
|  | 87 | 944.18 | 22
|  | 88 | 928.57 | 23
|  | 89 | 924.68 | 23
|  | 90 | 941.62 | 24
|  | 91 | 969.19 | 28
|  | 92 | 972.62 | 27
|  | 93 | 1001.85 | 29
|  | 94 | 997.78 | 28
|  | 95 | 899.97 | 26
|  | 96 | 778.55 | 25
|  | 97 | 632.22 | 17
|  | 98 | 566.45 | 15
|  | 99 | 534.14 | 16
|  | 100 | 519.66 | 17
|  | 101 | 525.86 | 16
|  | 102 | 562.36 | 15
|  | 103 | 640.6 | 16
|  | 104 | 754.95 | 18
|  | 105 | 839.61 | 21
|  | 106 | 866.31 | 21
|  | 107 | 885.4 | 23
|  | 108 | 902.78 | 26
|  | 109 | 924.54 | 25
|  | 110 | 913.96 | 27
|  | 111 | 884.34 | 25
|  | 112 | 871.54 | 25
|  | 113 | 873.72 | 25
|  | 114 | 908.7 | 26
|  | 115 | 938.61 | 26
|  | 116 | 949.73 | 24
|  | 117 | 927.46 | 27
|  | 118 | 930.68 | 28
|  | 119 | 837.85 | 25
|  | 120 | 704.03 | 24
|  | 121 | 613.66 | 20
|  | 122 | 554.31 | 17
|  | 123 | 526.69 | 16
|  | 124 | 515.8 | 15
|  | 125 | 515.98 | 15
|  | 126 | 544.3 | 15
|  | 127 | 622.42 | 15
|  | 128 | 747.11 | 18
|  | 129 | 846.35 | 24
|  | 130 | 877 | 26
|  | 131 | 890.21 | 26
|  | 132 | 893.62 | 26
|  | 133 | 882.32 | 26
|  | 134 | 891.89 | 26
|  | 135 | 877.86 | 24
|  | 136 | 857.2 | 24
|  | 137 | 844.92 | 23
|  | 138 | 869.51 | 25
|  | 139 | 888.45 | 27
|  | 140 | 896.67 | 27
|  | 141 | 928.37 | 24
|  | 142 | 930.61 | 23
|  | 143 | 830.63 | 22
|  | 144 | 693.46 | 19
|  | 145 | 610.97 | 14
|  | 146 | 550.48 | 14
|  | 147 | 522.67 | 14
|  | 148 | 510.65 | 14
|  | 149 | 512.31 | 14
|  | 150 | 541.07 | 14
|  | 151 | 625.02 | 14
|  | 152 | 751.28 | 16
|  | 153 | 839.97 | 19
|  | 154 | 867.19 | 20
|  | 155 | 905.53 | 22
|  | 156 | 921.29 | 21
|  | 157 | 938.08 | 21
|  | 158 | 944.97 | 21
|  | 159 | 942.98 | 22
|  | 160 | 926.07 | 22
|  | 161 | 917.08 | 23
|  | 162 | 949.42 | 24
|  | 163 | 971.49 | 25
|  | 164 | 979.72 | 28
|  | 165 | 1010.35 | 30
|  | 166 | 1007.18 | 27
|  | 167 | 903.97 | 25.9012
|  | 168 | 780.85 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-04
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-02
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 505.1628 | -116.884 | 622.0468
|  | 2 | 415.3099 | -168.073 | 583.3829
|  | 3 | 381.6233 | -172.835 | 554.4583
|  | 4 | 370.6786 | -175.656 | 546.3346
|  | 5 | 388.3333 | -154.354 | 542.6873
|  | 6 | 385.0681 | -167.074 | 552.1421
|  | 7 | 474.8952 | -124.799 | 599.6942
|  | 8 | 557.2449 | -112.159 | 669.4039
|  | 9 | 666.6619 | -77.898 | 744.5599
|  | 10 | 790.6225 | 6.293 | 784.3295
|  | 11 | 664.5432 | -138.083 | 802.6262
|  | 12 | 593.8193 | -219.306 | 813.1253
|  | 13 | 541.2685 | -288.48 | 829.7485
|  | 14 | 522.6037 | -283.968 | 806.5717
|  | 15 | 478.3189 | -301.481 | 779.7999
|  | 16 | 457.5214 | -307.956 | 765.4774
|  | 17 | 720.7841 | -65.522 | 786.3061
|  | 18 | 778.2674 | -41.539 | 819.8064
|  | 19 | 769.5961 | -68.035 | 837.6311
|  | 20 | 866.1101 | -17.923 | 884.0331
|  | 21 | 990.6637 | 69.555 | 921.1087
|  | 22 | 978.1062 | 53.478 | 924.6282
|  | 23 | 915.3425 | 76.78 | 838.5625
|  | 24 | 783.688 | 56.552 | 727.136
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.3571 | 17.1708 | -64.35 | -152.13 | -44.1892 | 186.899
2 | 29.7801 | -30.2 | -71.05 | -184.91 | -44.42 | 176.2468
3 | 32.0716 | -39.64 | -81.33 | -191.64 | -52.21 | 190.4226
4 | 31.6772 | -47.13 | -88.47 | -196.12 | -70.55 | 203.1031
5 | 28.6881 | -45.41 | -81.14 | -192.76 | -56.9 | 176.4003
6 | 32.561 | -40.75 | -82.31 | -181.84 | -69.72 | 199.7872
7 | 32.255 | -24.5758 | -87.97 | -153.12 | -77.78 | 207.0255
8 | 22.14 | 22.3066 | -42.22 | -113.9 | -14.388 | 160.8374
9 | 14.0427 | 58.3019 | -12.8029 | -93.31 | -12.9588 | 109.0408
10 | 11.3923 | 59.4437 | -18.8415 | -106.29 | -18.4979 | 81.2296
11 | 13.1667 | 61.7124 | -18.5176 | -112.24 | -23.8779 | 75.7461
12 | 5.9113 | 61.7195 | -0.73898 | -108.1 | 2.8856 | 41.2283
13 | 2.4386 | 63.3701 | -4.4351 | -102.55 | -1.2162 | 43.7865
14 | -0.31777 | 65.6672 | 9.6676 | -105.55 | 7.7873 | 22.5017
15 | -7.72 | 67.2873 | 30.3119 | -91.5 | 32.8623 | -46.0623
16 | 3.4835 | 70.1081 | -6.5799 | -81 | -25.8036 | 30.0331
17 | 3.1743 | 75.0748 | -3.3487 | -70.31 | -12.006 | -1.8207
18 | 18.3917 | 76.7836 | -56.1005 | -62.15 | -118.43 | 118.4821
19 | 32.1671 | 92.2259 | -73.23 | -29.08 | -136.48 | 274.9385
20 | 30.7074 | 98.4238 | -81.45 | -23.5 | -87.69 | 266.1739
21 | 31.1883 | 103.2117 | -90.72 | -18.72 | -105.14 | 284.1521
22 | 25.0143 | 95.464 | -87.56 | -30.04 | -90.34 | 231.4097
23 | 27.3745 | 90.3163 | -74.38 | -35.22 | -75.9 | 210.2833
24 | 33.3506 | 72.633 | -106.02 | -63.35 | -154.87 | 243.6489
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-04
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 514.67
|  |  | 01:00 - 02:00 | 421.58
|  |  | 02:00 - 03:00 | 420.77
|  |  | 03:00 - 04:00 | 397.95
|  |  | 04:00 - 05:00 | 401.01
|  |  | 05:00 - 06:00 | 435.57
|  |  | 06:00 - 07:00 | 504.12
|  |  | 07:00 - 08:00 | 667.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 816.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 828.89
|  |  | 10:00 - 11:00 | 833.63
|  |  | 11:00 - 12:00 | 843.39
|  |  | 12:00 - 13:00 | 936.38
|  |  | 13:00 - 14:00 | 939.87
|  |  | 14:00 - 15:00 | 939.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 923.57
|  |  | 16:00 - 17:00 | 933.68
|  |  | 17:00 - 18:00 | 965.62
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1148.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1223.62
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1256.85
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1252.78
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1103.97
|  |  | 23:00 - 00:00 | 843.55
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 53.4627 | 99.018 | 0 | 108.816 | 0.23099 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0030751 | 0 | 101.1155 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4122 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79727 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0.86315 | 105.9239 | 0 | 2.3223 | 0
8 | 4.6848 | 0 | 0 | 98.5601 | 110.2069 | 0 | 110.1934 | 0
9 | 99.7244 | 0 | 0 | 99.3121 | 119.8249 | 0 | 119.8192 | 0
10 | 109.7448 | 0 | 0 | 109.2365 | 118.5689 | 0 | 118.6054 | 0
11 | 109.8314 | 0 | 0 | 109.4158 | 134.4149 | 0 | 134.4479 | 0
12 | 109.8328 | 0 | 0 | 109.3893 | 137.9379 | 0 | 137.9326 | 0
13 | 110.1037 | 0 | 0 | 109.496 | 136.4761 | 0 | 136.5286 | 0
14 | 119.9867 | 0 | 0 | 119.4647 | 117.3976 | 0 | 117.3717 | 0
15 | 119.9912 | 0 | 0 | 119.4869 | 121.0096 | 0 | 121.0157 | 0
16 | 119.9706 | 0 | 0 | 109.5759 | 128.0105 | 0 | 128.1042 | 0
17 | 119.9959 | 0 | 0 | 109.4553 | 131.7953 | 0 | 131.7829 | 0
18 | 120.0378 | 0 | 0 | 119.4483 | 138.8984 | 0 | 138.8821 | 0
19 | 125.0672 | 0 | 0 | 124.5172 | 139.2536 | 0 | 139.3543 | 0
20 | 125.0178 | 0 | 0 | 124.5232 | 137.2797 | 0 | 137.2293 | 0
21 | 124.9967 | 0 | 0 | 124.4924 | 141.2068 | 0 | 135.9673 | 0
22 | 125.0062 | 0 | 0 | 124.4607 | 143.7062 | 0 | 136.8728 | 0
23 | 124.9705 | 0 | 0 | 124.4808 | 140.8903 | 0 | 112.345 | 0
24 | 119.964 | 0 | 0 | 119.4157 | 128.0293 | 0 | 1.0982 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1888.9265 | 0 | 0 | 1955.5972 | 2331.6283 | 168.5277 | 2059.873 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 673.93 | 13
|  | 2 | 611.67 | 12
|  | 3 | 582.56 | 11
|  | 4 | 571.46 | 12
|  | 5 | 570.71 | 13
|  | 6 | 594.63 | 15
|  | 7 | 660.37 | 15
|  | 8 | 757.91 | 17
|  | 9 | 852.57 | 22
|  | 10 | 927.17 | 23
|  | 11 | 955.89 | 24
|  | 12 | 936.69 | 24
|  | 13 | 935.08 | 22
|  | 14 | 944.19 | 25
|  | 15 | 905.39 | 21
|  | 16 | 878.88 | 24
|  | 17 | 873.54 | 19
|  | 18 | 891.03 | 24
|  | 19 | 905.55 | 25
|  | 20 | 904.45 | 27
|  | 21 | 935.48 | 34
|  | 22 | 935.1 | 30
|  | 23 | 840.44 | 31
|  | 24 | 726.44 | 26
|  | 25 | 677.29 | 27
|  | 26 | 611.73 | 26
|  | 27 | 580.62 | 29
|  | 28 | 560.72 | 32
|  | 29 | 560.77 | 29
|  | 30 | 571.29 | 27
|  | 31 | 628.27 | 26
|  | 32 | 700.91 | 28
|  | 33 | 781.07 | 27
|  | 34 | 833.57 | 25
|  | 35 | 851.79 | 23
|  | 36 | 870.29 | 22
|  | 37 | 871.18 | 21
|  | 38 | 857.49 | 20
|  | 39 | 832.89 | 19
|  | 40 | 818.88 | 20
|  | 41 | 807.74 | 24
|  | 42 | 815.93 | 27
|  | 43 | 859.35 | 26
|  | 44 | 878.05 | 28
|  | 45 | 907.48 | 27
|  | 46 | 912.9 | 26
|  | 47 | 834.44 | 24
|  | 48 | 719.14 | 21
|  | 49 | 576.49 | 19
|  | 50 | 518.03 | 17
|  | 51 | 487.72 | 17
|  | 52 | 478.82 | 17
|  | 53 | 484.17 | 17
|  | 54 | 516.49 | 18
|  | 55 | 604.27 | 19
|  | 56 | 723.41 | 19
|  | 57 | 802.57 | 19
|  | 58 | 816.17 | 22
|  | 59 | 813.69 | 23
|  | 60 | 821.69 | 22
|  | 61 | 823.08 | 22
|  | 62 | 870.89 | 21
|  | 63 | 853.89 | 21
|  | 64 | 825.28 | 21
|  | 65 | 829.74 | 20
|  | 66 | 848.13 | 22
|  | 67 | 874.25 | 28
|  | 68 | 877.15 | 28
|  | 69 | 902.78 | 29
|  | 70 | 901.4 | 26
|  | 71 | 813.14 | 23
|  | 72 | 688.44 | 23
|  | 73 | 601.67 | 15
|  | 74 | 545.58 | 15
|  | 75 | 520.77 | 15
|  | 76 | 506.95 | 15
|  | 77 | 509.01 | 15
|  | 78 | 537.57 | 15
|  | 79 | 621.12 | 13
|  | 80 | 731.78 | 15
|  | 81 | 808.37 | 19
|  | 82 | 826.89 | 21
|  | 83 | 832.63 | 19
|  | 84 | 842.39 | 20
|  | 85 | 923.38 | 22
|  | 86 | 944.87 | 22
|  | 87 | 944.18 | 22
|  | 88 | 928.57 | 23
|  | 89 | 924.68 | 23
|  | 90 | 941.62 | 24
|  | 91 | 969.19 | 28
|  | 92 | 972.62 | 27
|  | 93 | 1001.85 | 29
|  | 94 | 997.78 | 28
|  | 95 | 899.97 | 26
|  | 96 | 778.55 | 25
|  | 97 | 632.22 | 17
|  | 98 | 566.45 | 15
|  | 99 | 534.14 | 16
|  | 100 | 519.66 | 17
|  | 101 | 525.86 | 16
|  | 102 | 562.36 | 15
|  | 103 | 640.6 | 16
|  | 104 | 754.95 | 18
|  | 105 | 839.61 | 21
|  | 106 | 866.31 | 21
|  | 107 | 885.4 | 23
|  | 108 | 902.78 | 26
|  | 109 | 924.54 | 25
|  | 110 | 913.96 | 27
|  | 111 | 884.34 | 25
|  | 112 | 871.54 | 25
|  | 113 | 873.72 | 25
|  | 114 | 908.7 | 26
|  | 115 | 938.61 | 26
|  | 116 | 949.73 | 24
|  | 117 | 927.46 | 27
|  | 118 | 930.68 | 28
|  | 119 | 837.85 | 25
|  | 120 | 704.03 | 24
|  | 121 | 613.66 | 20
|  | 122 | 554.31 | 17
|  | 123 | 526.69 | 16
|  | 124 | 515.8 | 15
|  | 125 | 515.98 | 15
|  | 126 | 544.3 | 15
|  | 127 | 622.42 | 15
|  | 128 | 747.11 | 18
|  | 129 | 846.35 | 24
|  | 130 | 877 | 26
|  | 131 | 890.21 | 26
|  | 132 | 893.62 | 26
|  | 133 | 882.32 | 26
|  | 134 | 891.89 | 26
|  | 135 | 877.86 | 24
|  | 136 | 857.2 | 24
|  | 137 | 844.92 | 23
|  | 138 | 869.51 | 25
|  | 139 | 888.45 | 27
|  | 140 | 896.67 | 27
|  | 141 | 928.37 | 24
|  | 142 | 930.61 | 23
|  | 143 | 830.63 | 22
|  | 144 | 693.46 | 19
|  | 145 | 610.97 | 14
|  | 146 | 550.48 | 14
|  | 147 | 522.67 | 14
|  | 148 | 510.65 | 14
|  | 149 | 512.31 | 14
|  | 150 | 541.07 | 14
|  | 151 | 625.02 | 14
|  | 152 | 751.28 | 16
|  | 153 | 839.97 | 19
|  | 154 | 867.19 | 20
|  | 155 | 905.53 | 22
|  | 156 | 921.29 | 21
|  | 157 | 938.08 | 21
|  | 158 | 944.97 | 21
|  | 159 | 942.98 | 22
|  | 160 | 926.07 | 22
|  | 161 | 917.08 | 23
|  | 162 | 949.42 | 24
|  | 163 | 971.49 | 25
|  | 164 | 979.72 | 28
|  | 165 | 1010.35 | 30
|  | 166 | 1007.18 | 27
|  | 167 | 903.97 | 25.9012
|  | 168 | 780.85 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible