## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-07
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-05
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 715.5351 | 102.402 | 613.1331
|  | 2 | 623.0247 | 70.308 | 552.7167
|  | 3 | 536.9806 | 12.259 | 524.7216
|  | 4 | 518.9638 | 6.108 | 512.8558
|  | 5 | 521.9441 | 9.289 | 512.6551
|  | 6 | 543.5796 | 9.892 | 533.6876
|  | 7 | 664.3638 | 40.035 | 624.3288
|  | 8 | 872.7331 | 132.565 | 740.1681
|  | 9 | 932.7946 | 101.618 | 831.1766
|  | 10 | 982.0464 | 121.127 | 860.9194
|  | 11 | 992.9397 | 126.374 | 866.5657
|  | 12 | 1074.6726 | 183.891 | 890.7816
|  | 13 | 1055.4314 | 148.786 | 906.6454
|  | 14 | 1083.5633 | 155.238 | 928.3253
|  | 15 | 1071.1131 | 155.834 | 915.2791
|  | 16 | 1047.2305 | 153.833 | 893.3975
|  | 17 | 1069.826 | 192.586 | 877.24
|  | 18 | 1058.674 | 172.553 | 886.121
|  | 19 | 1211.9143 | 316.687 | 895.2273
|  | 20 | 1214.2627 | 304.557 | 909.7057
|  | 21 | 1243.3831 | 300.36 | 943.0231
|  | 22 | 1245.6277 | 303.111 | 942.5167
|  | 23 | 1144.074 | 291.491 | 852.583
|  | 24 | 833.4228 | 111.793 | 721.6298
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 28.6315 | 61.513 | -43.99 | -80.59 | -21.333 | 114.8404
2 | 27.5453 | 22.743 | -59.8 | -106.23 | -17.8035 | 100.6968
3 | 23.5475 | 12.8259 | -37.05 | -112.45 | 25.3917 | 52.118
4 | 17.0355 | 10.6431 | -10.1387 | -115.07 | 70.6326 | 0.42321
5 | 18.2115 | 12.1752 | -8.3009 | -113.99 | 74.7103 | -3.4069
6 | 4.6974 | 12.7209 | 21.9209 | -108.78 | 130.1368 | -89.48
7 | -1.6654 | 36.0103 | 13.4983 | -58.39 | 110.5064 | -104.2
8 | -11.31 | 82.2726 | 50.2203 | -8.5839 | 157.0894 | -172.43
9 | -17.33 | 118.5689 | 68.0314 | -2.3562 | 197.5384 | -197.92
10 | -21.48 | 115.9283 | 95.5569 | -28.36 | 231.4072 | -236.3
11 | -9.389 | 110.8417 | 89.9249 | -51.71 | 221.5315 | -205.68
12 | -7.73 | 109.0364 | 92.6659 | -53.66 | 218.9779 | -203.62
13 | -3.1854 | 109.1364 | 68.6998 | -47.93 | 169.5994 | -153.93
14 | -9.29 | 110.484 | 77.3279 | -46.32 | 185.558 | -183.84
15 | -3.9666 | 106.8145 | 57.5345 | -55.99 | 141.4318 | -125.55
16 | 4.3426 | 103.1308 | 33.6547 | -52.84 | 93.8918 | -69.63
17 | 11.183 | 114.6198 | 2.8425 | -27.21 | 37.7218 | 6.1325
18 | 20.7444 | 115.6104 | -36.06 | -22.8442 | -21.486 | 61.6412
19 | 15.9244 | 135.2481 | -59.76 | 33.6591 | -121.66 | 135.532
20 | 16.1501 | 160.9318 | -27.2782 | 94.4714 | -102.41 | 166.4951
21 | 6.0666 | 158.7 | -0.91086 | 102.0161 | -59.29 | 103.6656
22 | -0.42616 | 154.049 | 20.1677 | 83.356 | 26.7896 | 26.7957
23 | 12.7361 | 137.6665 | -2.701 | 48.0195 | -5.7535 | 93.1721
24 | 19.5725 | 98.2542 | -28.0689 | -5.8281 | -81.87 | 108.0163
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-07
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 598.97
|  |  | 01:00 - 02:00 | 551.48
|  |  | 02:00 - 03:00 | 510.67
|  |  | 03:00 - 04:00 | 498.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 500.31
|  |  | 05:00 - 06:00 | 529.07
|  |  | 06:00 - 07:00 | 663.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 792.28
|  |  | 08:00 - 09:00 | 876.97
|  |  | 09:00 - 10:00 | 905.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 913.53
|  |  | 11:00 - 12:00 | 928.29
|  |  | 12:00 - 13:00 | 950.08
|  |  | 13:00 - 14:00 | 946.97
|  |  | 14:00 - 15:00 | 944.98
|  |  | 15:00 - 16:00 | 928.07
|  |  | 16:00 - 17:00 | 931.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 978.42
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1027.49
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1181.72
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1218.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1155.18
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1022.97
|  |  | 23:00 - 00:00 | 760.85
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 113.6745 | 0 | 0.80378 | 113.1116 | 101.4114 | 0 | 0 | 0
2 | 111.1272 | 0 | 0 | 0.26729 | 91.9914 | 0 | 0 | 0
3 | 100.7202 | 0 | 0 | 0 | 90.0654 | 0 | 0 | 0
4 | 100.7694 | 0 | 0 | 0 | 89.3154 | 0 | 0 | 0
5 | 100.7424 | 0 | 0 | 0 | 95.7875 | 0 | 0 | 0
6 | 100.742 | 0 | 0 | 0 | 109.9397 | 0.74653 | 0 | 0
7 | 105.3867 | 0 | 3.8569 | 0 | 119.1664 | 94.2625 | 0 | 0
8 | 109.6715 | 0 | 109.7815 | 3.8145 | 103.7298 | 95.25 | 99.054 | 0
9 | 109.8787 | 0 | 114.73 | 119.4228 | 105.8899 | 113.9914 | 105.9243 | 0
10 | 109.8605 | 0 | 109.7806 | 109.5433 | 95.4821 | 109.1535 | 95.5832 | 0
11 | 109.9627 | 0 | 109.8201 | 109.4208 | 94.1536 | 115.0729 | 94.2214 | 0
12 | 109.9617 | 0 | 109.8205 | 109.4125 | 103.4555 | 116.0632 | 103.491 | 0
13 | 109.9835 | 0 | 109.7808 | 109.4118 | 109.6601 | 108.1898 | 109.7421 | 0
14 | 110.0408 | 0 | 109.7704 | 109.4208 | 120.8674 | 116.0781 | 120.9327 | 0
15 | 110.0292 | 0 | 109.7796 | 109.4052 | 115.362 | 100.293 | 115.416 | 0
16 | 99.7771 | 0 | 109.8631 | 109.3907 | 114.5328 | 95.2372 | 114.5566 | 0
17 | 99.7442 | 0 | 109.8165 | 109.4279 | 129.9059 | 89.3154 | 130.0078 | 0
18 | 109.8536 | 0 | 109.8212 | 109.4376 | 128.5403 | 103.2178 | 128.5119 | 0
19 | 119.9224 | 0 | 119.7918 | 119.3476 | 128.9075 | 101.2283 | 128.9178 | 0
20 | 119.9557 | 0 | 119.8488 | 119.4424 | 124.3133 | 99.2669 | 124.3123 | 0
21 | 110.0549 | 0 | 110.0694 | 109.7306 | 118.1158 | 102.2072 | 118.1679 | 0
22 | 109.8227 | 0 | 109.7962 | 109.4298 | 118.8187 | 104.169 | 118.8864 | 0
23 | 109.8797 | 0 | 109.8179 | 109.4721 | 0.47545 | 114.7553 | 134.3213 | 0
24 | 0.75765 | 0 | 119.5995 | 119.2227 | 0 | 99.1753 | 117.2702 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2492.3191 | 0 | 1906.3485 | 1908.1318 | 2409.8873 | 1877.6732 | 1959.3167 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 673.93 | 13
|  | 2 | 611.67 | 12
|  | 3 | 582.56 | 11
|  | 4 | 571.46 | 12
|  | 5 | 570.71 | 13
|  | 6 | 594.63 | 15
|  | 7 | 660.37 | 15
|  | 8 | 757.91 | 17
|  | 9 | 852.57 | 22
|  | 10 | 927.17 | 23
|  | 11 | 955.89 | 24
|  | 12 | 936.69 | 24
|  | 13 | 935.08 | 22
|  | 14 | 944.19 | 25
|  | 15 | 905.39 | 21
|  | 16 | 878.88 | 24
|  | 17 | 873.54 | 19
|  | 18 | 891.03 | 24
|  | 19 | 905.55 | 25
|  | 20 | 904.45 | 27
|  | 21 | 935.48 | 34
|  | 22 | 935.1 | 30
|  | 23 | 840.44 | 31
|  | 24 | 726.44 | 26
|  | 25 | 677.29 | 27
|  | 26 | 611.73 | 26
|  | 27 | 580.62 | 29
|  | 28 | 560.72 | 32
|  | 29 | 560.77 | 29
|  | 30 | 571.29 | 27
|  | 31 | 628.27 | 26
|  | 32 | 700.91 | 28
|  | 33 | 781.07 | 27
|  | 34 | 833.57 | 25
|  | 35 | 851.79 | 23
|  | 36 | 870.29 | 22
|  | 37 | 871.18 | 21
|  | 38 | 857.49 | 20
|  | 39 | 832.89 | 19
|  | 40 | 818.88 | 20
|  | 41 | 807.74 | 24
|  | 42 | 815.93 | 27
|  | 43 | 859.35 | 26
|  | 44 | 878.05 | 28
|  | 45 | 907.48 | 27
|  | 46 | 912.9 | 26
|  | 47 | 834.44 | 24
|  | 48 | 719.14 | 21
|  | 49 | 576.49 | 19
|  | 50 | 518.03 | 17
|  | 51 | 487.72 | 17
|  | 52 | 478.82 | 17
|  | 53 | 484.17 | 17
|  | 54 | 516.49 | 18
|  | 55 | 604.27 | 19
|  | 56 | 723.41 | 19
|  | 57 | 802.57 | 19
|  | 58 | 816.17 | 22
|  | 59 | 813.69 | 23
|  | 60 | 821.69 | 22
|  | 61 | 823.08 | 22
|  | 62 | 870.89 | 21
|  | 63 | 853.89 | 21
|  | 64 | 825.28 | 21
|  | 65 | 829.74 | 20
|  | 66 | 848.13 | 22
|  | 67 | 874.25 | 28
|  | 68 | 877.15 | 28
|  | 69 | 902.78 | 29
|  | 70 | 901.4 | 26
|  | 71 | 813.14 | 23
|  | 72 | 688.44 | 23
|  | 73 | 601.67 | 15
|  | 74 | 545.58 | 15
|  | 75 | 520.77 | 15
|  | 76 | 506.95 | 15
|  | 77 | 509.01 | 15
|  | 78 | 537.57 | 15
|  | 79 | 621.12 | 13
|  | 80 | 731.78 | 15
|  | 81 | 808.37 | 19
|  | 82 | 826.89 | 21
|  | 83 | 832.63 | 19
|  | 84 | 842.39 | 20
|  | 85 | 923.38 | 22
|  | 86 | 944.87 | 22
|  | 87 | 944.18 | 22
|  | 88 | 928.57 | 23
|  | 89 | 924.68 | 23
|  | 90 | 941.62 | 24
|  | 91 | 969.19 | 28
|  | 92 | 972.62 | 27
|  | 93 | 1001.85 | 29
|  | 94 | 997.78 | 28
|  | 95 | 899.97 | 26
|  | 96 | 778.55 | 25
|  | 97 | 632.22 | 17
|  | 98 | 566.45 | 15
|  | 99 | 534.14 | 16
|  | 100 | 519.66 | 17
|  | 101 | 525.86 | 16
|  | 102 | 562.36 | 15
|  | 103 | 640.6 | 16
|  | 104 | 754.95 | 18
|  | 105 | 839.61 | 21
|  | 106 | 866.31 | 21
|  | 107 | 885.4 | 23
|  | 108 | 902.78 | 26
|  | 109 | 924.54 | 25
|  | 110 | 913.96 | 27
|  | 111 | 884.34 | 25
|  | 112 | 871.54 | 25
|  | 113 | 873.72 | 25
|  | 114 | 908.7 | 26
|  | 115 | 938.61 | 26
|  | 116 | 949.73 | 24
|  | 117 | 927.46 | 27
|  | 118 | 930.68 | 28
|  | 119 | 837.85 | 25
|  | 120 | 704.03 | 24
|  | 121 | 613.66 | 20
|  | 122 | 554.31 | 17
|  | 123 | 526.69 | 16
|  | 124 | 515.8 | 15
|  | 125 | 515.98 | 15
|  | 126 | 544.3 | 15
|  | 127 | 622.42 | 15
|  | 128 | 747.11 | 18
|  | 129 | 846.35 | 24
|  | 130 | 877 | 26
|  | 131 | 890.21 | 26
|  | 132 | 893.62 | 26
|  | 133 | 882.32 | 26
|  | 134 | 891.89 | 26
|  | 135 | 877.86 | 24
|  | 136 | 857.2 | 24
|  | 137 | 844.92 | 23
|  | 138 | 869.51 | 25
|  | 139 | 888.45 | 27
|  | 140 | 896.67 | 27
|  | 141 | 928.37 | 24
|  | 142 | 930.61 | 23
|  | 143 | 830.63 | 22
|  | 144 | 693.46 | 19
|  | 145 | 610.97 | 14
|  | 146 | 550.48 | 14
|  | 147 | 522.67 | 14
|  | 148 | 510.65 | 14
|  | 149 | 512.31 | 14
|  | 150 | 541.07 | 14
|  | 151 | 625.02 | 14
|  | 152 | 751.28 | 16
|  | 153 | 839.97 | 19
|  | 154 | 867.19 | 20
|  | 155 | 905.53 | 22
|  | 156 | 921.29 | 21
|  | 157 | 938.08 | 21
|  | 158 | 944.97 | 21
|  | 159 | 942.98 | 22
|  | 160 | 926.07 | 22
|  | 161 | 917.08 | 23
|  | 162 | 949.42 | 24
|  | 163 | 971.49 | 25
|  | 164 | 979.72 | 28
|  | 165 | 1010.35 | 30
|  | 166 | 1007.18 | 27
|  | 167 | 903.97 | 25.9012
|  | 168 | 780.85 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-07
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-05
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 715.5351 | 102.402 | 613.1331
|  | 2 | 623.0247 | 70.308 | 552.7167
|  | 3 | 536.9806 | 12.259 | 524.7216
|  | 4 | 518.9638 | 6.108 | 512.8558
|  | 5 | 521.9441 | 9.289 | 512.6551
|  | 6 | 543.5796 | 9.892 | 533.6876
|  | 7 | 664.3638 | 40.035 | 624.3288
|  | 8 | 872.7331 | 132.565 | 740.1681
|  | 9 | 932.7946 | 101.618 | 831.1766
|  | 10 | 982.0464 | 121.127 | 860.9194
|  | 11 | 992.9397 | 126.374 | 866.5657
|  | 12 | 1074.6726 | 183.891 | 890.7816
|  | 13 | 1055.4314 | 148.786 | 906.6454
|  | 14 | 1083.5633 | 155.238 | 928.3253
|  | 15 | 1071.1131 | 155.834 | 915.2791
|  | 16 | 1047.2305 | 153.833 | 893.3975
|  | 17 | 1069.826 | 192.586 | 877.24
|  | 18 | 1058.674 | 172.553 | 886.121
|  | 19 | 1211.9143 | 316.687 | 895.2273
|  | 20 | 1214.2627 | 304.557 | 909.7057
|  | 21 | 1243.3831 | 300.36 | 943.0231
|  | 22 | 1245.6277 | 303.111 | 942.5167
|  | 23 | 1144.074 | 291.491 | 852.583
|  | 24 | 833.4228 | 111.793 | 721.6298
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 28.6315 | 61.513 | -43.99 | -80.59 | -21.333 | 114.8404
2 | 27.5453 | 22.743 | -59.8 | -106.23 | -17.8035 | 100.6968
3 | 23.5475 | 12.8259 | -37.05 | -112.45 | 25.3917 | 52.118
4 | 17.0355 | 10.6431 | -10.1387 | -115.07 | 70.6326 | 0.42321
5 | 18.2115 | 12.1752 | -8.3009 | -113.99 | 74.7103 | -3.4069
6 | 4.6974 | 12.7209 | 21.9209 | -108.78 | 130.1368 | -89.48
7 | -1.6654 | 36.0103 | 13.4983 | -58.39 | 110.5064 | -104.2
8 | -11.31 | 82.2726 | 50.2203 | -8.5839 | 157.0894 | -172.43
9 | -17.33 | 118.5689 | 68.0314 | -2.3562 | 197.5384 | -197.92
10 | -21.48 | 115.9283 | 95.5569 | -28.36 | 231.4072 | -236.3
11 | -9.389 | 110.8417 | 89.9249 | -51.71 | 221.5315 | -205.68
12 | -7.73 | 109.0364 | 92.6659 | -53.66 | 218.9779 | -203.62
13 | -3.1854 | 109.1364 | 68.6998 | -47.93 | 169.5994 | -153.93
14 | -9.29 | 110.484 | 77.3279 | -46.32 | 185.558 | -183.84
15 | -3.9666 | 106.8145 | 57.5345 | -55.99 | 141.4318 | -125.55
16 | 4.3426 | 103.1308 | 33.6547 | -52.84 | 93.8918 | -69.63
17 | 11.183 | 114.6198 | 2.8425 | -27.21 | 37.7218 | 6.1325
18 | 20.7444 | 115.6104 | -36.06 | -22.8442 | -21.486 | 61.6412
19 | 15.9244 | 135.2481 | -59.76 | 33.6591 | -121.66 | 135.532
20 | 16.1501 | 160.9318 | -27.2782 | 94.4714 | -102.41 | 166.4951
21 | 6.0666 | 158.7 | -0.91086 | 102.0161 | -59.29 | 103.6656
22 | -0.42616 | 154.049 | 20.1677 | 83.356 | 26.7896 | 26.7957
23 | 12.7361 | 137.6665 | -2.701 | 48.0195 | -5.7535 | 93.1721
24 | 19.5725 | 98.2542 | -28.0689 | -5.8281 | -81.87 | 108.0163
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-07
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 598.97
|  |  | 01:00 - 02:00 | 551.48
|  |  | 02:00 - 03:00 | 510.67
|  |  | 03:00 - 04:00 | 498.65
|  |  | 04:00 - 05:00 | 500.31
|  |  | 05:00 - 06:00 | 529.07
|  |  | 06:00 - 07:00 | 663.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 792.28
|  |  | 08:00 - 09:00 | 876.97
|  |  | 09:00 - 10:00 | 905.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 913.53
|  |  | 11:00 - 12:00 | 928.29
|  |  | 12:00 - 13:00 | 950.08
|  |  | 13:00 - 14:00 | 946.97
|  |  | 14:00 - 15:00 | 944.98
|  |  | 15:00 - 16:00 | 928.07
|  |  | 16:00 - 17:00 | 931.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 978.42
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1027.49
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1181.72
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1218.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1155.18
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1022.97
|  |  | 23:00 - 00:00 | 760.85
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 113.6745 | 0 | 0.80378 | 113.1116 | 101.4114 | 0 | 0 | 0
2 | 111.1272 | 0 | 0 | 0.26729 | 91.9914 | 0 | 0 | 0
3 | 100.7202 | 0 | 0 | 0 | 90.0654 | 0 | 0 | 0
4 | 100.7694 | 0 | 0 | 0 | 89.3154 | 0 | 0 | 0
5 | 100.7424 | 0 | 0 | 0 | 95.7875 | 0 | 0 | 0
6 | 100.742 | 0 | 0 | 0 | 109.9397 | 0.74653 | 0 | 0
7 | 105.3867 | 0 | 3.8569 | 0 | 119.1664 | 94.2625 | 0 | 0
8 | 109.6715 | 0 | 109.7815 | 3.8145 | 103.7298 | 95.25 | 99.054 | 0
9 | 109.8787 | 0 | 114.73 | 119.4228 | 105.8899 | 113.9914 | 105.9243 | 0
10 | 109.8605 | 0 | 109.7806 | 109.5433 | 95.4821 | 109.1535 | 95.5832 | 0
11 | 109.9627 | 0 | 109.8201 | 109.4208 | 94.1536 | 115.0729 | 94.2214 | 0
12 | 109.9617 | 0 | 109.8205 | 109.4125 | 103.4555 | 116.0632 | 103.491 | 0
13 | 109.9835 | 0 | 109.7808 | 109.4118 | 109.6601 | 108.1898 | 109.7421 | 0
14 | 110.0408 | 0 | 109.7704 | 109.4208 | 120.8674 | 116.0781 | 120.9327 | 0
15 | 110.0292 | 0 | 109.7796 | 109.4052 | 115.362 | 100.293 | 115.416 | 0
16 | 99.7771 | 0 | 109.8631 | 109.3907 | 114.5328 | 95.2372 | 114.5566 | 0
17 | 99.7442 | 0 | 109.8165 | 109.4279 | 129.9059 | 89.3154 | 130.0078 | 0
18 | 109.8536 | 0 | 109.8212 | 109.4376 | 128.5403 | 103.2178 | 128.5119 | 0
19 | 119.9224 | 0 | 119.7918 | 119.3476 | 128.9075 | 101.2283 | 128.9178 | 0
20 | 119.9557 | 0 | 119.8488 | 119.4424 | 124.3133 | 99.2669 | 124.3123 | 0
21 | 110.0549 | 0 | 110.0694 | 109.7306 | 118.1158 | 102.2072 | 118.1679 | 0
22 | 109.8227 | 0 | 109.7962 | 109.4298 | 118.8187 | 104.169 | 118.8864 | 0
23 | 109.8797 | 0 | 109.8179 | 109.4721 | 0.47545 | 114.7553 | 134.3213 | 0
24 | 0.75765 | 0 | 119.5995 | 119.2227 | 0 | 99.1753 | 117.2702 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2378.6446 | 0 | 1905.5447 | 1795.0202 | 2308.4759 | 1877.6732 | 1959.3167 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 673.93 | 13
|  | 2 | 611.67 | 12
|  | 3 | 582.56 | 11
|  | 4 | 571.46 | 12
|  | 5 | 570.71 | 13
|  | 6 | 594.63 | 15
|  | 7 | 660.37 | 15
|  | 8 | 757.91 | 17
|  | 9 | 852.57 | 22
|  | 10 | 927.17 | 23
|  | 11 | 955.89 | 24
|  | 12 | 936.69 | 24
|  | 13 | 935.08 | 22
|  | 14 | 944.19 | 25
|  | 15 | 905.39 | 21
|  | 16 | 878.88 | 24
|  | 17 | 873.54 | 19
|  | 18 | 891.03 | 24
|  | 19 | 905.55 | 25
|  | 20 | 904.45 | 27
|  | 21 | 935.48 | 34
|  | 22 | 935.1 | 30
|  | 23 | 840.44 | 31
|  | 24 | 726.44 | 26
|  | 25 | 677.29 | 27
|  | 26 | 611.73 | 26
|  | 27 | 580.62 | 29
|  | 28 | 560.72 | 32
|  | 29 | 560.77 | 29
|  | 30 | 571.29 | 27
|  | 31 | 628.27 | 26
|  | 32 | 700.91 | 28
|  | 33 | 781.07 | 27
|  | 34 | 833.57 | 25
|  | 35 | 851.79 | 23
|  | 36 | 870.29 | 22
|  | 37 | 871.18 | 21
|  | 38 | 857.49 | 20
|  | 39 | 832.89 | 19
|  | 40 | 818.88 | 20
|  | 41 | 807.74 | 24
|  | 42 | 815.93 | 27
|  | 43 | 859.35 | 26
|  | 44 | 878.05 | 28
|  | 45 | 907.48 | 27
|  | 46 | 912.9 | 26
|  | 47 | 834.44 | 24
|  | 48 | 719.14 | 21
|  | 49 | 576.49 | 19
|  | 50 | 518.03 | 17
|  | 51 | 487.72 | 17
|  | 52 | 478.82 | 17
|  | 53 | 484.17 | 17
|  | 54 | 516.49 | 18
|  | 55 | 604.27 | 19
|  | 56 | 723.41 | 19
|  | 57 | 802.57 | 19
|  | 58 | 816.17 | 22
|  | 59 | 813.69 | 23
|  | 60 | 821.69 | 22
|  | 61 | 823.08 | 22
|  | 62 | 870.89 | 21
|  | 63 | 853.89 | 21
|  | 64 | 825.28 | 21
|  | 65 | 829.74 | 20
|  | 66 | 848.13 | 22
|  | 67 | 874.25 | 28
|  | 68 | 877.15 | 28
|  | 69 | 902.78 | 29
|  | 70 | 901.4 | 26
|  | 71 | 813.14 | 23
|  | 72 | 688.44 | 23
|  | 73 | 601.67 | 15
|  | 74 | 545.58 | 15
|  | 75 | 520.77 | 15
|  | 76 | 506.95 | 15
|  | 77 | 509.01 | 15
|  | 78 | 537.57 | 15
|  | 79 | 621.12 | 13
|  | 80 | 731.78 | 15
|  | 81 | 808.37 | 19
|  | 82 | 826.89 | 21
|  | 83 | 832.63 | 19
|  | 84 | 842.39 | 20
|  | 85 | 923.38 | 22
|  | 86 | 944.87 | 22
|  | 87 | 944.18 | 22
|  | 88 | 928.57 | 23
|  | 89 | 924.68 | 23
|  | 90 | 941.62 | 24
|  | 91 | 969.19 | 28
|  | 92 | 972.62 | 27
|  | 93 | 1001.85 | 29
|  | 94 | 997.78 | 28
|  | 95 | 899.97 | 26
|  | 96 | 778.55 | 25
|  | 97 | 632.22 | 17
|  | 98 | 566.45 | 15
|  | 99 | 534.14 | 16
|  | 100 | 519.66 | 17
|  | 101 | 525.86 | 16
|  | 102 | 562.36 | 15
|  | 103 | 640.6 | 16
|  | 104 | 754.95 | 18
|  | 105 | 839.61 | 21
|  | 106 | 866.31 | 21
|  | 107 | 885.4 | 23
|  | 108 | 902.78 | 26
|  | 109 | 924.54 | 25
|  | 110 | 913.96 | 27
|  | 111 | 884.34 | 25
|  | 112 | 871.54 | 25
|  | 113 | 873.72 | 25
|  | 114 | 908.7 | 26
|  | 115 | 938.61 | 26
|  | 116 | 949.73 | 24
|  | 117 | 927.46 | 27
|  | 118 | 930.68 | 28
|  | 119 | 837.85 | 25
|  | 120 | 704.03 | 24
|  | 121 | 613.66 | 20
|  | 122 | 554.31 | 17
|  | 123 | 526.69 | 16
|  | 124 | 515.8 | 15
|  | 125 | 515.98 | 15
|  | 126 | 544.3 | 15
|  | 127 | 622.42 | 15
|  | 128 | 747.11 | 18
|  | 129 | 846.35 | 24
|  | 130 | 877 | 26
|  | 131 | 890.21 | 26
|  | 132 | 893.62 | 26
|  | 133 | 882.32 | 26
|  | 134 | 891.89 | 26
|  | 135 | 877.86 | 24
|  | 136 | 857.2 | 24
|  | 137 | 844.92 | 23
|  | 138 | 869.51 | 25
|  | 139 | 888.45 | 27
|  | 140 | 896.67 | 27
|  | 141 | 928.37 | 24
|  | 142 | 930.61 | 23
|  | 143 | 830.63 | 22
|  | 144 | 693.46 | 19
|  | 145 | 610.97 | 14
|  | 146 | 550.48 | 14
|  | 147 | 522.67 | 14
|  | 148 | 510.65 | 14
|  | 149 | 512.31 | 14
|  | 150 | 541.07 | 14
|  | 151 | 625.02 | 14
|  | 152 | 751.28 | 16
|  | 153 | 839.97 | 19
|  | 154 | 867.19 | 20
|  | 155 | 905.53 | 22
|  | 156 | 921.29 | 21
|  | 157 | 938.08 | 21
|  | 158 | 944.97 | 21
|  | 159 | 942.98 | 22
|  | 160 | 926.07 | 22
|  | 161 | 917.08 | 23
|  | 162 | 949.42 | 24
|  | 163 | 971.49 | 25
|  | 164 | 979.72 | 28
|  | 165 | 1010.35 | 30
|  | 166 | 1007.18 | 27
|  | 167 | 903.97 | 25.9012
|  | 168 | 780.85 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible