## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-09
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-07
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 586.7162 | -37.311 | 624.0272
|  | 2 | 555.254 | -8.399 | 563.653
|  | 3 | 518.9226 | -17.176 | 536.0986
|  | 4 | 523.9084 | 2.32 | 521.5884
|  | 5 | 523.3255 | 1.251 | 522.0745
|  | 6 | 544.6643 | -4.946 | 549.6103
|  | 7 | 685.8404 | 52.634 | 633.2064
|  | 8 | 796.5696 | 43.515 | 753.0546
|  | 9 | 881.2776 | 38.936 | 842.3416
|  | 10 | 926.9236 | 54.577 | 872.3466
|  | 11 | 919.7165 | 32.947 | 886.7695
|  | 12 | 933.8242 | 33.419 | 900.4052
|  | 13 | 942.4987 | 37.043 | 905.4557
|  | 14 | 946.2312 | 27.405 | 918.8262
|  | 15 | 930.3778 | 25.476 | 904.9018
|  | 16 | 917.5062 | 28.677 | 888.8292
|  | 17 | 918.9546 | 40.737 | 878.2176
|  | 18 | 953.0127 | 54.273 | 898.7397
|  | 19 | 954.2031 | 39.109 | 915.0941
|  | 20 | 1101.8378 | 180.638 | 921.1998
|  | 21 | 1144.8228 | 193.792 | 951.0308
|  | 22 | 1076.3609 | 132.746 | 943.6149
|  | 23 | 956.7425 | 99.91 | 856.8325
|  | 24 | 710.1039 | -23.811 | 733.9149
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 27.5769 | 19.5475 | -25.65 | -152.68 | 7.376 | 83.7985
2 | 24.7709 | 10.6175 | -11.6777 | -158.22 | 41.5323 | 75.3203
3 | 21.5101 | -0.24246 | 10.1517 | -169.69 | 81.1292 | 44.0159
4 | 21.6785 | -5.34 | 22.1742 | -175.64 | 105.1465 | 15.2199
5 | 20.5637 | -6.31 | 29.7964 | -177.1 | 122.1454 | -10.3422
6 | 27.0866 | -4.9831 | 10.9908 | -175.01 | 70.3503 | 59.0145
7 | 21.1721 | 8.8818 | 36.4329 | -180.61 | 128.3681 | -27.5959
8 | 18.4648 | 24.2126 | 55.1263 | -184.07 | 152.0844 | -51.2568
9 | 3.0968 | 32.7665 | 74.0146 | -179.13 | 191.2593 | -141
10 | -9.65 | 39.4974 | 89.0812 | -182.91 | 222.2412 | -209.64
11 | -3.9295 | 41.2268 | 64.7706 | -181.98 | 158.3716 | -138.11
12 | -9.42 | 34.6059 | 75.3069 | -192.12 | 165.8066 | -139.18
13 | -6.5761 | 28.987 | 82.0807 | -195.1 | 171.7605 | -147.32
14 | -8.03 | 33.5606 | 90.6573 | -189.85 | 171.2874 | -143.45
15 | -5.0298 | 27.1526 | 81.894 | -189.31 | 138.6766 | -111.91
16 | 1.5845 | 30.7363 | 68.7619 | -184.76 | 108.4796 | -68.63
17 | -1.4329 | 41.3879 | 79.8297 | -178.76 | 152.6972 | -102.51
18 | 2.864 | 37.228 | 74.9297 | -179.04 | 152.8504 | -105.14
19 | 4.2229 | 48.5126 | 69.518 | -152.76 | 146.4019 | -101.91
20 | 9.6352 | 66.6486 | 52.4862 | -100.44 | 128.3977 | -14.9533
21 | 8.3419 | 62.7471 | 54.724 | -104.73 | 138.2062 | -34.6636
22 | 8.5693 | 55.2427 | 69.452 | -120.96 | 165.062 | -55.251
23 | 14.6637 | 49.499 | 51.2567 | -129.18 | 145.5901 | -36.5958
24 | 19.9015 | 36.6262 | 5.081 | -150.57 | 70.9471 | 20.5321
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-09
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 765.5
|  |  | 01:00 - 02:00 | 719.4
|  |  | 02:00 - 03:00 | 680.09
|  |  | 03:00 - 04:00 | 665.4
|  |  | 04:00 - 05:00 | 662.19
|  |  | 05:00 - 06:00 | 682.52
|  |  | 06:00 - 07:00 | 760.3
|  |  | 07:00 - 08:00 | 848.2
|  |  | 08:00 - 09:00 | 927.2
|  |  | 09:00 - 10:00 | 936.12
|  |  | 10:00 - 11:00 | 966.01
|  |  | 11:00 - 12:00 | 989
|  |  | 12:00 - 13:00 | 968.99
|  |  | 13:00 - 14:00 | 950.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 920.41
|  |  | 15:00 - 16:00 | 937.52
|  |  | 16:00 - 17:00 | 961.1
|  |  | 17:00 - 18:00 | 987.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1091.82
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1118.34
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1171.3
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1168.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1047.55
|  |  | 23:00 - 00:00 | 919.69
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 124.4451 | 0 | 117.9235 | 3.1082 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 124.3905 | 0 | 123.1158 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 119.4126 | 0 | 113.6167 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 119.3847 | 0 | 106.4604 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 119.3653 | 0 | 103.9792 | 0 | 0
6 | 1.2248 | 0 | 0 | 124.3384 | 0 | 118.8815 | 0 | 0
7 | 109.0896 | 0 | 0 | 109.5265 | 0.046836 | 101.0874 | 0 | 0
8 | 119.8843 | 0 | 0 | 124.0671 | 100.5989 | 96.1945 | 3.8632 | 0
9 | 105.4672 | 0 | 0 | 104.7814 | 99.1459 | 99.1427 | 94.4091 | 0
10 | 104.9458 | 0 | 0 | 104.6457 | 97.0656 | 97.1309 | 126.8464 | 0
11 | 106.5803 | 0 | 0 | 106.2002 | 93.7424 | 93.7594 | 104.3035 | 0
12 | 103.7797 | 0 | 0 | 103.5805 | 91.7285 | 91.7153 | 101.1392 | 0
13 | 98.675 | 0 | 0 | 98.2675 | 93.6299 | 93.6622 | 100.2731 | 0
14 | 114.0454 | 0 | 0 | 113.7595 | 90.5079 | 90.5423 | 102.2583 | 0
15 | 96.822 | 0 | 0 | 96.4461 | 96.4159 | 96.4283 | 92.8426 | 0
16 | 97.6127 | 0 | 0 | 97.1448 | 100.4882 | 100.4967 | 94.2228 | 0
17 | 114.8211 | 0 | 0 | 114.4854 | 97.0042 | 96.9794 | 93.5543 | 0
18 | 114.8592 | 0 | 0 | 114.4731 | 101.8017 | 101.8336 | 104.0264 | 0
19 | 124.856 | 0 | 0 | 124.3822 | 94.8178 | 94.7596 | 95.7098 | 0
20 | 125.0012 | 0 | 0 | 124.443 | 102.3868 | 102.4116 | 104.3351 | 0
21 | 124.9896 | 0 | 0 | 124.4314 | 92.783 | 92.7489 | 129.8456 | 0
22 | 120.5849 | 0 | 0 | 120.0014 | 93.8481 | 93.9017 | 121.0771 | 0
23 | 119.1527 | 0 | 0 | 118.0485 | 110.8073 | 110.0657 | 1.09 | 0
24 | 109.8884 | 0 | 0 | 109.3921 | 121.7281 | 107.2254 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2012.28 | 0 | 0 | 2739.413 | 1678.5469 | 2444.0628 | 1472.9048 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 673.93 | 13
|  | 2 | 611.67 | 12
|  | 3 | 582.56 | 11
|  | 4 | 571.46 | 12
|  | 5 | 570.71 | 13
|  | 6 | 594.63 | 15
|  | 7 | 660.37 | 15
|  | 8 | 757.91 | 17
|  | 9 | 852.57 | 22
|  | 10 | 927.17 | 23
|  | 11 | 955.89 | 24
|  | 12 | 936.69 | 24
|  | 13 | 935.08 | 22
|  | 14 | 944.19 | 25
|  | 15 | 905.39 | 21
|  | 16 | 878.88 | 24
|  | 17 | 873.54 | 19
|  | 18 | 891.03 | 24
|  | 19 | 905.55 | 25
|  | 20 | 904.45 | 27
|  | 21 | 935.48 | 34
|  | 22 | 935.1 | 30
|  | 23 | 840.44 | 31
|  | 24 | 726.44 | 26
|  | 25 | 677.29 | 27
|  | 26 | 611.73 | 26
|  | 27 | 580.62 | 29
|  | 28 | 560.72 | 32
|  | 29 | 560.77 | 29
|  | 30 | 571.29 | 27
|  | 31 | 628.27 | 26
|  | 32 | 700.91 | 28
|  | 33 | 781.07 | 27
|  | 34 | 833.57 | 25
|  | 35 | 851.79 | 23
|  | 36 | 870.29 | 22
|  | 37 | 871.18 | 21
|  | 38 | 857.49 | 20
|  | 39 | 832.89 | 19
|  | 40 | 818.88 | 20
|  | 41 | 807.74 | 24
|  | 42 | 815.93 | 27
|  | 43 | 859.35 | 26
|  | 44 | 878.05 | 28
|  | 45 | 907.48 | 27
|  | 46 | 912.9 | 26
|  | 47 | 834.44 | 24
|  | 48 | 719.14 | 21
|  | 49 | 576.49 | 19
|  | 50 | 518.03 | 17
|  | 51 | 487.72 | 17
|  | 52 | 478.82 | 17
|  | 53 | 484.17 | 17
|  | 54 | 516.49 | 18
|  | 55 | 604.27 | 19
|  | 56 | 723.41 | 19
|  | 57 | 802.57 | 19
|  | 58 | 816.17 | 22
|  | 59 | 813.69 | 23
|  | 60 | 821.69 | 22
|  | 61 | 823.08 | 22
|  | 62 | 870.89 | 21
|  | 63 | 853.89 | 21
|  | 64 | 825.28 | 21
|  | 65 | 829.74 | 20
|  | 66 | 848.13 | 22
|  | 67 | 874.25 | 28
|  | 68 | 877.15 | 28
|  | 69 | 902.78 | 29
|  | 70 | 901.4 | 26
|  | 71 | 813.14 | 23
|  | 72 | 688.44 | 23
|  | 73 | 601.67 | 15
|  | 74 | 545.58 | 15
|  | 75 | 520.77 | 15
|  | 76 | 506.95 | 15
|  | 77 | 509.01 | 15
|  | 78 | 537.57 | 15
|  | 79 | 621.12 | 13
|  | 80 | 731.78 | 15
|  | 81 | 808.37 | 19
|  | 82 | 826.89 | 21
|  | 83 | 832.63 | 19
|  | 84 | 842.39 | 20
|  | 85 | 923.38 | 22
|  | 86 | 944.87 | 22
|  | 87 | 944.18 | 22
|  | 88 | 928.57 | 23
|  | 89 | 924.68 | 23
|  | 90 | 941.62 | 24
|  | 91 | 969.19 | 28
|  | 92 | 972.62 | 27
|  | 93 | 1001.85 | 29
|  | 94 | 997.78 | 28
|  | 95 | 899.97 | 26
|  | 96 | 778.55 | 25
|  | 97 | 632.22 | 17
|  | 98 | 566.45 | 15
|  | 99 | 534.14 | 16
|  | 100 | 519.66 | 17
|  | 101 | 525.86 | 16
|  | 102 | 562.36 | 15
|  | 103 | 640.6 | 16
|  | 104 | 754.95 | 18
|  | 105 | 839.61 | 21
|  | 106 | 866.31 | 21
|  | 107 | 885.4 | 23
|  | 108 | 902.78 | 26
|  | 109 | 924.54 | 25
|  | 110 | 913.96 | 27
|  | 111 | 884.34 | 25
|  | 112 | 871.54 | 25
|  | 113 | 873.72 | 25
|  | 114 | 908.7 | 26
|  | 115 | 938.61 | 26
|  | 116 | 949.73 | 24
|  | 117 | 927.46 | 27
|  | 118 | 930.68 | 28
|  | 119 | 837.85 | 25
|  | 120 | 704.03 | 24
|  | 121 | 613.66 | 20
|  | 122 | 554.31 | 17
|  | 123 | 526.69 | 16
|  | 124 | 515.8 | 15
|  | 125 | 515.98 | 15
|  | 126 | 544.3 | 15
|  | 127 | 622.42 | 15
|  | 128 | 747.11 | 18
|  | 129 | 846.35 | 24
|  | 130 | 877 | 26
|  | 131 | 890.21 | 26
|  | 132 | 893.62 | 26
|  | 133 | 882.32 | 26
|  | 134 | 891.89 | 26
|  | 135 | 877.86 | 24
|  | 136 | 857.2 | 24
|  | 137 | 844.92 | 23
|  | 138 | 869.51 | 25
|  | 139 | 888.45 | 27
|  | 140 | 896.67 | 27
|  | 141 | 928.37 | 24
|  | 142 | 930.61 | 23
|  | 143 | 830.63 | 22
|  | 144 | 693.46 | 19
|  | 145 | 610.97 | 14
|  | 146 | 550.48 | 14
|  | 147 | 522.67 | 14
|  | 148 | 510.65 | 14
|  | 149 | 512.31 | 14
|  | 150 | 541.07 | 14
|  | 151 | 625.02 | 14
|  | 152 | 751.28 | 16
|  | 153 | 839.97 | 19
|  | 154 | 867.19 | 20
|  | 155 | 905.53 | 22
|  | 156 | 921.29 | 21
|  | 157 | 938.08 | 21
|  | 158 | 944.97 | 21
|  | 159 | 942.98 | 22
|  | 160 | 926.07 | 22
|  | 161 | 917.08 | 23
|  | 162 | 949.42 | 24
|  | 163 | 971.49 | 25
|  | 164 | 979.72 | 28
|  | 165 | 1010.35 | 30
|  | 166 | 1007.18 | 27
|  | 167 | 903.97 | 25.9012
|  | 168 | 780.85 | 21.8097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-09
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-07
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 586.7162 | -37.311 | 624.0272
|  | 2 | 555.254 | -8.399 | 563.653
|  | 3 | 518.9226 | -17.176 | 536.0986
|  | 4 | 523.9084 | 2.32 | 521.5884
|  | 5 | 523.3255 | 1.251 | 522.0745
|  | 6 | 544.6643 | -4.946 | 549.6103
|  | 7 | 685.8404 | 52.634 | 633.2064
|  | 8 | 796.5696 | 43.515 | 753.0546
|  | 9 | 881.2776 | 38.936 | 842.3416
|  | 10 | 926.9236 | 54.577 | 872.3466
|  | 11 | 919.7165 | 32.947 | 886.7695
|  | 12 | 933.8242 | 33.419 | 900.4052
|  | 13 | 942.4987 | 37.043 | 905.4557
|  | 14 | 946.2312 | 27.405 | 918.8262
|  | 15 | 930.3778 | 25.476 | 904.9018
|  | 16 | 917.5062 | 28.677 | 888.8292
|  | 17 | 918.9546 | 40.737 | 878.2176
|  | 18 | 953.0127 | 54.273 | 898.7397
|  | 19 | 954.2031 | 39.109 | 915.0941
|  | 20 | 1101.8378 | 180.638 | 921.1998
|  | 21 | 1144.8228 | 193.792 | 951.0308
|  | 22 | 1076.3609 | 132.746 | 943.6149
|  | 23 | 956.7425 | 99.91 | 856.8325
|  | 24 | 710.1039 | -23.811 | 733.9149
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 27.5769 | 19.5475 | -25.65 | -152.68 | 7.376 | 83.7985
2 | 24.7709 | 10.6175 | -11.6777 | -158.22 | 41.5323 | 75.3203
3 | 21.5101 | -0.24246 | 10.1517 | -169.69 | 81.1292 | 44.0159
4 | 21.6785 | -5.34 | 22.1742 | -175.64 | 105.1465 | 15.2199
5 | 20.5637 | -6.31 | 29.7964 | -177.1 | 122.1454 | -10.3422
6 | 27.0866 | -4.9831 | 10.9908 | -175.01 | 70.3503 | 59.0145
7 | 21.1721 | 8.8818 | 36.4329 | -180.61 | 128.3681 | -27.5959
8 | 18.4648 | 24.2126 | 55.1263 | -184.07 | 152.0844 | -51.2568
9 | 3.0968 | 32.7665 | 74.0146 | -179.13 | 191.2593 | -141
10 | -9.65 | 39.4974 | 89.0812 | -182.91 | 222.2412 | -209.64
11 | -3.9295 | 41.2268 | 64.7706 | -181.98 | 158.3716 | -138.11
12 | -9.42 | 34.6059 | 75.3069 | -192.12 | 165.8066 | -139.18
13 | -6.5761 | 28.987 | 82.0807 | -195.1 | 171.7605 | -147.32
14 | -8.03 | 33.5606 | 90.6573 | -189.85 | 171.2874 | -143.45
15 | -5.0298 | 27.1526 | 81.894 | -189.31 | 138.6766 | -111.91
16 | 1.5845 | 30.7363 | 68.7619 | -184.76 | 108.4796 | -68.63
17 | -1.4329 | 41.3879 | 79.8297 | -178.76 | 152.6972 | -102.51
18 | 2.864 | 37.228 | 74.9297 | -179.04 | 152.8504 | -105.14
19 | 4.2229 | 48.5126 | 69.518 | -152.76 | 146.4019 | -101.91
20 | 9.6352 | 66.6486 | 52.4862 | -100.44 | 128.3977 | -14.9533
21 | 8.3419 | 62.7471 | 54.724 | -104.73 | 138.2062 | -34.6636
22 | 8.5693 | 55.2427 | 69.452 | -120.96 | 165.062 | -55.251
23 | 14.6637 | 49.499 | 51.2567 | -129.18 | 145.5901 | -36.5958
24 | 19.9015 | 36.6262 | 5.081 | -150.57 | 70.9471 | 20.5321
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-09
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 765.5
|  |  | 01:00 - 02:00 | 719.4
|  |  | 02:00 - 03:00 | 680.09
|  |  | 03:00 - 04:00 | 665.4
|  |  | 04:00 - 05:00 | 662.19
|  |  | 05:00 - 06:00 | 682.52
|  |  | 06:00 - 07:00 | 760.3
|  |  | 07:00 - 08:00 | 848.2
|  |  | 08:00 - 09:00 | 927.2
|  |  | 09:00 - 10:00 | 936.12
|  |  | 10:00 - 11:00 | 966.01
|  |  | 11:00 - 12:00 | 989
|  |  | 12:00 - 13:00 | 968.99
|  |  | 13:00 - 14:00 | 950.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 920.41
|  |  | 15:00 - 16:00 | 937.52
|  |  | 16:00 - 17:00 | 961.1
|  |  | 17:00 - 18:00 | 987.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1091.82
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1118.34
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1171.3
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1168.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1047.55
|  |  | 23:00 - 00:00 | 919.69
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 124.4451 | 0 | 117.9235 | 3.1082 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 124.3905 | 0 | 123.1158 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 119.4126 | 0 | 113.6167 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 119.3847 | 0 | 106.4604 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 119.3653 | 0 | 103.9792 | 0 | 0
6 | 1.2248 | 0 | 0 | 124.3384 | 0 | 118.8815 | 0 | 0
7 | 109.0896 | 0 | 0 | 109.5265 | 0.046836 | 101.0874 | 0 | 0
8 | 119.8843 | 0 | 0 | 124.0671 | 100.5989 | 96.1945 | 3.8632 | 0
9 | 105.4672 | 0 | 0 | 104.7814 | 99.1459 | 99.1427 | 94.4091 | 0
10 | 104.9458 | 0 | 0 | 104.6457 | 97.0656 | 97.1309 | 126.8464 | 0
11 | 106.5803 | 0 | 0 | 106.2002 | 93.7424 | 93.7594 | 104.3035 | 0
12 | 103.7797 | 0 | 0 | 103.5805 | 91.7285 | 91.7153 | 101.1392 | 0
13 | 98.675 | 0 | 0 | 98.2675 | 93.6299 | 93.6622 | 100.2731 | 0
14 | 114.0454 | 0 | 0 | 113.7595 | 90.5079 | 90.5423 | 102.2583 | 0
15 | 96.822 | 0 | 0 | 96.4461 | 96.4159 | 96.4283 | 92.8426 | 0
16 | 97.6127 | 0 | 0 | 97.1448 | 100.4882 | 100.4967 | 94.2228 | 0
17 | 114.8211 | 0 | 0 | 114.4854 | 97.0042 | 96.9794 | 93.5543 | 0
18 | 114.8592 | 0 | 0 | 114.4731 | 101.8017 | 101.8336 | 104.0264 | 0
19 | 124.856 | 0 | 0 | 124.3822 | 94.8178 | 94.7596 | 95.7098 | 0
20 | 125.0012 | 0 | 0 | 124.443 | 102.3868 | 102.4116 | 104.3351 | 0
21 | 124.9896 | 0 | 0 | 124.4314 | 92.783 | 92.7489 | 129.8456 | 0
22 | 120.5849 | 0 | 0 | 120.0014 | 93.8481 | 93.9017 | 121.0771 | 0
23 | 119.1527 | 0 | 0 | 118.0485 | 110.8073 | 110.0657 | 1.09 | 0
24 | 109.8884 | 0 | 0 | 109.3921 | 121.7281 | 107.2254 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2012.28 | 0 | 0 | 2614.9679 | 1678.5469 | 2326.1393 | 1469.7966 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 673.93 | 13
|  | 2 | 611.67 | 12
|  | 3 | 582.56 | 11
|  | 4 | 571.46 | 12
|  | 5 | 570.71 | 13
|  | 6 | 594.63 | 15
|  | 7 | 660.37 | 15
|  | 8 | 757.91 | 17
|  | 9 | 852.57 | 22
|  | 10 | 927.17 | 23
|  | 11 | 955.89 | 24
|  | 12 | 936.69 | 24
|  | 13 | 935.08 | 22
|  | 14 | 944.19 | 25
|  | 15 | 905.39 | 21
|  | 16 | 878.88 | 24
|  | 17 | 873.54 | 19
|  | 18 | 891.03 | 24
|  | 19 | 905.55 | 25
|  | 20 | 904.45 | 27
|  | 21 | 935.48 | 34
|  | 22 | 935.1 | 30
|  | 23 | 840.44 | 31
|  | 24 | 726.44 | 26
|  | 25 | 677.29 | 27
|  | 26 | 611.73 | 26
|  | 27 | 580.62 | 29
|  | 28 | 560.72 | 32
|  | 29 | 560.77 | 29
|  | 30 | 571.29 | 27
|  | 31 | 628.27 | 26
|  | 32 | 700.91 | 28
|  | 33 | 781.07 | 27
|  | 34 | 833.57 | 25
|  | 35 | 851.79 | 23
|  | 36 | 870.29 | 22
|  | 37 | 871.18 | 21
|  | 38 | 857.49 | 20
|  | 39 | 832.89 | 19
|  | 40 | 818.88 | 20
|  | 41 | 807.74 | 24
|  | 42 | 815.93 | 27
|  | 43 | 859.35 | 26
|  | 44 | 878.05 | 28
|  | 45 | 907.48 | 27
|  | 46 | 912.9 | 26
|  | 47 | 834.44 | 24
|  | 48 | 719.14 | 21
|  | 49 | 576.49 | 19
|  | 50 | 518.03 | 17
|  | 51 | 487.72 | 17
|  | 52 | 478.82 | 17
|  | 53 | 484.17 | 17
|  | 54 | 516.49 | 18
|  | 55 | 604.27 | 19
|  | 56 | 723.41 | 19
|  | 57 | 802.57 | 19
|  | 58 | 816.17 | 22
|  | 59 | 813.69 | 23
|  | 60 | 821.69 | 22
|  | 61 | 823.08 | 22
|  | 62 | 870.89 | 21
|  | 63 | 853.89 | 21
|  | 64 | 825.28 | 21
|  | 65 | 829.74 | 20
|  | 66 | 848.13 | 22
|  | 67 | 874.25 | 28
|  | 68 | 877.15 | 28
|  | 69 | 902.78 | 29
|  | 70 | 901.4 | 26
|  | 71 | 813.14 | 23
|  | 72 | 688.44 | 23
|  | 73 | 601.67 | 15
|  | 74 | 545.58 | 15
|  | 75 | 520.77 | 15
|  | 76 | 506.95 | 15
|  | 77 | 509.01 | 15
|  | 78 | 537.57 | 15
|  | 79 | 621.12 | 13
|  | 80 | 731.78 | 15
|  | 81 | 808.37 | 19
|  | 82 | 826.89 | 21
|  | 83 | 832.63 | 19
|  | 84 | 842.39 | 20
|  | 85 | 923.38 | 22
|  | 86 | 944.87 | 22
|  | 87 | 944.18 | 22
|  | 88 | 928.57 | 23
|  | 89 | 924.68 | 23
|  | 90 | 941.62 | 24
|  | 91 | 969.19 | 28
|  | 92 | 972.62 | 27
|  | 93 | 1001.85 | 29
|  | 94 | 997.78 | 28
|  | 95 | 899.97 | 26
|  | 96 | 778.55 | 25
|  | 97 | 632.22 | 17
|  | 98 | 566.45 | 15
|  | 99 | 534.14 | 16
|  | 100 | 519.66 | 17
|  | 101 | 525.86 | 16
|  | 102 | 562.36 | 15
|  | 103 | 640.6 | 16
|  | 104 | 754.95 | 18
|  | 105 | 839.61 | 21
|  | 106 | 866.31 | 21
|  | 107 | 885.4 | 23
|  | 108 | 902.78 | 26
|  | 109 | 924.54 | 25
|  | 110 | 913.96 | 27
|  | 111 | 884.34 | 25
|  | 112 | 871.54 | 25
|  | 113 | 873.72 | 25
|  | 114 | 908.7 | 26
|  | 115 | 938.61 | 26
|  | 116 | 949.73 | 24
|  | 117 | 927.46 | 27
|  | 118 | 930.68 | 28
|  | 119 | 837.85 | 25
|  | 120 | 704.03 | 24
|  | 121 | 613.66 | 20
|  | 122 | 554.31 | 17
|  | 123 | 526.69 | 16
|  | 124 | 515.8 | 15
|  | 125 | 515.98 | 15
|  | 126 | 544.3 | 15
|  | 127 | 622.42 | 15
|  | 128 | 747.11 | 18
|  | 129 | 846.35 | 24
|  | 130 | 877 | 26
|  | 131 | 890.21 | 26
|  | 132 | 893.62 | 26
|  | 133 | 882.32 | 26
|  | 134 | 891.89 | 26
|  | 135 | 877.86 | 24
|  | 136 | 857.2 | 24
|  | 137 | 844.92 | 23
|  | 138 | 869.51 | 25
|  | 139 | 888.45 | 27
|  | 140 | 896.67 | 27
|  | 141 | 928.37 | 24
|  | 142 | 930.61 | 23
|  | 143 | 830.63 | 22
|  | 144 | 693.46 | 19
|  | 145 | 610.97 | 14
|  | 146 | 550.48 | 14
|  | 147 | 522.67 | 14
|  | 148 | 510.65 | 14
|  | 149 | 512.31 | 14
|  | 150 | 541.07 | 14
|  | 151 | 625.02 | 14
|  | 152 | 751.28 | 16
|  | 153 | 839.97 | 19
|  | 154 | 867.19 | 20
|  | 155 | 905.53 | 22
|  | 156 | 921.29 | 21
|  | 157 | 938.08 | 21
|  | 158 | 944.97 | 21
|  | 159 | 942.98 | 22
|  | 160 | 926.07 | 22
|  | 161 | 917.08 | 23
|  | 162 | 949.42 | 24
|  | 163 | 971.49 | 25
|  | 164 | 979.72 | 28
|  | 165 | 1010.35 | 30
|  | 166 | 1007.18 | 27
|  | 167 | 903.97 | 25.9012
|  | 168 | 780.85 | 21.8097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 03/07/2023 | 04/07/2023 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 08/07/2023 | 09/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible