## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-08-11
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18593 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 13/08/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-08-09
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 468.689 | -142.315 | 611.004
|  | 2 | 417.5816 | -136.5 | 554.0816
|  | 3 | 385.499 | -137.124 | 522.623
|  | 4 | 365.528 | -145.521 | 511.049
|  | 5 | 367.6702 | -145.176 | 512.8462
|  | 6 | 399.8766 | -142.89 | 542.7666
|  | 7 | 502.9678 | -128.354 | 631.3218
|  | 8 | 623.0346 | -132.34 | 755.3746
|  | 9 | 700.1942 | -130.847 | 831.0412
|  | 10 | 727.5535 | -125.259 | 852.8125
|  | 11 | 736.8366 | -121.597 | 858.4336
|  | 12 | 754.9219 | -108.54 | 863.4619
|  | 13 | 746.6642 | -116.448 | 863.1122
|  | 14 | 758.2215 | -113.524 | 871.7455
|  | 15 | 741.4652 | -122.757 | 864.2222
|  | 16 | 705.3973 | -136.897 | 842.2943
|  | 17 | 703.483 | -132.615 | 836.098
|  | 18 | 728.5646 | -147.291 | 875.8556
|  | 19 | 792.2017 | -132.823 | 925.0247
|  | 20 | 845.49 | -115.94 | 961.43
|  | 21 | 891.798 | -112.08 | 1003.878
|  | 22 | 809.6017 | -121.663 | 931.2647
|  | 23 | 690.0062 | -132.411 | 822.4172
|  | 24 | 587.0939 | -131.067 | 718.1609
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.2823 | 26.4161 | -90.4426 | -131.4013 | -139.7142 | 149.5233
2 | 35.93 | 7.7151 | -88.0107 | -137.6654 | -120.8794 | 159.4388
3 | 42.4737 | -9.9164 | -95.0907 | -136.1139 | -134.5129 | 178.2931
4 | 46.3282 | 12.4675 | -83.6798 | -105.7707 | -124.7635 | 207.5132
5 | 44.6751 | 12.8266 | -87.1691 | -102.1935 | -132.2765 | 213.6857
6 | 44.5152 | 23.7663 | -91.5617 | -70.1052 | -179.3649 | 225.2565
7 | 22.2102 | 44.2087 | -53.3952 | -17.3053 | -139.2438 | 103.9843
8 | 1.8139 | 72.149 | -38.2243 | -3.9514 | -104.7971 | 21.4464
9 | 6.5229 | 93.9162 | -42.0904 | -16.886 | -111.9176 | 10.5103
10 | 15.3222 | 107.8797 | -34.4565 | -35.2139 | -121.0756 | 44.1327
11 | 18.6777 | 111.9139 | -19.2104 | -66.4409 | -93.2333 | 91.6664
12 | 15.8869 | 110.8296 | -33.2771 | -64.1411 | -79.3041 | 94.6275
13 | 4.896 | 110.5855 | -34.2082 | -54.7578 | -90.5587 | 109.9168
14 | 10.5194 | 108.4765 | -36.2491 | -56.7931 | -99.0179 | 119.0866
15 | 15.0082 | 106.0637 | -46.565 | -61.2896 | -122.6696 | 155.0585
16 | 9.3154 | 103.8873 | -49.5153 | -57.6092 | -113.7212 | 146.2023
17 | 11.7201 | 104.1853 | -45.5942 | -46.7454 | -97.3298 | 112.9837
18 | 19.8638 | 96.4539 | -52.3726 | -64.7249 | -124.9033 | 118.3176
19 | 21.0541 | 91.9044 | -83.2473 | -19.831 | -273.8534 | 159.373
20 | 1.3627 | 106.0815 | -56.6258 | 21.9792 | -214.5857 | 53.4327
21 | -2.7426 | 105.9885 | -35.3273 | 24.621 | -173.4862 | -5.2177
22 | -1.2188 | 96.3595 | -40.2297 | 10.9283 | -150.2968 | -10.1684
23 | 3.5395 | 87.4522 | -40.1059 | -17.9537 | -131.255 | 15.4816
24 | 6.6247 | 68.8712 | -26.0878 | -25.1113 | -75.9978 | -37.1667
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-08-11
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 478.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 422.16
|  |  | 02:00 - 03:00 | 391.72
|  |  | 03:00 - 04:00 | 377.99
|  |  | 04:00 - 05:00 | 377.98
|  |  | 05:00 - 06:00 | 405.16
|  |  | 06:00 - 07:00 | 503.89
|  |  | 07:00 - 08:00 | 632.87
|  |  | 08:00 - 09:00 | 707.3
|  |  | 09:00 - 10:00 | 740.21
|  |  | 10:00 - 11:00 | 749.71
|  |  | 11:00 - 12:00 | 762.98
|  |  | 12:00 - 13:00 | 743.15
|  |  | 13:00 - 14:00 | 747.68
|  |  | 14:00 - 15:00 | 730.95
|  |  | 15:00 - 16:00 | 711.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 709.91
|  |  | 17:00 - 18:00 | 736.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 786.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 822.32
|  |  | 20:00 - 21:00 | 864.17
|  |  | 21:00 - 22:00 | 792.46
|  |  | 22:00 - 23:00 | 681.74
|  |  | 23:00 - 00:00 | 574.67
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 99.7587 | 109.2471 | 0 | 0 | 0.81537 | 110.2672
2 | 0 | 0 | 50.5532 | 109.3948 | 0 | 0 | 0 | 113.9619
3 | 0 | 0 | 0 | 109.3938 | 0 | 0 | 0 | 113.9673
4 | 0 | 61.7803 | 43.8716 | 109.3486 | 0 | 0 | 0 | 113.9747
5 | 0 | 0 | 99.7506 | 109.3633 | 0 | 0 | 0 | 113.958
6 | 0 | 0 | 99.7296 | 109.3422 | 0 | 0 | 40.6392 | 113.9506
7 | 7.5306 | 0 | 99.7291 | 99.3147 | 0 | 0 | 123.9631 | 113.9775
8 | 99.648 | 1.6511 | 99.7076 | 99.2759 | 0 | 0 | 138.8565 | 113.9875
9 | 99.6529 | 99.4918 | 99.7726 | 100.7398 | 0 | 0 | 115.9329 | 113.3939
10 | 106.4649 | 106.6889 | 99.8086 | 109.3862 | 0 | 0 | 133.854 | 119.1355
11 | 107.444 | 107.786 | 99.8386 | 109.4125 | 0 | 0 | 136.8536 | 122.5974
12 | 99.8379 | 100.2343 | 99.8133 | 99.6735 | 110.3428 | 0 | 21.3152 | 116.8604
13 | 99.6792 | 99.9689 | 99.7681 | 99.3688 | 131.883 | 0 | 0 | 114.0269
14 | 99.7102 | 99.9718 | 99.7811 | 99.3892 | 124.6032 | 0 | 0 | 113.9364
15 | 99.6962 | 100.0165 | 99.8043 | 99.3809 | 121.0575 | 0 | 0 | 114.0308
16 | 99.7102 | 100.0174 | 99.8258 | 99.3844 | 113.066 | 0 | 0 | 114.0304
17 | 99.7043 | 99.9928 | 99.871 | 99.3826 | 126.3557 | 0 | 0 | 114.3586
18 | 99.7471 | 100.0181 | 99.866 | 99.4204 | 99.2048 | 0 | 0 | 111.1156
19 | 109.6836 | 110.0211 | 0.70821 | 109.2367 | 104.9993 | 0 | 0 | 113.0451
20 | 109.7775 | 110.182 | 0 | 109.4501 | 112.2329 | 0 | 69.594 | 113.8619
21 | 99.7393 | 100.0908 | 0 | 99.4131 | 123.5366 | 0 | 138.7618 | 113.9985
22 | 99.6674 | 99.9987 | 0 | 99.3705 | 107.7126 | 0 | 116.2069 | 111.4197
23 | 99.6586 | 99.998 | 0 | 99.3173 | 123.7488 | 0 | 128.9444 | 0.33069
24 | 99.6856 | 100.025 | 0 | 0.72241 | 113.5858 | 0 | 119.0514 | 0.82885
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1737.0371 | 1697.9338 | 1591.9581 | 2387.7288 | 1512.3291 | 0 | 1284.7884 | 2515.0154
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 671.39 | 16.219
|  | 2 | 608.49 | 14.6381
|  | 3 | 573.67 | 13.5247
|  | 4 | 557.28 | 13.2726
|  | 5 | 556.95 | 13.4213
|  | 6 | 583.78 | 14.5648
|  | 7 | 667.1 | 17.1535
|  | 8 | 776.41 | 19.8872
|  | 9 | 872.21 | 22.6542
|  | 10 | 915.11 | 23.4252
|  | 11 | 928.2 | 22.0121
|  | 12 | 945.16 | 24.5078
|  | 13 | 960.39 | 20.3371
|  | 14 | 945.76 | 20.0105
|  | 15 | 937.73 | 19.1876
|  | 16 | 928.94 | 20.927
|  | 17 | 932.01 | 23.0569
|  | 18 | 960.71 | 21.5224
|  | 19 | 983.86 | 23.4925
|  | 20 | 985.66 | 24.6192
|  | 21 | 1016.14 | 25.1656
|  | 22 | 981.63 | 27.8788
|  | 23 | 882.52 | 27.8056
|  | 24 | 758.6 | 27.5683
|  | 25 | 691.91 | 21.3782
|  | 26 | 626.43 | 17.3683
|  | 27 | 589.8 | 16.0564
|  | 28 | 569.78 | 15.6235
|  | 29 | 566.22 | 15.5707
|  | 30 | 592.03 | 16.8583
|  | 31 | 668.84 | 19.8583
|  | 32 | 779.39 | 23.3903
|  | 33 | 865.97 | 25.9362
|  | 34 | 900.37 | 25.778
|  | 35 | 914.18 | 23.037
|  | 36 | 920.72 | 23.7483
|  | 37 | 888.69 | 21.8179
|  | 38 | 899.7 | 20.7261
|  | 39 | 888.1 | 18.3844
|  | 40 | 875.78 | 20.1794
|  | 41 | 880.12 | 23.4022
|  | 42 | 908.9 | 22.6051
|  | 43 | 940.87 | 24.9974
|  | 44 | 966.59 | 25.5353
|  | 45 | 1010.71 | 21.9252
|  | 46 | 957.71 | 21.7915
|  | 47 | 855.93 | 20.0894
|  | 48 | 738.34 | 20.5656
|  | 49 | 621.61 | 17.055
|  | 50 | 567.01 | 15.5332
|  | 51 | 537.53 | 15.1816
|  | 52 | 522.67 | 14.3946
|  | 53 | 523.23 | 13.8181
|  | 54 | 552.95 | 15.3381
|  | 55 | 639.96 | 14.371
|  | 56 | 756.11 | 14.7564
|  | 57 | 841.18 | 15.9644
|  | 58 | 874.41 | 16.989
|  | 59 | 887.14 | 16.8549
|  | 60 | 889.35 | 17.5174
|  | 61 | 890.71 | 17.5464
|  | 62 | 869.8 | 18.9468
|  | 63 | 857.07 | 19.7004
|  | 64 | 841.71 | 17.5163
|  | 65 | 844.89 | 16.2233
|  | 66 | 876.53 | 18.2219
|  | 67 | 910.9 | 24.8429
|  | 68 | 952.13 | 29.7041
|  | 69 | 985.33 | 29.501
|  | 70 | 944.18 | 27.6504
|  | 71 | 841.3 | 27.2131
|  | 72 | 727.41 | 25.5303
|  | 73 | 603.7 | 17.5906
|  | 74 | 551 | 17.0951
|  | 75 | 523.91 | 17.1955
|  | 76 | 509.89 | 18.755
|  | 77 | 510.28 | 18.3714
|  | 78 | 537.27 | 19.8958
|  | 79 | 627.46 | 16.3567
|  | 80 | 742.7 | 16.8636
|  | 81 | 822.71 | 21.0879
|  | 82 | 855.1 | 22.915
|  | 83 | 864.92 | 24.5082
|  | 84 | 878.1 | 23.8896
|  | 85 | 881.01 | 22.3589
|  | 86 | 887.61 | 24.3997
|  | 87 | 873.2 | 25.29
|  | 88 | 863.48 | 22.4029
|  | 89 | 860.09 | 21.7996
|  | 90 | 884.88 | 25.236
|  | 91 | 911.38 | 27.5393
|  | 92 | 931.9 | 24.0511
|  | 93 | 973.57 | 23.8439
|  | 94 | 925.56 | 21.3039
|  | 95 | 830.77 | 18.6414
|  | 96 | 722.18 | 14.2247
|  | 97 | 619.61 | 10.94
|  | 98 | 563.16 | 11.2742
|  | 99 | 532.72 | 11.2163
|  | 100 | 518.99 | 10.8192
|  | 101 | 518.98 | 10.3184
|  | 102 | 546.16 | 10.6614
|  | 103 | 629.89 | 11.6197
|  | 104 | 749.87 | 14.4479
|  | 105 | 833.3 | 17.2276
|  | 106 | 863.21 | 18.0407
|  | 107 | 873.71 | 19.2279
|  | 108 | 890.98 | 18.9671
|  | 109 | 871.15 | 19.2923
|  | 110 | 875.68 | 19.173
|  | 111 | 858.95 | 17.5439
|  | 112 | 839.69 | 18.1567
|  | 113 | 838.91 | 20.3866
|  | 114 | 868.3 | 18.0851
|  | 115 | 917.19 | 19.6781
|  | 116 | 939.32 | 20.2384
|  | 117 | 981.17 | 22.1395
|  | 118 | 923.46 | 19.7982
|  | 119 | 822.74 | 16.7871
|  | 120 | 715.67 | 13.8299
|  | 121 | 664.77 | 11.7121
|  | 122 | 604.83 | 10.987
|  | 123 | 571.22 | 10.3325
|  | 124 | 554.54 | 10.1337
|  | 125 | 552.61 | 10.0458
|  | 126 | 579.03 | 10.4913
|  | 127 | 643.7 | 13.3882
|  | 128 | 743.18 | 14.3443
|  | 129 | 830.99 | 17.6029
|  | 130 | 872.82 | 19.1397
|  | 131 | 888.49 | 18.4347
|  | 132 | 894.41 | 17.3658
|  | 133 | 883.2 | 17.8857
|  | 134 | 874.62 | 17.8107
|  | 135 | 852.08 | 17.2771
|  | 136 | 826.1 | 18.2878
|  | 137 | 822.66 | 18.9735
|  | 138 | 827 | 21.4497
|  | 139 | 853.83 | 20.6442
|  | 140 | 877.62 | 21.7039
|  | 141 | 917.08 | 23.565
|  | 142 | 877.42 | 21.1083
|  | 143 | 781.85 | 17.6359
|  | 144 | 678.64 | 15.7171
|  | 145 | 644.97 | 12.838
|  | 146 | 579.33 | 14.0613
|  | 147 | 548.32 | 12.9393
|  | 148 | 532.74 | 12.2643
|  | 149 | 533.11 | 11.5689
|  | 150 | 553.33 | 11.1794
|  | 151 | 607.4 | 11.989
|  | 152 | 683.68 | 15.0483
|  | 153 | 752.69 | 18.2232
|  | 154 | 786.92 | 19.3199
|  | 155 | 819.59 | 19.6126
|  | 156 | 853.11 | 18.3438
|  | 157 | 866.4 | 17.2931
|  | 158 | 850.02 | 17.0374
|  | 159 | 818.78 | 15.5045
|  | 160 | 806.6 | 15.0789
|  | 161 | 823.56 | 17.5558
|  | 162 | 863 | 20.1869
|  | 163 | 907.13 | 21.062
|  | 164 | 940.52 | 22.3694
|  | 165 | 985.88 | 23.2643
|  | 166 | 959.67 | 20.6226
|  | 167 | 854.2 | 16.9832
|  | 168 | 740.59 | 15.1171
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 13/08/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-08-11
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18593 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 13/08/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-08-09
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 468.689 | -142.315 | 611.004
|  | 2 | 417.5816 | -136.5 | 554.0816
|  | 3 | 385.499 | -137.124 | 522.623
|  | 4 | 365.528 | -145.521 | 511.049
|  | 5 | 367.6702 | -145.176 | 512.8462
|  | 6 | 399.8766 | -142.89 | 542.7666
|  | 7 | 502.9678 | -128.354 | 631.3218
|  | 8 | 623.0346 | -132.34 | 755.3746
|  | 9 | 700.1942 | -130.847 | 831.0412
|  | 10 | 727.5535 | -125.259 | 852.8125
|  | 11 | 736.8366 | -121.597 | 858.4336
|  | 12 | 754.9219 | -108.54 | 863.4619
|  | 13 | 746.6642 | -116.448 | 863.1122
|  | 14 | 758.2215 | -113.524 | 871.7455
|  | 15 | 741.4652 | -122.757 | 864.2222
|  | 16 | 705.3973 | -136.897 | 842.2943
|  | 17 | 703.483 | -132.615 | 836.098
|  | 18 | 728.5646 | -147.291 | 875.8556
|  | 19 | 792.2017 | -132.823 | 925.0247
|  | 20 | 845.49 | -115.94 | 961.43
|  | 21 | 891.798 | -112.08 | 1003.878
|  | 22 | 809.6017 | -121.663 | 931.2647
|  | 23 | 690.0062 | -132.411 | 822.4172
|  | 24 | 587.0939 | -131.067 | 718.1609
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 30.2823 | 26.4161 | -90.4426 | -131.4013 | -139.7142 | 149.5233
2 | 35.93 | 7.7151 | -88.0107 | -137.6654 | -120.8794 | 159.4388
3 | 42.4737 | -9.9164 | -95.0907 | -136.1139 | -134.5129 | 178.2931
4 | 46.3282 | 12.4675 | -83.6798 | -105.7707 | -124.7635 | 207.5132
5 | 44.6751 | 12.8266 | -87.1691 | -102.1935 | -132.2765 | 213.6857
6 | 44.5152 | 23.7663 | -91.5617 | -70.1052 | -179.3649 | 225.2565
7 | 22.2102 | 44.2087 | -53.3952 | -17.3053 | -139.2438 | 103.9843
8 | 1.8139 | 72.149 | -38.2243 | -3.9514 | -104.7971 | 21.4464
9 | 6.5229 | 93.9162 | -42.0904 | -16.886 | -111.9176 | 10.5103
10 | 15.3222 | 107.8797 | -34.4565 | -35.2139 | -121.0756 | 44.1327
11 | 18.6777 | 111.9139 | -19.2104 | -66.4409 | -93.2333 | 91.6664
12 | 15.8869 | 110.8296 | -33.2771 | -64.1411 | -79.3041 | 94.6275
13 | 4.896 | 110.5855 | -34.2082 | -54.7578 | -90.5587 | 109.9168
14 | 10.5194 | 108.4765 | -36.2491 | -56.7931 | -99.0179 | 119.0866
15 | 15.0082 | 106.0637 | -46.565 | -61.2896 | -122.6696 | 155.0585
16 | 9.3154 | 103.8873 | -49.5153 | -57.6092 | -113.7212 | 146.2023
17 | 11.7201 | 104.1853 | -45.5942 | -46.7454 | -97.3298 | 112.9837
18 | 19.8638 | 96.4539 | -52.3726 | -64.7249 | -124.9033 | 118.3176
19 | 21.0541 | 91.9044 | -83.2473 | -19.831 | -273.8534 | 159.373
20 | 1.3627 | 106.0815 | -56.6258 | 21.9792 | -214.5857 | 53.4327
21 | -2.7426 | 105.9885 | -35.3273 | 24.621 | -173.4862 | -5.2177
22 | -1.2188 | 96.3595 | -40.2297 | 10.9283 | -150.2968 | -10.1684
23 | 3.5395 | 87.4522 | -40.1059 | -17.9537 | -131.255 | 15.4816
24 | 6.6247 | 68.8712 | -26.0878 | -25.1113 | -75.9978 | -37.1667
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-08-11
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 478.61
|  |  | 01:00 - 02:00 | 422.16
|  |  | 02:00 - 03:00 | 391.72
|  |  | 03:00 - 04:00 | 377.99
|  |  | 04:00 - 05:00 | 377.98
|  |  | 05:00 - 06:00 | 405.16
|  |  | 06:00 - 07:00 | 503.89
|  |  | 07:00 - 08:00 | 632.87
|  |  | 08:00 - 09:00 | 707.3
|  |  | 09:00 - 10:00 | 740.21
|  |  | 10:00 - 11:00 | 749.71
|  |  | 11:00 - 12:00 | 762.98
|  |  | 12:00 - 13:00 | 743.15
|  |  | 13:00 - 14:00 | 747.68
|  |  | 14:00 - 15:00 | 730.95
|  |  | 15:00 - 16:00 | 711.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 709.91
|  |  | 17:00 - 18:00 | 736.3
|  |  | 18:00 - 19:00 | 786.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 822.32
|  |  | 20:00 - 21:00 | 864.17
|  |  | 21:00 - 22:00 | 792.46
|  |  | 22:00 - 23:00 | 681.74
|  |  | 23:00 - 00:00 | 574.67
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 99.7587 | 109.2471 | 0 | 0 | 0.81537 | 110.2672
2 | 0 | 0 | 50.5532 | 109.3948 | 0 | 0 | 0 | 113.9619
3 | 0 | 0 | 0 | 109.3938 | 0 | 0 | 0 | 113.9673
4 | 0 | 61.7803 | 43.8716 | 109.3486 | 0 | 0 | 0 | 113.9747
5 | 0 | 0 | 99.7506 | 109.3633 | 0 | 0 | 0 | 113.958
6 | 0 | 0 | 99.7296 | 109.3422 | 0 | 0 | 40.6392 | 113.9506
7 | 7.5306 | 0 | 99.7291 | 99.3147 | 0 | 0 | 123.9631 | 113.9775
8 | 99.648 | 1.6511 | 99.7076 | 99.2759 | 0 | 0 | 138.8565 | 113.9875
9 | 99.6529 | 99.4918 | 99.7726 | 100.7398 | 0 | 0 | 115.9329 | 113.3939
10 | 106.4649 | 106.6889 | 99.8086 | 109.3862 | 0 | 0 | 133.854 | 119.1355
11 | 107.444 | 107.786 | 99.8386 | 109.4125 | 0 | 0 | 136.8536 | 122.5974
12 | 99.8379 | 100.2343 | 99.8133 | 99.6735 | 110.3428 | 0 | 21.3152 | 116.8604
13 | 99.6792 | 99.9689 | 99.7681 | 99.3688 | 131.883 | 0 | 0 | 114.0269
14 | 99.7102 | 99.9718 | 99.7811 | 99.3892 | 124.6032 | 0 | 0 | 113.9364
15 | 99.6962 | 100.0165 | 99.8043 | 99.3809 | 121.0575 | 0 | 0 | 114.0308
16 | 99.7102 | 100.0174 | 99.8258 | 99.3844 | 113.066 | 0 | 0 | 114.0304
17 | 99.7043 | 99.9928 | 99.871 | 99.3826 | 126.3557 | 0 | 0 | 114.3586
18 | 99.7471 | 100.0181 | 99.866 | 99.4204 | 99.2048 | 0 | 0 | 111.1156
19 | 109.6836 | 110.0211 | 0.70821 | 109.2367 | 104.9993 | 0 | 0 | 113.0451
20 | 109.7775 | 110.182 | 0 | 109.4501 | 112.2329 | 0 | 69.594 | 113.8619
21 | 99.7393 | 100.0908 | 0 | 99.4131 | 123.5366 | 0 | 138.7618 | 113.9985
22 | 99.6674 | 99.9987 | 0 | 99.3705 | 107.7126 | 0 | 116.2069 | 111.4197
23 | 99.6586 | 99.998 | 0 | 99.3173 | 123.7488 | 0 | 128.9444 | 0.33069
24 | 99.6856 | 100.025 | 0 | 0.72241 | 113.5858 | 0 | 119.0514 | 0.82885
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1737.0371 | 1697.9338 | 1492.1994 | 2278.4817 | 1512.3291 | 0 | 1283.973 | 2404.7481
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 671.39 | 16.219
|  | 2 | 608.49 | 14.6381
|  | 3 | 573.67 | 13.5247
|  | 4 | 557.28 | 13.2726
|  | 5 | 556.95 | 13.4213
|  | 6 | 583.78 | 14.5648
|  | 7 | 667.1 | 17.1535
|  | 8 | 776.41 | 19.8872
|  | 9 | 872.21 | 22.6542
|  | 10 | 915.11 | 23.4252
|  | 11 | 928.2 | 22.0121
|  | 12 | 945.16 | 24.5078
|  | 13 | 960.39 | 20.3371
|  | 14 | 945.76 | 20.0105
|  | 15 | 937.73 | 19.1876
|  | 16 | 928.94 | 20.927
|  | 17 | 932.01 | 23.0569
|  | 18 | 960.71 | 21.5224
|  | 19 | 983.86 | 23.4925
|  | 20 | 985.66 | 24.6192
|  | 21 | 1016.14 | 25.1656
|  | 22 | 981.63 | 27.8788
|  | 23 | 882.52 | 27.8056
|  | 24 | 758.6 | 27.5683
|  | 25 | 691.91 | 21.3782
|  | 26 | 626.43 | 17.3683
|  | 27 | 589.8 | 16.0564
|  | 28 | 569.78 | 15.6235
|  | 29 | 566.22 | 15.5707
|  | 30 | 592.03 | 16.8583
|  | 31 | 668.84 | 19.8583
|  | 32 | 779.39 | 23.3903
|  | 33 | 865.97 | 25.9362
|  | 34 | 900.37 | 25.778
|  | 35 | 914.18 | 23.037
|  | 36 | 920.72 | 23.7483
|  | 37 | 888.69 | 21.8179
|  | 38 | 899.7 | 20.7261
|  | 39 | 888.1 | 18.3844
|  | 40 | 875.78 | 20.1794
|  | 41 | 880.12 | 23.4022
|  | 42 | 908.9 | 22.6051
|  | 43 | 940.87 | 24.9974
|  | 44 | 966.59 | 25.5353
|  | 45 | 1010.71 | 21.9252
|  | 46 | 957.71 | 21.7915
|  | 47 | 855.93 | 20.0894
|  | 48 | 738.34 | 20.5656
|  | 49 | 621.61 | 17.055
|  | 50 | 567.01 | 15.5332
|  | 51 | 537.53 | 15.1816
|  | 52 | 522.67 | 14.3946
|  | 53 | 523.23 | 13.8181
|  | 54 | 552.95 | 15.3381
|  | 55 | 639.96 | 14.371
|  | 56 | 756.11 | 14.7564
|  | 57 | 841.18 | 15.9644
|  | 58 | 874.41 | 16.989
|  | 59 | 887.14 | 16.8549
|  | 60 | 889.35 | 17.5174
|  | 61 | 890.71 | 17.5464
|  | 62 | 869.8 | 18.9468
|  | 63 | 857.07 | 19.7004
|  | 64 | 841.71 | 17.5163
|  | 65 | 844.89 | 16.2233
|  | 66 | 876.53 | 18.2219
|  | 67 | 910.9 | 24.8429
|  | 68 | 952.13 | 29.7041
|  | 69 | 985.33 | 29.501
|  | 70 | 944.18 | 27.6504
|  | 71 | 841.3 | 27.2131
|  | 72 | 727.41 | 25.5303
|  | 73 | 603.7 | 17.5906
|  | 74 | 551 | 17.0951
|  | 75 | 523.91 | 17.1955
|  | 76 | 509.89 | 18.755
|  | 77 | 510.28 | 18.3714
|  | 78 | 537.27 | 19.8958
|  | 79 | 627.46 | 16.3567
|  | 80 | 742.7 | 16.8636
|  | 81 | 822.71 | 21.0879
|  | 82 | 855.1 | 22.915
|  | 83 | 864.92 | 24.5082
|  | 84 | 878.1 | 23.8896
|  | 85 | 881.01 | 22.3589
|  | 86 | 887.61 | 24.3997
|  | 87 | 873.2 | 25.29
|  | 88 | 863.48 | 22.4029
|  | 89 | 860.09 | 21.7996
|  | 90 | 884.88 | 25.236
|  | 91 | 911.38 | 27.5393
|  | 92 | 931.9 | 24.0511
|  | 93 | 973.57 | 23.8439
|  | 94 | 925.56 | 21.3039
|  | 95 | 830.77 | 18.6414
|  | 96 | 722.18 | 14.2247
|  | 97 | 619.61 | 10.94
|  | 98 | 563.16 | 11.2742
|  | 99 | 532.72 | 11.2163
|  | 100 | 518.99 | 10.8192
|  | 101 | 518.98 | 10.3184
|  | 102 | 546.16 | 10.6614
|  | 103 | 629.89 | 11.6197
|  | 104 | 749.87 | 14.4479
|  | 105 | 833.3 | 17.2276
|  | 106 | 863.21 | 18.0407
|  | 107 | 873.71 | 19.2279
|  | 108 | 890.98 | 18.9671
|  | 109 | 871.15 | 19.2923
|  | 110 | 875.68 | 19.173
|  | 111 | 858.95 | 17.5439
|  | 112 | 839.69 | 18.1567
|  | 113 | 838.91 | 20.3866
|  | 114 | 868.3 | 18.0851
|  | 115 | 917.19 | 19.6781
|  | 116 | 939.32 | 20.2384
|  | 117 | 981.17 | 22.1395
|  | 118 | 923.46 | 19.7982
|  | 119 | 822.74 | 16.7871
|  | 120 | 715.67 | 13.8299
|  | 121 | 664.77 | 11.7121
|  | 122 | 604.83 | 10.987
|  | 123 | 571.22 | 10.3325
|  | 124 | 554.54 | 10.1337
|  | 125 | 552.61 | 10.0458
|  | 126 | 579.03 | 10.4913
|  | 127 | 643.7 | 13.3882
|  | 128 | 743.18 | 14.3443
|  | 129 | 830.99 | 17.6029
|  | 130 | 872.82 | 19.1397
|  | 131 | 888.49 | 18.4347
|  | 132 | 894.41 | 17.3658
|  | 133 | 883.2 | 17.8857
|  | 134 | 874.62 | 17.8107
|  | 135 | 852.08 | 17.2771
|  | 136 | 826.1 | 18.2878
|  | 137 | 822.66 | 18.9735
|  | 138 | 827 | 21.4497
|  | 139 | 853.83 | 20.6442
|  | 140 | 877.62 | 21.7039
|  | 141 | 917.08 | 23.565
|  | 142 | 877.42 | 21.1083
|  | 143 | 781.85 | 17.6359
|  | 144 | 678.64 | 15.7171
|  | 145 | 644.97 | 12.838
|  | 146 | 579.33 | 14.0613
|  | 147 | 548.32 | 12.9393
|  | 148 | 532.74 | 12.2643
|  | 149 | 533.11 | 11.5689
|  | 150 | 553.33 | 11.1794
|  | 151 | 607.4 | 11.989
|  | 152 | 683.68 | 15.0483
|  | 153 | 752.69 | 18.2232
|  | 154 | 786.92 | 19.3199
|  | 155 | 819.59 | 19.6126
|  | 156 | 853.11 | 18.3438
|  | 157 | 866.4 | 17.2931
|  | 158 | 850.02 | 17.0374
|  | 159 | 818.78 | 15.5045
|  | 160 | 806.6 | 15.0789
|  | 161 | 823.56 | 17.5558
|  | 162 | 863 | 20.1869
|  | 163 | 907.13 | 21.062
|  | 164 | 940.52 | 22.3694
|  | 165 | 985.88 | 23.2643
|  | 166 | 959.67 | 20.6226
|  | 167 | 854.2 | 16.9832
|  | 168 | 740.59 | 15.1171
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 13/08/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible