## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-13
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-11
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 610.9123 | -32.848 | 643.7603
|  | 2 | 512.931 | -64.483 | 577.414
|  | 3 | 449.0319 | -99.705 | 548.7369
|  | 4 | 427.3722 | -110.627 | 537.9992
|  | 5 | 433.8352 | -101.234 | 535.0692
|  | 6 | 472.5931 | -87.747 | 560.3401
|  | 7 | 587.537 | -63.454 | 650.991
|  | 8 | 774.9936 | 2.124 | 772.8696
|  | 9 | 864.5681 | 13.814 | 850.7541
|  | 10 | 881.7011 | 1.772 | 879.9291
|  | 11 | 889.6688 | -2.45 | 892.1188
|  | 12 | 914.0628 | -5.006 | 919.0688
|  | 13 | 920.3574 | -8.427 | 928.7844
|  | 14 | 937.9783 | -12.205 | 950.1833
|  | 15 | 935.3416 | -1.417 | 936.7586
|  | 16 | 939.5719 | 14.798 | 924.7739
|  | 17 | 961.9172 | 40.564 | 921.3532
|  | 18 | 1042.5309 | 96.369 | 946.1619
|  | 19 | 1281.4304 | 314.527 | 966.9034
|  | 20 | 1299.8179 | 311.882 | 987.9359
|  | 21 | 1328.2011 | 306.91 | 1021.2911
|  | 22 | 1307.8319 | 308.004 | 999.8279
|  | 23 | 1119.4969 | 222.204 | 897.2929
|  | 24 | 752.0577 | -11.788 | 763.8457
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 38.1675 | 21.8141 | -15.8865 | -157.17 | 14.9624 | 86.5403
2 | 38.7062 | -16.4112 | 1.6716 | -188.46 | 41.5465 | 58.7291
3 | 35.0174 | -27.08 | 4.4254 | -198.8 | 62.2783 | 31.4824
4 | 41.2551 | -32.06 | -6.5587 | -204.59 | 46.1476 | 44.071
5 | 42.6345 | -30.26 | -11.0423 | -199.69 | 31.2958 | 54.2107
6 | 51.9697 | -17.73 | -45.35 | -145.03 | -134.34 | 177.5835
7 | 50.1466 | 2.6286 | -68.67 | -111.15 | -173.83 | 213.0909
8 | 6.6514 | 51.5725 | 30.8956 | -55.67 | 21.1427 | -59.6682
9 | 18.3029 | 68.7108 | 10.9058 | -78.2 | -34.1944 | 16.7358
10 | 11.962 | 72.491 | 36.4414 | -103.91 | 43.5502 | -58.7565
11 | 15.5105 | 69.5092 | 24.2701 | -138.95 | 95.4724 | -58.3548
12 | 14.6441 | 77.6032 | 20.1555 | -120.99 | 90.8813 | -62.8487
13 | 20.1241 | 86.7227 | -1.3393 | -79.34 | 37.2864 | -25.0753
14 | 20.1527 | 90.6321 | 4.153 | -72.51 | 42.6483 | -28.999
15 | 22.2569 | 86.1429 | 12.2625 | -71.48 | -1.5197 | -3.1054
16 | 27.0408 | 90.1084 | -24.0228 | -47.95 | -82.3885 | 55.4024
17 | 9.707 | 99.594 | -20.1803 | -32.3368 | 6.6387 | -48.0096
18 | 33.7019 | 118.5596 | -76.25 | 13.3788 | -158.29 | 203.9457
19 | 33.7403 | 137.9865 | -51.46 | 33.0043 | -186 | 332.0536
20 | 23.6721 | 132.181 | -24.52 | 19.6278 | -127.14 | 256.3268
21 | 19.7172 | 137.1626 | -28.27 | 42.7424 | -150.35 | 251.0691
22 | 19.7586 | 131.4906 | -5.2712 | 25.8306 | -125.19 | 225.9313
23 | 28.8717 | 103.0017 | -12.1549 | -24.07 | -120.58 | 193.9566
24 | 36.5904 | 56.7308 | -57.28 | -87.66 | -186.22 | 223.3367
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-13
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 617.53
|  |  | 01:00 - 02:00 | 458.08
|  |  | 02:00 - 03:00 | 372.55
|  |  | 03:00 - 04:00 | 353.73
|  |  | 04:00 - 05:00 | 378.7
|  |  | 05:00 - 06:00 | 401.17
|  |  | 06:00 - 07:00 | 541.26
|  |  | 07:00 - 08:00 | 789.37
|  |  | 08:00 - 09:00 | 911.06
|  |  | 09:00 - 10:00 | 950.66
|  |  | 10:00 - 11:00 | 959.86
|  |  | 11:00 - 12:00 | 768.97
|  |  | 12:00 - 13:00 | 772.35
|  |  | 13:00 - 14:00 | 794.83
|  |  | 14:00 - 15:00 | 791.32
|  |  | 15:00 - 16:00 | 767.31
|  |  | 16:00 - 17:00 | 771.04
|  |  | 17:00 - 18:00 | 864.64
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1055.02
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1098.63
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1135.11
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1066.53
|  |  | 22:00 - 23:00 | 858.9
|  |  | 23:00 - 00:00 | 609.01
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 109.9196 | 0 | 109.8127 | 0 | 0 | 138.9062 | 0.50668 | 0
2 | 0.73376 | 0 | 109.8068 | 0 | 0 | 130.435 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 109.8167 | 0 | 0 | 124.0068 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 109.7876 | 0 | 0 | 96.2846 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 109.7619 | 0 | 0 | 96.2729 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 109.7739 | 0 | 0 | 111.9555 | 1.107 | 0
7 | 0 | 0 | 109.7862 | 4.3143 | 1.2912 | 100.9987 | 94.7096 | 0
8 | 2.6211 | 0 | 109.8002 | 102.213 | 97.6926 | 94.7061 | 97.5038 | 0
9 | 99.629 | 0 | 102.8668 | 102.5404 | 99.8708 | 96.2903 | 99.9102 | 0
10 | 109.3037 | 0 | 109.4709 | 109.1473 | 92.2114 | 107.1097 | 92.1677 | 0
11 | 109.8231 | 0 | 109.8397 | 109.4801 | 103.8869 | 109.1329 | 103.9799 | 0
12 | 119.6175 | 0 | 119.5616 | 119.2078 | 111.2128 | 96.4347 | 111.2859 | 0
13 | 119.9158 | 0 | 119.8287 | 119.4415 | 124.1217 | 102.1884 | 124.066 | 0
14 | 119.9813 | 0 | 115.398 | 119.5065 | 105.2193 | 126.8095 | 105.2597 | 0
15 | 119.9877 | 0 | 109.869 | 119.4871 | 107.8641 | 119.0369 | 107.8715 | 0
16 | 110.8213 | 0 | 109.8501 | 114.1474 | 124.4986 | 116.9999 | 124.4652 | 0
17 | 109.8969 | 0 | 109.8201 | 119.397 | 118.1967 | 124.7526 | 118.2084 | 0
18 | 109.8773 | 0 | 109.8376 | 119.5451 | 125.6613 | 142.4469 | 125.6485 | 0
19 | 109.8607 | 0 | 109.83 | 119.5233 | 128.6868 | 132.2559 | 128.6471 | 0
20 | 119.934 | 0 | 119.792 | 119.4696 | 114.6815 | 126.6363 | 114.7031 | 0
21 | 119.9564 | 0 | 119.7965 | 119.4874 | 101.7038 | 141.6837 | 101.7573 | 0
22 | 119.9297 | 0 | 119.7909 | 119.4886 | 104.4529 | 124.1491 | 104.4607 | 0
23 | 119.8585 | 0 | 119.7932 | 119.4883 | 0.71708 | 124.4329 | 111.4715 | 0
24 | 0.268 | 0 | 119.7069 | 119.5141 | 0 | 101.1832 | 113.5926 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1831.9355 | 0 | 2703.3982 | 1975.399 | 1661.9692 | 2785.1088 | 1981.3224 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 606.4 | 14
|  | 2 | 545.1 | 15
|  | 3 | 518.49 | 14
|  | 4 | 509.3 | 15
|  | 5 | 514.29 | 15
|  | 6 | 546.92 | 13
|  | 7 | 649.8 | 14
|  | 8 | 776.8 | 17
|  | 9 | 862.2 | 19
|  | 10 | 878.22 | 24
|  | 11 | 885.01 | 25
|  | 12 | 894.5 | 21
|  | 13 | 891.79 | 22
|  | 14 | 946.36 | 24
|  | 15 | 935.61 | 24
|  | 16 | 917.22 | 25
|  | 17 | 915.2 | 22
|  | 18 | 936.4 | 23
|  | 19 | 960.52 | 27
|  | 20 | 970.14 | 23
|  | 21 | 999.6 | 22
|  | 22 | 1003.03 | 22
|  | 23 | 895.85 | 21
|  | 24 | 759.49 | 22
|  | 25 | 638.37 | 20
|  | 26 | 577.58 | 15
|  | 27 | 550.17 | 15
|  | 28 | 535.85 | 16
|  | 29 | 537.01 | 17
|  | 30 | 572.67 | 16
|  | 31 | 659.12 | 14
|  | 32 | 786.88 | 18
|  | 33 | 866.47 | 21
|  | 34 | 890.49 | 22
|  | 35 | 905.33 | 23
|  | 36 | 950.39 | 26
|  | 37 | 965.88 | 26
|  | 38 | 982.97 | 28
|  | 39 | 971.58 | 25
|  | 40 | 925.27 | 23
|  | 41 | 914.78 | 22
|  | 42 | 934.82 | 24
|  | 43 | 955.29 | 24
|  | 44 | 965.32 | 28
|  | 45 | 1001.45 | 26
|  | 46 | 997.58 | 24
|  | 47 | 905.67 | 21
|  | 48 | 770.55 | 19
|  | 49 | 670.8 | 18
|  | 50 | 606.24 | 16
|  | 51 | 576.34 | 15
|  | 52 | 560.54 | 16
|  | 53 | 561.62 | 16
|  | 54 | 594.97 | 19
|  | 55 | 686.94 | 24
|  | 56 | 811.71 | 17
|  | 57 | 897.78 | 21
|  | 58 | 929.39 | 22
|  | 59 | 935.89 | 24
|  | 60 | 955.14 | 25
|  | 61 | 965.7 | 26
|  | 62 | 984.34 | 25
|  | 63 | 969.37 | 25
|  | 64 | 952.91 | 28
|  | 65 | 956.19 | 24
|  | 66 | 978.34 | 31
|  | 67 | 999.03 | 35
|  | 68 | 1010.33 | 30
|  | 69 | 1039.46 | 30
|  | 70 | 1021.56 | 29
|  | 71 | 924.96 | 26
|  | 72 | 784.04 | 25
|  | 73 | 670.53 | 15
|  | 74 | 608.08 | 14
|  | 75 | 578.55 | 12
|  | 76 | 563.73 | 12
|  | 77 | 564.7 | 12
|  | 78 | 597.17 | 12
|  | 79 | 689.26 | 12
|  | 80 | 814.37 | 15
|  | 81 | 899.06 | 19
|  | 82 | 931.66 | 20
|  | 83 | 939.86 | 23
|  | 84 | 962.97 | 21
|  | 85 | 971.35 | 23
|  | 86 | 993.83 | 24
|  | 87 | 980.32 | 22
|  | 88 | 966.31 | 22
|  | 89 | 961.04 | 20
|  | 90 | 986.64 | 28
|  | 91 | 1013.02 | 31
|  | 92 | 1024.63 | 28
|  | 93 | 1059.11 | 33
|  | 94 | 1050.53 | 28
|  | 95 | 948.9 | 22
|  | 96 | 806.01 | 21
|  | 97 | 686.33 | 17
|  | 98 | 617.35 | 13
|  | 99 | 588.05 | 13
|  | 100 | 572.86 | 11
|  | 101 | 573.56 | 11
|  | 102 | 605.38 | 14
|  | 103 | 697.42 | 14
|  | 104 | 820.51 | 18
|  | 105 | 913.34 | 22
|  | 106 | 948.18 | 26
|  | 107 | 966.06 | 28
|  | 108 | 986.88 | 28
|  | 109 | 996.57 | 26
|  | 110 | 992.86 | 26
|  | 111 | 980.82 | 27
|  | 112 | 1004.23 | 27
|  | 113 | 996.98 | 28
|  | 114 | 1016.9 | 29
|  | 115 | 1039.27 | 29
|  | 116 | 1043.09 | 30
|  | 117 | 1072.95 | 32
|  | 118 | 1048.13 | 31
|  | 119 | 947.74 | 27
|  | 120 | 809.7 | 21
|  | 121 | 683.51 | 19
|  | 122 | 615.29 | 16
|  | 123 | 581.75 | 15
|  | 124 | 576.58 | 15
|  | 125 | 564.66 | 15
|  | 126 | 591.12 | 15
|  | 127 | 676.5 | 18
|  | 128 | 796.41 | 19
|  | 129 | 891.92 | 20
|  | 130 | 943.29 | 21
|  | 131 | 966.06 | 22
|  | 132 | 979.33 | 23
|  | 133 | 985.02 | 23
|  | 134 | 1011.76 | 24
|  | 135 | 991.02 | 24
|  | 136 | 962.55 | 23
|  | 137 | 961.62 | 25
|  | 138 | 985.65 | 28
|  | 139 | 1013.32 | 29
|  | 140 | 1022.7 | 29
|  | 141 | 1049.63 | 31
|  | 142 | 1027.28 | 29
|  | 143 | 926.27 | 26
|  | 144 | 809.75 | 20
|  | 145 | 709.71 | 18
|  | 146 | 641.49 | 18
|  | 147 | 606.05 | 17
|  | 148 | 589.48 | 16
|  | 149 | 592.76 | 17
|  | 150 | 618.32 | 17
|  | 151 | 682.5 | 18
|  | 152 | 768.21 | 19
|  | 153 | 836.22 | 18
|  | 154 | 871.19 | 18
|  | 155 | 887.66 | 18
|  | 156 | 900.93 | 19
|  | 157 | 913.72 | 19
|  | 158 | 909.96 | 19
|  | 159 | 880.02 | 19
|  | 160 | 871.25 | 20
|  | 161 | 897.52 | 21
|  | 162 | 950.15 | 22
|  | 163 | 1007.72 | 23
|  | 164 | 1044.3 | 25
|  | 165 | 1106.73 | 25
|  | 166 | 1107.28 | 25
|  | 167 | 984.37 | 22
|  | 168 | 848.95 | 20
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-13
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-11
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 610.9123 | -32.848 | 643.7603
|  | 2 | 512.931 | -64.483 | 577.414
|  | 3 | 449.0319 | -99.705 | 548.7369
|  | 4 | 427.3722 | -110.627 | 537.9992
|  | 5 | 433.8352 | -101.234 | 535.0692
|  | 6 | 472.5931 | -87.747 | 560.3401
|  | 7 | 587.537 | -63.454 | 650.991
|  | 8 | 774.9936 | 2.124 | 772.8696
|  | 9 | 864.5681 | 13.814 | 850.7541
|  | 10 | 881.7011 | 1.772 | 879.9291
|  | 11 | 889.6688 | -2.45 | 892.1188
|  | 12 | 914.0628 | -5.006 | 919.0688
|  | 13 | 920.3574 | -8.427 | 928.7844
|  | 14 | 937.9783 | -12.205 | 950.1833
|  | 15 | 935.3416 | -1.417 | 936.7586
|  | 16 | 939.5719 | 14.798 | 924.7739
|  | 17 | 961.9172 | 40.564 | 921.3532
|  | 18 | 1042.5309 | 96.369 | 946.1619
|  | 19 | 1281.4304 | 314.527 | 966.9034
|  | 20 | 1299.8179 | 311.882 | 987.9359
|  | 21 | 1328.2011 | 306.91 | 1021.2911
|  | 22 | 1307.8319 | 308.004 | 999.8279
|  | 23 | 1119.4969 | 222.204 | 897.2929
|  | 24 | 752.0577 | -11.788 | 763.8457
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 38.1675 | 21.8141 | -15.8865 | -157.17 | 14.9624 | 86.5403
2 | 38.7062 | -16.4112 | 1.6716 | -188.46 | 41.5465 | 58.7291
3 | 35.0174 | -27.08 | 4.4254 | -198.8 | 62.2783 | 31.4824
4 | 41.2551 | -32.06 | -6.5587 | -204.59 | 46.1476 | 44.071
5 | 42.6345 | -30.26 | -11.0423 | -199.69 | 31.2958 | 54.2107
6 | 51.9697 | -17.73 | -45.35 | -145.03 | -134.34 | 177.5835
7 | 50.1466 | 2.6286 | -68.67 | -111.15 | -173.83 | 213.0909
8 | 6.6514 | 51.5725 | 30.8956 | -55.67 | 21.1427 | -59.6682
9 | 18.3029 | 68.7108 | 10.9058 | -78.2 | -34.1944 | 16.7358
10 | 11.962 | 72.491 | 36.4414 | -103.91 | 43.5502 | -58.7565
11 | 15.5105 | 69.5092 | 24.2701 | -138.95 | 95.4724 | -58.3548
12 | 14.6441 | 77.6032 | 20.1555 | -120.99 | 90.8813 | -62.8487
13 | 20.1241 | 86.7227 | -1.3393 | -79.34 | 37.2864 | -25.0753
14 | 20.1527 | 90.6321 | 4.153 | -72.51 | 42.6483 | -28.999
15 | 22.2569 | 86.1429 | 12.2625 | -71.48 | -1.5197 | -3.1054
16 | 27.0408 | 90.1084 | -24.0228 | -47.95 | -82.3885 | 55.4024
17 | 9.707 | 99.594 | -20.1803 | -32.3368 | 6.6387 | -48.0096
18 | 33.7019 | 118.5596 | -76.25 | 13.3788 | -158.29 | 203.9457
19 | 33.7403 | 137.9865 | -51.46 | 33.0043 | -186 | 332.0536
20 | 23.6721 | 132.181 | -24.52 | 19.6278 | -127.14 | 256.3268
21 | 19.7172 | 137.1626 | -28.27 | 42.7424 | -150.35 | 251.0691
22 | 19.7586 | 131.4906 | -5.2712 | 25.8306 | -125.19 | 225.9313
23 | 28.8717 | 103.0017 | -12.1549 | -24.07 | -120.58 | 193.9566
24 | 36.5904 | 56.7308 | -57.28 | -87.66 | -186.22 | 223.3367
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-13
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 617.53
|  |  | 01:00 - 02:00 | 458.08
|  |  | 02:00 - 03:00 | 372.55
|  |  | 03:00 - 04:00 | 353.73
|  |  | 04:00 - 05:00 | 378.7
|  |  | 05:00 - 06:00 | 401.17
|  |  | 06:00 - 07:00 | 541.26
|  |  | 07:00 - 08:00 | 789.37
|  |  | 08:00 - 09:00 | 911.06
|  |  | 09:00 - 10:00 | 950.66
|  |  | 10:00 - 11:00 | 959.86
|  |  | 11:00 - 12:00 | 768.97
|  |  | 12:00 - 13:00 | 772.35
|  |  | 13:00 - 14:00 | 794.83
|  |  | 14:00 - 15:00 | 791.32
|  |  | 15:00 - 16:00 | 767.31
|  |  | 16:00 - 17:00 | 771.04
|  |  | 17:00 - 18:00 | 864.64
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1055.02
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1098.63
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1135.11
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1066.53
|  |  | 22:00 - 23:00 | 858.9
|  |  | 23:00 - 00:00 | 609.01
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 109.9196 | 0 | 109.8127 | 0 | 0 | 138.9062 | 0.50668 | 0
2 | 0.73376 | 0 | 109.8068 | 0 | 0 | 130.435 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 109.8167 | 0 | 0 | 124.0068 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 109.7876 | 0 | 0 | 96.2846 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 109.7619 | 0 | 0 | 96.2729 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 109.7739 | 0 | 0 | 111.9555 | 1.107 | 0
7 | 0 | 0 | 109.7862 | 4.3143 | 1.2912 | 100.9987 | 94.7096 | 0
8 | 2.6211 | 0 | 109.8002 | 102.213 | 97.6926 | 94.7061 | 97.5038 | 0
9 | 99.629 | 0 | 102.8668 | 102.5404 | 99.8708 | 96.2903 | 99.9102 | 0
10 | 109.3037 | 0 | 109.4709 | 109.1473 | 92.2114 | 107.1097 | 92.1677 | 0
11 | 109.8231 | 0 | 109.8397 | 109.4801 | 103.8869 | 109.1329 | 103.9799 | 0
12 | 119.6175 | 0 | 119.5616 | 119.2078 | 111.2128 | 96.4347 | 111.2859 | 0
13 | 119.9158 | 0 | 119.8287 | 119.4415 | 124.1217 | 102.1884 | 124.066 | 0
14 | 119.9813 | 0 | 115.398 | 119.5065 | 105.2193 | 126.8095 | 105.2597 | 0
15 | 119.9877 | 0 | 109.869 | 119.4871 | 107.8641 | 119.0369 | 107.8715 | 0
16 | 110.8213 | 0 | 109.8501 | 114.1474 | 124.4986 | 116.9999 | 124.4652 | 0
17 | 109.8969 | 0 | 109.8201 | 119.397 | 118.1967 | 124.7526 | 118.2084 | 0
18 | 109.8773 | 0 | 109.8376 | 119.5451 | 125.6613 | 142.4469 | 125.6485 | 0
19 | 109.8607 | 0 | 109.83 | 119.5233 | 128.6868 | 132.2559 | 128.6471 | 0
20 | 119.934 | 0 | 119.792 | 119.4696 | 114.6815 | 126.6363 | 114.7031 | 0
21 | 119.9564 | 0 | 119.7965 | 119.4874 | 101.7038 | 141.6837 | 101.7573 | 0
22 | 119.9297 | 0 | 119.7909 | 119.4886 | 104.4529 | 124.1491 | 104.4607 | 0
23 | 119.8585 | 0 | 119.7932 | 119.4883 | 0.71708 | 124.4329 | 111.4715 | 0
24 | 0.268 | 0 | 119.7069 | 119.5141 | 0 | 101.1832 | 113.5926 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1722.0159 | 0 | 2593.5855 | 1975.399 | 1661.9692 | 2646.2025 | 1980.8157 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 606.4 | 14
|  | 2 | 545.1 | 15
|  | 3 | 518.49 | 14
|  | 4 | 509.3 | 15
|  | 5 | 514.29 | 15
|  | 6 | 546.92 | 13
|  | 7 | 649.8 | 14
|  | 8 | 776.8 | 17
|  | 9 | 862.2 | 19
|  | 10 | 878.22 | 24
|  | 11 | 885.01 | 25
|  | 12 | 894.5 | 21
|  | 13 | 891.79 | 22
|  | 14 | 946.36 | 24
|  | 15 | 935.61 | 24
|  | 16 | 917.22 | 25
|  | 17 | 915.2 | 22
|  | 18 | 936.4 | 23
|  | 19 | 960.52 | 27
|  | 20 | 970.14 | 23
|  | 21 | 999.6 | 22
|  | 22 | 1003.03 | 22
|  | 23 | 895.85 | 21
|  | 24 | 759.49 | 22
|  | 25 | 638.37 | 20
|  | 26 | 577.58 | 15
|  | 27 | 550.17 | 15
|  | 28 | 535.85 | 16
|  | 29 | 537.01 | 17
|  | 30 | 572.67 | 16
|  | 31 | 659.12 | 14
|  | 32 | 786.88 | 18
|  | 33 | 866.47 | 21
|  | 34 | 890.49 | 22
|  | 35 | 905.33 | 23
|  | 36 | 950.39 | 26
|  | 37 | 965.88 | 26
|  | 38 | 982.97 | 28
|  | 39 | 971.58 | 25
|  | 40 | 925.27 | 23
|  | 41 | 914.78 | 22
|  | 42 | 934.82 | 24
|  | 43 | 955.29 | 24
|  | 44 | 965.32 | 28
|  | 45 | 1001.45 | 26
|  | 46 | 997.58 | 24
|  | 47 | 905.67 | 21
|  | 48 | 770.55 | 19
|  | 49 | 670.8 | 18
|  | 50 | 606.24 | 16
|  | 51 | 576.34 | 15
|  | 52 | 560.54 | 16
|  | 53 | 561.62 | 16
|  | 54 | 594.97 | 19
|  | 55 | 686.94 | 24
|  | 56 | 811.71 | 17
|  | 57 | 897.78 | 21
|  | 58 | 929.39 | 22
|  | 59 | 935.89 | 24
|  | 60 | 955.14 | 25
|  | 61 | 965.7 | 26
|  | 62 | 984.34 | 25
|  | 63 | 969.37 | 25
|  | 64 | 952.91 | 28
|  | 65 | 956.19 | 24
|  | 66 | 978.34 | 31
|  | 67 | 999.03 | 35
|  | 68 | 1010.33 | 30
|  | 69 | 1039.46 | 30
|  | 70 | 1021.56 | 29
|  | 71 | 924.96 | 26
|  | 72 | 784.04 | 25
|  | 73 | 670.53 | 15
|  | 74 | 608.08 | 14
|  | 75 | 578.55 | 12
|  | 76 | 563.73 | 12
|  | 77 | 564.7 | 12
|  | 78 | 597.17 | 12
|  | 79 | 689.26 | 12
|  | 80 | 814.37 | 15
|  | 81 | 899.06 | 19
|  | 82 | 931.66 | 20
|  | 83 | 939.86 | 23
|  | 84 | 962.97 | 21
|  | 85 | 971.35 | 23
|  | 86 | 993.83 | 24
|  | 87 | 980.32 | 22
|  | 88 | 966.31 | 22
|  | 89 | 961.04 | 20
|  | 90 | 986.64 | 28
|  | 91 | 1013.02 | 31
|  | 92 | 1024.63 | 28
|  | 93 | 1059.11 | 33
|  | 94 | 1050.53 | 28
|  | 95 | 948.9 | 22
|  | 96 | 806.01 | 21
|  | 97 | 686.33 | 17
|  | 98 | 617.35 | 13
|  | 99 | 588.05 | 13
|  | 100 | 572.86 | 11
|  | 101 | 573.56 | 11
|  | 102 | 605.38 | 14
|  | 103 | 697.42 | 14
|  | 104 | 820.51 | 18
|  | 105 | 913.34 | 22
|  | 106 | 948.18 | 26
|  | 107 | 966.06 | 28
|  | 108 | 986.88 | 28
|  | 109 | 996.57 | 26
|  | 110 | 992.86 | 26
|  | 111 | 980.82 | 27
|  | 112 | 1004.23 | 27
|  | 113 | 996.98 | 28
|  | 114 | 1016.9 | 29
|  | 115 | 1039.27 | 29
|  | 116 | 1043.09 | 30
|  | 117 | 1072.95 | 32
|  | 118 | 1048.13 | 31
|  | 119 | 947.74 | 27
|  | 120 | 809.7 | 21
|  | 121 | 683.51 | 19
|  | 122 | 615.29 | 16
|  | 123 | 581.75 | 15
|  | 124 | 576.58 | 15
|  | 125 | 564.66 | 15
|  | 126 | 591.12 | 15
|  | 127 | 676.5 | 18
|  | 128 | 796.41 | 19
|  | 129 | 891.92 | 20
|  | 130 | 943.29 | 21
|  | 131 | 966.06 | 22
|  | 132 | 979.33 | 23
|  | 133 | 985.02 | 23
|  | 134 | 1011.76 | 24
|  | 135 | 991.02 | 24
|  | 136 | 962.55 | 23
|  | 137 | 961.62 | 25
|  | 138 | 985.65 | 28
|  | 139 | 1013.32 | 29
|  | 140 | 1022.7 | 29
|  | 141 | 1049.63 | 31
|  | 142 | 1027.28 | 29
|  | 143 | 926.27 | 26
|  | 144 | 809.75 | 20
|  | 145 | 709.71 | 18
|  | 146 | 641.49 | 18
|  | 147 | 606.05 | 17
|  | 148 | 589.48 | 16
|  | 149 | 592.76 | 17
|  | 150 | 618.32 | 17
|  | 151 | 682.5 | 18
|  | 152 | 768.21 | 19
|  | 153 | 836.22 | 18
|  | 154 | 871.19 | 18
|  | 155 | 887.66 | 18
|  | 156 | 900.93 | 19
|  | 157 | 913.72 | 19
|  | 158 | 909.96 | 19
|  | 159 | 880.02 | 19
|  | 160 | 871.25 | 20
|  | 161 | 897.52 | 21
|  | 162 | 950.15 | 22
|  | 163 | 1007.72 | 23
|  | 164 | 1044.3 | 25
|  | 165 | 1106.73 | 25
|  | 166 | 1107.28 | 25
|  | 167 | 984.37 | 22
|  | 168 | 848.95 | 20
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible