## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-15
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-13
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 622.0454 | -58.68 | 680.7254
|  | 2 | 458.4752 | -150.053 | 608.5282
|  | 3 | 372.4849 | -201.413 | 573.8979
|  | 4 | 349.9016 | -208.096 | 557.9976
|  | 5 | 370.0215 | -189.92 | 559.9415
|  | 6 | 404.1014 | -183.078 | 587.1794
|  | 7 | 506.9487 | -164.797 | 671.7457
|  | 8 | 763.9604 | -30.788 | 794.7484
|  | 9 | 878.4833 | -8.249 | 886.7323
|  | 10 | 914.7724 | -16.818 | 931.5904
|  | 11 | 918.7885 | -35.531 | 954.3195
|  | 12 | 764.7615 | -215.707 | 980.4685
|  | 13 | 791.5363 | -215.364 | 1006.9003
|  | 14 | 810.9805 | -214.745 | 1025.7255
|  | 15 | 777.382 | -193.583 | 970.965
|  | 16 | 788.7857 | -213.994 | 1002.7797
|  | 17 | 804.3149 | -196.617 | 1000.9319
|  | 18 | 892.9688 | -131.741 | 1024.7098
|  | 19 | 1085.562 | 38.814 | 1046.748
|  | 20 | 1135.5873 | 94.779 | 1040.8083
|  | 21 | 1170.702 | 95.393 | 1075.309
|  | 22 | 1090.7392 | 29.394 | 1061.3452
|  | 23 | 866.2366 | -75.868 | 942.1046
|  | 24 | 614.6617 | -190.004 | 804.6657
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2023-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 28.398 | 25.0748 | -45.6 | -143.85 | -79.5792 | 102.6076
2 | 24.1988 | -3.2738 | -34.7096 | -158.89 | -31.0514 | 90.1026
3 | 23.7858 | -10.69 | -25.0096 | -167 | 0.3469 | 76.777
4 | 16.1864 | -17.55 | -18.1386 | -173.7 | 26.0695 | 16.674
5 | 11.6448 | -11.75 | -0.31103 | -165.4 | 63.0927 | -24.9298
6 | 19.6662 | 10.9309 | -23.4784 | -145.94 | 27.2237 | 14.1456
7 | 4.5437 | 35.5398 | 3.7647 | -99.95 | 62.1869 | -72.0332
8 | -2.6438 | 63.0082 | 23.0281 | -105.37 | 92.5371 | -114.23
9 | 11.4901 | 71.4103 | -12.0667 | -124.41 | 37.5704 | -22.0393
10 | 21.5485 | 64.4403 | -8.513 | -161.75 | 19.9559 | 18.1041
11 | 18.6811 | 66.6919 | 3.5629 | -170.76 | 27.1714 | 26.4931
12 | 21.1932 | 63.2154 | -0.37579 | -177.33 | 3.344 | 52.5205
13 | 13.8231 | 56.3278 | 16.2172 | -180.58 | 20.7733 | 18.8189
14 | 10.6184 | 54.768 | 17.0232 | -177.15 | 20.6053 | 15.0149
15 | 16.1065 | 56.7919 | 0.4736 | -167.64 | -20.4878 | 59.7242
16 | 15.6738 | 71.3599 | -13.9558 | -142.76 | -40.2892 | 87.2822
17 | 21.768 | 85.6732 | -49.31 | -88.49 | -107.96 | 124.992
18 | 27.5208 | 95.1304 | -45.32 | -74.36 | -60.8731 | 147.7944
19 | 22.0704 | 101.2602 | -38.16 | -61.04 | -12.4541 | 156.3642
20 | 26.8548 | 91.2111 | -38.8 | -80.92 | -2.6562 | 144.183
21 | 26.849 | 86.4495 | -38.41 | -99.92 | -10.1855 | 176.4571
22 | 26.0833 | 85.5767 | -46.71 | -105.55 | -27.9026 | 202.5586
23 | 29.4114 | 70.4033 | -55.15 | -124.97 | -47.1351 | 191.6148
24 | 29.228 | 45.3888 | -69.24 | -140.96 | -61.7373 | 165.6126
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-15
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 418.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 360.29
|  |  | 02:00 - 03:00 | 326.75
|  |  | 03:00 - 04:00 | 321.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 309.66
|  |  | 05:00 - 06:00 | 351.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 446.5
|  |  | 07:00 - 08:00 | 548.41
|  |  | 08:00 - 09:00 | 619.92
|  |  | 09:00 - 10:00 | 686.29
|  |  | 10:00 - 11:00 | 700.06
|  |  | 11:00 - 12:00 | 693.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 685.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 706.76
|  |  | 14:00 - 15:00 | 680.02
|  |  | 15:00 - 16:00 | 720.55
|  |  | 16:00 - 17:00 | 729.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 754.65
|  |  | 18:00 - 19:00 | 749.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 720.7
|  |  | 20:00 - 21:00 | 770.63
|  |  | 21:00 - 22:00 | 754.28
|  |  | 22:00 - 23:00 | 634.27
|  |  | 23:00 - 00:00 | 512.75
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 109.8383 | 0 | 109.8248 | 0 | 0 | 0 | 98.4515 | 0
2 | 0.57953 | 0 | 119.7774 | 0 | 0 | 0 | 129.8506 | 0
3 | 0 | 0 | 119.7611 | 0 | 0 | 0 | 124.7984 | 0
4 | 0 | 0 | 119.7982 | 0 | 0 | 0 | 99.2268 | 0
5 | 0 | 0 | 119.8025 | 0.99254 | 0 | 0 | 109.1176 | 0
6 | 0 | 0 | 119.7693 | 116.1959 | 0 | 3.1958 | 95.525 | 0
7 | 1.2721 | 0 | 119.8039 | 119.3348 | 0 | 98.3639 | 99.2229 | 0
8 | 118.4714 | 0 | 119.8046 | 119.3745 | 0 | 105.1976 | 115.4983 | 0
9 | 119.9444 | 0 | 119.8138 | 119.3887 | 93.7534 | 101.7758 | 122.0365 | 0
10 | 119.9441 | 0 | 119.8278 | 119.4164 | 119.2327 | 125.0819 | 113.7061 | 0
11 | 119.9607 | 0 | 119.784 | 119.4079 | 133.9313 | 141.82 | 122.0173 | 0
12 | 119.9602 | 0 | 119.7972 | 119.4315 | 132.3301 | 125.7425 | 103.9451 | 0
13 | 109.9901 | 0 | 109.9494 | 109.6268 | 110.7867 | 106.1624 | 115.7559 | 0
14 | 109.874 | 0 | 104.0907 | 109.444 | 116.8178 | 106.762 | 121.7973 | 0
15 | 109.8979 | 0 | 99.805 | 109.4681 | 114.5463 | 108.4268 | 119.4893 | 0
16 | 109.8749 | 0 | 99.8159 | 109.4617 | 108.7635 | 129.0342 | 113.781 | 0
17 | 109.8825 | 0 | 99.766 | 109.4565 | 121.4081 | 130.9463 | 126.3723 | 0
18 | 109.8955 | 0 | 99.8561 | 109.4584 | 129.3478 | 140.3173 | 133.508 | 0
19 | 109.8477 | 0 | 99.8746 | 109.5125 | 135.9414 | 137.5952 | 136.0013 | 0
20 | 109.8711 | 0 | 109.9161 | 109.4458 | 133.4378 | 109.4877 | 133.4687 | 0
21 | 109.8555 | 0 | 109.8811 | 109.4208 | 130.9832 | 134.6456 | 131.0605 | 0
22 | 109.8411 | 0 | 109.8607 | 109.403 | 131.8358 | 111.1397 | 132.0707 | 0
23 | 109.8411 | 0 | 109.8274 | 109.3959 | 0.41088 | 116.0536 | 99.2179 | 0
24 | 0.63985 | 0 | 109.8111 | 109.4201 | 0 | 108.1529 | 99.2012 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1919.2822 | 0 | 2690.0186 | 2147.0559 | 1713.5268 | 2139.901 | 2795.1202 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 606.4 | 14
|  | 2 | 545.1 | 15
|  | 3 | 518.49 | 14
|  | 4 | 509.3 | 15
|  | 5 | 514.29 | 15
|  | 6 | 546.92 | 13
|  | 7 | 649.8 | 14
|  | 8 | 776.8 | 17
|  | 9 | 862.2 | 19
|  | 10 | 878.22 | 24
|  | 11 | 885.01 | 25
|  | 12 | 894.5 | 21
|  | 13 | 891.79 | 22
|  | 14 | 946.36 | 24
|  | 15 | 935.61 | 24
|  | 16 | 917.22 | 25
|  | 17 | 915.2 | 22
|  | 18 | 936.4 | 23
|  | 19 | 960.52 | 27
|  | 20 | 970.14 | 23
|  | 21 | 999.6 | 22
|  | 22 | 1003.03 | 22
|  | 23 | 895.85 | 21
|  | 24 | 759.49 | 22
|  | 25 | 638.37 | 20
|  | 26 | 577.58 | 15
|  | 27 | 550.17 | 15
|  | 28 | 535.85 | 16
|  | 29 | 537.01 | 17
|  | 30 | 572.67 | 16
|  | 31 | 659.12 | 14
|  | 32 | 786.88 | 18
|  | 33 | 866.47 | 21
|  | 34 | 890.49 | 22
|  | 35 | 905.33 | 23
|  | 36 | 950.39 | 26
|  | 37 | 965.88 | 26
|  | 38 | 982.97 | 28
|  | 39 | 971.58 | 25
|  | 40 | 925.27 | 23
|  | 41 | 914.78 | 22
|  | 42 | 934.82 | 24
|  | 43 | 955.29 | 24
|  | 44 | 965.32 | 28
|  | 45 | 1001.45 | 26
|  | 46 | 997.58 | 24
|  | 47 | 905.67 | 21
|  | 48 | 770.55 | 19
|  | 49 | 670.8 | 18
|  | 50 | 606.24 | 16
|  | 51 | 576.34 | 15
|  | 52 | 560.54 | 16
|  | 53 | 561.62 | 16
|  | 54 | 594.97 | 19
|  | 55 | 686.94 | 24
|  | 56 | 811.71 | 17
|  | 57 | 897.78 | 21
|  | 58 | 929.39 | 22
|  | 59 | 935.89 | 24
|  | 60 | 955.14 | 25
|  | 61 | 965.7 | 26
|  | 62 | 984.34 | 25
|  | 63 | 969.37 | 25
|  | 64 | 952.91 | 28
|  | 65 | 956.19 | 24
|  | 66 | 978.34 | 31
|  | 67 | 999.03 | 35
|  | 68 | 1010.33 | 30
|  | 69 | 1039.46 | 30
|  | 70 | 1021.56 | 29
|  | 71 | 924.96 | 26
|  | 72 | 784.04 | 25
|  | 73 | 670.53 | 15
|  | 74 | 608.08 | 14
|  | 75 | 578.55 | 12
|  | 76 | 563.73 | 12
|  | 77 | 564.7 | 12
|  | 78 | 597.17 | 12
|  | 79 | 689.26 | 12
|  | 80 | 814.37 | 15
|  | 81 | 899.06 | 19
|  | 82 | 931.66 | 20
|  | 83 | 939.86 | 23
|  | 84 | 962.97 | 21
|  | 85 | 971.35 | 23
|  | 86 | 993.83 | 24
|  | 87 | 980.32 | 22
|  | 88 | 966.31 | 22
|  | 89 | 961.04 | 20
|  | 90 | 986.64 | 28
|  | 91 | 1013.02 | 31
|  | 92 | 1024.63 | 28
|  | 93 | 1059.11 | 33
|  | 94 | 1050.53 | 28
|  | 95 | 948.9 | 22
|  | 96 | 806.01 | 21
|  | 97 | 686.33 | 17
|  | 98 | 617.35 | 13
|  | 99 | 588.05 | 13
|  | 100 | 572.86 | 11
|  | 101 | 573.56 | 11
|  | 102 | 605.38 | 14
|  | 103 | 697.42 | 14
|  | 104 | 820.51 | 18
|  | 105 | 913.34 | 22
|  | 106 | 948.18 | 26
|  | 107 | 966.06 | 28
|  | 108 | 986.88 | 28
|  | 109 | 996.57 | 26
|  | 110 | 992.86 | 26
|  | 111 | 980.82 | 27
|  | 112 | 1004.23 | 27
|  | 113 | 996.98 | 28
|  | 114 | 1016.9 | 29
|  | 115 | 1039.27 | 29
|  | 116 | 1043.09 | 30
|  | 117 | 1072.95 | 32
|  | 118 | 1048.13 | 31
|  | 119 | 947.74 | 27
|  | 120 | 809.7 | 21
|  | 121 | 683.51 | 19
|  | 122 | 615.29 | 16
|  | 123 | 581.75 | 15
|  | 124 | 576.58 | 15
|  | 125 | 564.66 | 15
|  | 126 | 591.12 | 15
|  | 127 | 676.5 | 18
|  | 128 | 796.41 | 19
|  | 129 | 891.92 | 20
|  | 130 | 943.29 | 21
|  | 131 | 966.06 | 22
|  | 132 | 979.33 | 23
|  | 133 | 985.02 | 23
|  | 134 | 1011.76 | 24
|  | 135 | 991.02 | 24
|  | 136 | 962.55 | 23
|  | 137 | 961.62 | 25
|  | 138 | 985.65 | 28
|  | 139 | 1013.32 | 29
|  | 140 | 1022.7 | 29
|  | 141 | 1049.63 | 31
|  | 142 | 1027.28 | 29
|  | 143 | 926.27 | 26
|  | 144 | 809.75 | 20
|  | 145 | 709.71 | 18
|  | 146 | 641.49 | 18
|  | 147 | 606.05 | 17
|  | 148 | 589.48 | 16
|  | 149 | 592.76 | 17
|  | 150 | 618.32 | 17
|  | 151 | 682.5 | 18
|  | 152 | 768.21 | 19
|  | 153 | 836.22 | 18
|  | 154 | 871.19 | 18
|  | 155 | 887.66 | 18
|  | 156 | 900.93 | 19
|  | 157 | 913.72 | 19
|  | 158 | 909.96 | 19
|  | 159 | 880.02 | 19
|  | 160 | 871.25 | 20
|  | 161 | 897.52 | 21
|  | 162 | 950.15 | 22
|  | 163 | 1007.72 | 23
|  | 164 | 1044.3 | 25
|  | 165 | 1106.73 | 25
|  | 166 | 1107.28 | 25
|  | 167 | 984.37 | 22
|  | 168 | 848.95 | 20
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-15
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21000 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Max (MW) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-13
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 622.0454 | -58.68 | 680.7254
|  | 2 | 458.4752 | -150.053 | 608.5282
|  | 3 | 372.4849 | -201.413 | 573.8979
|  | 4 | 349.9016 | -208.096 | 557.9976
|  | 5 | 370.0215 | -189.92 | 559.9415
|  | 6 | 404.1014 | -183.078 | 587.1794
|  | 7 | 506.9487 | -164.797 | 671.7457
|  | 8 | 763.9604 | -30.788 | 794.7484
|  | 9 | 878.4833 | -8.249 | 886.7323
|  | 10 | 914.7724 | -16.818 | 931.5904
|  | 11 | 918.7885 | -35.531 | 954.3195
|  | 12 | 764.7615 | -215.707 | 980.4685
|  | 13 | 791.5363 | -215.364 | 1006.9003
|  | 14 | 810.9805 | -214.745 | 1025.7255
|  | 15 | 777.382 | -193.583 | 970.965
|  | 16 | 788.7857 | -213.994 | 1002.7797
|  | 17 | 804.3149 | -196.617 | 1000.9319
|  | 18 | 892.9688 | -131.741 | 1024.7098
|  | 19 | 1085.562 | 38.814 | 1046.748
|  | 20 | 1135.5873 | 94.779 | 1040.8083
|  | 21 | 1170.702 | 95.393 | 1075.309
|  | 22 | 1090.7392 | 29.394 | 1061.3452
|  | 23 | 866.2366 | -75.868 | 942.1046
|  | 24 | 614.6617 | -190.004 | 804.6657
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 28.398 | 25.0748 | -45.6 | -143.85 | -79.5792 | 102.6076
2 | 24.1988 | -3.2738 | -34.7096 | -158.89 | -31.0514 | 90.1026
3 | 23.7858 | -10.69 | -25.0096 | -167 | 0.3469 | 76.777
4 | 16.1864 | -17.55 | -18.1386 | -173.7 | 26.0695 | 16.674
5 | 11.6448 | -11.75 | -0.31103 | -165.4 | 63.0927 | -24.9298
6 | 19.6662 | 10.9309 | -23.4784 | -145.94 | 27.2237 | 14.1456
7 | 4.5437 | 35.5398 | 3.7647 | -99.95 | 62.1869 | -72.0332
8 | -2.6438 | 63.0082 | 23.0281 | -105.37 | 92.5371 | -114.23
9 | 11.4901 | 71.4103 | -12.0667 | -124.41 | 37.5704 | -22.0393
10 | 21.5485 | 64.4403 | -8.513 | -161.75 | 19.9559 | 18.1041
11 | 18.6811 | 66.6919 | 3.5629 | -170.76 | 27.1714 | 26.4931
12 | 21.1932 | 63.2154 | -0.37579 | -177.33 | 3.344 | 52.5205
13 | 13.8231 | 56.3278 | 16.2172 | -180.58 | 20.7733 | 18.8189
14 | 10.6184 | 54.768 | 17.0232 | -177.15 | 20.6053 | 15.0149
15 | 16.1065 | 56.7919 | 0.4736 | -167.64 | -20.4878 | 59.7242
16 | 15.6738 | 71.3599 | -13.9558 | -142.76 | -40.2892 | 87.2822
17 | 21.768 | 85.6732 | -49.31 | -88.49 | -107.96 | 124.992
18 | 27.5208 | 95.1304 | -45.32 | -74.36 | -60.8731 | 147.7944
19 | 22.0704 | 101.2602 | -38.16 | -61.04 | -12.4541 | 156.3642
20 | 26.8548 | 91.2111 | -38.8 | -80.92 | -2.6562 | 144.183
21 | 26.849 | 86.4495 | -38.41 | -99.92 | -10.1855 | 176.4571
22 | 26.0833 | 85.5767 | -46.71 | -105.55 | -27.9026 | 202.5586
23 | 29.4114 | 70.4033 | -55.15 | -124.97 | -47.1351 | 191.6148
24 | 29.228 | 45.3888 | -69.24 | -140.96 | -61.7373 | 165.6126
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-15
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 418.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 360.29
|  |  | 02:00 - 03:00 | 326.75
|  |  | 03:00 - 04:00 | 321.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 309.66
|  |  | 05:00 - 06:00 | 351.12
|  |  | 06:00 - 07:00 | 446.5
|  |  | 07:00 - 08:00 | 548.41
|  |  | 08:00 - 09:00 | 619.92
|  |  | 09:00 - 10:00 | 686.29
|  |  | 10:00 - 11:00 | 700.06
|  |  | 11:00 - 12:00 | 693.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 685.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 706.76
|  |  | 14:00 - 15:00 | 680.02
|  |  | 15:00 - 16:00 | 720.55
|  |  | 16:00 - 17:00 | 729.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 754.65
|  |  | 18:00 - 19:00 | 749.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 720.7
|  |  | 20:00 - 21:00 | 770.63
|  |  | 21:00 - 22:00 | 754.28
|  |  | 22:00 - 23:00 | 634.27
|  |  | 23:00 - 00:00 | 512.75
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 109.8383 | 0 | 109.8248 | 0 | 0 | 0 | 98.4515 | 0
2 | 0.57953 | 0 | 119.7774 | 0 | 0 | 0 | 129.8506 | 0
3 | 0 | 0 | 119.7611 | 0 | 0 | 0 | 124.7984 | 0
4 | 0 | 0 | 119.7982 | 0 | 0 | 0 | 99.2268 | 0
5 | 0 | 0 | 119.8025 | 0.99254 | 0 | 0 | 109.1176 | 0
6 | 0 | 0 | 119.7693 | 116.1959 | 0 | 3.1958 | 95.525 | 0
7 | 1.2721 | 0 | 119.8039 | 119.3348 | 0 | 98.3639 | 99.2229 | 0
8 | 118.4714 | 0 | 119.8046 | 119.3745 | 0 | 105.1976 | 115.4983 | 0
9 | 119.9444 | 0 | 119.8138 | 119.3887 | 93.7534 | 101.7758 | 122.0365 | 0
10 | 119.9441 | 0 | 119.8278 | 119.4164 | 119.2327 | 125.0819 | 113.7061 | 0
11 | 119.9607 | 0 | 119.784 | 119.4079 | 133.9313 | 141.82 | 122.0173 | 0
12 | 119.9602 | 0 | 119.7972 | 119.4315 | 132.3301 | 125.7425 | 103.9451 | 0
13 | 109.9901 | 0 | 109.9494 | 109.6268 | 110.7867 | 106.1624 | 115.7559 | 0
14 | 109.874 | 0 | 104.0907 | 109.444 | 116.8178 | 106.762 | 121.7973 | 0
15 | 109.8979 | 0 | 99.805 | 109.4681 | 114.5463 | 108.4268 | 119.4893 | 0
16 | 109.8749 | 0 | 99.8159 | 109.4617 | 108.7635 | 129.0342 | 113.781 | 0
17 | 109.8825 | 0 | 99.766 | 109.4565 | 121.4081 | 130.9463 | 126.3723 | 0
18 | 109.8955 | 0 | 99.8561 | 109.4584 | 129.3478 | 140.3173 | 133.508 | 0
19 | 109.8477 | 0 | 99.8746 | 109.5125 | 135.9414 | 137.5952 | 136.0013 | 0
20 | 109.8711 | 0 | 109.9161 | 109.4458 | 133.4378 | 109.4877 | 133.4687 | 0
21 | 109.8555 | 0 | 109.8811 | 109.4208 | 130.9832 | 134.6456 | 131.0605 | 0
22 | 109.8411 | 0 | 109.8607 | 109.403 | 131.8358 | 111.1397 | 132.0707 | 0
23 | 109.8411 | 0 | 109.8274 | 109.3959 | 0.41088 | 116.0536 | 99.2179 | 0
24 | 0.63985 | 0 | 109.8111 | 109.4201 | 0 | 108.1529 | 99.2012 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1809.444 | 0 | 2580.1938 | 2147.0559 | 1713.5268 | 2139.901 | 2696.6687 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 66.25 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 606.4 | 14
|  | 2 | 545.1 | 15
|  | 3 | 518.49 | 14
|  | 4 | 509.3 | 15
|  | 5 | 514.29 | 15
|  | 6 | 546.92 | 13
|  | 7 | 649.8 | 14
|  | 8 | 776.8 | 17
|  | 9 | 862.2 | 19
|  | 10 | 878.22 | 24
|  | 11 | 885.01 | 25
|  | 12 | 894.5 | 21
|  | 13 | 891.79 | 22
|  | 14 | 946.36 | 24
|  | 15 | 935.61 | 24
|  | 16 | 917.22 | 25
|  | 17 | 915.2 | 22
|  | 18 | 936.4 | 23
|  | 19 | 960.52 | 27
|  | 20 | 970.14 | 23
|  | 21 | 999.6 | 22
|  | 22 | 1003.03 | 22
|  | 23 | 895.85 | 21
|  | 24 | 759.49 | 22
|  | 25 | 638.37 | 20
|  | 26 | 577.58 | 15
|  | 27 | 550.17 | 15
|  | 28 | 535.85 | 16
|  | 29 | 537.01 | 17
|  | 30 | 572.67 | 16
|  | 31 | 659.12 | 14
|  | 32 | 786.88 | 18
|  | 33 | 866.47 | 21
|  | 34 | 890.49 | 22
|  | 35 | 905.33 | 23
|  | 36 | 950.39 | 26
|  | 37 | 965.88 | 26
|  | 38 | 982.97 | 28
|  | 39 | 971.58 | 25
|  | 40 | 925.27 | 23
|  | 41 | 914.78 | 22
|  | 42 | 934.82 | 24
|  | 43 | 955.29 | 24
|  | 44 | 965.32 | 28
|  | 45 | 1001.45 | 26
|  | 46 | 997.58 | 24
|  | 47 | 905.67 | 21
|  | 48 | 770.55 | 19
|  | 49 | 670.8 | 18
|  | 50 | 606.24 | 16
|  | 51 | 576.34 | 15
|  | 52 | 560.54 | 16
|  | 53 | 561.62 | 16
|  | 54 | 594.97 | 19
|  | 55 | 686.94 | 24
|  | 56 | 811.71 | 17
|  | 57 | 897.78 | 21
|  | 58 | 929.39 | 22
|  | 59 | 935.89 | 24
|  | 60 | 955.14 | 25
|  | 61 | 965.7 | 26
|  | 62 | 984.34 | 25
|  | 63 | 969.37 | 25
|  | 64 | 952.91 | 28
|  | 65 | 956.19 | 24
|  | 66 | 978.34 | 31
|  | 67 | 999.03 | 35
|  | 68 | 1010.33 | 30
|  | 69 | 1039.46 | 30
|  | 70 | 1021.56 | 29
|  | 71 | 924.96 | 26
|  | 72 | 784.04 | 25
|  | 73 | 670.53 | 15
|  | 74 | 608.08 | 14
|  | 75 | 578.55 | 12
|  | 76 | 563.73 | 12
|  | 77 | 564.7 | 12
|  | 78 | 597.17 | 12
|  | 79 | 689.26 | 12
|  | 80 | 814.37 | 15
|  | 81 | 899.06 | 19
|  | 82 | 931.66 | 20
|  | 83 | 939.86 | 23
|  | 84 | 962.97 | 21
|  | 85 | 971.35 | 23
|  | 86 | 993.83 | 24
|  | 87 | 980.32 | 22
|  | 88 | 966.31 | 22
|  | 89 | 961.04 | 20
|  | 90 | 986.64 | 28
|  | 91 | 1013.02 | 31
|  | 92 | 1024.63 | 28
|  | 93 | 1059.11 | 33
|  | 94 | 1050.53 | 28
|  | 95 | 948.9 | 22
|  | 96 | 806.01 | 21
|  | 97 | 686.33 | 17
|  | 98 | 617.35 | 13
|  | 99 | 588.05 | 13
|  | 100 | 572.86 | 11
|  | 101 | 573.56 | 11
|  | 102 | 605.38 | 14
|  | 103 | 697.42 | 14
|  | 104 | 820.51 | 18
|  | 105 | 913.34 | 22
|  | 106 | 948.18 | 26
|  | 107 | 966.06 | 28
|  | 108 | 986.88 | 28
|  | 109 | 996.57 | 26
|  | 110 | 992.86 | 26
|  | 111 | 980.82 | 27
|  | 112 | 1004.23 | 27
|  | 113 | 996.98 | 28
|  | 114 | 1016.9 | 29
|  | 115 | 1039.27 | 29
|  | 116 | 1043.09 | 30
|  | 117 | 1072.95 | 32
|  | 118 | 1048.13 | 31
|  | 119 | 947.74 | 27
|  | 120 | 809.7 | 21
|  | 121 | 683.51 | 19
|  | 122 | 615.29 | 16
|  | 123 | 581.75 | 15
|  | 124 | 576.58 | 15
|  | 125 | 564.66 | 15
|  | 126 | 591.12 | 15
|  | 127 | 676.5 | 18
|  | 128 | 796.41 | 19
|  | 129 | 891.92 | 20
|  | 130 | 943.29 | 21
|  | 131 | 966.06 | 22
|  | 132 | 979.33 | 23
|  | 133 | 985.02 | 23
|  | 134 | 1011.76 | 24
|  | 135 | 991.02 | 24
|  | 136 | 962.55 | 23
|  | 137 | 961.62 | 25
|  | 138 | 985.65 | 28
|  | 139 | 1013.32 | 29
|  | 140 | 1022.7 | 29
|  | 141 | 1049.63 | 31
|  | 142 | 1027.28 | 29
|  | 143 | 926.27 | 26
|  | 144 | 809.75 | 20
|  | 145 | 709.71 | 18
|  | 146 | 641.49 | 18
|  | 147 | 606.05 | 17
|  | 148 | 589.48 | 16
|  | 149 | 592.76 | 17
|  | 150 | 618.32 | 17
|  | 151 | 682.5 | 18
|  | 152 | 768.21 | 19
|  | 153 | 836.22 | 18
|  | 154 | 871.19 | 18
|  | 155 | 887.66 | 18
|  | 156 | 900.93 | 19
|  | 157 | 913.72 | 19
|  | 158 | 909.96 | 19
|  | 159 | 880.02 | 19
|  | 160 | 871.25 | 20
|  | 161 | 897.52 | 21
|  | 162 | 950.15 | 22
|  | 163 | 1007.72 | 23
|  | 164 | 1044.3 | 25
|  | 165 | 1106.73 | 25
|  | 166 | 1107.28 | 25
|  | 167 | 984.37 | 22
|  | 168 | 848.95 | 20
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 10/07/2023 | 11/07/2023 | 12/07/2023 | 13/07/2023 | 14/07/2023 | 15/07/2023 | 16/07/2023
Min (MW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Max (MW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible