## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-08-15
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20125 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-08-13
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 502.4301 | -147.623 | 650.0531
|  | 2 | 441.7107 | -151.573 | 593.2837
|  | 3 | 408.0801 | -151.214 | 559.2941
|  | 4 | 391.6043 | -150.619 | 542.2233
|  | 5 | 397.2449 | -144.197 | 541.4419
|  | 6 | 428.801 | -138.551 | 567.352
|  | 7 | 490.0957 | -135.323 | 625.4187
|  | 8 | 574.969 | -134.702 | 709.671
|  | 9 | 627.785 | -143.36 | 771.145
|  | 10 | 648.2209 | -151.667 | 799.8879
|  | 11 | 654.6687 | -151.837 | 806.5057
|  | 12 | 666.5897 | -162.596 | 829.1857
|  | 13 | 673.9088 | -177.68 | 851.5888
|  | 14 | 673.3972 | -179.194 | 852.5912
|  | 15 | 651.5062 | -158.113 | 809.6192
|  | 16 | 646.9678 | -147.607 | 794.5748
|  | 17 | 678.0542 | -154.452 | 832.5062
|  | 18 | 750.8168 | -127.183 | 877.9998
|  | 19 | 792.981 | -138.378 | 931.359
|  | 20 | 836.8728 | -141.711 | 978.5838
|  | 21 | 915.9381 | -114.209 | 1030.1471
|  | 22 | 840.3143 | -122.707 | 963.0213
|  | 23 | 741.273 | -109.87 | 851.143
|  | 24 | 604.7002 | -138.233 | 742.9332
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -5.7091 | 20.8249 | 25.5609 | -142.3006 | 132.0184 | -187.0125
2 | 6.6361 | -8.0054 | 6.4782 | -155.0385 | 79.3928 | -96.5512
3 | 11.5023 | -20.2983 | 4.2851 | -166.3087 | 78.6885 | -75.5281
4 | 18.0717 | -28.496 | -10.6498 | -177.5435 | 44.188 | -17.6531
5 | 14.8691 | -28.0425 | 4.0754 | -176.2178 | 85.0456 | -77.3383
6 | 16.8783 | -28.259 | 2.7988 | -181.2013 | 72.1298 | -53.8159
7 | -2.5518 | -9.8398 | 17.3083 | -142.5296 | 100.0178 | -121.498
8 | -5.8528 | 18.2368 | 19.1484 | -144.5069 | 91.0909 | -112.4857
9 | 4.9867 | 34.8507 | 16.0164 | -85.3494 | 15.2598 | -115.4391
10 | -3.6518 | 51.5803 | 38.769 | -61.1187 | 49.8758 | -203.307
11 | -11.0514 | 52.0536 | 55.6951 | -67.8989 | 90.7334 | -264.8901
12 | -4.8631 | 50.4669 | 53.8323 | -73.6275 | 76.901 | -247.5712
13 | 0.89051 | 45.8153 | 46.5402 | -75.6048 | 53.8433 | -229.566
14 | -2.7879 | 48.084 | 62.0765 | -67.6666 | 78.9331 | -268.0345
15 | 3.1554 | 47.5233 | 33.7065 | -62.8089 | 17.3645 | -189.4717
16 | -1.301 | 49.1512 | 50.11 | -66.0151 | 65.055 | -243.8541
17 | 13.4084 | 59.3309 | 20.4417 | -91.5038 | 29.6755 | -161.2774
18 | 6.5597 | 76.8524 | 13.6441 | -132.7173 | 64.5254 | -142.3122
19 | -13.3262 | 90.6576 | 41.8718 | -93.5295 | 135.4537 | -234.9992
20 | -12.2327 | 112.4667 | 67.3487 | -52.9805 | 166.2125 | -178.1525
21 | -5.9793 | 109.5906 | 68.9063 | -66.2796 | 165.4141 | -169.2524
22 | -7.2975 | 90.1006 | 69.0664 | -92.507 | 184.1388 | -213.3657
23 | -3.5144 | 81.2969 | 61.2831 | -109.5704 | 176.322 | -186.2423
24 | 5.1355 | 45.2398 | 27.6785 | -149.4969 | 115.4415 | -148.6911
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-08-15
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 520.09
|  |  | 01:00 - 02:00 | 449.72
|  |  | 02:00 - 03:00 | 416.08
|  |  | 03:00 - 04:00 | 401.28
|  |  | 04:00 - 05:00 | 398.29
|  |  | 05:00 - 06:00 | 428.55
|  |  | 06:00 - 07:00 | 526.43
|  |  | 07:00 - 08:00 | 661.29
|  |  | 08:00 - 09:00 | 741.99
|  |  | 09:00 - 10:00 | 777.07
|  |  | 10:00 - 11:00 | 804.16
|  |  | 11:00 - 12:00 | 816.46
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.05
|  |  | 13:00 - 14:00 | 839.45
|  |  | 14:00 - 15:00 | 819.85
|  |  | 15:00 - 16:00 | 805.5
|  |  | 16:00 - 17:00 | 806.67
|  |  | 17:00 - 18:00 | 830.11
|  |  | 18:00 - 19:00 | 869.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 929.82
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1015.5
|  |  | 21:00 - 22:00 | 949.67
|  |  | 22:00 - 23:00 | 772.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 617.58
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.69402 | 0 | 99.818 | 99.4107 | 0 | 0 | 0 | 117.7563
2 | 0 | 0 | 0.72335 | 109.3316 | 0 | 0 | 0 | 111.584
3 | 0 | 0 | 0 | 99.4346 | 0 | 0 | 0 | 103.695
4 | 0 | 0 | 0 | 99.3504 | 0 | 0 | 0 | 102.132
5 | 0 | 0 | 0 | 99.353 | 0 | 0 | 0 | 106.0893
6 | 0 | 0 | 0 | 99.3908 | 0 | 0 | 1.5225 | 116.0781
7 | 3.2809 | 0 | 0 | 99.3703 | 0 | 0 | 95.3777 | 113.5855
8 | 99.6924 | 0.80851 | 0 | 99.3861 | 0 | 0 | 124.6337 | 124.2569
9 | 99.6688 | 98.5906 | 0 | 99.3383 | 0 | 0 | 133.4108 | 128.4388
10 | 106.2861 | 106.5153 | 0 | 105.8085 | 0 | 0 | 123.4639 | 115.6477
11 | 100.0782 | 100.2824 | 0 | 99.7215 | 0 | 0 | 126.9723 | 114.2323
12 | 109.7742 | 110.0573 | 0 | 109.2945 | 0 | 0 | 107.8215 | 114.2625
13 | 109.8596 | 110.1902 | 0 | 99.4386 | 0 | 0 | 90.1247 | 100.061
14 | 101.4265 | 101.7383 | 0 | 99.3958 | 0 | 0 | 106.7546 | 111.0223
15 | 100.5558 | 100.8136 | 0 | 99.3889 | 0 | 0 | 99.8495 | 112.3557
16 | 109.8026 | 110.1103 | 0 | 99.3915 | 0 | 0 | 96.0636 | 112.8631
17 | 109.8825 | 110.1623 | 1.4143 | 99.3982 | 0 | 0 | 123.058 | 114.5655
18 | 99.792 | 100.1388 | 99.3362 | 99.4022 | 0.40555 | 0 | 135.8261 | 117.0077
19 | 99.6794 | 100.0749 | 99.7996 | 99.4256 | 94.0898 | 0 | 136.1599 | 119.7884
20 | 99.6839 | 100.0468 | 99.7958 | 99.3842 | 119.1178 | 0 | 136.8061 | 119.4226
21 | 99.7194 | 100.0522 | 99.7776 | 99.3755 | 143.7651 | 0 | 138.0575 | 119.557
22 | 99.6995 | 99.9898 | 99.7452 | 99.3537 | 101.3184 | 0 | 125.2284 | 120.4544
23 | 99.6614 | 100.0328 | 99.7889 | 99.3816 | 111.1458 | 0 | 119.5535 | 0.40733
24 | 94.5944 | 94.8958 | 94.7567 | 0.80094 | 104.1623 | 0 | 108.9746 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1743.8316 | 1644.4999 | 794.9556 | 2313.327 | 674.0046 | 0 | 2129.6589 | 2515.263
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 640.57 | 12.5665
|  | 2 | 581.53 | 11.5494
|  | 3 | 550.22 | 11.0844
|  | 4 | 534.24 | 11.8072
|  | 5 | 533.21 | 11.3394
|  | 6 | 563.13 | 12.0853
|  | 7 | 639.2 | 12.142
|  | 8 | 757.28 | 15.7606
|  | 9 | 841.59 | 21.1067
|  | 10 | 877.02 | 21.779
|  | 11 | 888.29 | 20.9887
|  | 12 | 918.61 | 22.8384
|  | 13 | 965.35 | 22.3839
|  | 14 | 976.27 | 23.1443
|  | 15 | 960.03 | 21.8991
|  | 16 | 945.75 | 22.2147
|  | 17 | 944.26 | 22.4532
|  | 18 | 968.7 | 23.4499
|  | 19 | 999.93 | 23.2105
|  | 20 | 1020.22 | 24.6371
|  | 21 | 1059.38 | 26.6594
|  | 22 | 991.97 | 23.2892
|  | 23 | 892.1 | 19.8829
|  | 24 | 778.69 | 16.2726
|  | 25 | 668.09 | 14.655
|  | 26 | 603.72 | 13.1981
|  | 27 | 570.08 | 12.804
|  | 28 | 554.28 | 12.9399
|  | 29 | 552.29 | 12.7314
|  | 30 | 582.55 | 13.2212
|  | 31 | 660.43 | 13.2787
|  | 32 | 781.29 | 16.8916
|  | 33 | 873.99 | 20.3389
|  | 34 | 909.07 | 21.6332
|  | 35 | 937.16 | 22.6413
|  | 36 | 960.46 | 22.892
|  | 37 | 965.05 | 22.6084
|  | 38 | 981.45 | 22.8402
|  | 39 | 961.85 | 22.726
|  | 40 | 947.5 | 21.1336
|  | 41 | 942.67 | 21.7576
|  | 42 | 965.11 | 22.9484
|  | 43 | 1001.29 | 23.9002
|  | 44 | 1022.82 | 24.6411
|  | 45 | 1047.5 | 27.4132
|  | 46 | 991.47 | 24.7504
|  | 47 | 882.41 | 20.0869
|  | 48 | 762.58 | 17.2674
|  | 49 | 671.91 | 14.3925
|  | 50 | 616.22 | 14.1182
|  | 51 | 581.42 | 13.6484
|  | 52 | 565.61 | 13.8512
|  | 53 | 565.48 | 13.1416
|  | 54 | 594.18 | 12.9649
|  | 55 | 675.14 | 14.1163
|  | 56 | 796.15 | 16.2087
|  | 57 | 883.26 | 18.9211
|  | 58 | 915.67 | 21.2146
|  | 59 | 928.98 | 20.3752
|  | 60 | 954.59 | 20.8162
|  | 61 | 960.15 | 21.5127
|  | 62 | 971.19 | 22.2224
|  | 63 | 953.09 | 21.2197
|  | 64 | 943.37 | 21.2445
|  | 65 | 953.68 | 20.3637
|  | 66 | 974.06 | 21.9381
|  | 67 | 1011.63 | 23.2095
|  | 68 | 1035.24 | 25.1438
|  | 69 | 1067.39 | 26.4236
|  | 70 | 1005.08 | 23.014
|  | 71 | 894.14 | 19.8227
|  | 72 | 775.34 | 17.9136
|  | 73 | 677.79 | 14.7149
|  | 74 | 617.33 | 13.6678
|  | 75 | 582.63 | 13.2633
|  | 76 | 566.37 | 12.7836
|  | 77 | 562.48 | 12.8617
|  | 78 | 591.75 | 13.9793
|  | 79 | 666.5 | 15.0245
|  | 80 | 787.33 | 17.2266
|  | 81 | 874.62 | 19.2361
|  | 82 | 915.63 | 22.3694
|  | 83 | 924.8 | 25.6674
|  | 84 | 949.61 | 26.5712
|  | 85 | 989.89 | 27.2597
|  | 86 | 1005.66 | 27.8123
|  | 87 | 995.56 | 24.9712
|  | 88 | 985.97 | 27.6501
|  | 89 | 987.85 | 25.1071
|  | 90 | 1018.73 | 23.119
|  | 91 | 1050.47 | 22.9892
|  | 92 | 1080.79 | 24.7255
|  | 93 | 1115.24 | 27.3368
|  | 94 | 1034.36 | 23.0703
|  | 95 | 925.03 | 20.0552
|  | 96 | 804.65 | 18.5974
|  | 97 | 705.18 | 14.8023
|  | 98 | 641.34 | 15.5284
|  | 99 | 604.72 | 14.4355
|  | 100 | 586.92 | 13.7021
|  | 101 | 582.41 | 13.4092
|  | 102 | 607.72 | 13.3619
|  | 103 | 693.28 | 14.2692
|  | 104 | 814.89 | 17.386
|  | 105 | 910.79 | 22.1461
|  | 106 | 952.26 | 26.1016
|  | 107 | 965.46 | 25.8071
|  | 108 | 991.2 | 28.0723
|  | 109 | 1017.1 | 26.1067
|  | 110 | 1033.12 | 24.6224
|  | 111 | 1024.33 | 24.0342
|  | 112 | 1016.02 | 24.3128
|  | 113 | 1016.01 | 22.9508
|  | 114 | 1039.23 | 23.4602
|  | 115 | 1073.13 | 23.9241
|  | 116 | 1102.67 | 24.8333
|  | 117 | 1113.82 | 28.1455
|  | 118 | 1057.6 | 29.7017
|  | 119 | 947.11 | 25.7484
|  | 120 | 822.26 | 21.8996
|  | 121 | 721.06 | 19.1359
|  | 122 | 654.77 | 17.3524
|  | 123 | 618.42 | 16.1116
|  | 124 | 598.18 | 15.2329
|  | 125 | 600.86 | 13.8451
|  | 126 | 635.33 | 13.8816
|  | 127 | 725.82 | 14.2779
|  | 128 | 842.71 | 16.8112
|  | 129 | 931.91 | 20.3932
|  | 130 | 970.85 | 21.4836
|  | 131 | 984.36 | 22.6692
|  | 132 | 1003.96 | 23.2237
|  | 133 | 1012.45 | 24.1868
|  | 134 | 1035.75 | 24.6272
|  | 135 | 1018.16 | 23.0157
|  | 136 | 1001.95 | 22.9396
|  | 137 | 1015.46 | 24.9429
|  | 138 | 1051.54 | 25.1378
|  | 139 | 1099.87 | 26.9614
|  | 140 | 1128.07 | 27.7151
|  | 141 | 1149.42 | 30.989
|  | 142 | 1080.69 | 27.7895
|  | 143 | 968.8 | 23.6102
|  | 144 | 844.63 | 18.828
|  | 145 | 755.56 | 16.5374
|  | 146 | 681.97 | 13.3811
|  | 147 | 644.72 | 12.0172
|  | 148 | 621.48 | 11.8392
|  | 149 | 615.26 | 11.6112
|  | 150 | 633.23 | 12.1762
|  | 151 | 701.02 | 12.8106
|  | 152 | 776.71 | 14.806
|  | 153 | 845.11 | 18.0452
|  | 154 | 892.75 | 19.9908
|  | 155 | 929.16 | 22.113
|  | 156 | 960.96 | 24.1602
|  | 157 | 943.65 | 21.4136
|  | 158 | 949.65 | 21.4476
|  | 159 | 925.46 | 19.7505
|  | 160 | 914.15 | 20.6842
|  | 161 | 936.86 | 23.2989
|  | 162 | 980.64 | 23.4165
|  | 163 | 1059.57 | 23.2108
|  | 164 | 1087.17 | 27.4983
|  | 165 | 1115.02 | 25.8794
|  | 166 | 1094.89 | 24.9232
|  | 167 | 981.4 | 22.0079
|  | 168 | 846.73 | 18.1462
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-08-15
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20125 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-08-13
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 502.4301 | -147.623 | 650.0531
|  | 2 | 441.7107 | -151.573 | 593.2837
|  | 3 | 408.0801 | -151.214 | 559.2941
|  | 4 | 391.6043 | -150.619 | 542.2233
|  | 5 | 397.2449 | -144.197 | 541.4419
|  | 6 | 428.801 | -138.551 | 567.352
|  | 7 | 490.0957 | -135.323 | 625.4187
|  | 8 | 574.969 | -134.702 | 709.671
|  | 9 | 627.785 | -143.36 | 771.145
|  | 10 | 648.2209 | -151.667 | 799.8879
|  | 11 | 654.6687 | -151.837 | 806.5057
|  | 12 | 666.5897 | -162.596 | 829.1857
|  | 13 | 673.9088 | -177.68 | 851.5888
|  | 14 | 673.3972 | -179.194 | 852.5912
|  | 15 | 651.5062 | -158.113 | 809.6192
|  | 16 | 646.9678 | -147.607 | 794.5748
|  | 17 | 678.0542 | -154.452 | 832.5062
|  | 18 | 750.8168 | -127.183 | 877.9998
|  | 19 | 792.981 | -138.378 | 931.359
|  | 20 | 836.8728 | -141.711 | 978.5838
|  | 21 | 915.9381 | -114.209 | 1030.1471
|  | 22 | 840.3143 | -122.707 | 963.0213
|  | 23 | 741.273 | -109.87 | 851.143
|  | 24 | 604.7002 | -138.233 | 742.9332
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -5.7091 | 20.8249 | 25.5609 | -142.3006 | 132.0184 | -187.0125
2 | 6.6361 | -8.0054 | 6.4782 | -155.0385 | 79.3928 | -96.5512
3 | 11.5023 | -20.2983 | 4.2851 | -166.3087 | 78.6885 | -75.5281
4 | 18.0717 | -28.496 | -10.6498 | -177.5435 | 44.188 | -17.6531
5 | 14.8691 | -28.0425 | 4.0754 | -176.2178 | 85.0456 | -77.3383
6 | 16.8783 | -28.259 | 2.7988 | -181.2013 | 72.1298 | -53.8159
7 | -2.5518 | -9.8398 | 17.3083 | -142.5296 | 100.0178 | -121.498
8 | -5.8528 | 18.2368 | 19.1484 | -144.5069 | 91.0909 | -112.4857
9 | 4.9867 | 34.8507 | 16.0164 | -85.3494 | 15.2598 | -115.4391
10 | -3.6518 | 51.5803 | 38.769 | -61.1187 | 49.8758 | -203.307
11 | -11.0514 | 52.0536 | 55.6951 | -67.8989 | 90.7334 | -264.8901
12 | -4.8631 | 50.4669 | 53.8323 | -73.6275 | 76.901 | -247.5712
13 | 0.89051 | 45.8153 | 46.5402 | -75.6048 | 53.8433 | -229.566
14 | -2.7879 | 48.084 | 62.0765 | -67.6666 | 78.9331 | -268.0345
15 | 3.1554 | 47.5233 | 33.7065 | -62.8089 | 17.3645 | -189.4717
16 | -1.301 | 49.1512 | 50.11 | -66.0151 | 65.055 | -243.8541
17 | 13.4084 | 59.3309 | 20.4417 | -91.5038 | 29.6755 | -161.2774
18 | 6.5597 | 76.8524 | 13.6441 | -132.7173 | 64.5254 | -142.3122
19 | -13.3262 | 90.6576 | 41.8718 | -93.5295 | 135.4537 | -234.9992
20 | -12.2327 | 112.4667 | 67.3487 | -52.9805 | 166.2125 | -178.1525
21 | -5.9793 | 109.5906 | 68.9063 | -66.2796 | 165.4141 | -169.2524
22 | -7.2975 | 90.1006 | 69.0664 | -92.507 | 184.1388 | -213.3657
23 | -3.5144 | 81.2969 | 61.2831 | -109.5704 | 176.322 | -186.2423
24 | 5.1355 | 45.2398 | 27.6785 | -149.4969 | 115.4415 | -148.6911
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-08-15
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 520.09
|  |  | 01:00 - 02:00 | 449.72
|  |  | 02:00 - 03:00 | 416.08
|  |  | 03:00 - 04:00 | 401.28
|  |  | 04:00 - 05:00 | 398.29
|  |  | 05:00 - 06:00 | 428.55
|  |  | 06:00 - 07:00 | 526.43
|  |  | 07:00 - 08:00 | 661.29
|  |  | 08:00 - 09:00 | 741.99
|  |  | 09:00 - 10:00 | 777.07
|  |  | 10:00 - 11:00 | 804.16
|  |  | 11:00 - 12:00 | 816.46
|  |  | 12:00 - 13:00 | 823.05
|  |  | 13:00 - 14:00 | 839.45
|  |  | 14:00 - 15:00 | 819.85
|  |  | 15:00 - 16:00 | 805.5
|  |  | 16:00 - 17:00 | 806.67
|  |  | 17:00 - 18:00 | 830.11
|  |  | 18:00 - 19:00 | 869.19
|  |  | 19:00 - 20:00 | 929.82
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1015.5
|  |  | 21:00 - 22:00 | 949.67
|  |  | 22:00 - 23:00 | 772.41
|  |  | 23:00 - 00:00 | 617.58
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.69402 | 0 | 99.818 | 99.4107 | 0 | 0 | 0 | 117.7563
2 | 0 | 0 | 0.72335 | 109.3316 | 0 | 0 | 0 | 111.584
3 | 0 | 0 | 0 | 99.4346 | 0 | 0 | 0 | 103.695
4 | 0 | 0 | 0 | 99.3504 | 0 | 0 | 0 | 102.132
5 | 0 | 0 | 0 | 99.353 | 0 | 0 | 0 | 106.0893
6 | 0 | 0 | 0 | 99.3908 | 0 | 0 | 1.5225 | 116.0781
7 | 3.2809 | 0 | 0 | 99.3703 | 0 | 0 | 95.3777 | 113.5855
8 | 99.6924 | 0.80851 | 0 | 99.3861 | 0 | 0 | 124.6337 | 124.2569
9 | 99.6688 | 98.5906 | 0 | 99.3383 | 0 | 0 | 133.4108 | 128.4388
10 | 106.2861 | 106.5153 | 0 | 105.8085 | 0 | 0 | 123.4639 | 115.6477
11 | 100.0782 | 100.2824 | 0 | 99.7215 | 0 | 0 | 126.9723 | 114.2323
12 | 109.7742 | 110.0573 | 0 | 109.2945 | 0 | 0 | 107.8215 | 114.2625
13 | 109.8596 | 110.1902 | 0 | 99.4386 | 0 | 0 | 90.1247 | 100.061
14 | 101.4265 | 101.7383 | 0 | 99.3958 | 0 | 0 | 106.7546 | 111.0223
15 | 100.5558 | 100.8136 | 0 | 99.3889 | 0 | 0 | 99.8495 | 112.3557
16 | 109.8026 | 110.1103 | 0 | 99.3915 | 0 | 0 | 96.0636 | 112.8631
17 | 109.8825 | 110.1623 | 1.4143 | 99.3982 | 0 | 0 | 123.058 | 114.5655
18 | 99.792 | 100.1388 | 99.3362 | 99.4022 | 0.40555 | 0 | 135.8261 | 117.0077
19 | 99.6794 | 100.0749 | 99.7996 | 99.4256 | 94.0898 | 0 | 136.1599 | 119.7884
20 | 99.6839 | 100.0468 | 99.7958 | 99.3842 | 119.1178 | 0 | 136.8061 | 119.4226
21 | 99.7194 | 100.0522 | 99.7776 | 99.3755 | 143.7651 | 0 | 138.0575 | 119.557
22 | 99.6995 | 99.9898 | 99.7452 | 99.3537 | 101.3184 | 0 | 125.2284 | 120.4544
23 | 99.6614 | 100.0328 | 99.7889 | 99.3816 | 111.1458 | 0 | 119.5535 | 0.40733
24 | 94.5944 | 94.8958 | 94.7567 | 0.80094 | 104.1623 | 0 | 108.9746 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1743.1376 | 1644.4999 | 695.1376 | 2213.9163 | 674.0046 | 0 | 2129.6589 | 2397.5067
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 640.57 | 12.5665
|  | 2 | 581.53 | 11.5494
|  | 3 | 550.22 | 11.0844
|  | 4 | 534.24 | 11.8072
|  | 5 | 533.21 | 11.3394
|  | 6 | 563.13 | 12.0853
|  | 7 | 639.2 | 12.142
|  | 8 | 757.28 | 15.7606
|  | 9 | 841.59 | 21.1067
|  | 10 | 877.02 | 21.779
|  | 11 | 888.29 | 20.9887
|  | 12 | 918.61 | 22.8384
|  | 13 | 965.35 | 22.3839
|  | 14 | 976.27 | 23.1443
|  | 15 | 960.03 | 21.8991
|  | 16 | 945.75 | 22.2147
|  | 17 | 944.26 | 22.4532
|  | 18 | 968.7 | 23.4499
|  | 19 | 999.93 | 23.2105
|  | 20 | 1020.22 | 24.6371
|  | 21 | 1059.38 | 26.6594
|  | 22 | 991.97 | 23.2892
|  | 23 | 892.1 | 19.8829
|  | 24 | 778.69 | 16.2726
|  | 25 | 668.09 | 14.655
|  | 26 | 603.72 | 13.1981
|  | 27 | 570.08 | 12.804
|  | 28 | 554.28 | 12.9399
|  | 29 | 552.29 | 12.7314
|  | 30 | 582.55 | 13.2212
|  | 31 | 660.43 | 13.2787
|  | 32 | 781.29 | 16.8916
|  | 33 | 873.99 | 20.3389
|  | 34 | 909.07 | 21.6332
|  | 35 | 937.16 | 22.6413
|  | 36 | 960.46 | 22.892
|  | 37 | 965.05 | 22.6084
|  | 38 | 981.45 | 22.8402
|  | 39 | 961.85 | 22.726
|  | 40 | 947.5 | 21.1336
|  | 41 | 942.67 | 21.7576
|  | 42 | 965.11 | 22.9484
|  | 43 | 1001.29 | 23.9002
|  | 44 | 1022.82 | 24.6411
|  | 45 | 1047.5 | 27.4132
|  | 46 | 991.47 | 24.7504
|  | 47 | 882.41 | 20.0869
|  | 48 | 762.58 | 17.2674
|  | 49 | 671.91 | 14.3925
|  | 50 | 616.22 | 14.1182
|  | 51 | 581.42 | 13.6484
|  | 52 | 565.61 | 13.8512
|  | 53 | 565.48 | 13.1416
|  | 54 | 594.18 | 12.9649
|  | 55 | 675.14 | 14.1163
|  | 56 | 796.15 | 16.2087
|  | 57 | 883.26 | 18.9211
|  | 58 | 915.67 | 21.2146
|  | 59 | 928.98 | 20.3752
|  | 60 | 954.59 | 20.8162
|  | 61 | 960.15 | 21.5127
|  | 62 | 971.19 | 22.2224
|  | 63 | 953.09 | 21.2197
|  | 64 | 943.37 | 21.2445
|  | 65 | 953.68 | 20.3637
|  | 66 | 974.06 | 21.9381
|  | 67 | 1011.63 | 23.2095
|  | 68 | 1035.24 | 25.1438
|  | 69 | 1067.39 | 26.4236
|  | 70 | 1005.08 | 23.014
|  | 71 | 894.14 | 19.8227
|  | 72 | 775.34 | 17.9136
|  | 73 | 677.79 | 14.7149
|  | 74 | 617.33 | 13.6678
|  | 75 | 582.63 | 13.2633
|  | 76 | 566.37 | 12.7836
|  | 77 | 562.48 | 12.8617
|  | 78 | 591.75 | 13.9793
|  | 79 | 666.5 | 15.0245
|  | 80 | 787.33 | 17.2266
|  | 81 | 874.62 | 19.2361
|  | 82 | 915.63 | 22.3694
|  | 83 | 924.8 | 25.6674
|  | 84 | 949.61 | 26.5712
|  | 85 | 989.89 | 27.2597
|  | 86 | 1005.66 | 27.8123
|  | 87 | 995.56 | 24.9712
|  | 88 | 985.97 | 27.6501
|  | 89 | 987.85 | 25.1071
|  | 90 | 1018.73 | 23.119
|  | 91 | 1050.47 | 22.9892
|  | 92 | 1080.79 | 24.7255
|  | 93 | 1115.24 | 27.3368
|  | 94 | 1034.36 | 23.0703
|  | 95 | 925.03 | 20.0552
|  | 96 | 804.65 | 18.5974
|  | 97 | 705.18 | 14.8023
|  | 98 | 641.34 | 15.5284
|  | 99 | 604.72 | 14.4355
|  | 100 | 586.92 | 13.7021
|  | 101 | 582.41 | 13.4092
|  | 102 | 607.72 | 13.3619
|  | 103 | 693.28 | 14.2692
|  | 104 | 814.89 | 17.386
|  | 105 | 910.79 | 22.1461
|  | 106 | 952.26 | 26.1016
|  | 107 | 965.46 | 25.8071
|  | 108 | 991.2 | 28.0723
|  | 109 | 1017.1 | 26.1067
|  | 110 | 1033.12 | 24.6224
|  | 111 | 1024.33 | 24.0342
|  | 112 | 1016.02 | 24.3128
|  | 113 | 1016.01 | 22.9508
|  | 114 | 1039.23 | 23.4602
|  | 115 | 1073.13 | 23.9241
|  | 116 | 1102.67 | 24.8333
|  | 117 | 1113.82 | 28.1455
|  | 118 | 1057.6 | 29.7017
|  | 119 | 947.11 | 25.7484
|  | 120 | 822.26 | 21.8996
|  | 121 | 721.06 | 19.1359
|  | 122 | 654.77 | 17.3524
|  | 123 | 618.42 | 16.1116
|  | 124 | 598.18 | 15.2329
|  | 125 | 600.86 | 13.8451
|  | 126 | 635.33 | 13.8816
|  | 127 | 725.82 | 14.2779
|  | 128 | 842.71 | 16.8112
|  | 129 | 931.91 | 20.3932
|  | 130 | 970.85 | 21.4836
|  | 131 | 984.36 | 22.6692
|  | 132 | 1003.96 | 23.2237
|  | 133 | 1012.45 | 24.1868
|  | 134 | 1035.75 | 24.6272
|  | 135 | 1018.16 | 23.0157
|  | 136 | 1001.95 | 22.9396
|  | 137 | 1015.46 | 24.9429
|  | 138 | 1051.54 | 25.1378
|  | 139 | 1099.87 | 26.9614
|  | 140 | 1128.07 | 27.7151
|  | 141 | 1149.42 | 30.989
|  | 142 | 1080.69 | 27.7895
|  | 143 | 968.8 | 23.6102
|  | 144 | 844.63 | 18.828
|  | 145 | 755.56 | 16.5374
|  | 146 | 681.97 | 13.3811
|  | 147 | 644.72 | 12.0172
|  | 148 | 621.48 | 11.8392
|  | 149 | 615.26 | 11.6112
|  | 150 | 633.23 | 12.1762
|  | 151 | 701.02 | 12.8106
|  | 152 | 776.71 | 14.806
|  | 153 | 845.11 | 18.0452
|  | 154 | 892.75 | 19.9908
|  | 155 | 929.16 | 22.113
|  | 156 | 960.96 | 24.1602
|  | 157 | 943.65 | 21.4136
|  | 158 | 949.65 | 21.4476
|  | 159 | 925.46 | 19.7505
|  | 160 | 914.15 | 20.6842
|  | 161 | 936.86 | 23.2989
|  | 162 | 980.64 | 23.4165
|  | 163 | 1059.57 | 23.2108
|  | 164 | 1087.17 | 27.4983
|  | 165 | 1115.02 | 25.8794
|  | 166 | 1094.89 | 24.9232
|  | 167 | 981.4 | 22.0079
|  | 168 | 846.73 | 18.1462
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 14/08/2023 | 15/08/2023 | 16/08/2023 | 17/08/2023 | 18/08/2023 | 19/08/2023 | 20/08/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible