## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23768 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 22/07/2023 | 23/07/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 547.7533 | -247.678 | 795.4313
|  | 2 | 475.9717 | -241.195 | 717.1667
|  | 3 | 441.7992 | -235.64 | 677.4392
|  | 4 | 417.9476 | -235.283 | 653.2306
|  | 5 | 413.9255 | -234.417 | 648.3425
|  | 6 | 437.1515 | -235.082 | 672.2335
|  | 7 | 516.4176 | -234.014 | 750.4316
|  | 8 | 633.0251 | -242.998 | 876.0231
|  | 9 | 730.8231 | -245.949 | 976.7721
|  | 10 | 778.8707 | -267.315 | 1046.1857
|  | 11 | 641.5586 | -451.733 | 1093.2916
|  | 12 | 680.4334 | -451.221 | 1131.6544
|  | 13 | 696.4804 | -452.096 | 1148.5764
|  | 14 | 746.689 | -419.474 | 1166.163
|  | 15 | 747.602 | -410.898 | 1158.5
|  | 16 | 939.0413 | -199.459 | 1138.5003
|  | 17 | 941.6366 | -192.777 | 1134.4136
|  | 18 | 1078.1268 | -77.792 | 1155.9188
|  | 19 | 1113.771 | -66.126 | 1179.897
|  | 20 | 1127.2044 | -62.307 | 1189.5114
|  | 21 | 1162.3164 | -45.205 | 1207.5214
|  | 22 | 1141.8913 | -49.529 | 1191.4203
|  | 23 | 967.5089 | -125.212 | 1092.7209
|  | 24 | 735.3992 | -210.551 | 945.9502
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 34.0686 | 22.9098 | -105.9807 | -132.4012 | -214.9782 | 130.1917
2 | 30.5705 | -12.1283 | -79.4994 | -165.7797 | -133.9242 | 90.5516
3 | 33.1106 | -17.86 | -76.3553 | -163.7411 | -122.3497 | 93.1786
4 | 39.4753 | -22.7785 | -87.9944 | -167.6699 | -142.4721 | 123.9843
5 | 45.0786 | -18.8003 | -89.4903 | -153.6192 | -169.3521 | 133.1618
6 | 40.9757 | -11.4457 | -89.9065 | -121.189 | -174.2173 | 102.3225
7 | 21.4385 | 18.5867 | -70.9568 | -82.8366 | -97.8324 | -25.0719
8 | 1.5495 | 51.559 | -23.4051 | -87.0428 | -30.7803 | -133.7901
9 | 3.1469 | 69.1111 | -42.8362 | -68.0021 | -76.2263 | -107.8047
10 | 17.2765 | 64.5339 | -53.5712 | -118.2473 | -75.9898 | -82.6037
11 | 6.2938 | 44.4159 | -87.1588 | -156.9158 | -110.5037 | -123.3224
12 | 8.7236 | 43.9695 | -103.4342 | -144.9585 | -135.7091 | -100.9884
13 | 6.713 | 51.0389 | -103.5751 | -134.872 | -174.0507 | -70.0123
14 | 10.4509 | 50.0376 | -103.6347 | -155.8158 | -205.3175 | -21.8734
15 | 12.2818 | 54.2719 | -116.9278 | -147.0229 | -228.9961 | 14.2236
16 | 20.4771 | 80.9016 | -101.0782 | -91.807 | -244.2182 | 112.9128
17 | 21.2633 | 94.5322 | -101.7896 | -54.9578 | -281.0922 | 129.5775
18 | 12.7847 | 94.4903 | -97.7227 | -44.8133 | -255.4568 | 75.8945
19 | 11.4515 | 113.9144 | -102.1306 | 20.6277 | -323.7615 | 196.4339
20 | 8.0405 | 106.5214 | -87.971 | -4.8319 | -278.9768 | 177.7177
21 | 4.4264 | 103.1053 | -77.3971 | -17.686 | -248.5002 | 148.0757
22 | 7.5559 | 97.2522 | -82.329 | -24.5017 | -256.9862 | 159.7085
23 | 26.6576 | 64.2011 | -144.0816 | -69.8633 | -355.0068 | 207.5983
24 | 31.8362 | 60.5359 | -143.2566 | -78.1789 | -364.0116 | 220.4775
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 349.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 269.43
|  |  | 02:00 - 03:00 | 228.6
|  |  | 03:00 - 04:00 | 209.31
|  |  | 04:00 - 05:00 | 209.49
|  |  | 05:00 - 06:00 | 220.07
|  |  | 06:00 - 07:00 | 317.39
|  |  | 07:00 - 08:00 | 449.12
|  |  | 08:00 - 09:00 | 549.82
|  |  | 09:00 - 10:00 | 612.42
|  |  | 10:00 - 11:00 | 462.06
|  |  | 11:00 - 12:00 | 483.45
|  |  | 12:00 - 13:00 | 504.74
|  |  | 13:00 - 14:00 | 523.12
|  |  | 14:00 - 15:00 | 514.64
|  |  | 15:00 - 16:00 | 694.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 693.5
|  |  | 17:00 - 18:00 | 719.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 869.24
|  |  | 19:00 - 20:00 | 920.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 930.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 904.55
|  |  | 22:00 - 23:00 | 621.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 469.35
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.8175 | 0 | 104.1894 | 103.8416 | 0 | 0 | 124.5915 | 0
2 | 0 | 0 | 0.57386 | 109.4163 | 0 | 0 | 122.2969 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 99.4081 | 0 | 0 | 137.6981 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 99.4022 | 0 | 0 | 131.0289 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 99.4497 | 0 | 0 | 139.2021 | 0
6 | 5.6196 | 0 | 0 | 109.4477 | 0 | 0 | 140.9063 | 0
7 | 109.7829 | 0 | 1.6 | 109.425 | 0 | 0 | 127.0937 | 0
8 | 106.1236 | 0 | 100.0633 | 105.7673 | 57.6427 | 0.24979 | 118.7626 | 0
9 | 99.9976 | 0 | 99.814 | 99.4166 | 94.2182 | 98.9156 | 121.9691 | 0
10 | 109.8406 | 0 | 109.8508 | 109.4437 | 104.0072 | 99.2474 | 103.8625 | 0
11 | 99.7289 | 0 | 99.7783 | 99.5091 | 0.3463 | 89.2866 | 120.0087 | 0
12 | 99.783 | 0 | 99.7667 | 99.4273 | 0 | 106.2124 | 128.3174 | 0
13 | 99.7792 | 0 | 99.7738 | 99.449 | 0 | 121.8275 | 134.4206 | 0
14 | 109.9057 | 0 | 99.7426 | 104.4775 | 0 | 136.2898 | 114.6563 | 0
15 | 99.8247 | 0 | 99.7866 | 99.5141 | 1.2401 | 143.4266 | 124.0632 | 0
16 | 99.7887 | 0 | 99.7807 | 99.4618 | 137.4231 | 141.601 | 120.1116 | 0
17 | 99.8265 | 0 | 99.7773 | 99.454 | 129.0125 | 114.8969 | 105.1306 | 0
18 | 107.8151 | 0 | 99.7887 | 99.4469 | 143.8076 | 95.0275 | 105.2473 | 0
19 | 99.7681 | 0 | 99.748 | 99.4206 | 136.898 | 98.7038 | 106.3373 | 0
20 | 99.7972 | 0 | 99.7506 | 99.4003 | 139.8816 | 100.4023 | 113.358 | 0
21 | 109.8527 | 0 | 99.7681 | 109.4333 | 138.8842 | 99.4592 | 111.2859 | 0
22 | 109.8269 | 0 | 109.7718 | 109.4333 | 135.8757 | 95.0907 | 104.7506 | 0
23 | 99.972 | 0 | 99.9529 | 99.554 | 133.8866 | 107.2414 | 126.5781 | 0
24 | 99.7442 | 0 | 99.771 | 99.4057 | 111.0996 | 120.8422 | 0.55848 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1867.5948 | 0 | 1823.0483 | 2462.4053 | 1464.2235 | 1768.7206 | 2782.2358 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 688.053 | 14.2231
|  | 2 | 606.964 | 11.9402
|  | 3 | 583.087 | 11.9253
|  | 4 | 570.63 | 12.4548
|  | 5 | 566.507 | 11.5293
|  | 6 | 602.776 | 11.9909
|  | 7 | 702.934 | 13.1452
|  | 8 | 831.755 | 16.0357
|  | 9 | 923.383 | 20.8416
|  | 10 | 963.583 | 23.1125
|  | 11 | 983.019 | 23.8888
|  | 12 | 1042.487 | 24.7894
|  | 13 | 1054.272 | 25.5335
|  | 14 | 1070.196 | 28.2019
|  | 15 | 1068.624 | 27.6245
|  | 16 | 1074.903 | 28.011
|  | 17 | 1070.046 | 25.2585
|  | 18 | 1095.03 | 26.0866
|  | 19 | 1122.94 | 27.1583
|  | 20 | 1126.895 | 26.5218
|  | 21 | 1148.685 | 26.1905
|  | 22 | 1136.573 | 27.0502
|  | 23 | 1029.822 | 21.0319
|  | 24 | 881.667 | 15.1492
|  | 25 | 737.18 | 14.441
|  | 26 | 666.5 | 13.6521
|  | 27 | 629.02 | 13.0599
|  | 28 | 597.22 | 13.6904
|  | 29 | 598.91 | 13.6047
|  | 30 | 634.12 | 12.1846
|  | 31 | 730.25 | 14.1729
|  | 32 | 861.38 | 18.8987
|  | 33 | 958.11 | 21.1491
|  | 34 | 1018.27 | 22.6205
|  | 35 | 1047.26 | 22.5019
|  | 36 | 1073.03 | 23.8513
|  | 37 | 1137.53 | 24.6238
|  | 38 | 1158.45 | 25.7228
|  | 39 | 1149.44 | 25.7805
|  | 40 | 1128.65 | 28.1975
|  | 41 | 1106.04 | 29.411
|  | 42 | 1134.06 | 32.0738
|  | 43 | 1165.87 | 30.9123
|  | 44 | 1158.57 | 27.4197
|  | 45 | 1185.7 | 27.8432
|  | 46 | 1165.86 | 27.7864
|  | 47 | 1050.77 | 23.1391
|  | 48 | 896.69 | 19.1963
|  | 49 | 779.53 | 15.3985
|  | 50 | 702.93 | 13.528
|  | 51 | 662.12 | 12.8044
|  | 52 | 643.92 | 12.7549
|  | 53 | 635.89 | 12.4087
|  | 54 | 667.38 | 11.9731
|  | 55 | 762.72 | 14.1913
|  | 56 | 885.92 | 19.4485
|  | 57 | 998.59 | 22.2771
|  | 58 | 1055.53 | 23.7149
|  | 59 | 1086.06 | 23.1034
|  | 60 | 1123.87 | 23.5939
|  | 61 | 1146.14 | 25.6603
|  | 62 | 1168.41 | 25.9052
|  | 63 | 1158.25 | 26.1095
|  | 64 | 1149.76 | 27.5374
|  | 65 | 1149.62 | 26.9156
|  | 66 | 1176.76 | 26.7368
|  | 67 | 1207.51 | 25.3871
|  | 68 | 1207.49 | 26.1726
|  | 69 | 1223.36 | 29.1071
|  | 70 | 1217.94 | 29.0491
|  | 71 | 1117.47 | 26.2951
|  | 72 | 956.45 | 21.3292
|  | 73 | 791.97 | 14.3806
|  | 74 | 718.87 | 13.9044
|  | 75 | 676.69 | 15.5451
|  | 76 | 656.19 | 15.6741
|  | 77 | 646.07 | 14.1486
|  | 78 | 670.93 | 12.1412
|  | 79 | 764.77 | 14.3403
|  | 80 | 872.34 | 17.3934
|  | 81 | 989.58 | 24.1379
|  | 82 | 1044.6 | 29.5527
|  | 83 | 1081.63 | 28.5924
|  | 84 | 1115.65 | 29.042
|  | 85 | 1150.36 | 28.3033
|  | 86 | 1177.56 | 29.3288
|  | 87 | 1169.66 | 30.1733
|  | 88 | 1166.41 | 34.5264
|  | 89 | 1151.54 | 32.0229
|  | 90 | 1180.53 | 30.4913
|  | 91 | 1208.96 | 34.0423
|  | 92 | 1200.73 | 34.8766
|  | 93 | 1215.96 | 37.1604
|  | 94 | 1213.59 | 32.724
|  | 95 | 1122.16 | 34.842
|  | 96 | 954.77 | 34.4933
|  | 97 | 778.38 | 23.9897
|  | 98 | 704.75 | 19.0291
|  | 99 | 661.82 | 18.6909
|  | 100 | 641.84 | 19.5798
|  | 101 | 633.42 | 20.6741
|  | 102 | 659.7 | 20.4191
|  | 103 | 753.32 | 19.0453
|  | 104 | 886.55 | 19.0388
|  | 105 | 999.65 | 23.0635
|  | 106 | 1056.44 | 27.8583
|  | 107 | 1086.66 | 26.6941
|  | 108 | 1120.05 | 29.5018
|  | 109 | 1146.14 | 30.2898
|  | 110 | 1169.12 | 32.1109
|  | 111 | 1158.24 | 33.5151
|  | 112 | 1147.19 | 37.3559
|  | 113 | 1134.3 | 35.1971
|  | 114 | 1160.74 | 33.0349
|  | 115 | 1190.54 | 35.5228
|  | 116 | 1194.25 | 35.0866
|  | 117 | 1205.78 | 35.2847
|  | 118 | 1198.88 | 34.0453
|  | 119 | 1089.98 | 38.3767
|  | 120 | 927.68 | 33.3406
|  | 121 | 804.36 | 17.6325
|  | 122 | 724.43 | 17.3187
|  | 123 | 683.6 | 15.3548
|  | 124 | 664.31 | 14.8798
|  | 125 | 664.49 | 17.3172
|  | 126 | 675.07 | 16.3306
|  | 127 | 759.39 | 17.6779
|  | 128 | 889.12 | 20.2048
|  | 129 | 992.82 | 22.9576
|  | 130 | 1057.42 | 25.0023
|  | 131 | 1099.06 | 24.0539
|  | 132 | 1120.45 | 25.3619
|  | 133 | 1141.74 | 25.7878
|  | 134 | 1160.12 | 26.1838
|  | 135 | 1151.64 | 26.0253
|  | 136 | 1140.99 | 29.3085
|  | 137 | 1139.5 | 30.0319
|  | 138 | 1163.24 | 31.3692
|  | 139 | 1185.24 | 29.8217
|  | 140 | 1184.02 | 23.864
|  | 141 | 1194.35 | 24.0136
|  | 142 | 1181.55 | 26.8597
|  | 143 | 1071.25 | 22.8059
|  | 144 | 919.35 | 21.1005
|  | 145 | 812.56 | 17.873
|  | 146 | 729.23 | 16.3169
|  | 147 | 687.9 | 13.4911
|  | 148 | 664.91 | 13.7046
|  | 149 | 657.99 | 13.9226
|  | 150 | 675.17 | 14.275
|  | 151 | 754.99 | 17.5595
|  | 152 | 846.62 | 20.106
|  | 153 | 930.72 | 21.5791
|  | 154 | 983.32 | 22.5889
|  | 155 | 1003.76 | 21.3854
|  | 156 | 1029.75 | 20.4842
|  | 157 | 1062.34 | 21.7308
|  | 158 | 1068.22 | 20.7239
|  | 159 | 1044.24 | 20.6065
|  | 160 | 1059.19 | 24.1435
|  | 161 | 1088.8 | 27.2751
|  | 162 | 1137.74 | 25.4743
|  | 163 | 1195.34 | 27.0041
|  | 164 | 1213.42 | 28.6842
|  | 165 | 1235.65 | 25.6482
|  | 166 | 1242.05 | 25.3207
|  | 167 | 1130.55 | 29.0574
|  | 168 | 977.45 | 21.7919
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 22/07/2023 | 23/07/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23768 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 22/07/2023 | 23/07/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 547.7533 | -247.678 | 795.4313
|  | 2 | 475.9717 | -241.195 | 717.1667
|  | 3 | 441.7992 | -235.64 | 677.4392
|  | 4 | 417.9476 | -235.283 | 653.2306
|  | 5 | 413.9255 | -234.417 | 648.3425
|  | 6 | 437.1515 | -235.082 | 672.2335
|  | 7 | 516.4176 | -234.014 | 750.4316
|  | 8 | 633.0251 | -242.998 | 876.0231
|  | 9 | 730.8231 | -245.949 | 976.7721
|  | 10 | 778.8707 | -267.315 | 1046.1857
|  | 11 | 641.5586 | -451.733 | 1093.2916
|  | 12 | 680.4334 | -451.221 | 1131.6544
|  | 13 | 696.4804 | -452.096 | 1148.5764
|  | 14 | 746.689 | -419.474 | 1166.163
|  | 15 | 747.602 | -410.898 | 1158.5
|  | 16 | 939.0413 | -199.459 | 1138.5003
|  | 17 | 941.6366 | -192.777 | 1134.4136
|  | 18 | 1078.1268 | -77.792 | 1155.9188
|  | 19 | 1113.771 | -66.126 | 1179.897
|  | 20 | 1127.2044 | -62.307 | 1189.5114
|  | 21 | 1162.3164 | -45.205 | 1207.5214
|  | 22 | 1141.8913 | -49.529 | 1191.4203
|  | 23 | 967.5089 | -125.212 | 1092.7209
|  | 24 | 735.3992 | -210.551 | 945.9502
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 34.0686 | 22.9098 | -105.9807 | -132.4012 | -214.9782 | 130.1917
2 | 30.5705 | -12.1283 | -79.4994 | -165.7797 | -133.9242 | 90.5516
3 | 33.1106 | -17.86 | -76.3553 | -163.7411 | -122.3497 | 93.1786
4 | 39.4753 | -22.7785 | -87.9944 | -167.6699 | -142.4721 | 123.9843
5 | 45.0786 | -18.8003 | -89.4903 | -153.6192 | -169.3521 | 133.1618
6 | 40.9757 | -11.4457 | -89.9065 | -121.189 | -174.2173 | 102.3225
7 | 21.4385 | 18.5867 | -70.9568 | -82.8366 | -97.8324 | -25.0719
8 | 1.5495 | 51.559 | -23.4051 | -87.0428 | -30.7803 | -133.7901
9 | 3.1469 | 69.1111 | -42.8362 | -68.0021 | -76.2263 | -107.8047
10 | 17.2765 | 64.5339 | -53.5712 | -118.2473 | -75.9898 | -82.6037
11 | 6.2938 | 44.4159 | -87.1588 | -156.9158 | -110.5037 | -123.3224
12 | 8.7236 | 43.9695 | -103.4342 | -144.9585 | -135.7091 | -100.9884
13 | 6.713 | 51.0389 | -103.5751 | -134.872 | -174.0507 | -70.0123
14 | 10.4509 | 50.0376 | -103.6347 | -155.8158 | -205.3175 | -21.8734
15 | 12.2818 | 54.2719 | -116.9278 | -147.0229 | -228.9961 | 14.2236
16 | 20.4771 | 80.9016 | -101.0782 | -91.807 | -244.2182 | 112.9128
17 | 21.2633 | 94.5322 | -101.7896 | -54.9578 | -281.0922 | 129.5775
18 | 12.7847 | 94.4903 | -97.7227 | -44.8133 | -255.4568 | 75.8945
19 | 11.4515 | 113.9144 | -102.1306 | 20.6277 | -323.7615 | 196.4339
20 | 8.0405 | 106.5214 | -87.971 | -4.8319 | -278.9768 | 177.7177
21 | 4.4264 | 103.1053 | -77.3971 | -17.686 | -248.5002 | 148.0757
22 | 7.5559 | 97.2522 | -82.329 | -24.5017 | -256.9862 | 159.7085
23 | 26.6576 | 64.2011 | -144.0816 | -69.8633 | -355.0068 | 207.5983
24 | 31.8362 | 60.5359 | -143.2566 | -78.1789 | -364.0116 | 220.4775
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 349.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 269.43
|  |  | 02:00 - 03:00 | 228.6
|  |  | 03:00 - 04:00 | 209.31
|  |  | 04:00 - 05:00 | 209.49
|  |  | 05:00 - 06:00 | 220.07
|  |  | 06:00 - 07:00 | 317.39
|  |  | 07:00 - 08:00 | 449.12
|  |  | 08:00 - 09:00 | 549.82
|  |  | 09:00 - 10:00 | 612.42
|  |  | 10:00 - 11:00 | 462.06
|  |  | 11:00 - 12:00 | 483.45
|  |  | 12:00 - 13:00 | 504.74
|  |  | 13:00 - 14:00 | 523.12
|  |  | 14:00 - 15:00 | 514.64
|  |  | 15:00 - 16:00 | 694.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 693.5
|  |  | 17:00 - 18:00 | 719.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 869.24
|  |  | 19:00 - 20:00 | 920.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 930.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 904.55
|  |  | 22:00 - 23:00 | 621.25
|  |  | 23:00 - 00:00 | 469.35
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.8175 | 0 | 104.1894 | 103.8416 | 0 | 0 | 124.5915 | 0
2 | 0 | 0 | 0.57386 | 109.4163 | 0 | 0 | 122.2969 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 99.4081 | 0 | 0 | 137.6981 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 99.4022 | 0 | 0 | 131.0289 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 99.4497 | 0 | 0 | 139.2021 | 0
6 | 5.6196 | 0 | 0 | 109.4477 | 0 | 0 | 140.9063 | 0
7 | 109.7829 | 0 | 1.6 | 109.425 | 0 | 0 | 127.0937 | 0
8 | 106.1236 | 0 | 100.0633 | 105.7673 | 57.6427 | 0.24979 | 118.7626 | 0
9 | 99.9976 | 0 | 99.814 | 99.4166 | 94.2182 | 98.9156 | 121.9691 | 0
10 | 109.8406 | 0 | 109.8508 | 109.4437 | 104.0072 | 99.2474 | 103.8625 | 0
11 | 99.7289 | 0 | 99.7783 | 99.5091 | 0.3463 | 89.2866 | 120.0087 | 0
12 | 99.783 | 0 | 99.7667 | 99.4273 | 0 | 106.2124 | 128.3174 | 0
13 | 99.7792 | 0 | 99.7738 | 99.449 | 0 | 121.8275 | 134.4206 | 0
14 | 109.9057 | 0 | 99.7426 | 104.4775 | 0 | 136.2898 | 114.6563 | 0
15 | 99.8247 | 0 | 99.7866 | 99.5141 | 1.2401 | 143.4266 | 124.0632 | 0
16 | 99.7887 | 0 | 99.7807 | 99.4618 | 137.4231 | 141.601 | 120.1116 | 0
17 | 99.8265 | 0 | 99.7773 | 99.454 | 129.0125 | 114.8969 | 105.1306 | 0
18 | 107.8151 | 0 | 99.7887 | 99.4469 | 143.8076 | 95.0275 | 105.2473 | 0
19 | 99.7681 | 0 | 99.748 | 99.4206 | 136.898 | 98.7038 | 106.3373 | 0
20 | 99.7972 | 0 | 99.7506 | 99.4003 | 139.8816 | 100.4023 | 113.358 | 0
21 | 109.8527 | 0 | 99.7681 | 109.4333 | 138.8842 | 99.4592 | 111.2859 | 0
22 | 109.8269 | 0 | 109.7718 | 109.4333 | 135.8757 | 95.0907 | 104.7506 | 0
23 | 99.972 | 0 | 99.9529 | 99.554 | 133.8866 | 107.2414 | 126.5781 | 0
24 | 99.7442 | 0 | 99.771 | 99.4057 | 111.0996 | 120.8422 | 0.55848 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1866.7773 | 0 | 1718.859 | 2358.5636 | 1464.2235 | 1768.7206 | 2657.6443 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 688.053 | 14.2231
|  | 2 | 606.964 | 11.9402
|  | 3 | 583.087 | 11.9253
|  | 4 | 570.63 | 12.4548
|  | 5 | 566.507 | 11.5293
|  | 6 | 602.776 | 11.9909
|  | 7 | 702.934 | 13.1452
|  | 8 | 831.755 | 16.0357
|  | 9 | 923.383 | 20.8416
|  | 10 | 963.583 | 23.1125
|  | 11 | 983.019 | 23.8888
|  | 12 | 1042.487 | 24.7894
|  | 13 | 1054.272 | 25.5335
|  | 14 | 1070.196 | 28.2019
|  | 15 | 1068.624 | 27.6245
|  | 16 | 1074.903 | 28.011
|  | 17 | 1070.046 | 25.2585
|  | 18 | 1095.03 | 26.0866
|  | 19 | 1122.94 | 27.1583
|  | 20 | 1126.895 | 26.5218
|  | 21 | 1148.685 | 26.1905
|  | 22 | 1136.573 | 27.0502
|  | 23 | 1029.822 | 21.0319
|  | 24 | 881.667 | 15.1492
|  | 25 | 737.18 | 14.441
|  | 26 | 666.5 | 13.6521
|  | 27 | 629.02 | 13.0599
|  | 28 | 597.22 | 13.6904
|  | 29 | 598.91 | 13.6047
|  | 30 | 634.12 | 12.1846
|  | 31 | 730.25 | 14.1729
|  | 32 | 861.38 | 18.8987
|  | 33 | 958.11 | 21.1491
|  | 34 | 1018.27 | 22.6205
|  | 35 | 1047.26 | 22.5019
|  | 36 | 1073.03 | 23.8513
|  | 37 | 1137.53 | 24.6238
|  | 38 | 1158.45 | 25.7228
|  | 39 | 1149.44 | 25.7805
|  | 40 | 1128.65 | 28.1975
|  | 41 | 1106.04 | 29.411
|  | 42 | 1134.06 | 32.0738
|  | 43 | 1165.87 | 30.9123
|  | 44 | 1158.57 | 27.4197
|  | 45 | 1185.7 | 27.8432
|  | 46 | 1165.86 | 27.7864
|  | 47 | 1050.77 | 23.1391
|  | 48 | 896.69 | 19.1963
|  | 49 | 779.53 | 15.3985
|  | 50 | 702.93 | 13.528
|  | 51 | 662.12 | 12.8044
|  | 52 | 643.92 | 12.7549
|  | 53 | 635.89 | 12.4087
|  | 54 | 667.38 | 11.9731
|  | 55 | 762.72 | 14.1913
|  | 56 | 885.92 | 19.4485
|  | 57 | 998.59 | 22.2771
|  | 58 | 1055.53 | 23.7149
|  | 59 | 1086.06 | 23.1034
|  | 60 | 1123.87 | 23.5939
|  | 61 | 1146.14 | 25.6603
|  | 62 | 1168.41 | 25.9052
|  | 63 | 1158.25 | 26.1095
|  | 64 | 1149.76 | 27.5374
|  | 65 | 1149.62 | 26.9156
|  | 66 | 1176.76 | 26.7368
|  | 67 | 1207.51 | 25.3871
|  | 68 | 1207.49 | 26.1726
|  | 69 | 1223.36 | 29.1071
|  | 70 | 1217.94 | 29.0491
|  | 71 | 1117.47 | 26.2951
|  | 72 | 956.45 | 21.3292
|  | 73 | 791.97 | 14.3806
|  | 74 | 718.87 | 13.9044
|  | 75 | 676.69 | 15.5451
|  | 76 | 656.19 | 15.6741
|  | 77 | 646.07 | 14.1486
|  | 78 | 670.93 | 12.1412
|  | 79 | 764.77 | 14.3403
|  | 80 | 872.34 | 17.3934
|  | 81 | 989.58 | 24.1379
|  | 82 | 1044.6 | 29.5527
|  | 83 | 1081.63 | 28.5924
|  | 84 | 1115.65 | 29.042
|  | 85 | 1150.36 | 28.3033
|  | 86 | 1177.56 | 29.3288
|  | 87 | 1169.66 | 30.1733
|  | 88 | 1166.41 | 34.5264
|  | 89 | 1151.54 | 32.0229
|  | 90 | 1180.53 | 30.4913
|  | 91 | 1208.96 | 34.0423
|  | 92 | 1200.73 | 34.8766
|  | 93 | 1215.96 | 37.1604
|  | 94 | 1213.59 | 32.724
|  | 95 | 1122.16 | 34.842
|  | 96 | 954.77 | 34.4933
|  | 97 | 778.38 | 23.9897
|  | 98 | 704.75 | 19.0291
|  | 99 | 661.82 | 18.6909
|  | 100 | 641.84 | 19.5798
|  | 101 | 633.42 | 20.6741
|  | 102 | 659.7 | 20.4191
|  | 103 | 753.32 | 19.0453
|  | 104 | 886.55 | 19.0388
|  | 105 | 999.65 | 23.0635
|  | 106 | 1056.44 | 27.8583
|  | 107 | 1086.66 | 26.6941
|  | 108 | 1120.05 | 29.5018
|  | 109 | 1146.14 | 30.2898
|  | 110 | 1169.12 | 32.1109
|  | 111 | 1158.24 | 33.5151
|  | 112 | 1147.19 | 37.3559
|  | 113 | 1134.3 | 35.1971
|  | 114 | 1160.74 | 33.0349
|  | 115 | 1190.54 | 35.5228
|  | 116 | 1194.25 | 35.0866
|  | 117 | 1205.78 | 35.2847
|  | 118 | 1198.88 | 34.0453
|  | 119 | 1089.98 | 38.3767
|  | 120 | 927.68 | 33.3406
|  | 121 | 804.36 | 17.6325
|  | 122 | 724.43 | 17.3187
|  | 123 | 683.6 | 15.3548
|  | 124 | 664.31 | 14.8798
|  | 125 | 664.49 | 17.3172
|  | 126 | 675.07 | 16.3306
|  | 127 | 759.39 | 17.6779
|  | 128 | 889.12 | 20.2048
|  | 129 | 992.82 | 22.9576
|  | 130 | 1057.42 | 25.0023
|  | 131 | 1099.06 | 24.0539
|  | 132 | 1120.45 | 25.3619
|  | 133 | 1141.74 | 25.7878
|  | 134 | 1160.12 | 26.1838
|  | 135 | 1151.64 | 26.0253
|  | 136 | 1140.99 | 29.3085
|  | 137 | 1139.5 | 30.0319
|  | 138 | 1163.24 | 31.3692
|  | 139 | 1185.24 | 29.8217
|  | 140 | 1184.02 | 23.864
|  | 141 | 1194.35 | 24.0136
|  | 142 | 1181.55 | 26.8597
|  | 143 | 1071.25 | 22.8059
|  | 144 | 919.35 | 21.1005
|  | 145 | 812.56 | 17.873
|  | 146 | 729.23 | 16.3169
|  | 147 | 687.9 | 13.4911
|  | 148 | 664.91 | 13.7046
|  | 149 | 657.99 | 13.9226
|  | 150 | 675.17 | 14.275
|  | 151 | 754.99 | 17.5595
|  | 152 | 846.62 | 20.106
|  | 153 | 930.72 | 21.5791
|  | 154 | 983.32 | 22.5889
|  | 155 | 1003.76 | 21.3854
|  | 156 | 1029.75 | 20.4842
|  | 157 | 1062.34 | 21.7308
|  | 158 | 1068.22 | 20.7239
|  | 159 | 1044.24 | 20.6065
|  | 160 | 1059.19 | 24.1435
|  | 161 | 1088.8 | 27.2751
|  | 162 | 1137.74 | 25.4743
|  | 163 | 1195.34 | 27.0041
|  | 164 | 1213.42 | 28.6842
|  | 165 | 1235.65 | 25.6482
|  | 166 | 1242.05 | 25.3207
|  | 167 | 1130.55 | 29.0574
|  | 168 | 977.45 | 21.7919
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 17/07/2023 | 18/07/2023 | 19/07/2023 | 20/07/2023 | 21/07/2023 | 22/07/2023 | 23/07/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible