## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24397 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 516.1359 | -283.961 | 800.0969
|  | 2 | 447.5214 | -278.274 | 725.7954
|  | 3 | 402.8453 | -279.374 | 682.2193
|  | 4 | 391.2571 | -273.046 | 664.3031
|  | 5 | 370.0971 | -284.13 | 654.2271
|  | 6 | 395.2833 | -281.902 | 677.1853
|  | 7 | 495.7868 | -259.193 | 754.9798
|  | 8 | 637.0848 | -234.021 | 871.1058
|  | 9 | 735.1584 | -253.452 | 988.6104
|  | 10 | 635.4162 | -416.977 | 1052.3932
|  | 11 | 686.0899 | -406.513 | 1092.6029
|  | 12 | 721.4494 | -404.117 | 1125.5664
|  | 13 | 739.1154 | -424.036 | 1163.1514
|  | 14 | 768.5789 | -420.06 | 1188.6389
|  | 15 | 788.1422 | -391.759 | 1179.9012
|  | 16 | 786.8751 | -388.53 | 1175.4051
|  | 17 | 946.5347 | -222.486 | 1169.0207
|  | 18 | 1089.6274 | -104.641 | 1194.2684
|  | 19 | 1160.8457 | -67.943 | 1228.7887
|  | 20 | 1154.2469 | -71.356 | 1225.6029
|  | 21 | 1180.557 | -63.469 | 1244.026
|  | 22 | 1070.7719 | -154.563 | 1225.3349
|  | 23 | 977.8547 | -143.891 | 1121.7457
|  | 24 | 812.3875 | -159.323 | 971.7105
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 21.5819 | 3.6702 | -82.2613 | -158.8769 | -134.6204 | 81.8219
2 | 23.2565 | -5.9595 | -87.168 | -148.455 | -159.1457 | 102.9857
3 | 28.0347 | -17.2171 | -80.9843 | -162.8347 | -143.2059 | 103.7327
4 | 34.5798 | -23.5967 | -90.4149 | -169.9698 | -155.111 | 131.0742
5 | 37.2141 | -24.5675 | -90.4791 | -171.6664 | -149.5066 | 122.2528
6 | 38.6658 | -14.2884 | -111.1582 | -160.0865 | -188.6895 | 165.1585
7 | 16.0412 | 12.2078 | -82.5135 | -118.4827 | -150.5361 | 58.6582
8 | 5.6704 | 41.3226 | -47.8775 | -77.9144 | -128.9837 | -39.1665
9 | 10.5813 | 58.8945 | -49.6175 | -106.2674 | -117.6027 | -57.346
10 | 19.2583 | 48.1244 | -113.2598 | -169.4214 | -186.3402 | -12.8327
11 | 18.3487 | 50.0958 | -109.4827 | -173.7824 | -187.5955 | -8.4807
12 | 8.2906 | 58.0373 | -92.4544 | -155.9449 | -158.2829 | -47.277
13 | -5.3409 | 60.7977 | -66.1306 | -145.4907 | -103.5203 | -129.2291
14 | -11.9939 | 61.6386 | -58.8767 | -144.5198 | -87.653 | -141.6296
15 | -16.6673 | 64.1287 | -62.1666 | -134.672 | -103.5579 | -135.7784
16 | 2.8694 | 74.7597 | -118.114 | -98.9259 | -250.3012 | 1.3909
17 | 23.6111 | 98.438 | -126.0661 | -50.1129 | -305.8003 | 138.9769
18 | 28.1636 | 98.6772 | -128.2003 | -40.6619 | -312.4451 | 167.5144
19 | 23.3658 | 94.3463 | -123.6505 | -44.7875 | -300.8087 | 153.0354
20 | 25.4374 | 106.3767 | -122.1859 | -21.6631 | -308.5367 | 199.0556
21 | 23.7493 | 89.2412 | -98.6151 | -70.16 | -240.7427 | 174.8727
22 | 22.0096 | 65.8184 | -92.8972 | -105.7578 | -232.4152 | 141.8322
23 | 21.6905 | 64.5879 | -93.1034 | -107.9995 | -217.7737 | 117.7279
24 | 27.6248 | 62.0091 | -111.0723 | -101.8903 | -283.6915 | 169.2188
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 580.7
|  |  | 01:00 - 02:00 | 506.2
|  |  | 02:00 - 03:00 | 464.4
|  |  | 03:00 - 04:00 | 439.07
|  |  | 04:00 - 05:00 | 431.57
|  |  | 05:00 - 06:00 | 448.24
|  |  | 06:00 - 07:00 | 523.14
|  |  | 07:00 - 08:00 | 658.92
|  |  | 08:00 - 09:00 | 769.86
|  |  | 09:00 - 10:00 | 659.06
|  |  | 10:00 - 11:00 | 774.47
|  |  | 11:00 - 12:00 | 786.67
|  |  | 12:00 - 13:00 | 792.97
|  |  | 13:00 - 14:00 | 820.9
|  |  | 14:00 - 15:00 | 808.92
|  |  | 15:00 - 16:00 | 742.97
|  |  | 16:00 - 17:00 | 911.24
|  |  | 17:00 - 18:00 | 926.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 953.22
|  |  | 19:00 - 20:00 | 967.8
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1004.08
|  |  | 21:00 - 22:00 | 972.26
|  |  | 22:00 - 23:00 | 853.03
|  |  | 23:00 - 00:00 | 670.64
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 109.7481 | 0.93388 | 137.1889 | 132.0792 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 109.7732 | 0 | 141.8395 | 53.4953 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 109.7635 | 0 | 142.4327 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 109.728 | 0 | 143.7282 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 109.7207 | 0 | 143.7193 | 0 | 0 | 0
6 | 53.2796 | 0 | 109.7484 | 0 | 140.2169 | 0 | 0 | 0
7 | 109.1109 | 0 | 109.7763 | 0 | 133.546 | 0.91649 | 0 | 0
8 | 112.6697 | 0 | 112.4843 | 4.8891 | 132.0519 | 125.2827 | 1.4711 | 0
9 | 102.2826 | 0 | 102.1473 | 101.7317 | 137.2808 | 139.8617 | 0.0070963 | 0
10 | 108.1252 | 0 | 108.0666 | 107.7359 | 126.6817 | 122.5265 | 0 | 0.38533
11 | 99.7343 | 0 | 99.7882 | 99.4478 | 123.0175 | 114.9167 | 0 | 88.7842
12 | 99.6884 | 0 | 99.749 | 99.3606 | 143.6554 | 135.3368 | 0 | 112.7701
13 | 100.8636 | 0 | 100.6244 | 100.35 | 143.1871 | 132.3127 | 0 | 114.1223
14 | 99.7591 | 0 | 99.8209 | 99.3289 | 132.3691 | 114.9941 | 0 | 138.4655
15 | 99.7605 | 0 | 99.8417 | 99.3381 | 131.1045 | 115.0019 | 0 | 128.8521
16 | 103.774 | 0 | 95.7913 | 99.3487 | 136.9274 | 115.7679 | 0.33353 | 126.8517
17 | 104.8122 | 0 | 94.808 | 99.3307 | 141.7916 | 120.2379 | 118.2879 | 119.0028
18 | 104.8434 | 0 | 94.7976 | 99.3553 | 141.633 | 122.0241 | 120.0208 | 94.3768
19 | 104.8214 | 0 | 94.7801 | 99.2792 | 123.0722 | 114.0922 | 132.8452 | 99.0061
20 | 100.1468 | 0 | 99.4866 | 99.3634 | 123.5948 | 114.0773 | 121.0175 | 94.1419
21 | 99.7613 | 0 | 99.7956 | 99.3724 | 129.2389 | 114.0744 | 123.0296 | 94.1039
22 | 99.7516 | 0 | 99.7691 | 99.3144 | 121.4077 | 116.9584 | 97.2973 | 94.1199
23 | 109.8132 | 0 | 109.7221 | 109.3094 | 140.4468 | 133.7302 | 0.94026 | 125.9976
24 | 109.8447 | 0 | 109.7713 | 109.4461 | 142.7581 | 1.5197 | 0 | 142.3288
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1922.8425 | 0 | 2489.5024 | 1627.2355 | 3252.89 | 2139.2059 | 715.2502 | 1573.3092
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 781.16 | 22.3302
|  | 2 | 707.83 | 21.7765
|  | 3 | 665.1 | 18.634
|  | 4 | 643.31 | 19.0967
|  | 5 | 637.09 | 19.5373
|  | 6 | 661.57 | 20.3228
|  | 7 | 759.79 | 14.7584
|  | 8 | 888.22 | 17.1186
|  | 9 | 997.92 | 20.2257
|  | 10 | 1054.92 | 23.4496
|  | 11 | 1088.86 | 26.6083
|  | 12 | 1124.65 | 28.8541
|  | 13 | 1154.94 | 30.8465
|  | 14 | 1176.52 | 31.3096
|  | 15 | 1167.04 | 33.458
|  | 16 | 1156.89 | 32.3106
|  | 17 | 1151.3 | 33.511
|  | 18 | 1175.84 | 35.8961
|  | 19 | 1202.64 | 41.7764
|  | 20 | 1202.32 | 39.377
|  | 21 | 1214.05 | 40.6076
|  | 22 | 1206.35 | 36.7047
|  | 23 | 1105.35 | 32.8842
|  | 24 | 942.45 | 26.4446
|  | 25 | 798.15 | 21.3795
|  | 26 | 722.04 | 19.0783
|  | 27 | 678.94 | 18.1144
|  | 28 | 654.9 | 18.6644
|  | 29 | 647 | 18.6369
|  | 30 | 672.96 | 21.1168
|  | 31 | 757.83 | 18.5781
|  | 32 | 883.1 | 19.2844
|  | 33 | 992.93 | 25.1493
|  | 34 | 1045.5 | 31.5424
|  | 35 | 1084.29 | 33.7962
|  | 36 | 1135.14 | 33.2251
|  | 37 | 1194.84 | 31.7959
|  | 38 | 1219.45 | 30.6694
|  | 39 | 1209.87 | 29.1802
|  | 40 | 1208.13 | 33.261
|  | 41 | 1197.58 | 42.1115
|  | 42 | 1221.84 | 44.4251
|  | 43 | 1254.6 | 43.6322
|  | 44 | 1262.69 | 45.1653
|  | 45 | 1275.92 | 44.8295
|  | 46 | 1249.14 | 41.3001
|  | 47 | 1151.25 | 36.1569
|  | 48 | 1003.23 | 33.2715
|  | 49 | 839.7 | 23.0641
|  | 50 | 765.2 | 20.8917
|  | 51 | 723.4 | 19.9583
|  | 52 | 698.07 | 19.2947
|  | 53 | 690.57 | 17.4682
|  | 54 | 707.24 | 19.769
|  | 55 | 769.14 | 19.6188
|  | 56 | 896.92 | 22.3321
|  | 57 | 1009.86 | 27.0119
|  | 58 | 1066.06 | 25.7464
|  | 59 | 1187.47 | 25.8817
|  | 60 | 1199.67 | 24.9171
|  | 61 | 1210.97 | 26.3095
|  | 62 | 1239.9 | 24.838
|  | 63 | 1227.92 | 23.8157
|  | 64 | 1161.97 | 23.7317
|  | 65 | 1158.24 | 28.4403
|  | 66 | 1141.96 | 36.5129
|  | 67 | 1175.22 | 35.8826
|  | 68 | 1169.8 | 39.296
|  | 69 | 1179.08 | 37.7448
|  | 70 | 1166.26 | 35.73
|  | 71 | 1084.03 | 33.9036
|  | 72 | 928.64 | 30.3108
|  | 73 | 767.54 | 23.9793
|  | 74 | 689.41 | 20.9941
|  | 75 | 649.6 | 19.355
|  | 76 | 632.79 | 18.279
|  | 77 | 632.88 | 21.3184
|  | 78 | 671.27 | 23.7354
|  | 79 | 776.24 | 26.5202
|  | 80 | 926.36 | 28.2867
|  | 81 | 1012.36 | 27.3142
|  | 82 | 1050.06 | 22.9148
|  | 83 | 1054.16 | 23.4689
|  | 84 | 1061.76 | 21.2797
|  | 85 | 1083.16 | 21.8317
|  | 86 | 1037.96 | 19.3308
|  | 87 | 1028.46 | 18.9365
|  | 88 | 1026.96 | 18.6218
|  | 89 | 1027.66 | 23.0087
|  | 90 | 1051.86 | 27.0787
|  | 91 | 1087.26 | 29.7441
|  | 92 | 1088.16 | 30.6854
|  | 93 | 1117.77 | 29.4723
|  | 94 | 1111.37 | 27.1872
|  | 95 | 1013.77 | 23.6475
|  | 96 | 864.07 | 19.0838
|  | 97 | 759.33 | 16.9818
|  | 98 | 685.03 | 14.7223
|  | 99 | 652.85 | 14.182
|  | 100 | 637.41 | 14.3941
|  | 101 | 639.34 | 16.167
|  | 102 | 672.4 | 15.9769
|  | 103 | 752.21 | 17.839
|  | 104 | 880.62 | 16.1527
|  | 105 | 983.16 | 17.8116
|  | 106 | 1019.05 | 17.1963
|  | 107 | 955.53 | 17.679
|  | 108 | 976.38 | 18.3647
|  | 109 | 989.09 | 19.0514
|  | 110 | 1006.3 | 19.5021
|  | 111 | 960.99 | 18.5122
|  | 112 | 944.37 | 19.4224
|  | 113 | 935.08 | 22.44
|  | 114 | 959.75 | 23.9292
|  | 115 | 985.95 | 23.7339
|  | 116 | 994.7 | 22.8513
|  | 117 | 1026.23 | 20.6717
|  | 118 | 1028.76 | 20.9911
|  | 119 | 922.85 | 18.7103
|  | 120 | 786.4 | 23.3135
|  | 121 | 706.3 | 14.8566
|  | 122 | 633.42 | 14.72
|  | 123 | 599.86 | 14.2097
|  | 124 | 581.68 | 14.0636
|  | 125 | 582.18 | 14.8178
|  | 126 | 606.86 | 15.0407
|  | 127 | 688.22 | 14.8889
|  | 128 | 797.61 | 16.442
|  | 129 | 891.22 | 17.5598
|  | 130 | 939.72 | 17.3724
|  | 131 | 958 | 17.3562
|  | 132 | 976.02 | 18.0634
|  | 133 | 981.49 | 17.8399
|  | 134 | 997.18 | 17.162
|  | 135 | 979.75 | 17.1313
|  | 136 | 960.96 | 18.6243
|  | 137 | 969.59 | 22.8493
|  | 138 | 994.12 | 26.103
|  | 139 | 1031.19 | 24.3423
|  | 140 | 1039.59 | 28.2301
|  | 141 | 1062.46 | 28.5925
|  | 142 | 1052.06 | 28.3737
|  | 143 | 954.03 | 25.7957
|  | 144 | 828.91 | 20.1285
|  | 145 | 708.6 | 16.2652
|  | 146 | 639.42 | 14.1576
|  | 147 | 603.46 | 14.9315
|  | 148 | 585.88 | 14.4362
|  | 149 | 583.58 | 14.644
|  | 150 | 602.26 | 14.7148
|  | 151 | 670.82 | 15.1093
|  | 152 | 744.81 | 15.8494
|  | 153 | 811.82 | 18.3454
|  | 154 | 841.92 | 16.9377
|  | 155 | 866.1 | 18.1353
|  | 156 | 884.12 | 17.0345
|  | 157 | 904.29 | 17.6393
|  | 158 | 910.18 | 17.0515
|  | 159 | 883.75 | 16.1341
|  | 160 | 879.96 | 16.1522
|  | 161 | 914.69 | 19.3072
|  | 162 | 958.32 | 22.76
|  | 163 | 1009.49 | 25.5028
|  | 164 | 1028.09 | 25.2707
|  | 165 | 1056.66 | 27.8986
|  | 166 | 1061.56 | 27.8088
|  | 167 | 962.93 | 24.5363
|  | 168 | 828.11 | 20.9443
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24397 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 516.1359 | -283.961 | 800.0969
|  | 2 | 447.5214 | -278.274 | 725.7954
|  | 3 | 402.8453 | -279.374 | 682.2193
|  | 4 | 391.2571 | -273.046 | 664.3031
|  | 5 | 370.0971 | -284.13 | 654.2271
|  | 6 | 395.2833 | -281.902 | 677.1853
|  | 7 | 495.7868 | -259.193 | 754.9798
|  | 8 | 637.0848 | -234.021 | 871.1058
|  | 9 | 735.1584 | -253.452 | 988.6104
|  | 10 | 635.4162 | -416.977 | 1052.3932
|  | 11 | 686.0899 | -406.513 | 1092.6029
|  | 12 | 721.4494 | -404.117 | 1125.5664
|  | 13 | 739.1154 | -424.036 | 1163.1514
|  | 14 | 768.5789 | -420.06 | 1188.6389
|  | 15 | 788.1422 | -391.759 | 1179.9012
|  | 16 | 786.8751 | -388.53 | 1175.4051
|  | 17 | 946.5347 | -222.486 | 1169.0207
|  | 18 | 1089.6274 | -104.641 | 1194.2684
|  | 19 | 1160.8457 | -67.943 | 1228.7887
|  | 20 | 1154.2469 | -71.356 | 1225.6029
|  | 21 | 1180.557 | -63.469 | 1244.026
|  | 22 | 1070.7719 | -154.563 | 1225.3349
|  | 23 | 977.8547 | -143.891 | 1121.7457
|  | 24 | 812.3875 | -159.323 | 971.7105
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 21.5819 | 3.6702 | -82.2613 | -158.8769 | -134.6204 | 81.8219
2 | 23.2565 | -5.9595 | -87.168 | -148.455 | -159.1457 | 102.9857
3 | 28.0347 | -17.2171 | -80.9843 | -162.8347 | -143.2059 | 103.7327
4 | 34.5798 | -23.5967 | -90.4149 | -169.9698 | -155.111 | 131.0742
5 | 37.2141 | -24.5675 | -90.4791 | -171.6664 | -149.5066 | 122.2528
6 | 38.6658 | -14.2884 | -111.1582 | -160.0865 | -188.6895 | 165.1585
7 | 16.0412 | 12.2078 | -82.5135 | -118.4827 | -150.5361 | 58.6582
8 | 5.6704 | 41.3226 | -47.8775 | -77.9144 | -128.9837 | -39.1665
9 | 10.5813 | 58.8945 | -49.6175 | -106.2674 | -117.6027 | -57.346
10 | 19.2583 | 48.1244 | -113.2598 | -169.4214 | -186.3402 | -12.8327
11 | 18.3487 | 50.0958 | -109.4827 | -173.7824 | -187.5955 | -8.4807
12 | 8.2906 | 58.0373 | -92.4544 | -155.9449 | -158.2829 | -47.277
13 | -5.3409 | 60.7977 | -66.1306 | -145.4907 | -103.5203 | -129.2291
14 | -11.9939 | 61.6386 | -58.8767 | -144.5198 | -87.653 | -141.6296
15 | -16.6673 | 64.1287 | -62.1666 | -134.672 | -103.5579 | -135.7784
16 | 2.8694 | 74.7597 | -118.114 | -98.9259 | -250.3012 | 1.3909
17 | 23.6111 | 98.438 | -126.0661 | -50.1129 | -305.8003 | 138.9769
18 | 28.1636 | 98.6772 | -128.2003 | -40.6619 | -312.4451 | 167.5144
19 | 23.3658 | 94.3463 | -123.6505 | -44.7875 | -300.8087 | 153.0354
20 | 25.4374 | 106.3767 | -122.1859 | -21.6631 | -308.5367 | 199.0556
21 | 23.7493 | 89.2412 | -98.6151 | -70.16 | -240.7427 | 174.8727
22 | 22.0096 | 65.8184 | -92.8972 | -105.7578 | -232.4152 | 141.8322
23 | 21.6905 | 64.5879 | -93.1034 | -107.9995 | -217.7737 | 117.7279
24 | 27.6248 | 62.0091 | -111.0723 | -101.8903 | -283.6915 | 169.2188
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 580.7
|  |  | 01:00 - 02:00 | 506.2
|  |  | 02:00 - 03:00 | 464.4
|  |  | 03:00 - 04:00 | 439.07
|  |  | 04:00 - 05:00 | 431.57
|  |  | 05:00 - 06:00 | 448.24
|  |  | 06:00 - 07:00 | 523.14
|  |  | 07:00 - 08:00 | 658.92
|  |  | 08:00 - 09:00 | 769.86
|  |  | 09:00 - 10:00 | 659.06
|  |  | 10:00 - 11:00 | 774.47
|  |  | 11:00 - 12:00 | 786.67
|  |  | 12:00 - 13:00 | 792.97
|  |  | 13:00 - 14:00 | 820.9
|  |  | 14:00 - 15:00 | 808.92
|  |  | 15:00 - 16:00 | 742.97
|  |  | 16:00 - 17:00 | 911.24
|  |  | 17:00 - 18:00 | 926.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 953.22
|  |  | 19:00 - 20:00 | 967.8
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1004.08
|  |  | 21:00 - 22:00 | 972.26
|  |  | 22:00 - 23:00 | 853.03
|  |  | 23:00 - 00:00 | 670.64
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 109.7481 | 0.93388 | 137.1889 | 132.0792 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 109.7732 | 0 | 141.8395 | 53.4953 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 109.7635 | 0 | 142.4327 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 109.728 | 0 | 143.7282 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 109.7207 | 0 | 143.7193 | 0 | 0 | 0
6 | 53.2796 | 0 | 109.7484 | 0 | 140.2169 | 0 | 0 | 0
7 | 109.1109 | 0 | 109.7763 | 0 | 133.546 | 0.91649 | 0 | 0
8 | 112.6697 | 0 | 112.4843 | 4.8891 | 132.0519 | 125.2827 | 1.4711 | 0
9 | 102.2826 | 0 | 102.1473 | 101.7317 | 137.2808 | 139.8617 | 0.0070963 | 0
10 | 108.1252 | 0 | 108.0666 | 107.7359 | 126.6817 | 122.5265 | 0 | 0.38533
11 | 99.7343 | 0 | 99.7882 | 99.4478 | 123.0175 | 114.9167 | 0 | 88.7842
12 | 99.6884 | 0 | 99.749 | 99.3606 | 143.6554 | 135.3368 | 0 | 112.7701
13 | 100.8636 | 0 | 100.6244 | 100.35 | 143.1871 | 132.3127 | 0 | 114.1223
14 | 99.7591 | 0 | 99.8209 | 99.3289 | 132.3691 | 114.9941 | 0 | 138.4655
15 | 99.7605 | 0 | 99.8417 | 99.3381 | 131.1045 | 115.0019 | 0 | 128.8521
16 | 103.774 | 0 | 95.7913 | 99.3487 | 136.9274 | 115.7679 | 0.33353 | 126.8517
17 | 104.8122 | 0 | 94.808 | 99.3307 | 141.7916 | 120.2379 | 118.2879 | 119.0028
18 | 104.8434 | 0 | 94.7976 | 99.3553 | 141.633 | 122.0241 | 120.0208 | 94.3768
19 | 104.8214 | 0 | 94.7801 | 99.2792 | 123.0722 | 114.0922 | 132.8452 | 99.0061
20 | 100.1468 | 0 | 99.4866 | 99.3634 | 123.5948 | 114.0773 | 121.0175 | 94.1419
21 | 99.7613 | 0 | 99.7956 | 99.3724 | 129.2389 | 114.0744 | 123.0296 | 94.1039
22 | 99.7516 | 0 | 99.7691 | 99.3144 | 121.4077 | 116.9584 | 97.2973 | 94.1199
23 | 109.8132 | 0 | 109.7221 | 109.3094 | 140.4468 | 133.7302 | 0.94026 | 125.9976
24 | 109.8447 | 0 | 109.7713 | 109.4461 | 142.7581 | 1.5197 | 0 | 142.3288
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1922.8425 | 0 | 2379.7542 | 1626.3016 | 3115.7011 | 2007.1268 | 715.2502 | 1573.3092
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 781.16 | 22.3302
|  | 2 | 707.83 | 21.7765
|  | 3 | 665.1 | 18.634
|  | 4 | 643.31 | 19.0967
|  | 5 | 637.09 | 19.5373
|  | 6 | 661.57 | 20.3228
|  | 7 | 759.79 | 14.7584
|  | 8 | 888.22 | 17.1186
|  | 9 | 997.92 | 20.2257
|  | 10 | 1054.92 | 23.4496
|  | 11 | 1088.86 | 26.6083
|  | 12 | 1124.65 | 28.8541
|  | 13 | 1154.94 | 30.8465
|  | 14 | 1176.52 | 31.3096
|  | 15 | 1167.04 | 33.458
|  | 16 | 1156.89 | 32.3106
|  | 17 | 1151.3 | 33.511
|  | 18 | 1175.84 | 35.8961
|  | 19 | 1202.64 | 41.7764
|  | 20 | 1202.32 | 39.377
|  | 21 | 1214.05 | 40.6076
|  | 22 | 1206.35 | 36.7047
|  | 23 | 1105.35 | 32.8842
|  | 24 | 942.45 | 26.4446
|  | 25 | 798.15 | 21.3795
|  | 26 | 722.04 | 19.0783
|  | 27 | 678.94 | 18.1144
|  | 28 | 654.9 | 18.6644
|  | 29 | 647 | 18.6369
|  | 30 | 672.96 | 21.1168
|  | 31 | 757.83 | 18.5781
|  | 32 | 883.1 | 19.2844
|  | 33 | 992.93 | 25.1493
|  | 34 | 1045.5 | 31.5424
|  | 35 | 1084.29 | 33.7962
|  | 36 | 1135.14 | 33.2251
|  | 37 | 1194.84 | 31.7959
|  | 38 | 1219.45 | 30.6694
|  | 39 | 1209.87 | 29.1802
|  | 40 | 1208.13 | 33.261
|  | 41 | 1197.58 | 42.1115
|  | 42 | 1221.84 | 44.4251
|  | 43 | 1254.6 | 43.6322
|  | 44 | 1262.69 | 45.1653
|  | 45 | 1275.92 | 44.8295
|  | 46 | 1249.14 | 41.3001
|  | 47 | 1151.25 | 36.1569
|  | 48 | 1003.23 | 33.2715
|  | 49 | 839.7 | 23.0641
|  | 50 | 765.2 | 20.8917
|  | 51 | 723.4 | 19.9583
|  | 52 | 698.07 | 19.2947
|  | 53 | 690.57 | 17.4682
|  | 54 | 707.24 | 19.769
|  | 55 | 769.14 | 19.6188
|  | 56 | 896.92 | 22.3321
|  | 57 | 1009.86 | 27.0119
|  | 58 | 1066.06 | 25.7464
|  | 59 | 1187.47 | 25.8817
|  | 60 | 1199.67 | 24.9171
|  | 61 | 1210.97 | 26.3095
|  | 62 | 1239.9 | 24.838
|  | 63 | 1227.92 | 23.8157
|  | 64 | 1161.97 | 23.7317
|  | 65 | 1158.24 | 28.4403
|  | 66 | 1141.96 | 36.5129
|  | 67 | 1175.22 | 35.8826
|  | 68 | 1169.8 | 39.296
|  | 69 | 1179.08 | 37.7448
|  | 70 | 1166.26 | 35.73
|  | 71 | 1084.03 | 33.9036
|  | 72 | 928.64 | 30.3108
|  | 73 | 767.54 | 23.9793
|  | 74 | 689.41 | 20.9941
|  | 75 | 649.6 | 19.355
|  | 76 | 632.79 | 18.279
|  | 77 | 632.88 | 21.3184
|  | 78 | 671.27 | 23.7354
|  | 79 | 776.24 | 26.5202
|  | 80 | 926.36 | 28.2867
|  | 81 | 1012.36 | 27.3142
|  | 82 | 1050.06 | 22.9148
|  | 83 | 1054.16 | 23.4689
|  | 84 | 1061.76 | 21.2797
|  | 85 | 1083.16 | 21.8317
|  | 86 | 1037.96 | 19.3308
|  | 87 | 1028.46 | 18.9365
|  | 88 | 1026.96 | 18.6218
|  | 89 | 1027.66 | 23.0087
|  | 90 | 1051.86 | 27.0787
|  | 91 | 1087.26 | 29.7441
|  | 92 | 1088.16 | 30.6854
|  | 93 | 1117.77 | 29.4723
|  | 94 | 1111.37 | 27.1872
|  | 95 | 1013.77 | 23.6475
|  | 96 | 864.07 | 19.0838
|  | 97 | 759.33 | 16.9818
|  | 98 | 685.03 | 14.7223
|  | 99 | 652.85 | 14.182
|  | 100 | 637.41 | 14.3941
|  | 101 | 639.34 | 16.167
|  | 102 | 672.4 | 15.9769
|  | 103 | 752.21 | 17.839
|  | 104 | 880.62 | 16.1527
|  | 105 | 983.16 | 17.8116
|  | 106 | 1019.05 | 17.1963
|  | 107 | 955.53 | 17.679
|  | 108 | 976.38 | 18.3647
|  | 109 | 989.09 | 19.0514
|  | 110 | 1006.3 | 19.5021
|  | 111 | 960.99 | 18.5122
|  | 112 | 944.37 | 19.4224
|  | 113 | 935.08 | 22.44
|  | 114 | 959.75 | 23.9292
|  | 115 | 985.95 | 23.7339
|  | 116 | 994.7 | 22.8513
|  | 117 | 1026.23 | 20.6717
|  | 118 | 1028.76 | 20.9911
|  | 119 | 922.85 | 18.7103
|  | 120 | 786.4 | 23.3135
|  | 121 | 706.3 | 14.8566
|  | 122 | 633.42 | 14.72
|  | 123 | 599.86 | 14.2097
|  | 124 | 581.68 | 14.0636
|  | 125 | 582.18 | 14.8178
|  | 126 | 606.86 | 15.0407
|  | 127 | 688.22 | 14.8889
|  | 128 | 797.61 | 16.442
|  | 129 | 891.22 | 17.5598
|  | 130 | 939.72 | 17.3724
|  | 131 | 958 | 17.3562
|  | 132 | 976.02 | 18.0634
|  | 133 | 981.49 | 17.8399
|  | 134 | 997.18 | 17.162
|  | 135 | 979.75 | 17.1313
|  | 136 | 960.96 | 18.6243
|  | 137 | 969.59 | 22.8493
|  | 138 | 994.12 | 26.103
|  | 139 | 1031.19 | 24.3423
|  | 140 | 1039.59 | 28.2301
|  | 141 | 1062.46 | 28.5925
|  | 142 | 1052.06 | 28.3737
|  | 143 | 954.03 | 25.7957
|  | 144 | 828.91 | 20.1285
|  | 145 | 708.6 | 16.2652
|  | 146 | 639.42 | 14.1576
|  | 147 | 603.46 | 14.9315
|  | 148 | 585.88 | 14.4362
|  | 149 | 583.58 | 14.644
|  | 150 | 602.26 | 14.7148
|  | 151 | 670.82 | 15.1093
|  | 152 | 744.81 | 15.8494
|  | 153 | 811.82 | 18.3454
|  | 154 | 841.92 | 16.9377
|  | 155 | 866.1 | 18.1353
|  | 156 | 884.12 | 17.0345
|  | 157 | 904.29 | 17.6393
|  | 158 | 910.18 | 17.0515
|  | 159 | 883.75 | 16.1341
|  | 160 | 879.96 | 16.1522
|  | 161 | 914.69 | 19.3072
|  | 162 | 958.32 | 22.76
|  | 163 | 1009.49 | 25.5028
|  | 164 | 1028.09 | 25.2707
|  | 165 | 1056.66 | 27.8986
|  | 166 | 1061.56 | 27.8088
|  | 167 | 962.93 | 24.5363
|  | 168 | 828.11 | 20.9443
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible