## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-07-28
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21154 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-26
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 622.6262 | -260.123 | 882.7492
|  | 2 | 542.9544 | -265.412 | 808.3664
|  | 3 | 507.539 | -259.711 | 767.25
|  | 4 | 482.1289 | -260.308 | 742.4369
|  | 5 | 474.4464 | -259.303 | 733.7494
|  | 6 | 492.1873 | -258.931 | 751.1183
|  | 7 | 576.3017 | -264.011 | 840.3127
|  | 8 | 695.6754 | -287.713 | 983.3884
|  | 9 | 806.013 | -284.293 | 1090.306
|  | 10 | 711.0304 | -421.869 | 1132.8994
|  | 11 | 745.4272 | -389.568 | 1134.9952
|  | 12 | 722.041 | -403.225 | 1125.266
|  | 13 | 727.5934 | -413.161 | 1140.7544
|  | 14 | 755.1066 | -392.227 | 1147.3336
|  | 15 | 746.3431 | -389.78 | 1136.1231
|  | 16 | 683.4618 | -413.288 | 1096.7498
|  | 17 | 849.4214 | -243.027 | 1092.4484
|  | 18 | 912.7653 | -199.87 | 1112.6353
|  | 19 | 912.417 | -228.175 | 1140.592
|  | 20 | 933.6667 | -201.814 | 1135.4807
|  | 21 | 979.8464 | -179.611 | 1159.4574
|  | 22 | 941.0155 | -181.118 | 1122.1335
|  | 23 | 824.1787 | -205.959 | 1030.1377
|  | 24 | 658.0394 | -239.367 | 897.4064
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 32.3936 | 22.7075 | -111.0539 | -136.3655 | -205.3148 | 124.0037
2 | 30.6941 | -9.7042 | -105.0316 | -160.3091 | -184.3242 | 138.426
3 | 32.6323 | -24.9436 | -82.1044 | -173.6566 | -126.0672 | 92.9502
4 | 34.2472 | -30.0927 | -84.1208 | -176.8306 | -115.4093 | 92.1051
5 | 43.8729 | -31.1933 | -94.5996 | -180.711 | -141.878 | 141.7238
6 | 46.2786 | -24.4603 | -108.1877 | -177.2725 | -168.922 | 173.3012
7 | 42.7386 | -0.70679 | -116.3655 | -159.9607 | -195.0843 | 182.4193
8 | 38.7928 | 24.1183 | -109.3103 | -142.0135 | -199.9738 | 153.1579
9 | 27.8883 | 47.5695 | -96.8105 | -134.6495 | -160.7209 | 83.1263
10 | 12.3152 | 36.842 | -94.678 | -164.3863 | -138.7008 | -31.3103
11 | 13.8971 | 27.8389 | -108.6631 | -186.759 | -160.065 | 2.5056
12 | 5.3034 | 25.8526 | -83.7419 | -198.4389 | -110.6784 | -42.5599
13 | 7.6783 | 23.6563 | -77.3304 | -207.7512 | -108.0576 | -14.8752
14 | 4.0623 | 2.1495 | -55.0064 | -222.989 | -68.7805 | -72.5902
15 | 3.944 | -1.4675 | -39.1582 | -229.3821 | -36.0864 | -106.9725
16 | 7.4032 | 5.9687 | -66.7274 | -208.4157 | -90.9888 | -44.281
17 | 19.4661 | 25.4651 | -71.9113 | -169.6343 | -148.4878 | 72.8792
18 | 26.2239 | 32.1151 | -92.7102 | -150.7904 | -201.4602 | 115.5423
19 | 21.7791 | 31.6737 | -108.1057 | -130.182 | -243.4952 | 153.4276
20 | 24.5152 | 54.4785 | -96.7051 | -97.3905 | -237.337 | 202.2683
21 | 19.5612 | 66.1824 | -80.3105 | -116.5796 | -160.5892 | 127.9415
22 | 22.2167 | 55.2555 | -69.0866 | -133.6463 | -128.1289 | 103.6605
23 | 20.7243 | 35.4851 | -59.5289 | -163.9089 | -105.4072 | 84.1069
24 | 19.423 | 22.3648 | -61.2544 | -181.1787 | -83.578 | 47.175
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-07-28
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 520.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 428.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 393.85
|  |  | 03:00 - 04:00 | 378.41
|  |  | 04:00 - 05:00 | 380.34
|  |  | 05:00 - 06:00 | 413.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 506.21
|  |  | 07:00 - 08:00 | 641.62
|  |  | 08:00 - 09:00 | 743.16
|  |  | 09:00 - 10:00 | 616.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 553.53
|  |  | 11:00 - 12:00 | 573.38
|  |  | 12:00 - 13:00 | 581.09
|  |  | 13:00 - 14:00 | 598.3
|  |  | 14:00 - 15:00 | 573.99
|  |  | 15:00 - 16:00 | 556.37
|  |  | 16:00 - 17:00 | 717.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 719.75
|  |  | 18:00 - 19:00 | 850.95
|  |  | 19:00 - 20:00 | 932.7
|  |  | 20:00 - 21:00 | 964.23
|  |  | 21:00 - 22:00 | 923.76
|  |  | 22:00 - 23:00 | 771.85
|  |  | 23:00 - 00:00 | 526.4
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.708 | 0 | 50.6176 | 99.3762 | 0 | 0 | 0 | 114.6336
2 | 60.7443 | 0 | 0 | 99.3802 | 0 | 0 | 0 | 113.5532
3 | 0 | 0 | 0 | 109.3867 | 0 | 0 | 0 | 119.2359
4 | 0 | 0 | 0 | 109.4317 | 0 | 0 | 0 | 105.6301
5 | 0 | 0 | 0 | 109.4319 | 0 | 0 | 0 | 128.0393
6 | 47.5865 | 0 | 0 | 109.4191 | 0 | 0 | 0 | 118.1715
7 | 99.6461 | 0 | 62.4339 | 99.3265 | 0 | 0 | 0 | 94.1834
8 | 101.7241 | 0 | 101.6855 | 101.2678 | 0 | 0 | 63.2137 | 101.3809
9 | 109.8283 | 0 | 109.7082 | 109.2476 | 0 | 0 | 106.6914 | 95.4136
10 | 95.7514 | 0 | 95.8479 | 95.5617 | 0 | 0 | 89.3711 | 89.3104
11 | 89.6334 | 0 | 89.6057 | 89.2656 | 0 | 0 | 89.3366 | 89.1649
12 | 89.6578 | 0 | 89.6374 | 89.2656 | 0 | 0 | 89.3356 | 89.1646
13 | 89.6455 | 0 | 89.6038 | 89.3041 | 0 | 0 | 89.3331 | 89.1607
14 | 90.3809 | 0.82625 | 90.0291 | 0.86291 | 0 | 0 | 89.3373 | 89.1677
15 | 89.6024 | 0 | 89.6589 | 0 | 0 | 0 | 89.3405 | 89.1681
16 | 89.6242 | 0 | 89.6497 | 0 | 0 | 0 | 89.337 | 89.1638
17 | 99.721 | 0 | 94.6268 | 0 | 0.67557 | 0 | 92.5527 | 104.4252
18 | 109.9627 | 0 | 99.788 | 0 | 1.7393 | 0 | 106.5669 | 112.1925
19 | 90.1079 | 0 | 89.8702 | 0 | 89.6109 | 0 | 91.1341 | 101.1066
20 | 109.7245 | 0 | 99.6461 | 0.69307 | 109.5019 | 0 | 89.712 | 92.7901
21 | 109.8551 | 0 | 109.7531 | 108.0074 | 114.0545 | 0 | 0.44317 | 89.3288
22 | 101.3884 | 0 | 101.4204 | 101.0488 | 110.6799 | 0 | 0 | 91.5659
23 | 99.6799 | 0 | 99.7066 | 99.3433 | 35.6001 | 0 | 0 | 90.0346
24 | 67.0434 | 0 | 99.6993 | 99.3099 | 0 | 0 | 0 | 94.7355
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1941.0157 | 0.82625 | 1752.9882 | 1718.9299 | 461.8622 | 0 | 1175.7052 | 2390.7208
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 781.16 | 22.3302
|  | 2 | 707.83 | 21.7765
|  | 3 | 665.1 | 18.634
|  | 4 | 643.31 | 19.0967
|  | 5 | 637.09 | 19.5373
|  | 6 | 661.57 | 20.3228
|  | 7 | 759.79 | 14.7584
|  | 8 | 888.22 | 17.1186
|  | 9 | 997.92 | 20.2257
|  | 10 | 1054.92 | 23.4496
|  | 11 | 1088.86 | 26.6083
|  | 12 | 1124.65 | 28.8541
|  | 13 | 1154.94 | 30.8465
|  | 14 | 1176.52 | 31.3096
|  | 15 | 1167.04 | 33.458
|  | 16 | 1156.89 | 32.3106
|  | 17 | 1151.3 | 33.511
|  | 18 | 1175.84 | 35.8961
|  | 19 | 1202.64 | 41.7764
|  | 20 | 1202.32 | 39.377
|  | 21 | 1214.05 | 40.6076
|  | 22 | 1206.35 | 36.7047
|  | 23 | 1105.35 | 32.8842
|  | 24 | 942.45 | 26.4446
|  | 25 | 798.15 | 21.3795
|  | 26 | 722.04 | 19.0783
|  | 27 | 678.94 | 18.1144
|  | 28 | 654.9 | 18.6644
|  | 29 | 647 | 18.6369
|  | 30 | 672.96 | 21.1168
|  | 31 | 757.83 | 18.5781
|  | 32 | 883.1 | 19.2844
|  | 33 | 992.93 | 25.1493
|  | 34 | 1045.5 | 31.5424
|  | 35 | 1084.29 | 33.7962
|  | 36 | 1135.14 | 33.2251
|  | 37 | 1194.84 | 31.7959
|  | 38 | 1219.45 | 30.6694
|  | 39 | 1209.87 | 29.1802
|  | 40 | 1208.13 | 33.261
|  | 41 | 1197.58 | 42.1115
|  | 42 | 1221.84 | 44.4251
|  | 43 | 1254.6 | 43.6322
|  | 44 | 1262.69 | 45.1653
|  | 45 | 1275.92 | 44.8295
|  | 46 | 1249.14 | 41.3001
|  | 47 | 1151.25 | 36.1569
|  | 48 | 1003.23 | 33.2715
|  | 49 | 839.7 | 23.0641
|  | 50 | 765.2 | 20.8917
|  | 51 | 723.4 | 19.9583
|  | 52 | 698.07 | 19.2947
|  | 53 | 690.57 | 17.4682
|  | 54 | 707.24 | 19.769
|  | 55 | 769.14 | 19.6188
|  | 56 | 896.92 | 22.3321
|  | 57 | 1009.86 | 27.0119
|  | 58 | 1066.06 | 25.7464
|  | 59 | 1187.47 | 25.8817
|  | 60 | 1199.67 | 24.9171
|  | 61 | 1210.97 | 26.3095
|  | 62 | 1239.9 | 24.838
|  | 63 | 1227.92 | 23.8157
|  | 64 | 1161.97 | 23.7317
|  | 65 | 1158.24 | 28.4403
|  | 66 | 1141.96 | 36.5129
|  | 67 | 1175.22 | 35.8826
|  | 68 | 1169.8 | 39.296
|  | 69 | 1179.08 | 37.7448
|  | 70 | 1166.26 | 35.73
|  | 71 | 1084.03 | 33.9036
|  | 72 | 928.64 | 30.3108
|  | 73 | 767.54 | 23.9793
|  | 74 | 689.41 | 20.9941
|  | 75 | 649.6 | 19.355
|  | 76 | 632.79 | 18.279
|  | 77 | 632.88 | 21.3184
|  | 78 | 671.27 | 23.7354
|  | 79 | 776.24 | 26.5202
|  | 80 | 926.36 | 28.2867
|  | 81 | 1012.36 | 27.3142
|  | 82 | 1050.06 | 22.9148
|  | 83 | 1054.16 | 23.4689
|  | 84 | 1061.76 | 21.2797
|  | 85 | 1083.16 | 21.8317
|  | 86 | 1037.96 | 19.3308
|  | 87 | 1028.46 | 18.9365
|  | 88 | 1026.96 | 18.6218
|  | 89 | 1027.66 | 23.0087
|  | 90 | 1051.86 | 27.0787
|  | 91 | 1087.26 | 29.7441
|  | 92 | 1088.16 | 30.6854
|  | 93 | 1117.77 | 29.4723
|  | 94 | 1111.37 | 27.1872
|  | 95 | 1013.77 | 23.6475
|  | 96 | 864.07 | 19.0838
|  | 97 | 759.33 | 16.9818
|  | 98 | 685.03 | 14.7223
|  | 99 | 652.85 | 14.182
|  | 100 | 637.41 | 14.3941
|  | 101 | 639.34 | 16.167
|  | 102 | 672.4 | 15.9769
|  | 103 | 752.21 | 17.839
|  | 104 | 880.62 | 16.1527
|  | 105 | 983.16 | 17.8116
|  | 106 | 1019.05 | 17.1963
|  | 107 | 955.53 | 17.679
|  | 108 | 976.38 | 18.3647
|  | 109 | 989.09 | 19.0514
|  | 110 | 1006.3 | 19.5021
|  | 111 | 960.99 | 18.5122
|  | 112 | 944.37 | 19.4224
|  | 113 | 935.08 | 22.44
|  | 114 | 959.75 | 23.9292
|  | 115 | 985.95 | 23.7339
|  | 116 | 994.7 | 22.8513
|  | 117 | 1026.23 | 20.6717
|  | 118 | 1028.76 | 20.9911
|  | 119 | 922.85 | 18.7103
|  | 120 | 786.4 | 23.3135
|  | 121 | 706.3 | 14.8566
|  | 122 | 633.42 | 14.72
|  | 123 | 599.86 | 14.2097
|  | 124 | 581.68 | 14.0636
|  | 125 | 582.18 | 14.8178
|  | 126 | 606.86 | 15.0407
|  | 127 | 688.22 | 14.8889
|  | 128 | 797.61 | 16.442
|  | 129 | 891.22 | 17.5598
|  | 130 | 939.72 | 17.3724
|  | 131 | 958 | 17.3562
|  | 132 | 976.02 | 18.0634
|  | 133 | 981.49 | 17.8399
|  | 134 | 997.18 | 17.162
|  | 135 | 979.75 | 17.1313
|  | 136 | 960.96 | 18.6243
|  | 137 | 969.59 | 22.8493
|  | 138 | 994.12 | 26.103
|  | 139 | 1031.19 | 24.3423
|  | 140 | 1039.59 | 28.2301
|  | 141 | 1062.46 | 28.5925
|  | 142 | 1052.06 | 28.3737
|  | 143 | 954.03 | 25.7957
|  | 144 | 828.91 | 20.1285
|  | 145 | 708.6 | 16.2652
|  | 146 | 639.42 | 14.1576
|  | 147 | 603.46 | 14.9315
|  | 148 | 585.88 | 14.4362
|  | 149 | 583.58 | 14.644
|  | 150 | 602.26 | 14.7148
|  | 151 | 670.82 | 15.1093
|  | 152 | 744.81 | 15.8494
|  | 153 | 811.82 | 18.3454
|  | 154 | 841.92 | 16.9377
|  | 155 | 866.1 | 18.1353
|  | 156 | 884.12 | 17.0345
|  | 157 | 904.29 | 17.6393
|  | 158 | 910.18 | 17.0515
|  | 159 | 883.75 | 16.1341
|  | 160 | 879.96 | 16.1522
|  | 161 | 914.69 | 19.3072
|  | 162 | 958.32 | 22.76
|  | 163 | 1009.49 | 25.5028
|  | 164 | 1028.09 | 25.2707
|  | 165 | 1056.66 | 27.8986
|  | 166 | 1061.56 | 27.8088
|  | 167 | 962.93 | 24.5363
|  | 168 | 828.11 | 20.9443
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-07-28
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21154 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 450 | 450 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1350 | 1350 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-07-26
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 622.6262 | -260.123 | 882.7492
|  | 2 | 542.9544 | -265.412 | 808.3664
|  | 3 | 507.539 | -259.711 | 767.25
|  | 4 | 482.1289 | -260.308 | 742.4369
|  | 5 | 474.4464 | -259.303 | 733.7494
|  | 6 | 492.1873 | -258.931 | 751.1183
|  | 7 | 576.3017 | -264.011 | 840.3127
|  | 8 | 695.6754 | -287.713 | 983.3884
|  | 9 | 806.013 | -284.293 | 1090.306
|  | 10 | 711.0304 | -421.869 | 1132.8994
|  | 11 | 745.4272 | -389.568 | 1134.9952
|  | 12 | 722.041 | -403.225 | 1125.266
|  | 13 | 727.5934 | -413.161 | 1140.7544
|  | 14 | 755.1066 | -392.227 | 1147.3336
|  | 15 | 746.3431 | -389.78 | 1136.1231
|  | 16 | 683.4618 | -413.288 | 1096.7498
|  | 17 | 849.4214 | -243.027 | 1092.4484
|  | 18 | 912.7653 | -199.87 | 1112.6353
|  | 19 | 912.417 | -228.175 | 1140.592
|  | 20 | 933.6667 | -201.814 | 1135.4807
|  | 21 | 979.8464 | -179.611 | 1159.4574
|  | 22 | 941.0155 | -181.118 | 1122.1335
|  | 23 | 824.1787 | -205.959 | 1030.1377
|  | 24 | 658.0394 | -239.367 | 897.4064
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 32.3936 | 22.7075 | -111.0539 | -136.3655 | -205.3148 | 124.0037
2 | 30.6941 | -9.7042 | -105.0316 | -160.3091 | -184.3242 | 138.426
3 | 32.6323 | -24.9436 | -82.1044 | -173.6566 | -126.0672 | 92.9502
4 | 34.2472 | -30.0927 | -84.1208 | -176.8306 | -115.4093 | 92.1051
5 | 43.8729 | -31.1933 | -94.5996 | -180.711 | -141.878 | 141.7238
6 | 46.2786 | -24.4603 | -108.1877 | -177.2725 | -168.922 | 173.3012
7 | 42.7386 | -0.70679 | -116.3655 | -159.9607 | -195.0843 | 182.4193
8 | 38.7928 | 24.1183 | -109.3103 | -142.0135 | -199.9738 | 153.1579
9 | 27.8883 | 47.5695 | -96.8105 | -134.6495 | -160.7209 | 83.1263
10 | 12.3152 | 36.842 | -94.678 | -164.3863 | -138.7008 | -31.3103
11 | 13.8971 | 27.8389 | -108.6631 | -186.759 | -160.065 | 2.5056
12 | 5.3034 | 25.8526 | -83.7419 | -198.4389 | -110.6784 | -42.5599
13 | 7.6783 | 23.6563 | -77.3304 | -207.7512 | -108.0576 | -14.8752
14 | 4.0623 | 2.1495 | -55.0064 | -222.989 | -68.7805 | -72.5902
15 | 3.944 | -1.4675 | -39.1582 | -229.3821 | -36.0864 | -106.9725
16 | 7.4032 | 5.9687 | -66.7274 | -208.4157 | -90.9888 | -44.281
17 | 19.4661 | 25.4651 | -71.9113 | -169.6343 | -148.4878 | 72.8792
18 | 26.2239 | 32.1151 | -92.7102 | -150.7904 | -201.4602 | 115.5423
19 | 21.7791 | 31.6737 | -108.1057 | -130.182 | -243.4952 | 153.4276
20 | 24.5152 | 54.4785 | -96.7051 | -97.3905 | -237.337 | 202.2683
21 | 19.5612 | 66.1824 | -80.3105 | -116.5796 | -160.5892 | 127.9415
22 | 22.2167 | 55.2555 | -69.0866 | -133.6463 | -128.1289 | 103.6605
23 | 20.7243 | 35.4851 | -59.5289 | -163.9089 | -105.4072 | 84.1069
24 | 19.423 | 22.3648 | -61.2544 | -181.1787 | -83.578 | 47.175
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-07-28
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 520.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 428.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 393.85
|  |  | 03:00 - 04:00 | 378.41
|  |  | 04:00 - 05:00 | 380.34
|  |  | 05:00 - 06:00 | 413.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 506.21
|  |  | 07:00 - 08:00 | 641.62
|  |  | 08:00 - 09:00 | 743.16
|  |  | 09:00 - 10:00 | 616.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 553.53
|  |  | 11:00 - 12:00 | 573.38
|  |  | 12:00 - 13:00 | 581.09
|  |  | 13:00 - 14:00 | 598.3
|  |  | 14:00 - 15:00 | 573.99
|  |  | 15:00 - 16:00 | 556.37
|  |  | 16:00 - 17:00 | 717.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 719.75
|  |  | 18:00 - 19:00 | 850.95
|  |  | 19:00 - 20:00 | 932.7
|  |  | 20:00 - 21:00 | 964.23
|  |  | 21:00 - 22:00 | 923.76
|  |  | 22:00 - 23:00 | 771.85
|  |  | 23:00 - 00:00 | 526.4
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.708 | 0 | 50.6176 | 99.3762 | 0 | 0 | 0 | 114.6336
2 | 60.7443 | 0 | 0 | 99.3802 | 0 | 0 | 0 | 113.5532
3 | 0 | 0 | 0 | 109.3867 | 0 | 0 | 0 | 119.2359
4 | 0 | 0 | 0 | 109.4317 | 0 | 0 | 0 | 105.6301
5 | 0 | 0 | 0 | 109.4319 | 0 | 0 | 0 | 128.0393
6 | 47.5865 | 0 | 0 | 109.4191 | 0 | 0 | 0 | 118.1715
7 | 99.6461 | 0 | 62.4339 | 99.3265 | 0 | 0 | 0 | 94.1834
8 | 101.7241 | 0 | 101.6855 | 101.2678 | 0 | 0 | 63.2137 | 101.3809
9 | 109.8283 | 0 | 109.7082 | 109.2476 | 0 | 0 | 106.6914 | 95.4136
10 | 95.7514 | 0 | 95.8479 | 95.5617 | 0 | 0 | 89.3711 | 89.3104
11 | 89.6334 | 0 | 89.6057 | 89.2656 | 0 | 0 | 89.3366 | 89.1649
12 | 89.6578 | 0 | 89.6374 | 89.2656 | 0 | 0 | 89.3356 | 89.1646
13 | 89.6455 | 0 | 89.6038 | 89.3041 | 0 | 0 | 89.3331 | 89.1607
14 | 90.3809 | 0.82625 | 90.0291 | 0.86291 | 0 | 0 | 89.3373 | 89.1677
15 | 89.6024 | 0 | 89.6589 | 0 | 0 | 0 | 89.3405 | 89.1681
16 | 89.6242 | 0 | 89.6497 | 0 | 0 | 0 | 89.337 | 89.1638
17 | 99.721 | 0 | 94.6268 | 0 | 0.67557 | 0 | 92.5527 | 104.4252
18 | 109.9627 | 0 | 99.788 | 0 | 1.7393 | 0 | 106.5669 | 112.1925
19 | 90.1079 | 0 | 89.8702 | 0 | 89.6109 | 0 | 91.1341 | 101.1066
20 | 109.7245 | 0 | 99.6461 | 0.69307 | 109.5019 | 0 | 89.712 | 92.7901
21 | 109.8551 | 0 | 109.7531 | 108.0074 | 114.0545 | 0 | 0.44317 | 89.3288
22 | 101.3884 | 0 | 101.4204 | 101.0488 | 110.6799 | 0 | 0 | 91.5659
23 | 99.6799 | 0 | 99.7066 | 99.3433 | 35.6001 | 0 | 0 | 90.0346
24 | 67.0434 | 0 | 99.6993 | 99.3099 | 0 | 0 | 0 | 94.7355
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1841.3076 | 0.82625 | 1702.3707 | 1619.5538 | 461.8622 | 0 | 1175.7052 | 2276.0872
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 781.16 | 22.3302
|  | 2 | 707.83 | 21.7765
|  | 3 | 665.1 | 18.634
|  | 4 | 643.31 | 19.0967
|  | 5 | 637.09 | 19.5373
|  | 6 | 661.57 | 20.3228
|  | 7 | 759.79 | 14.7584
|  | 8 | 888.22 | 17.1186
|  | 9 | 997.92 | 20.2257
|  | 10 | 1054.92 | 23.4496
|  | 11 | 1088.86 | 26.6083
|  | 12 | 1124.65 | 28.8541
|  | 13 | 1154.94 | 30.8465
|  | 14 | 1176.52 | 31.3096
|  | 15 | 1167.04 | 33.458
|  | 16 | 1156.89 | 32.3106
|  | 17 | 1151.3 | 33.511
|  | 18 | 1175.84 | 35.8961
|  | 19 | 1202.64 | 41.7764
|  | 20 | 1202.32 | 39.377
|  | 21 | 1214.05 | 40.6076
|  | 22 | 1206.35 | 36.7047
|  | 23 | 1105.35 | 32.8842
|  | 24 | 942.45 | 26.4446
|  | 25 | 798.15 | 21.3795
|  | 26 | 722.04 | 19.0783
|  | 27 | 678.94 | 18.1144
|  | 28 | 654.9 | 18.6644
|  | 29 | 647 | 18.6369
|  | 30 | 672.96 | 21.1168
|  | 31 | 757.83 | 18.5781
|  | 32 | 883.1 | 19.2844
|  | 33 | 992.93 | 25.1493
|  | 34 | 1045.5 | 31.5424
|  | 35 | 1084.29 | 33.7962
|  | 36 | 1135.14 | 33.2251
|  | 37 | 1194.84 | 31.7959
|  | 38 | 1219.45 | 30.6694
|  | 39 | 1209.87 | 29.1802
|  | 40 | 1208.13 | 33.261
|  | 41 | 1197.58 | 42.1115
|  | 42 | 1221.84 | 44.4251
|  | 43 | 1254.6 | 43.6322
|  | 44 | 1262.69 | 45.1653
|  | 45 | 1275.92 | 44.8295
|  | 46 | 1249.14 | 41.3001
|  | 47 | 1151.25 | 36.1569
|  | 48 | 1003.23 | 33.2715
|  | 49 | 839.7 | 23.0641
|  | 50 | 765.2 | 20.8917
|  | 51 | 723.4 | 19.9583
|  | 52 | 698.07 | 19.2947
|  | 53 | 690.57 | 17.4682
|  | 54 | 707.24 | 19.769
|  | 55 | 769.14 | 19.6188
|  | 56 | 896.92 | 22.3321
|  | 57 | 1009.86 | 27.0119
|  | 58 | 1066.06 | 25.7464
|  | 59 | 1187.47 | 25.8817
|  | 60 | 1199.67 | 24.9171
|  | 61 | 1210.97 | 26.3095
|  | 62 | 1239.9 | 24.838
|  | 63 | 1227.92 | 23.8157
|  | 64 | 1161.97 | 23.7317
|  | 65 | 1158.24 | 28.4403
|  | 66 | 1141.96 | 36.5129
|  | 67 | 1175.22 | 35.8826
|  | 68 | 1169.8 | 39.296
|  | 69 | 1179.08 | 37.7448
|  | 70 | 1166.26 | 35.73
|  | 71 | 1084.03 | 33.9036
|  | 72 | 928.64 | 30.3108
|  | 73 | 767.54 | 23.9793
|  | 74 | 689.41 | 20.9941
|  | 75 | 649.6 | 19.355
|  | 76 | 632.79 | 18.279
|  | 77 | 632.88 | 21.3184
|  | 78 | 671.27 | 23.7354
|  | 79 | 776.24 | 26.5202
|  | 80 | 926.36 | 28.2867
|  | 81 | 1012.36 | 27.3142
|  | 82 | 1050.06 | 22.9148
|  | 83 | 1054.16 | 23.4689
|  | 84 | 1061.76 | 21.2797
|  | 85 | 1083.16 | 21.8317
|  | 86 | 1037.96 | 19.3308
|  | 87 | 1028.46 | 18.9365
|  | 88 | 1026.96 | 18.6218
|  | 89 | 1027.66 | 23.0087
|  | 90 | 1051.86 | 27.0787
|  | 91 | 1087.26 | 29.7441
|  | 92 | 1088.16 | 30.6854
|  | 93 | 1117.77 | 29.4723
|  | 94 | 1111.37 | 27.1872
|  | 95 | 1013.77 | 23.6475
|  | 96 | 864.07 | 19.0838
|  | 97 | 759.33 | 16.9818
|  | 98 | 685.03 | 14.7223
|  | 99 | 652.85 | 14.182
|  | 100 | 637.41 | 14.3941
|  | 101 | 639.34 | 16.167
|  | 102 | 672.4 | 15.9769
|  | 103 | 752.21 | 17.839
|  | 104 | 880.62 | 16.1527
|  | 105 | 983.16 | 17.8116
|  | 106 | 1019.05 | 17.1963
|  | 107 | 955.53 | 17.679
|  | 108 | 976.38 | 18.3647
|  | 109 | 989.09 | 19.0514
|  | 110 | 1006.3 | 19.5021
|  | 111 | 960.99 | 18.5122
|  | 112 | 944.37 | 19.4224
|  | 113 | 935.08 | 22.44
|  | 114 | 959.75 | 23.9292
|  | 115 | 985.95 | 23.7339
|  | 116 | 994.7 | 22.8513
|  | 117 | 1026.23 | 20.6717
|  | 118 | 1028.76 | 20.9911
|  | 119 | 922.85 | 18.7103
|  | 120 | 786.4 | 23.3135
|  | 121 | 706.3 | 14.8566
|  | 122 | 633.42 | 14.72
|  | 123 | 599.86 | 14.2097
|  | 124 | 581.68 | 14.0636
|  | 125 | 582.18 | 14.8178
|  | 126 | 606.86 | 15.0407
|  | 127 | 688.22 | 14.8889
|  | 128 | 797.61 | 16.442
|  | 129 | 891.22 | 17.5598
|  | 130 | 939.72 | 17.3724
|  | 131 | 958 | 17.3562
|  | 132 | 976.02 | 18.0634
|  | 133 | 981.49 | 17.8399
|  | 134 | 997.18 | 17.162
|  | 135 | 979.75 | 17.1313
|  | 136 | 960.96 | 18.6243
|  | 137 | 969.59 | 22.8493
|  | 138 | 994.12 | 26.103
|  | 139 | 1031.19 | 24.3423
|  | 140 | 1039.59 | 28.2301
|  | 141 | 1062.46 | 28.5925
|  | 142 | 1052.06 | 28.3737
|  | 143 | 954.03 | 25.7957
|  | 144 | 828.91 | 20.1285
|  | 145 | 708.6 | 16.2652
|  | 146 | 639.42 | 14.1576
|  | 147 | 603.46 | 14.9315
|  | 148 | 585.88 | 14.4362
|  | 149 | 583.58 | 14.644
|  | 150 | 602.26 | 14.7148
|  | 151 | 670.82 | 15.1093
|  | 152 | 744.81 | 15.8494
|  | 153 | 811.82 | 18.3454
|  | 154 | 841.92 | 16.9377
|  | 155 | 866.1 | 18.1353
|  | 156 | 884.12 | 17.0345
|  | 157 | 904.29 | 17.6393
|  | 158 | 910.18 | 17.0515
|  | 159 | 883.75 | 16.1341
|  | 160 | 879.96 | 16.1522
|  | 161 | 914.69 | 19.3072
|  | 162 | 958.32 | 22.76
|  | 163 | 1009.49 | 25.5028
|  | 164 | 1028.09 | 25.2707
|  | 165 | 1056.66 | 27.8986
|  | 166 | 1061.56 | 27.8088
|  | 167 | 962.93 | 24.5363
|  | 168 | 828.11 | 20.9443
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 24/07/2023 | 25/07/2023 | 26/07/2023 | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 | 30/07/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible