## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-08-29
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21140 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-08-27
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 596.4052 | -134.212 | 730.6172
|  | 2 | 521.5396 | -148.212 | 669.7516
|  | 3 | 496.9906 | -140.06 | 637.0506
|  | 4 | 480.9614 | -137.791 | 618.7524
|  | 5 | 472.9624 | -138.794 | 611.7564
|  | 6 | 472.1354 | -150.27 | 622.4054
|  | 7 | 534.2078 | -140.619 | 674.8268
|  | 8 | 621.6763 | -138.074 | 759.7503
|  | 9 | 698.1165 | -137.532 | 835.6485
|  | 10 | 742.3594 | -142.813 | 885.1724
|  | 11 | 780.5699 | -141.579 | 922.1489
|  | 12 | 802.2305 | -144.307 | 946.5375
|  | 13 | 827.2548 | -152.385 | 979.6398
|  | 14 | 852.0335 | -142.519 | 994.5525
|  | 15 | 835.5886 | -142.459 | 978.0476
|  | 16 | 827.7856 | -149.043 | 976.8286
|  | 17 | 837.8359 | -162.488 | 1000.3239
|  | 18 | 906.9702 | -134.324 | 1041.2942
|  | 19 | 993.7177 | -84.887 | 1078.6047
|  | 20 | 1084.5496 | -37.126 | 1121.6756
|  | 21 | 1122.2211 | -34.602 | 1156.8231
|  | 22 | 1035.3259 | -42.063 | 1077.3889
|  | 23 | 827.5491 | -135.685 | 963.2341
|  | 24 | 688.9019 | -145.718 | 834.6199
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 33.5018 | 31.304 | -70.8223 | -144.1811 | -140.0582 | 157.1925
2 | 35.7691 | 10.2073 | -62.702 | -154.303 | -120.9949 | 150.0988
3 | 33.1871 | -3.6326 | -58.6294 | -158.6544 | -109.8989 | 138.257
4 | 39.5941 | -9.5616 | -69.9676 | -159.0479 | -129.3358 | 166.4629
5 | 40.0293 | -5.7643 | -76.2017 | -150.3775 | -140.4561 | 178.6608
6 | 38.7926 | -2.4646 | -90.4249 | -143.8134 | -167.4221 | 201.6426
7 | 30.0815 | 15.8581 | -87.5988 | -110.151 | -189.0013 | 186.9545
8 | 7.5871 | 55.7203 | -32.3056 | -49.0388 | -107.8399 | 40.1278
9 | 1.9564 | 80.1671 | -17.408 | -42.9811 | -89.7389 | -3.1753
10 | 7.6568 | 82.0881 | -43.9763 | -81.2045 | -143.3672 | 49.3478
11 | 18.0342 | 87.5601 | -57.5501 | -100.8419 | -173.5561 | 107.3647
12 | 23.2497 | 95.0396 | -76.2851 | -107.3867 | -213.0912 | 155.5862
13 | 15.7833 | 94.3569 | -77.1515 | -109.4349 | -215.3303 | 171.6058
14 | 15.8736 | 94.5166 | -78.0223 | -112.8379 | -225.7248 | 171.8832
15 | 17.2499 | 93.8609 | -88.0497 | -112.5057 | -243.9871 | 198.1563
16 | 2.11 | 111.6478 | -64.2806 | -49.9871 | -257.3222 | 133.5876
17 | 2.2874 | 130.5652 | -58.3353 | -10.2961 | -247.3686 | 127.2693
18 | -2.0089 | 148.9262 | -53.5935 | 68.5279 | -248.3604 | 162.2374
19 | -9.619 | 139.569 | -57.6104 | 66.7441 | -253.6424 | 150.4846
20 | -13.9607 | 141.4268 | -44.2076 | 68.9472 | -229.996 | 122.5289
21 | -7.4226 | 138.6507 | -48.998 | 66.5732 | -248.6185 | 158.9008
22 | 17.7734 | 108.8803 | -73.3355 | 26.479 | -291.6184 | 245.9146
23 | 23.1709 | 81.4345 | -94.9991 | -20.8987 | -318.9903 | 212.8767
24 | 38.406 | 51.1347 | -103.7876 | -50.9096 | -343.2307 | 260.662
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-08-29
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 558.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 494.86
|  |  | 02:00 - 03:00 | 462.14
|  |  | 03:00 - 04:00 | 446.22
|  |  | 04:00 - 05:00 | 448.84
|  |  | 05:00 - 06:00 | 467.22
|  |  | 06:00 - 07:00 | 566.76
|  |  | 07:00 - 08:00 | 773.74
|  |  | 08:00 - 09:00 | 863.24
|  |  | 09:00 - 10:00 | 895.65
|  |  | 10:00 - 11:00 | 906.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 856.92
|  |  | 12:00 - 13:00 | 849.34
|  |  | 13:00 - 14:00 | 856.01
|  |  | 14:00 - 15:00 | 831.61
|  |  | 15:00 - 16:00 | 808.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 865
|  |  | 17:00 - 18:00 | 978.92
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1055.52
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1098.36
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1159.1
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1073.67
|  |  | 22:00 - 23:00 | 856.16
|  |  | 23:00 - 00:00 | 654.53
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8206 | 99.5742 | 99.4497 | 0.45133 | 110.4014 | 0 | 0
2 | 0 | 100.0444 | 40.1342 | 99.4251 | 0 | 109.0123 | 0 | 0
3 | 0 | 100.0207 | 0 | 99.3958 | 0 | 99.1001 | 0 | 0
4 | 0 | 90.4045 | 0 | 89.8214 | 0 | 116.2991 | 0 | 0
5 | 0 | 89.9527 | 0 | 89.2935 | 0 | 131.4895 | 0 | 0
6 | 0 | 89.9329 | 0 | 89.2883 | 0 | 135.3623 | 0 | 0
7 | 0 | 99.6385 | 0 | 98.9024 | 0 | 115.9752 | 1.2603 | 75.661
8 | 0 | 100.0345 | 0 | 99.3352 | 0 | 114.2887 | 113.0167 | 93.1332
9 | 0 | 100.0366 | 49.5572 | 99.375 | 0 | 118.3904 | 117.0623 | 124.6941
10 | 0 | 100.0539 | 99.8107 | 99.3977 | 0 | 113.8704 | 112.7247 | 132.7356
11 | 4.1308 | 105.0336 | 104.6923 | 104.3611 | 1.0488 | 123.1272 | 113.4155 | 143.5933
12 | 89.6395 | 100.0413 | 99.8668 | 99.4325 | 113.1299 | 120.3433 | 0.088349 | 106.3362
13 | 89.6225 | 100.0217 | 99.8495 | 99.3773 | 109.3955 | 99.2924 | 0 | 143.0717
14 | 89.6145 | 100.0236 | 99.8436 | 99.3875 | 114.2266 | 117.6109 | 0 | 114.2767
15 | 89.6414 | 100.0184 | 99.8727 | 99.3811 | 113.0717 | 95.0077 | 0 | 133.7667
16 | 89.6019 | 100.0312 | 99.871 | 99.3915 | 113.2498 | 98.1982 | 0 | 123.9021
17 | 89.6279 | 100.0349 | 99.8639 | 99.3821 | 114.2774 | 108.6954 | 0 | 111.0684
18 | 89.6398 | 100.0146 | 99.8694 | 99.3781 | 112.8599 | 113.8644 | 0 | 121.847
19 | 89.5963 | 99.9718 | 99.8133 | 99.3826 | 105.1561 | 90.0016 | 0 | 133.6908
20 | 89.6178 | 100.0049 | 99.7823 | 99.3553 | 105.8484 | 96.9084 | 0 | 143.5483
21 | 89.6204 | 100.0222 | 99.8176 | 99.3464 | 102.4599 | 96.1605 | 0 | 143.5607
22 | 0.86197 | 105.0641 | 104.7663 | 104.324 | 104.5025 | 93.2481 | 0 | 114.184
23 | 0 | 105.1258 | 104.8434 | 109.3262 | 93.1491 | 0.22886 | 0 | 123.4969
24 | 0 | 0.85605 | 104.8387 | 104.5056 | 92.7347 | 0 | 0 | 114.0375
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 901.2147 | 2286.2034 | 1706.6668 | 2380.0153 | 1395.5616 | 2416.8761 | 457.5679 | 2196.6042
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 749.64 | 16.9818
|  | 2 | 694.37 | 14.7223
|  | 3 | 655.05 | 14.182
|  | 4 | 634.17 | 14.3941
|  | 5 | 625.87 | 16.167
|  | 6 | 649.06 | 15.9769
|  | 7 | 720.22 | 17.839
|  | 8 | 848.72 | 16.1527
|  | 9 | 953.55 | 17.8116
|  | 10 | 1019.8 | 17.1963
|  | 11 | 1053.34 | 17.679
|  | 12 | 1095.81 | 18.3647
|  | 13 | 1125.8 | 19.0514
|  | 14 | 1153.63 | 19.5021
|  | 15 | 1148.41 | 18.5122
|  | 16 | 1136.43 | 19.4224
|  | 17 | 1120.55 | 22.44
|  | 18 | 1125.63 | 23.9292
|  | 19 | 1141.72 | 23.7339
|  | 20 | 1145.83 | 22.8513
|  | 21 | 1165.38 | 20.6717
|  | 22 | 1087.88 | 20.9911
|  | 23 | 983 | 18.7103
|  | 24 | 861.19 | 23.3135
|  | 25 | 716.54 | 14.8566
|  | 26 | 652.86 | 14.72
|  | 27 | 620.14 | 14.2097
|  | 28 | 604.22 | 14.0636
|  | 29 | 606.84 | 14.8178
|  | 30 | 625.22 | 15.0407
|  | 31 | 720.76 | 14.8889
|  | 32 | 857.74 | 16.442
|  | 33 | 945.24 | 17.5598
|  | 34 | 977.65 | 17.3724
|  | 35 | 989.05 | 17.3562
|  | 36 | 1004.92 | 18.0634
|  | 37 | 990.34 | 17.8399
|  | 38 | 997.01 | 17.162
|  | 39 | 972.61 | 17.1313
|  | 40 | 949.69 | 18.6243
|  | 41 | 946 | 22.8493
|  | 42 | 979.92 | 26.103
|  | 43 | 1030.52 | 24.3423
|  | 44 | 1059.36 | 28.2301
|  | 45 | 1116.1 | 28.5925
|  | 46 | 1044.67 | 28.3737
|  | 47 | 927.16 | 25.7957
|  | 48 | 805.53 | 20.1285
|  | 49 | 748.94 | 21.3795
|  | 50 | 673.51 | 19.0783
|  | 51 | 637.01 | 18.1144
|  | 52 | 616.71 | 18.6644
|  | 53 | 609.11 | 18.6369
|  | 54 | 627.58 | 21.1168
|  | 55 | 687.95 | 18.5781
|  | 56 | 784.11 | 19.2844
|  | 57 | 867.22 | 25.1493
|  | 58 | 920.1 | 31.5424
|  | 59 | 955.3 | 33.7962
|  | 60 | 992.22 | 33.2251
|  | 61 | 1023.69 | 31.7959
|  | 62 | 995.77 | 30.6694
|  | 63 | 981 | 29.1802
|  | 64 | 983.23 | 33.261
|  | 65 | 1009.67 | 42.1115
|  | 66 | 1069.76 | 44.4251
|  | 67 | 1120.02 | 43.6322
|  | 68 | 1151.8 | 45.1653
|  | 69 | 1196.53 | 44.8295
|  | 70 | 1123.1 | 41.3001
|  | 71 | 1006.71 | 36.1569
|  | 72 | 877.13 | 33.2715
|  | 73 | 640.57 | 22.3302
|  | 74 | 581.53 | 21.7765
|  | 75 | 550.22 | 18.634
|  | 76 | 534.24 | 19.0967
|  | 77 | 533.21 | 19.5373
|  | 78 | 563.13 | 20.3228
|  | 79 | 639.2 | 14.7584
|  | 80 | 757.28 | 17.1186
|  | 81 | 841.59 | 20.2257
|  | 82 | 877.02 | 23.4496
|  | 83 | 888.29 | 26.6083
|  | 84 | 918.61 | 28.8541
|  | 85 | 965.35 | 30.8465
|  | 86 | 976.27 | 31.3096
|  | 87 | 960.03 | 33.458
|  | 88 | 945.75 | 32.3106
|  | 89 | 944.26 | 33.511
|  | 90 | 968.7 | 35.8961
|  | 91 | 999.93 | 41.7764
|  | 92 | 1020.22 | 39.377
|  | 93 | 1059.38 | 40.6076
|  | 94 | 991.97 | 36.7047
|  | 95 | 892.1 | 32.8842
|  | 96 | 778.69 | 26.4446
|  | 97 | 705.18 | 16.2433
|  | 98 | 641.34 | 15.1536
|  | 99 | 604.72 | 14.3434
|  | 100 | 586.92 | 14.9216
|  | 101 | 582.41 | 15.0134
|  | 102 | 607.72 | 16.9097
|  | 103 | 693.28 | 19.532
|  | 104 | 814.89 | 20.1981
|  | 105 | 910.79 | 22.6291
|  | 106 | 952.26 | 24.5747
|  | 107 | 965.46 | 25.7153
|  | 108 | 991.2 | 23.4073
|  | 109 | 1017.1 | 23.351
|  | 110 | 1033.12 | 24.8717
|  | 111 | 1024.33 | 24.6948
|  | 112 | 1016.02 | 22.1203
|  | 113 | 1016.01 | 24.7898
|  | 114 | 1039.23 | 26.8017
|  | 115 | 1073.13 | 26.3334
|  | 116 | 1102.67 | 25.7013
|  | 117 | 1113.82 | 26.6884
|  | 118 | 1057.6 | 24.568
|  | 119 | 947.11 | 24.4297
|  | 120 | 822.26 | 20.831
|  | 121 | 721.06 | 19.1359
|  | 122 | 654.77 | 17.3524
|  | 123 | 618.42 | 16.1116
|  | 124 | 598.18 | 15.2329
|  | 125 | 600.86 | 13.8451
|  | 126 | 635.33 | 13.8816
|  | 127 | 725.82 | 14.2779
|  | 128 | 842.71 | 16.8112
|  | 129 | 931.91 | 20.3932
|  | 130 | 970.85 | 21.4836
|  | 131 | 984.36 | 22.6692
|  | 132 | 1003.96 | 23.2237
|  | 133 | 1012.45 | 24.1868
|  | 134 | 1035.75 | 24.6272
|  | 135 | 1018.16 | 23.0157
|  | 136 | 1001.95 | 22.9396
|  | 137 | 1015.46 | 24.9429
|  | 138 | 1051.54 | 25.1378
|  | 139 | 1099.87 | 26.9614
|  | 140 | 1128.07 | 27.7151
|  | 141 | 1149.42 | 30.989
|  | 142 | 1080.69 | 27.7895
|  | 143 | 968.8 | 23.6102
|  | 144 | 844.63 | 18.828
|  | 145 | 749.13 | 16.5374
|  | 146 | 680.29 | 13.3811
|  | 147 | 642.48 | 12.0172
|  | 148 | 621.98 | 11.8392
|  | 149 | 617.56 | 11.6112
|  | 150 | 637.92 | 12.1762
|  | 151 | 726.27 | 12.8106
|  | 152 | 852.99 | 14.806
|  | 153 | 952.55 | 18.0452
|  | 154 | 1000.35 | 19.9908
|  | 155 | 1006.99 | 22.113
|  | 156 | 1016.18 | 24.1602
|  | 157 | 1029.12 | 21.4136
|  | 158 | 1072.6 | 21.4476
|  | 159 | 1060.16 | 19.7505
|  | 160 | 1039.16 | 20.6842
|  | 161 | 1058.27 | 23.2989
|  | 162 | 1077.27 | 23.4165
|  | 163 | 1095.89 | 23.2108
|  | 164 | 1101.89 | 27.4983
|  | 165 | 1120.34 | 25.8794
|  | 166 | 1097.95 | 24.9232
|  | 167 | 992.26 | 22.0079
|  | 168 | 859.3 | 18.1462
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-08-29
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21140 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-08-27
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 596.4052 | -134.212 | 730.6172
|  | 2 | 521.5396 | -148.212 | 669.7516
|  | 3 | 496.9906 | -140.06 | 637.0506
|  | 4 | 480.9614 | -137.791 | 618.7524
|  | 5 | 472.9624 | -138.794 | 611.7564
|  | 6 | 472.1354 | -150.27 | 622.4054
|  | 7 | 534.2078 | -140.619 | 674.8268
|  | 8 | 621.6763 | -138.074 | 759.7503
|  | 9 | 698.1165 | -137.532 | 835.6485
|  | 10 | 742.3594 | -142.813 | 885.1724
|  | 11 | 780.5699 | -141.579 | 922.1489
|  | 12 | 802.2305 | -144.307 | 946.5375
|  | 13 | 827.2548 | -152.385 | 979.6398
|  | 14 | 852.0335 | -142.519 | 994.5525
|  | 15 | 835.5886 | -142.459 | 978.0476
|  | 16 | 827.7856 | -149.043 | 976.8286
|  | 17 | 837.8359 | -162.488 | 1000.3239
|  | 18 | 906.9702 | -134.324 | 1041.2942
|  | 19 | 993.7177 | -84.887 | 1078.6047
|  | 20 | 1084.5496 | -37.126 | 1121.6756
|  | 21 | 1122.2211 | -34.602 | 1156.8231
|  | 22 | 1035.3259 | -42.063 | 1077.3889
|  | 23 | 827.5491 | -135.685 | 963.2341
|  | 24 | 688.9019 | -145.718 | 834.6199
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 33.5018 | 31.304 | -70.8223 | -144.1811 | -140.0582 | 157.1925
2 | 35.7691 | 10.2073 | -62.702 | -154.303 | -120.9949 | 150.0988
3 | 33.1871 | -3.6326 | -58.6294 | -158.6544 | -109.8989 | 138.257
4 | 39.5941 | -9.5616 | -69.9676 | -159.0479 | -129.3358 | 166.4629
5 | 40.0293 | -5.7643 | -76.2017 | -150.3775 | -140.4561 | 178.6608
6 | 38.7926 | -2.4646 | -90.4249 | -143.8134 | -167.4221 | 201.6426
7 | 30.0815 | 15.8581 | -87.5988 | -110.151 | -189.0013 | 186.9545
8 | 7.5871 | 55.7203 | -32.3056 | -49.0388 | -107.8399 | 40.1278
9 | 1.9564 | 80.1671 | -17.408 | -42.9811 | -89.7389 | -3.1753
10 | 7.6568 | 82.0881 | -43.9763 | -81.2045 | -143.3672 | 49.3478
11 | 18.0342 | 87.5601 | -57.5501 | -100.8419 | -173.5561 | 107.3647
12 | 23.2497 | 95.0396 | -76.2851 | -107.3867 | -213.0912 | 155.5862
13 | 15.7833 | 94.3569 | -77.1515 | -109.4349 | -215.3303 | 171.6058
14 | 15.8736 | 94.5166 | -78.0223 | -112.8379 | -225.7248 | 171.8832
15 | 17.2499 | 93.8609 | -88.0497 | -112.5057 | -243.9871 | 198.1563
16 | 2.11 | 111.6478 | -64.2806 | -49.9871 | -257.3222 | 133.5876
17 | 2.2874 | 130.5652 | -58.3353 | -10.2961 | -247.3686 | 127.2693
18 | -2.0089 | 148.9262 | -53.5935 | 68.5279 | -248.3604 | 162.2374
19 | -9.619 | 139.569 | -57.6104 | 66.7441 | -253.6424 | 150.4846
20 | -13.9607 | 141.4268 | -44.2076 | 68.9472 | -229.996 | 122.5289
21 | -7.4226 | 138.6507 | -48.998 | 66.5732 | -248.6185 | 158.9008
22 | 17.7734 | 108.8803 | -73.3355 | 26.479 | -291.6184 | 245.9146
23 | 23.1709 | 81.4345 | -94.9991 | -20.8987 | -318.9903 | 212.8767
24 | 38.406 | 51.1347 | -103.7876 | -50.9096 | -343.2307 | 260.662
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-08-29
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 558.54
|  |  | 01:00 - 02:00 | 494.86
|  |  | 02:00 - 03:00 | 462.14
|  |  | 03:00 - 04:00 | 446.22
|  |  | 04:00 - 05:00 | 448.84
|  |  | 05:00 - 06:00 | 467.22
|  |  | 06:00 - 07:00 | 566.76
|  |  | 07:00 - 08:00 | 773.74
|  |  | 08:00 - 09:00 | 863.24
|  |  | 09:00 - 10:00 | 895.65
|  |  | 10:00 - 11:00 | 906.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 856.92
|  |  | 12:00 - 13:00 | 849.34
|  |  | 13:00 - 14:00 | 856.01
|  |  | 14:00 - 15:00 | 831.61
|  |  | 15:00 - 16:00 | 808.69
|  |  | 16:00 - 17:00 | 865
|  |  | 17:00 - 18:00 | 978.92
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1055.52
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1098.36
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1159.1
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1073.67
|  |  | 22:00 - 23:00 | 856.16
|  |  | 23:00 - 00:00 | 654.53
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8206 | 99.5742 | 99.4497 | 0.45133 | 110.4014 | 0 | 0
2 | 0 | 100.0444 | 40.1342 | 99.4251 | 0 | 109.0123 | 0 | 0
3 | 0 | 100.0207 | 0 | 99.3958 | 0 | 99.1001 | 0 | 0
4 | 0 | 90.4045 | 0 | 89.8214 | 0 | 116.2991 | 0 | 0
5 | 0 | 89.9527 | 0 | 89.2935 | 0 | 131.4895 | 0 | 0
6 | 0 | 89.9329 | 0 | 89.2883 | 0 | 135.3623 | 0 | 0
7 | 0 | 99.6385 | 0 | 98.9024 | 0 | 115.9752 | 1.2603 | 75.661
8 | 0 | 100.0345 | 0 | 99.3352 | 0 | 114.2887 | 113.0167 | 93.1332
9 | 0 | 100.0366 | 49.5572 | 99.375 | 0 | 118.3904 | 117.0623 | 124.6941
10 | 0 | 100.0539 | 99.8107 | 99.3977 | 0 | 113.8704 | 112.7247 | 132.7356
11 | 4.1308 | 105.0336 | 104.6923 | 104.3611 | 1.0488 | 123.1272 | 113.4155 | 143.5933
12 | 89.6395 | 100.0413 | 99.8668 | 99.4325 | 113.1299 | 120.3433 | 0.088349 | 106.3362
13 | 89.6225 | 100.0217 | 99.8495 | 99.3773 | 109.3955 | 99.2924 | 0 | 143.0717
14 | 89.6145 | 100.0236 | 99.8436 | 99.3875 | 114.2266 | 117.6109 | 0 | 114.2767
15 | 89.6414 | 100.0184 | 99.8727 | 99.3811 | 113.0717 | 95.0077 | 0 | 133.7667
16 | 89.6019 | 100.0312 | 99.871 | 99.3915 | 113.2498 | 98.1982 | 0 | 123.9021
17 | 89.6279 | 100.0349 | 99.8639 | 99.3821 | 114.2774 | 108.6954 | 0 | 111.0684
18 | 89.6398 | 100.0146 | 99.8694 | 99.3781 | 112.8599 | 113.8644 | 0 | 121.847
19 | 89.5963 | 99.9718 | 99.8133 | 99.3826 | 105.1561 | 90.0016 | 0 | 133.6908
20 | 89.6178 | 100.0049 | 99.7823 | 99.3553 | 105.8484 | 96.9084 | 0 | 143.5483
21 | 89.6204 | 100.0222 | 99.8176 | 99.3464 | 102.4599 | 96.1605 | 0 | 143.5607
22 | 0.86197 | 105.0641 | 104.7663 | 104.324 | 104.5025 | 93.2481 | 0 | 114.184
23 | 0 | 105.1258 | 104.8434 | 109.3262 | 93.1491 | 0.22886 | 0 | 123.4969
24 | 0 | 0.85605 | 104.8387 | 104.5056 | 92.7347 | 0 | 0 | 114.0375
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 901.2147 | 2186.3828 | 1607.0926 | 2280.5656 | 1395.1103 | 2306.4747 | 457.5679 | 2196.6042
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 749.64 | 16.9818
|  | 2 | 694.37 | 14.7223
|  | 3 | 655.05 | 14.182
|  | 4 | 634.17 | 14.3941
|  | 5 | 625.87 | 16.167
|  | 6 | 649.06 | 15.9769
|  | 7 | 720.22 | 17.839
|  | 8 | 848.72 | 16.1527
|  | 9 | 953.55 | 17.8116
|  | 10 | 1019.8 | 17.1963
|  | 11 | 1053.34 | 17.679
|  | 12 | 1095.81 | 18.3647
|  | 13 | 1125.8 | 19.0514
|  | 14 | 1153.63 | 19.5021
|  | 15 | 1148.41 | 18.5122
|  | 16 | 1136.43 | 19.4224
|  | 17 | 1120.55 | 22.44
|  | 18 | 1125.63 | 23.9292
|  | 19 | 1141.72 | 23.7339
|  | 20 | 1145.83 | 22.8513
|  | 21 | 1165.38 | 20.6717
|  | 22 | 1087.88 | 20.9911
|  | 23 | 983 | 18.7103
|  | 24 | 861.19 | 23.3135
|  | 25 | 716.54 | 14.8566
|  | 26 | 652.86 | 14.72
|  | 27 | 620.14 | 14.2097
|  | 28 | 604.22 | 14.0636
|  | 29 | 606.84 | 14.8178
|  | 30 | 625.22 | 15.0407
|  | 31 | 720.76 | 14.8889
|  | 32 | 857.74 | 16.442
|  | 33 | 945.24 | 17.5598
|  | 34 | 977.65 | 17.3724
|  | 35 | 989.05 | 17.3562
|  | 36 | 1004.92 | 18.0634
|  | 37 | 990.34 | 17.8399
|  | 38 | 997.01 | 17.162
|  | 39 | 972.61 | 17.1313
|  | 40 | 949.69 | 18.6243
|  | 41 | 946 | 22.8493
|  | 42 | 979.92 | 26.103
|  | 43 | 1030.52 | 24.3423
|  | 44 | 1059.36 | 28.2301
|  | 45 | 1116.1 | 28.5925
|  | 46 | 1044.67 | 28.3737
|  | 47 | 927.16 | 25.7957
|  | 48 | 805.53 | 20.1285
|  | 49 | 748.94 | 21.3795
|  | 50 | 673.51 | 19.0783
|  | 51 | 637.01 | 18.1144
|  | 52 | 616.71 | 18.6644
|  | 53 | 609.11 | 18.6369
|  | 54 | 627.58 | 21.1168
|  | 55 | 687.95 | 18.5781
|  | 56 | 784.11 | 19.2844
|  | 57 | 867.22 | 25.1493
|  | 58 | 920.1 | 31.5424
|  | 59 | 955.3 | 33.7962
|  | 60 | 992.22 | 33.2251
|  | 61 | 1023.69 | 31.7959
|  | 62 | 995.77 | 30.6694
|  | 63 | 981 | 29.1802
|  | 64 | 983.23 | 33.261
|  | 65 | 1009.67 | 42.1115
|  | 66 | 1069.76 | 44.4251
|  | 67 | 1120.02 | 43.6322
|  | 68 | 1151.8 | 45.1653
|  | 69 | 1196.53 | 44.8295
|  | 70 | 1123.1 | 41.3001
|  | 71 | 1006.71 | 36.1569
|  | 72 | 877.13 | 33.2715
|  | 73 | 640.57 | 22.3302
|  | 74 | 581.53 | 21.7765
|  | 75 | 550.22 | 18.634
|  | 76 | 534.24 | 19.0967
|  | 77 | 533.21 | 19.5373
|  | 78 | 563.13 | 20.3228
|  | 79 | 639.2 | 14.7584
|  | 80 | 757.28 | 17.1186
|  | 81 | 841.59 | 20.2257
|  | 82 | 877.02 | 23.4496
|  | 83 | 888.29 | 26.6083
|  | 84 | 918.61 | 28.8541
|  | 85 | 965.35 | 30.8465
|  | 86 | 976.27 | 31.3096
|  | 87 | 960.03 | 33.458
|  | 88 | 945.75 | 32.3106
|  | 89 | 944.26 | 33.511
|  | 90 | 968.7 | 35.8961
|  | 91 | 999.93 | 41.7764
|  | 92 | 1020.22 | 39.377
|  | 93 | 1059.38 | 40.6076
|  | 94 | 991.97 | 36.7047
|  | 95 | 892.1 | 32.8842
|  | 96 | 778.69 | 26.4446
|  | 97 | 705.18 | 16.2433
|  | 98 | 641.34 | 15.1536
|  | 99 | 604.72 | 14.3434
|  | 100 | 586.92 | 14.9216
|  | 101 | 582.41 | 15.0134
|  | 102 | 607.72 | 16.9097
|  | 103 | 693.28 | 19.532
|  | 104 | 814.89 | 20.1981
|  | 105 | 910.79 | 22.6291
|  | 106 | 952.26 | 24.5747
|  | 107 | 965.46 | 25.7153
|  | 108 | 991.2 | 23.4073
|  | 109 | 1017.1 | 23.351
|  | 110 | 1033.12 | 24.8717
|  | 111 | 1024.33 | 24.6948
|  | 112 | 1016.02 | 22.1203
|  | 113 | 1016.01 | 24.7898
|  | 114 | 1039.23 | 26.8017
|  | 115 | 1073.13 | 26.3334
|  | 116 | 1102.67 | 25.7013
|  | 117 | 1113.82 | 26.6884
|  | 118 | 1057.6 | 24.568
|  | 119 | 947.11 | 24.4297
|  | 120 | 822.26 | 20.831
|  | 121 | 721.06 | 19.1359
|  | 122 | 654.77 | 17.3524
|  | 123 | 618.42 | 16.1116
|  | 124 | 598.18 | 15.2329
|  | 125 | 600.86 | 13.8451
|  | 126 | 635.33 | 13.8816
|  | 127 | 725.82 | 14.2779
|  | 128 | 842.71 | 16.8112
|  | 129 | 931.91 | 20.3932
|  | 130 | 970.85 | 21.4836
|  | 131 | 984.36 | 22.6692
|  | 132 | 1003.96 | 23.2237
|  | 133 | 1012.45 | 24.1868
|  | 134 | 1035.75 | 24.6272
|  | 135 | 1018.16 | 23.0157
|  | 136 | 1001.95 | 22.9396
|  | 137 | 1015.46 | 24.9429
|  | 138 | 1051.54 | 25.1378
|  | 139 | 1099.87 | 26.9614
|  | 140 | 1128.07 | 27.7151
|  | 141 | 1149.42 | 30.989
|  | 142 | 1080.69 | 27.7895
|  | 143 | 968.8 | 23.6102
|  | 144 | 844.63 | 18.828
|  | 145 | 749.13 | 16.5374
|  | 146 | 680.29 | 13.3811
|  | 147 | 642.48 | 12.0172
|  | 148 | 621.98 | 11.8392
|  | 149 | 617.56 | 11.6112
|  | 150 | 637.92 | 12.1762
|  | 151 | 726.27 | 12.8106
|  | 152 | 852.99 | 14.806
|  | 153 | 952.55 | 18.0452
|  | 154 | 1000.35 | 19.9908
|  | 155 | 1006.99 | 22.113
|  | 156 | 1016.18 | 24.1602
|  | 157 | 1029.12 | 21.4136
|  | 158 | 1072.6 | 21.4476
|  | 159 | 1060.16 | 19.7505
|  | 160 | 1039.16 | 20.6842
|  | 161 | 1058.27 | 23.2989
|  | 162 | 1077.27 | 23.4165
|  | 163 | 1095.89 | 23.2108
|  | 164 | 1101.89 | 27.4983
|  | 165 | 1120.34 | 25.8794
|  | 166 | 1097.95 | 24.9232
|  | 167 | 992.26 | 22.0079
|  | 168 | 859.3 | 18.1462
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible