## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-09-03
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18533.75 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-01
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 639.7792 | 18.052 | 621.7272
|  | 2 | 547.662 | -25.886 | 573.548
|  | 3 | 493.5607 | -57.355 | 550.9157
|  | 4 | 483.7151 | -57.369 | 541.0841
|  | 5 | 493.9387 | -52.546 | 546.4847
|  | 6 | 532.4784 | -48.383 | 580.8614
|  | 7 | 680.7699 | 21.672 | 659.0979
|  | 8 | 821.9921 | 42.485 | 779.5071
|  | 9 | 876.0504 | 42.786 | 833.2644
|  | 10 | 883.0265 | 37.277 | 845.7495
|  | 11 | 867.6562 | 24.674 | 842.9822
|  | 12 | 862.0846 | 8.382 | 853.7026
|  | 13 | 847.8425 | -5.135 | 852.9775
|  | 14 | 849.5726 | -5.993 | 855.5656
|  | 15 | 831.3382 | -8.025 | 839.3632
|  | 16 | 832.1159 | -0.32 | 832.4359
|  | 17 | 839.6828 | -3.462 | 843.1448
|  | 18 | 890.1726 | 0.126 | 890.0466
|  | 19 | 1040.3198 | 110.395 | 929.9248
|  | 20 | 1184.0033 | 202.335 | 981.6683
|  | 21 | 1174.7792 | 194.274 | 980.5052
|  | 22 | 1084.4304 | 191.206 | 893.2244
|  | 23 | 902.4527 | 101.773 | 800.6797
|  | 24 | 677.9248 | -13.499 | 691.4238
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 22.8885 | 36.0039 | -33.0007 | -102.0128 | -60.9612 | 141.978
2 | 19.3909 | 24.5696 | -18.5941 | -109.493 | -28.1299 | 114.8507
3 | 22.4978 | 8.6305 | -28.821 | -128.066 | -38.8147 | 109.8549
4 | 27.6328 | 3.8356 | -38.901 | -133.1237 | -58.2167 | 138.6092
5 | 27.2017 | 4.3898 | -33.782 | -129.7723 | -43.7311 | 112.8392
6 | 24.7944 | 9.8561 | -22.6351 | -122.9599 | -29.2562 | 91.1851
7 | -0.99139 | 37.7113 | 38.3957 | -104.1482 | 101.8671 | -66.1325
8 | 2.4913 | 46.5362 | 23.4395 | -104.8772 | 65.063 | -32.7953
9 | -6.4148 | 63.2516 | 63.2488 | -101.8903 | 144.3322 | -155.8133
10 | -20.2596 | 73.9458 | 103.756 | -101.9419 | 241.9791 | -296.2959
11 | -17.4342 | 71.445 | 103.8099 | -120.56 | 237.5224 | -271.7452
12 | -16.0717 | 69.4531 | 98.0694 | -127.7789 | 216.4835 | -237.8312
13 | -10.4599 | 64.8845 | 78.8351 | -131.0884 | 170.1907 | -174.3308
14 | -4.1884 | 63.4276 | 50.6858 | -129.124 | 110.2349 | -104.2695
15 | -4.5525 | 63.2325 | 32.9252 | -123.4373 | 80.0809 | -73.1295
16 | 1.3635 | 64.221 | 19.4539 | -118.3731 | 52.8084 | -38.4724
17 | 11.6018 | 69.1352 | -4.658 | -103.8966 | -0.59674 | 8.4962
18 | 8.916 | 82.6629 | -24.99 | -49.5775 | -70.5949 | 22.3831
19 | 10.5165 | 120.0321 | -13.4614 | 51.6935 | -137.2681 | 136.8158
20 | 10.6711 | 119.4559 | -16.312 | 48.0743 | -160.3338 | 150.9619
21 | 13.429 | 111.4023 | 4.4682 | 15.2764 | -87.5105 | 103.8463
22 | 4.5786 | 100.1284 | 24.0104 | -2.3482 | 0.33331 | 35.0481
23 | 17.6977 | 73.2738 | -25.1426 | -63.9991 | -76.5946 | 79.3433
24 | 16.0238 | 57.9855 | -30.8733 | -90.3523 | -62.5578 | 75.0558
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-09-03
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 613.77
|  |  | 01:00 - 02:00 | 559.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 499.93
|  |  | 03:00 - 04:00 | 485.94
|  |  | 04:00 - 05:00 | 485.51
|  |  | 05:00 - 06:00 | 514.6
|  |  | 06:00 - 07:00 | 580.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 703.25
|  |  | 08:00 - 09:00 | 768.84
|  |  | 09:00 - 10:00 | 807.27
|  |  | 10:00 - 11:00 | 820.45
|  |  | 11:00 - 12:00 | 837.7
|  |  | 12:00 - 13:00 | 848.58
|  |  | 13:00 - 14:00 | 826.32
|  |  | 14:00 - 15:00 | 789.51
|  |  | 15:00 - 16:00 | 770.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 807.63
|  |  | 17:00 - 18:00 | 857.6
|  |  | 18:00 - 19:00 | 999.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1057.28
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1077
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1011.2
|  |  | 22:00 - 23:00 | 814.4
|  |  | 23:00 - 00:00 | 708.13
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 99.796 | 99.3229 | 0 | 0 | 74.2382 | 104.6682
2 | 0 | 0 | 99.7776 | 99.317 | 0 | 0 | 0 | 116.1987
3 | 0 | 0 | 99.7681 | 99.3014 | 0 | 0 | 0 | 115.7452
4 | 0 | 0 | 99.7639 | 99.3475 | 0 | 0 | 0 | 114.5822
5 | 0 | 0 | 99.8178 | 99.3156 | 0 | 0 | 0 | 113.7884
6 | 0 | 1.6158 | 99.7901 | 99.3364 | 0 | 0 | 0 | 138.5386
7 | 0 | 99.1082 | 99.7799 | 99.3473 | 1.4838 | 0 | 0 | 112.6182
8 | 0 | 99.9791 | 99.7821 | 99.3712 | 108.1919 | 0 | 0 | 106.0911
9 | 0 | 99.9779 | 99.8097 | 99.3807 | 106.8695 | 54.0633 | 0 | 109.5523
10 | 0 | 99.9947 | 99.8237 | 99.3542 | 117.6549 | 110.1179 | 0 | 113.9343
11 | 0 | 99.9706 | 99.7911 | 99.3662 | 120.2227 | 109.184 | 0 | 113.9953
12 | 0 | 99.9985 | 99.8178 | 99.3785 | 136.0467 | 109.1442 | 0 | 114.667
13 | 0 | 100.0054 | 99.7963 | 99.3911 | 130.1089 | 112.0945 | 0 | 113.985
14 | 0 | 99.9947 | 99.8034 | 99.3847 | 118.1846 | 107.2038 | 0 | 113.8601
15 | 0 | 100.0205 | 99.837 | 99.3941 | 99.2953 | 104.1807 | 0 | 113.468
16 | 0 | 99.9666 | 99.8563 | 99.3752 | 104.8417 | 95.2347 | 0 | 113.9985
17 | 0 | 99.9966 | 99.8519 | 99.3844 | 116.9222 | 106.1847 | 0 | 113.99
18 | 0 | 100.0269 | 99.8467 | 99.3568 | 116.298 | 119.9927 | 0 | 115.5086
19 | 0 | 100.0106 | 99.8417 | 99.3577 | 130.143 | 114.0882 | 0 | 114.7496
20 | 0 | 99.9831 | 99.8332 | 99.3457 | 126.4497 | 123.9493 | 0 | 124.3949
21 | 0 | 105.0823 | 104.7083 | 104.3417 | 107.8974 | 143.7246 | 0 | 105.3857
22 | 0 | 99.9642 | 99.7849 | 99.3811 | 93.3234 | 141.7763 | 0 | 97.7238
23 | 0 | 100.0068 | 104.7079 | 104.3344 | 96.076 | 139.806 | 0 | 0.0958
24 | 0 | 100.03 | 104.8304 | 104.3694 | 96.082 | 34.982 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1805.7326 | 2410.2156 | 2399.5553 | 1926.0917 | 1725.7271 | 74.2382 | 2501.5394
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 749.64 | 16.9818
|  | 2 | 694.37 | 14.7223
|  | 3 | 655.05 | 14.182
|  | 4 | 634.17 | 14.3941
|  | 5 | 625.87 | 16.167
|  | 6 | 649.06 | 15.9769
|  | 7 | 720.22 | 17.839
|  | 8 | 848.72 | 16.1527
|  | 9 | 953.55 | 17.8116
|  | 10 | 1019.8 | 17.1963
|  | 11 | 1053.34 | 17.679
|  | 12 | 1095.81 | 18.3647
|  | 13 | 1125.8 | 19.0514
|  | 14 | 1153.63 | 19.5021
|  | 15 | 1148.41 | 18.5122
|  | 16 | 1136.43 | 19.4224
|  | 17 | 1120.55 | 22.44
|  | 18 | 1125.63 | 23.9292
|  | 19 | 1141.72 | 23.7339
|  | 20 | 1145.83 | 22.8513
|  | 21 | 1165.38 | 20.6717
|  | 22 | 1087.88 | 20.9911
|  | 23 | 983 | 18.7103
|  | 24 | 861.19 | 23.3135
|  | 25 | 716.54 | 14.8566
|  | 26 | 652.86 | 14.72
|  | 27 | 620.14 | 14.2097
|  | 28 | 604.22 | 14.0636
|  | 29 | 606.84 | 14.8178
|  | 30 | 625.22 | 15.0407
|  | 31 | 720.76 | 14.8889
|  | 32 | 857.74 | 16.442
|  | 33 | 945.24 | 17.5598
|  | 34 | 977.65 | 17.3724
|  | 35 | 989.05 | 17.3562
|  | 36 | 1004.92 | 18.0634
|  | 37 | 990.34 | 17.8399
|  | 38 | 997.01 | 17.162
|  | 39 | 972.61 | 17.1313
|  | 40 | 949.69 | 18.6243
|  | 41 | 946 | 22.8493
|  | 42 | 979.92 | 26.103
|  | 43 | 1030.52 | 24.3423
|  | 44 | 1059.36 | 28.2301
|  | 45 | 1116.1 | 28.5925
|  | 46 | 1044.67 | 28.3737
|  | 47 | 927.16 | 25.7957
|  | 48 | 805.53 | 20.1285
|  | 49 | 748.94 | 21.3795
|  | 50 | 673.51 | 19.0783
|  | 51 | 637.01 | 18.1144
|  | 52 | 616.71 | 18.6644
|  | 53 | 609.11 | 18.6369
|  | 54 | 627.58 | 21.1168
|  | 55 | 687.95 | 18.5781
|  | 56 | 784.11 | 19.2844
|  | 57 | 867.22 | 25.1493
|  | 58 | 920.1 | 31.5424
|  | 59 | 955.3 | 33.7962
|  | 60 | 992.22 | 33.2251
|  | 61 | 1023.69 | 31.7959
|  | 62 | 995.77 | 30.6694
|  | 63 | 981 | 29.1802
|  | 64 | 983.23 | 33.261
|  | 65 | 1009.67 | 42.1115
|  | 66 | 1069.76 | 44.4251
|  | 67 | 1120.02 | 43.6322
|  | 68 | 1151.8 | 45.1653
|  | 69 | 1196.53 | 44.8295
|  | 70 | 1123.1 | 41.3001
|  | 71 | 1006.71 | 36.1569
|  | 72 | 877.13 | 33.2715
|  | 73 | 640.57 | 22.3302
|  | 74 | 581.53 | 21.7765
|  | 75 | 550.22 | 18.634
|  | 76 | 534.24 | 19.0967
|  | 77 | 533.21 | 19.5373
|  | 78 | 563.13 | 20.3228
|  | 79 | 639.2 | 14.7584
|  | 80 | 757.28 | 17.1186
|  | 81 | 841.59 | 20.2257
|  | 82 | 877.02 | 23.4496
|  | 83 | 888.29 | 26.6083
|  | 84 | 918.61 | 28.8541
|  | 85 | 965.35 | 30.8465
|  | 86 | 976.27 | 31.3096
|  | 87 | 960.03 | 33.458
|  | 88 | 945.75 | 32.3106
|  | 89 | 944.26 | 33.511
|  | 90 | 968.7 | 35.8961
|  | 91 | 999.93 | 41.7764
|  | 92 | 1020.22 | 39.377
|  | 93 | 1059.38 | 40.6076
|  | 94 | 991.97 | 36.7047
|  | 95 | 892.1 | 32.8842
|  | 96 | 778.69 | 26.4446
|  | 97 | 705.18 | 16.2433
|  | 98 | 641.34 | 15.1536
|  | 99 | 604.72 | 14.3434
|  | 100 | 586.92 | 14.9216
|  | 101 | 582.41 | 15.0134
|  | 102 | 607.72 | 16.9097
|  | 103 | 693.28 | 19.532
|  | 104 | 814.89 | 20.1981
|  | 105 | 910.79 | 22.6291
|  | 106 | 952.26 | 24.5747
|  | 107 | 965.46 | 25.7153
|  | 108 | 991.2 | 23.4073
|  | 109 | 1017.1 | 23.351
|  | 110 | 1033.12 | 24.8717
|  | 111 | 1024.33 | 24.6948
|  | 112 | 1016.02 | 22.1203
|  | 113 | 1016.01 | 24.7898
|  | 114 | 1039.23 | 26.8017
|  | 115 | 1073.13 | 26.3334
|  | 116 | 1102.67 | 25.7013
|  | 117 | 1113.82 | 26.6884
|  | 118 | 1057.6 | 24.568
|  | 119 | 947.11 | 24.4297
|  | 120 | 822.26 | 20.831
|  | 121 | 721.06 | 19.1359
|  | 122 | 654.77 | 17.3524
|  | 123 | 618.42 | 16.1116
|  | 124 | 598.18 | 15.2329
|  | 125 | 600.86 | 13.8451
|  | 126 | 635.33 | 13.8816
|  | 127 | 725.82 | 14.2779
|  | 128 | 842.71 | 16.8112
|  | 129 | 931.91 | 20.3932
|  | 130 | 970.85 | 21.4836
|  | 131 | 984.36 | 22.6692
|  | 132 | 1003.96 | 23.2237
|  | 133 | 1012.45 | 24.1868
|  | 134 | 1035.75 | 24.6272
|  | 135 | 1018.16 | 23.0157
|  | 136 | 1001.95 | 22.9396
|  | 137 | 1015.46 | 24.9429
|  | 138 | 1051.54 | 25.1378
|  | 139 | 1099.87 | 26.9614
|  | 140 | 1128.07 | 27.7151
|  | 141 | 1149.42 | 30.989
|  | 142 | 1080.69 | 27.7895
|  | 143 | 968.8 | 23.6102
|  | 144 | 844.63 | 18.828
|  | 145 | 749.13 | 16.5374
|  | 146 | 680.29 | 13.3811
|  | 147 | 642.48 | 12.0172
|  | 148 | 621.98 | 11.8392
|  | 149 | 617.56 | 11.6112
|  | 150 | 637.92 | 12.1762
|  | 151 | 726.27 | 12.8106
|  | 152 | 852.99 | 14.806
|  | 153 | 952.55 | 18.0452
|  | 154 | 1000.35 | 19.9908
|  | 155 | 1006.99 | 22.113
|  | 156 | 1016.18 | 24.1602
|  | 157 | 1029.12 | 21.4136
|  | 158 | 1072.6 | 21.4476
|  | 159 | 1060.16 | 19.7505
|  | 160 | 1039.16 | 20.6842
|  | 161 | 1058.27 | 23.2989
|  | 162 | 1077.27 | 23.4165
|  | 163 | 1095.89 | 23.2108
|  | 164 | 1101.89 | 27.4983
|  | 165 | 1120.34 | 25.8794
|  | 166 | 1097.95 | 24.9232
|  | 167 | 992.26 | 22.0079
|  | 168 | 859.3 | 18.1462
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-09-03
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18533.75 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-01
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 639.7792 | 18.052 | 621.7272
|  | 2 | 547.662 | -25.886 | 573.548
|  | 3 | 493.5607 | -57.355 | 550.9157
|  | 4 | 483.7151 | -57.369 | 541.0841
|  | 5 | 493.9387 | -52.546 | 546.4847
|  | 6 | 532.4784 | -48.383 | 580.8614
|  | 7 | 680.7699 | 21.672 | 659.0979
|  | 8 | 821.9921 | 42.485 | 779.5071
|  | 9 | 876.0504 | 42.786 | 833.2644
|  | 10 | 883.0265 | 37.277 | 845.7495
|  | 11 | 867.6562 | 24.674 | 842.9822
|  | 12 | 862.0846 | 8.382 | 853.7026
|  | 13 | 847.8425 | -5.135 | 852.9775
|  | 14 | 849.5726 | -5.993 | 855.5656
|  | 15 | 831.3382 | -8.025 | 839.3632
|  | 16 | 832.1159 | -0.32 | 832.4359
|  | 17 | 839.6828 | -3.462 | 843.1448
|  | 18 | 890.1726 | 0.126 | 890.0466
|  | 19 | 1040.3198 | 110.395 | 929.9248
|  | 20 | 1184.0033 | 202.335 | 981.6683
|  | 21 | 1174.7792 | 194.274 | 980.5052
|  | 22 | 1084.4304 | 191.206 | 893.2244
|  | 23 | 902.4527 | 101.773 | 800.6797
|  | 24 | 677.9248 | -13.499 | 691.4238
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 22.8885 | 36.0039 | -33.0007 | -102.0128 | -60.9612 | 141.978
2 | 19.3909 | 24.5696 | -18.5941 | -109.493 | -28.1299 | 114.8507
3 | 22.4978 | 8.6305 | -28.821 | -128.066 | -38.8147 | 109.8549
4 | 27.6328 | 3.8356 | -38.901 | -133.1237 | -58.2167 | 138.6092
5 | 27.2017 | 4.3898 | -33.782 | -129.7723 | -43.7311 | 112.8392
6 | 24.7944 | 9.8561 | -22.6351 | -122.9599 | -29.2562 | 91.1851
7 | -0.99139 | 37.7113 | 38.3957 | -104.1482 | 101.8671 | -66.1325
8 | 2.4913 | 46.5362 | 23.4395 | -104.8772 | 65.063 | -32.7953
9 | -6.4148 | 63.2516 | 63.2488 | -101.8903 | 144.3322 | -155.8133
10 | -20.2596 | 73.9458 | 103.756 | -101.9419 | 241.9791 | -296.2959
11 | -17.4342 | 71.445 | 103.8099 | -120.56 | 237.5224 | -271.7452
12 | -16.0717 | 69.4531 | 98.0694 | -127.7789 | 216.4835 | -237.8312
13 | -10.4599 | 64.8845 | 78.8351 | -131.0884 | 170.1907 | -174.3308
14 | -4.1884 | 63.4276 | 50.6858 | -129.124 | 110.2349 | -104.2695
15 | -4.5525 | 63.2325 | 32.9252 | -123.4373 | 80.0809 | -73.1295
16 | 1.3635 | 64.221 | 19.4539 | -118.3731 | 52.8084 | -38.4724
17 | 11.6018 | 69.1352 | -4.658 | -103.8966 | -0.59674 | 8.4962
18 | 8.916 | 82.6629 | -24.99 | -49.5775 | -70.5949 | 22.3831
19 | 10.5165 | 120.0321 | -13.4614 | 51.6935 | -137.2681 | 136.8158
20 | 10.6711 | 119.4559 | -16.312 | 48.0743 | -160.3338 | 150.9619
21 | 13.429 | 111.4023 | 4.4682 | 15.2764 | -87.5105 | 103.8463
22 | 4.5786 | 100.1284 | 24.0104 | -2.3482 | 0.33331 | 35.0481
23 | 17.6977 | 73.2738 | -25.1426 | -63.9991 | -76.5946 | 79.3433
24 | 16.0238 | 57.9855 | -30.8733 | -90.3523 | -62.5578 | 75.0558
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-09-03
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 613.77
|  |  | 01:00 - 02:00 | 559.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 499.93
|  |  | 03:00 - 04:00 | 485.94
|  |  | 04:00 - 05:00 | 485.51
|  |  | 05:00 - 06:00 | 514.6
|  |  | 06:00 - 07:00 | 580.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 703.25
|  |  | 08:00 - 09:00 | 768.84
|  |  | 09:00 - 10:00 | 807.27
|  |  | 10:00 - 11:00 | 820.45
|  |  | 11:00 - 12:00 | 837.7
|  |  | 12:00 - 13:00 | 848.58
|  |  | 13:00 - 14:00 | 826.32
|  |  | 14:00 - 15:00 | 789.51
|  |  | 15:00 - 16:00 | 770.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 807.63
|  |  | 17:00 - 18:00 | 857.6
|  |  | 18:00 - 19:00 | 999.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1057.28
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1077
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1011.2
|  |  | 22:00 - 23:00 | 814.4
|  |  | 23:00 - 00:00 | 708.13
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 99.796 | 99.3229 | 0 | 0 | 74.2382 | 104.6682
2 | 0 | 0 | 99.7776 | 99.317 | 0 | 0 | 0 | 116.1987
3 | 0 | 0 | 99.7681 | 99.3014 | 0 | 0 | 0 | 115.7452
4 | 0 | 0 | 99.7639 | 99.3475 | 0 | 0 | 0 | 114.5822
5 | 0 | 0 | 99.8178 | 99.3156 | 0 | 0 | 0 | 113.7884
6 | 0 | 1.6158 | 99.7901 | 99.3364 | 0 | 0 | 0 | 138.5386
7 | 0 | 99.1082 | 99.7799 | 99.3473 | 1.4838 | 0 | 0 | 112.6182
8 | 0 | 99.9791 | 99.7821 | 99.3712 | 108.1919 | 0 | 0 | 106.0911
9 | 0 | 99.9779 | 99.8097 | 99.3807 | 106.8695 | 54.0633 | 0 | 109.5523
10 | 0 | 99.9947 | 99.8237 | 99.3542 | 117.6549 | 110.1179 | 0 | 113.9343
11 | 0 | 99.9706 | 99.7911 | 99.3662 | 120.2227 | 109.184 | 0 | 113.9953
12 | 0 | 99.9985 | 99.8178 | 99.3785 | 136.0467 | 109.1442 | 0 | 114.667
13 | 0 | 100.0054 | 99.7963 | 99.3911 | 130.1089 | 112.0945 | 0 | 113.985
14 | 0 | 99.9947 | 99.8034 | 99.3847 | 118.1846 | 107.2038 | 0 | 113.8601
15 | 0 | 100.0205 | 99.837 | 99.3941 | 99.2953 | 104.1807 | 0 | 113.468
16 | 0 | 99.9666 | 99.8563 | 99.3752 | 104.8417 | 95.2347 | 0 | 113.9985
17 | 0 | 99.9966 | 99.8519 | 99.3844 | 116.9222 | 106.1847 | 0 | 113.99
18 | 0 | 100.0269 | 99.8467 | 99.3568 | 116.298 | 119.9927 | 0 | 115.5086
19 | 0 | 100.0106 | 99.8417 | 99.3577 | 130.143 | 114.0882 | 0 | 114.7496
20 | 0 | 99.9831 | 99.8332 | 99.3457 | 126.4497 | 123.9493 | 0 | 124.3949
21 | 0 | 105.0823 | 104.7083 | 104.3417 | 107.8974 | 143.7246 | 0 | 105.3857
22 | 0 | 99.9642 | 99.7849 | 99.3811 | 93.3234 | 141.7763 | 0 | 97.7238
23 | 0 | 100.0068 | 104.7079 | 104.3344 | 96.076 | 139.806 | 0 | 0.0958
24 | 0 | 100.03 | 104.8304 | 104.3694 | 96.082 | 34.982 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1805.7326 | 2310.4196 | 2300.2324 | 1926.0917 | 1725.7271 | 0 | 2396.8712
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 62.9167 | 52.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 749.64 | 16.9818
|  | 2 | 694.37 | 14.7223
|  | 3 | 655.05 | 14.182
|  | 4 | 634.17 | 14.3941
|  | 5 | 625.87 | 16.167
|  | 6 | 649.06 | 15.9769
|  | 7 | 720.22 | 17.839
|  | 8 | 848.72 | 16.1527
|  | 9 | 953.55 | 17.8116
|  | 10 | 1019.8 | 17.1963
|  | 11 | 1053.34 | 17.679
|  | 12 | 1095.81 | 18.3647
|  | 13 | 1125.8 | 19.0514
|  | 14 | 1153.63 | 19.5021
|  | 15 | 1148.41 | 18.5122
|  | 16 | 1136.43 | 19.4224
|  | 17 | 1120.55 | 22.44
|  | 18 | 1125.63 | 23.9292
|  | 19 | 1141.72 | 23.7339
|  | 20 | 1145.83 | 22.8513
|  | 21 | 1165.38 | 20.6717
|  | 22 | 1087.88 | 20.9911
|  | 23 | 983 | 18.7103
|  | 24 | 861.19 | 23.3135
|  | 25 | 716.54 | 14.8566
|  | 26 | 652.86 | 14.72
|  | 27 | 620.14 | 14.2097
|  | 28 | 604.22 | 14.0636
|  | 29 | 606.84 | 14.8178
|  | 30 | 625.22 | 15.0407
|  | 31 | 720.76 | 14.8889
|  | 32 | 857.74 | 16.442
|  | 33 | 945.24 | 17.5598
|  | 34 | 977.65 | 17.3724
|  | 35 | 989.05 | 17.3562
|  | 36 | 1004.92 | 18.0634
|  | 37 | 990.34 | 17.8399
|  | 38 | 997.01 | 17.162
|  | 39 | 972.61 | 17.1313
|  | 40 | 949.69 | 18.6243
|  | 41 | 946 | 22.8493
|  | 42 | 979.92 | 26.103
|  | 43 | 1030.52 | 24.3423
|  | 44 | 1059.36 | 28.2301
|  | 45 | 1116.1 | 28.5925
|  | 46 | 1044.67 | 28.3737
|  | 47 | 927.16 | 25.7957
|  | 48 | 805.53 | 20.1285
|  | 49 | 748.94 | 21.3795
|  | 50 | 673.51 | 19.0783
|  | 51 | 637.01 | 18.1144
|  | 52 | 616.71 | 18.6644
|  | 53 | 609.11 | 18.6369
|  | 54 | 627.58 | 21.1168
|  | 55 | 687.95 | 18.5781
|  | 56 | 784.11 | 19.2844
|  | 57 | 867.22 | 25.1493
|  | 58 | 920.1 | 31.5424
|  | 59 | 955.3 | 33.7962
|  | 60 | 992.22 | 33.2251
|  | 61 | 1023.69 | 31.7959
|  | 62 | 995.77 | 30.6694
|  | 63 | 981 | 29.1802
|  | 64 | 983.23 | 33.261
|  | 65 | 1009.67 | 42.1115
|  | 66 | 1069.76 | 44.4251
|  | 67 | 1120.02 | 43.6322
|  | 68 | 1151.8 | 45.1653
|  | 69 | 1196.53 | 44.8295
|  | 70 | 1123.1 | 41.3001
|  | 71 | 1006.71 | 36.1569
|  | 72 | 877.13 | 33.2715
|  | 73 | 640.57 | 22.3302
|  | 74 | 581.53 | 21.7765
|  | 75 | 550.22 | 18.634
|  | 76 | 534.24 | 19.0967
|  | 77 | 533.21 | 19.5373
|  | 78 | 563.13 | 20.3228
|  | 79 | 639.2 | 14.7584
|  | 80 | 757.28 | 17.1186
|  | 81 | 841.59 | 20.2257
|  | 82 | 877.02 | 23.4496
|  | 83 | 888.29 | 26.6083
|  | 84 | 918.61 | 28.8541
|  | 85 | 965.35 | 30.8465
|  | 86 | 976.27 | 31.3096
|  | 87 | 960.03 | 33.458
|  | 88 | 945.75 | 32.3106
|  | 89 | 944.26 | 33.511
|  | 90 | 968.7 | 35.8961
|  | 91 | 999.93 | 41.7764
|  | 92 | 1020.22 | 39.377
|  | 93 | 1059.38 | 40.6076
|  | 94 | 991.97 | 36.7047
|  | 95 | 892.1 | 32.8842
|  | 96 | 778.69 | 26.4446
|  | 97 | 705.18 | 16.2433
|  | 98 | 641.34 | 15.1536
|  | 99 | 604.72 | 14.3434
|  | 100 | 586.92 | 14.9216
|  | 101 | 582.41 | 15.0134
|  | 102 | 607.72 | 16.9097
|  | 103 | 693.28 | 19.532
|  | 104 | 814.89 | 20.1981
|  | 105 | 910.79 | 22.6291
|  | 106 | 952.26 | 24.5747
|  | 107 | 965.46 | 25.7153
|  | 108 | 991.2 | 23.4073
|  | 109 | 1017.1 | 23.351
|  | 110 | 1033.12 | 24.8717
|  | 111 | 1024.33 | 24.6948
|  | 112 | 1016.02 | 22.1203
|  | 113 | 1016.01 | 24.7898
|  | 114 | 1039.23 | 26.8017
|  | 115 | 1073.13 | 26.3334
|  | 116 | 1102.67 | 25.7013
|  | 117 | 1113.82 | 26.6884
|  | 118 | 1057.6 | 24.568
|  | 119 | 947.11 | 24.4297
|  | 120 | 822.26 | 20.831
|  | 121 | 721.06 | 19.1359
|  | 122 | 654.77 | 17.3524
|  | 123 | 618.42 | 16.1116
|  | 124 | 598.18 | 15.2329
|  | 125 | 600.86 | 13.8451
|  | 126 | 635.33 | 13.8816
|  | 127 | 725.82 | 14.2779
|  | 128 | 842.71 | 16.8112
|  | 129 | 931.91 | 20.3932
|  | 130 | 970.85 | 21.4836
|  | 131 | 984.36 | 22.6692
|  | 132 | 1003.96 | 23.2237
|  | 133 | 1012.45 | 24.1868
|  | 134 | 1035.75 | 24.6272
|  | 135 | 1018.16 | 23.0157
|  | 136 | 1001.95 | 22.9396
|  | 137 | 1015.46 | 24.9429
|  | 138 | 1051.54 | 25.1378
|  | 139 | 1099.87 | 26.9614
|  | 140 | 1128.07 | 27.7151
|  | 141 | 1149.42 | 30.989
|  | 142 | 1080.69 | 27.7895
|  | 143 | 968.8 | 23.6102
|  | 144 | 844.63 | 18.828
|  | 145 | 749.13 | 16.5374
|  | 146 | 680.29 | 13.3811
|  | 147 | 642.48 | 12.0172
|  | 148 | 621.98 | 11.8392
|  | 149 | 617.56 | 11.6112
|  | 150 | 637.92 | 12.1762
|  | 151 | 726.27 | 12.8106
|  | 152 | 852.99 | 14.806
|  | 153 | 952.55 | 18.0452
|  | 154 | 1000.35 | 19.9908
|  | 155 | 1006.99 | 22.113
|  | 156 | 1016.18 | 24.1602
|  | 157 | 1029.12 | 21.4136
|  | 158 | 1072.6 | 21.4476
|  | 159 | 1060.16 | 19.7505
|  | 160 | 1039.16 | 20.6842
|  | 161 | 1058.27 | 23.2989
|  | 162 | 1077.27 | 23.4165
|  | 163 | 1095.89 | 23.2108
|  | 164 | 1101.89 | 27.4983
|  | 165 | 1120.34 | 25.8794
|  | 166 | 1097.95 | 24.9232
|  | 167 | 992.26 | 22.0079
|  | 168 | 859.3 | 18.1462
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 30/08/2023 | 31/08/2023 | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible