## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-09-07
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19229.96 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-05
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 546.1726 | -34.674 | 580.8466
|  | 2 | 511.6393 | -32.429 | 544.0683
|  | 3 | 475.9046 | -49.757 | 525.6616
|  | 4 | 459.8015 | -53.833 | 513.6345
|  | 5 | 472.1954 | -45.154 | 517.3494
|  | 6 | 509.5667 | -36.21 | 545.7767
|  | 7 | 707.6153 | 90.826 | 616.7893
|  | 8 | 880.7523 | 141.642 | 739.1103
|  | 9 | 964.65 | 128.339 | 836.311
|  | 10 | 956.2741 | 101.664 | 854.6101
|  | 11 | 881.8632 | 20.89 | 860.9732
|  | 12 | 831.9925 | -30.852 | 862.8445
|  | 13 | 811.0936 | -47.6 | 858.6936
|  | 14 | 836.8931 | -45.702 | 882.5951
|  | 15 | 800.0928 | -68.034 | 868.1268
|  | 16 | 845.8832 | -7.988 | 853.8712
|  | 17 | 834.7354 | -7.285 | 842.0204
|  | 18 | 879.4589 | -2.042 | 881.5009
|  | 19 | 1028.6122 | 121.155 | 907.4572
|  | 20 | 1105.9048 | 148.105 | 957.7998
|  | 21 | 1102.6683 | 149.46 | 953.2083
|  | 22 | 1015.911 | 146.121 | 869.79
|  | 23 | 797.054 | 19.248 | 777.806
|  | 24 | 688.1472 | 16.016 | 672.1312
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -14.4344 | 27.3804 | 64.0784 | -107.6673 | 170.524 | -180.2685
2 | -13.1868 | 13.0516 | 63.2953 | -123.9695 | 189.6115 | -185.0449
3 | -13.3487 | 5.8651 | 62.129 | -129.2369 | 200.5194 | -191.2897
4 | -9.423 | 1.1347 | 53.9331 | -134.314 | 174.9297 | -157.3873
5 | -11.5727 | 5.4202 | 58.4499 | -125.5081 | 191.3641 | -184.4566
6 | -12.0135 | 12.662 | 52.1835 | -111.0639 | 156.4093 | -156.5319
7 | -22.8629 | 47.9264 | 78.3412 | -47.7002 | 210.2527 | -179.1343
8 | -34.7189 | 76.1102 | 87.4785 | -18.4601 | 237.0789 | -225.4127
9 | -16.6959 | 5.1668 | 75.9381 | -8.2479 | 197.8099 | -142.2051
10 | -17.4294 | 0 | 85.7257 | -6.5609 | 223.7007 | -185.0088
11 | -18.7945 | 0 | 69.3225 | -31.2754 | 183.284 | -195.4481
12 | -20.1696 | 0 | 56.6081 | -55.2029 | 157.6996 | -202.1251
13 | -16.9184 | 0 | 56.9661 | -64.4604 | 157.2749 | -198.0015
14 | -16.0386 | 0 | 56.2011 | -59.0124 | 147.3562 | -188.9647
15 | -16.4196 | 0 | 53.1436 | -58.6704 | 138.0315 | -182.4915
16 | -20.2073 | 0 | 48.1407 | -35.5106 | 115.1163 | -161.8529
17 | -9.9504 | 0 | 46.3961 | -16.8312 | 89.3733 | -100.2813
18 | -6.3221 | 7.1836 | 36.0365 | -10.6284 | 46.1341 | -68.2872
19 | -36.9073 | 121.7232 | 82.6672 | 48.7291 | 149.5254 | -178.1099
20 | -46.7447 | 139.5151 | 90.9454 | 86.0042 | 122.9841 | -173.9114
21 | -40.0341 | 130.832 | 97.9282 | 61.2767 | 149.3937 | -164.8346
22 | -33.51 | 111.5797 | 91.01 | 12.6798 | 187.0337 | -149.3362
23 | -24.0938 | 72.9225 | 60.9262 | -69.3214 | 142.3511 | -183.7405
24 | -21.4315 | 60.2251 | 63.0224 | -94.3198 | 183.2302 | -202.329
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-09-07
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 543.4
|  |  | 01:00 - 02:00 | 497.29
|  |  | 02:00 - 03:00 | 474.39
|  |  | 03:00 - 04:00 | 467.78
|  |  | 04:00 - 05:00 | 470.29
|  |  | 05:00 - 06:00 | 508.24
|  |  | 06:00 - 07:00 | 657.3
|  |  | 07:00 - 08:00 | 820.75
|  |  | 08:00 - 09:00 | 897.57
|  |  | 09:00 - 10:00 | 924.56
|  |  | 10:00 - 11:00 | 872.15
|  |  | 11:00 - 12:00 | 870.96
|  |  | 12:00 - 13:00 | 857.56
|  |  | 13:00 - 14:00 | 867.48
|  |  | 14:00 - 15:00 | 851.07
|  |  | 15:00 - 16:00 | 834.61
|  |  | 16:00 - 17:00 | 834.9
|  |  | 17:00 - 18:00 | 998.42
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1144.2
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1207.22
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1204.01
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1105.05
|  |  | 22:00 - 23:00 | 808.45
|  |  | 23:00 - 00:00 | 647.31
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.9713 | 99.8178 | 0.85511 | 0 | 0 | 0 | 110.5965
2 | 0 | 100.0224 | 99.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2039
3 | 0 | 99.9905 | 99.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9334
4 | 0 | 95.0167 | 99.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9492
5 | 0 | 100.0051 | 99.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.613
6 | 0 | 100.0837 | 99.8443 | 0 | 0.47616 | 0 | 0 | 113.214
7 | 0 | 100.0472 | 99.8686 | 0 | 110.7154 | 0 | 1.8049 | 112.834
8 | 0 | 100.0619 | 99.8514 | 5.612 | 130.8828 | 0 | 127.782 | 129.0352
9 | 0 | 100.0217 | 94.8497 | 104.3748 | 116.061 | 0 | 134.6147 | 123.8872
10 | 0 | 100.047 | 94.7285 | 104.3795 | 133.7915 | 0 | 128.7212 | 114.7312
11 | 0 | 100.0309 | 94.751 | 104.3779 | 142.7006 | 0 | 102.3265 | 113.4205
12 | 0 | 100.0626 | 94.7295 | 104.3862 | 134.8173 | 0 | 105.1763 | 113.7757
13 | 0 | 100.0825 | 94.7494 | 104.3575 | 133.8252 | 0 | 113.2956 | 113.8629
14 | 0 | 100.0489 | 94.751 | 104.3604 | 136.7919 | 0 | 123.6683 | 114.1525
15 | 0 | 100.0709 | 94.7406 | 104.3784 | 137.8244 | 0 | 128.3171 | 113.8743
16 | 0 | 100.0418 | 94.7423 | 104.4039 | 129.9184 | 0 | 134.0126 | 114.8355
17 | 0 | 100.0763 | 94.73 | 104.3805 | 129.9173 | 0 | 135.9417 | 116.6749
18 | 0 | 100.0716 | 94.7304 | 104.385 | 139.7801 | 0 | 132.3435 | 114.7521
19 | 0 | 100.0792 | 94.725 | 104.3519 | 109.2383 | 0 | 129.9524 | 115.1012
20 | 0 | 104.7199 | 94.7399 | 104.3743 | 143.6143 | 0 | 139.6928 | 131.3171
21 | 0 | 100.1402 | 94.7293 | 104.3852 | 143.7487 | 0 | 138.2232 | 128.211
22 | 0 | 100.0394 | 94.7349 | 104.3642 | 132.9009 | 0 | 127.9222 | 117.58
23 | 0 | 100.0212 | 94.7555 | 104.3937 | 133.8625 | 0 | 115.9773 | 0.17563
24 | 0 | 100.0444 | 94.721 | 104.3713 | 102.2832 | 0 | 114.5885 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2400.7974 | 2314.6722 | 1676.4918 | 2343.1499 | 0 | 2134.3609 | 2522.7308
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 606.47 | 19.6643
|  | 2 | 557.25 | 15.9387
|  | 3 | 536.53 | 16.7434
|  | 4 | 524.34 | 17.4458
|  | 5 | 528.01 | 15.1368
|  | 6 | 560.4 | 15.0002
|  | 7 | 643.47 | 16.9126
|  | 8 | 774.35 | 18.1177
|  | 9 | 857.74 | 21.3972
|  | 10 | 884.87 | 22.6967
|  | 11 | 891.95 | 25.0698
|  | 12 | 907.6 | 26.5119
|  | 13 | 899.78 | 26.8006
|  | 14 | 903.02 | 28.701
|  | 15 | 835.81 | 29.9442
|  | 16 | 837.34 | 26.384
|  | 17 | 839.03 | 25.1774
|  | 18 | 883.6 | 26.8529
|  | 19 | 929.68 | 26.8847
|  | 20 | 978.88 | 28.4528
|  | 21 | 985 | 28.2559
|  | 22 | 903.7 | 25.2263
|  | 23 | 809.7 | 21.7342
|  | 24 | 703.63 | 18.6611
|  | 25 | 639.75 | 18.2259
|  | 26 | 585.54 | 18.222
|  | 27 | 555.94 | 16.8476
|  | 28 | 538.43 | 16.6248
|  | 29 | 538.94 | 14.7145
|  | 30 | 570.19 | 14.9656
|  | 31 | 641.75 | 15.2159
|  | 32 | 754 | 17.3774
|  | 33 | 837.77 | 19.3229
|  | 34 | 849.16 | 22.9235
|  | 35 | 855.15 | 24.8747
|  | 36 | 870.86 | 25.8466
|  | 37 | 871.26 | 27.087
|  | 38 | 877.48 | 27.841
|  | 39 | 857.97 | 27.404
|  | 40 | 846.61 | 27.5635
|  | 41 | 849.8 | 29.582
|  | 42 | 876.12 | 31.7371
|  | 43 | 906.6 | 30.7494
|  | 44 | 946.32 | 30.9959
|  | 45 | 949.91 | 29.7348
|  | 46 | 867.35 | 27.2433
|  | 47 | 783.85 | 25.9987
|  | 48 | 680.91 | 21.2187
|  | 49 | 599.7 | 16.7829
|  | 50 | 558.19 | 15.886
|  | 51 | 533.79 | 15.2916
|  | 52 | 522.18 | 15.4343
|  | 53 | 524.79 | 15.2363
|  | 54 | 561.54 | 14.2778
|  | 55 | 645.9 | 14.2985
|  | 56 | 771.15 | 15.6327
|  | 57 | 852.47 | 18.8801
|  | 58 | 874.86 | 21.6606
|  | 59 | 886.15 | 25.3264
|  | 60 | 899.06 | 25.3645
|  | 61 | 906.76 | 25.1918
|  | 62 | 911.48 | 23.6023
|  | 63 | 896.37 | 21.3852
|  | 64 | 886.61 | 21.6176
|  | 65 | 890.6 | 24.8356
|  | 66 | 912.42 | 29.212
|  | 67 | 934.3 | 28.756
|  | 68 | 979.92 | 34.2693
|  | 69 | 974.81 | 36.5132
|  | 70 | 891.75 | 32.6082
|  | 71 | 799.75 | 29.7273
|  | 72 | 693.71 | 23.3529
|  | 73 | 606.4 | 21.8872
|  | 74 | 560.29 | 19.9393
|  | 75 | 537.39 | 17.3355
|  | 76 | 530.78 | 18.5062
|  | 77 | 533.29 | 18.4321
|  | 78 | 571.24 | 20.0676
|  | 79 | 652.3 | 20.5495
|  | 80 | 797.75 | 18.5952
|  | 81 | 881.57 | 21.1386
|  | 82 | 913.56 | 25.5602
|  | 83 | 915.15 | 30.1003
|  | 84 | 913.96 | 34.6371
|  | 85 | 907.56 | 36.4003
|  | 86 | 917.48 | 34.9351
|  | 87 | 901.07 | 36.2284
|  | 88 | 884.61 | 30.2516
|  | 89 | 890.9 | 28.6534
|  | 90 | 916.42 | 28.6271
|  | 91 | 954.2 | 27.7745
|  | 92 | 1006.22 | 27.6199
|  | 93 | 1000.01 | 29.9238
|  | 94 | 913.05 | 31.5721
|  | 95 | 814.45 | 29.4756
|  | 96 | 710.31 | 29.2556
|  | 97 | 637.19 | 22.2701
|  | 98 | 589.28 | 22.6138
|  | 99 | 565.76 | 21.8289
|  | 100 | 556.38 | 21.1023
|  | 101 | 559.84 | 25.6186
|  | 102 | 597.07 | 25.2977
|  | 103 | 684.3 | 20.6767
|  | 104 | 822.4 | 23.7678
|  | 105 | 896.63 | 26.0359
|  | 106 | 908.97 | 28.1347
|  | 107 | 901.05 | 21.4882
|  | 108 | 905.75 | 18.8856
|  | 109 | 900.78 | 18.2831
|  | 110 | 906.56 | 17.9362
|  | 111 | 892.46 | 17.516
|  | 112 | 879.87 | 17.8624
|  | 113 | 886.89 | 17.4687
|  | 114 | 925.39 | 22.5351
|  | 115 | 968.51 | 23.8158
|  | 116 | 1024.52 | 24.8261
|  | 117 | 1016.99 | 24.9136
|  | 118 | 921.37 | 29.0234
|  | 119 | 822.84 | 26.9389
|  | 120 | 714.97 | 24.8135
|  | 121 | 606.4 | 16.614
|  | 122 | 560.29 | 18.35
|  | 123 | 537.39 | 21.2368
|  | 124 | 530.78 | 22.5737
|  | 125 | 533.29 | 19.5076
|  | 126 | 571.24 | 20.5726
|  | 127 | 652.3 | 16.9296
|  | 128 | 797.75 | 19.7772
|  | 129 | 881.57 | 17.8114
|  | 130 | 913.56 | 17.984
|  | 131 | 915.15 | 19.3946
|  | 132 | 913.96 | 19.218
|  | 133 | 907.56 | 20.6426
|  | 134 | 917.48 | 22.6687
|  | 135 | 901.07 | 20.7795
|  | 136 | 884.61 | 16.6448
|  | 137 | 890.9 | 14.9929
|  | 138 | 916.42 | 18.855
|  | 139 | 954.2 | 18.4038
|  | 140 | 1006.22 | 21.3362
|  | 141 | 1000.01 | 20.4811
|  | 142 | 913.05 | 19.673
|  | 143 | 814.45 | 24.2239
|  | 144 | 710.31 | 18.9159
|  | 145 | 637.19 | 16.7525
|  | 146 | 589.28 | 18.5264
|  | 147 | 565.76 | 16.857
|  | 148 | 556.38 | 20.9917
|  | 149 | 559.84 | 17.3638
|  | 150 | 597.07 | 17.0072
|  | 151 | 684.3 | 16.3858
|  | 152 | 822.4 | 16.997
|  | 153 | 896.63 | 19.4764
|  | 154 | 908.97 | 19.3172
|  | 155 | 901.05 | 18.2576
|  | 156 | 905.75 | 17.3912
|  | 157 | 900.78 | 16.4218
|  | 158 | 906.56 | 15.8535
|  | 159 | 892.46 | 15.0827
|  | 160 | 879.87 | 14.1692
|  | 161 | 886.89 | 15.0571
|  | 162 | 925.39 | 17.422
|  | 163 | 968.51 | 20.8823
|  | 164 | 1024.52 | 22.968
|  | 165 | 1016.99 | 22.4944
|  | 166 | 921.37 | 18.3106
|  | 167 | 822.84 | 19.4317
|  | 168 | 714.97 | 16.8237
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-09-07
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19229.96 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-05
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 546.1726 | -34.674 | 580.8466
|  | 2 | 511.6393 | -32.429 | 544.0683
|  | 3 | 475.9046 | -49.757 | 525.6616
|  | 4 | 459.8015 | -53.833 | 513.6345
|  | 5 | 472.1954 | -45.154 | 517.3494
|  | 6 | 509.5667 | -36.21 | 545.7767
|  | 7 | 707.6153 | 90.826 | 616.7893
|  | 8 | 880.7523 | 141.642 | 739.1103
|  | 9 | 964.65 | 128.339 | 836.311
|  | 10 | 956.2741 | 101.664 | 854.6101
|  | 11 | 881.8632 | 20.89 | 860.9732
|  | 12 | 831.9925 | -30.852 | 862.8445
|  | 13 | 811.0936 | -47.6 | 858.6936
|  | 14 | 836.8931 | -45.702 | 882.5951
|  | 15 | 800.0928 | -68.034 | 868.1268
|  | 16 | 845.8832 | -7.988 | 853.8712
|  | 17 | 834.7354 | -7.285 | 842.0204
|  | 18 | 879.4589 | -2.042 | 881.5009
|  | 19 | 1028.6122 | 121.155 | 907.4572
|  | 20 | 1105.9048 | 148.105 | 957.7998
|  | 21 | 1102.6683 | 149.46 | 953.2083
|  | 22 | 1015.911 | 146.121 | 869.79
|  | 23 | 797.054 | 19.248 | 777.806
|  | 24 | 688.1472 | 16.016 | 672.1312
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -14.4344 | 27.3804 | 64.0784 | -107.6673 | 170.524 | -180.2685
2 | -13.1868 | 13.0516 | 63.2953 | -123.9695 | 189.6115 | -185.0449
3 | -13.3487 | 5.8651 | 62.129 | -129.2369 | 200.5194 | -191.2897
4 | -9.423 | 1.1347 | 53.9331 | -134.314 | 174.9297 | -157.3873
5 | -11.5727 | 5.4202 | 58.4499 | -125.5081 | 191.3641 | -184.4566
6 | -12.0135 | 12.662 | 52.1835 | -111.0639 | 156.4093 | -156.5319
7 | -22.8629 | 47.9264 | 78.3412 | -47.7002 | 210.2527 | -179.1343
8 | -34.7189 | 76.1102 | 87.4785 | -18.4601 | 237.0789 | -225.4127
9 | -16.6959 | 5.1668 | 75.9381 | -8.2479 | 197.8099 | -142.2051
10 | -17.4294 | 0 | 85.7257 | -6.5609 | 223.7007 | -185.0088
11 | -18.7945 | 0 | 69.3225 | -31.2754 | 183.284 | -195.4481
12 | -20.1696 | 0 | 56.6081 | -55.2029 | 157.6996 | -202.1251
13 | -16.9184 | 0 | 56.9661 | -64.4604 | 157.2749 | -198.0015
14 | -16.0386 | 0 | 56.2011 | -59.0124 | 147.3562 | -188.9647
15 | -16.4196 | 0 | 53.1436 | -58.6704 | 138.0315 | -182.4915
16 | -20.2073 | 0 | 48.1407 | -35.5106 | 115.1163 | -161.8529
17 | -9.9504 | 0 | 46.3961 | -16.8312 | 89.3733 | -100.2813
18 | -6.3221 | 7.1836 | 36.0365 | -10.6284 | 46.1341 | -68.2872
19 | -36.9073 | 121.7232 | 82.6672 | 48.7291 | 149.5254 | -178.1099
20 | -46.7447 | 139.5151 | 90.9454 | 86.0042 | 122.9841 | -173.9114
21 | -40.0341 | 130.832 | 97.9282 | 61.2767 | 149.3937 | -164.8346
22 | -33.51 | 111.5797 | 91.01 | 12.6798 | 187.0337 | -149.3362
23 | -24.0938 | 72.9225 | 60.9262 | -69.3214 | 142.3511 | -183.7405
24 | -21.4315 | 60.2251 | 63.0224 | -94.3198 | 183.2302 | -202.329
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-09-07
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 543.4
|  |  | 01:00 - 02:00 | 497.29
|  |  | 02:00 - 03:00 | 474.39
|  |  | 03:00 - 04:00 | 467.78
|  |  | 04:00 - 05:00 | 470.29
|  |  | 05:00 - 06:00 | 508.24
|  |  | 06:00 - 07:00 | 657.3
|  |  | 07:00 - 08:00 | 820.75
|  |  | 08:00 - 09:00 | 897.57
|  |  | 09:00 - 10:00 | 924.56
|  |  | 10:00 - 11:00 | 872.15
|  |  | 11:00 - 12:00 | 870.96
|  |  | 12:00 - 13:00 | 857.56
|  |  | 13:00 - 14:00 | 867.48
|  |  | 14:00 - 15:00 | 851.07
|  |  | 15:00 - 16:00 | 834.61
|  |  | 16:00 - 17:00 | 834.9
|  |  | 17:00 - 18:00 | 998.42
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1144.2
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1207.22
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1204.01
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1105.05
|  |  | 22:00 - 23:00 | 808.45
|  |  | 23:00 - 00:00 | 647.31
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.9713 | 99.8178 | 0.85511 | 0 | 0 | 0 | 110.5965
2 | 0 | 100.0224 | 99.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2039
3 | 0 | 99.9905 | 99.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9334
4 | 0 | 95.0167 | 99.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9492
5 | 0 | 100.0051 | 99.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.613
6 | 0 | 100.0837 | 99.8443 | 0 | 0.47616 | 0 | 0 | 113.214
7 | 0 | 100.0472 | 99.8686 | 0 | 110.7154 | 0 | 1.8049 | 112.834
8 | 0 | 100.0619 | 99.8514 | 5.612 | 130.8828 | 0 | 127.782 | 129.0352
9 | 0 | 100.0217 | 94.8497 | 104.3748 | 116.061 | 0 | 134.6147 | 123.8872
10 | 0 | 100.047 | 94.7285 | 104.3795 | 133.7915 | 0 | 128.7212 | 114.7312
11 | 0 | 100.0309 | 94.751 | 104.3779 | 142.7006 | 0 | 102.3265 | 113.4205
12 | 0 | 100.0626 | 94.7295 | 104.3862 | 134.8173 | 0 | 105.1763 | 113.7757
13 | 0 | 100.0825 | 94.7494 | 104.3575 | 133.8252 | 0 | 113.2956 | 113.8629
14 | 0 | 100.0489 | 94.751 | 104.3604 | 136.7919 | 0 | 123.6683 | 114.1525
15 | 0 | 100.0709 | 94.7406 | 104.3784 | 137.8244 | 0 | 128.3171 | 113.8743
16 | 0 | 100.0418 | 94.7423 | 104.4039 | 129.9184 | 0 | 134.0126 | 114.8355
17 | 0 | 100.0763 | 94.73 | 104.3805 | 129.9173 | 0 | 135.9417 | 116.6749
18 | 0 | 100.0716 | 94.7304 | 104.385 | 139.7801 | 0 | 132.3435 | 114.7521
19 | 0 | 100.0792 | 94.725 | 104.3519 | 109.2383 | 0 | 129.9524 | 115.1012
20 | 0 | 104.7199 | 94.7399 | 104.3743 | 143.6143 | 0 | 139.6928 | 131.3171
21 | 0 | 100.1402 | 94.7293 | 104.3852 | 143.7487 | 0 | 138.2232 | 128.211
22 | 0 | 100.0394 | 94.7349 | 104.3642 | 132.9009 | 0 | 127.9222 | 117.58
23 | 0 | 100.0212 | 94.7555 | 104.3937 | 133.8625 | 0 | 115.9773 | 0.17563
24 | 0 | 100.0444 | 94.721 | 104.3713 | 102.2832 | 0 | 114.5885 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2300.8261 | 2214.8544 | 1675.6367 | 2343.1499 | 0 | 2134.3609 | 2412.1343
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 606.47 | 19.6643
|  | 2 | 557.25 | 15.9387
|  | 3 | 536.53 | 16.7434
|  | 4 | 524.34 | 17.4458
|  | 5 | 528.01 | 15.1368
|  | 6 | 560.4 | 15.0002
|  | 7 | 643.47 | 16.9126
|  | 8 | 774.35 | 18.1177
|  | 9 | 857.74 | 21.3972
|  | 10 | 884.87 | 22.6967
|  | 11 | 891.95 | 25.0698
|  | 12 | 907.6 | 26.5119
|  | 13 | 899.78 | 26.8006
|  | 14 | 903.02 | 28.701
|  | 15 | 835.81 | 29.9442
|  | 16 | 837.34 | 26.384
|  | 17 | 839.03 | 25.1774
|  | 18 | 883.6 | 26.8529
|  | 19 | 929.68 | 26.8847
|  | 20 | 978.88 | 28.4528
|  | 21 | 985 | 28.2559
|  | 22 | 903.7 | 25.2263
|  | 23 | 809.7 | 21.7342
|  | 24 | 703.63 | 18.6611
|  | 25 | 639.75 | 18.2259
|  | 26 | 585.54 | 18.222
|  | 27 | 555.94 | 16.8476
|  | 28 | 538.43 | 16.6248
|  | 29 | 538.94 | 14.7145
|  | 30 | 570.19 | 14.9656
|  | 31 | 641.75 | 15.2159
|  | 32 | 754 | 17.3774
|  | 33 | 837.77 | 19.3229
|  | 34 | 849.16 | 22.9235
|  | 35 | 855.15 | 24.8747
|  | 36 | 870.86 | 25.8466
|  | 37 | 871.26 | 27.087
|  | 38 | 877.48 | 27.841
|  | 39 | 857.97 | 27.404
|  | 40 | 846.61 | 27.5635
|  | 41 | 849.8 | 29.582
|  | 42 | 876.12 | 31.7371
|  | 43 | 906.6 | 30.7494
|  | 44 | 946.32 | 30.9959
|  | 45 | 949.91 | 29.7348
|  | 46 | 867.35 | 27.2433
|  | 47 | 783.85 | 25.9987
|  | 48 | 680.91 | 21.2187
|  | 49 | 599.7 | 16.7829
|  | 50 | 558.19 | 15.886
|  | 51 | 533.79 | 15.2916
|  | 52 | 522.18 | 15.4343
|  | 53 | 524.79 | 15.2363
|  | 54 | 561.54 | 14.2778
|  | 55 | 645.9 | 14.2985
|  | 56 | 771.15 | 15.6327
|  | 57 | 852.47 | 18.8801
|  | 58 | 874.86 | 21.6606
|  | 59 | 886.15 | 25.3264
|  | 60 | 899.06 | 25.3645
|  | 61 | 906.76 | 25.1918
|  | 62 | 911.48 | 23.6023
|  | 63 | 896.37 | 21.3852
|  | 64 | 886.61 | 21.6176
|  | 65 | 890.6 | 24.8356
|  | 66 | 912.42 | 29.212
|  | 67 | 934.3 | 28.756
|  | 68 | 979.92 | 34.2693
|  | 69 | 974.81 | 36.5132
|  | 70 | 891.75 | 32.6082
|  | 71 | 799.75 | 29.7273
|  | 72 | 693.71 | 23.3529
|  | 73 | 606.4 | 21.8872
|  | 74 | 560.29 | 19.9393
|  | 75 | 537.39 | 17.3355
|  | 76 | 530.78 | 18.5062
|  | 77 | 533.29 | 18.4321
|  | 78 | 571.24 | 20.0676
|  | 79 | 652.3 | 20.5495
|  | 80 | 797.75 | 18.5952
|  | 81 | 881.57 | 21.1386
|  | 82 | 913.56 | 25.5602
|  | 83 | 915.15 | 30.1003
|  | 84 | 913.96 | 34.6371
|  | 85 | 907.56 | 36.4003
|  | 86 | 917.48 | 34.9351
|  | 87 | 901.07 | 36.2284
|  | 88 | 884.61 | 30.2516
|  | 89 | 890.9 | 28.6534
|  | 90 | 916.42 | 28.6271
|  | 91 | 954.2 | 27.7745
|  | 92 | 1006.22 | 27.6199
|  | 93 | 1000.01 | 29.9238
|  | 94 | 913.05 | 31.5721
|  | 95 | 814.45 | 29.4756
|  | 96 | 710.31 | 29.2556
|  | 97 | 637.19 | 22.2701
|  | 98 | 589.28 | 22.6138
|  | 99 | 565.76 | 21.8289
|  | 100 | 556.38 | 21.1023
|  | 101 | 559.84 | 25.6186
|  | 102 | 597.07 | 25.2977
|  | 103 | 684.3 | 20.6767
|  | 104 | 822.4 | 23.7678
|  | 105 | 896.63 | 26.0359
|  | 106 | 908.97 | 28.1347
|  | 107 | 901.05 | 21.4882
|  | 108 | 905.75 | 18.8856
|  | 109 | 900.78 | 18.2831
|  | 110 | 906.56 | 17.9362
|  | 111 | 892.46 | 17.516
|  | 112 | 879.87 | 17.8624
|  | 113 | 886.89 | 17.4687
|  | 114 | 925.39 | 22.5351
|  | 115 | 968.51 | 23.8158
|  | 116 | 1024.52 | 24.8261
|  | 117 | 1016.99 | 24.9136
|  | 118 | 921.37 | 29.0234
|  | 119 | 822.84 | 26.9389
|  | 120 | 714.97 | 24.8135
|  | 121 | 606.4 | 16.614
|  | 122 | 560.29 | 18.35
|  | 123 | 537.39 | 21.2368
|  | 124 | 530.78 | 22.5737
|  | 125 | 533.29 | 19.5076
|  | 126 | 571.24 | 20.5726
|  | 127 | 652.3 | 16.9296
|  | 128 | 797.75 | 19.7772
|  | 129 | 881.57 | 17.8114
|  | 130 | 913.56 | 17.984
|  | 131 | 915.15 | 19.3946
|  | 132 | 913.96 | 19.218
|  | 133 | 907.56 | 20.6426
|  | 134 | 917.48 | 22.6687
|  | 135 | 901.07 | 20.7795
|  | 136 | 884.61 | 16.6448
|  | 137 | 890.9 | 14.9929
|  | 138 | 916.42 | 18.855
|  | 139 | 954.2 | 18.4038
|  | 140 | 1006.22 | 21.3362
|  | 141 | 1000.01 | 20.4811
|  | 142 | 913.05 | 19.673
|  | 143 | 814.45 | 24.2239
|  | 144 | 710.31 | 18.9159
|  | 145 | 637.19 | 16.7525
|  | 146 | 589.28 | 18.5264
|  | 147 | 565.76 | 16.857
|  | 148 | 556.38 | 20.9917
|  | 149 | 559.84 | 17.3638
|  | 150 | 597.07 | 17.0072
|  | 151 | 684.3 | 16.3858
|  | 152 | 822.4 | 16.997
|  | 153 | 896.63 | 19.4764
|  | 154 | 908.97 | 19.3172
|  | 155 | 901.05 | 18.2576
|  | 156 | 905.75 | 17.3912
|  | 157 | 900.78 | 16.4218
|  | 158 | 906.56 | 15.8535
|  | 159 | 892.46 | 15.0827
|  | 160 | 879.87 | 14.1692
|  | 161 | 886.89 | 15.0571
|  | 162 | 925.39 | 17.422
|  | 163 | 968.51 | 20.8823
|  | 164 | 1024.52 | 22.968
|  | 165 | 1016.99 | 22.4944
|  | 166 | 921.37 | 18.3106
|  | 167 | 822.84 | 19.4317
|  | 168 | 714.97 | 16.8237
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible