## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-09-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18815.87 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 571.4018 | -50.646 | 622.0478
|  | 2 | 525.0642 | -50.797 | 575.8612
|  | 3 | 491.3432 | -59.979 | 551.3222
|  | 4 | 483.9458 | -58.456 | 542.4018
|  | 5 | 485.0701 | -58.142 | 543.2121
|  | 6 | 524.8092 | -49.755 | 574.5642
|  | 7 | 691.4279 | 22.857 | 668.5709
|  | 8 | 839.702 | 35.245 | 804.457
|  | 9 | 892.879 | 19.565 | 873.314
|  | 10 | 845.8218 | -48.266 | 894.0878
|  | 11 | 840.6649 | -52.492 | 893.1569
|  | 12 | 845.0134 | -50.102 | 895.1154
|  | 13 | 869.2601 | -33.881 | 903.1411
|  | 14 | 878.3238 | -34.394 | 912.7178
|  | 15 | 874.5661 | -34.17 | 908.7361
|  | 16 | 860.3602 | -41.489 | 901.8492
|  | 17 | 857.2726 | -43.869 | 901.1416
|  | 18 | 937.1656 | 10.199 | 926.9666
|  | 19 | 1081.2773 | 116.439 | 964.8383
|  | 20 | 1156.4924 | 135.343 | 1021.1494
|  | 21 | 1132.9964 | 138.184 | 994.8124
|  | 22 | 1032.4587 | 126.422 | 906.0367
|  | 23 | 813.111 | -1.432 | 814.543
|  | 24 | 712.2611 | 0.495 | 711.7661
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -45.2569 | 71.4713 | 91.0579 | -44.4423 | 279.8934 | -346.1946
2 | -40.345 | 52.2296 | 81.4115 | -62.1347 | 262.873 | -330.7698
3 | -41.282 | 35.0324 | 91.9559 | -58.6221 | 275.2754 | -339.3138
4 | -32.6592 | 28.997 | 77.1338 | -69.7665 | 232.9663 | -268.8731
5 | -46.6906 | 34.5839 | 96.7477 | -55.0384 | 296.1208 | -356.4469
6 | -51.7748 | 37.3572 | 107.8538 | -54.2739 | 322.3315 | -396.7204
7 | -54.6546 | 39.5762 | 117.2419 | -55.2803 | 341.8733 | -430.126
8 | -64.5034 | 59.3224 | 123.9064 | -28.8336 | 354.9638 | -484.8154
9 | -63.3693 | 82.5657 | 133.987 | -43.0585 | 383.7846 | -522.8839
10 | -63.0567 | 87.7928 | 149.4191 | -63.525 | 429.1688 | -566.8786
11 | -61.6981 | 87.2131 | 146.7803 | -73.7275 | 422.4945 | -551.3621
12 | -63.6479 | 81.4636 | 149.6554 | -82.3947 | 432.5879 | -557.0985
13 | -54.7576 | 75.8064 | 137.9411 | -88.4427 | 386.4161 | -492.6562
14 | -53.1314 | 77.3343 | 137.8233 | -81.9528 | 381.6987 | -486.5392
15 | -49.7199 | 72.4754 | 129.5994 | -86.488 | 360.2404 | -463.3781
16 | -46.5251 | 72.0269 | 127.4985 | -84.0559 | 367.1136 | -478.9203
17 | -26.4634 | 69.5986 | 91.3555 | -86.6267 | 243.4495 | -338.4441
18 | -19.4143 | 71.3045 | 76.6154 | -78.0627 | 168.1075 | -250.8136
19 | -11.871 | 91.7845 | 76.0048 | -38.7556 | 115.3286 | -129.6911
20 | -32.6761 | 110.5124 | 107.8804 | -0.49029 | 154.5654 | -221.2168
21 | -28.2976 | 102.0898 | 109.6516 | -14.5829 | 160.6752 | -218.2505
22 | -23.541 | 83.0795 | 96.8963 | -50.9548 | 174.384 | -182.6399
23 | -31.7172 | 67.7145 | 90.7435 | -78.6079 | 192.6866 | -230.6265
24 | -22.1125 | 58.419 | 80.0781 | -67.1151 | 187.2407 | -211.9451
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-09-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 632.55
|  |  | 01:00 - 02:00 | 525.25
|  |  | 02:00 - 03:00 | 500.16
|  |  | 03:00 - 04:00 | 484.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 488.03
|  |  | 05:00 - 06:00 | 517.32
|  |  | 06:00 - 07:00 | 585.41
|  |  | 07:00 - 08:00 | 695.75
|  |  | 08:00 - 09:00 | 770.26
|  |  | 09:00 - 10:00 | 796.35
|  |  | 10:00 - 11:00 | 802.27
|  |  | 11:00 - 12:00 | 816.85
|  |  | 12:00 - 13:00 | 821.21
|  |  | 13:00 - 14:00 | 826.21
|  |  | 14:00 - 15:00 | 795.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 792.28
|  |  | 16:00 - 17:00 | 812.19
|  |  | 17:00 - 18:00 | 854.78
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1038.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1117.5
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1117.17
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1020.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 827.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 715.88
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 105.1325 | 93.7067 | 99.3747 | 0 | 123.845 | 0 | 23.2078
2 | 0 | 105.1254 | 93.6752 | 99.3629 | 0 | 136.6407 | 0 | 0
3 | 0 | 105.1471 | 93.6208 | 0.88751 | 0 | 137.9738 | 0 | 0
4 | 0 | 105.1206 | 93.6596 | 0 | 0 | 142.3029 | 0 | 0
5 | 0 | 105.123 | 93.621 | 0 | 0 | 141.3179 | 0 | 0
6 | 0 | 110.1051 | 93.6977 | 0 | 0 | 139.8667 | 0 | 0.99455
7 | 0 | 105.1173 | 93.7142 | 0 | 0.58261 | 122.5861 | 0 | 91.1309
8 | 0 | 105.0963 | 93.6908 | 0.1372 | 115.8308 | 117.2213 | 0 | 93.1619
9 | 0 | 105.1064 | 93.6494 | 86.9619 | 129.7864 | 120.1748 | 0 | 91.1725
10 | 0 | 105.1116 | 93.706 | 99.3693 | 132.4432 | 114.4644 | 0 | 101.0374
11 | 0 | 105.1386 | 93.7206 | 99.4145 | 125.7202 | 114.0137 | 0 | 104.0406
12 | 0 | 105.1389 | 93.7779 | 99.3724 | 110.3609 | 113.9818 | 0 | 116.9016
13 | 0 | 105.1379 | 93.7556 | 99.3703 | 116.2572 | 114.0123 | 0 | 115.9872
14 | 0 | 105.1206 | 93.6636 | 99.3688 | 127.7455 | 117.4044 | 0 | 118.2389
15 | 0 | 105.092 | 93.6648 | 99.3745 | 119.0326 | 114.0212 | 0 | 93.3663
16 | 0 | 105.093 | 93.6499 | 99.37 | 122.9934 | 114.0251 | 0 | 99.0785
17 | 0 | 105.1258 | 93.6776 | 99.3684 | 134.6992 | 114.6496 | 0 | 110.9754
18 | 0 | 105.145 | 93.6904 | 99.4055 | 135.478 | 118.0672 | 0 | 96.192
19 | 0 | 105.1336 | 93.6854 | 99.4138 | 121.7775 | 109.4696 | 0 | 138.4052
20 | 0 | 105.1164 | 93.7535 | 104.4101 | 130.5531 | 143.5752 | 0 | 143.5756
21 | 0 | 105.1062 | 93.7206 | 99.5969 | 109.4792 | 143.6824 | 0 | 138.6969
22 | 0 | 103.3612 | 93.0581 | 98.5594 | 108.0358 | 97.8352 | 0 | 96.4063
23 | 0 | 97.3528 | 91.9678 | 98.7176 | 103.2092 | 0.51874 | 0 | 92.4572
24 | 0 | 1.0441 | 94.747 | 104.3523 | 118.1069 | 0 | 0 | 135.605
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2414.2915 | 2247.2744 | 1786.1879 | 2062.0917 | 2711.6498 | 0 | 2000.6318
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 606.47 | 19.6643
|  | 2 | 557.25 | 15.9387
|  | 3 | 536.53 | 16.7434
|  | 4 | 524.34 | 17.4458
|  | 5 | 528.01 | 15.1368
|  | 6 | 560.4 | 15.0002
|  | 7 | 643.47 | 16.9126
|  | 8 | 774.35 | 18.1177
|  | 9 | 857.74 | 21.3972
|  | 10 | 884.87 | 22.6967
|  | 11 | 891.95 | 25.0698
|  | 12 | 907.6 | 26.5119
|  | 13 | 899.78 | 26.8006
|  | 14 | 903.02 | 28.701
|  | 15 | 835.81 | 29.9442
|  | 16 | 837.34 | 26.384
|  | 17 | 839.03 | 25.1774
|  | 18 | 883.6 | 26.8529
|  | 19 | 929.68 | 26.8847
|  | 20 | 978.88 | 28.4528
|  | 21 | 985 | 28.2559
|  | 22 | 903.7 | 25.2263
|  | 23 | 809.7 | 21.7342
|  | 24 | 703.63 | 18.6611
|  | 25 | 639.75 | 18.2259
|  | 26 | 585.54 | 18.222
|  | 27 | 555.94 | 16.8476
|  | 28 | 538.43 | 16.6248
|  | 29 | 538.94 | 14.7145
|  | 30 | 570.19 | 14.9656
|  | 31 | 641.75 | 15.2159
|  | 32 | 754 | 17.3774
|  | 33 | 837.77 | 19.3229
|  | 34 | 849.16 | 22.9235
|  | 35 | 855.15 | 24.8747
|  | 36 | 870.86 | 25.8466
|  | 37 | 871.26 | 27.087
|  | 38 | 877.48 | 27.841
|  | 39 | 857.97 | 27.404
|  | 40 | 846.61 | 27.5635
|  | 41 | 849.8 | 29.582
|  | 42 | 876.12 | 31.7371
|  | 43 | 906.6 | 30.7494
|  | 44 | 946.32 | 30.9959
|  | 45 | 949.91 | 29.7348
|  | 46 | 867.35 | 27.2433
|  | 47 | 783.85 | 25.9987
|  | 48 | 680.91 | 21.2187
|  | 49 | 599.7 | 16.7829
|  | 50 | 558.19 | 15.886
|  | 51 | 533.79 | 15.2916
|  | 52 | 522.18 | 15.4343
|  | 53 | 524.79 | 15.2363
|  | 54 | 561.54 | 14.2778
|  | 55 | 645.9 | 14.2985
|  | 56 | 771.15 | 15.6327
|  | 57 | 852.47 | 18.8801
|  | 58 | 874.86 | 21.6606
|  | 59 | 886.15 | 25.3264
|  | 60 | 899.06 | 25.3645
|  | 61 | 906.76 | 25.1918
|  | 62 | 911.48 | 23.6023
|  | 63 | 896.37 | 21.3852
|  | 64 | 886.61 | 21.6176
|  | 65 | 890.6 | 24.8356
|  | 66 | 912.42 | 29.212
|  | 67 | 934.3 | 28.756
|  | 68 | 979.92 | 34.2693
|  | 69 | 974.81 | 36.5132
|  | 70 | 891.75 | 32.6082
|  | 71 | 799.75 | 29.7273
|  | 72 | 693.71 | 23.3529
|  | 73 | 606.4 | 21.8872
|  | 74 | 560.29 | 19.9393
|  | 75 | 537.39 | 17.3355
|  | 76 | 530.78 | 18.5062
|  | 77 | 533.29 | 18.4321
|  | 78 | 571.24 | 20.0676
|  | 79 | 652.3 | 20.5495
|  | 80 | 797.75 | 18.5952
|  | 81 | 881.57 | 21.1386
|  | 82 | 913.56 | 25.5602
|  | 83 | 915.15 | 30.1003
|  | 84 | 913.96 | 34.6371
|  | 85 | 907.56 | 36.4003
|  | 86 | 917.48 | 34.9351
|  | 87 | 901.07 | 36.2284
|  | 88 | 884.61 | 30.2516
|  | 89 | 890.9 | 28.6534
|  | 90 | 916.42 | 28.6271
|  | 91 | 954.2 | 27.7745
|  | 92 | 1006.22 | 27.6199
|  | 93 | 1000.01 | 29.9238
|  | 94 | 913.05 | 31.5721
|  | 95 | 814.45 | 29.4756
|  | 96 | 710.31 | 29.2556
|  | 97 | 637.19 | 22.2701
|  | 98 | 589.28 | 22.6138
|  | 99 | 565.76 | 21.8289
|  | 100 | 556.38 | 21.1023
|  | 101 | 559.84 | 25.6186
|  | 102 | 597.07 | 25.2977
|  | 103 | 684.3 | 20.6767
|  | 104 | 822.4 | 23.7678
|  | 105 | 896.63 | 26.0359
|  | 106 | 908.97 | 28.1347
|  | 107 | 901.05 | 21.4882
|  | 108 | 905.75 | 18.8856
|  | 109 | 900.78 | 18.2831
|  | 110 | 906.56 | 17.9362
|  | 111 | 892.46 | 17.516
|  | 112 | 879.87 | 17.8624
|  | 113 | 886.89 | 17.4687
|  | 114 | 925.39 | 22.5351
|  | 115 | 968.51 | 23.8158
|  | 116 | 1024.52 | 24.8261
|  | 117 | 1016.99 | 24.9136
|  | 118 | 921.37 | 29.0234
|  | 119 | 822.84 | 26.9389
|  | 120 | 714.97 | 24.8135
|  | 121 | 606.4 | 16.614
|  | 122 | 560.29 | 18.35
|  | 123 | 537.39 | 21.2368
|  | 124 | 530.78 | 22.5737
|  | 125 | 533.29 | 19.5076
|  | 126 | 571.24 | 20.5726
|  | 127 | 652.3 | 16.9296
|  | 128 | 797.75 | 19.7772
|  | 129 | 881.57 | 17.8114
|  | 130 | 913.56 | 17.984
|  | 131 | 915.15 | 19.3946
|  | 132 | 913.96 | 19.218
|  | 133 | 907.56 | 20.6426
|  | 134 | 917.48 | 22.6687
|  | 135 | 901.07 | 20.7795
|  | 136 | 884.61 | 16.6448
|  | 137 | 890.9 | 14.9929
|  | 138 | 916.42 | 18.855
|  | 139 | 954.2 | 18.4038
|  | 140 | 1006.22 | 21.3362
|  | 141 | 1000.01 | 20.4811
|  | 142 | 913.05 | 19.673
|  | 143 | 814.45 | 24.2239
|  | 144 | 710.31 | 18.9159
|  | 145 | 637.19 | 16.7525
|  | 146 | 589.28 | 18.5264
|  | 147 | 565.76 | 16.857
|  | 148 | 556.38 | 20.9917
|  | 149 | 559.84 | 17.3638
|  | 150 | 597.07 | 17.0072
|  | 151 | 684.3 | 16.3858
|  | 152 | 822.4 | 16.997
|  | 153 | 896.63 | 19.4764
|  | 154 | 908.97 | 19.3172
|  | 155 | 901.05 | 18.2576
|  | 156 | 905.75 | 17.3912
|  | 157 | 900.78 | 16.4218
|  | 158 | 906.56 | 15.8535
|  | 159 | 892.46 | 15.0827
|  | 160 | 879.87 | 14.1692
|  | 161 | 886.89 | 15.0571
|  | 162 | 925.39 | 17.422
|  | 163 | 968.51 | 20.8823
|  | 164 | 1024.52 | 22.968
|  | 165 | 1016.99 | 22.4944
|  | 166 | 921.37 | 18.3106
|  | 167 | 822.84 | 19.4317
|  | 168 | 714.97 | 16.8237
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-09-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18815.87 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 571.4018 | -50.646 | 622.0478
|  | 2 | 525.0642 | -50.797 | 575.8612
|  | 3 | 491.3432 | -59.979 | 551.3222
|  | 4 | 483.9458 | -58.456 | 542.4018
|  | 5 | 485.0701 | -58.142 | 543.2121
|  | 6 | 524.8092 | -49.755 | 574.5642
|  | 7 | 691.4279 | 22.857 | 668.5709
|  | 8 | 839.702 | 35.245 | 804.457
|  | 9 | 892.879 | 19.565 | 873.314
|  | 10 | 845.8218 | -48.266 | 894.0878
|  | 11 | 840.6649 | -52.492 | 893.1569
|  | 12 | 845.0134 | -50.102 | 895.1154
|  | 13 | 869.2601 | -33.881 | 903.1411
|  | 14 | 878.3238 | -34.394 | 912.7178
|  | 15 | 874.5661 | -34.17 | 908.7361
|  | 16 | 860.3602 | -41.489 | 901.8492
|  | 17 | 857.2726 | -43.869 | 901.1416
|  | 18 | 937.1656 | 10.199 | 926.9666
|  | 19 | 1081.2773 | 116.439 | 964.8383
|  | 20 | 1156.4924 | 135.343 | 1021.1494
|  | 21 | 1132.9964 | 138.184 | 994.8124
|  | 22 | 1032.4587 | 126.422 | 906.0367
|  | 23 | 813.111 | -1.432 | 814.543
|  | 24 | 712.2611 | 0.495 | 711.7661
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -45.2569 | 71.4713 | 91.0579 | -44.4423 | 279.8934 | -346.1946
2 | -40.345 | 52.2296 | 81.4115 | -62.1347 | 262.873 | -330.7698
3 | -41.282 | 35.0324 | 91.9559 | -58.6221 | 275.2754 | -339.3138
4 | -32.6592 | 28.997 | 77.1338 | -69.7665 | 232.9663 | -268.8731
5 | -46.6906 | 34.5839 | 96.7477 | -55.0384 | 296.1208 | -356.4469
6 | -51.7748 | 37.3572 | 107.8538 | -54.2739 | 322.3315 | -396.7204
7 | -54.6546 | 39.5762 | 117.2419 | -55.2803 | 341.8733 | -430.126
8 | -64.5034 | 59.3224 | 123.9064 | -28.8336 | 354.9638 | -484.8154
9 | -63.3693 | 82.5657 | 133.987 | -43.0585 | 383.7846 | -522.8839
10 | -63.0567 | 87.7928 | 149.4191 | -63.525 | 429.1688 | -566.8786
11 | -61.6981 | 87.2131 | 146.7803 | -73.7275 | 422.4945 | -551.3621
12 | -63.6479 | 81.4636 | 149.6554 | -82.3947 | 432.5879 | -557.0985
13 | -54.7576 | 75.8064 | 137.9411 | -88.4427 | 386.4161 | -492.6562
14 | -53.1314 | 77.3343 | 137.8233 | -81.9528 | 381.6987 | -486.5392
15 | -49.7199 | 72.4754 | 129.5994 | -86.488 | 360.2404 | -463.3781
16 | -46.5251 | 72.0269 | 127.4985 | -84.0559 | 367.1136 | -478.9203
17 | -26.4634 | 69.5986 | 91.3555 | -86.6267 | 243.4495 | -338.4441
18 | -19.4143 | 71.3045 | 76.6154 | -78.0627 | 168.1075 | -250.8136
19 | -11.871 | 91.7845 | 76.0048 | -38.7556 | 115.3286 | -129.6911
20 | -32.6761 | 110.5124 | 107.8804 | -0.49029 | 154.5654 | -221.2168
21 | -28.2976 | 102.0898 | 109.6516 | -14.5829 | 160.6752 | -218.2505
22 | -23.541 | 83.0795 | 96.8963 | -50.9548 | 174.384 | -182.6399
23 | -31.7172 | 67.7145 | 90.7435 | -78.6079 | 192.6866 | -230.6265
24 | -22.1125 | 58.419 | 80.0781 | -67.1151 | 187.2407 | -211.9451
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-09-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 632.55
|  |  | 01:00 - 02:00 | 525.25
|  |  | 02:00 - 03:00 | 500.16
|  |  | 03:00 - 04:00 | 484.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 488.03
|  |  | 05:00 - 06:00 | 517.32
|  |  | 06:00 - 07:00 | 585.41
|  |  | 07:00 - 08:00 | 695.75
|  |  | 08:00 - 09:00 | 770.26
|  |  | 09:00 - 10:00 | 796.35
|  |  | 10:00 - 11:00 | 802.27
|  |  | 11:00 - 12:00 | 816.85
|  |  | 12:00 - 13:00 | 821.21
|  |  | 13:00 - 14:00 | 826.21
|  |  | 14:00 - 15:00 | 795.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 792.28
|  |  | 16:00 - 17:00 | 812.19
|  |  | 17:00 - 18:00 | 854.78
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1038.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1117.5
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1117.17
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1020.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 827.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 715.88
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 105.1325 | 93.7067 | 99.3747 | 0 | 123.845 | 0 | 23.2078
2 | 0 | 105.1254 | 93.6752 | 99.3629 | 0 | 136.6407 | 0 | 0
3 | 0 | 105.1471 | 93.6208 | 0.88751 | 0 | 137.9738 | 0 | 0
4 | 0 | 105.1206 | 93.6596 | 0 | 0 | 142.3029 | 0 | 0
5 | 0 | 105.123 | 93.621 | 0 | 0 | 141.3179 | 0 | 0
6 | 0 | 110.1051 | 93.6977 | 0 | 0 | 139.8667 | 0 | 0.99455
7 | 0 | 105.1173 | 93.7142 | 0 | 0.58261 | 122.5861 | 0 | 91.1309
8 | 0 | 105.0963 | 93.6908 | 0.1372 | 115.8308 | 117.2213 | 0 | 93.1619
9 | 0 | 105.1064 | 93.6494 | 86.9619 | 129.7864 | 120.1748 | 0 | 91.1725
10 | 0 | 105.1116 | 93.706 | 99.3693 | 132.4432 | 114.4644 | 0 | 101.0374
11 | 0 | 105.1386 | 93.7206 | 99.4145 | 125.7202 | 114.0137 | 0 | 104.0406
12 | 0 | 105.1389 | 93.7779 | 99.3724 | 110.3609 | 113.9818 | 0 | 116.9016
13 | 0 | 105.1379 | 93.7556 | 99.3703 | 116.2572 | 114.0123 | 0 | 115.9872
14 | 0 | 105.1206 | 93.6636 | 99.3688 | 127.7455 | 117.4044 | 0 | 118.2389
15 | 0 | 105.092 | 93.6648 | 99.3745 | 119.0326 | 114.0212 | 0 | 93.3663
16 | 0 | 105.093 | 93.6499 | 99.37 | 122.9934 | 114.0251 | 0 | 99.0785
17 | 0 | 105.1258 | 93.6776 | 99.3684 | 134.6992 | 114.6496 | 0 | 110.9754
18 | 0 | 105.145 | 93.6904 | 99.4055 | 135.478 | 118.0672 | 0 | 96.192
19 | 0 | 105.1336 | 93.6854 | 99.4138 | 121.7775 | 109.4696 | 0 | 138.4052
20 | 0 | 105.1164 | 93.7535 | 104.4101 | 130.5531 | 143.5752 | 0 | 143.5756
21 | 0 | 105.1062 | 93.7206 | 99.5969 | 109.4792 | 143.6824 | 0 | 138.6969
22 | 0 | 103.3612 | 93.0581 | 98.5594 | 108.0358 | 97.8352 | 0 | 96.4063
23 | 0 | 97.3528 | 91.9678 | 98.7176 | 103.2092 | 0.51874 | 0 | 92.4572
24 | 0 | 1.0441 | 94.747 | 104.3523 | 118.1069 | 0 | 0 | 135.605
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2309.1591 | 2153.5677 | 1686.8132 | 2062.0917 | 2587.8048 | 0 | 1977.424
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 606.47 | 19.6643
|  | 2 | 557.25 | 15.9387
|  | 3 | 536.53 | 16.7434
|  | 4 | 524.34 | 17.4458
|  | 5 | 528.01 | 15.1368
|  | 6 | 560.4 | 15.0002
|  | 7 | 643.47 | 16.9126
|  | 8 | 774.35 | 18.1177
|  | 9 | 857.74 | 21.3972
|  | 10 | 884.87 | 22.6967
|  | 11 | 891.95 | 25.0698
|  | 12 | 907.6 | 26.5119
|  | 13 | 899.78 | 26.8006
|  | 14 | 903.02 | 28.701
|  | 15 | 835.81 | 29.9442
|  | 16 | 837.34 | 26.384
|  | 17 | 839.03 | 25.1774
|  | 18 | 883.6 | 26.8529
|  | 19 | 929.68 | 26.8847
|  | 20 | 978.88 | 28.4528
|  | 21 | 985 | 28.2559
|  | 22 | 903.7 | 25.2263
|  | 23 | 809.7 | 21.7342
|  | 24 | 703.63 | 18.6611
|  | 25 | 639.75 | 18.2259
|  | 26 | 585.54 | 18.222
|  | 27 | 555.94 | 16.8476
|  | 28 | 538.43 | 16.6248
|  | 29 | 538.94 | 14.7145
|  | 30 | 570.19 | 14.9656
|  | 31 | 641.75 | 15.2159
|  | 32 | 754 | 17.3774
|  | 33 | 837.77 | 19.3229
|  | 34 | 849.16 | 22.9235
|  | 35 | 855.15 | 24.8747
|  | 36 | 870.86 | 25.8466
|  | 37 | 871.26 | 27.087
|  | 38 | 877.48 | 27.841
|  | 39 | 857.97 | 27.404
|  | 40 | 846.61 | 27.5635
|  | 41 | 849.8 | 29.582
|  | 42 | 876.12 | 31.7371
|  | 43 | 906.6 | 30.7494
|  | 44 | 946.32 | 30.9959
|  | 45 | 949.91 | 29.7348
|  | 46 | 867.35 | 27.2433
|  | 47 | 783.85 | 25.9987
|  | 48 | 680.91 | 21.2187
|  | 49 | 599.7 | 16.7829
|  | 50 | 558.19 | 15.886
|  | 51 | 533.79 | 15.2916
|  | 52 | 522.18 | 15.4343
|  | 53 | 524.79 | 15.2363
|  | 54 | 561.54 | 14.2778
|  | 55 | 645.9 | 14.2985
|  | 56 | 771.15 | 15.6327
|  | 57 | 852.47 | 18.8801
|  | 58 | 874.86 | 21.6606
|  | 59 | 886.15 | 25.3264
|  | 60 | 899.06 | 25.3645
|  | 61 | 906.76 | 25.1918
|  | 62 | 911.48 | 23.6023
|  | 63 | 896.37 | 21.3852
|  | 64 | 886.61 | 21.6176
|  | 65 | 890.6 | 24.8356
|  | 66 | 912.42 | 29.212
|  | 67 | 934.3 | 28.756
|  | 68 | 979.92 | 34.2693
|  | 69 | 974.81 | 36.5132
|  | 70 | 891.75 | 32.6082
|  | 71 | 799.75 | 29.7273
|  | 72 | 693.71 | 23.3529
|  | 73 | 606.4 | 21.8872
|  | 74 | 560.29 | 19.9393
|  | 75 | 537.39 | 17.3355
|  | 76 | 530.78 | 18.5062
|  | 77 | 533.29 | 18.4321
|  | 78 | 571.24 | 20.0676
|  | 79 | 652.3 | 20.5495
|  | 80 | 797.75 | 18.5952
|  | 81 | 881.57 | 21.1386
|  | 82 | 913.56 | 25.5602
|  | 83 | 915.15 | 30.1003
|  | 84 | 913.96 | 34.6371
|  | 85 | 907.56 | 36.4003
|  | 86 | 917.48 | 34.9351
|  | 87 | 901.07 | 36.2284
|  | 88 | 884.61 | 30.2516
|  | 89 | 890.9 | 28.6534
|  | 90 | 916.42 | 28.6271
|  | 91 | 954.2 | 27.7745
|  | 92 | 1006.22 | 27.6199
|  | 93 | 1000.01 | 29.9238
|  | 94 | 913.05 | 31.5721
|  | 95 | 814.45 | 29.4756
|  | 96 | 710.31 | 29.2556
|  | 97 | 637.19 | 22.2701
|  | 98 | 589.28 | 22.6138
|  | 99 | 565.76 | 21.8289
|  | 100 | 556.38 | 21.1023
|  | 101 | 559.84 | 25.6186
|  | 102 | 597.07 | 25.2977
|  | 103 | 684.3 | 20.6767
|  | 104 | 822.4 | 23.7678
|  | 105 | 896.63 | 26.0359
|  | 106 | 908.97 | 28.1347
|  | 107 | 901.05 | 21.4882
|  | 108 | 905.75 | 18.8856
|  | 109 | 900.78 | 18.2831
|  | 110 | 906.56 | 17.9362
|  | 111 | 892.46 | 17.516
|  | 112 | 879.87 | 17.8624
|  | 113 | 886.89 | 17.4687
|  | 114 | 925.39 | 22.5351
|  | 115 | 968.51 | 23.8158
|  | 116 | 1024.52 | 24.8261
|  | 117 | 1016.99 | 24.9136
|  | 118 | 921.37 | 29.0234
|  | 119 | 822.84 | 26.9389
|  | 120 | 714.97 | 24.8135
|  | 121 | 606.4 | 16.614
|  | 122 | 560.29 | 18.35
|  | 123 | 537.39 | 21.2368
|  | 124 | 530.78 | 22.5737
|  | 125 | 533.29 | 19.5076
|  | 126 | 571.24 | 20.5726
|  | 127 | 652.3 | 16.9296
|  | 128 | 797.75 | 19.7772
|  | 129 | 881.57 | 17.8114
|  | 130 | 913.56 | 17.984
|  | 131 | 915.15 | 19.3946
|  | 132 | 913.96 | 19.218
|  | 133 | 907.56 | 20.6426
|  | 134 | 917.48 | 22.6687
|  | 135 | 901.07 | 20.7795
|  | 136 | 884.61 | 16.6448
|  | 137 | 890.9 | 14.9929
|  | 138 | 916.42 | 18.855
|  | 139 | 954.2 | 18.4038
|  | 140 | 1006.22 | 21.3362
|  | 141 | 1000.01 | 20.4811
|  | 142 | 913.05 | 19.673
|  | 143 | 814.45 | 24.2239
|  | 144 | 710.31 | 18.9159
|  | 145 | 637.19 | 16.7525
|  | 146 | 589.28 | 18.5264
|  | 147 | 565.76 | 16.857
|  | 148 | 556.38 | 20.9917
|  | 149 | 559.84 | 17.3638
|  | 150 | 597.07 | 17.0072
|  | 151 | 684.3 | 16.3858
|  | 152 | 822.4 | 16.997
|  | 153 | 896.63 | 19.4764
|  | 154 | 908.97 | 19.3172
|  | 155 | 901.05 | 18.2576
|  | 156 | 905.75 | 17.3912
|  | 157 | 900.78 | 16.4218
|  | 158 | 906.56 | 15.8535
|  | 159 | 892.46 | 15.0827
|  | 160 | 879.87 | 14.1692
|  | 161 | 886.89 | 15.0571
|  | 162 | 925.39 | 17.422
|  | 163 | 968.51 | 20.8823
|  | 164 | 1024.52 | 22.968
|  | 165 | 1016.99 | 22.4944
|  | 166 | 921.37 | 18.3106
|  | 167 | 822.84 | 19.4317
|  | 168 | 714.97 | 16.8237
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/09/2023 | 05/09/2023 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | 09/09/2023 | 10/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible