## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-09-15
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18985 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-13
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 549.8588 | -38.564 | 588.4228
|  | 2 | 483.6138 | -66.257 | 549.8708
|  | 3 | 436.3536 | -95.981 | 532.3346
|  | 4 | 401.1472 | -123.849 | 524.9962
|  | 5 | 393.6381 | -137.471 | 531.1091
|  | 6 | 475.916 | -88.4 | 564.316
|  | 7 | 594.736 | -82.477 | 677.213
|  | 8 | 831.3577 | 18.278 | 813.0797
|  | 9 | 901.8076 | 50.604 | 851.2036
|  | 10 | 927.9469 | 68.347 | 859.5999
|  | 11 | 878.0725 | 22.691 | 855.3815
|  | 12 | 814.6703 | -38.108 | 852.7783
|  | 13 | 835.4921 | -18.883 | 854.3751
|  | 14 | 918.5269 | 44.41 | 874.1169
|  | 15 | 927.7588 | 55.701 | 872.0578
|  | 16 | 917.4692 | 53.767 | 863.7022
|  | 17 | 931.1336 | 48.798 | 882.3356
|  | 18 | 960.6846 | 43.649 | 917.0356
|  | 19 | 1008.8027 | 51.421 | 957.3817
|  | 20 | 1069.9941 | 56.606 | 1013.3881
|  | 21 | 1025.9659 | 52.286 | 973.6799
|  | 22 | 944.4275 | 69.975 | 874.4525
|  | 23 | 777.2302 | 7.767 | 769.4632
|  | 24 | 675.5536 | 15.303 | 660.2506
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.1352 | 21.4664 | 43.9578 | -133.5915 | 120.3875 | -111.0148
2 | 9.5955 | -14.0195 | 39.8288 | -159.3156 | 116.6888 | -124.4411
3 | 5.9043 | -27.3173 | 27.3418 | -176.6693 | 124.4759 | -168.8279
4 | 6.1005 | -30.7242 | 22.2466 | -179.3047 | 121.7852 | -170.9749
5 | 5.7521 | -26.7219 | 21.3585 | -171.6697 | 118.5946 | -167.8318
6 | 9.7387 | -4.5629 | 18.4348 | -135.0462 | 83.621 | -110.7026
7 | -15.2997 | 55.1526 | 47.7767 | -38.562 | 80.1078 | -212.9373
8 | -29.2999 | 96.175 | 135.3009 | 9.6252 | 215.634 | -319.3202
9 | -26.9884 | 111.9537 | 156.5739 | -5.9867 | 287.0354 | -394.558
10 | -38.0468 | 108.2168 | 170.3167 | -33.6624 | 369.0436 | -455.6018
11 | -40.7139 | 97.4275 | 152.4137 | -57.7705 | 345.9698 | -504.5174
12 | -40.6532 | 95.7109 | 161.5853 | -56.6609 | 369.3151 | -540.457
13 | -48.0673 | 91.2651 | 186.1418 | -58.135 | 423.1853 | -609.01
14 | -43.2829 | 88.4031 | 167.9451 | -55.9513 | 373.4304 | -528.3055
15 | -36.7963 | 97.446 | 164.5559 | -39.462 | 358.3292 | -491.037
16 | -33.1522 | 95.9408 | 137.5221 | -40.8038 | 304.2252 | -427.6307
17 | -19.917 | 88.5529 | 85.9847 | -47.855 | 182.9533 | -258.0957
18 | 7.5852 | 101.6598 | 43.3046 | -5.9448 | -9.6257 | -34.1668
19 | -13.0264 | 132.8254 | 65.5764 | 82.6431 | -22.7889 | -33.2792
20 | -2.5169 | 144.2866 | 51.4614 | 91.0426 | -69.5896 | 15.8506
21 | -9.245 | 137.2421 | 70.2291 | 84.4559 | -26.1919 | -32.6353
22 | 13.6315 | 115.609 | 43.2198 | 38.0105 | -58.0716 | 52.6315
23 | 9.4801 | 86.8618 | 53.1557 | -32.4786 | 31.3528 | -48.5014
24 | 10.0726 | 55.4095 | 60.522 | -109.7317 | 138.682 | -135.8519
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-09-15
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 602.27
|  |  | 01:00 - 02:00 | 499.45
|  |  | 02:00 - 03:00 | 474.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 476.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 480.06
|  |  | 05:00 - 06:00 | 572.47
|  |  | 06:00 - 07:00 | 687.4
|  |  | 07:00 - 08:00 | 991.12
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1042.03
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1058.4
|  |  | 10:00 - 11:00 | 838.61
|  |  | 11:00 - 12:00 | 838.21
|  |  | 12:00 - 13:00 | 839.71
|  |  | 13:00 - 14:00 | 852.74
|  |  | 14:00 - 15:00 | 851.64
|  |  | 15:00 - 16:00 | 899.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 916.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1103.35
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1167.24
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1237.29
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1186.29
|  |  | 21:00 - 22:00 | 902.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 788.64
|  |  | 23:00 - 00:00 | 622
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 94.9755 | 0 | 94.4002 | 0 | 72.3619 | 0 | 95.6474
2 | 0 | 0.62566 | 0 | 94.3931 | 0 | 0 | 0 | 135.2768
3 | 0 | 0 | 0 | 99.2378 | 0 | 0 | 0 | 96.2417
4 | 0 | 0 | 0 | 94.4355 | 0 | 0 | 0 | 101.0913
5 | 0 | 0 | 0 | 99.2664 | 0 | 0 | 0 | 112.152
6 | 0 | 2.8719 | 12.1543 | 94.3513 | 0 | 0 | 0 | 116.8987
7 | 0 | 89.9534 | 89.7306 | 89.3167 | 0 | 0.54429 | 0 | 116.0947
8 | 0 | 94.8854 | 89.7256 | 94.2188 | 109.1567 | 12.6314 | 0 | 108.9211
9 | 0 | 94.9469 | 89.7209 | 94.3361 | 134.3241 | 105.9828 | 0 | 112.6984
10 | 0 | 94.9464 | 89.7316 | 94.3255 | 129.081 | 109.3752 | 0 | 109.1645
11 | 0 | 94.9086 | 89.7271 | 94.3591 | 123.2255 | 104.1456 | 0 | 110.4248
12 | 0 | 94.9187 | 89.7226 | 94.3513 | 120.9699 | 110.0792 | 0 | 108.9502
13 | 0 | 94.954 | 89.7614 | 94.3856 | 129.7292 | 95.2174 | 0 | 104.091
14 | 0 | 94.9698 | 89.7874 | 94.3569 | 132.7313 | 107.1296 | 0 | 122.4317
15 | 0 | 94.9324 | 89.7576 | 94.3477 | 143.6732 | 109.1088 | 0 | 125.7571
16 | 0 | 94.9483 | 89.7543 | 94.3456 | 124.1256 | 114.0655 | 0 | 109.0523
17 | 0 | 94.9133 | 89.6965 | 94.3302 | 111.7404 | 127.963 | 0 | 109.0836
18 | 0 | 94.9346 | 89.7318 | 94.3472 | 107.6828 | 137.8634 | 0 | 106.8049
19 | 0 | 94.9109 | 89.7129 | 94.3326 | 138.8427 | 124.9903 | 0 | 125.0496
20 | 0 | 99.9995 | 94.7028 | 99.318 | 143.72 | 142.7428 | 0 | 139.1301
21 | 0 | 95.0025 | 89.8418 | 94.4076 | 143.7257 | 139.8262 | 0 | 122.4381
22 | 0 | 94.9561 | 89.723 | 94.3049 | 109.2532 | 120.03 | 0 | 118.4074
23 | 0 | 94.9483 | 89.7337 | 94.3129 | 1.073 | 129.9187 | 0 | 115.8496
24 | 0 | 89.947 | 89.7483 | 89.3493 | 0 | 96.3372 | 0 | 114.9682
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1802.4491 | 1632.4641 | 2269.1301 | 1903.0542 | 1960.3134 | 0 | 2736.6253
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 610.31 | 19.6643
|  | 2 | 565.26 | 15.9387
|  | 3 | 544.12 | 16.7434
|  | 4 | 535.19 | 17.4458
|  | 5 | 537.88 | 15.1368
|  | 6 | 594.96 | 15.0002
|  | 7 | 715.99 | 16.9126
|  | 8 | 864.07 | 18.1177
|  | 9 | 902.3 | 21.3972
|  | 10 | 915.21 | 22.6967
|  | 11 | 908.41 | 25.0698
|  | 12 | 913.28 | 26.5119
|  | 13 | 869.55 | 26.8006
|  | 14 | 875.68 | 28.701
|  | 15 | 862.85 | 29.9442
|  | 16 | 847.74 | 26.384
|  | 17 | 849.96 | 25.1774
|  | 18 | 880.45 | 26.8529
|  | 19 | 936.24 | 26.8847
|  | 20 | 991.17 | 28.4528
|  | 21 | 972.52 | 28.2559
|  | 22 | 881.81 | 25.2263
|  | 23 | 778.99 | 21.7342
|  | 24 | 674.52 | 18.6611
|  | 25 | 600.37 | 18.2259
|  | 26 | 548.05 | 18.222
|  | 27 | 518.53 | 16.8476
|  | 28 | 513.34 | 16.6248
|  | 29 | 518.11 | 14.7145
|  | 30 | 558.3 | 14.9656
|  | 31 | 674.47 | 15.2159
|  | 32 | 800.95 | 17.3774
|  | 33 | 859.24 | 19.3229
|  | 34 | 873.77 | 22.9235
|  | 35 | 871.85 | 24.8747
|  | 36 | 882.7 | 25.8466
|  | 37 | 874.88 | 27.087
|  | 38 | 890.62 | 27.841
|  | 39 | 890.01 | 27.404
|  | 40 | 876.04 | 27.5635
|  | 41 | 873.13 | 29.582
|  | 42 | 893.9 | 31.7371
|  | 43 | 927.78 | 30.7494
|  | 44 | 991.18 | 30.9959
|  | 45 | 962.8 | 29.7348
|  | 46 | 871.7 | 27.2433
|  | 47 | 766.7 | 25.9987
|  | 48 | 666.23 | 21.2187
|  | 49 | 637.19 | 16.7525
|  | 50 | 589.28 | 18.5264
|  | 51 | 565.76 | 16.857
|  | 52 | 556.38 | 20.9917
|  | 53 | 559.84 | 17.3638
|  | 54 | 597.07 | 17.0072
|  | 55 | 684.3 | 16.3858
|  | 56 | 822.4 | 16.997
|  | 57 | 896.63 | 19.4764
|  | 58 | 908.97 | 19.3172
|  | 59 | 901.05 | 18.2576
|  | 60 | 905.75 | 17.3912
|  | 61 | 900.78 | 16.4218
|  | 62 | 906.56 | 15.8535
|  | 63 | 892.46 | 15.0827
|  | 64 | 879.87 | 14.1692
|  | 65 | 886.89 | 15.0571
|  | 66 | 925.39 | 17.422
|  | 67 | 968.51 | 20.8823
|  | 68 | 1024.52 | 22.968
|  | 69 | 1016.99 | 22.4944
|  | 70 | 921.37 | 18.3106
|  | 71 | 822.84 | 19.4317
|  | 72 | 714.97 | 16.8237
|  | 73 | 606.4 | 16.614
|  | 74 | 560.29 | 18.35
|  | 75 | 537.39 | 21.2368
|  | 76 | 530.78 | 22.5737
|  | 77 | 533.29 | 19.5076
|  | 78 | 571.24 | 20.5726
|  | 79 | 652.3 | 16.9296
|  | 80 | 797.75 | 19.7772
|  | 81 | 881.57 | 17.8114
|  | 82 | 913.56 | 17.984
|  | 83 | 915.15 | 19.3946
|  | 84 | 913.96 | 19.218
|  | 85 | 907.56 | 20.6426
|  | 86 | 917.48 | 22.6687
|  | 87 | 901.07 | 20.7795
|  | 88 | 884.61 | 16.6448
|  | 89 | 890.9 | 14.9929
|  | 90 | 916.42 | 18.855
|  | 91 | 954.2 | 18.4038
|  | 92 | 1006.22 | 21.3362
|  | 93 | 1000.01 | 20.4811
|  | 94 | 913.05 | 19.673
|  | 95 | 814.45 | 24.2239
|  | 96 | 710.31 | 18.9159
|  | 97 | 637.19 | 22.2701
|  | 98 | 589.28 | 22.6138
|  | 99 | 565.76 | 21.8289
|  | 100 | 556.38 | 21.1023
|  | 101 | 559.84 | 25.6186
|  | 102 | 597.07 | 25.2977
|  | 103 | 684.3 | 20.6767
|  | 104 | 822.4 | 23.7678
|  | 105 | 896.63 | 26.0359
|  | 106 | 908.97 | 28.1347
|  | 107 | 901.05 | 21.4882
|  | 108 | 905.75 | 18.8856
|  | 109 | 900.78 | 18.2831
|  | 110 | 906.56 | 17.9362
|  | 111 | 892.46 | 17.516
|  | 112 | 879.87 | 17.8624
|  | 113 | 886.89 | 17.4687
|  | 114 | 925.39 | 22.5351
|  | 115 | 968.51 | 23.8158
|  | 116 | 1024.52 | 24.8261
|  | 117 | 1016.99 | 24.9136
|  | 118 | 921.37 | 29.0234
|  | 119 | 822.84 | 26.9389
|  | 120 | 714.97 | 24.8135
|  | 121 | 606.4 | 21.8872
|  | 122 | 560.29 | 19.9393
|  | 123 | 537.39 | 17.3355
|  | 124 | 530.78 | 18.5062
|  | 125 | 533.29 | 18.4321
|  | 126 | 571.24 | 20.0676
|  | 127 | 652.3 | 20.5495
|  | 128 | 797.75 | 18.5952
|  | 129 | 881.57 | 21.1386
|  | 130 | 913.56 | 25.5602
|  | 131 | 915.15 | 30.1003
|  | 132 | 913.96 | 34.6371
|  | 133 | 907.56 | 36.4003
|  | 134 | 917.48 | 34.9351
|  | 135 | 901.07 | 36.2284
|  | 136 | 884.61 | 30.2516
|  | 137 | 890.9 | 28.6534
|  | 138 | 916.42 | 28.6271
|  | 139 | 954.2 | 27.7745
|  | 140 | 1006.22 | 27.6199
|  | 141 | 1000.01 | 29.9238
|  | 142 | 913.05 | 31.5721
|  | 143 | 814.45 | 29.4756
|  | 144 | 710.31 | 29.2556
|  | 145 | 599.7 | 16.7829
|  | 146 | 558.19 | 15.886
|  | 147 | 533.79 | 15.2916
|  | 148 | 522.18 | 15.4343
|  | 149 | 524.79 | 15.2363
|  | 150 | 561.54 | 14.2778
|  | 151 | 645.9 | 14.2985
|  | 152 | 771.15 | 15.6327
|  | 153 | 852.47 | 18.8801
|  | 154 | 874.86 | 21.6606
|  | 155 | 886.15 | 25.3264
|  | 156 | 899.06 | 25.3645
|  | 157 | 906.76 | 25.1918
|  | 158 | 911.48 | 23.6023
|  | 159 | 896.37 | 21.3852
|  | 160 | 886.61 | 21.6176
|  | 161 | 890.6 | 24.8356
|  | 162 | 912.42 | 29.212
|  | 163 | 934.3 | 28.756
|  | 164 | 979.92 | 34.2693
|  | 165 | 974.81 | 36.5132
|  | 166 | 891.75 | 32.6082
|  | 167 | 799.75 | 29.7273
|  | 168 | 693.71 | 23.3529
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-09-15
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18985 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-09-13
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 549.8588 | -38.564 | 588.4228
|  | 2 | 483.6138 | -66.257 | 549.8708
|  | 3 | 436.3536 | -95.981 | 532.3346
|  | 4 | 401.1472 | -123.849 | 524.9962
|  | 5 | 393.6381 | -137.471 | 531.1091
|  | 6 | 475.916 | -88.4 | 564.316
|  | 7 | 594.736 | -82.477 | 677.213
|  | 8 | 831.3577 | 18.278 | 813.0797
|  | 9 | 901.8076 | 50.604 | 851.2036
|  | 10 | 927.9469 | 68.347 | 859.5999
|  | 11 | 878.0725 | 22.691 | 855.3815
|  | 12 | 814.6703 | -38.108 | 852.7783
|  | 13 | 835.4921 | -18.883 | 854.3751
|  | 14 | 918.5269 | 44.41 | 874.1169
|  | 15 | 927.7588 | 55.701 | 872.0578
|  | 16 | 917.4692 | 53.767 | 863.7022
|  | 17 | 931.1336 | 48.798 | 882.3356
|  | 18 | 960.6846 | 43.649 | 917.0356
|  | 19 | 1008.8027 | 51.421 | 957.3817
|  | 20 | 1069.9941 | 56.606 | 1013.3881
|  | 21 | 1025.9659 | 52.286 | 973.6799
|  | 22 | 944.4275 | 69.975 | 874.4525
|  | 23 | 777.2302 | 7.767 | 769.4632
|  | 24 | 675.5536 | 15.303 | 660.2506
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 10.1352 | 21.4664 | 43.9578 | -133.5915 | 120.3875 | -111.0148
2 | 9.5955 | -14.0195 | 39.8288 | -159.3156 | 116.6888 | -124.4411
3 | 5.9043 | -27.3173 | 27.3418 | -176.6693 | 124.4759 | -168.8279
4 | 6.1005 | -30.7242 | 22.2466 | -179.3047 | 121.7852 | -170.9749
5 | 5.7521 | -26.7219 | 21.3585 | -171.6697 | 118.5946 | -167.8318
6 | 9.7387 | -4.5629 | 18.4348 | -135.0462 | 83.621 | -110.7026
7 | -15.2997 | 55.1526 | 47.7767 | -38.562 | 80.1078 | -212.9373
8 | -29.2999 | 96.175 | 135.3009 | 9.6252 | 215.634 | -319.3202
9 | -26.9884 | 111.9537 | 156.5739 | -5.9867 | 287.0354 | -394.558
10 | -38.0468 | 108.2168 | 170.3167 | -33.6624 | 369.0436 | -455.6018
11 | -40.7139 | 97.4275 | 152.4137 | -57.7705 | 345.9698 | -504.5174
12 | -40.6532 | 95.7109 | 161.5853 | -56.6609 | 369.3151 | -540.457
13 | -48.0673 | 91.2651 | 186.1418 | -58.135 | 423.1853 | -609.01
14 | -43.2829 | 88.4031 | 167.9451 | -55.9513 | 373.4304 | -528.3055
15 | -36.7963 | 97.446 | 164.5559 | -39.462 | 358.3292 | -491.037
16 | -33.1522 | 95.9408 | 137.5221 | -40.8038 | 304.2252 | -427.6307
17 | -19.917 | 88.5529 | 85.9847 | -47.855 | 182.9533 | -258.0957
18 | 7.5852 | 101.6598 | 43.3046 | -5.9448 | -9.6257 | -34.1668
19 | -13.0264 | 132.8254 | 65.5764 | 82.6431 | -22.7889 | -33.2792
20 | -2.5169 | 144.2866 | 51.4614 | 91.0426 | -69.5896 | 15.8506
21 | -9.245 | 137.2421 | 70.2291 | 84.4559 | -26.1919 | -32.6353
22 | 13.6315 | 115.609 | 43.2198 | 38.0105 | -58.0716 | 52.6315
23 | 9.4801 | 86.8618 | 53.1557 | -32.4786 | 31.3528 | -48.5014
24 | 10.0726 | 55.4095 | 60.522 | -109.7317 | 138.682 | -135.8519
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-09-15
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 602.27
|  |  | 01:00 - 02:00 | 499.45
|  |  | 02:00 - 03:00 | 474.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 476.09
|  |  | 04:00 - 05:00 | 480.06
|  |  | 05:00 - 06:00 | 572.47
|  |  | 06:00 - 07:00 | 687.4
|  |  | 07:00 - 08:00 | 991.12
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1042.03
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1058.4
|  |  | 10:00 - 11:00 | 838.61
|  |  | 11:00 - 12:00 | 838.21
|  |  | 12:00 - 13:00 | 839.71
|  |  | 13:00 - 14:00 | 852.74
|  |  | 14:00 - 15:00 | 851.64
|  |  | 15:00 - 16:00 | 899.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 916.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1103.35
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1167.24
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1237.29
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1186.29
|  |  | 21:00 - 22:00 | 902.66
|  |  | 22:00 - 23:00 | 788.64
|  |  | 23:00 - 00:00 | 622
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 94.9755 | 0 | 94.4002 | 0 | 72.3619 | 0 | 95.6474
2 | 0 | 0.62566 | 0 | 94.3931 | 0 | 0 | 0 | 135.2768
3 | 0 | 0 | 0 | 99.2378 | 0 | 0 | 0 | 96.2417
4 | 0 | 0 | 0 | 94.4355 | 0 | 0 | 0 | 101.0913
5 | 0 | 0 | 0 | 99.2664 | 0 | 0 | 0 | 112.152
6 | 0 | 2.8719 | 12.1543 | 94.3513 | 0 | 0 | 0 | 116.8987
7 | 0 | 89.9534 | 89.7306 | 89.3167 | 0 | 0.54429 | 0 | 116.0947
8 | 0 | 94.8854 | 89.7256 | 94.2188 | 109.1567 | 12.6314 | 0 | 108.9211
9 | 0 | 94.9469 | 89.7209 | 94.3361 | 134.3241 | 105.9828 | 0 | 112.6984
10 | 0 | 94.9464 | 89.7316 | 94.3255 | 129.081 | 109.3752 | 0 | 109.1645
11 | 0 | 94.9086 | 89.7271 | 94.3591 | 123.2255 | 104.1456 | 0 | 110.4248
12 | 0 | 94.9187 | 89.7226 | 94.3513 | 120.9699 | 110.0792 | 0 | 108.9502
13 | 0 | 94.954 | 89.7614 | 94.3856 | 129.7292 | 95.2174 | 0 | 104.091
14 | 0 | 94.9698 | 89.7874 | 94.3569 | 132.7313 | 107.1296 | 0 | 122.4317
15 | 0 | 94.9324 | 89.7576 | 94.3477 | 143.6732 | 109.1088 | 0 | 125.7571
16 | 0 | 94.9483 | 89.7543 | 94.3456 | 124.1256 | 114.0655 | 0 | 109.0523
17 | 0 | 94.9133 | 89.6965 | 94.3302 | 111.7404 | 127.963 | 0 | 109.0836
18 | 0 | 94.9346 | 89.7318 | 94.3472 | 107.6828 | 137.8634 | 0 | 106.8049
19 | 0 | 94.9109 | 89.7129 | 94.3326 | 138.8427 | 124.9903 | 0 | 125.0496
20 | 0 | 99.9995 | 94.7028 | 99.318 | 143.72 | 142.7428 | 0 | 139.1301
21 | 0 | 95.0025 | 89.8418 | 94.4076 | 143.7257 | 139.8262 | 0 | 122.4381
22 | 0 | 94.9561 | 89.723 | 94.3049 | 109.2532 | 120.03 | 0 | 118.4074
23 | 0 | 94.9483 | 89.7337 | 94.3129 | 1.073 | 129.9187 | 0 | 115.8496
24 | 0 | 89.947 | 89.7483 | 89.3493 | 0 | 96.3372 | 0 | 114.9682
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1707.4736 | 1632.4641 | 2174.7299 | 1903.0542 | 1887.9515 | 0 | 2640.9779
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 610.31 | 19.6643
|  | 2 | 565.26 | 15.9387
|  | 3 | 544.12 | 16.7434
|  | 4 | 535.19 | 17.4458
|  | 5 | 537.88 | 15.1368
|  | 6 | 594.96 | 15.0002
|  | 7 | 715.99 | 16.9126
|  | 8 | 864.07 | 18.1177
|  | 9 | 902.3 | 21.3972
|  | 10 | 915.21 | 22.6967
|  | 11 | 908.41 | 25.0698
|  | 12 | 913.28 | 26.5119
|  | 13 | 869.55 | 26.8006
|  | 14 | 875.68 | 28.701
|  | 15 | 862.85 | 29.9442
|  | 16 | 847.74 | 26.384
|  | 17 | 849.96 | 25.1774
|  | 18 | 880.45 | 26.8529
|  | 19 | 936.24 | 26.8847
|  | 20 | 991.17 | 28.4528
|  | 21 | 972.52 | 28.2559
|  | 22 | 881.81 | 25.2263
|  | 23 | 778.99 | 21.7342
|  | 24 | 674.52 | 18.6611
|  | 25 | 600.37 | 18.2259
|  | 26 | 548.05 | 18.222
|  | 27 | 518.53 | 16.8476
|  | 28 | 513.34 | 16.6248
|  | 29 | 518.11 | 14.7145
|  | 30 | 558.3 | 14.9656
|  | 31 | 674.47 | 15.2159
|  | 32 | 800.95 | 17.3774
|  | 33 | 859.24 | 19.3229
|  | 34 | 873.77 | 22.9235
|  | 35 | 871.85 | 24.8747
|  | 36 | 882.7 | 25.8466
|  | 37 | 874.88 | 27.087
|  | 38 | 890.62 | 27.841
|  | 39 | 890.01 | 27.404
|  | 40 | 876.04 | 27.5635
|  | 41 | 873.13 | 29.582
|  | 42 | 893.9 | 31.7371
|  | 43 | 927.78 | 30.7494
|  | 44 | 991.18 | 30.9959
|  | 45 | 962.8 | 29.7348
|  | 46 | 871.7 | 27.2433
|  | 47 | 766.7 | 25.9987
|  | 48 | 666.23 | 21.2187
|  | 49 | 637.19 | 16.7525
|  | 50 | 589.28 | 18.5264
|  | 51 | 565.76 | 16.857
|  | 52 | 556.38 | 20.9917
|  | 53 | 559.84 | 17.3638
|  | 54 | 597.07 | 17.0072
|  | 55 | 684.3 | 16.3858
|  | 56 | 822.4 | 16.997
|  | 57 | 896.63 | 19.4764
|  | 58 | 908.97 | 19.3172
|  | 59 | 901.05 | 18.2576
|  | 60 | 905.75 | 17.3912
|  | 61 | 900.78 | 16.4218
|  | 62 | 906.56 | 15.8535
|  | 63 | 892.46 | 15.0827
|  | 64 | 879.87 | 14.1692
|  | 65 | 886.89 | 15.0571
|  | 66 | 925.39 | 17.422
|  | 67 | 968.51 | 20.8823
|  | 68 | 1024.52 | 22.968
|  | 69 | 1016.99 | 22.4944
|  | 70 | 921.37 | 18.3106
|  | 71 | 822.84 | 19.4317
|  | 72 | 714.97 | 16.8237
|  | 73 | 606.4 | 16.614
|  | 74 | 560.29 | 18.35
|  | 75 | 537.39 | 21.2368
|  | 76 | 530.78 | 22.5737
|  | 77 | 533.29 | 19.5076
|  | 78 | 571.24 | 20.5726
|  | 79 | 652.3 | 16.9296
|  | 80 | 797.75 | 19.7772
|  | 81 | 881.57 | 17.8114
|  | 82 | 913.56 | 17.984
|  | 83 | 915.15 | 19.3946
|  | 84 | 913.96 | 19.218
|  | 85 | 907.56 | 20.6426
|  | 86 | 917.48 | 22.6687
|  | 87 | 901.07 | 20.7795
|  | 88 | 884.61 | 16.6448
|  | 89 | 890.9 | 14.9929
|  | 90 | 916.42 | 18.855
|  | 91 | 954.2 | 18.4038
|  | 92 | 1006.22 | 21.3362
|  | 93 | 1000.01 | 20.4811
|  | 94 | 913.05 | 19.673
|  | 95 | 814.45 | 24.2239
|  | 96 | 710.31 | 18.9159
|  | 97 | 637.19 | 22.2701
|  | 98 | 589.28 | 22.6138
|  | 99 | 565.76 | 21.8289
|  | 100 | 556.38 | 21.1023
|  | 101 | 559.84 | 25.6186
|  | 102 | 597.07 | 25.2977
|  | 103 | 684.3 | 20.6767
|  | 104 | 822.4 | 23.7678
|  | 105 | 896.63 | 26.0359
|  | 106 | 908.97 | 28.1347
|  | 107 | 901.05 | 21.4882
|  | 108 | 905.75 | 18.8856
|  | 109 | 900.78 | 18.2831
|  | 110 | 906.56 | 17.9362
|  | 111 | 892.46 | 17.516
|  | 112 | 879.87 | 17.8624
|  | 113 | 886.89 | 17.4687
|  | 114 | 925.39 | 22.5351
|  | 115 | 968.51 | 23.8158
|  | 116 | 1024.52 | 24.8261
|  | 117 | 1016.99 | 24.9136
|  | 118 | 921.37 | 29.0234
|  | 119 | 822.84 | 26.9389
|  | 120 | 714.97 | 24.8135
|  | 121 | 606.4 | 21.8872
|  | 122 | 560.29 | 19.9393
|  | 123 | 537.39 | 17.3355
|  | 124 | 530.78 | 18.5062
|  | 125 | 533.29 | 18.4321
|  | 126 | 571.24 | 20.0676
|  | 127 | 652.3 | 20.5495
|  | 128 | 797.75 | 18.5952
|  | 129 | 881.57 | 21.1386
|  | 130 | 913.56 | 25.5602
|  | 131 | 915.15 | 30.1003
|  | 132 | 913.96 | 34.6371
|  | 133 | 907.56 | 36.4003
|  | 134 | 917.48 | 34.9351
|  | 135 | 901.07 | 36.2284
|  | 136 | 884.61 | 30.2516
|  | 137 | 890.9 | 28.6534
|  | 138 | 916.42 | 28.6271
|  | 139 | 954.2 | 27.7745
|  | 140 | 1006.22 | 27.6199
|  | 141 | 1000.01 | 29.9238
|  | 142 | 913.05 | 31.5721
|  | 143 | 814.45 | 29.4756
|  | 144 | 710.31 | 29.2556
|  | 145 | 599.7 | 16.7829
|  | 146 | 558.19 | 15.886
|  | 147 | 533.79 | 15.2916
|  | 148 | 522.18 | 15.4343
|  | 149 | 524.79 | 15.2363
|  | 150 | 561.54 | 14.2778
|  | 151 | 645.9 | 14.2985
|  | 152 | 771.15 | 15.6327
|  | 153 | 852.47 | 18.8801
|  | 154 | 874.86 | 21.6606
|  | 155 | 886.15 | 25.3264
|  | 156 | 899.06 | 25.3645
|  | 157 | 906.76 | 25.1918
|  | 158 | 911.48 | 23.6023
|  | 159 | 896.37 | 21.3852
|  | 160 | 886.61 | 21.6176
|  | 161 | 890.6 | 24.8356
|  | 162 | 912.42 | 29.212
|  | 163 | 934.3 | 28.756
|  | 164 | 979.92 | 34.2693
|  | 165 | 974.81 | 36.5132
|  | 166 | 891.75 | 32.6082
|  | 167 | 799.75 | 29.7273
|  | 168 | 693.71 | 23.3529
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 14/09/2023 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 17/09/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible