## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-10-17
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17406 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-10-15
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 179.8109 | -336.24 | 516.0509
|  | 2 | 147.4234 | -340.239 | 487.6624
|  | 3 | 115.3235 | -351.197 | 466.5205
|  | 4 | 101.4592 | -363.554 | 465.0132
|  | 5 | 103.7855 | -365.774 | 469.5595
|  | 6 | 139.0961 | -361.067 | 500.1631
|  | 7 | 390.5287 | -177.365 | 567.8937
|  | 8 | 488.8162 | -174.471 | 663.2872
|  | 9 | 588.1393 | -148.422 | 736.5613
|  | 10 | 624.3445 | -135.672 | 760.0165
|  | 11 | 340.0597 | -399.01 | 739.0697
|  | 12 | 329.8504 | -406.122 | 735.9724
|  | 13 | 340.5912 | -401.412 | 742.0032
|  | 14 | 331.8309 | -398.68 | 730.5109
|  | 15 | 297.3377 | -400.649 | 697.9867
|  | 16 | 301.9955 | -394.635 | 696.6305
|  | 17 | 586.8197 | -142.331 | 729.1507
|  | 18 | 644.2661 | -139.484 | 783.7501
|  | 19 | 847.0528 | -40.471 | 887.5238
|  | 20 | 904.2619 | -9.462 | 913.7239
|  | 21 | 848.7963 | -5.426 | 854.2223
|  | 22 | 742.5332 | -22.919 | 765.4522
|  | 23 | 531.8964 | -141.809 | 673.7054
|  | 24 | 434.8397 | -150.841 | 585.6807
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -2.2808 | 22.9814 | 63.1423 | -89.1008 | 190.7916 | -230.2111
2 | -2.9386 | 0.67841 | 80.0901 | -124.034 | 230.5363 | -269.2744
3 | 2.9478 | -13.6867 | 59.2628 | -147.268 | 209.5941 | -247.6487
4 | 10.71 | -19.2779 | 42.9122 | -154.4288 | 175.4646 | -203.4141
5 | 5.1343 | -19.5355 | 48.3171 | -150.4678 | 187.9772 | -229.1247
6 | 9.6316 | -6.8941 | 36.6855 | -127.308 | 143.3215 | -170.802
7 | 12.6568 | 58.2991 | 24.2691 | -21.7728 | 104.746 | -101.898
8 | 9.0989 | 91.9286 | 15.6612 | 9.2284 | 88.7228 | -107.9879
9 | -7.231 | 107.2942 | 40.4678 | 7.935 | 147.7405 | -196.0597
10 | -30.203 | 122.3363 | 84.3075 | 5.5642 | 250.8872 | -325.8114
11 | -37.1652 | 106.3738 | 98.7499 | -44.7358 | 276.45 | -373.7464
12 | -33.6794 | 98.333 | 108.3874 | -53.9675 | 304.2628 | -416.5991
13 | -36.534 | 83.8437 | 142.1063 | -70.6761 | 346.1418 | -464.418
14 | -34.5892 | 80.583 | 156.2351 | -79.8691 | 371.0488 | -490.5518
15 | -28.721 | 80.7959 | 131.7052 | -66.1538 | 323.9578 | -444.6219
16 | -20.029 | 82.8815 | 85.0565 | -43.4746 | 229.6547 | -362.071
17 | -10.1248 | 115.7765 | 54.4699 | 28.8723 | 148.383 | -218.7331
18 | -14.7871 | 141.4879 | 4.8791 | 109.1833 | -0.18816 | -131.5929
19 | -13.7807 | 160.5613 | 9.2316 | 132.7786 | -1.2365 | -90.4303
20 | -6.2585 | 157.4922 | 14.155 | 122.7373 | 2.5455 | -74.7152
21 | -10.3774 | 148.2634 | 31.9781 | 108.8124 | 61.8213 | -140.7961
22 | -14.9569 | 124.3878 | 40.0875 | 52.3192 | 132.3786 | -221.7574
23 | -18.3012 | 99.8821 | 30.9698 | -5.7577 | 123.8738 | -240.7743
24 | -13.9481 | 83.9757 | 21.581 | -26.3564 | 118.2908 | -213.3876
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-10-17
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 458
|  |  | 01:00 - 02:00 | 421.28
|  |  | 02:00 - 03:00 | 364.44
|  |  | 03:00 - 04:00 | 339.22
|  |  | 04:00 - 05:00 | 343.7
|  |  | 05:00 - 06:00 | 434.28
|  |  | 06:00 - 07:00 | 766.15
|  |  | 07:00 - 08:00 | 925.86
|  |  | 08:00 - 09:00 | 974.51
|  |  | 09:00 - 10:00 | 904.66
|  |  | 10:00 - 11:00 | 789.54
|  |  | 11:00 - 12:00 | 779.82
|  |  | 12:00 - 13:00 | 890.5
|  |  | 13:00 - 14:00 | 891.47
|  |  | 14:00 - 15:00 | 870.71
|  |  | 15:00 - 16:00 | 831.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 797
|  |  | 17:00 - 18:00 | 940.95
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1123.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1126.48
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1021.96
|  |  | 21:00 - 22:00 | 872.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 651.63
|  |  | 23:00 - 00:00 | 552.15
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 84.2047 | 103.2075 | 0 | 0 | 120.4717
2 | 0 | 0 | 0 | 84.3088 | 0.99845 | 0 | 0 | 138.8658
3 | 0 | 0 | 0 | 84.2929 | 0 | 0 | 0 | 138.4755
4 | 0 | 0 | 0 | 84.2892 | 0 | 0 | 0 | 141.7465
5 | 0 | 0 | 0 | 84.2939 | 0 | 0 | 0 | 114.0797
6 | 0 | 1.4233 | 0 | 84.3258 | 1.007 | 0 | 0 | 131.0531
7 | 1.5153 | 79.8159 | 0 | 84.2896 | 139.4665 | 0.72453 | 0 | 104.3936
8 | 74.5421 | 79.8916 | 0 | 84.3211 | 131.8982 | 118.0718 | 0 | 95.6786
9 | 74.6067 | 79.901 | 0 | 84.3097 | 142.7134 | 138.8544 | 0 | 115.521
10 | 74.5821 | 79.8932 | 0 | 84.3367 | 135.8175 | 128.9973 | 0 | 141.9555
11 | 74.5577 | 79.8937 | 0 | 84.3372 | 124.9449 | 119.0301 | 0 | 141.0216
12 | 74.5395 | 79.8741 | 0 | 84.3514 | 115.0377 | 119.0191 | 0 | 139.8844
13 | 74.5168 | 79.8726 | 0 | 84.287 | 1.2961 | 94.2735 | 0 | 126.1981
14 | 74.618 | 79.8416 | 0 | 84.3213 | 0 | 95.2259 | 0 | 130.7522
15 | 74.5017 | 79.8743 | 0 | 84.3497 | 0 | 98.2404 | 0 | 124.016
16 | 74.8073 | 79.8823 | 0 | 84.3003 | 0 | 101.2006 | 0 | 100.5616
17 | 74.8047 | 79.8996 | 0 | 84.3187 | 0 | 105.1607 | 0 | 130.9491
18 | 74.8513 | 79.8495 | 0 | 84.3301 | 0 | 122.9313 | 1.3015 | 130.9285
19 | 74.5355 | 79.8807 | 0 | 84.3107 | 0 | 109.1872 | 102.7029 | 139.4736
20 | 74.5301 | 79.8769 | 0 | 84.3258 | 0 | 109.156 | 116.1511 | 140.7034
21 | 74.5215 | 79.8563 | 0 | 84.2965 | 0 | 50.2019 | 116.1224 | 135.1335
22 | 74.5466 | 79.8594 | 0 | 84.3149 | 0 | 0 | 102.7529 | 127.1441
23 | 79.0329 | 84.3996 | 0 | 84.2932 | 0 | 0 | 1.0733 | 142.4785
24 | 74.7179 | 80.0115 | 0 | 84.309 | 0 | 0 | 0 | 112.8613
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1274.3277 | 1443.7971 | 0 | 2023.4181 | 896.3873 | 1510.2747 | 440.1042 | 3064.3468
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 505.4 | 20.8885
|  | 2 | 467.87 | 20.5836
|  | 3 | 452.87 | 22.8326
|  | 4 | 448.17 | 29.5313
|  | 5 | 456.37 | 18.9143
|  | 6 | 484.67 | 13.745
|  | 7 | 626.32 | 11.3604
|  | 8 | 769.73 | 13.2839
|  | 9 | 803.44 | 14.1106
|  | 10 | 786.02 | 17.6228
|  | 11 | 767.9 | 19.664
|  | 12 | 761.41 | 20.3758
|  | 13 | 756.61 | 21.4451
|  | 14 | 767.8 | 23.1724
|  | 15 | 770.09 | 19.8068
|  | 16 | 768.68 | 16.2111
|  | 17 | 767.47 | 13.6405
|  | 18 | 812.39 | 14.3603
|  | 19 | 894.91 | 17.5508
|  | 20 | 916.48 | 17.1341
|  | 21 | 859.68 | 15.5545
|  | 22 | 773.86 | 13.6879
|  | 23 | 687.26 | 12.4533
|  | 24 | 597.78 | 10.707
|  | 25 | 509 | 9.2067
|  | 26 | 472.28 | 9.0715
|  | 27 | 461.44 | 9.4859
|  | 28 | 458.22 | 9.3412
|  | 29 | 468.7 | 9.0142
|  | 30 | 509.28 | 10.4864
|  | 31 | 617.15 | 13.8443
|  | 32 | 751.86 | 17.8703
|  | 33 | 798.51 | 21.2068
|  | 34 | 803.66 | 22.1025
|  | 35 | 798.54 | 20.4316
|  | 36 | 789.82 | 27.5907
|  | 37 | 905.5 | 32.2521
|  | 38 | 906.47 | 30.2712
|  | 39 | 884.71 | 27.3567
|  | 40 | 845.3 | 25.568
|  | 41 | 811 | 20.242
|  | 42 | 844.95 | 18.1138
|  | 43 | 939.78 | 20.2579
|  | 44 | 942.48 | 19.7057
|  | 45 | 850.96 | 17.0431
|  | 46 | 776.12 | 14.7221
|  | 47 | 671.63 | 13.9048
|  | 48 | 588.15 | 12.6299
|  | 49 | 578.12 | 13.7395
|  | 50 | 537.35 | 14.4908
|  | 51 | 512.22 | 12.481
|  | 52 | 502.89 | 11.414
|  | 53 | 507.04 | 10.7906
|  | 54 | 545.94 | 10.3548
|  | 55 | 683.07 | 16.4142
|  | 56 | 855.11 | 14.812
|  | 57 | 914.36 | 16.8012
|  | 58 | 890.06 | 18.5701
|  | 59 | 887.18 | 18.9607
|  | 60 | 870.67 | 17.5741
|  | 61 | 822.93 | 17.3741
|  | 62 | 838.74 | 18.1279
|  | 63 | 840.49 | 15.2963
|  | 64 | 830.53 | 14.3481
|  | 65 | 852.6 | 14.3291
|  | 66 | 899.73 | 17.4828
|  | 67 | 991.41 | 19.6372
|  | 68 | 1007.98 | 19.6091
|  | 69 | 949.46 | 17.479
|  | 70 | 862.12 | 15.2989
|  | 71 | 759.86 | 13.1273
|  | 72 | 661.2 | 11.0347
|  | 73 | 556.18 | 20.8885
|  | 74 | 516.63 | 20.5836
|  | 75 | 497.14 | 22.8326
|  | 76 | 492.68 | 29.5313
|  | 77 | 497.24 | 18.9143
|  | 78 | 533.35 | 13.745
|  | 79 | 652.94 | 11.3604
|  | 80 | 811.41 | 13.2839
|  | 81 | 845.64 | 14.1106
|  | 82 | 833.48 | 17.6228
|  | 83 | 812.59 | 19.664
|  | 84 | 807.93 | 20.3758
|  | 85 | 803.43 | 21.4451
|  | 86 | 816.14 | 23.1724
|  | 87 | 819.18 | 19.8068
|  | 88 | 821.51 | 16.2111
|  | 89 | 831.94 | 13.6405
|  | 90 | 877.05 | 14.3603
|  | 91 | 970.36 | 17.5508
|  | 92 | 977.9 | 17.1341
|  | 93 | 917.64 | 15.5545
|  | 94 | 821.1 | 13.6879
|  | 95 | 728.2 | 12.4533
|  | 96 | 646.3 | 10.707
|  | 97 | 554.97 | 9.2067
|  | 98 | 518.33 | 9.0715
|  | 99 | 501.12 | 9.4859
|  | 100 | 493.29 | 9.3412
|  | 101 | 498.52 | 9.0142
|  | 102 | 545.44 | 10.4864
|  | 103 | 678.01 | 13.8443
|  | 104 | 835.1 | 17.8703
|  | 105 | 850.74 | 21.2068
|  | 106 | 848.79 | 22.1025
|  | 107 | 825.48 | 20.4316
|  | 108 | 820.58 | 27.5907
|  | 109 | 802.86 | 32.2521
|  | 110 | 810.98 | 30.2712
|  | 111 | 816.18 | 27.3567
|  | 112 | 812.09 | 25.568
|  | 113 | 821.65 | 20.242
|  | 114 | 857.8 | 18.1138
|  | 115 | 941.93 | 20.2579
|  | 116 | 962.02 | 19.7057
|  | 117 | 901.94 | 17.0431
|  | 118 | 809.96 | 14.7221
|  | 119 | 712.78 | 13.9048
|  | 120 | 626.66 | 12.6299
|  | 121 | 553.96 | 13.7395
|  | 122 | 518.23 | 14.4908
|  | 123 | 502.03 | 12.481
|  | 124 | 496.85 | 11.414
|  | 125 | 503.72 | 10.7906
|  | 126 | 544.54 | 10.3548
|  | 127 | 633.56 | 16.4142
|  | 128 | 751.57 | 14.812
|  | 129 | 829.25 | 16.8012
|  | 130 | 858.53 | 18.5701
|  | 131 | 841.97 | 18.9607
|  | 132 | 846.6 | 17.5741
|  | 133 | 837.09 | 17.3741
|  | 134 | 869.9 | 18.1279
|  | 135 | 850.44 | 15.2963
|  | 136 | 836.96 | 14.3481
|  | 137 | 848.45 | 14.3291
|  | 138 | 886.11 | 17.4828
|  | 139 | 895.42 | 19.6372
|  | 140 | 936.2 | 19.6091
|  | 141 | 870.99 | 17.479
|  | 142 | 787.32 | 15.2989
|  | 143 | 690.22 | 13.1273
|  | 144 | 615.76 | 11.0347
|  | 145 | 535.026 | 14.6115
|  | 146 | 500.885 | 14.7153
|  | 147 | 480.136 | 14.9332
|  | 148 | 482.638 | 16.7622
|  | 149 | 481.893 | 12.9064
|  | 150 | 509.587 | 11.5287
|  | 151 | 581.211 | 13.873
|  | 152 | 704.489 | 15.3221
|  | 153 | 788.861 | 17.3729
|  | 154 | 827.582 | 19.4318
|  | 155 | 824.679 | 19.6854
|  | 156 | 779.51 | 21.8468
|  | 157 | 781.203 | 23.6904
|  | 158 | 763.81 | 23.8572
|  | 159 | 736.391 | 20.8199
|  | 160 | 731.901 | 18.7091
|  | 161 | 760.977 | 16.0705
|  | 162 | 811.203 | 16.6523
|  | 163 | 897.162 | 19.1486
|  | 164 | 931.315 | 18.8163
|  | 165 | 874.46 | 16.6922
|  | 166 | 788.088 | 14.5696
|  | 167 | 685.505 | 13.1618
|  | 168 | 597.429 | 11.4572
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-10-17
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17406 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-10-15
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 179.8109 | -336.24 | 516.0509
|  | 2 | 147.4234 | -340.239 | 487.6624
|  | 3 | 115.3235 | -351.197 | 466.5205
|  | 4 | 101.4592 | -363.554 | 465.0132
|  | 5 | 103.7855 | -365.774 | 469.5595
|  | 6 | 139.0961 | -361.067 | 500.1631
|  | 7 | 390.5287 | -177.365 | 567.8937
|  | 8 | 488.8162 | -174.471 | 663.2872
|  | 9 | 588.1393 | -148.422 | 736.5613
|  | 10 | 624.3445 | -135.672 | 760.0165
|  | 11 | 340.0597 | -399.01 | 739.0697
|  | 12 | 329.8504 | -406.122 | 735.9724
|  | 13 | 340.5912 | -401.412 | 742.0032
|  | 14 | 331.8309 | -398.68 | 730.5109
|  | 15 | 297.3377 | -400.649 | 697.9867
|  | 16 | 301.9955 | -394.635 | 696.6305
|  | 17 | 586.8197 | -142.331 | 729.1507
|  | 18 | 644.2661 | -139.484 | 783.7501
|  | 19 | 847.0528 | -40.471 | 887.5238
|  | 20 | 904.2619 | -9.462 | 913.7239
|  | 21 | 848.7963 | -5.426 | 854.2223
|  | 22 | 742.5332 | -22.919 | 765.4522
|  | 23 | 531.8964 | -141.809 | 673.7054
|  | 24 | 434.8397 | -150.841 | 585.6807
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -2.2808 | 22.9814 | 63.1423 | -89.1008 | 190.7916 | -230.2111
2 | -2.9386 | 0.67841 | 80.0901 | -124.034 | 230.5363 | -269.2744
3 | 2.9478 | -13.6867 | 59.2628 | -147.268 | 209.5941 | -247.6487
4 | 10.71 | -19.2779 | 42.9122 | -154.4288 | 175.4646 | -203.4141
5 | 5.1343 | -19.5355 | 48.3171 | -150.4678 | 187.9772 | -229.1247
6 | 9.6316 | -6.8941 | 36.6855 | -127.308 | 143.3215 | -170.802
7 | 12.6568 | 58.2991 | 24.2691 | -21.7728 | 104.746 | -101.898
8 | 9.0989 | 91.9286 | 15.6612 | 9.2284 | 88.7228 | -107.9879
9 | -7.231 | 107.2942 | 40.4678 | 7.935 | 147.7405 | -196.0597
10 | -30.203 | 122.3363 | 84.3075 | 5.5642 | 250.8872 | -325.8114
11 | -37.1652 | 106.3738 | 98.7499 | -44.7358 | 276.45 | -373.7464
12 | -33.6794 | 98.333 | 108.3874 | -53.9675 | 304.2628 | -416.5991
13 | -36.534 | 83.8437 | 142.1063 | -70.6761 | 346.1418 | -464.418
14 | -34.5892 | 80.583 | 156.2351 | -79.8691 | 371.0488 | -490.5518
15 | -28.721 | 80.7959 | 131.7052 | -66.1538 | 323.9578 | -444.6219
16 | -20.029 | 82.8815 | 85.0565 | -43.4746 | 229.6547 | -362.071
17 | -10.1248 | 115.7765 | 54.4699 | 28.8723 | 148.383 | -218.7331
18 | -14.7871 | 141.4879 | 4.8791 | 109.1833 | -0.18816 | -131.5929
19 | -13.7807 | 160.5613 | 9.2316 | 132.7786 | -1.2365 | -90.4303
20 | -6.2585 | 157.4922 | 14.155 | 122.7373 | 2.5455 | -74.7152
21 | -10.3774 | 148.2634 | 31.9781 | 108.8124 | 61.8213 | -140.7961
22 | -14.9569 | 124.3878 | 40.0875 | 52.3192 | 132.3786 | -221.7574
23 | -18.3012 | 99.8821 | 30.9698 | -5.7577 | 123.8738 | -240.7743
24 | -13.9481 | 83.9757 | 21.581 | -26.3564 | 118.2908 | -213.3876
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-10-17
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 458
|  |  | 01:00 - 02:00 | 421.28
|  |  | 02:00 - 03:00 | 364.44
|  |  | 03:00 - 04:00 | 339.22
|  |  | 04:00 - 05:00 | 343.7
|  |  | 05:00 - 06:00 | 434.28
|  |  | 06:00 - 07:00 | 766.15
|  |  | 07:00 - 08:00 | 925.86
|  |  | 08:00 - 09:00 | 974.51
|  |  | 09:00 - 10:00 | 904.66
|  |  | 10:00 - 11:00 | 789.54
|  |  | 11:00 - 12:00 | 779.82
|  |  | 12:00 - 13:00 | 890.5
|  |  | 13:00 - 14:00 | 891.47
|  |  | 14:00 - 15:00 | 870.71
|  |  | 15:00 - 16:00 | 831.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 797
|  |  | 17:00 - 18:00 | 940.95
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1123.78
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1126.48
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1021.96
|  |  | 21:00 - 22:00 | 872.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 651.63
|  |  | 23:00 - 00:00 | 552.15
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 84.2047 | 103.2075 | 0 | 0 | 120.4717
2 | 0 | 0 | 0 | 84.3088 | 0.99845 | 0 | 0 | 138.8658
3 | 0 | 0 | 0 | 84.2929 | 0 | 0 | 0 | 138.4755
4 | 0 | 0 | 0 | 84.2892 | 0 | 0 | 0 | 141.7465
5 | 0 | 0 | 0 | 84.2939 | 0 | 0 | 0 | 114.0797
6 | 0 | 1.4233 | 0 | 84.3258 | 1.007 | 0 | 0 | 131.0531
7 | 1.5153 | 79.8159 | 0 | 84.2896 | 139.4665 | 0.72453 | 0 | 104.3936
8 | 74.5421 | 79.8916 | 0 | 84.3211 | 131.8982 | 118.0718 | 0 | 95.6786
9 | 74.6067 | 79.901 | 0 | 84.3097 | 142.7134 | 138.8544 | 0 | 115.521
10 | 74.5821 | 79.8932 | 0 | 84.3367 | 135.8175 | 128.9973 | 0 | 141.9555
11 | 74.5577 | 79.8937 | 0 | 84.3372 | 124.9449 | 119.0301 | 0 | 141.0216
12 | 74.5395 | 79.8741 | 0 | 84.3514 | 115.0377 | 119.0191 | 0 | 139.8844
13 | 74.5168 | 79.8726 | 0 | 84.287 | 1.2961 | 94.2735 | 0 | 126.1981
14 | 74.618 | 79.8416 | 0 | 84.3213 | 0 | 95.2259 | 0 | 130.7522
15 | 74.5017 | 79.8743 | 0 | 84.3497 | 0 | 98.2404 | 0 | 124.016
16 | 74.8073 | 79.8823 | 0 | 84.3003 | 0 | 101.2006 | 0 | 100.5616
17 | 74.8047 | 79.8996 | 0 | 84.3187 | 0 | 105.1607 | 0 | 130.9491
18 | 74.8513 | 79.8495 | 0 | 84.3301 | 0 | 122.9313 | 1.3015 | 130.9285
19 | 74.5355 | 79.8807 | 0 | 84.3107 | 0 | 109.1872 | 102.7029 | 139.4736
20 | 74.5301 | 79.8769 | 0 | 84.3258 | 0 | 109.156 | 116.1511 | 140.7034
21 | 74.5215 | 79.8563 | 0 | 84.2965 | 0 | 50.2019 | 116.1224 | 135.1335
22 | 74.5466 | 79.8594 | 0 | 84.3149 | 0 | 0 | 102.7529 | 127.1441
23 | 79.0329 | 84.3996 | 0 | 84.2932 | 0 | 0 | 1.0733 | 142.4785
24 | 74.7179 | 80.0115 | 0 | 84.309 | 0 | 0 | 0 | 112.8613
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1274.3277 | 1443.7971 | 0 | 1939.2134 | 793.1798 | 1510.2747 | 440.1042 | 2943.8751
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 505.4 | 20.8885
|  | 2 | 467.87 | 20.5836
|  | 3 | 452.87 | 22.8326
|  | 4 | 448.17 | 29.5313
|  | 5 | 456.37 | 18.9143
|  | 6 | 484.67 | 13.745
|  | 7 | 626.32 | 11.3604
|  | 8 | 769.73 | 13.2839
|  | 9 | 803.44 | 14.1106
|  | 10 | 786.02 | 17.6228
|  | 11 | 767.9 | 19.664
|  | 12 | 761.41 | 20.3758
|  | 13 | 756.61 | 21.4451
|  | 14 | 767.8 | 23.1724
|  | 15 | 770.09 | 19.8068
|  | 16 | 768.68 | 16.2111
|  | 17 | 767.47 | 13.6405
|  | 18 | 812.39 | 14.3603
|  | 19 | 894.91 | 17.5508
|  | 20 | 916.48 | 17.1341
|  | 21 | 859.68 | 15.5545
|  | 22 | 773.86 | 13.6879
|  | 23 | 687.26 | 12.4533
|  | 24 | 597.78 | 10.707
|  | 25 | 509 | 9.2067
|  | 26 | 472.28 | 9.0715
|  | 27 | 461.44 | 9.4859
|  | 28 | 458.22 | 9.3412
|  | 29 | 468.7 | 9.0142
|  | 30 | 509.28 | 10.4864
|  | 31 | 617.15 | 13.8443
|  | 32 | 751.86 | 17.8703
|  | 33 | 798.51 | 21.2068
|  | 34 | 803.66 | 22.1025
|  | 35 | 798.54 | 20.4316
|  | 36 | 789.82 | 27.5907
|  | 37 | 905.5 | 32.2521
|  | 38 | 906.47 | 30.2712
|  | 39 | 884.71 | 27.3567
|  | 40 | 845.3 | 25.568
|  | 41 | 811 | 20.242
|  | 42 | 844.95 | 18.1138
|  | 43 | 939.78 | 20.2579
|  | 44 | 942.48 | 19.7057
|  | 45 | 850.96 | 17.0431
|  | 46 | 776.12 | 14.7221
|  | 47 | 671.63 | 13.9048
|  | 48 | 588.15 | 12.6299
|  | 49 | 578.12 | 13.7395
|  | 50 | 537.35 | 14.4908
|  | 51 | 512.22 | 12.481
|  | 52 | 502.89 | 11.414
|  | 53 | 507.04 | 10.7906
|  | 54 | 545.94 | 10.3548
|  | 55 | 683.07 | 16.4142
|  | 56 | 855.11 | 14.812
|  | 57 | 914.36 | 16.8012
|  | 58 | 890.06 | 18.5701
|  | 59 | 887.18 | 18.9607
|  | 60 | 870.67 | 17.5741
|  | 61 | 822.93 | 17.3741
|  | 62 | 838.74 | 18.1279
|  | 63 | 840.49 | 15.2963
|  | 64 | 830.53 | 14.3481
|  | 65 | 852.6 | 14.3291
|  | 66 | 899.73 | 17.4828
|  | 67 | 991.41 | 19.6372
|  | 68 | 1007.98 | 19.6091
|  | 69 | 949.46 | 17.479
|  | 70 | 862.12 | 15.2989
|  | 71 | 759.86 | 13.1273
|  | 72 | 661.2 | 11.0347
|  | 73 | 556.18 | 20.8885
|  | 74 | 516.63 | 20.5836
|  | 75 | 497.14 | 22.8326
|  | 76 | 492.68 | 29.5313
|  | 77 | 497.24 | 18.9143
|  | 78 | 533.35 | 13.745
|  | 79 | 652.94 | 11.3604
|  | 80 | 811.41 | 13.2839
|  | 81 | 845.64 | 14.1106
|  | 82 | 833.48 | 17.6228
|  | 83 | 812.59 | 19.664
|  | 84 | 807.93 | 20.3758
|  | 85 | 803.43 | 21.4451
|  | 86 | 816.14 | 23.1724
|  | 87 | 819.18 | 19.8068
|  | 88 | 821.51 | 16.2111
|  | 89 | 831.94 | 13.6405
|  | 90 | 877.05 | 14.3603
|  | 91 | 970.36 | 17.5508
|  | 92 | 977.9 | 17.1341
|  | 93 | 917.64 | 15.5545
|  | 94 | 821.1 | 13.6879
|  | 95 | 728.2 | 12.4533
|  | 96 | 646.3 | 10.707
|  | 97 | 554.97 | 9.2067
|  | 98 | 518.33 | 9.0715
|  | 99 | 501.12 | 9.4859
|  | 100 | 493.29 | 9.3412
|  | 101 | 498.52 | 9.0142
|  | 102 | 545.44 | 10.4864
|  | 103 | 678.01 | 13.8443
|  | 104 | 835.1 | 17.8703
|  | 105 | 850.74 | 21.2068
|  | 106 | 848.79 | 22.1025
|  | 107 | 825.48 | 20.4316
|  | 108 | 820.58 | 27.5907
|  | 109 | 802.86 | 32.2521
|  | 110 | 810.98 | 30.2712
|  | 111 | 816.18 | 27.3567
|  | 112 | 812.09 | 25.568
|  | 113 | 821.65 | 20.242
|  | 114 | 857.8 | 18.1138
|  | 115 | 941.93 | 20.2579
|  | 116 | 962.02 | 19.7057
|  | 117 | 901.94 | 17.0431
|  | 118 | 809.96 | 14.7221
|  | 119 | 712.78 | 13.9048
|  | 120 | 626.66 | 12.6299
|  | 121 | 553.96 | 13.7395
|  | 122 | 518.23 | 14.4908
|  | 123 | 502.03 | 12.481
|  | 124 | 496.85 | 11.414
|  | 125 | 503.72 | 10.7906
|  | 126 | 544.54 | 10.3548
|  | 127 | 633.56 | 16.4142
|  | 128 | 751.57 | 14.812
|  | 129 | 829.25 | 16.8012
|  | 130 | 858.53 | 18.5701
|  | 131 | 841.97 | 18.9607
|  | 132 | 846.6 | 17.5741
|  | 133 | 837.09 | 17.3741
|  | 134 | 869.9 | 18.1279
|  | 135 | 850.44 | 15.2963
|  | 136 | 836.96 | 14.3481
|  | 137 | 848.45 | 14.3291
|  | 138 | 886.11 | 17.4828
|  | 139 | 895.42 | 19.6372
|  | 140 | 936.2 | 19.6091
|  | 141 | 870.99 | 17.479
|  | 142 | 787.32 | 15.2989
|  | 143 | 690.22 | 13.1273
|  | 144 | 615.76 | 11.0347
|  | 145 | 535.026 | 14.6115
|  | 146 | 500.885 | 14.7153
|  | 147 | 480.136 | 14.9332
|  | 148 | 482.638 | 16.7622
|  | 149 | 481.893 | 12.9064
|  | 150 | 509.587 | 11.5287
|  | 151 | 581.211 | 13.873
|  | 152 | 704.489 | 15.3221
|  | 153 | 788.861 | 17.3729
|  | 154 | 827.582 | 19.4318
|  | 155 | 824.679 | 19.6854
|  | 156 | 779.51 | 21.8468
|  | 157 | 781.203 | 23.6904
|  | 158 | 763.81 | 23.8572
|  | 159 | 736.391 | 20.8199
|  | 160 | 731.901 | 18.7091
|  | 161 | 760.977 | 16.0705
|  | 162 | 811.203 | 16.6523
|  | 163 | 897.162 | 19.1486
|  | 164 | 931.315 | 18.8163
|  | 165 | 874.46 | 16.6922
|  | 166 | 788.088 | 14.5696
|  | 167 | 685.505 | 13.1618
|  | 168 | 597.429 | 11.4572
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible