## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-11-18
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19861 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 13/11/2023 | 14/11/20232 | 15/11/20232 | 16/11/20232 | 17/11/20232 | 18/11/2023 | 19/11/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-11-16
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 490.3184 | -52.852 | 543.1704
|  | 2 | 464.4642 | -32.654 | 497.1182
|  | 3 | 462.5477 | -8.333 | 470.8807
|  | 4 | 464.904 | -2.45 | 467.354
|  | 5 | 456.4104 | -22.497 | 478.9074
|  | 6 | 490.1627 | -50.849 | 541.0117
|  | 7 | 659.9867 | -28.407 | 688.3937
|  | 8 | 958.5224 | 98.114 | 860.4084
|  | 9 | 1046.4408 | 162.2 | 884.2408
|  | 10 | 1032.9007 | 171.815 | 861.0857
|  | 11 | 1029.5634 | 204.185 | 825.3784
|  | 12 | 1017.7843 | 205.037 | 812.7473
|  | 13 | 918.1265 | 122.024 | 796.1025
|  | 14 | 939.691 | 117.71 | 821.981
|  | 15 | 1072.5346 | 228.965 | 843.5696
|  | 16 | 1090.3712 | 223.952 | 866.4192
|  | 17 | 1178.2418 | 231.324 | 946.9178
|  | 18 | 1282.1314 | 228.873 | 1053.2584
|  | 19 | 1276.5626 | 221.684 | 1054.8786
|  | 20 | 1258.8118 | 216.956 | 1041.8558
|  | 21 | 1221.2125 | 218.788 | 1002.4245
|  | 22 | 1131.2486 | 222.401 | 908.8476
|  | 23 | 833.3747 | 57.467 | 775.9077
|  | 24 | 644.5296 | 8.895 | 635.6346
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 31.1876 | 45.7301 | -90.5696 | -93.6553 | -101.5419 | 188.2189
2 | 41.1361 | 22.5386 | -114.7163 | -109.6865 | -144.3268 | 254.4353
3 | 42.6878 | 10.9347 | -105.8111 | -119.9633 | -129.1423 | 253.238
4 | 42.5869 | 4.7659 | -94.9367 | -126.979 | -108.3694 | 239.7963
5 | 45.5843 | 0.39385 | -107.3911 | -134.743 | -136.338 | 276.3088
6 | 39.5278 | 15.3061 | -114.1358 | -118.4666 | -165.4007 | 289.335
7 | 26.467 | 65.1059 | -62.9476 | -52.5966 | -95.4052 | 264.5753
8 | -12.657 | 100.0326 | 9.6482 | -6.4867 | 37.5379 | 10.4419
9 | -47.6353 | 147.492 | 91.9261 | 34.543 | 209.4194 | -235.2495
10 | -41.9003 | 161.2504 | 94.1951 | 46.7583 | 204.9277 | -255.3682
11 | -40.2061 | 165.7012 | 95.2262 | 59.1317 | 189.1384 | -263.8579
12 | -48.6658 | 136.624 | 87.129 | 9.9961 | 194.4365 | -359.0506
13 | -43.8209 | 124.7682 | 76.3947 | -0.97413 | 181.2492 | -341.3936
14 | -40.2303 | 134.1041 | 72.7071 | 6.4996 | 161.1698 | -281.9561
15 | -37 | 146.2573 | 37.3554 | 29.0465 | 73.3152 | -191.758
16 | -16.9218 | 169.2323 | 19.6579 | 43.0424 | 35.6402 | -25.9106
17 | -18.7253 | 173.6157 | 33.253 | 30.2529 | 66.993 | -61.2864
18 | -22.9069 | 173.3681 | 65.9638 | 9.9671 | 133.4001 | -131.1103
19 | -27.7739 | 165.4067 | 64.5315 | 11.6831 | 138.0852 | -123.8127
20 | -23.4125 | 158.0627 | 59.1329 | 8.364 | 133.2361 | -100.502
21 | -23.5376 | 135.5071 | 53.1876 | 3.4933 | 128.3654 | -95.9668
22 | -34.9032 | 89.6322 | 69.1554 | -52.4321 | 175.3356 | -246.3571
23 | -29.7973 | 87.2251 | 49.8499 | -44.3488 | 155.7642 | -210.0756
24 | -29.3684 | 74.5852 | 28.1032 | -36.4267 | 140.7625 | -183.0554
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-11-18
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 519.3
|  |  | 01:00 - 02:00 | 430.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 415
|  |  | 03:00 - 04:00 | 413
|  |  | 04:00 - 05:00 | 409
|  |  | 05:00 - 06:00 | 455.51
|  |  | 06:00 - 07:00 | 433.31
|  |  | 07:00 - 08:00 | 591.83
|  |  | 08:00 - 09:00 | 780.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 905.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 913.85
|  |  | 11:00 - 12:00 | 911.9
|  |  | 12:00 - 13:00 | 843.37
|  |  | 13:00 - 14:00 | 872.34
|  |  | 14:00 - 15:00 | 904.88
|  |  | 15:00 - 16:00 | 904.57
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1050.9
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1183.85
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1161.81
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1180.49
|  |  | 20:00 - 21:00 | 965.3
|  |  | 21:00 - 22:00 | 871.21
|  |  | 22:00 - 23:00 | 759.47
|  |  | 23:00 - 00:00 | 591.53
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72666 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5793 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1769 | 0 | 0
8 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 54.4948 | 123.2475 | 0 | 0
9 | 83.7214 | 0 | 0 | 0 | 95.2067 | 132.9272 | 0 | 0
10 | 84.4819 | 0 | 0 | 0 | 121.891 | 143.8179 | 0 | 0
11 | 84.489 | 0 | 0 | 0 | 107.1434 | 141.5145 | 0 | 0
12 | 84.5108 | 0 | 0 | 0 | 131.7719 | 133.8895 | 0 | 0
13 | 84.7003 | 0 | 0 | 0 | 124.9165 | 133.8909 | 0 | 0
14 | 84.4815 | 0 | 0 | 0 | 120.9564 | 100.7848 | 0 | 0
15 | 84.4836 | 0 | 0 | 0 | 124.8548 | 116.0092 | 0 | 0
16 | 84.4897 | 0 | 0 | 0 | 117.9919 | 120.162 | 0 | 0
17 | 84.4845 | 0 | 0 | 0 | 109.0612 | 131.2848 | 39.8764 | 0
18 | 84.4826 | 0 | 0 | 0 | 129.7963 | 114.7681 | 99.2601 | 0
19 | 84.2719 | 0 | 0 | 0 | 118.0285 | 121.0806 | 99.2573 | 0
20 | 84.4997 | 0 | 0 | 0 | 95.206 | 96.7605 | 99.2417 | 0
21 | 0.60319 | 0 | 0 | 0 | 115.3656 | 95.2748 | 99.2186 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7402 | 113.0334 | 0.55316 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 128.7507 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1015.0738 | 0 | 0 | 0 | 1701.1263 | 2059.1822 | 438.1339 | 0
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 466.95 | 32.517
|  | 2 | 419.82 | 28.5594
|  | 3 | 413.1 | 30.2532
|  | 4 | 410.95 | 34.6974
|  | 5 | 410.71 | 38.3213
|  | 6 | 468.32 | 38.8403
|  | 7 | 757.45 | 31.5224
|  | 8 | 924.84 | 28.3944
|  | 9 | 977.94 | 27.1947
|  | 10 | 980.94 | 27.2629
|  | 11 | 901 | 25.9392
|  | 12 | 882.8 | 27.3055
|  | 13 | 831.78 | 29.7108
|  | 14 | 774.97 | 28.2861
|  | 15 | 769.37 | 25.9325
|  | 16 | 915.46 | 25.4223
|  | 17 | 1076.51 | 32.7688
|  | 18 | 1197.65 | 32.4001
|  | 19 | 1192.54 | 32.6442
|  | 20 | 1166.95 | 31.8345
|  | 21 | 1119.79 | 32.5872
|  | 22 | 949.06 | 33.1358
|  | 23 | 708.58 | 31.3941
|  | 24 | 495.94 | 32.5404
|  | 25 | 483.45 | 34.7766
|  | 26 | 437.14 | 37.2635
|  | 27 | 423.6 | 36.2496
|  | 28 | 418.6 | 38.8263
|  | 29 | 421.6 | 41.362
|  | 30 | 490.32 | 33.3692
|  | 31 | 734.02 | 30.8711
|  | 32 | 927.96 | 32.9132
|  | 33 | 951.66 | 31.6512
|  | 34 | 914.82 | 28.2405
|  | 35 | 794.15 | 26.9599
|  | 36 | 771.74 | 27.3339
|  | 37 | 764.43 | 25.0351
|  | 38 | 794.42 | 22.8942
|  | 39 | 878.08 | 22.9745
|  | 40 | 974.48 | 25.0975
|  | 41 | 1192.7 | 25.1047
|  | 42 | 1311.81 | 28.3543
|  | 43 | 1306.14 | 30.2801
|  | 44 | 1246.16 | 29.5261
|  | 45 | 1124.4 | 24.394
|  | 46 | 890.62 | 24.0323
|  | 47 | 752.41 | 30.0406
|  | 48 | 573.27 | 25.5396
|  | 49 | 465.65 | 30.9588
|  | 50 | 416.3 | 34.1503
|  | 51 | 409.3 | 29.7139
|  | 52 | 411 | 27.8386
|  | 53 | 410.3 | 28.5195
|  | 54 | 455.52 | 27.6051
|  | 55 | 563.48 | 26.0431
|  | 56 | 873.82 | 24.4925
|  | 57 | 959.49 | 25.426
|  | 58 | 998.09 | 25.4518
|  | 59 | 894.17 | 25.6426
|  | 60 | 869.09 | 24.929
|  | 61 | 864.7 | 24.5651
|  | 62 | 899.33 | 26.1971
|  | 63 | 876.05 | 23.2857
|  | 64 | 1011.3 | 22.9646
|  | 65 | 1157.97 | 25.0577
|  | 66 | 1235.52 | 28.8007
|  | 67 | 1242.26 | 31.9606
|  | 68 | 1210.35 | 30.9966
|  | 69 | 1163.7 | 31.8522
|  | 70 | 901.73 | 31.4912
|  | 71 | 740.96 | 31.5191
|  | 72 | 591.62 | 27.6909
|  | 73 | 451.4 | 26.7292
|  | 74 | 398 | 27.7494
|  | 75 | 392 | 25.5141
|  | 76 | 395.5 | 25.6498
|  | 77 | 396.8 | 24.7673
|  | 78 | 454.22 | 25.9999
|  | 79 | 630.17 | 23.7544
|  | 80 | 937.32 | 24.2734
|  | 81 | 1021.05 | 28.114
|  | 82 | 995.03 | 29.9953
|  | 83 | 994.03 | 31.2353
|  | 84 | 996.29 | 30.3328
|  | 85 | 889.26 | 27.9373
|  | 86 | 910.22 | 27.811
|  | 87 | 1044.44 | 25.2774
|  | 88 | 1065.77 | 27.4412
|  | 89 | 1138.62 | 28.5264
|  | 90 | 1212.44 | 31.9337
|  | 91 | 1210.28 | 32.6002
|  | 92 | 1184.82 | 31.7417
|  | 93 | 1147.19 | 33.4704
|  | 94 | 1054.16 | 29.0193
|  | 95 | 769.33 | 26.2075
|  | 96 | 595.37 | 22.1798
|  | 97 | 486.87 | 24.1463
|  | 98 | 412.2 | 28.7166
|  | 99 | 397 | 29.0474
|  | 100 | 399 | 27.6039
|  | 101 | 399 | 28.6789
|  | 102 | 463.4 | 31.8181
|  | 103 | 810.39 | 30.137
|  | 104 | 999.68 | 26.5729
|  | 105 | 1099.76 | 32.1317
|  | 106 | 1125.34 | 35.1977
|  | 107 | 1112.62 | 36.5441
|  | 108 | 937.84 | 38.7335
|  | 109 | 926.92 | 33.8161
|  | 110 | 982.58 | 30.3483
|  | 111 | 993.78 | 25.9189
|  | 112 | 1138.9 | 26.2827
|  | 113 | 1173.76 | 28.605
|  | 114 | 1254.96 | 37.2159
|  | 115 | 1250.99 | 32.6742
|  | 116 | 1228.94 | 34.0698
|  | 117 | 1186.92 | 33.7039
|  | 118 | 877.5 | 33.2872
|  | 119 | 749.63 | 29.997
|  | 120 | 616.1 | 28.7003
|  | 121 | 519.3 | 29.0567
|  | 122 | 430.65 | 24.9624
|  | 123 | 415 | 26.1586
|  | 124 | 413 | 25.5789
|  | 125 | 409 | 26.1365
|  | 126 | 455.51 | 24.2318
|  | 127 | 433.31 | 22.195
|  | 128 | 591.83 | 25.7583
|  | 129 | 780.37 | 30.3824
|  | 130 | 905.57 | 33.9879
|  | 131 | 913.85 | 34.6171
|  | 132 | 911.9 | 34.5005
|  | 133 | 843.37 | 30.9706
|  | 134 | 872.34 | 31.2953
|  | 135 | 904.88 | 23.4406
|  | 136 | 904.57 | 22.1527
|  | 137 | 1050.9 | 24.394
|  | 138 | 1183.85 | 28.1446
|  | 139 | 1161.81 | 27.6112
|  | 140 | 1180.49 | 26.4473
|  | 141 | 965.3 | 24.727
|  | 142 | 871.21 | 22.6637
|  | 143 | 759.47 | 21.7722
|  | 144 | 591.53 | 20.1699
|  | 145 | 538.86 | 19.8916
|  | 146 | 479.3 | 19.8925
|  | 147 | 418.3 | 20.2314
|  | 148 | 413.5 | 19.6636
|  | 149 | 410.24 | 18.8823
|  | 150 | 437.54 | 18.7805
|  | 151 | 442.53 | 19.151
|  | 152 | 593.3 | 20.4191
|  | 153 | 784.81 | 25.0495
|  | 154 | 869.21 | 26.2691
|  | 155 | 876.65 | 25.1914
|  | 156 | 790.73 | 23.4647
|  | 157 | 799.41 | 23.452
|  | 158 | 778.13 | 22.2805
|  | 159 | 791.21 | 22.8969
|  | 160 | 866.32 | 29.0036
|  | 161 | 989.4 | 39.3586
|  | 162 | 1128.97 | 46.8552
|  | 163 | 1125.6 | 46.046
|  | 164 | 1102.13 | 42.1116
|  | 165 | 987.16 | 37.8972
|  | 166 | 882.19 | 32.6134
|  | 167 | 757.61 | 26.3231
|  | 168 | 629.78 | 24.0141
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 13/11/2023 | 14/11/20232 | 15/11/20232 | 16/11/20232 | 17/11/20232 | 18/11/2023 | 19/11/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-11-18
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19861 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 13/11/2023 | 14/11/20232 | 15/11/20232 | 16/11/20232 | 17/11/20232 | 18/11/2023 | 19/11/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-11-16
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 490.3184 | -52.852 | 543.1704
|  | 2 | 464.4642 | -32.654 | 497.1182
|  | 3 | 462.5477 | -8.333 | 470.8807
|  | 4 | 464.904 | -2.45 | 467.354
|  | 5 | 456.4104 | -22.497 | 478.9074
|  | 6 | 490.1627 | -50.849 | 541.0117
|  | 7 | 659.9867 | -28.407 | 688.3937
|  | 8 | 958.5224 | 98.114 | 860.4084
|  | 9 | 1046.4408 | 162.2 | 884.2408
|  | 10 | 1032.9007 | 171.815 | 861.0857
|  | 11 | 1029.5634 | 204.185 | 825.3784
|  | 12 | 1017.7843 | 205.037 | 812.7473
|  | 13 | 918.1265 | 122.024 | 796.1025
|  | 14 | 939.691 | 117.71 | 821.981
|  | 15 | 1072.5346 | 228.965 | 843.5696
|  | 16 | 1090.3712 | 223.952 | 866.4192
|  | 17 | 1178.2418 | 231.324 | 946.9178
|  | 18 | 1282.1314 | 228.873 | 1053.2584
|  | 19 | 1276.5626 | 221.684 | 1054.8786
|  | 20 | 1258.8118 | 216.956 | 1041.8558
|  | 21 | 1221.2125 | 218.788 | 1002.4245
|  | 22 | 1131.2486 | 222.401 | 908.8476
|  | 23 | 833.3747 | 57.467 | 775.9077
|  | 24 | 644.5296 | 8.895 | 635.6346
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 31.1876 | 45.7301 | -90.5696 | -93.6553 | -101.5419 | 188.2189
2 | 41.1361 | 22.5386 | -114.7163 | -109.6865 | -144.3268 | 254.4353
3 | 42.6878 | 10.9347 | -105.8111 | -119.9633 | -129.1423 | 253.238
4 | 42.5869 | 4.7659 | -94.9367 | -126.979 | -108.3694 | 239.7963
5 | 45.5843 | 0.39385 | -107.3911 | -134.743 | -136.338 | 276.3088
6 | 39.5278 | 15.3061 | -114.1358 | -118.4666 | -165.4007 | 289.335
7 | 26.467 | 65.1059 | -62.9476 | -52.5966 | -95.4052 | 264.5753
8 | -12.657 | 100.0326 | 9.6482 | -6.4867 | 37.5379 | 10.4419
9 | -47.6353 | 147.492 | 91.9261 | 34.543 | 209.4194 | -235.2495
10 | -41.9003 | 161.2504 | 94.1951 | 46.7583 | 204.9277 | -255.3682
11 | -40.2061 | 165.7012 | 95.2262 | 59.1317 | 189.1384 | -263.8579
12 | -48.6658 | 136.624 | 87.129 | 9.9961 | 194.4365 | -359.0506
13 | -43.8209 | 124.7682 | 76.3947 | -0.97413 | 181.2492 | -341.3936
14 | -40.2303 | 134.1041 | 72.7071 | 6.4996 | 161.1698 | -281.9561
15 | -37 | 146.2573 | 37.3554 | 29.0465 | 73.3152 | -191.758
16 | -16.9218 | 169.2323 | 19.6579 | 43.0424 | 35.6402 | -25.9106
17 | -18.7253 | 173.6157 | 33.253 | 30.2529 | 66.993 | -61.2864
18 | -22.9069 | 173.3681 | 65.9638 | 9.9671 | 133.4001 | -131.1103
19 | -27.7739 | 165.4067 | 64.5315 | 11.6831 | 138.0852 | -123.8127
20 | -23.4125 | 158.0627 | 59.1329 | 8.364 | 133.2361 | -100.502
21 | -23.5376 | 135.5071 | 53.1876 | 3.4933 | 128.3654 | -95.9668
22 | -34.9032 | 89.6322 | 69.1554 | -52.4321 | 175.3356 | -246.3571
23 | -29.7973 | 87.2251 | 49.8499 | -44.3488 | 155.7642 | -210.0756
24 | -29.3684 | 74.5852 | 28.1032 | -36.4267 | 140.7625 | -183.0554
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-11-18
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 519.3
|  |  | 01:00 - 02:00 | 430.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 415
|  |  | 03:00 - 04:00 | 413
|  |  | 04:00 - 05:00 | 409
|  |  | 05:00 - 06:00 | 455.51
|  |  | 06:00 - 07:00 | 433.31
|  |  | 07:00 - 08:00 | 591.83
|  |  | 08:00 - 09:00 | 780.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 905.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 913.85
|  |  | 11:00 - 12:00 | 911.9
|  |  | 12:00 - 13:00 | 843.37
|  |  | 13:00 - 14:00 | 872.34
|  |  | 14:00 - 15:00 | 904.88
|  |  | 15:00 - 16:00 | 904.57
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1050.9
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1183.85
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1161.81
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1180.49
|  |  | 20:00 - 21:00 | 965.3
|  |  | 21:00 - 22:00 | 871.21
|  |  | 22:00 - 23:00 | 759.47
|  |  | 23:00 - 00:00 | 591.53
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72666 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5793 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1769 | 0 | 0
8 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 54.4948 | 123.2475 | 0 | 0
9 | 83.7214 | 0 | 0 | 0 | 95.2067 | 132.9272 | 0 | 0
10 | 84.4819 | 0 | 0 | 0 | 121.891 | 143.8179 | 0 | 0
11 | 84.489 | 0 | 0 | 0 | 107.1434 | 141.5145 | 0 | 0
12 | 84.5108 | 0 | 0 | 0 | 131.7719 | 133.8895 | 0 | 0
13 | 84.7003 | 0 | 0 | 0 | 124.9165 | 133.8909 | 0 | 0
14 | 84.4815 | 0 | 0 | 0 | 120.9564 | 100.7848 | 0 | 0
15 | 84.4836 | 0 | 0 | 0 | 124.8548 | 116.0092 | 0 | 0
16 | 84.4897 | 0 | 0 | 0 | 117.9919 | 120.162 | 0 | 0
17 | 84.4845 | 0 | 0 | 0 | 109.0612 | 131.2848 | 39.8764 | 0
18 | 84.4826 | 0 | 0 | 0 | 129.7963 | 114.7681 | 99.2601 | 0
19 | 84.2719 | 0 | 0 | 0 | 118.0285 | 121.0806 | 99.2573 | 0
20 | 84.4997 | 0 | 0 | 0 | 95.206 | 96.7605 | 99.2417 | 0
21 | 0.60319 | 0 | 0 | 0 | 115.3656 | 95.2748 | 99.2186 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7402 | 113.0334 | 0.55316 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701 | 128.7507 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1015.0738 | 0 | 0 | 0 | 1701.1263 | 2059.1822 | 437.4072 | 0
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 466.95 | 32.517
|  | 2 | 419.82 | 28.5594
|  | 3 | 413.1 | 30.2532
|  | 4 | 410.95 | 34.6974
|  | 5 | 410.71 | 38.3213
|  | 6 | 468.32 | 38.8403
|  | 7 | 757.45 | 31.5224
|  | 8 | 924.84 | 28.3944
|  | 9 | 977.94 | 27.1947
|  | 10 | 980.94 | 27.2629
|  | 11 | 901 | 25.9392
|  | 12 | 882.8 | 27.3055
|  | 13 | 831.78 | 29.7108
|  | 14 | 774.97 | 28.2861
|  | 15 | 769.37 | 25.9325
|  | 16 | 915.46 | 25.4223
|  | 17 | 1076.51 | 32.7688
|  | 18 | 1197.65 | 32.4001
|  | 19 | 1192.54 | 32.6442
|  | 20 | 1166.95 | 31.8345
|  | 21 | 1119.79 | 32.5872
|  | 22 | 949.06 | 33.1358
|  | 23 | 708.58 | 31.3941
|  | 24 | 495.94 | 32.5404
|  | 25 | 483.45 | 34.7766
|  | 26 | 437.14 | 37.2635
|  | 27 | 423.6 | 36.2496
|  | 28 | 418.6 | 38.8263
|  | 29 | 421.6 | 41.362
|  | 30 | 490.32 | 33.3692
|  | 31 | 734.02 | 30.8711
|  | 32 | 927.96 | 32.9132
|  | 33 | 951.66 | 31.6512
|  | 34 | 914.82 | 28.2405
|  | 35 | 794.15 | 26.9599
|  | 36 | 771.74 | 27.3339
|  | 37 | 764.43 | 25.0351
|  | 38 | 794.42 | 22.8942
|  | 39 | 878.08 | 22.9745
|  | 40 | 974.48 | 25.0975
|  | 41 | 1192.7 | 25.1047
|  | 42 | 1311.81 | 28.3543
|  | 43 | 1306.14 | 30.2801
|  | 44 | 1246.16 | 29.5261
|  | 45 | 1124.4 | 24.394
|  | 46 | 890.62 | 24.0323
|  | 47 | 752.41 | 30.0406
|  | 48 | 573.27 | 25.5396
|  | 49 | 465.65 | 30.9588
|  | 50 | 416.3 | 34.1503
|  | 51 | 409.3 | 29.7139
|  | 52 | 411 | 27.8386
|  | 53 | 410.3 | 28.5195
|  | 54 | 455.52 | 27.6051
|  | 55 | 563.48 | 26.0431
|  | 56 | 873.82 | 24.4925
|  | 57 | 959.49 | 25.426
|  | 58 | 998.09 | 25.4518
|  | 59 | 894.17 | 25.6426
|  | 60 | 869.09 | 24.929
|  | 61 | 864.7 | 24.5651
|  | 62 | 899.33 | 26.1971
|  | 63 | 876.05 | 23.2857
|  | 64 | 1011.3 | 22.9646
|  | 65 | 1157.97 | 25.0577
|  | 66 | 1235.52 | 28.8007
|  | 67 | 1242.26 | 31.9606
|  | 68 | 1210.35 | 30.9966
|  | 69 | 1163.7 | 31.8522
|  | 70 | 901.73 | 31.4912
|  | 71 | 740.96 | 31.5191
|  | 72 | 591.62 | 27.6909
|  | 73 | 451.4 | 26.7292
|  | 74 | 398 | 27.7494
|  | 75 | 392 | 25.5141
|  | 76 | 395.5 | 25.6498
|  | 77 | 396.8 | 24.7673
|  | 78 | 454.22 | 25.9999
|  | 79 | 630.17 | 23.7544
|  | 80 | 937.32 | 24.2734
|  | 81 | 1021.05 | 28.114
|  | 82 | 995.03 | 29.9953
|  | 83 | 994.03 | 31.2353
|  | 84 | 996.29 | 30.3328
|  | 85 | 889.26 | 27.9373
|  | 86 | 910.22 | 27.811
|  | 87 | 1044.44 | 25.2774
|  | 88 | 1065.77 | 27.4412
|  | 89 | 1138.62 | 28.5264
|  | 90 | 1212.44 | 31.9337
|  | 91 | 1210.28 | 32.6002
|  | 92 | 1184.82 | 31.7417
|  | 93 | 1147.19 | 33.4704
|  | 94 | 1054.16 | 29.0193
|  | 95 | 769.33 | 26.2075
|  | 96 | 595.37 | 22.1798
|  | 97 | 486.87 | 24.1463
|  | 98 | 412.2 | 28.7166
|  | 99 | 397 | 29.0474
|  | 100 | 399 | 27.6039
|  | 101 | 399 | 28.6789
|  | 102 | 463.4 | 31.8181
|  | 103 | 810.39 | 30.137
|  | 104 | 999.68 | 26.5729
|  | 105 | 1099.76 | 32.1317
|  | 106 | 1125.34 | 35.1977
|  | 107 | 1112.62 | 36.5441
|  | 108 | 937.84 | 38.7335
|  | 109 | 926.92 | 33.8161
|  | 110 | 982.58 | 30.3483
|  | 111 | 993.78 | 25.9189
|  | 112 | 1138.9 | 26.2827
|  | 113 | 1173.76 | 28.605
|  | 114 | 1254.96 | 37.2159
|  | 115 | 1250.99 | 32.6742
|  | 116 | 1228.94 | 34.0698
|  | 117 | 1186.92 | 33.7039
|  | 118 | 877.5 | 33.2872
|  | 119 | 749.63 | 29.997
|  | 120 | 616.1 | 28.7003
|  | 121 | 519.3 | 29.0567
|  | 122 | 430.65 | 24.9624
|  | 123 | 415 | 26.1586
|  | 124 | 413 | 25.5789
|  | 125 | 409 | 26.1365
|  | 126 | 455.51 | 24.2318
|  | 127 | 433.31 | 22.195
|  | 128 | 591.83 | 25.7583
|  | 129 | 780.37 | 30.3824
|  | 130 | 905.57 | 33.9879
|  | 131 | 913.85 | 34.6171
|  | 132 | 911.9 | 34.5005
|  | 133 | 843.37 | 30.9706
|  | 134 | 872.34 | 31.2953
|  | 135 | 904.88 | 23.4406
|  | 136 | 904.57 | 22.1527
|  | 137 | 1050.9 | 24.394
|  | 138 | 1183.85 | 28.1446
|  | 139 | 1161.81 | 27.6112
|  | 140 | 1180.49 | 26.4473
|  | 141 | 965.3 | 24.727
|  | 142 | 871.21 | 22.6637
|  | 143 | 759.47 | 21.7722
|  | 144 | 591.53 | 20.1699
|  | 145 | 538.86 | 19.8916
|  | 146 | 479.3 | 19.8925
|  | 147 | 418.3 | 20.2314
|  | 148 | 413.5 | 19.6636
|  | 149 | 410.24 | 18.8823
|  | 150 | 437.54 | 18.7805
|  | 151 | 442.53 | 19.151
|  | 152 | 593.3 | 20.4191
|  | 153 | 784.81 | 25.0495
|  | 154 | 869.21 | 26.2691
|  | 155 | 876.65 | 25.1914
|  | 156 | 790.73 | 23.4647
|  | 157 | 799.41 | 23.452
|  | 158 | 778.13 | 22.2805
|  | 159 | 791.21 | 22.8969
|  | 160 | 866.32 | 29.0036
|  | 161 | 989.4 | 39.3586
|  | 162 | 1128.97 | 46.8552
|  | 163 | 1125.6 | 46.046
|  | 164 | 1102.13 | 42.1116
|  | 165 | 987.16 | 37.8972
|  | 166 | 882.19 | 32.6134
|  | 167 | 757.61 | 26.3231
|  | 168 | 629.78 | 24.0141
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 13/11/2023 | 14/11/20232 | 15/11/20232 | 16/11/20232 | 17/11/20232 | 18/11/2023 | 19/11/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible