## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-10-20
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17847 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-10-18
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 527.6024 | -15.9 | 543.5024
|  | 2 | 477.4567 | -24.65 | 502.1067
|  | 3 | 449.529 | -36.827 | 486.356
|  | 4 | 429.1416 | -54.877 | 484.0186
|  | 5 | 432.2999 | -59.72 | 492.0199
|  | 6 | 483.8206 | -44.525 | 528.3456
|  | 7 | 741.4555 | 94.298 | 647.1575
|  | 8 | 936.3799 | 135.14 | 801.2399
|  | 9 | 976.218 | 126.35 | 849.868
|  | 10 | 881.1044 | 49.508 | 831.5964
|  | 11 | 829.4702 | 24.317 | 805.1532
|  | 12 | 786.4803 | 6.646 | 779.8343
|  | 13 | 760.9531 | -2.61 | 763.5631
|  | 14 | 766.7282 | -8.332 | 775.0602
|  | 15 | 770.3224 | -9.266 | 779.5884
|  | 16 | 771.4639 | -7.856 | 779.3199
|  | 17 | 893.8503 | 91.83 | 802.0203
|  | 18 | 1060.5795 | 186.671 | 873.9085
|  | 19 | 1176.9209 | 203.053 | 973.8679
|  | 20 | 1199.5762 | 211.115 | 988.4612
|  | 21 | 1131.5999 | 192.9 | 938.6999
|  | 22 | 845.8619 | 3.463 | 842.3989
|  | 23 | 728.52 | -3.385 | 731.905
|  | 24 | 599.8583 | -25.489 | 625.3473
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 23.3789 | 51.5704 | -9.442 | -98.4002 | 4.0186 | -27.6382
2 | 35.4957 | 32.2805 | -32.6282 | -122.6018 | -46.1583 | 77.3396
3 | 38.5565 | 20.2664 | -46.252 | -133.4592 | -68.4177 | 116.9035
4 | 33.8952 | 9.5992 | -61.066 | -146.9874 | -75.9037 | 112.2664
5 | 34.2406 | 9.8312 | -69.1983 | -143.1779 | -88.0992 | 115.919
6 | 20.8257 | 28.4868 | -69.2157 | -93.8553 | -82.2877 | 58.9446
7 | 23.6716 | 76.3855 | -53.4222 | -9.7413 | -60.8214 | 81.9793
8 | 14.1683 | 106.8188 | -31.7724 | 27.2918 | -34.7585 | 34.8545
9 | -6.3027 | 117.6712 | 11.1973 | 18.6859 | 69.673 | -99.6659
10 | -19.3947 | 125.722 | 72.8427 | 10.4445 | 209.8898 | -276.8894
11 | -36.773 | 112.0992 | 94.9151 | -16.4151 | 267.7812 | -398.2713
12 | -35.9104 | 95.4703 | 111.2593 | -47.6615 | 298.954 | -401.7936
13 | -40.464 | 89.9835 | 125.8114 | -49.5968 | 310.4936 | -421.6672
14 | -44.2631 | 86.3218 | 134.9795 | -52.4063 | 311.3107 | -445.0915
15 | -36.1666 | 86.9505 | 112.0058 | -52.9902 | 250.5727 | -370.3621
16 | -25.9459 | 95.7663 | 87.0747 | -40.4587 | 216.6017 | -317.23
17 | 4.3461 | 100.3938 | 29.8361 | -27.9434 | 75.0543 | -105.2139
18 | 19.3945 | 110.1292 | -41.054 | -4.8997 | -74.1001 | 57.6324
19 | 17.5803 | 128.3426 | -47.1707 | 17.7473 | -109.1167 | 92.0302
20 | 17.9471 | 121.2364 | -33.6209 | 4.0901 | -72.2346 | 60.1961
21 | 7.6534 | 115.3706 | -1.1184 | -3.1256 | 2.4756 | -35.8919
22 | 7.0655 | 107.6874 | 16.1743 | -19.2407 | 42.6532 | -72.1554
23 | 5.4103 | 85.5426 | 4.4586 | -64.3185 | 37.3283 | -101.4954
24 | 11.7832 | 69.7341 | 9.2022 | -88.7975 | 60.1736 | -93.0611
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-10-20
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 495.97
|  |  | 01:00 - 02:00 | 436.33
|  |  | 02:00 - 03:00 | 358.12
|  |  | 03:00 - 04:00 | 324.29
|  |  | 04:00 - 05:00 | 319.52
|  |  | 05:00 - 06:00 | 398.44
|  |  | 06:00 - 07:00 | 717.01
|  |  | 07:00 - 08:00 | 904.1
|  |  | 08:00 - 09:00 | 921.74
|  |  | 09:00 - 10:00 | 923.79
|  |  | 10:00 - 11:00 | 798.48
|  |  | 11:00 - 12:00 | 792.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 768.86
|  |  | 13:00 - 14:00 | 774.98
|  |  | 14:00 - 15:00 | 667.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 661.09
|  |  | 16:00 - 17:00 | 747.65
|  |  | 17:00 - 18:00 | 868.8
|  |  | 18:00 - 19:00 | 965.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 986.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 912.94
|  |  | 21:00 - 22:00 | 655.96
|  |  | 22:00 - 23:00 | 548.78
|  |  | 23:00 - 00:00 | 454.66
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 74.4714 | 79.9114 | 0 | 84.2641 | 0 | 0.6007 | 0 | 0
2 | 74.4518 | 79.9119 | 0 | 84.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 74.4714 | 79.9029 | 0 | 84.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 74.4756 | 79.9344 | 0 | 84.2534 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 74.4525 | 79.9192 | 0 | 84.2627 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 74.4872 | 79.9091 | 0 | 84.2728 | 0 | 50.4701 | 0 | 0.49177
7 | 74.8186 | 79.8904 | 0 | 84.2622 | 0 | 99.2669 | 2.5887 | 105.9658
8 | 74.452 | 79.8802 | 0 | 84.2953 | 0 | 125.7606 | 139.1095 | 135.9506
9 | 74.4844 | 84.779 | 0 | 85.2173 | 0 | 143.77 | 142.7042 | 141.5964
10 | 76.5187 | 79.8856 | 0 | 82.7192 | 0 | 143.7796 | 128.2028 | 139.4221
11 | 76.953 | 79.8956 | 0 | 82.3353 | 0 | 133.7561 | 117.7801 | 124.9396
12 | 76.9286 | 79.8833 | 0 | 82.336 | 0 | 119.0198 | 121.5855 | 117.0102
13 | 76.618 | 79.9048 | 0 | 82.3384 | 0 | 0.82743 | 118.246 | 112.0012
14 | 76.9795 | 79.8965 | 0 | 82.3254 | 0 | 0 | 119.249 | 97.221
15 | 76.983 | 79.8984 | 0 | 82.3093 | 0 | 0 | 133.3037 | 104.0079
16 | 76.9693 | 79.8738 | 0 | 82.3204 | 0 | 0 | 125.8958 | 112.9362
17 | 76.9404 | 79.9249 | 0 | 82.3308 | 0 | 0 | 115.2939 | 104.1165
18 | 76.956 | 79.9183 | 0 | 82.3142 | 50.2121 | 0 | 105.6986 | 105.0113
19 | 76.9963 | 79.8927 | 0 | 82.3263 | 127.2019 | 0 | 124.3712 | 127.7685
20 | 76.9925 | 79.8949 | 0 | 82.318 | 133.2696 | 0 | 111.0688 | 140.1353
21 | 76.9667 | 79.8953 | 0 | 82.306 | 99.4776 | 0 | 133.667 | 95.5253
22 | 76.9894 | 79.9055 | 0 | 82.2811 | 116.287 | 0 | 130.0209 | 0.62554
23 | 76.9806 | 79.8852 | 0 | 82.2986 | 1.1673 | 0 | 127.5344 | 0
24 | 76.9982 | 79.8852 | 0 | 82.3164 | 0 | 0 | 110.2002 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1824.3351 | 1922.4787 | 0 | 1994.5404 | 527.6157 | 817.2513 | 2106.5203 | 1764.7253
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 505.4 | 20.8885
|  | 2 | 467.87 | 20.5836
|  | 3 | 452.87 | 22.8326
|  | 4 | 448.17 | 29.5313
|  | 5 | 456.37 | 18.9143
|  | 6 | 484.67 | 13.745
|  | 7 | 626.32 | 11.3604
|  | 8 | 769.73 | 13.2839
|  | 9 | 803.44 | 14.1106
|  | 10 | 786.02 | 17.6228
|  | 11 | 767.9 | 19.664
|  | 12 | 761.41 | 20.3758
|  | 13 | 756.61 | 21.4451
|  | 14 | 767.8 | 23.1724
|  | 15 | 770.09 | 19.8068
|  | 16 | 768.68 | 16.2111
|  | 17 | 767.47 | 13.6405
|  | 18 | 812.39 | 14.3603
|  | 19 | 894.91 | 17.5508
|  | 20 | 916.48 | 17.1341
|  | 21 | 859.68 | 15.5545
|  | 22 | 773.86 | 13.6879
|  | 23 | 687.26 | 12.4533
|  | 24 | 597.78 | 10.707
|  | 25 | 509 | 9.2067
|  | 26 | 472.28 | 9.0715
|  | 27 | 461.44 | 9.4859
|  | 28 | 458.22 | 9.3412
|  | 29 | 468.7 | 9.0142
|  | 30 | 509.28 | 10.4864
|  | 31 | 617.15 | 13.8443
|  | 32 | 751.86 | 17.8703
|  | 33 | 798.51 | 21.2068
|  | 34 | 803.66 | 22.1025
|  | 35 | 798.54 | 20.4316
|  | 36 | 789.82 | 27.5907
|  | 37 | 905.5 | 32.2521
|  | 38 | 906.47 | 30.2712
|  | 39 | 884.71 | 27.3567
|  | 40 | 845.3 | 25.568
|  | 41 | 811 | 20.242
|  | 42 | 844.95 | 18.1138
|  | 43 | 939.78 | 20.2579
|  | 44 | 942.48 | 19.7057
|  | 45 | 850.96 | 17.0431
|  | 46 | 776.12 | 14.7221
|  | 47 | 671.63 | 13.9048
|  | 48 | 588.15 | 12.6299
|  | 49 | 578.12 | 13.7395
|  | 50 | 537.35 | 14.4908
|  | 51 | 512.22 | 12.481
|  | 52 | 502.89 | 11.414
|  | 53 | 507.04 | 10.7906
|  | 54 | 545.94 | 10.3548
|  | 55 | 683.07 | 16.4142
|  | 56 | 855.11 | 14.812
|  | 57 | 914.36 | 16.8012
|  | 58 | 890.06 | 18.5701
|  | 59 | 887.18 | 18.9607
|  | 60 | 870.67 | 17.5741
|  | 61 | 822.93 | 17.3741
|  | 62 | 838.74 | 18.1279
|  | 63 | 840.49 | 15.2963
|  | 64 | 830.53 | 14.3481
|  | 65 | 852.6 | 14.3291
|  | 66 | 899.73 | 17.4828
|  | 67 | 991.41 | 19.6372
|  | 68 | 1007.98 | 19.6091
|  | 69 | 949.46 | 17.479
|  | 70 | 862.12 | 15.2989
|  | 71 | 759.86 | 13.1273
|  | 72 | 661.2 | 11.0347
|  | 73 | 556.18 | 20.8885
|  | 74 | 516.63 | 20.5836
|  | 75 | 497.14 | 22.8326
|  | 76 | 492.68 | 29.5313
|  | 77 | 497.24 | 18.9143
|  | 78 | 533.35 | 13.745
|  | 79 | 652.94 | 11.3604
|  | 80 | 811.41 | 13.2839
|  | 81 | 845.64 | 14.1106
|  | 82 | 833.48 | 17.6228
|  | 83 | 812.59 | 19.664
|  | 84 | 807.93 | 20.3758
|  | 85 | 803.43 | 21.4451
|  | 86 | 816.14 | 23.1724
|  | 87 | 819.18 | 19.8068
|  | 88 | 821.51 | 16.2111
|  | 89 | 831.94 | 13.6405
|  | 90 | 877.05 | 14.3603
|  | 91 | 970.36 | 17.5508
|  | 92 | 977.9 | 17.1341
|  | 93 | 917.64 | 15.5545
|  | 94 | 821.1 | 13.6879
|  | 95 | 728.2 | 12.4533
|  | 96 | 646.3 | 10.707
|  | 97 | 554.97 | 9.2067
|  | 98 | 518.33 | 9.0715
|  | 99 | 501.12 | 9.4859
|  | 100 | 493.29 | 9.3412
|  | 101 | 498.52 | 9.0142
|  | 102 | 545.44 | 10.4864
|  | 103 | 678.01 | 13.8443
|  | 104 | 835.1 | 17.8703
|  | 105 | 850.74 | 21.2068
|  | 106 | 848.79 | 22.1025
|  | 107 | 825.48 | 20.4316
|  | 108 | 820.58 | 27.5907
|  | 109 | 802.86 | 32.2521
|  | 110 | 810.98 | 30.2712
|  | 111 | 816.18 | 27.3567
|  | 112 | 812.09 | 25.568
|  | 113 | 821.65 | 20.242
|  | 114 | 857.8 | 18.1138
|  | 115 | 941.93 | 20.2579
|  | 116 | 962.02 | 19.7057
|  | 117 | 901.94 | 17.0431
|  | 118 | 809.96 | 14.7221
|  | 119 | 712.78 | 13.9048
|  | 120 | 626.66 | 12.6299
|  | 121 | 553.96 | 13.7395
|  | 122 | 518.23 | 14.4908
|  | 123 | 502.03 | 12.481
|  | 124 | 496.85 | 11.414
|  | 125 | 503.72 | 10.7906
|  | 126 | 544.54 | 10.3548
|  | 127 | 633.56 | 16.4142
|  | 128 | 751.57 | 14.812
|  | 129 | 829.25 | 16.8012
|  | 130 | 858.53 | 18.5701
|  | 131 | 841.97 | 18.9607
|  | 132 | 846.6 | 17.5741
|  | 133 | 837.09 | 17.3741
|  | 134 | 869.9 | 18.1279
|  | 135 | 850.44 | 15.2963
|  | 136 | 836.96 | 14.3481
|  | 137 | 848.45 | 14.3291
|  | 138 | 886.11 | 17.4828
|  | 139 | 895.42 | 19.6372
|  | 140 | 936.2 | 19.6091
|  | 141 | 870.99 | 17.479
|  | 142 | 787.32 | 15.2989
|  | 143 | 690.22 | 13.1273
|  | 144 | 615.76 | 11.0347
|  | 145 | 535.026 | 14.6115
|  | 146 | 500.885 | 14.7153
|  | 147 | 480.136 | 14.9332
|  | 148 | 482.638 | 16.7622
|  | 149 | 481.893 | 12.9064
|  | 150 | 509.587 | 11.5287
|  | 151 | 581.211 | 13.873
|  | 152 | 704.489 | 15.3221
|  | 153 | 788.861 | 17.3729
|  | 154 | 827.582 | 19.4318
|  | 155 | 824.679 | 19.6854
|  | 156 | 779.51 | 21.8468
|  | 157 | 781.203 | 23.6904
|  | 158 | 763.81 | 23.8572
|  | 159 | 736.391 | 20.8199
|  | 160 | 731.901 | 18.7091
|  | 161 | 760.977 | 16.0705
|  | 162 | 811.203 | 16.6523
|  | 163 | 897.162 | 19.1486
|  | 164 | 931.315 | 18.8163
|  | 165 | 874.46 | 16.6922
|  | 166 | 788.088 | 14.5696
|  | 167 | 685.505 | 13.1618
|  | 168 | 597.429 | 11.4572
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-10-20
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17847 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-10-18
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 527.6024 | -15.9 | 543.5024
|  | 2 | 477.4567 | -24.65 | 502.1067
|  | 3 | 449.529 | -36.827 | 486.356
|  | 4 | 429.1416 | -54.877 | 484.0186
|  | 5 | 432.2999 | -59.72 | 492.0199
|  | 6 | 483.8206 | -44.525 | 528.3456
|  | 7 | 741.4555 | 94.298 | 647.1575
|  | 8 | 936.3799 | 135.14 | 801.2399
|  | 9 | 976.218 | 126.35 | 849.868
|  | 10 | 881.1044 | 49.508 | 831.5964
|  | 11 | 829.4702 | 24.317 | 805.1532
|  | 12 | 786.4803 | 6.646 | 779.8343
|  | 13 | 760.9531 | -2.61 | 763.5631
|  | 14 | 766.7282 | -8.332 | 775.0602
|  | 15 | 770.3224 | -9.266 | 779.5884
|  | 16 | 771.4639 | -7.856 | 779.3199
|  | 17 | 893.8503 | 91.83 | 802.0203
|  | 18 | 1060.5795 | 186.671 | 873.9085
|  | 19 | 1176.9209 | 203.053 | 973.8679
|  | 20 | 1199.5762 | 211.115 | 988.4612
|  | 21 | 1131.5999 | 192.9 | 938.6999
|  | 22 | 845.8619 | 3.463 | 842.3989
|  | 23 | 728.52 | -3.385 | 731.905
|  | 24 | 599.8583 | -25.489 | 625.3473
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 400
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 23.3789 | 51.5704 | -9.442 | -98.4002 | 4.0186 | -27.6382
2 | 35.4957 | 32.2805 | -32.6282 | -122.6018 | -46.1583 | 77.3396
3 | 38.5565 | 20.2664 | -46.252 | -133.4592 | -68.4177 | 116.9035
4 | 33.8952 | 9.5992 | -61.066 | -146.9874 | -75.9037 | 112.2664
5 | 34.2406 | 9.8312 | -69.1983 | -143.1779 | -88.0992 | 115.919
6 | 20.8257 | 28.4868 | -69.2157 | -93.8553 | -82.2877 | 58.9446
7 | 23.6716 | 76.3855 | -53.4222 | -9.7413 | -60.8214 | 81.9793
8 | 14.1683 | 106.8188 | -31.7724 | 27.2918 | -34.7585 | 34.8545
9 | -6.3027 | 117.6712 | 11.1973 | 18.6859 | 69.673 | -99.6659
10 | -19.3947 | 125.722 | 72.8427 | 10.4445 | 209.8898 | -276.8894
11 | -36.773 | 112.0992 | 94.9151 | -16.4151 | 267.7812 | -398.2713
12 | -35.9104 | 95.4703 | 111.2593 | -47.6615 | 298.954 | -401.7936
13 | -40.464 | 89.9835 | 125.8114 | -49.5968 | 310.4936 | -421.6672
14 | -44.2631 | 86.3218 | 134.9795 | -52.4063 | 311.3107 | -445.0915
15 | -36.1666 | 86.9505 | 112.0058 | -52.9902 | 250.5727 | -370.3621
16 | -25.9459 | 95.7663 | 87.0747 | -40.4587 | 216.6017 | -317.23
17 | 4.3461 | 100.3938 | 29.8361 | -27.9434 | 75.0543 | -105.2139
18 | 19.3945 | 110.1292 | -41.054 | -4.8997 | -74.1001 | 57.6324
19 | 17.5803 | 128.3426 | -47.1707 | 17.7473 | -109.1167 | 92.0302
20 | 17.9471 | 121.2364 | -33.6209 | 4.0901 | -72.2346 | 60.1961
21 | 7.6534 | 115.3706 | -1.1184 | -3.1256 | 2.4756 | -35.8919
22 | 7.0655 | 107.6874 | 16.1743 | -19.2407 | 42.6532 | -72.1554
23 | 5.4103 | 85.5426 | 4.4586 | -64.3185 | 37.3283 | -101.4954
24 | 11.7832 | 69.7341 | 9.2022 | -88.7975 | 60.1736 | -93.0611
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-10-20
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 495.97
|  |  | 01:00 - 02:00 | 436.33
|  |  | 02:00 - 03:00 | 358.12
|  |  | 03:00 - 04:00 | 324.29
|  |  | 04:00 - 05:00 | 319.52
|  |  | 05:00 - 06:00 | 398.44
|  |  | 06:00 - 07:00 | 717.01
|  |  | 07:00 - 08:00 | 904.1
|  |  | 08:00 - 09:00 | 921.74
|  |  | 09:00 - 10:00 | 923.79
|  |  | 10:00 - 11:00 | 798.48
|  |  | 11:00 - 12:00 | 792.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 768.86
|  |  | 13:00 - 14:00 | 774.98
|  |  | 14:00 - 15:00 | 667.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 661.09
|  |  | 16:00 - 17:00 | 747.65
|  |  | 17:00 - 18:00 | 868.8
|  |  | 18:00 - 19:00 | 965.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 986.02
|  |  | 20:00 - 21:00 | 912.94
|  |  | 21:00 - 22:00 | 655.96
|  |  | 22:00 - 23:00 | 548.78
|  |  | 23:00 - 00:00 | 454.66
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 74.4714 | 79.9114 | 0 | 84.2641 | 0 | 0.6007 | 0 | 0
2 | 74.4518 | 79.9119 | 0 | 84.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 74.4714 | 79.9029 | 0 | 84.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 74.4756 | 79.9344 | 0 | 84.2534 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 74.4525 | 79.9192 | 0 | 84.2627 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 74.4872 | 79.9091 | 0 | 84.2728 | 0 | 50.4701 | 0 | 0.49177
7 | 74.8186 | 79.8904 | 0 | 84.2622 | 0 | 99.2669 | 2.5887 | 105.9658
8 | 74.452 | 79.8802 | 0 | 84.2953 | 0 | 125.7606 | 139.1095 | 135.9506
9 | 74.4844 | 84.779 | 0 | 85.2173 | 0 | 143.77 | 142.7042 | 141.5964
10 | 76.5187 | 79.8856 | 0 | 82.7192 | 0 | 143.7796 | 128.2028 | 139.4221
11 | 76.953 | 79.8956 | 0 | 82.3353 | 0 | 133.7561 | 117.7801 | 124.9396
12 | 76.9286 | 79.8833 | 0 | 82.336 | 0 | 119.0198 | 121.5855 | 117.0102
13 | 76.618 | 79.9048 | 0 | 82.3384 | 0 | 0.82743 | 118.246 | 112.0012
14 | 76.9795 | 79.8965 | 0 | 82.3254 | 0 | 0 | 119.249 | 97.221
15 | 76.983 | 79.8984 | 0 | 82.3093 | 0 | 0 | 133.3037 | 104.0079
16 | 76.9693 | 79.8738 | 0 | 82.3204 | 0 | 0 | 125.8958 | 112.9362
17 | 76.9404 | 79.9249 | 0 | 82.3308 | 0 | 0 | 115.2939 | 104.1165
18 | 76.956 | 79.9183 | 0 | 82.3142 | 50.2121 | 0 | 105.6986 | 105.0113
19 | 76.9963 | 79.8927 | 0 | 82.3263 | 127.2019 | 0 | 124.3712 | 127.7685
20 | 76.9925 | 79.8949 | 0 | 82.318 | 133.2696 | 0 | 111.0688 | 140.1353
21 | 76.9667 | 79.8953 | 0 | 82.306 | 99.4776 | 0 | 133.667 | 95.5253
22 | 76.9894 | 79.9055 | 0 | 82.2811 | 116.287 | 0 | 130.0209 | 0.62554
23 | 76.9806 | 79.8852 | 0 | 82.2986 | 1.1673 | 0 | 127.5344 | 0
24 | 76.9982 | 79.8852 | 0 | 82.3164 | 0 | 0 | 110.2002 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1749.8637 | 1842.5672 | 0 | 1910.2763 | 527.6157 | 816.6506 | 2106.5203 | 1764.7253
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 505.4 | 20.8885
|  | 2 | 467.87 | 20.5836
|  | 3 | 452.87 | 22.8326
|  | 4 | 448.17 | 29.5313
|  | 5 | 456.37 | 18.9143
|  | 6 | 484.67 | 13.745
|  | 7 | 626.32 | 11.3604
|  | 8 | 769.73 | 13.2839
|  | 9 | 803.44 | 14.1106
|  | 10 | 786.02 | 17.6228
|  | 11 | 767.9 | 19.664
|  | 12 | 761.41 | 20.3758
|  | 13 | 756.61 | 21.4451
|  | 14 | 767.8 | 23.1724
|  | 15 | 770.09 | 19.8068
|  | 16 | 768.68 | 16.2111
|  | 17 | 767.47 | 13.6405
|  | 18 | 812.39 | 14.3603
|  | 19 | 894.91 | 17.5508
|  | 20 | 916.48 | 17.1341
|  | 21 | 859.68 | 15.5545
|  | 22 | 773.86 | 13.6879
|  | 23 | 687.26 | 12.4533
|  | 24 | 597.78 | 10.707
|  | 25 | 509 | 9.2067
|  | 26 | 472.28 | 9.0715
|  | 27 | 461.44 | 9.4859
|  | 28 | 458.22 | 9.3412
|  | 29 | 468.7 | 9.0142
|  | 30 | 509.28 | 10.4864
|  | 31 | 617.15 | 13.8443
|  | 32 | 751.86 | 17.8703
|  | 33 | 798.51 | 21.2068
|  | 34 | 803.66 | 22.1025
|  | 35 | 798.54 | 20.4316
|  | 36 | 789.82 | 27.5907
|  | 37 | 905.5 | 32.2521
|  | 38 | 906.47 | 30.2712
|  | 39 | 884.71 | 27.3567
|  | 40 | 845.3 | 25.568
|  | 41 | 811 | 20.242
|  | 42 | 844.95 | 18.1138
|  | 43 | 939.78 | 20.2579
|  | 44 | 942.48 | 19.7057
|  | 45 | 850.96 | 17.0431
|  | 46 | 776.12 | 14.7221
|  | 47 | 671.63 | 13.9048
|  | 48 | 588.15 | 12.6299
|  | 49 | 578.12 | 13.7395
|  | 50 | 537.35 | 14.4908
|  | 51 | 512.22 | 12.481
|  | 52 | 502.89 | 11.414
|  | 53 | 507.04 | 10.7906
|  | 54 | 545.94 | 10.3548
|  | 55 | 683.07 | 16.4142
|  | 56 | 855.11 | 14.812
|  | 57 | 914.36 | 16.8012
|  | 58 | 890.06 | 18.5701
|  | 59 | 887.18 | 18.9607
|  | 60 | 870.67 | 17.5741
|  | 61 | 822.93 | 17.3741
|  | 62 | 838.74 | 18.1279
|  | 63 | 840.49 | 15.2963
|  | 64 | 830.53 | 14.3481
|  | 65 | 852.6 | 14.3291
|  | 66 | 899.73 | 17.4828
|  | 67 | 991.41 | 19.6372
|  | 68 | 1007.98 | 19.6091
|  | 69 | 949.46 | 17.479
|  | 70 | 862.12 | 15.2989
|  | 71 | 759.86 | 13.1273
|  | 72 | 661.2 | 11.0347
|  | 73 | 556.18 | 20.8885
|  | 74 | 516.63 | 20.5836
|  | 75 | 497.14 | 22.8326
|  | 76 | 492.68 | 29.5313
|  | 77 | 497.24 | 18.9143
|  | 78 | 533.35 | 13.745
|  | 79 | 652.94 | 11.3604
|  | 80 | 811.41 | 13.2839
|  | 81 | 845.64 | 14.1106
|  | 82 | 833.48 | 17.6228
|  | 83 | 812.59 | 19.664
|  | 84 | 807.93 | 20.3758
|  | 85 | 803.43 | 21.4451
|  | 86 | 816.14 | 23.1724
|  | 87 | 819.18 | 19.8068
|  | 88 | 821.51 | 16.2111
|  | 89 | 831.94 | 13.6405
|  | 90 | 877.05 | 14.3603
|  | 91 | 970.36 | 17.5508
|  | 92 | 977.9 | 17.1341
|  | 93 | 917.64 | 15.5545
|  | 94 | 821.1 | 13.6879
|  | 95 | 728.2 | 12.4533
|  | 96 | 646.3 | 10.707
|  | 97 | 554.97 | 9.2067
|  | 98 | 518.33 | 9.0715
|  | 99 | 501.12 | 9.4859
|  | 100 | 493.29 | 9.3412
|  | 101 | 498.52 | 9.0142
|  | 102 | 545.44 | 10.4864
|  | 103 | 678.01 | 13.8443
|  | 104 | 835.1 | 17.8703
|  | 105 | 850.74 | 21.2068
|  | 106 | 848.79 | 22.1025
|  | 107 | 825.48 | 20.4316
|  | 108 | 820.58 | 27.5907
|  | 109 | 802.86 | 32.2521
|  | 110 | 810.98 | 30.2712
|  | 111 | 816.18 | 27.3567
|  | 112 | 812.09 | 25.568
|  | 113 | 821.65 | 20.242
|  | 114 | 857.8 | 18.1138
|  | 115 | 941.93 | 20.2579
|  | 116 | 962.02 | 19.7057
|  | 117 | 901.94 | 17.0431
|  | 118 | 809.96 | 14.7221
|  | 119 | 712.78 | 13.9048
|  | 120 | 626.66 | 12.6299
|  | 121 | 553.96 | 13.7395
|  | 122 | 518.23 | 14.4908
|  | 123 | 502.03 | 12.481
|  | 124 | 496.85 | 11.414
|  | 125 | 503.72 | 10.7906
|  | 126 | 544.54 | 10.3548
|  | 127 | 633.56 | 16.4142
|  | 128 | 751.57 | 14.812
|  | 129 | 829.25 | 16.8012
|  | 130 | 858.53 | 18.5701
|  | 131 | 841.97 | 18.9607
|  | 132 | 846.6 | 17.5741
|  | 133 | 837.09 | 17.3741
|  | 134 | 869.9 | 18.1279
|  | 135 | 850.44 | 15.2963
|  | 136 | 836.96 | 14.3481
|  | 137 | 848.45 | 14.3291
|  | 138 | 886.11 | 17.4828
|  | 139 | 895.42 | 19.6372
|  | 140 | 936.2 | 19.6091
|  | 141 | 870.99 | 17.479
|  | 142 | 787.32 | 15.2989
|  | 143 | 690.22 | 13.1273
|  | 144 | 615.76 | 11.0347
|  | 145 | 535.026 | 14.6115
|  | 146 | 500.885 | 14.7153
|  | 147 | 480.136 | 14.9332
|  | 148 | 482.638 | 16.7622
|  | 149 | 481.893 | 12.9064
|  | 150 | 509.587 | 11.5287
|  | 151 | 581.211 | 13.873
|  | 152 | 704.489 | 15.3221
|  | 153 | 788.861 | 17.3729
|  | 154 | 827.582 | 19.4318
|  | 155 | 824.679 | 19.6854
|  | 156 | 779.51 | 21.8468
|  | 157 | 781.203 | 23.6904
|  | 158 | 763.81 | 23.8572
|  | 159 | 736.391 | 20.8199
|  | 160 | 731.901 | 18.7091
|  | 161 | 760.977 | 16.0705
|  | 162 | 811.203 | 16.6523
|  | 163 | 897.162 | 19.1486
|  | 164 | 931.315 | 18.8163
|  | 165 | 874.46 | 16.6922
|  | 166 | 788.088 | 14.5696
|  | 167 | 685.505 | 13.1618
|  | 168 | 597.429 | 11.4572
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 16/10/2023 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | 21/10/2023 | 22/10/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible