## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-11-23
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20169 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 20/11/2023 | 21/11/20232 | 22/11/20232 | 23/11/20232 | 24/11/20232 | 25/11/2023 | 26/11/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-11-21
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 565.8204 | -35.694 | 601.5144
|  | 2 | 498.8146 | -35.01 | 533.8246
|  | 3 | 456.849 | -42.08 | 498.929
|  | 4 | 449.3174 | -41.387 | 490.7044
|  | 5 | 446.4176 | -52.048 | 498.4656
|  | 6 | 579.8091 | 16.185 | 563.6241
|  | 7 | 930.3273 | 191.645 | 738.6823
|  | 8 | 1158.2243 | 201.029 | 957.1953
|  | 9 | 1244.6526 | 219.214 | 1025.4386
|  | 10 | 1249.0176 | 214.717 | 1034.3006
|  | 11 | 1195.9379 | 180.523 | 1015.4149
|  | 12 | 1247.174 | 233.44 | 1013.734
|  | 13 | 1246.1864 | 228.889 | 1017.2974
|  | 14 | 1275.4276 | 231.06 | 1044.3676
|  | 15 | 1288.442 | 232.323 | 1056.119
|  | 16 | 1285.0269 | 226.71 | 1058.3169
|  | 17 | 1344.5291 | 227.945 | 1116.5841
|  | 18 | 1423.6324 | 241.495 | 1182.1374
|  | 19 | 1416.3153 | 241.372 | 1174.9433
|  | 20 | 1370.9474 | 211.541 | 1159.4064
|  | 21 | 1312.2698 | 198.541 | 1113.7288
|  | 22 | 1253.6471 | 241.311 | 1012.3361
|  | 23 | 900.9743 | 44.088 | 856.8863
|  | 24 | 743.2469 | 51.002 | 692.2449
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 3.2175 | 79.6867 | -42.3629 | -24.6984 | -11.8621 | -1.7818
2 | 3.0637 | 64.4474 | -44.8952 | -26.3822 | -7.3329 | 12.5863
3 | 0.98413 | 55.2101 | -43.5036 | -23.7985 | 12.0476 | -14.1836
4 | 0.32127 | 53.5765 | -49.1048 | -25.0919 | 24.3587 | -11.7476
5 | 7.4105 | 50.1185 | -65.8911 | -29.6626 | -44.6988 | 69.9026
6 | 12.9747 | 56.97 | -73.9667 | -29.5884 | -89.4136 | 142.5599
7 | -4.9736 | 116.132 | 3.0014 | 53.4546 | 25.95 | 29.0562
8 | -25.4638 | 167.8975 | 44.5936 | 107.3093 | 85.2607 | -154.2069
9 | -28.1769 | 191.1869 | 33.9669 | 117.6376 | 52.6499 | -129.4666
10 | -30.6394 | 198.7466 | 34.5286 | 114.2024 | 70.0869 | -143.734
11 | -21.9959 | 186.7326 | 23.9731 | 105.5578 | 30.0169 | -93.603
12 | -18.0187 | 183.3923 | 29.3365 | 94.2424 | 47.7416 | -99.7343
13 | -18.384 | 181.3408 | 21.9479 | 96.3422 | 52.1203 | -106.2229
14 | -13.1273 | 180.7866 | 1.5197 | 92.4392 | 2.438 | -48.624
15 | -23.2449 | 184.7811 | 8.2846 | 90.9103 | -0.93274 | -24.4926
16 | -21.3132 | 180.0393 | 13.0051 | 82.2141 | 5.8356 | -37.1009
17 | -26.843 | 183.0361 | 31.5325 | 81.7915 | 54.5341 | -121.3187
18 | -20.5414 | 173.4085 | 35.6853 | 53.6159 | 70.3127 | -112.3438
19 | -23.6269 | 160.2732 | 32.7555 | 29.9626 | 72.1513 | -129.4433
20 | -16.0412 | 144.1795 | -23.4736 | 20.0213 | -24.864 | -62.3805
21 | -8.6605 | 128.5931 | -27.6004 | -5.4545 | -26.0172 | -44.7804
22 | 0.19958 | 118.8343 | -35.6076 | -24.5113 | -26.4177 | -14.2881
23 | 13.5923 | 92.7099 | -75.4165 | -69.1343 | -66.2135 | 72.096
24 | 27.62 | 91.226 | -85.83 | -68.8569 | -91.392 | 163.9353
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-11-23
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 596.56
|  |  | 01:00 - 02:00 | 510.46
|  |  | 02:00 - 03:00 | 507.86
|  |  | 03:00 - 04:00 | 511.03
|  |  | 04:00 - 05:00 | 508.72
|  |  | 05:00 - 06:00 | 538.01
|  |  | 06:00 - 07:00 | 831.42
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1195.53
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1248.64
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1236.74
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1196.36
|  |  | 11:00 - 12:00 | 968.99
|  |  | 12:00 - 13:00 | 936.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 878.51
|  |  | 14:00 - 15:00 | 930.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1086.13
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1167.97
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1270.61
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1340.94
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1297.82
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1172.79
|  |  | 21:00 - 22:00 | 949.97
|  |  | 22:00 - 23:00 | 819.08
|  |  | 23:00 - 00:00 | 671.87
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4272 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2314
7 | 0 | 2.3191 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 133.3814
8 | 0 | 89.8974 | 0 | 0 | 128.1453 | 0 | 1.7272 | 126.8134
9 | 0 | 89.9265 | 0 | 0 | 132.6167 | 0 | 99.319 | 99.286
10 | 0 | 89.921 | 0 | 0 | 128.0393 | 0 | 99.3009 | 107.9535
11 | 0 | 0.55801 | 0 | 0 | 142.982 | 0 | 114.1794 | 119.8004
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3596 | 0 | 143.5777 | 119.8455
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4429 | 0 | 143.7097 | 116.9275
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7125 | 0 | 143.6164 | 118.8648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8648 | 0 | 143.7878 | 107.0494
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5568 | 0 | 143.8814 | 96.1409
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6877 | 48.0776 | 131.657 | 116.755
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.369 | 119.05 | 119.1369 | 129.7026
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9529 | 119.1096 | 119.0642 | 119.8962
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8316 | 95.9447 | 96.0703 | 115.9407
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5383 | 109.1556 | 52.8665 | 95.2365
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6918 | 109.1968 | 0 | 114.8014
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77492 | 46.4745 | 0 | 137.5448
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9199
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 272.622 | 0 | 0 | 1881.6894 | 647.0088 | 1585.3218 | 2113.0915
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 500.66 | 20.0662
|  | 2 | 442.28 | 21.0419
|  | 3 | 418.8 | 19.1107
|  | 4 | 422.3 | 19.569
|  | 5 | 421.14 | 21.3519
|  | 6 | 496.54 | 22.0769
|  | 7 | 876.33 | 21.7612
|  | 8 | 1133 | 22.9238
|  | 9 | 1203.31 | 25.4323
|  | 10 | 1154.44 | 26.5224
|  | 11 | 922.87 | 23.5823
|  | 12 | 1227.64 | 27.5521
|  | 13 | 1215.09 | 26.5174
|  | 14 | 1250.51 | 26.301
|  | 15 | 1352.43 | 27.2366
|  | 16 | 1367.99 | 29.296
|  | 17 | 1569.17 | 34.7141
|  | 18 | 1583.2 | 36.63
|  | 19 | 1588.96 | 35.2964
|  | 20 | 1576.48 | 33.1859
|  | 21 | 1385.41 | 32.9706
|  | 22 | 1322.21 | 31.1099
|  | 23 | 1218.51 | 26.7803
|  | 24 | 1045.88 | 24.4132
|  | 25 | 576.99 | 26.3916
|  | 26 | 495.34 | 22.0461
|  | 27 | 471.36 | 22.1258
|  | 28 | 469.9 | 25.2246
|  | 29 | 476.9 | 20.5286
|  | 30 | 609.48 | 21.5555
|  | 31 | 1009.38 | 24.3788
|  | 32 | 1214.86 | 26.0678
|  | 33 | 1267.25 | 27.6568
|  | 34 | 1244.18 | 25.8381
|  | 35 | 1207.44 | 29.6695
|  | 36 | 1297.21 | 33.3908
|  | 37 | 1287.76 | 38.9428
|  | 38 | 1315.84 | 40.6409
|  | 39 | 1339.48 | 45.6469
|  | 40 | 1343.77 | 52.9046
|  | 41 | 1412.69 | 54.6565
|  | 42 | 1521.03 | 52.2211
|  | 43 | 1511.58 | 49.814
|  | 44 | 1487.85 | 56.1908
|  | 45 | 1442.65 | 53.517
|  | 46 | 1333.09 | 45.6004
|  | 47 | 954.1 | 43.8669
|  | 48 | 804.53 | 40.1703
|  | 49 | 451.4 | 32.517
|  | 50 | 398 | 28.5594
|  | 51 | 392 | 30.2532
|  | 52 | 395.5 | 34.6974
|  | 53 | 396.8 | 38.3213
|  | 54 | 454.22 | 38.8403
|  | 55 | 630.17 | 31.5224
|  | 56 | 937.32 | 28.3944
|  | 57 | 1021.05 | 27.1947
|  | 58 | 995.03 | 27.2629
|  | 59 | 994.03 | 25.9392
|  | 60 | 996.29 | 27.3055
|  | 61 | 889.26 | 29.7108
|  | 62 | 910.22 | 28.2861
|  | 63 | 1044.44 | 25.9325
|  | 64 | 1065.77 | 25.4223
|  | 65 | 1138.62 | 32.7688
|  | 66 | 1212.44 | 32.4001
|  | 67 | 1210.28 | 32.6442
|  | 68 | 1184.82 | 31.8345
|  | 69 | 1147.19 | 32.5872
|  | 70 | 1054.16 | 33.1358
|  | 71 | 769.33 | 31.3941
|  | 72 | 595.37 | 32.5404
|  | 73 | 486.87 | 34.7766
|  | 74 | 412.2 | 37.2635
|  | 75 | 397 | 36.2496
|  | 76 | 399 | 38.8263
|  | 77 | 399 | 41.362
|  | 78 | 463.4 | 33.3692
|  | 79 | 810.39 | 30.8711
|  | 80 | 999.68 | 32.9132
|  | 81 | 1099.76 | 31.6512
|  | 82 | 1125.34 | 28.2405
|  | 83 | 1112.62 | 26.9599
|  | 84 | 937.84 | 27.3339
|  | 85 | 926.92 | 25.0351
|  | 86 | 982.58 | 22.8942
|  | 87 | 993.78 | 22.9745
|  | 88 | 1138.9 | 25.0975
|  | 89 | 1173.76 | 25.1047
|  | 90 | 1254.96 | 28.3543
|  | 91 | 1250.99 | 30.2801
|  | 92 | 1228.94 | 29.5261
|  | 93 | 1186.92 | 24.394
|  | 94 | 877.5 | 24.0323
|  | 95 | 749.63 | 30.0406
|  | 96 | 616.1 | 25.5396
|  | 97 | 519.3 | 30.9588
|  | 98 | 430.65 | 34.1503
|  | 99 | 415 | 29.7139
|  | 100 | 413 | 27.8386
|  | 101 | 409 | 28.5195
|  | 102 | 455.51 | 27.6051
|  | 103 | 433.31 | 26.0431
|  | 104 | 591.83 | 24.4925
|  | 105 | 780.37 | 25.426
|  | 106 | 905.57 | 25.4518
|  | 107 | 913.85 | 25.6426
|  | 108 | 911.9 | 24.929
|  | 109 | 843.37 | 24.5651
|  | 110 | 872.34 | 26.1971
|  | 111 | 904.88 | 23.2857
|  | 112 | 904.57 | 22.9646
|  | 113 | 1050.9 | 25.0577
|  | 114 | 1183.85 | 28.8007
|  | 115 | 1161.81 | 31.9606
|  | 116 | 1180.49 | 30.9966
|  | 117 | 965.3 | 31.8522
|  | 118 | 871.21 | 31.4912
|  | 119 | 759.47 | 31.5191
|  | 120 | 591.53 | 27.6909
|  | 121 | 538.86 | 24.1463
|  | 122 | 479.3 | 28.7166
|  | 123 | 418.3 | 29.0474
|  | 124 | 413.5 | 27.6039
|  | 125 | 410.24 | 28.6789
|  | 126 | 437.54 | 31.8181
|  | 127 | 442.53 | 30.137
|  | 128 | 593.3 | 26.5729
|  | 129 | 784.81 | 32.1317
|  | 130 | 869.21 | 35.1977
|  | 131 | 876.65 | 36.5441
|  | 132 | 790.73 | 38.7335
|  | 133 | 799.41 | 33.8161
|  | 134 | 778.13 | 30.3483
|  | 135 | 791.21 | 25.9189
|  | 136 | 866.32 | 26.2827
|  | 137 | 989.4 | 28.605
|  | 138 | 1128.97 | 37.2159
|  | 139 | 1125.6 | 32.6742
|  | 140 | 1102.13 | 34.0698
|  | 141 | 987.16 | 33.7039
|  | 142 | 882.19 | 33.2872
|  | 143 | 757.61 | 29.997
|  | 144 | 629.78 | 28.7003
|  | 145 | 486.87 | 29.0567
|  | 146 | 412.2 | 24.9624
|  | 147 | 397 | 26.1586
|  | 148 | 399 | 25.5789
|  | 149 | 399 | 26.1365
|  | 150 | 463.4 | 24.2318
|  | 151 | 810.39 | 22.195
|  | 152 | 999.68 | 25.7583
|  | 153 | 1099.76 | 30.3824
|  | 154 | 1125.34 | 33.9879
|  | 155 | 1112.62 | 34.6171
|  | 156 | 937.84 | 34.5005
|  | 157 | 926.92 | 30.9706
|  | 158 | 982.58 | 31.2953
|  | 159 | 993.78 | 23.4406
|  | 160 | 1138.9 | 22.1527
|  | 161 | 1173.76 | 24.394
|  | 162 | 1254.96 | 28.1446
|  | 163 | 1250.99 | 27.6112
|  | 164 | 1228.94 | 26.4473
|  | 165 | 1186.92 | 24.727
|  | 166 | 877.5 | 22.6637
|  | 167 | 749.63 | 21.7722
|  | 168 | 616.1 | 20.1699
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 20/11/2023 | 21/11/20232 | 22/11/20232 | 23/11/20232 | 24/11/20232 | 25/11/2023 | 26/11/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-11-23
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20169 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 20/11/2023 | 21/11/20232 | 22/11/20232 | 23/11/20232 | 24/11/20232 | 25/11/2023 | 26/11/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-11-21
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 565.8204 | -35.694 | 601.5144
|  | 2 | 498.8146 | -35.01 | 533.8246
|  | 3 | 456.849 | -42.08 | 498.929
|  | 4 | 449.3174 | -41.387 | 490.7044
|  | 5 | 446.4176 | -52.048 | 498.4656
|  | 6 | 579.8091 | 16.185 | 563.6241
|  | 7 | 930.3273 | 191.645 | 738.6823
|  | 8 | 1158.2243 | 201.029 | 957.1953
|  | 9 | 1244.6526 | 219.214 | 1025.4386
|  | 10 | 1249.0176 | 214.717 | 1034.3006
|  | 11 | 1195.9379 | 180.523 | 1015.4149
|  | 12 | 1247.174 | 233.44 | 1013.734
|  | 13 | 1246.1864 | 228.889 | 1017.2974
|  | 14 | 1275.4276 | 231.06 | 1044.3676
|  | 15 | 1288.442 | 232.323 | 1056.119
|  | 16 | 1285.0269 | 226.71 | 1058.3169
|  | 17 | 1344.5291 | 227.945 | 1116.5841
|  | 18 | 1423.6324 | 241.495 | 1182.1374
|  | 19 | 1416.3153 | 241.372 | 1174.9433
|  | 20 | 1370.9474 | 211.541 | 1159.4064
|  | 21 | 1312.2698 | 198.541 | 1113.7288
|  | 22 | 1253.6471 | 241.311 | 1012.3361
|  | 23 | 900.9743 | 44.088 | 856.8863
|  | 24 | 743.2469 | 51.002 | 692.2449
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 3.2175 | 79.6867 | -42.3629 | -24.6984 | -11.8621 | -1.7818
2 | 3.0637 | 64.4474 | -44.8952 | -26.3822 | -7.3329 | 12.5863
3 | 0.98413 | 55.2101 | -43.5036 | -23.7985 | 12.0476 | -14.1836
4 | 0.32127 | 53.5765 | -49.1048 | -25.0919 | 24.3587 | -11.7476
5 | 7.4105 | 50.1185 | -65.8911 | -29.6626 | -44.6988 | 69.9026
6 | 12.9747 | 56.97 | -73.9667 | -29.5884 | -89.4136 | 142.5599
7 | -4.9736 | 116.132 | 3.0014 | 53.4546 | 25.95 | 29.0562
8 | -25.4638 | 167.8975 | 44.5936 | 107.3093 | 85.2607 | -154.2069
9 | -28.1769 | 191.1869 | 33.9669 | 117.6376 | 52.6499 | -129.4666
10 | -30.6394 | 198.7466 | 34.5286 | 114.2024 | 70.0869 | -143.734
11 | -21.9959 | 186.7326 | 23.9731 | 105.5578 | 30.0169 | -93.603
12 | -18.0187 | 183.3923 | 29.3365 | 94.2424 | 47.7416 | -99.7343
13 | -18.384 | 181.3408 | 21.9479 | 96.3422 | 52.1203 | -106.2229
14 | -13.1273 | 180.7866 | 1.5197 | 92.4392 | 2.438 | -48.624
15 | -23.2449 | 184.7811 | 8.2846 | 90.9103 | -0.93274 | -24.4926
16 | -21.3132 | 180.0393 | 13.0051 | 82.2141 | 5.8356 | -37.1009
17 | -26.843 | 183.0361 | 31.5325 | 81.7915 | 54.5341 | -121.3187
18 | -20.5414 | 173.4085 | 35.6853 | 53.6159 | 70.3127 | -112.3438
19 | -23.6269 | 160.2732 | 32.7555 | 29.9626 | 72.1513 | -129.4433
20 | -16.0412 | 144.1795 | -23.4736 | 20.0213 | -24.864 | -62.3805
21 | -8.6605 | 128.5931 | -27.6004 | -5.4545 | -26.0172 | -44.7804
22 | 0.19958 | 118.8343 | -35.6076 | -24.5113 | -26.4177 | -14.2881
23 | 13.5923 | 92.7099 | -75.4165 | -69.1343 | -66.2135 | 72.096
24 | 27.62 | 91.226 | -85.83 | -68.8569 | -91.392 | 163.9353
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-11-23
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 596.56
|  |  | 01:00 - 02:00 | 510.46
|  |  | 02:00 - 03:00 | 507.86
|  |  | 03:00 - 04:00 | 511.03
|  |  | 04:00 - 05:00 | 508.72
|  |  | 05:00 - 06:00 | 538.01
|  |  | 06:00 - 07:00 | 831.42
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1195.53
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1248.64
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1236.74
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1196.36
|  |  | 11:00 - 12:00 | 968.99
|  |  | 12:00 - 13:00 | 936.13
|  |  | 13:00 - 14:00 | 878.51
|  |  | 14:00 - 15:00 | 930.7
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1086.13
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1167.97
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1270.61
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1340.94
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1297.82
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1172.79
|  |  | 21:00 - 22:00 | 949.97
|  |  | 22:00 - 23:00 | 819.08
|  |  | 23:00 - 00:00 | 671.87
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4272 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2314
7 | 0 | 2.3191 | 0 | 0 | 2.1232 | 0 | 0 | 133.3814
8 | 0 | 89.8974 | 0 | 0 | 128.1453 | 0 | 1.7272 | 126.8134
9 | 0 | 89.9265 | 0 | 0 | 132.6167 | 0 | 99.319 | 99.286
10 | 0 | 89.921 | 0 | 0 | 128.0393 | 0 | 99.3009 | 107.9535
11 | 0 | 0.55801 | 0 | 0 | 142.982 | 0 | 114.1794 | 119.8004
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3596 | 0 | 143.5777 | 119.8455
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4429 | 0 | 143.7097 | 116.9275
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.7125 | 0 | 143.6164 | 118.8648
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8648 | 0 | 143.7878 | 107.0494
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5568 | 0 | 143.8814 | 96.1409
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.6877 | 48.0776 | 131.657 | 116.755
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.369 | 119.05 | 119.1369 | 129.7026
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9529 | 119.1096 | 119.0642 | 119.8962
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8316 | 95.9447 | 96.0703 | 115.9407
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5383 | 109.1556 | 52.8665 | 95.2365
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6918 | 109.1968 | 0 | 114.8014
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77492 | 46.4745 | 0 | 137.5448
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9199
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 272.622 | 0 | 0 | 1881.6894 | 647.0088 | 1551.8946 | 2113.0915
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 500.66 | 20.0662
|  | 2 | 442.28 | 21.0419
|  | 3 | 418.8 | 19.1107
|  | 4 | 422.3 | 19.569
|  | 5 | 421.14 | 21.3519
|  | 6 | 496.54 | 22.0769
|  | 7 | 876.33 | 21.7612
|  | 8 | 1133 | 22.9238
|  | 9 | 1203.31 | 25.4323
|  | 10 | 1154.44 | 26.5224
|  | 11 | 922.87 | 23.5823
|  | 12 | 1227.64 | 27.5521
|  | 13 | 1215.09 | 26.5174
|  | 14 | 1250.51 | 26.301
|  | 15 | 1352.43 | 27.2366
|  | 16 | 1367.99 | 29.296
|  | 17 | 1569.17 | 34.7141
|  | 18 | 1583.2 | 36.63
|  | 19 | 1588.96 | 35.2964
|  | 20 | 1576.48 | 33.1859
|  | 21 | 1385.41 | 32.9706
|  | 22 | 1322.21 | 31.1099
|  | 23 | 1218.51 | 26.7803
|  | 24 | 1045.88 | 24.4132
|  | 25 | 576.99 | 26.3916
|  | 26 | 495.34 | 22.0461
|  | 27 | 471.36 | 22.1258
|  | 28 | 469.9 | 25.2246
|  | 29 | 476.9 | 20.5286
|  | 30 | 609.48 | 21.5555
|  | 31 | 1009.38 | 24.3788
|  | 32 | 1214.86 | 26.0678
|  | 33 | 1267.25 | 27.6568
|  | 34 | 1244.18 | 25.8381
|  | 35 | 1207.44 | 29.6695
|  | 36 | 1297.21 | 33.3908
|  | 37 | 1287.76 | 38.9428
|  | 38 | 1315.84 | 40.6409
|  | 39 | 1339.48 | 45.6469
|  | 40 | 1343.77 | 52.9046
|  | 41 | 1412.69 | 54.6565
|  | 42 | 1521.03 | 52.2211
|  | 43 | 1511.58 | 49.814
|  | 44 | 1487.85 | 56.1908
|  | 45 | 1442.65 | 53.517
|  | 46 | 1333.09 | 45.6004
|  | 47 | 954.1 | 43.8669
|  | 48 | 804.53 | 40.1703
|  | 49 | 451.4 | 32.517
|  | 50 | 398 | 28.5594
|  | 51 | 392 | 30.2532
|  | 52 | 395.5 | 34.6974
|  | 53 | 396.8 | 38.3213
|  | 54 | 454.22 | 38.8403
|  | 55 | 630.17 | 31.5224
|  | 56 | 937.32 | 28.3944
|  | 57 | 1021.05 | 27.1947
|  | 58 | 995.03 | 27.2629
|  | 59 | 994.03 | 25.9392
|  | 60 | 996.29 | 27.3055
|  | 61 | 889.26 | 29.7108
|  | 62 | 910.22 | 28.2861
|  | 63 | 1044.44 | 25.9325
|  | 64 | 1065.77 | 25.4223
|  | 65 | 1138.62 | 32.7688
|  | 66 | 1212.44 | 32.4001
|  | 67 | 1210.28 | 32.6442
|  | 68 | 1184.82 | 31.8345
|  | 69 | 1147.19 | 32.5872
|  | 70 | 1054.16 | 33.1358
|  | 71 | 769.33 | 31.3941
|  | 72 | 595.37 | 32.5404
|  | 73 | 486.87 | 34.7766
|  | 74 | 412.2 | 37.2635
|  | 75 | 397 | 36.2496
|  | 76 | 399 | 38.8263
|  | 77 | 399 | 41.362
|  | 78 | 463.4 | 33.3692
|  | 79 | 810.39 | 30.8711
|  | 80 | 999.68 | 32.9132
|  | 81 | 1099.76 | 31.6512
|  | 82 | 1125.34 | 28.2405
|  | 83 | 1112.62 | 26.9599
|  | 84 | 937.84 | 27.3339
|  | 85 | 926.92 | 25.0351
|  | 86 | 982.58 | 22.8942
|  | 87 | 993.78 | 22.9745
|  | 88 | 1138.9 | 25.0975
|  | 89 | 1173.76 | 25.1047
|  | 90 | 1254.96 | 28.3543
|  | 91 | 1250.99 | 30.2801
|  | 92 | 1228.94 | 29.5261
|  | 93 | 1186.92 | 24.394
|  | 94 | 877.5 | 24.0323
|  | 95 | 749.63 | 30.0406
|  | 96 | 616.1 | 25.5396
|  | 97 | 519.3 | 30.9588
|  | 98 | 430.65 | 34.1503
|  | 99 | 415 | 29.7139
|  | 100 | 413 | 27.8386
|  | 101 | 409 | 28.5195
|  | 102 | 455.51 | 27.6051
|  | 103 | 433.31 | 26.0431
|  | 104 | 591.83 | 24.4925
|  | 105 | 780.37 | 25.426
|  | 106 | 905.57 | 25.4518
|  | 107 | 913.85 | 25.6426
|  | 108 | 911.9 | 24.929
|  | 109 | 843.37 | 24.5651
|  | 110 | 872.34 | 26.1971
|  | 111 | 904.88 | 23.2857
|  | 112 | 904.57 | 22.9646
|  | 113 | 1050.9 | 25.0577
|  | 114 | 1183.85 | 28.8007
|  | 115 | 1161.81 | 31.9606
|  | 116 | 1180.49 | 30.9966
|  | 117 | 965.3 | 31.8522
|  | 118 | 871.21 | 31.4912
|  | 119 | 759.47 | 31.5191
|  | 120 | 591.53 | 27.6909
|  | 121 | 538.86 | 24.1463
|  | 122 | 479.3 | 28.7166
|  | 123 | 418.3 | 29.0474
|  | 124 | 413.5 | 27.6039
|  | 125 | 410.24 | 28.6789
|  | 126 | 437.54 | 31.8181
|  | 127 | 442.53 | 30.137
|  | 128 | 593.3 | 26.5729
|  | 129 | 784.81 | 32.1317
|  | 130 | 869.21 | 35.1977
|  | 131 | 876.65 | 36.5441
|  | 132 | 790.73 | 38.7335
|  | 133 | 799.41 | 33.8161
|  | 134 | 778.13 | 30.3483
|  | 135 | 791.21 | 25.9189
|  | 136 | 866.32 | 26.2827
|  | 137 | 989.4 | 28.605
|  | 138 | 1128.97 | 37.2159
|  | 139 | 1125.6 | 32.6742
|  | 140 | 1102.13 | 34.0698
|  | 141 | 987.16 | 33.7039
|  | 142 | 882.19 | 33.2872
|  | 143 | 757.61 | 29.997
|  | 144 | 629.78 | 28.7003
|  | 145 | 486.87 | 29.0567
|  | 146 | 412.2 | 24.9624
|  | 147 | 397 | 26.1586
|  | 148 | 399 | 25.5789
|  | 149 | 399 | 26.1365
|  | 150 | 463.4 | 24.2318
|  | 151 | 810.39 | 22.195
|  | 152 | 999.68 | 25.7583
|  | 153 | 1099.76 | 30.3824
|  | 154 | 1125.34 | 33.9879
|  | 155 | 1112.62 | 34.6171
|  | 156 | 937.84 | 34.5005
|  | 157 | 926.92 | 30.9706
|  | 158 | 982.58 | 31.2953
|  | 159 | 993.78 | 23.4406
|  | 160 | 1138.9 | 22.1527
|  | 161 | 1173.76 | 24.394
|  | 162 | 1254.96 | 28.1446
|  | 163 | 1250.99 | 27.6112
|  | 164 | 1228.94 | 26.4473
|  | 165 | 1186.92 | 24.727
|  | 166 | 877.5 | 22.6637
|  | 167 | 749.63 | 21.7722
|  | 168 | 616.1 | 20.1699
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 20/11/2023 | 21/11/20232 | 22/11/20232 | 23/11/20232 | 24/11/20232 | 25/11/2023 | 26/11/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible