## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-11-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22293.87 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 27/11/2023 | 28/11/20232 | 29/11/20232 | 30/11/20232 | 01/12/20232 | 02/12/2023 | 03/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-11-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 1049.0602 | 398.7073 | 650.3529
|  | 2 | 995.6139 | 419.0612 | 576.5527
|  | 3 | 962.9118 | 418.9358 | 543.9761
|  | 4 | 943.639 | 415.1686 | 528.4704
|  | 5 | 961.3017 | 424.2255 | 537.0762
|  | 6 | 1018.1319 | 426.7918 | 591.3401
|  | 7 | 1325.3923 | 622.4178 | 702.9746
|  | 8 | 1518.9342 | 653.3039 | 865.6304
|  | 9 | 1661.4103 | 632.5398 | 1028.8705
|  | 10 | 1754.5686 | 618.6426 | 1135.926
|  | 11 | 1807.0954 | 604.7934 | 1202.3019
|  | 12 | 1822.8494 | 582.1615 | 1240.688
|  | 13 | 1827.1592 | 602.6149 | 1224.5443
|  | 14 | 1793.1384 | 623.0021 | 1170.1363
|  | 15 | 1731.1683 | 626.9691 | 1104.1992
|  | 16 | 1705.9834 | 623.6136 | 1082.3698
|  | 17 | 1587.4104 | 451.8381 | 1135.5723
|  | 18 | 1614.6715 | 430.3702 | 1184.3013
|  | 19 | 1614.7023 | 437.0719 | 1177.6304
|  | 20 | 1592.8486 | 426.0631 | 1166.7855
|  | 21 | 1550.8229 | 427.1027 | 1123.7203
|  | 22 | 1622.4936 | 588.6449 | 1033.8487
|  | 23 | 1516.7534 | 616.5676 | 900.1858
|  | 24 | 1362.1882 | 621.4114 | 740.7767
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -1.2231 | 140.708 | 121.0316 | -3.3127 | 222.6336 | -85.5752
2 | -2.7022 | 123.0019 | 136.7876 | -11.9154 | 266.526 | -114.0224
3 | 2.7102 | 111.8359 | 134.2986 | -20.1374 | 271.1224 | -102.0683
4 | 7.1882 | 108.0166 | 135.2711 | -23.8211 | 269.4397 | -83.4927
5 | 13.4781 | 110.2605 | 104.6906 | -19.9729 | 200.9495 | 2.5831
6 | 21.334 | 118.4319 | 62.5448 | -6.8705 | 91.0909 | 121.8283
7 | -9.7636 | 173.6363 | 135.8505 | 74.7597 | 221.6471 | 12.9979
8 | -47.1265 | 210.0149 | 212.4301 | 107.6544 | 378.1559 | -233.1335
9 | -56.5152 | 211.8699 | 207.3257 | 143.8618 | 410.3635 | -272.7142
10 | -48.2705 | 186.9696 | 116.6 | 178.6821 | 429.5505 | -256.4094
11 | -34.805 | 199.3527 | 229.4386 | 130.1755 | 363.5412 | -295.6727
12 | -37.1563 | 199.3292 | 229.9073 | 135.4139 | 363.759 | -262.298
13 | -33.9015 | 187.5635 | 216.9022 | 155.6642 | 325.0598 | -204.2656
14 | -36.1699 | 199.1589 | 196.2463 | 165.4443 | 289.4385 | -173.6328
15 | -32.6454 | 199.3193 | 182.6657 | 173.205 | 258.841 | -142.2322
16 | -31.993 | 199.3094 | 177.386 | 162.7606 | 250.9275 | -119.5756
17 | -49.3563 | 199.408 | 134.1417 | 139.8233 | 219.8703 | -198.6583
18 | -56.0579 | 199.4321 | 142.4203 | 136.6525 | 216.2953 | -216.4429
19 | -51.3882 | 199.2732 | 144.9186 | 122.2083 | 227.6494 | -226.8939
20 | -50.1778 | 199.2633 | 141.7728 | 102.2322 | 260.6365 | -242.2826
21 | -51.484 | 199.2838 | 156.2386 | 87.7879 | 308.0045 | -279.7834
22 | -44.1562 | 198.4408 | 199.8462 | 109.7833 | 336.672 | -195.2856
23 | -13.4014 | 226.5727 | 150.9224 | 89.2459 | 246.124 | -70.4923
24 | -2.096 | 222.8429 | 132.1505 | 93.1424 | 226.7462 | -2.116
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-11-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1160.11
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1013.06
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1012.47
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1006.61
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1006.94
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1137.42
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1409.78
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1637.82
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1699.55
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1688.73
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1621.58
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1549.11
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1557.27
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1600.31
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1616.24
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1686.29
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1572.43
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1661.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1659.95
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1632.78
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1582
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1675.99
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1445.68
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1289.51
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79763 | 0 | 110.0707 | 108.1021
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4007 | 93.9691
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0845 | 94.8405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1299 | 89.0602
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9887 | 89.0886
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48007 | 0 | 110.1399 | 97.6989
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0906 | 2.0331 | 99.2481 | 94.8115
8 | 0 | 3.0876 | 0 | 0 | 119.9644 | 124.06 | 123.9841 | 106.0385
9 | 0 | 99.9398 | 54.944 | 0 | 129.8712 | 119.5971 | 133.9367 | 90.4092
10 | 76.8219 | 99.9578 | 10.9631 | 0 | 129.8694 | 109.6953 | 128.9231 | 98.4735
11 | 99.7601 | 99.9368 | 0.6408 | 0 | 120.0165 | 109.2397 | 109.1634 | 102.4059
12 | 99.7199 | 99.9526 | 0 | 0 | 121.9318 | 128.7645 | 128.5474 | 89.006
13 | 93.8616 | 94.0151 | 0 | 0 | 108.1334 | 129.0239 | 128.9369 | 89.0531
14 | 99.717 | 99.7922 | 88.92 | 0 | 94.1824 | 94.3584 | 94.5319 | 93.2815
15 | 99.6666 | 99.9924 | 99.6964 | 0 | 100.1834 | 94.2395 | 94.3917 | 89.2259
16 | 99.687 | 99.9602 | 99.4663 | 0 | 96.1857 | 94.2345 | 94.3896 | 91.2186
17 | 99.7234 | 100.0179 | 0.049911 | 0 | 89.2362 | 89.3022 | 94.3793 | 103.976
18 | 99.7523 | 100.0037 | 0 | 0 | 111.975 | 109.1531 | 109.0999 | 91.3009
19 | 99.6487 | 99.9749 | 0 | 0 | 94.2178 | 89.409 | 89.5222 | 121.9655
20 | 99.6482 | 99.941 | 0 | 0 | 94.1469 | 103.1926 | 94.3612 | 112.2425
21 | 99.6425 | 99.9697 | 0 | 0 | 92.1674 | 94.2508 | 94.3619 | 101.019
22 | 99.2352 | 99.5174 | 0 | 0 | 132.6409 | 99.2644 | 101.7183 | 109.7116
23 | 0.86599 | 0.72406 | 0 | 0 | 118.8336 | 119.0124 | 118.9844 | 99.5167
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2198 | 94.2856 | 94.4268 | 90.0825
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1267.7504 | 1396.7832 | 354.6805 | 0 | 1941.1437 | 1803.1161 | 2584.7211 | 2346.498
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 615.56 | 24.1463
|  | 2 | 549.46 | 28.7166
|  | 3 | 526.86 | 29.0474
|  | 4 | 530.03 | 27.6039
|  | 5 | 527.72 | 28.6789
|  | 6 | 607.01 | 31.8181
|  | 7 | 779.42 | 30.137
|  | 8 | 988.53 | 26.5729
|  | 9 | 1030.64 | 32.1317
|  | 10 | 1016.04 | 35.1977
|  | 11 | 973.96 | 36.5441
|  | 12 | 855.59 | 38.7335
|  | 13 | 851.43 | 33.8161
|  | 14 | 801.51 | 30.3483
|  | 15 | 824.7 | 25.9189
|  | 16 | 873.13 | 26.2827
|  | 17 | 956.97 | 28.605
|  | 18 | 1059.61 | 37.2159
|  | 19 | 1129.94 | 32.6742
|  | 20 | 1115.82 | 34.0698
|  | 21 | 1069.79 | 33.7039
|  | 22 | 955.97 | 33.2872
|  | 23 | 838.08 | 29.997
|  | 24 | 690.87 | 28.7003
|  | 25 | 601.1 | 29.0567
|  | 26 | 547.01 | 24.9624
|  | 27 | 530.59 | 26.1586
|  | 28 | 529.49 | 25.5789
|  | 29 | 539.69 | 26.1365
|  | 30 | 592.68 | 24.2318
|  | 31 | 737.51 | 22.195
|  | 32 | 947.75 | 25.7583
|  | 33 | 1020.95 | 30.3824
|  | 34 | 1026.12 | 33.9879
|  | 35 | 1019.01 | 34.6171
|  | 36 | 985.2 | 34.5005
|  | 37 | 994.86 | 30.9706
|  | 38 | 994.1 | 31.2953
|  | 39 | 1009.34 | 23.4406
|  | 40 | 1019.74 | 22.1527
|  | 41 | 1108.51 | 24.394
|  | 42 | 1172.01 | 28.1446
|  | 43 | 1154.97 | 27.6112
|  | 44 | 1137.77 | 26.4473
|  | 45 | 1114.04 | 24.727
|  | 46 | 1011.89 | 22.6637
|  | 47 | 853.88 | 21.7722
|  | 48 | 695.91 | 20.1699
|  | 49 | 590.42 | 19.8916
|  | 50 | 540.08 | 19.8925
|  | 51 | 515.3 | 20.2314
|  | 52 | 504.82 | 19.6636
|  | 53 | 511.03 | 18.8823
|  | 54 | 563.81 | 18.7805
|  | 55 | 687.13 | 19.151
|  | 56 | 854.05 | 20.4191
|  | 57 | 979.05 | 25.0495
|  | 58 | 1008.49 | 26.2691
|  | 59 | 1009.08 | 25.1914
|  | 60 | 1010.69 | 23.4647
|  | 61 | 946.72 | 23.452
|  | 62 | 952.96 | 22.2805
|  | 63 | 1041.94 | 22.8969
|  | 64 | 1057.5 | 29.0036
|  | 65 | 1267.71 | 39.3586
|  | 66 | 1336.38 | 46.8552
|  | 67 | 1320.36 | 46.046
|  | 68 | 1294.84 | 42.1116
|  | 69 | 1108.11 | 37.8972
|  | 70 | 1007.94 | 32.6134
|  | 71 | 868.2 | 26.4443
|  | 72 | 729.75 | 23.9063
|  | 73 | 625.91 | 20.0251
|  | 74 | 559.82 | 21.001
|  | 75 | 539.56 | 19.07
|  | 76 | 509.36 | 19.5288
|  | 77 | 526.24 | 21.3113
|  | 78 | 580.62 | 22.0372
|  | 79 | 696.86 | 21.7215
|  | 80 | 869.05 | 22.8847
|  | 81 | 981.11 | 25.3942
|  | 82 | 1015.42 | 26.4863
|  | 83 | 988.45 | 23.547
|  | 84 | 974.55 | 27.518
|  | 85 | 977.74 | 26.4839
|  | 86 | 1001.56 | 26.2641
|  | 87 | 1012.41 | 27.2054
|  | 88 | 1050.63 | 29.2652
|  | 89 | 1180.81 | 34.6829
|  | 90 | 1301.31 | 36.5983
|  | 91 | 1315.24 | 35.2886
|  | 92 | 1314.18 | 33.145
|  | 93 | 1251.75 | 32.9356
|  | 94 | 1123.57 | 31.0757
|  | 95 | 951.19 | 26.746
|  | 96 | 766.93 | 24.3801
|  | 97 | 582.52 | 19.0052
|  | 98 | 529.27 | 18.9872
|  | 99 | 501.62 | 18.3027
|  | 100 | 494.64 | 18.7479
|  | 101 | 503.02 | 20.2745
|  | 102 | 562.67 | 23.2048
|  | 103 | 696.33 | 20.8195
|  | 104 | 870.41 | 23.7553
|  | 105 | 995.52 | 26.1834
|  | 106 | 1020.19 | 28.0716
|  | 107 | 1012.71 | 26.3965
|  | 108 | 1033.46 | 27.5743
|  | 109 | 1038.96 | 25.9676
|  | 110 | 1068.08 | 26.1917
|  | 111 | 1089.34 | 25.6314
|  | 112 | 1146.85 | 25.5956
|  | 113 | 1204.09 | 27.491
|  | 114 | 1290.33 | 30.6736
|  | 115 | 1275.15 | 30.6551
|  | 116 | 1301.78 | 29.5129
|  | 117 | 1240.39 | 27.174
|  | 118 | 1115.71 | 24.2142
|  | 119 | 912.99 | 20.9706
|  | 120 | 761.74 | 18.5224
|  | 121 | 630.46 | 17.5189
|  | 122 | 576.76 | 17.6402
|  | 123 | 554.26 | 17.2069
|  | 124 | 544.33 | 17.3317
|  | 125 | 551.52 | 18.6703
|  | 126 | 601.81 | 19.4027
|  | 127 | 719.92 | 20.1762
|  | 128 | 870.53 | 23.2897
|  | 129 | 1012.64 | 25.1215
|  | 130 | 1080.84 | 27.1682
|  | 131 | 1103.66 | 26.376
|  | 132 | 1119.89 | 27.9053
|  | 133 | 1102.43 | 29.4528
|  | 134 | 1124.01 | 28.167
|  | 135 | 1119.7 | 29.4873
|  | 136 | 1112.83 | 31.0282
|  | 137 | 1178.07 | 36.0726
|  | 138 | 1261.21 | 34.3681
|  | 139 | 1235.54 | 31.5183
|  | 140 | 1186.02 | 29.4154
|  | 141 | 1131.99 | 26.9484
|  | 142 | 1037.07 | 23.4591
|  | 143 | 910.88 | 19.9816
|  | 144 | 784.77 | 19.3641
|  | 145 | 656.86 | 18.7388
|  | 146 | 601.91 | 20.8423
|  | 147 | 578.51 | 21.3629
|  | 148 | 576.76 | 22.8811
|  | 149 | 576.32 | 24.02
|  | 150 | 628.46 | 23.0717
|  | 151 | 750.11 | 18.9563
|  | 152 | 910.26 | 19.63
|  | 153 | 1055.13 | 20.3199
|  | 154 | 1159.75 | 19.3183
|  | 155 | 1181.88 | 18.5705
|  | 156 | 1210.63 | 15.7789
|  | 157 | 1191.66 | 15.3251
|  | 158 | 1102.35 | 15.832
|  | 159 | 1107.65 | 16.1518
|  | 160 | 1111.79 | 18.7134
|  | 161 | 1168.46 | 21.7403
|  | 162 | 1268.31 | 24.8845
|  | 163 | 1213.49 | 24.1006
|  | 164 | 1182.69 | 24.4546
|  | 165 | 1165.39 | 23.9426
|  | 166 | 1023.9 | 26.2322
|  | 167 | 895.33 | 24.775
|  | 168 | 766.22 | 23.0144
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 27/11/2023 | 28/11/20232 | 29/11/20232 | 30/11/20232 | 01/12/20232 | 02/12/2023 | 03/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-11-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22293.87 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 27/11/2023 | 28/11/20232 | 29/11/20232 | 30/11/20232 | 01/12/20232 | 02/12/2023 | 03/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-11-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 1049.0602 | 398.7073 | 650.3529
|  | 2 | 995.6139 | 419.0612 | 576.5527
|  | 3 | 962.9118 | 418.9358 | 543.9761
|  | 4 | 943.639 | 415.1686 | 528.4704
|  | 5 | 961.3017 | 424.2255 | 537.0762
|  | 6 | 1018.1319 | 426.7918 | 591.3401
|  | 7 | 1325.3923 | 622.4178 | 702.9746
|  | 8 | 1518.9342 | 653.3039 | 865.6304
|  | 9 | 1661.4103 | 632.5398 | 1028.8705
|  | 10 | 1754.5686 | 618.6426 | 1135.926
|  | 11 | 1807.0954 | 604.7934 | 1202.3019
|  | 12 | 1822.8494 | 582.1615 | 1240.688
|  | 13 | 1827.1592 | 602.6149 | 1224.5443
|  | 14 | 1793.1384 | 623.0021 | 1170.1363
|  | 15 | 1731.1683 | 626.9691 | 1104.1992
|  | 16 | 1705.9834 | 623.6136 | 1082.3698
|  | 17 | 1587.4104 | 451.8381 | 1135.5723
|  | 18 | 1614.6715 | 430.3702 | 1184.3013
|  | 19 | 1614.7023 | 437.0719 | 1177.6304
|  | 20 | 1592.8486 | 426.0631 | 1166.7855
|  | 21 | 1550.8229 | 427.1027 | 1123.7203
|  | 22 | 1622.4936 | 588.6449 | 1033.8487
|  | 23 | 1516.7534 | 616.5676 | 900.1858
|  | 24 | 1362.1882 | 621.4114 | 740.7767
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -1.2231 | 140.708 | 121.0316 | -3.3127 | 222.6336 | -85.5752
2 | -2.7022 | 123.0019 | 136.7876 | -11.9154 | 266.526 | -114.0224
3 | 2.7102 | 111.8359 | 134.2986 | -20.1374 | 271.1224 | -102.0683
4 | 7.1882 | 108.0166 | 135.2711 | -23.8211 | 269.4397 | -83.4927
5 | 13.4781 | 110.2605 | 104.6906 | -19.9729 | 200.9495 | 2.5831
6 | 21.334 | 118.4319 | 62.5448 | -6.8705 | 91.0909 | 121.8283
7 | -9.7636 | 173.6363 | 135.8505 | 74.7597 | 221.6471 | 12.9979
8 | -47.1265 | 210.0149 | 212.4301 | 107.6544 | 378.1559 | -233.1335
9 | -56.5152 | 211.8699 | 207.3257 | 143.8618 | 410.3635 | -272.7142
10 | -48.2705 | 186.9696 | 116.6 | 178.6821 | 429.5505 | -256.4094
11 | -34.805 | 199.3527 | 229.4386 | 130.1755 | 363.5412 | -295.6727
12 | -37.1563 | 199.3292 | 229.9073 | 135.4139 | 363.759 | -262.298
13 | -33.9015 | 187.5635 | 216.9022 | 155.6642 | 325.0598 | -204.2656
14 | -36.1699 | 199.1589 | 196.2463 | 165.4443 | 289.4385 | -173.6328
15 | -32.6454 | 199.3193 | 182.6657 | 173.205 | 258.841 | -142.2322
16 | -31.993 | 199.3094 | 177.386 | 162.7606 | 250.9275 | -119.5756
17 | -49.3563 | 199.408 | 134.1417 | 139.8233 | 219.8703 | -198.6583
18 | -56.0579 | 199.4321 | 142.4203 | 136.6525 | 216.2953 | -216.4429
19 | -51.3882 | 199.2732 | 144.9186 | 122.2083 | 227.6494 | -226.8939
20 | -50.1778 | 199.2633 | 141.7728 | 102.2322 | 260.6365 | -242.2826
21 | -51.484 | 199.2838 | 156.2386 | 87.7879 | 308.0045 | -279.7834
22 | -44.1562 | 198.4408 | 199.8462 | 109.7833 | 336.672 | -195.2856
23 | -13.4014 | 226.5727 | 150.9224 | 89.2459 | 246.124 | -70.4923
24 | -2.096 | 222.8429 | 132.1505 | 93.1424 | 226.7462 | -2.116
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-11-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1160.11
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1013.06
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1012.47
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1006.61
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1006.94
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1137.42
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1409.78
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1637.82
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1699.55
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1688.73
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1621.58
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1549.11
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1557.27
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1600.31
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1616.24
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1686.29
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1572.43
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1661.24
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1659.95
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1632.78
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1582
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1675.99
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1445.68
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1289.51
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79763 | 0 | 110.0707 | 108.1021
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4007 | 93.9691
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0845 | 94.8405
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1299 | 89.0602
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9887 | 89.0886
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48007 | 0 | 110.1399 | 97.6989
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0906 | 2.0331 | 99.2481 | 94.8115
8 | 0 | 3.0876 | 0 | 0 | 119.9644 | 124.06 | 123.9841 | 106.0385
9 | 0 | 99.9398 | 54.944 | 0 | 129.8712 | 119.5971 | 133.9367 | 90.4092
10 | 76.8219 | 99.9578 | 10.9631 | 0 | 129.8694 | 109.6953 | 128.9231 | 98.4735
11 | 99.7601 | 99.9368 | 0.6408 | 0 | 120.0165 | 109.2397 | 109.1634 | 102.4059
12 | 99.7199 | 99.9526 | 0 | 0 | 121.9318 | 128.7645 | 128.5474 | 89.006
13 | 93.8616 | 94.0151 | 0 | 0 | 108.1334 | 129.0239 | 128.9369 | 89.0531
14 | 99.717 | 99.7922 | 88.92 | 0 | 94.1824 | 94.3584 | 94.5319 | 93.2815
15 | 99.6666 | 99.9924 | 99.6964 | 0 | 100.1834 | 94.2395 | 94.3917 | 89.2259
16 | 99.687 | 99.9602 | 99.4663 | 0 | 96.1857 | 94.2345 | 94.3896 | 91.2186
17 | 99.7234 | 100.0179 | 0.049911 | 0 | 89.2362 | 89.3022 | 94.3793 | 103.976
18 | 99.7523 | 100.0037 | 0 | 0 | 111.975 | 109.1531 | 109.0999 | 91.3009
19 | 99.6487 | 99.9749 | 0 | 0 | 94.2178 | 89.409 | 89.5222 | 121.9655
20 | 99.6482 | 99.941 | 0 | 0 | 94.1469 | 103.1926 | 94.3612 | 112.2425
21 | 99.6425 | 99.9697 | 0 | 0 | 92.1674 | 94.2508 | 94.3619 | 101.019
22 | 99.2352 | 99.5174 | 0 | 0 | 132.6409 | 99.2644 | 101.7183 | 109.7116
23 | 0.86599 | 0.72406 | 0 | 0 | 118.8336 | 119.0124 | 118.9844 | 99.5167
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2198 | 94.2856 | 94.4268 | 90.0825
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1267.7504 | 1396.7832 | 354.6805 | 0 | 1940.3461 | 1803.1161 | 2474.6504 | 2238.3958
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 615.56 | 24.1463
|  | 2 | 549.46 | 28.7166
|  | 3 | 526.86 | 29.0474
|  | 4 | 530.03 | 27.6039
|  | 5 | 527.72 | 28.6789
|  | 6 | 607.01 | 31.8181
|  | 7 | 779.42 | 30.137
|  | 8 | 988.53 | 26.5729
|  | 9 | 1030.64 | 32.1317
|  | 10 | 1016.04 | 35.1977
|  | 11 | 973.96 | 36.5441
|  | 12 | 855.59 | 38.7335
|  | 13 | 851.43 | 33.8161
|  | 14 | 801.51 | 30.3483
|  | 15 | 824.7 | 25.9189
|  | 16 | 873.13 | 26.2827
|  | 17 | 956.97 | 28.605
|  | 18 | 1059.61 | 37.2159
|  | 19 | 1129.94 | 32.6742
|  | 20 | 1115.82 | 34.0698
|  | 21 | 1069.79 | 33.7039
|  | 22 | 955.97 | 33.2872
|  | 23 | 838.08 | 29.997
|  | 24 | 690.87 | 28.7003
|  | 25 | 601.1 | 29.0567
|  | 26 | 547.01 | 24.9624
|  | 27 | 530.59 | 26.1586
|  | 28 | 529.49 | 25.5789
|  | 29 | 539.69 | 26.1365
|  | 30 | 592.68 | 24.2318
|  | 31 | 737.51 | 22.195
|  | 32 | 947.75 | 25.7583
|  | 33 | 1020.95 | 30.3824
|  | 34 | 1026.12 | 33.9879
|  | 35 | 1019.01 | 34.6171
|  | 36 | 985.2 | 34.5005
|  | 37 | 994.86 | 30.9706
|  | 38 | 994.1 | 31.2953
|  | 39 | 1009.34 | 23.4406
|  | 40 | 1019.74 | 22.1527
|  | 41 | 1108.51 | 24.394
|  | 42 | 1172.01 | 28.1446
|  | 43 | 1154.97 | 27.6112
|  | 44 | 1137.77 | 26.4473
|  | 45 | 1114.04 | 24.727
|  | 46 | 1011.89 | 22.6637
|  | 47 | 853.88 | 21.7722
|  | 48 | 695.91 | 20.1699
|  | 49 | 590.42 | 19.8916
|  | 50 | 540.08 | 19.8925
|  | 51 | 515.3 | 20.2314
|  | 52 | 504.82 | 19.6636
|  | 53 | 511.03 | 18.8823
|  | 54 | 563.81 | 18.7805
|  | 55 | 687.13 | 19.151
|  | 56 | 854.05 | 20.4191
|  | 57 | 979.05 | 25.0495
|  | 58 | 1008.49 | 26.2691
|  | 59 | 1009.08 | 25.1914
|  | 60 | 1010.69 | 23.4647
|  | 61 | 946.72 | 23.452
|  | 62 | 952.96 | 22.2805
|  | 63 | 1041.94 | 22.8969
|  | 64 | 1057.5 | 29.0036
|  | 65 | 1267.71 | 39.3586
|  | 66 | 1336.38 | 46.8552
|  | 67 | 1320.36 | 46.046
|  | 68 | 1294.84 | 42.1116
|  | 69 | 1108.11 | 37.8972
|  | 70 | 1007.94 | 32.6134
|  | 71 | 868.2 | 26.4443
|  | 72 | 729.75 | 23.9063
|  | 73 | 625.91 | 20.0251
|  | 74 | 559.82 | 21.001
|  | 75 | 539.56 | 19.07
|  | 76 | 509.36 | 19.5288
|  | 77 | 526.24 | 21.3113
|  | 78 | 580.62 | 22.0372
|  | 79 | 696.86 | 21.7215
|  | 80 | 869.05 | 22.8847
|  | 81 | 981.11 | 25.3942
|  | 82 | 1015.42 | 26.4863
|  | 83 | 988.45 | 23.547
|  | 84 | 974.55 | 27.518
|  | 85 | 977.74 | 26.4839
|  | 86 | 1001.56 | 26.2641
|  | 87 | 1012.41 | 27.2054
|  | 88 | 1050.63 | 29.2652
|  | 89 | 1180.81 | 34.6829
|  | 90 | 1301.31 | 36.5983
|  | 91 | 1315.24 | 35.2886
|  | 92 | 1314.18 | 33.145
|  | 93 | 1251.75 | 32.9356
|  | 94 | 1123.57 | 31.0757
|  | 95 | 951.19 | 26.746
|  | 96 | 766.93 | 24.3801
|  | 97 | 582.52 | 19.0052
|  | 98 | 529.27 | 18.9872
|  | 99 | 501.62 | 18.3027
|  | 100 | 494.64 | 18.7479
|  | 101 | 503.02 | 20.2745
|  | 102 | 562.67 | 23.2048
|  | 103 | 696.33 | 20.8195
|  | 104 | 870.41 | 23.7553
|  | 105 | 995.52 | 26.1834
|  | 106 | 1020.19 | 28.0716
|  | 107 | 1012.71 | 26.3965
|  | 108 | 1033.46 | 27.5743
|  | 109 | 1038.96 | 25.9676
|  | 110 | 1068.08 | 26.1917
|  | 111 | 1089.34 | 25.6314
|  | 112 | 1146.85 | 25.5956
|  | 113 | 1204.09 | 27.491
|  | 114 | 1290.33 | 30.6736
|  | 115 | 1275.15 | 30.6551
|  | 116 | 1301.78 | 29.5129
|  | 117 | 1240.39 | 27.174
|  | 118 | 1115.71 | 24.2142
|  | 119 | 912.99 | 20.9706
|  | 120 | 761.74 | 18.5224
|  | 121 | 630.46 | 17.5189
|  | 122 | 576.76 | 17.6402
|  | 123 | 554.26 | 17.2069
|  | 124 | 544.33 | 17.3317
|  | 125 | 551.52 | 18.6703
|  | 126 | 601.81 | 19.4027
|  | 127 | 719.92 | 20.1762
|  | 128 | 870.53 | 23.2897
|  | 129 | 1012.64 | 25.1215
|  | 130 | 1080.84 | 27.1682
|  | 131 | 1103.66 | 26.376
|  | 132 | 1119.89 | 27.9053
|  | 133 | 1102.43 | 29.4528
|  | 134 | 1124.01 | 28.167
|  | 135 | 1119.7 | 29.4873
|  | 136 | 1112.83 | 31.0282
|  | 137 | 1178.07 | 36.0726
|  | 138 | 1261.21 | 34.3681
|  | 139 | 1235.54 | 31.5183
|  | 140 | 1186.02 | 29.4154
|  | 141 | 1131.99 | 26.9484
|  | 142 | 1037.07 | 23.4591
|  | 143 | 910.88 | 19.9816
|  | 144 | 784.77 | 19.3641
|  | 145 | 656.86 | 18.7388
|  | 146 | 601.91 | 20.8423
|  | 147 | 578.51 | 21.3629
|  | 148 | 576.76 | 22.8811
|  | 149 | 576.32 | 24.02
|  | 150 | 628.46 | 23.0717
|  | 151 | 750.11 | 18.9563
|  | 152 | 910.26 | 19.63
|  | 153 | 1055.13 | 20.3199
|  | 154 | 1159.75 | 19.3183
|  | 155 | 1181.88 | 18.5705
|  | 156 | 1210.63 | 15.7789
|  | 157 | 1191.66 | 15.3251
|  | 158 | 1102.35 | 15.832
|  | 159 | 1107.65 | 16.1518
|  | 160 | 1111.79 | 18.7134
|  | 161 | 1168.46 | 21.7403
|  | 162 | 1268.31 | 24.8845
|  | 163 | 1213.49 | 24.1006
|  | 164 | 1182.69 | 24.4546
|  | 165 | 1165.39 | 23.9426
|  | 166 | 1023.9 | 26.2322
|  | 167 | 895.33 | 24.775
|  | 168 | 766.22 | 23.0144
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 27/11/2023 | 28/11/20232 | 29/11/20232 | 30/11/20232 | 01/12/20232 | 02/12/2023 | 03/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible