## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-12-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23479.79 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 10/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 725.7062 | 134.822 | 590.8842
|  | 2 | 667.7282 | 142.707 | 525.0212
|  | 3 | 664.2724 | 169.754 | 494.5184
|  | 4 | 664.1091 | 179.708 | 484.4011
|  | 5 | 662.0164 | 160.261 | 501.7554
|  | 6 | 693.1794 | 122.844 | 570.3354
|  | 7 | 1050.912 | 296.581 | 754.331
|  | 8 | 1304.0539 | 309.928 | 994.1259
|  | 9 | 1368.547 | 332.329 | 1036.218
|  | 10 | 1392.0982 | 386.334 | 1005.7642
|  | 11 | 1357.1475 | 400.47 | 956.6775
|  | 12 | 1335.0386 | 399.818 | 935.2206
|  | 13 | 1328.2353 | 391.974 | 936.2613
|  | 14 | 1359.3264 | 403.68 | 955.6464
|  | 15 | 1418.6668 | 434.389 | 984.2778
|  | 16 | 1425.8397 | 391.519 | 1034.3207
|  | 17 | 1494.164 | 349.929 | 1144.235
|  | 18 | 1545.3473 | 309.041 | 1236.3063
|  | 19 | 1558.7044 | 316.602 | 1242.1024
|  | 20 | 1564.662 | 334.69 | 1229.972
|  | 21 | 1513.2047 | 321.587 | 1191.6177
|  | 22 | 1378.5301 | 291.85 | 1086.6801
|  | 23 | 1245.6642 | 316.48 | 929.1842
|  | 24 | 925.7293 | 166.935 | 758.7943
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 45.3181 | 152.8072 | -19.6692 | -68.0215 | 39.7044 | 182.4657
2 | 53.3184 | 134.999 | -10.8804 | -92.0748 | 43.559 | 235.9281
3 | 53.8364 | 123.4717 | 16.6288 | -92.865 | 67.1059 | 234.9346
4 | 54.8437 | 117.4143 | 12.5399 | -94.6939 | 66.7672 | 247.7209
5 | 55.8112 | 117.2624 | -39.4743 | -97.8292 | -18.8241 | 311.1762
6 | 46.1995 | 121.7061 | -91.9399 | -81.6625 | -108.614 | 321.2285
7 | 24.5597 | 157.6242 | -7.9507 | -19.6084 | -11.4321 | 280.1047
8 | -16.3635 | 105.7252 | 160.1331 | 99.1678 | 200.8823 | 42.5328
9 | -29.5297 | 208.3636 | 186.888 | 108.3415 | 230.7487 | -45.4113
10 | -33.789 | 219.4211 | 183.6003 | 115.4668 | 218.1527 | -91.8173
11 | -34.4605 | 219.4111 | 183.4839 | 119.6698 | 206.0298 | -75.4455
12 | -45.4176 | 201.6405 | 187.9478 | 122.6696 | 213.8304 | -112.2922
13 | -37.8283 | 209.0228 | 190.5692 | 119.8923 | 230.5874 | -96.5964
14 | -40.2032 | 219.2089 | 187.0157 | 131.2206 | 215.4701 | -78.2995
15 | -36.4404 | 219.414 | 162.9092 | 132.3077 | 155.0062 | 2.5469
16 | -32.1918 | 219.4388 | 148.2329 | 134.9849 | 113.2535 | 78.0027
17 | -29.6962 | 219.4381 | 110.2066 | 133.4657 | 53.8836 | 83.8914
18 | -28.8993 | 219.4175 | 100.0602 | 112.1025 | 47.9297 | 52.3592
19 | -19.5237 | 219.3345 | 102.3548 | 100.0323 | 63.1841 | 65.9377
20 | -14.3011 | 219.4062 | 128.1226 | 98.0131 | 115.5195 | 86.2358
21 | 2.2815 | 219.3927 | 106.9252 | 85.6203 | 57.6522 | 206.3726
22 | 2.8593 | 219.3515 | 82.2158 | 49.8839 | 25.1543 | 202.5793
23 | 10.0227 | 199.5769 | 78.4495 | 45.1713 | 29.5653 | 248.4473
24 | 39.4886 | 198.9368 | -8.6291 | -26.3177 | -53.1928 | 295.2263
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-12-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1093.38
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1022.27
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1012.65
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1006.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1009.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1069.14
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1270.15
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1713
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1857.6
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1905.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1868.92
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1862.5
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1863.61
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1882.31
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1894.78
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1883.86
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1884.86
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1962.1
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1941.88
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1927.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1895.77
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1888.34
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1548.54
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1386.01
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5443 | 0
2 | 89.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1715 | 0
3 | 89.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7806 | 0
4 | 89.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1929 | 0
5 | 89.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1653 | 0
6 | 89.631 | 0 | 0 | 0 | 0.44423 | 1.8869 | 89.1936 | 0
7 | 89.6216 | 0 | 0 | 0 | 94.1515 | 94.2796 | 98.0523 | 0.80224
8 | 99.7099 | 0 | 5.6754 | 0 | 99.208 | 99.2655 | 116.8846 | 129.9031
9 | 104.5468 | 0 | 104.1979 | 0 | 137.2403 | 137.2733 | 139.5431 | 142.9139
10 | 100.6362 | 0 | 109.7032 | 0 | 143.7015 | 143.8009 | 143.7899 | 143.3819
11 | 100.0744 | 0 | 109.7146 | 0 | 143.6937 | 143.8013 | 143.7945 | 140.9741
12 | 99.8568 | 0 | 100.8716 | 0 | 143.6941 | 143.7977 | 143.7881 | 139.3022
13 | 99.7608 | 0 | 99.7861 | 0 | 136.8891 | 136.9533 | 133.6666 | 142.6353
14 | 104.7601 | 0 | 109.4801 | 0 | 143.6852 | 143.8005 | 141.7916 | 131.2127
15 | 104.9236 | 0 | 109.6881 | 0 | 143.6891 | 143.7977 | 139.8706 | 143.4198
16 | 104.8172 | 0 | 109.7018 | 0 | 143.6866 | 143.8083 | 141.8686 | 143.4475
17 | 104.8985 | 0 | 109.7065 | 0 | 143.6881 | 143.8094 | 143.8552 | 135.8605
18 | 104.9106 | 0 | 109.7075 | 0 | 143.681 | 143.802 | 139.8851 | 143.4553
19 | 104.9229 | 0 | 109.646 | 0 | 143.6803 | 143.8247 | 140.8041 | 143.4457
20 | 104.9134 | 0 | 109.7065 | 0 | 143.6845 | 143.8037 | 139.8426 | 143.4305
21 | 104.8626 | 0 | 109.6786 | 0 | 143.687 | 127.2211 | 142.8244 | 143.4748
22 | 104.9449 | 0 | 109.6398 | 0 | 143.6827 | 119.6585 | 139.838 | 143.4262
23 | 99.8071 | 0 | 99.8999 | 0 | 99.401 | 99.787 | 119.0486 | 118.9492
24 | 94.2086 | 0 | 99.2603 | 0 | 89.2444 | 93.246 | 93.3659 | 1.7833
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2379.8034 | 0 | 1716.0637 | 0 | 2380.8325 | 2347.6174 | 2982.5621 | 2231.8182
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 595.73 | 25.1907
|  | 2 | 536.53 | 25.55
|  | 3 | 535.73 | 24.7344
|  | 4 | 531.58 | 25.426
|  | 5 | 535.89 | 27.1832
|  | 6 | 568.72 | 29.1524
|  | 7 | 752.35 | 26.1439
|  | 8 | 970.69 | 25.3689
|  | 9 | 1006.83 | 27.0639
|  | 10 | 981.42 | 27.9912
|  | 11 | 953.72 | 26.9183
|  | 12 | 986.3 | 28.4453
|  | 13 | 998.6 | 26.6913
|  | 14 | 1046.83 | 29.5235
|  | 15 | 1080.29 | 29.8367
|  | 16 | 1100.8 | 28.8882
|  | 17 | 1176.19 | 31.5932
|  | 18 | 1206.28 | 34.036
|  | 19 | 1210.4 | 34.0534
|  | 20 | 1189.65 | 34.0193
|  | 21 | 1149.94 | 33.4105
|  | 22 | 1053.47 | 29.055
|  | 23 | 930.76 | 26.8749
|  | 24 | 785.29 | 26.6819
|  | 25 | 626.52 | 27.3367
|  | 26 | 582.42 | 27.938
|  | 27 | 580.03 | 27.2224
|  | 28 | 580.93 | 27.4649
|  | 29 | 582.71 | 28.7001
|  | 30 | 596.02 | 28.6583
|  | 31 | 783.03 | 29.7498
|  | 32 | 1019.26 | 37.2794
|  | 33 | 1058.46 | 44.055
|  | 34 | 1034.18 | 44.631
|  | 35 | 999.15 | 44.4557
|  | 36 | 987.71 | 43.1804
|  | 37 | 983.87 | 42.299
|  | 38 | 1010.1 | 44.1642
|  | 39 | 1043.5 | 44.0272
|  | 40 | 1057.93 | 44.7412
|  | 41 | 1135.84 | 45.3569
|  | 42 | 1226.83 | 45.7667
|  | 43 | 1231.94 | 45.0992
|  | 44 | 1218.46 | 44.4301
|  | 45 | 1175.26 | 44.7635
|  | 46 | 1081.55 | 42.3133
|  | 47 | 955.39 | 37.2204
|  | 48 | 802.91 | 34.6015
|  | 49 | 626.52 | 27.8978
|  | 50 | 582.42 | 27.9576
|  | 51 | 580.03 | 26.9543
|  | 52 | 580.93 | 27.5031
|  | 53 | 582.71 | 29.2623
|  | 54 | 596.02 | 37.8474
|  | 55 | 783.03 | 38.3597
|  | 56 | 1019.26 | 52.2572
|  | 57 | 1058.46 | 53.5781
|  | 58 | 1034.18 | 51.1351
|  | 59 | 999.15 | 49.1003
|  | 60 | 1087.71 | 48.9061
|  | 61 | 1081.87 | 49.7142
|  | 62 | 1153.1 | 53.8045
|  | 63 | 1148.5 | 51.9642
|  | 64 | 1135.93 | 48.8987
|  | 65 | 1230.84 | 47.8713
|  | 66 | 1256.83 | 51.1643
|  | 67 | 1261.94 | 51.8575
|  | 68 | 1263.46 | 47.6161
|  | 69 | 1245.26 | 45.6381
|  | 70 | 1156.55 | 43.8843
|  | 71 | 1045.39 | 37.839
|  | 72 | 892.91 | 32.196
|  | 73 | 629.38 | 25.1907
|  | 74 | 558.27 | 25.55
|  | 75 | 548.65 | 24.7344
|  | 76 | 542.74 | 25.426
|  | 77 | 545.25 | 27.1832
|  | 78 | 605.14 | 29.1524
|  | 79 | 801.15 | 26.1439
|  | 80 | 1046 | 25.3689
|  | 81 | 1084.6 | 27.0639
|  | 82 | 1131.57 | 27.9912
|  | 83 | 1107.92 | 26.9183
|  | 84 | 1107.5 | 28.4453
|  | 85 | 1108.61 | 26.6913
|  | 86 | 1127.31 | 29.5235
|  | 87 | 1140.78 | 29.8367
|  | 88 | 1127.86 | 28.8882
|  | 89 | 1210.86 | 31.5932
|  | 90 | 1296.2 | 34.036
|  | 91 | 1274.88 | 34.0534
|  | 92 | 1260.46 | 34.0193
|  | 93 | 1228.77 | 33.4105
|  | 94 | 1164.34 | 29.055
|  | 95 | 1004.54 | 26.8749
|  | 96 | 827.01 | 26.6819
|  | 97 | 643.55 | 27.3367
|  | 98 | 573.42 | 27.938
|  | 99 | 540.92 | 27.2224
|  | 100 | 531.33 | 27.4649
|  | 101 | 542.24 | 28.7001
|  | 102 | 614.81 | 28.6583
|  | 103 | 802.18 | 29.7498
|  | 104 | 1053.23 | 37.2794
|  | 105 | 1137.89 | 44.055
|  | 106 | 1152.3 | 44.631
|  | 107 | 1125.81 | 44.4557
|  | 108 | 1155.59 | 43.1804
|  | 109 | 1157.96 | 42.299
|  | 110 | 1170.07 | 44.1642
|  | 111 | 1178.27 | 44.0272
|  | 112 | 1187.12 | 44.7412
|  | 113 | 1285.08 | 45.3569
|  | 114 | 1336.56 | 45.7667
|  | 115 | 1312.97 | 45.0992
|  | 116 | 1292.65 | 44.4301
|  | 117 | 1249.8 | 44.7635
|  | 118 | 1150.75 | 42.3133
|  | 119 | 979.16 | 37.2204
|  | 120 | 794.85 | 34.6015
|  | 121 | 595.73 | 27.8978
|  | 122 | 536.53 | 27.9576
|  | 123 | 535.73 | 26.9543
|  | 124 | 531.58 | 27.5031
|  | 125 | 535.89 | 29.2623
|  | 126 | 568.72 | 37.8474
|  | 127 | 752.35 | 38.3597
|  | 128 | 970.69 | 52.2572
|  | 129 | 1006.83 | 53.5781
|  | 130 | 981.42 | 51.1351
|  | 131 | 953.72 | 49.1003
|  | 132 | 986.3 | 48.9061
|  | 133 | 998.6 | 49.7142
|  | 134 | 1046.83 | 53.8045
|  | 135 | 1080.29 | 51.9642
|  | 136 | 1100.8 | 48.8987
|  | 137 | 1176.19 | 47.8713
|  | 138 | 1206.28 | 51.1643
|  | 139 | 1210.4 | 51.8575
|  | 140 | 1189.65 | 47.6161
|  | 141 | 1149.94 | 45.6381
|  | 142 | 1053.47 | 43.8843
|  | 143 | 930.76 | 37.839
|  | 144 | 785.29 | 32.196
|  | 145 | 626.52 | 25.1907
|  | 146 | 582.42 | 25.55
|  | 147 | 580.03 | 24.7344
|  | 148 | 580.93 | 25.426
|  | 149 | 582.71 | 27.1832
|  | 150 | 596.02 | 29.1524
|  | 151 | 783.03 | 26.1439
|  | 152 | 1019.26 | 25.3689
|  | 153 | 1058.46 | 27.0639
|  | 154 | 1034.18 | 27.9912
|  | 155 | 999.15 | 26.9183
|  | 156 | 987.71 | 28.4453
|  | 157 | 983.87 | 26.6913
|  | 158 | 1010.1 | 29.5235
|  | 159 | 1043.5 | 29.8367
|  | 160 | 1057.93 | 28.8882
|  | 161 | 1135.84 | 31.5932
|  | 162 | 1226.83 | 34.036
|  | 163 | 1231.94 | 34.0534
|  | 164 | 1218.46 | 34.0193
|  | 165 | 1175.26 | 33.4105
|  | 166 | 1081.55 | 29.055
|  | 167 | 955.39 | 26.8749
|  | 168 | 802.91 | 26.6819
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 10/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-12-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23479.79 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 10/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 725.7062 | 134.822 | 590.8842
|  | 2 | 667.7282 | 142.707 | 525.0212
|  | 3 | 664.2724 | 169.754 | 494.5184
|  | 4 | 664.1091 | 179.708 | 484.4011
|  | 5 | 662.0164 | 160.261 | 501.7554
|  | 6 | 693.1794 | 122.844 | 570.3354
|  | 7 | 1050.912 | 296.581 | 754.331
|  | 8 | 1304.0539 | 309.928 | 994.1259
|  | 9 | 1368.547 | 332.329 | 1036.218
|  | 10 | 1392.0982 | 386.334 | 1005.7642
|  | 11 | 1357.1475 | 400.47 | 956.6775
|  | 12 | 1335.0386 | 399.818 | 935.2206
|  | 13 | 1328.2353 | 391.974 | 936.2613
|  | 14 | 1359.3264 | 403.68 | 955.6464
|  | 15 | 1418.6668 | 434.389 | 984.2778
|  | 16 | 1425.8397 | 391.519 | 1034.3207
|  | 17 | 1494.164 | 349.929 | 1144.235
|  | 18 | 1545.3473 | 309.041 | 1236.3063
|  | 19 | 1558.7044 | 316.602 | 1242.1024
|  | 20 | 1564.662 | 334.69 | 1229.972
|  | 21 | 1513.2047 | 321.587 | 1191.6177
|  | 22 | 1378.5301 | 291.85 | 1086.6801
|  | 23 | 1245.6642 | 316.48 | 929.1842
|  | 24 | 925.7293 | 166.935 | 758.7943
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 45.3181 | 152.8072 | -19.6692 | -68.0215 | 39.7044 | 182.4657
2 | 53.3184 | 134.999 | -10.8804 | -92.0748 | 43.559 | 235.9281
3 | 53.8364 | 123.4717 | 16.6288 | -92.865 | 67.1059 | 234.9346
4 | 54.8437 | 117.4143 | 12.5399 | -94.6939 | 66.7672 | 247.7209
5 | 55.8112 | 117.2624 | -39.4743 | -97.8292 | -18.8241 | 311.1762
6 | 46.1995 | 121.7061 | -91.9399 | -81.6625 | -108.614 | 321.2285
7 | 24.5597 | 157.6242 | -7.9507 | -19.6084 | -11.4321 | 280.1047
8 | -16.3635 | 105.7252 | 160.1331 | 99.1678 | 200.8823 | 42.5328
9 | -29.5297 | 208.3636 | 186.888 | 108.3415 | 230.7487 | -45.4113
10 | -33.789 | 219.4211 | 183.6003 | 115.4668 | 218.1527 | -91.8173
11 | -34.4605 | 219.4111 | 183.4839 | 119.6698 | 206.0298 | -75.4455
12 | -45.4176 | 201.6405 | 187.9478 | 122.6696 | 213.8304 | -112.2922
13 | -37.8283 | 209.0228 | 190.5692 | 119.8923 | 230.5874 | -96.5964
14 | -40.2032 | 219.2089 | 187.0157 | 131.2206 | 215.4701 | -78.2995
15 | -36.4404 | 219.414 | 162.9092 | 132.3077 | 155.0062 | 2.5469
16 | -32.1918 | 219.4388 | 148.2329 | 134.9849 | 113.2535 | 78.0027
17 | -29.6962 | 219.4381 | 110.2066 | 133.4657 | 53.8836 | 83.8914
18 | -28.8993 | 219.4175 | 100.0602 | 112.1025 | 47.9297 | 52.3592
19 | -19.5237 | 219.3345 | 102.3548 | 100.0323 | 63.1841 | 65.9377
20 | -14.3011 | 219.4062 | 128.1226 | 98.0131 | 115.5195 | 86.2358
21 | 2.2815 | 219.3927 | 106.9252 | 85.6203 | 57.6522 | 206.3726
22 | 2.8593 | 219.3515 | 82.2158 | 49.8839 | 25.1543 | 202.5793
23 | 10.0227 | 199.5769 | 78.4495 | 45.1713 | 29.5653 | 248.4473
24 | 39.4886 | 198.9368 | -8.6291 | -26.3177 | -53.1928 | 295.2263
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-12-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1093.38
|  |  | 01:00 - 02:00 | 1022.27
|  |  | 02:00 - 03:00 | 1012.65
|  |  | 03:00 - 04:00 | 1006.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 1009.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 1069.14
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1270.15
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1713
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1857.6
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1905.57
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1868.92
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1862.5
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1863.61
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1882.31
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1894.78
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1883.86
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1884.86
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1962.1
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1941.88
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1927.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1895.77
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1888.34
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1548.54
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1386.01
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5443 | 0
2 | 89.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1715 | 0
3 | 89.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7806 | 0
4 | 89.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1929 | 0
5 | 89.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1653 | 0
6 | 89.631 | 0 | 0 | 0 | 0.44423 | 1.8869 | 89.1936 | 0
7 | 89.6216 | 0 | 0 | 0 | 94.1515 | 94.2796 | 98.0523 | 0.80224
8 | 99.7099 | 0 | 5.6754 | 0 | 99.208 | 99.2655 | 116.8846 | 129.9031
9 | 104.5468 | 0 | 104.1979 | 0 | 137.2403 | 137.2733 | 139.5431 | 142.9139
10 | 100.6362 | 0 | 109.7032 | 0 | 143.7015 | 143.8009 | 143.7899 | 143.3819
11 | 100.0744 | 0 | 109.7146 | 0 | 143.6937 | 143.8013 | 143.7945 | 140.9741
12 | 99.8568 | 0 | 100.8716 | 0 | 143.6941 | 143.7977 | 143.7881 | 139.3022
13 | 99.7608 | 0 | 99.7861 | 0 | 136.8891 | 136.9533 | 133.6666 | 142.6353
14 | 104.7601 | 0 | 109.4801 | 0 | 143.6852 | 143.8005 | 141.7916 | 131.2127
15 | 104.9236 | 0 | 109.6881 | 0 | 143.6891 | 143.7977 | 139.8706 | 143.4198
16 | 104.8172 | 0 | 109.7018 | 0 | 143.6866 | 143.8083 | 141.8686 | 143.4475
17 | 104.8985 | 0 | 109.7065 | 0 | 143.6881 | 143.8094 | 143.8552 | 135.8605
18 | 104.9106 | 0 | 109.7075 | 0 | 143.681 | 143.802 | 139.8851 | 143.4553
19 | 104.9229 | 0 | 109.646 | 0 | 143.6803 | 143.8247 | 140.8041 | 143.4457
20 | 104.9134 | 0 | 109.7065 | 0 | 143.6845 | 143.8037 | 139.8426 | 143.4305
21 | 104.8626 | 0 | 109.6786 | 0 | 143.687 | 127.2211 | 142.8244 | 143.4748
22 | 104.9449 | 0 | 109.6398 | 0 | 143.6827 | 119.6585 | 139.838 | 143.4262
23 | 99.8071 | 0 | 99.8999 | 0 | 99.401 | 99.787 | 119.0486 | 118.9492
24 | 94.2086 | 0 | 99.2603 | 0 | 89.2444 | 93.246 | 93.3659 | 1.7833
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2280.4847 | 0 | 1716.0637 | 0 | 2380.8325 | 2347.6174 | 2858.0178 | 2231.8182
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 595.73 | 25.1907
|  | 2 | 536.53 | 25.55
|  | 3 | 535.73 | 24.7344
|  | 4 | 531.58 | 25.426
|  | 5 | 535.89 | 27.1832
|  | 6 | 568.72 | 29.1524
|  | 7 | 752.35 | 26.1439
|  | 8 | 970.69 | 25.3689
|  | 9 | 1006.83 | 27.0639
|  | 10 | 981.42 | 27.9912
|  | 11 | 953.72 | 26.9183
|  | 12 | 986.3 | 28.4453
|  | 13 | 998.6 | 26.6913
|  | 14 | 1046.83 | 29.5235
|  | 15 | 1080.29 | 29.8367
|  | 16 | 1100.8 | 28.8882
|  | 17 | 1176.19 | 31.5932
|  | 18 | 1206.28 | 34.036
|  | 19 | 1210.4 | 34.0534
|  | 20 | 1189.65 | 34.0193
|  | 21 | 1149.94 | 33.4105
|  | 22 | 1053.47 | 29.055
|  | 23 | 930.76 | 26.8749
|  | 24 | 785.29 | 26.6819
|  | 25 | 626.52 | 27.3367
|  | 26 | 582.42 | 27.938
|  | 27 | 580.03 | 27.2224
|  | 28 | 580.93 | 27.4649
|  | 29 | 582.71 | 28.7001
|  | 30 | 596.02 | 28.6583
|  | 31 | 783.03 | 29.7498
|  | 32 | 1019.26 | 37.2794
|  | 33 | 1058.46 | 44.055
|  | 34 | 1034.18 | 44.631
|  | 35 | 999.15 | 44.4557
|  | 36 | 987.71 | 43.1804
|  | 37 | 983.87 | 42.299
|  | 38 | 1010.1 | 44.1642
|  | 39 | 1043.5 | 44.0272
|  | 40 | 1057.93 | 44.7412
|  | 41 | 1135.84 | 45.3569
|  | 42 | 1226.83 | 45.7667
|  | 43 | 1231.94 | 45.0992
|  | 44 | 1218.46 | 44.4301
|  | 45 | 1175.26 | 44.7635
|  | 46 | 1081.55 | 42.3133
|  | 47 | 955.39 | 37.2204
|  | 48 | 802.91 | 34.6015
|  | 49 | 626.52 | 27.8978
|  | 50 | 582.42 | 27.9576
|  | 51 | 580.03 | 26.9543
|  | 52 | 580.93 | 27.5031
|  | 53 | 582.71 | 29.2623
|  | 54 | 596.02 | 37.8474
|  | 55 | 783.03 | 38.3597
|  | 56 | 1019.26 | 52.2572
|  | 57 | 1058.46 | 53.5781
|  | 58 | 1034.18 | 51.1351
|  | 59 | 999.15 | 49.1003
|  | 60 | 1087.71 | 48.9061
|  | 61 | 1081.87 | 49.7142
|  | 62 | 1153.1 | 53.8045
|  | 63 | 1148.5 | 51.9642
|  | 64 | 1135.93 | 48.8987
|  | 65 | 1230.84 | 47.8713
|  | 66 | 1256.83 | 51.1643
|  | 67 | 1261.94 | 51.8575
|  | 68 | 1263.46 | 47.6161
|  | 69 | 1245.26 | 45.6381
|  | 70 | 1156.55 | 43.8843
|  | 71 | 1045.39 | 37.839
|  | 72 | 892.91 | 32.196
|  | 73 | 629.38 | 25.1907
|  | 74 | 558.27 | 25.55
|  | 75 | 548.65 | 24.7344
|  | 76 | 542.74 | 25.426
|  | 77 | 545.25 | 27.1832
|  | 78 | 605.14 | 29.1524
|  | 79 | 801.15 | 26.1439
|  | 80 | 1046 | 25.3689
|  | 81 | 1084.6 | 27.0639
|  | 82 | 1131.57 | 27.9912
|  | 83 | 1107.92 | 26.9183
|  | 84 | 1107.5 | 28.4453
|  | 85 | 1108.61 | 26.6913
|  | 86 | 1127.31 | 29.5235
|  | 87 | 1140.78 | 29.8367
|  | 88 | 1127.86 | 28.8882
|  | 89 | 1210.86 | 31.5932
|  | 90 | 1296.2 | 34.036
|  | 91 | 1274.88 | 34.0534
|  | 92 | 1260.46 | 34.0193
|  | 93 | 1228.77 | 33.4105
|  | 94 | 1164.34 | 29.055
|  | 95 | 1004.54 | 26.8749
|  | 96 | 827.01 | 26.6819
|  | 97 | 643.55 | 27.3367
|  | 98 | 573.42 | 27.938
|  | 99 | 540.92 | 27.2224
|  | 100 | 531.33 | 27.4649
|  | 101 | 542.24 | 28.7001
|  | 102 | 614.81 | 28.6583
|  | 103 | 802.18 | 29.7498
|  | 104 | 1053.23 | 37.2794
|  | 105 | 1137.89 | 44.055
|  | 106 | 1152.3 | 44.631
|  | 107 | 1125.81 | 44.4557
|  | 108 | 1155.59 | 43.1804
|  | 109 | 1157.96 | 42.299
|  | 110 | 1170.07 | 44.1642
|  | 111 | 1178.27 | 44.0272
|  | 112 | 1187.12 | 44.7412
|  | 113 | 1285.08 | 45.3569
|  | 114 | 1336.56 | 45.7667
|  | 115 | 1312.97 | 45.0992
|  | 116 | 1292.65 | 44.4301
|  | 117 | 1249.8 | 44.7635
|  | 118 | 1150.75 | 42.3133
|  | 119 | 979.16 | 37.2204
|  | 120 | 794.85 | 34.6015
|  | 121 | 595.73 | 27.8978
|  | 122 | 536.53 | 27.9576
|  | 123 | 535.73 | 26.9543
|  | 124 | 531.58 | 27.5031
|  | 125 | 535.89 | 29.2623
|  | 126 | 568.72 | 37.8474
|  | 127 | 752.35 | 38.3597
|  | 128 | 970.69 | 52.2572
|  | 129 | 1006.83 | 53.5781
|  | 130 | 981.42 | 51.1351
|  | 131 | 953.72 | 49.1003
|  | 132 | 986.3 | 48.9061
|  | 133 | 998.6 | 49.7142
|  | 134 | 1046.83 | 53.8045
|  | 135 | 1080.29 | 51.9642
|  | 136 | 1100.8 | 48.8987
|  | 137 | 1176.19 | 47.8713
|  | 138 | 1206.28 | 51.1643
|  | 139 | 1210.4 | 51.8575
|  | 140 | 1189.65 | 47.6161
|  | 141 | 1149.94 | 45.6381
|  | 142 | 1053.47 | 43.8843
|  | 143 | 930.76 | 37.839
|  | 144 | 785.29 | 32.196
|  | 145 | 626.52 | 25.1907
|  | 146 | 582.42 | 25.55
|  | 147 | 580.03 | 24.7344
|  | 148 | 580.93 | 25.426
|  | 149 | 582.71 | 27.1832
|  | 150 | 596.02 | 29.1524
|  | 151 | 783.03 | 26.1439
|  | 152 | 1019.26 | 25.3689
|  | 153 | 1058.46 | 27.0639
|  | 154 | 1034.18 | 27.9912
|  | 155 | 999.15 | 26.9183
|  | 156 | 987.71 | 28.4453
|  | 157 | 983.87 | 26.6913
|  | 158 | 1010.1 | 29.5235
|  | 159 | 1043.5 | 29.8367
|  | 160 | 1057.93 | 28.8882
|  | 161 | 1135.84 | 31.5932
|  | 162 | 1226.83 | 34.036
|  | 163 | 1231.94 | 34.0534
|  | 164 | 1218.46 | 34.0193
|  | 165 | 1175.26 | 33.4105
|  | 166 | 1081.55 | 29.055
|  | 167 | 955.39 | 26.8749
|  | 168 | 802.91 | 26.6819
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 10/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible