## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-12-19
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24603.48 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 18/12/2023 | 19/12/20232 | 20/12/20232 | 21/12/20232 | 22/12/20232 | 23/12/2023 | 24/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-17
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 735.8622 | 32.9034 | 702.9588
|  | 2 | 667.3154 | 49.352 | 617.9634
|  | 3 | 624.6978 | 52.3531 | 572.3447
|  | 4 | 606.4224 | 52.4773 | 553.9451
|  | 5 | 611.1592 | 50.0733 | 561.0859
|  | 6 | 657.4426 | 49.7475 | 607.6952
|  | 7 | 771.9103 | 56.9698 | 714.9406
|  | 8 | 951.3943 | 56.7916 | 894.6026
|  | 9 | 1124.5371 | 74.5231 | 1050.014
|  | 10 | 1147.1339 | 59.3972 | 1087.7366
|  | 11 | 1105.6364 | 37.43 | 1068.2064
|  | 12 | 1080.2219 | 47.7771 | 1032.4448
|  | 13 | 1060.7639 | 30.7221 | 1030.0418
|  | 14 | 1086.8846 | 28.9838 | 1057.9008
|  | 15 | 1134.2955 | 44.2883 | 1090.0073
|  | 16 | 1170.1457 | 22.9915 | 1147.1542
|  | 17 | 1611.3078 | 329.872 | 1281.4358
|  | 18 | 1719.89 | 336.3816 | 1383.5084
|  | 19 | 1726.7932 | 335.7127 | 1391.0805
|  | 20 | 1730.1083 | 342.6167 | 1387.4916
|  | 21 | 1689.1526 | 340.8424 | 1348.3102
|  | 22 | 1567.1875 | 327.6594 | 1239.5281
|  | 23 | 1135.5468 | 70.1747 | 1065.3721
|  | 24 | 930.0418 | 64.4637 | 865.578
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 23.2371 | 94.3271 | -46.5114 | -75.2178 | -25.1866 | 47.7569
2 | 24.5871 | 74.0849 | -39.1781 | -81.4722 | -4.075 | 65.3687
3 | 26.2636 | 63.6036 | -36.7675 | -87.6363 | 6.9942 | 74.3307
4 | 31.5256 | 55.8005 | -43.6012 | -93.2456 | -6.6394 | 103.4953
5 | 38.3668 | 53.81 | -65.356 | -95.9648 | -62.8051 | 177.0829
6 | 44.8203 | 56.6393 | -92.8376 | -91.9619 | -143.9962 | 260.2982
7 | 0.8922 | 125.8029 | -61.5389 | -33.2011 | -98.5528 | 157.8467
8 | -30.9457 | 192.8333 | 11.6404 | 16.2312 | 16.0877 | -54.6662
9 | -31.0226 | 209.4656 | 25.7916 | 17.0667 | 37.9814 | -94.7939
10 | -28.0051 | 209.482 | 33.5759 | -2.5708 | 64.1007 | -126.1029
11 | -10.9241 | 209.4472 | 28.391 | -25.0887 | 61.9423 | -101.138
12 | -18.1396 | 199.3995 | 30.1647 | -27.1628 | 98.9829 | -142.1057
13 | -11.9448 | 191.1926 | 15.4111 | -27.1789 | 68.5306 | -101.0464
14 | -1.5301 | 191.282 | -9.9767 | -32.9269 | -3.7901 | -24.6668
15 | 8.1844 | 201.5227 | -38.5142 | -31.0367 | -83.1237 | 47.7918
16 | -8.1317 | 219.8 | 19.6962 | 47.9324 | 7.7925 | 32.3683
17 | -14.6884 | 219.8362 | 21.6715 | 55.6061 | -16.7489 | 80.6103
18 | -5.4831 | 219.7503 | 10.1254 | 34.5462 | -50.9027 | 135.4262
19 | 2.0783 | 209.7438 | 5.3219 | 28.7917 | -68.208 | 164.6578
20 | 7.3369 | 209.7239 | -3.1039 | 18.3698 | -83.1613 | 189.5646
21 | 6.4281 | 219.7227 | -1.9121 | 15.6603 | -62.1062 | 161.9045
22 | 13.5611 | 219.7674 | -19.7675 | -22.4534 | -82.484 | 201.2774
23 | 19.1695 | 219.8142 | -76.8918 | -68.902 | -134.4968 | 154.6404
24 | 20.2422 | 163.4041 | -76.041 | -63.8733 | -108.2189 | 131.4367
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-12-19
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 722.68
|  |  | 01:00 - 02:00 | 636.18
|  |  | 02:00 - 03:00 | 593.57
|  |  | 03:00 - 04:00 | 581.75
|  |  | 04:00 - 05:00 | 591.55
|  |  | 05:00 - 06:00 | 669.5
|  |  | 06:00 - 07:00 | 970.69
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1243.1
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1347.23
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1316.93
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1263.46
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1246.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1228.28
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1273.45
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1303.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1494.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1622.29
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1684.42
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1681.9
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1673.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1632.08
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1412.09
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1123.13
|  |  | 23:00 - 00:00 | 919.16
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 37.2751 | 0 | 0 | 126.2574 | 0.82637 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8122 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.284 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1684 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5489 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 117.1532 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 107.9234 | 0 | 0 | 123.2375 | 85.7502 | 3.8597 | 0
8 | 103.7224 | 109.8534 | 1.5011 | 0 | 133.4672 | 124.0107 | 131.0442 | 0
9 | 109.8089 | 99.9583 | 108.077 | 0 | 136.8121 | 124.2268 | 113.3797 | 0
10 | 109.8305 | 99.9711 | 109.5506 | 0 | 114.3547 | 125.1993 | 97.369 | 0
11 | 109.8196 | 99.955 | 99.6383 | 0 | 93.6853 | 99.2832 | 95.421 | 0.80295
12 | 99.7511 | 99.9682 | 99.6163 | 0 | 90.6516 | 92.8883 | 0.97291 | 96.3567
13 | 91.6012 | 99.9022 | 91.5634 | 0 | 89.6553 | 97.2835 | 0 | 93.1552
14 | 91.5787 | 100.0397 | 91.632 | 0 | 116.6901 | 89.3022 | 0.11461 | 89.178
15 | 91.7727 | 110.0963 | 109.6147 | 0 | 93.687 | 97.2664 | 94.8395 | 1.0148
16 | 110.0651 | 110.0954 | 109.7079 | 0 | 114.282 | 106.2238 | 89.4012 | 0
17 | 110.1037 | 110.0989 | 109.6918 | 0 | 112.7229 | 138.8601 | 137.669 | 0.93423
18 | 110.0519 | 110.0505 | 109.6616 | 0 | 107.4699 | 129.075 | 132.0334 | 117.889
19 | 110.1025 | 99.9652 | 99.7584 | 0 | 122.9022 | 129.0508 | 132.0082 | 130.3158
20 | 110.1373 | 99.9167 | 99.6456 | 0 | 118.2751 | 129.0285 | 111.2316 | 136.3757
21 | 110.0869 | 109.984 | 99.6357 | 0 | 128.5257 | 129.0416 | 105.2051 | 128.7876
22 | 110.072 | 110.0408 | 109.1634 | 0 | 136.5669 | 129.0366 | 0.79514 | 116.0781
23 | 110.1112 | 110.0552 | 99.7139 | 0 | 131.7868 | 1.3827 | 0 | 106.0683
24 | 110.0795 | 110.0292 | 0.75694 | 0 | 124.2381 | 0.63299 | 0 | 0.88278
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1798.6952 | 1935.5962 | 1548.9286 | 0 | 2878.2345 | 1828.369 | 1245.3442 | 1017.839
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 680.63 | 15.0977
|  | 2 | 595.63 | 12.6111
|  | 3 | 557.24 | 12.1775
|  | 4 | 545.87 | 12.9469
|  | 5 | 557.82 | 14.6994
|  | 6 | 640.97 | 15.1842
|  | 7 | 866.47 | 19.4305
|  | 8 | 1154.56 | 24.3142
|  | 9 | 1220.6 | 30.2576
|  | 10 | 1199.55 | 33.2592
|  | 11 | 1166.82 | 34.5971
|  | 12 | 1148.03 | 36.8107
|  | 13 | 1140.43 | 37.876
|  | 14 | 1147.22 | 41.0238
|  | 15 | 1171.78 | 40.1943
|  | 16 | 1218.71 | 39.2982
|  | 17 | 1333.46 | 42.2235
|  | 18 | 1437.12 | 45.7651
|  | 19 | 1436.34 | 43.9208
|  | 20 | 1417.14 | 43.3914
|  | 21 | 1372.15 | 40.5785
|  | 22 | 1262.77 | 35.4706
|  | 23 | 1074.13 | 30.5927
|  | 24 | 862.88 | 25.6128
|  | 25 | 713.87 | 25.3922
|  | 26 | 639.76 | 25.3931
|  | 27 | 606.23 | 26.7935
|  | 28 | 602.51 | 27.1138
|  | 29 | 603.81 | 23.3802
|  | 30 | 656.62 | 19.4309
|  | 31 | 784.9 | 18.3402
|  | 32 | 992.63 | 25.5249
|  | 33 | 1123.6 | 28.8523
|  | 34 | 1169.32 | 29.1234
|  | 35 | 1139.53 | 25.9627
|  | 36 | 1125.33 | 25.1097
|  | 37 | 1131.53 | 27.267
|  | 38 | 1159.32 | 26.5214
|  | 39 | 1171.37 | 28.8681
|  | 40 | 1220.09 | 29.7176
|  | 41 | 1357.45 | 35.6537
|  | 42 | 1473.13 | 38.2425
|  | 43 | 1486.34 | 36.6812
|  | 44 | 1476.17 | 34.1398
|  | 45 | 1418.77 | 30.4764
|  | 46 | 1281.89 | 25.8388
|  | 47 | 1104.63 | 22.415
|  | 48 | 890.88 | 18.2783
|  | 49 | 693.78 | 21.934
|  | 50 | 611.4 | 19.3191
|  | 51 | 573.22 | 18.1742
|  | 52 | 560.36 | 15.5795
|  | 53 | 570.08 | 14.1303
|  | 54 | 638.23 | 15.5344
|  | 55 | 784.33 | 19.4911
|  | 56 | 1023.05 | 28.2767
|  | 57 | 1199.34 | 32.8895
|  | 58 | 1235.53 | 34.1539
|  | 59 | 1196.98 | 33.2347
|  | 60 | 1180.67 | 31.5372
|  | 61 | 1180.86 | 30.2519
|  | 62 | 1219.48 | 30.7414
|  | 63 | 1234.36 | 31.5271
|  | 64 | 1273.06 | 32.3226
|  | 65 | 1365.03 | 36.7083
|  | 66 | 1433.87 | 40.0826
|  | 67 | 1369.48 | 39.668
|  | 68 | 1343.03 | 37.7456
|  | 69 | 1285.76 | 35.4647
|  | 70 | 1171.39 | 31.4979
|  | 71 | 1014.49 | 30.3067
|  | 72 | 832.2 | 25.3395
|  | 73 | 616.78 | 23.562
|  | 74 | 540.85 | 22.6537
|  | 75 | 515.73 | 22.9342
|  | 76 | 529.23 | 22.3252
|  | 77 | 528.55 | 22.5436
|  | 78 | 574.14 | 23.1508
|  | 79 | 750.65 | 20.2018
|  | 80 | 988.92 | 27.1645
|  | 81 | 1081.77 | 29.8347
|  | 82 | 1093.21 | 31.5565
|  | 83 | 1051.4 | 30.7265
|  | 84 | 1046.71 | 26.2683
|  | 85 | 1091.01 | 25.5737
|  | 86 | 1133.91 | 24.9357
|  | 87 | 1151.18 | 25.7988
|  | 88 | 1154.1 | 27.9671
|  | 89 | 1217.96 | 32.9451
|  | 90 | 1275.69 | 39.3912
|  | 91 | 1271.59 | 41.8964
|  | 92 | 1255.72 | 38.6435
|  | 93 | 1218.99 | 37.9374
|  | 94 | 1123.87 | 33.7766
|  | 95 | 972.26 | 32.7942
|  | 96 | 778.28 | 23.1404
|  | 97 | 683.87 | 36.1616
|  | 98 | 602.66 | 32.9499
|  | 99 | 565.43 | 30.8162
|  | 100 | 554.71 | 29.0947
|  | 101 | 567.11 | 29.7978
|  | 102 | 640.02 | 30.3177
|  | 103 | 825 | 32.3491
|  | 104 | 1061.83 | 37.3991
|  | 105 | 1121.59 | 41.6473
|  | 106 | 1127.92 | 39.0145
|  | 107 | 1102.23 | 42.6248
|  | 108 | 1078.23 | 47.9271
|  | 109 | 1082.73 | 50.4483
|  | 110 | 1079.02 | 55.944
|  | 111 | 1103.97 | 52.9974
|  | 112 | 1118.1 | 51.1858
|  | 113 | 1187.95 | 48.5958
|  | 114 | 1252.13 | 47.4184
|  | 115 | 1280.24 | 46.2075
|  | 116 | 1261.27 | 45.4019
|  | 117 | 1219.07 | 45.7726
|  | 118 | 1113.19 | 45.9335
|  | 119 | 968.03 | 44.4118
|  | 120 | 787.88 | 39.0088
|  | 121 | 703.01 | 29.0512
|  | 122 | 623.53 | 26.9944
|  | 123 | 590.53 | 24.1094
|  | 124 | 580.26 | 25.0415
|  | 125 | 593.87 | 25.2353
|  | 126 | 671.9 | 25.754
|  | 127 | 864.21 | 27.5464
|  | 128 | 1142 | 32.7931
|  | 129 | 1211.14 | 37.5274
|  | 130 | 1233.12 | 39.6797
|  | 131 | 1204.48 | 37.6593
|  | 132 | 1135.12 | 38.1128
|  | 133 | 1141.8 | 37.0194
|  | 134 | 1074.9 | 38.3312
|  | 135 | 1093.75 | 39.1807
|  | 136 | 1157.43 | 41.4684
|  | 137 | 1226.25 | 43.0338
|  | 138 | 1290.31 | 47.384
|  | 139 | 1269.72 | 47.6817
|  | 140 | 1246.35 | 51.1238
|  | 141 | 1195.64 | 50.0416
|  | 142 | 1081.14 | 50.8251
|  | 143 | 920.65 | 45.91
|  | 144 | 789.74 | 38.3207
|  | 145 | 670.21 | 27.3226
|  | 146 | 602.1 | 24.5033
|  | 147 | 569.23 | 23.0192
|  | 148 | 551.39 | 22.8288
|  | 149 | 568.49 | 22.9284
|  | 150 | 643.75 | 23.274
|  | 151 | 864.66 | 24.3255
|  | 152 | 1142.81 | 34.8522
|  | 153 | 1238.72 | 45.2248
|  | 154 | 1248.46 | 45.3273
|  | 155 | 1221.43 | 43.4794
|  | 156 | 1212.59 | 41.4852
|  | 157 | 1223.12 | 43.9547
|  | 158 | 1265.23 | 41.9011
|  | 159 | 1284.25 | 42.4546
|  | 160 | 1272.08 | 43.0615
|  | 161 | 1311.72 | 42.4275
|  | 162 | 1368.06 | 43.4024
|  | 163 | 1371.65 | 42.6247
|  | 164 | 1350.27 | 43.1909
|  | 165 | 1307.38 | 42.6673
|  | 166 | 1206.39 | 44.7459
|  | 167 | 1033.87 | 41.2146
|  | 168 | 840.05 | 34.5918
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 18/12/2023 | 19/12/20232 | 20/12/20232 | 21/12/20232 | 22/12/20232 | 23/12/2023 | 24/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-12-19
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24603.48 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 18/12/2023 | 19/12/20232 | 20/12/20232 | 21/12/20232 | 22/12/20232 | 23/12/2023 | 24/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-17
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 735.8622 | 32.9034 | 702.9588
|  | 2 | 667.3154 | 49.352 | 617.9634
|  | 3 | 624.6978 | 52.3531 | 572.3447
|  | 4 | 606.4224 | 52.4773 | 553.9451
|  | 5 | 611.1592 | 50.0733 | 561.0859
|  | 6 | 657.4426 | 49.7475 | 607.6952
|  | 7 | 771.9103 | 56.9698 | 714.9406
|  | 8 | 951.3943 | 56.7916 | 894.6026
|  | 9 | 1124.5371 | 74.5231 | 1050.014
|  | 10 | 1147.1339 | 59.3972 | 1087.7366
|  | 11 | 1105.6364 | 37.43 | 1068.2064
|  | 12 | 1080.2219 | 47.7771 | 1032.4448
|  | 13 | 1060.7639 | 30.7221 | 1030.0418
|  | 14 | 1086.8846 | 28.9838 | 1057.9008
|  | 15 | 1134.2955 | 44.2883 | 1090.0073
|  | 16 | 1170.1457 | 22.9915 | 1147.1542
|  | 17 | 1611.3078 | 329.872 | 1281.4358
|  | 18 | 1719.89 | 336.3816 | 1383.5084
|  | 19 | 1726.7932 | 335.7127 | 1391.0805
|  | 20 | 1730.1083 | 342.6167 | 1387.4916
|  | 21 | 1689.1526 | 340.8424 | 1348.3102
|  | 22 | 1567.1875 | 327.6594 | 1239.5281
|  | 23 | 1135.5468 | 70.1747 | 1065.3721
|  | 24 | 930.0418 | 64.4637 | 865.578
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 23.2371 | 94.3271 | -46.5114 | -75.2178 | -25.1866 | 47.7569
2 | 24.5871 | 74.0849 | -39.1781 | -81.4722 | -4.075 | 65.3687
3 | 26.2636 | 63.6036 | -36.7675 | -87.6363 | 6.9942 | 74.3307
4 | 31.5256 | 55.8005 | -43.6012 | -93.2456 | -6.6394 | 103.4953
5 | 38.3668 | 53.81 | -65.356 | -95.9648 | -62.8051 | 177.0829
6 | 44.8203 | 56.6393 | -92.8376 | -91.9619 | -143.9962 | 260.2982
7 | 0.8922 | 125.8029 | -61.5389 | -33.2011 | -98.5528 | 157.8467
8 | -30.9457 | 192.8333 | 11.6404 | 16.2312 | 16.0877 | -54.6662
9 | -31.0226 | 209.4656 | 25.7916 | 17.0667 | 37.9814 | -94.7939
10 | -28.0051 | 209.482 | 33.5759 | -2.5708 | 64.1007 | -126.1029
11 | -10.9241 | 209.4472 | 28.391 | -25.0887 | 61.9423 | -101.138
12 | -18.1396 | 199.3995 | 30.1647 | -27.1628 | 98.9829 | -142.1057
13 | -11.9448 | 191.1926 | 15.4111 | -27.1789 | 68.5306 | -101.0464
14 | -1.5301 | 191.282 | -9.9767 | -32.9269 | -3.7901 | -24.6668
15 | 8.1844 | 201.5227 | -38.5142 | -31.0367 | -83.1237 | 47.7918
16 | -8.1317 | 219.8 | 19.6962 | 47.9324 | 7.7925 | 32.3683
17 | -14.6884 | 219.8362 | 21.6715 | 55.6061 | -16.7489 | 80.6103
18 | -5.4831 | 219.7503 | 10.1254 | 34.5462 | -50.9027 | 135.4262
19 | 2.0783 | 209.7438 | 5.3219 | 28.7917 | -68.208 | 164.6578
20 | 7.3369 | 209.7239 | -3.1039 | 18.3698 | -83.1613 | 189.5646
21 | 6.4281 | 219.7227 | -1.9121 | 15.6603 | -62.1062 | 161.9045
22 | 13.5611 | 219.7674 | -19.7675 | -22.4534 | -82.484 | 201.2774
23 | 19.1695 | 219.8142 | -76.8918 | -68.902 | -134.4968 | 154.6404
24 | 20.2422 | 163.4041 | -76.041 | -63.8733 | -108.2189 | 131.4367
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-12-19
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 722.68
|  |  | 01:00 - 02:00 | 636.18
|  |  | 02:00 - 03:00 | 593.57
|  |  | 03:00 - 04:00 | 581.75
|  |  | 04:00 - 05:00 | 591.55
|  |  | 05:00 - 06:00 | 669.5
|  |  | 06:00 - 07:00 | 970.69
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1243.1
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1347.23
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1316.93
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1263.46
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1246.91
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1228.28
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1273.45
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1303.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1494.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1622.29
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1684.42
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1681.9
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1673.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1632.08
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1412.09
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1123.13
|  |  | 23:00 - 00:00 | 919.16
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 37.2751 | 0 | 0 | 126.2574 | 0.82637 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8122 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.284 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1684 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5489 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0.41774 | 0 | 0 | 117.1532 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 107.9234 | 0 | 0 | 123.2375 | 85.7502 | 3.8597 | 0
8 | 103.7224 | 109.8534 | 1.5011 | 0 | 133.4672 | 124.0107 | 131.0442 | 0
9 | 109.8089 | 99.9583 | 108.077 | 0 | 136.8121 | 124.2268 | 113.3797 | 0
10 | 109.8305 | 99.9711 | 109.5506 | 0 | 114.3547 | 125.1993 | 97.369 | 0
11 | 109.8196 | 99.955 | 99.6383 | 0 | 93.6853 | 99.2832 | 95.421 | 0.80295
12 | 99.7511 | 99.9682 | 99.6163 | 0 | 90.6516 | 92.8883 | 0.97291 | 96.3567
13 | 91.6012 | 99.9022 | 91.5634 | 0 | 89.6553 | 97.2835 | 0 | 93.1552
14 | 91.5787 | 100.0397 | 91.632 | 0 | 116.6901 | 89.3022 | 0.11461 | 89.178
15 | 91.7727 | 110.0963 | 109.6147 | 0 | 93.687 | 97.2664 | 94.8395 | 1.0148
16 | 110.0651 | 110.0954 | 109.7079 | 0 | 114.282 | 106.2238 | 89.4012 | 0
17 | 110.1037 | 110.0989 | 109.6918 | 0 | 112.7229 | 138.8601 | 137.669 | 0.93423
18 | 110.0519 | 110.0505 | 109.6616 | 0 | 107.4699 | 129.075 | 132.0334 | 117.889
19 | 110.1025 | 99.9652 | 99.7584 | 0 | 122.9022 | 129.0508 | 132.0082 | 130.3158
20 | 110.1373 | 99.9167 | 99.6456 | 0 | 118.2751 | 129.0285 | 111.2316 | 136.3757
21 | 110.0869 | 109.984 | 99.6357 | 0 | 128.5257 | 129.0416 | 105.2051 | 128.7876
22 | 110.072 | 110.0408 | 109.1634 | 0 | 136.5669 | 129.0366 | 0.79514 | 116.0781
23 | 110.1112 | 110.0552 | 99.7139 | 0 | 131.7868 | 1.3827 | 0 | 106.0683
24 | 110.0795 | 110.0292 | 0.75694 | 0 | 124.2381 | 0.63299 | 0 | 0.88278
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1798.6952 | 1898.3211 | 1548.9286 | 0 | 2751.9771 | 1827.5427 | 1245.3442 | 1017.839
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 680.63 | 15.0977
|  | 2 | 595.63 | 12.6111
|  | 3 | 557.24 | 12.1775
|  | 4 | 545.87 | 12.9469
|  | 5 | 557.82 | 14.6994
|  | 6 | 640.97 | 15.1842
|  | 7 | 866.47 | 19.4305
|  | 8 | 1154.56 | 24.3142
|  | 9 | 1220.6 | 30.2576
|  | 10 | 1199.55 | 33.2592
|  | 11 | 1166.82 | 34.5971
|  | 12 | 1148.03 | 36.8107
|  | 13 | 1140.43 | 37.876
|  | 14 | 1147.22 | 41.0238
|  | 15 | 1171.78 | 40.1943
|  | 16 | 1218.71 | 39.2982
|  | 17 | 1333.46 | 42.2235
|  | 18 | 1437.12 | 45.7651
|  | 19 | 1436.34 | 43.9208
|  | 20 | 1417.14 | 43.3914
|  | 21 | 1372.15 | 40.5785
|  | 22 | 1262.77 | 35.4706
|  | 23 | 1074.13 | 30.5927
|  | 24 | 862.88 | 25.6128
|  | 25 | 713.87 | 25.3922
|  | 26 | 639.76 | 25.3931
|  | 27 | 606.23 | 26.7935
|  | 28 | 602.51 | 27.1138
|  | 29 | 603.81 | 23.3802
|  | 30 | 656.62 | 19.4309
|  | 31 | 784.9 | 18.3402
|  | 32 | 992.63 | 25.5249
|  | 33 | 1123.6 | 28.8523
|  | 34 | 1169.32 | 29.1234
|  | 35 | 1139.53 | 25.9627
|  | 36 | 1125.33 | 25.1097
|  | 37 | 1131.53 | 27.267
|  | 38 | 1159.32 | 26.5214
|  | 39 | 1171.37 | 28.8681
|  | 40 | 1220.09 | 29.7176
|  | 41 | 1357.45 | 35.6537
|  | 42 | 1473.13 | 38.2425
|  | 43 | 1486.34 | 36.6812
|  | 44 | 1476.17 | 34.1398
|  | 45 | 1418.77 | 30.4764
|  | 46 | 1281.89 | 25.8388
|  | 47 | 1104.63 | 22.415
|  | 48 | 890.88 | 18.2783
|  | 49 | 693.78 | 21.934
|  | 50 | 611.4 | 19.3191
|  | 51 | 573.22 | 18.1742
|  | 52 | 560.36 | 15.5795
|  | 53 | 570.08 | 14.1303
|  | 54 | 638.23 | 15.5344
|  | 55 | 784.33 | 19.4911
|  | 56 | 1023.05 | 28.2767
|  | 57 | 1199.34 | 32.8895
|  | 58 | 1235.53 | 34.1539
|  | 59 | 1196.98 | 33.2347
|  | 60 | 1180.67 | 31.5372
|  | 61 | 1180.86 | 30.2519
|  | 62 | 1219.48 | 30.7414
|  | 63 | 1234.36 | 31.5271
|  | 64 | 1273.06 | 32.3226
|  | 65 | 1365.03 | 36.7083
|  | 66 | 1433.87 | 40.0826
|  | 67 | 1369.48 | 39.668
|  | 68 | 1343.03 | 37.7456
|  | 69 | 1285.76 | 35.4647
|  | 70 | 1171.39 | 31.4979
|  | 71 | 1014.49 | 30.3067
|  | 72 | 832.2 | 25.3395
|  | 73 | 616.78 | 23.562
|  | 74 | 540.85 | 22.6537
|  | 75 | 515.73 | 22.9342
|  | 76 | 529.23 | 22.3252
|  | 77 | 528.55 | 22.5436
|  | 78 | 574.14 | 23.1508
|  | 79 | 750.65 | 20.2018
|  | 80 | 988.92 | 27.1645
|  | 81 | 1081.77 | 29.8347
|  | 82 | 1093.21 | 31.5565
|  | 83 | 1051.4 | 30.7265
|  | 84 | 1046.71 | 26.2683
|  | 85 | 1091.01 | 25.5737
|  | 86 | 1133.91 | 24.9357
|  | 87 | 1151.18 | 25.7988
|  | 88 | 1154.1 | 27.9671
|  | 89 | 1217.96 | 32.9451
|  | 90 | 1275.69 | 39.3912
|  | 91 | 1271.59 | 41.8964
|  | 92 | 1255.72 | 38.6435
|  | 93 | 1218.99 | 37.9374
|  | 94 | 1123.87 | 33.7766
|  | 95 | 972.26 | 32.7942
|  | 96 | 778.28 | 23.1404
|  | 97 | 683.87 | 36.1616
|  | 98 | 602.66 | 32.9499
|  | 99 | 565.43 | 30.8162
|  | 100 | 554.71 | 29.0947
|  | 101 | 567.11 | 29.7978
|  | 102 | 640.02 | 30.3177
|  | 103 | 825 | 32.3491
|  | 104 | 1061.83 | 37.3991
|  | 105 | 1121.59 | 41.6473
|  | 106 | 1127.92 | 39.0145
|  | 107 | 1102.23 | 42.6248
|  | 108 | 1078.23 | 47.9271
|  | 109 | 1082.73 | 50.4483
|  | 110 | 1079.02 | 55.944
|  | 111 | 1103.97 | 52.9974
|  | 112 | 1118.1 | 51.1858
|  | 113 | 1187.95 | 48.5958
|  | 114 | 1252.13 | 47.4184
|  | 115 | 1280.24 | 46.2075
|  | 116 | 1261.27 | 45.4019
|  | 117 | 1219.07 | 45.7726
|  | 118 | 1113.19 | 45.9335
|  | 119 | 968.03 | 44.4118
|  | 120 | 787.88 | 39.0088
|  | 121 | 703.01 | 29.0512
|  | 122 | 623.53 | 26.9944
|  | 123 | 590.53 | 24.1094
|  | 124 | 580.26 | 25.0415
|  | 125 | 593.87 | 25.2353
|  | 126 | 671.9 | 25.754
|  | 127 | 864.21 | 27.5464
|  | 128 | 1142 | 32.7931
|  | 129 | 1211.14 | 37.5274
|  | 130 | 1233.12 | 39.6797
|  | 131 | 1204.48 | 37.6593
|  | 132 | 1135.12 | 38.1128
|  | 133 | 1141.8 | 37.0194
|  | 134 | 1074.9 | 38.3312
|  | 135 | 1093.75 | 39.1807
|  | 136 | 1157.43 | 41.4684
|  | 137 | 1226.25 | 43.0338
|  | 138 | 1290.31 | 47.384
|  | 139 | 1269.72 | 47.6817
|  | 140 | 1246.35 | 51.1238
|  | 141 | 1195.64 | 50.0416
|  | 142 | 1081.14 | 50.8251
|  | 143 | 920.65 | 45.91
|  | 144 | 789.74 | 38.3207
|  | 145 | 670.21 | 27.3226
|  | 146 | 602.1 | 24.5033
|  | 147 | 569.23 | 23.0192
|  | 148 | 551.39 | 22.8288
|  | 149 | 568.49 | 22.9284
|  | 150 | 643.75 | 23.274
|  | 151 | 864.66 | 24.3255
|  | 152 | 1142.81 | 34.8522
|  | 153 | 1238.72 | 45.2248
|  | 154 | 1248.46 | 45.3273
|  | 155 | 1221.43 | 43.4794
|  | 156 | 1212.59 | 41.4852
|  | 157 | 1223.12 | 43.9547
|  | 158 | 1265.23 | 41.9011
|  | 159 | 1284.25 | 42.4546
|  | 160 | 1272.08 | 43.0615
|  | 161 | 1311.72 | 42.4275
|  | 162 | 1368.06 | 43.4024
|  | 163 | 1371.65 | 42.6247
|  | 164 | 1350.27 | 43.1909
|  | 165 | 1307.38 | 42.6673
|  | 166 | 1206.39 | 44.7459
|  | 167 | 1033.87 | 41.2146
|  | 168 | 840.05 | 34.5918
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 18/12/2023 | 19/12/20232 | 20/12/20232 | 21/12/20232 | 22/12/20232 | 23/12/2023 | 24/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible