## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-12-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24904.49 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 707.8942 | 8.055 | 699.8392
|  | 2 | 625.7754 | 14.225 | 611.5504
|  | 3 | 579.727 | 17.135 | 562.592
|  | 4 | 584.5139 | 34.769 | 549.7449
|  | 5 | 592.4716 | 35.45 | 557.0216
|  | 6 | 632.9285 | 29.138 | 603.7905
|  | 7 | 784.2314 | 68.095 | 716.1364
|  | 8 | 940.3797 | 56.448 | 883.9317
|  | 9 | 1135.3796 | 97.581 | 1037.7986
|  | 10 | 1101.0893 | 43.356 | 1057.7333
|  | 11 | 1064.1178 | 59.274 | 1004.8438
|  | 12 | 998.8776 | 32.366 | 966.5116
|  | 13 | 965.5503 | 4.777 | 960.7733
|  | 14 | 986.9215 | 1.931 | 984.9905
|  | 15 | 1084.0668 | 71.984 | 1012.0828
|  | 16 | 1120.2508 | 74.803 | 1045.4478
|  | 17 | 1394.6243 | 241.912 | 1152.7123
|  | 18 | 1536.4012 | 281.657 | 1254.7442
|  | 19 | 1486.2713 | 226.505 | 1259.7663
|  | 20 | 1513.2701 | 260.827 | 1252.4431
|  | 21 | 1442.6351 | 232.064 | 1210.5711
|  | 22 | 1230.7277 | 110.757 | 1119.9707
|  | 23 | 1069.0874 | 81.342 | 987.7454
|  | 24 | 919.6737 | 93.6 | 826.0737
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.8339 | 89.8451 | -25.3693 | -130.7949 | -24.8156 | 124.0398
2 | 59.8858 | 61.4201 | -29.493 | -144.5069 | -22.1868 | 156.3268
3 | 55.4176 | 55.8019 | -21.1169 | -135.9623 | -6.6394 | 151.0587
4 | 62.3767 | 50.7323 | -36.5301 | -137.6428 | -39.0083 | 199.7395
5 | 63.0995 | 47.6851 | -47.237 | -135.6397 | -67.8102 | 226.5945
6 | 58.6608 | 54.2492 | -28.8235 | -136.53 | -51.1822 | 208.3944
7 | 57.3329 | 90.0317 | -30.8339 | -127.9434 | -81.5539 | 218.906
8 | 45.8076 | 125.7014 | -11.3023 | -122.6373 | -72.0411 | 157.7964
9 | 29.2358 | 161.6052 | 8.9726 | -118.2215 | -33.4764 | 86.05
10 | 13.2846 | 162.4454 | 35.6874 | -123.3082 | 21.8104 | 6.2396
11 | 6.4597 | 198.6721 | 49.7679 | -142.7038 | 52.8138 | -50.1039
12 | 5.104 | 209.1846 | 44.4049 | -163.1541 | 70.0116 | -91.318
13 | 10.7587 | 200.0226 | 18.7173 | -172.2019 | 69.1864 | -61.5432
14 | 19.1339 | 199.1902 | -11.726 | -180.9562 | -3.0643 | 32.8005
15 | 30.0208 | 199.1618 | -11.4112 | -179.0918 | -95.424 | 137.9899
16 | 39.4605 | 150.6038 | -35.6938 | -149.5195 | -131.1959 | 213.1193
17 | 45.3593 | 165.8602 | -52.9964 | -121.6664 | -177.7709 | 234.3592
18 | 35.7681 | 178.1439 | -28.0858 | -117.7505 | -139.0986 | 197.728
19 | 26.5662 | 174.6447 | -20.7734 | -125.3436 | -125.4543 | 199.0389
20 | 27.4787 | 162.2801 | -20.3444 | -137.5396 | -115.5813 | 191.998
21 | 37.3333 | 160.1434 | -26.6648 | -135.5075 | -118.6806 | 200.2259
22 | 26.3139 | 148.1399 | -12.249 | -135.7687 | -73.9603 | 152.5657
23 | 31.0882 | 140.3943 | -8.1931 | -131.798 | -43.9192 | 106.139
24 | 33.1728 | 128.0574 | -6.5389 | -134.8398 | 16.0285 | 48.7814
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-12-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 767.75
|  |  | 01:00 - 02:00 | 690.83
|  |  | 02:00 - 03:00 | 651.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 640.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 643.18
|  |  | 05:00 - 06:00 | 724.41
|  |  | 06:00 - 07:00 | 934.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1193.39
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1322.38
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1260.29
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1201.27
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1182.84
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1171.49
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1235.56
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1291.53
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1344.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1460.31
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1544.12
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1542.75
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1528.55
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1454.83
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1334.36
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1119.27
|  |  | 23:00 - 00:00 | 905.72
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 68.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 116.364
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0419
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3028
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1976
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9342
6 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 49.7708 | 0 | 100.5545
7 | 3.7289 | 99.4282 | 0 | 0 | 0 | 119.1933 | 0.43004 | 88.9439
8 | 99.6794 | 99.9323 | 0.57504 | 0 | 0 | 99.2513 | 98.9834 | 111.2589
9 | 99.7066 | 102.1198 | 98.7143 | 0 | 0 | 138.8828 | 131.7223 | 99.3535
10 | 99.7246 | 100.4865 | 99.6394 | 0 | 0 | 142.7237 | 130.4137 | 139.5058
11 | 99.6879 | 99.9044 | 99.6631 | 0 | 0 | 112.2365 | 125.3565 | 131.0396
12 | 99.7307 | 109.9111 | 99.6998 | 0 | 0 | 143.737 | 1.9153 | 142.2752
13 | 99.7151 | 100.7628 | 99.6976 | 0 | 1.0918 | 139.905 | 0 | 143.3372
14 | 99.739 | 99.9507 | 99.6662 | 0 | 93.764 | 99.4383 | 0 | 94.81
15 | 99.757 | 99.9152 | 99.6674 | 0 | 133.6968 | 137.7836 | 0.95162 | 88.9832
16 | 99.7092 | 99.9171 | 99.7175 | 0 | 92.7567 | 104.7442 | 92.1908 | 90.7289
17 | 104.781 | 110.1025 | 99.7241 | 0 | 113.5323 | 102.2431 | 133.8284 | 89.3242
18 | 104.7275 | 110.1195 | 99.7113 | 0 | 134.1024 | 90.3134 | 134.0271 | 89.5013
19 | 105.3006 | 110.0888 | 99.7106 | 0 | 114.078 | 108.161 | 134.0044 | 89.3008
20 | 104.7358 | 110.12 | 99.6886 | 0 | 94.1646 | 103.2295 | 104.3553 | 89.4285
21 | 100.3467 | 100.0451 | 99.7092 | 0 | 89.249 | 118.0448 | 133.8522 | 89.001
22 | 100.2935 | 99.9368 | 58.6121 | 0 | 1.1067 | 135.2864 | 134.0211 | 96.3194
23 | 100.324 | 99.9495 | 0 | 0 | 0 | 105.3122 | 99.1335 | 104.5661
24 | 100.3176 | 99.9543 | 0 | 0 | 0 | 103.3309 | 0.14654 | 122.5016
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1722.0052 | 1922.891 | 1354.1963 | 0 | 867.5422 | 2153.5877 | 1456.9217 | 2518.5742
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 735.86 | 22.6512
|  | 2 | 620.04 | 21.2048
|  | 3 | 575.23 | 21.2428
|  | 4 | 558.44 | 21.945
|  | 5 | 567 | 22.4699
|  | 6 | 628.21 | 22.9519
|  | 7 | 758.1 | 25.6991
|  | 8 | 955.55 | 27.8987
|  | 9 | 1104.97 | 29.9137
|  | 10 | 1139.67 | 30.2208
|  | 11 | 1107.35 | 27.7487
|  | 12 | 1076.26 | 24.8262
|  | 13 | 1067.15 | 22.7249
|  | 14 | 1085.27 | 22.4098
|  | 15 | 1106.27 | 25.2071
|  | 16 | 1143.79 | 29.8503
|  | 17 | 1258.26 | 33.0712
|  | 18 | 1350.43 | 36.1824
|  | 19 | 1348.37 | 37.6406
|  | 20 | 1337.89 | 35.5387
|  | 21 | 1296.22 | 35.6481
|  | 22 | 1192.98 | 31.0198
|  | 23 | 1029.33 | 26.8278
|  | 24 | 843.51 | 22.03
|  | 25 | 668.4 | 23.6491
|  | 26 | 598.18 | 22.9536
|  | 27 | 560.18 | 21.9859
|  | 28 | 547.6 | 21.1726
|  | 29 | 554.39 | 22.5697
|  | 30 | 602.14 | 23.5206
|  | 31 | 705.8 | 27.2011
|  | 32 | 875.28 | 28.9588
|  | 33 | 1032.55 | 32.2091
|  | 34 | 1112.67 | 28.3971
|  | 35 | 1106.23 | 25.6739
|  | 36 | 1097.4 | 22.9004
|  | 37 | 1072.86 | 23.2452
|  | 38 | 1043.59 | 23.1332
|  | 39 | 1065 | 25.5406
|  | 40 | 1103.35 | 28.0852
|  | 41 | 1242.73 | 29.2522
|  | 42 | 1366.82 | 38.1644
|  | 43 | 1375.28 | 41.9142
|  | 44 | 1364.83 | 42.8663
|  | 45 | 1314.92 | 38.8288
|  | 46 | 1197.92 | 36.4647
|  | 47 | 1021.13 | 26.3949
|  | 48 | 836.47 | 21.9428
|  | 49 | 673.33 | 21.9722
|  | 50 | 594.19 | 21.3016
|  | 51 | 560.48 | 21.4658
|  | 52 | 545.84 | 22.6947
|  | 53 | 555.06 | 25.1573
|  | 54 | 620.98 | 27.7731
|  | 55 | 749.07 | 26.3572
|  | 56 | 943 | 29.4919
|  | 57 | 1115.3 | 34.6145
|  | 58 | 1198.01 | 32.0958
|  | 59 | 1207.3 | 29.635
|  | 60 | 1199.29 | 29.2633
|  | 61 | 1156.46 | 27.9717
|  | 62 | 1125.73 | 27.3403
|  | 63 | 1124.59 | 30.0772
|  | 64 | 1154.29 | 33.3741
|  | 65 | 1217.68 | 35.9191
|  | 66 | 1329.31 | 39.5812
|  | 67 | 1326.4 | 38.6791
|  | 68 | 1304.52 | 36.6185
|  | 69 | 1254.73 | 38.0243
|  | 70 | 1137.98 | 32.2027
|  | 71 | 971.74 | 26.3906
|  | 72 | 839.08 | 24.2589
|  | 73 | 691.14 | 20.0781
|  | 74 | 612.77 | 20.1643
|  | 75 | 574.56 | 23.9279
|  | 76 | 562.96 | 25.108
|  | 77 | 575.97 | 26.6928
|  | 78 | 654.48 | 26.7771
|  | 79 | 872.16 | 30.2675
|  | 80 | 1139.68 | 30.6671
|  | 81 | 1226.79 | 35.6141
|  | 82 | 1218.38 | 34.282
|  | 83 | 1169.26 | 33.3899
|  | 84 | 1146.74 | 31.5445
|  | 85 | 1142.86 | 32.4557
|  | 86 | 1176.14 | 34.6909
|  | 87 | 1207.94 | 34.537
|  | 88 | 1234.96 | 32.4831
|  | 89 | 1305.1 | 38.4671
|  | 90 | 1389.34 | 43.5348
|  | 91 | 1314.05 | 43.5892
|  | 92 | 1297.61 | 46.2838
|  | 93 | 1263.48 | 45.8974
|  | 94 | 1154.66 | 40.722
|  | 95 | 983.68 | 32.7108
|  | 96 | 785.99 | 26.412
|  | 97 | 672.53 | 21.4111
|  | 98 | 589.33 | 19.5691
|  | 99 | 553.09 | 19.5056
|  | 100 | 541.3 | 20.6139
|  | 101 | 552.72 | 22.4676
|  | 102 | 622.51 | 20.4161
|  | 103 | 839.06 | 20.3322
|  | 104 | 1102.82 | 25.8827
|  | 105 | 1178.6 | 29.4594
|  | 106 | 1176.6 | 29.6764
|  | 107 | 1148.03 | 27.8368
|  | 108 | 1131.82 | 24.7628
|  | 109 | 1175.8 | 24.8865
|  | 110 | 1201.51 | 26.2309
|  | 111 | 1228.68 | 28.1606
|  | 112 | 1258.94 | 30.4931
|  | 113 | 1334.53 | 34.8433
|  | 114 | 1416.56 | 39.4615
|  | 115 | 1367.67 | 38.2997
|  | 116 | 1353.59 | 36.8975
|  | 117 | 1313.69 | 35.3555
|  | 118 | 1207.97 | 32.6032
|  | 119 | 1036.48 | 26.4784
|  | 120 | 841.99 | 23.8893
|  | 121 | 686.49 | 21.5133
|  | 122 | 593.39 | 21.9327
|  | 123 | 553.26 | 21.5954
|  | 124 | 541.84 | 22.7252
|  | 125 | 553.24 | 22.3215
|  | 126 | 633.18 | 18.8473
|  | 127 | 846.78 | 20.0472
|  | 128 | 1126 | 27.2377
|  | 129 | 1208.59 | 29.7532
|  | 130 | 1203.29 | 28.558
|  | 131 | 1144.68 | 26.6936
|  | 132 | 1117.74 | 23.8913
|  | 133 | 1100.23 | 23.4725
|  | 134 | 1076.83 | 27.2046
|  | 135 | 1105.9 | 27.4639
|  | 136 | 1140.25 | 31.3566
|  | 137 | 1247.77 | 32.8875
|  | 138 | 1353.18 | 40.6101
|  | 139 | 1391.26 | 40.9056
|  | 140 | 1377.16 | 40.036
|  | 141 | 1336.59 | 38.5052
|  | 142 | 1231.98 | 36.2435
|  | 143 | 1050.4 | 30.6472
|  | 144 | 844.11 | 25.0341
|  | 145 | 692.68 | 17.8789
|  | 146 | 606.18 | 17.4178
|  | 147 | 565.57 | 17.615
|  | 148 | 553.75 | 18.5524
|  | 149 | 563.55 | 19.5836
|  | 150 | 641.5 | 17.7295
|  | 151 | 845.69 | 19.2716
|  | 152 | 1111.1 | 27.0032
|  | 153 | 1204.23 | 30.3961
|  | 154 | 1184.93 | 28.4341
|  | 155 | 1141.46 | 25.9563
|  | 156 | 1114.91 | 24.0998
|  | 157 | 1107.28 | 23.2729
|  | 158 | 1101.45 | 25.8836
|  | 159 | 1124.33 | 27.8952
|  | 160 | 1166.51 | 29.3156
|  | 161 | 1265.29 | 32.3902
|  | 162 | 1367.72 | 37.6511
|  | 163 | 1364.9 | 38.1987
|  | 164 | 1343.69 | 38.6307
|  | 165 | 1302.38 | 36.2153
|  | 166 | 1200.09 | 30.4866
|  | 167 | 1029.13 | 25.724
|  | 168 | 825.16 | 23.7567
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-12-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24904.49 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 707.8942 | 8.055 | 699.8392
|  | 2 | 625.7754 | 14.225 | 611.5504
|  | 3 | 579.727 | 17.135 | 562.592
|  | 4 | 584.5139 | 34.769 | 549.7449
|  | 5 | 592.4716 | 35.45 | 557.0216
|  | 6 | 632.9285 | 29.138 | 603.7905
|  | 7 | 784.2314 | 68.095 | 716.1364
|  | 8 | 940.3797 | 56.448 | 883.9317
|  | 9 | 1135.3796 | 97.581 | 1037.7986
|  | 10 | 1101.0893 | 43.356 | 1057.7333
|  | 11 | 1064.1178 | 59.274 | 1004.8438
|  | 12 | 998.8776 | 32.366 | 966.5116
|  | 13 | 965.5503 | 4.777 | 960.7733
|  | 14 | 986.9215 | 1.931 | 984.9905
|  | 15 | 1084.0668 | 71.984 | 1012.0828
|  | 16 | 1120.2508 | 74.803 | 1045.4478
|  | 17 | 1394.6243 | 241.912 | 1152.7123
|  | 18 | 1536.4012 | 281.657 | 1254.7442
|  | 19 | 1486.2713 | 226.505 | 1259.7663
|  | 20 | 1513.2701 | 260.827 | 1252.4431
|  | 21 | 1442.6351 | 232.064 | 1210.5711
|  | 22 | 1230.7277 | 110.757 | 1119.9707
|  | 23 | 1069.0874 | 81.342 | 987.7454
|  | 24 | 919.6737 | 93.6 | 826.0737
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.8339 | 89.8451 | -25.3693 | -130.7949 | -24.8156 | 124.0398
2 | 59.8858 | 61.4201 | -29.493 | -144.5069 | -22.1868 | 156.3268
3 | 55.4176 | 55.8019 | -21.1169 | -135.9623 | -6.6394 | 151.0587
4 | 62.3767 | 50.7323 | -36.5301 | -137.6428 | -39.0083 | 199.7395
5 | 63.0995 | 47.6851 | -47.237 | -135.6397 | -67.8102 | 226.5945
6 | 58.6608 | 54.2492 | -28.8235 | -136.53 | -51.1822 | 208.3944
7 | 57.3329 | 90.0317 | -30.8339 | -127.9434 | -81.5539 | 218.906
8 | 45.8076 | 125.7014 | -11.3023 | -122.6373 | -72.0411 | 157.7964
9 | 29.2358 | 161.6052 | 8.9726 | -118.2215 | -33.4764 | 86.05
10 | 13.2846 | 162.4454 | 35.6874 | -123.3082 | 21.8104 | 6.2396
11 | 6.4597 | 198.6721 | 49.7679 | -142.7038 | 52.8138 | -50.1039
12 | 5.104 | 209.1846 | 44.4049 | -163.1541 | 70.0116 | -91.318
13 | 10.7587 | 200.0226 | 18.7173 | -172.2019 | 69.1864 | -61.5432
14 | 19.1339 | 199.1902 | -11.726 | -180.9562 | -3.0643 | 32.8005
15 | 30.0208 | 199.1618 | -11.4112 | -179.0918 | -95.424 | 137.9899
16 | 39.4605 | 150.6038 | -35.6938 | -149.5195 | -131.1959 | 213.1193
17 | 45.3593 | 165.8602 | -52.9964 | -121.6664 | -177.7709 | 234.3592
18 | 35.7681 | 178.1439 | -28.0858 | -117.7505 | -139.0986 | 197.728
19 | 26.5662 | 174.6447 | -20.7734 | -125.3436 | -125.4543 | 199.0389
20 | 27.4787 | 162.2801 | -20.3444 | -137.5396 | -115.5813 | 191.998
21 | 37.3333 | 160.1434 | -26.6648 | -135.5075 | -118.6806 | 200.2259
22 | 26.3139 | 148.1399 | -12.249 | -135.7687 | -73.9603 | 152.5657
23 | 31.0882 | 140.3943 | -8.1931 | -131.798 | -43.9192 | 106.139
24 | 33.1728 | 128.0574 | -6.5389 | -134.8398 | 16.0285 | 48.7814
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-12-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 767.75
|  |  | 01:00 - 02:00 | 690.83
|  |  | 02:00 - 03:00 | 651.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 640.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 643.18
|  |  | 05:00 - 06:00 | 724.41
|  |  | 06:00 - 07:00 | 934.77
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1193.39
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1322.38
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1260.29
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1201.27
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1182.84
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1171.49
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1235.56
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1291.53
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1344.99
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1460.31
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1544.12
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1542.75
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1528.55
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1454.83
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1334.36
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1119.27
|  |  | 23:00 - 00:00 | 905.72
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 68.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 116.364
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0419
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3028
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1976
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9342
6 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 49.7708 | 0 | 100.5545
7 | 3.7289 | 99.4282 | 0 | 0 | 0 | 119.1933 | 0.43004 | 88.9439
8 | 99.6794 | 99.9323 | 0.57504 | 0 | 0 | 99.2513 | 98.9834 | 111.2589
9 | 99.7066 | 102.1198 | 98.7143 | 0 | 0 | 138.8828 | 131.7223 | 99.3535
10 | 99.7246 | 100.4865 | 99.6394 | 0 | 0 | 142.7237 | 130.4137 | 139.5058
11 | 99.6879 | 99.9044 | 99.6631 | 0 | 0 | 112.2365 | 125.3565 | 131.0396
12 | 99.7307 | 109.9111 | 99.6998 | 0 | 0 | 143.737 | 1.9153 | 142.2752
13 | 99.7151 | 100.7628 | 99.6976 | 0 | 1.0918 | 139.905 | 0 | 143.3372
14 | 99.739 | 99.9507 | 99.6662 | 0 | 93.764 | 99.4383 | 0 | 94.81
15 | 99.757 | 99.9152 | 99.6674 | 0 | 133.6968 | 137.7836 | 0.95162 | 88.9832
16 | 99.7092 | 99.9171 | 99.7175 | 0 | 92.7567 | 104.7442 | 92.1908 | 90.7289
17 | 104.781 | 110.1025 | 99.7241 | 0 | 113.5323 | 102.2431 | 133.8284 | 89.3242
18 | 104.7275 | 110.1195 | 99.7113 | 0 | 134.1024 | 90.3134 | 134.0271 | 89.5013
19 | 105.3006 | 110.0888 | 99.7106 | 0 | 114.078 | 108.161 | 134.0044 | 89.3008
20 | 104.7358 | 110.12 | 99.6886 | 0 | 94.1646 | 103.2295 | 104.3553 | 89.4285
21 | 100.3467 | 100.0451 | 99.7092 | 0 | 89.249 | 118.0448 | 133.8522 | 89.001
22 | 100.2935 | 99.9368 | 58.6121 | 0 | 1.1067 | 135.2864 | 134.0211 | 96.3194
23 | 100.324 | 99.9495 | 0 | 0 | 0 | 105.3122 | 99.1335 | 104.5661
24 | 100.3176 | 99.9543 | 0 | 0 | 0 | 103.3309 | 0.14654 | 122.5016
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1722.0052 | 1853.9443 | 1354.1963 | 0 | 867.5422 | 2153.5877 | 1455.3321 | 2402.2101
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 735.86 | 22.6512
|  | 2 | 620.04 | 21.2048
|  | 3 | 575.23 | 21.2428
|  | 4 | 558.44 | 21.945
|  | 5 | 567 | 22.4699
|  | 6 | 628.21 | 22.9519
|  | 7 | 758.1 | 25.6991
|  | 8 | 955.55 | 27.8987
|  | 9 | 1104.97 | 29.9137
|  | 10 | 1139.67 | 30.2208
|  | 11 | 1107.35 | 27.7487
|  | 12 | 1076.26 | 24.8262
|  | 13 | 1067.15 | 22.7249
|  | 14 | 1085.27 | 22.4098
|  | 15 | 1106.27 | 25.2071
|  | 16 | 1143.79 | 29.8503
|  | 17 | 1258.26 | 33.0712
|  | 18 | 1350.43 | 36.1824
|  | 19 | 1348.37 | 37.6406
|  | 20 | 1337.89 | 35.5387
|  | 21 | 1296.22 | 35.6481
|  | 22 | 1192.98 | 31.0198
|  | 23 | 1029.33 | 26.8278
|  | 24 | 843.51 | 22.03
|  | 25 | 668.4 | 23.6491
|  | 26 | 598.18 | 22.9536
|  | 27 | 560.18 | 21.9859
|  | 28 | 547.6 | 21.1726
|  | 29 | 554.39 | 22.5697
|  | 30 | 602.14 | 23.5206
|  | 31 | 705.8 | 27.2011
|  | 32 | 875.28 | 28.9588
|  | 33 | 1032.55 | 32.2091
|  | 34 | 1112.67 | 28.3971
|  | 35 | 1106.23 | 25.6739
|  | 36 | 1097.4 | 22.9004
|  | 37 | 1072.86 | 23.2452
|  | 38 | 1043.59 | 23.1332
|  | 39 | 1065 | 25.5406
|  | 40 | 1103.35 | 28.0852
|  | 41 | 1242.73 | 29.2522
|  | 42 | 1366.82 | 38.1644
|  | 43 | 1375.28 | 41.9142
|  | 44 | 1364.83 | 42.8663
|  | 45 | 1314.92 | 38.8288
|  | 46 | 1197.92 | 36.4647
|  | 47 | 1021.13 | 26.3949
|  | 48 | 836.47 | 21.9428
|  | 49 | 673.33 | 21.9722
|  | 50 | 594.19 | 21.3016
|  | 51 | 560.48 | 21.4658
|  | 52 | 545.84 | 22.6947
|  | 53 | 555.06 | 25.1573
|  | 54 | 620.98 | 27.7731
|  | 55 | 749.07 | 26.3572
|  | 56 | 943 | 29.4919
|  | 57 | 1115.3 | 34.6145
|  | 58 | 1198.01 | 32.0958
|  | 59 | 1207.3 | 29.635
|  | 60 | 1199.29 | 29.2633
|  | 61 | 1156.46 | 27.9717
|  | 62 | 1125.73 | 27.3403
|  | 63 | 1124.59 | 30.0772
|  | 64 | 1154.29 | 33.3741
|  | 65 | 1217.68 | 35.9191
|  | 66 | 1329.31 | 39.5812
|  | 67 | 1326.4 | 38.6791
|  | 68 | 1304.52 | 36.6185
|  | 69 | 1254.73 | 38.0243
|  | 70 | 1137.98 | 32.2027
|  | 71 | 971.74 | 26.3906
|  | 72 | 839.08 | 24.2589
|  | 73 | 691.14 | 20.0781
|  | 74 | 612.77 | 20.1643
|  | 75 | 574.56 | 23.9279
|  | 76 | 562.96 | 25.108
|  | 77 | 575.97 | 26.6928
|  | 78 | 654.48 | 26.7771
|  | 79 | 872.16 | 30.2675
|  | 80 | 1139.68 | 30.6671
|  | 81 | 1226.79 | 35.6141
|  | 82 | 1218.38 | 34.282
|  | 83 | 1169.26 | 33.3899
|  | 84 | 1146.74 | 31.5445
|  | 85 | 1142.86 | 32.4557
|  | 86 | 1176.14 | 34.6909
|  | 87 | 1207.94 | 34.537
|  | 88 | 1234.96 | 32.4831
|  | 89 | 1305.1 | 38.4671
|  | 90 | 1389.34 | 43.5348
|  | 91 | 1314.05 | 43.5892
|  | 92 | 1297.61 | 46.2838
|  | 93 | 1263.48 | 45.8974
|  | 94 | 1154.66 | 40.722
|  | 95 | 983.68 | 32.7108
|  | 96 | 785.99 | 26.412
|  | 97 | 672.53 | 21.4111
|  | 98 | 589.33 | 19.5691
|  | 99 | 553.09 | 19.5056
|  | 100 | 541.3 | 20.6139
|  | 101 | 552.72 | 22.4676
|  | 102 | 622.51 | 20.4161
|  | 103 | 839.06 | 20.3322
|  | 104 | 1102.82 | 25.8827
|  | 105 | 1178.6 | 29.4594
|  | 106 | 1176.6 | 29.6764
|  | 107 | 1148.03 | 27.8368
|  | 108 | 1131.82 | 24.7628
|  | 109 | 1175.8 | 24.8865
|  | 110 | 1201.51 | 26.2309
|  | 111 | 1228.68 | 28.1606
|  | 112 | 1258.94 | 30.4931
|  | 113 | 1334.53 | 34.8433
|  | 114 | 1416.56 | 39.4615
|  | 115 | 1367.67 | 38.2997
|  | 116 | 1353.59 | 36.8975
|  | 117 | 1313.69 | 35.3555
|  | 118 | 1207.97 | 32.6032
|  | 119 | 1036.48 | 26.4784
|  | 120 | 841.99 | 23.8893
|  | 121 | 686.49 | 21.5133
|  | 122 | 593.39 | 21.9327
|  | 123 | 553.26 | 21.5954
|  | 124 | 541.84 | 22.7252
|  | 125 | 553.24 | 22.3215
|  | 126 | 633.18 | 18.8473
|  | 127 | 846.78 | 20.0472
|  | 128 | 1126 | 27.2377
|  | 129 | 1208.59 | 29.7532
|  | 130 | 1203.29 | 28.558
|  | 131 | 1144.68 | 26.6936
|  | 132 | 1117.74 | 23.8913
|  | 133 | 1100.23 | 23.4725
|  | 134 | 1076.83 | 27.2046
|  | 135 | 1105.9 | 27.4639
|  | 136 | 1140.25 | 31.3566
|  | 137 | 1247.77 | 32.8875
|  | 138 | 1353.18 | 40.6101
|  | 139 | 1391.26 | 40.9056
|  | 140 | 1377.16 | 40.036
|  | 141 | 1336.59 | 38.5052
|  | 142 | 1231.98 | 36.2435
|  | 143 | 1050.4 | 30.6472
|  | 144 | 844.11 | 25.0341
|  | 145 | 692.68 | 17.8789
|  | 146 | 606.18 | 17.4178
|  | 147 | 565.57 | 17.615
|  | 148 | 553.75 | 18.5524
|  | 149 | 563.55 | 19.5836
|  | 150 | 641.5 | 17.7295
|  | 151 | 845.69 | 19.2716
|  | 152 | 1111.1 | 27.0032
|  | 153 | 1204.23 | 30.3961
|  | 154 | 1184.93 | 28.4341
|  | 155 | 1141.46 | 25.9563
|  | 156 | 1114.91 | 24.0998
|  | 157 | 1107.28 | 23.2729
|  | 158 | 1101.45 | 25.8836
|  | 159 | 1124.33 | 27.8952
|  | 160 | 1166.51 | 29.3156
|  | 161 | 1265.29 | 32.3902
|  | 162 | 1367.72 | 37.6511
|  | 163 | 1364.9 | 38.1987
|  | 164 | 1343.69 | 38.6307
|  | 165 | 1302.38 | 36.2153
|  | 166 | 1200.09 | 30.4866
|  | 167 | 1029.13 | 25.724
|  | 168 | 825.16 | 23.7567
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible