## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-12-28
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23783.41 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-26
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 744.8837 | 84.461 | 660.4227
|  | 2 | 657.7066 | 79.94 | 577.7666
|  | 3 | 636.8268 | 97.616 | 539.2108
|  | 4 | 626.1427 | 98.271 | 527.8717
|  | 5 | 630.0386 | 85.243 | 544.7956
|  | 6 | 716.1541 | 103.413 | 612.7411
|  | 7 | 897.3773 | 124.454 | 772.9233
|  | 8 | 1125.5401 | 121.774 | 1003.7661
|  | 9 | 1286.6157 | 132.798 | 1153.8177
|  | 10 | 1295.7522 | 114.704 | 1181.0482
|  | 11 | 1269.4157 | 112.967 | 1156.4487
|  | 12 | 1207.0996 | 72.25 | 1134.8496
|  | 13 | 1185.139 | 63.218 | 1121.921
|  | 14 | 1183.0796 | 53.738 | 1129.3416
|  | 15 | 1220.2358 | 78.982 | 1141.2538
|  | 16 | 1248.4405 | 84.663 | 1163.7775
|  | 17 | 1326.4109 | 90.621 | 1235.7899
|  | 18 | 1430.0133 | 124.329 | 1305.6843
|  | 19 | 1423.0106 | 126.726 | 1296.2846
|  | 20 | 1385.4411 | 106.396 | 1279.0451
|  | 21 | 1350.07 | 114.834 | 1235.236
|  | 22 | 1249.6792 | 103.746 | 1145.9332
|  | 23 | 1095.069 | 92.258 | 1002.811
|  | 24 | 904.6751 | 83.631 | 821.0441
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 38.0443 | 100.8345 | 2.0743 | -136.7687 | 40.9114 | 63.285
2 | 50.3786 | 70.822 | 7.4909 | -161.051 | 55.0502 | 83.4385
3 | 55.1026 | 52.0983 | 0.98071 | -176.2307 | 55.94 | 103.5392
4 | 54.9366 | 47.6525 | -3.7369 | -177.6499 | 41.7124 | 134.6391
5 | 56.6865 | 47.0507 | -20.3274 | -171.889 | 3.36 | 174.1966
6 | 54.4528 | 73.2794 | -31.0936 | -160.0833 | -32.1727 | 222.6774
7 | 45.1812 | 103.7979 | -57.4174 | -124.0372 | -87.9621 | 255.243
8 | 27.3592 | 209.3265 | -58.9073 | -147.7647 | -79.4385 | 188.2447
9 | 22.1879 | 209.3961 | -36.2629 | -132.6786 | -13.8163 | 105.3494
10 | 20.5126 | 209.4294 | -8.8477 | -131.4593 | 27.1165 | 50.0303
11 | 22.3094 | 209.3194 | -13.8045 | -137.6525 | 51.1822 | 18.9704
12 | 20.1435 | 199.198 | -20.0042 | -139.175 | 47.7523 | 25.0861
13 | 17.3343 | 199.2164 | -9.4388 | -146.4777 | 85.844 | -21.8244
14 | 23.2715 | 199.2015 | -23.1439 | -142.8231 | 42.3441 | 29.9026
15 | 35.1848 | 199.2427 | -74.5848 | -127.9757 | -104.0471 | 197.8841
16 | 36.0729 | 209.3599 | -78.8809 | -76.1564 | -140.8109 | 294.1683
17 | 29.2072 | 200.0779 | -46.5352 | -25.8887 | -111.1757 | 288.757
18 | 20.7398 | 199.2398 | -15.7027 | -32.5528 | -84.3118 | 239.7705
19 | 33.8644 | 199.2696 | -18.0906 | -58.722 | -149.2996 | 302.1187
20 | 36.4457 | 199.2363 | -25.3949 | -59.9607 | -163.2503 | 321.1498
21 | 38.7365 | 199.2569 | -42.4889 | -71.5277 | -194.4929 | 319.8479
22 | 39.5924 | 199.2867 | -37.6254 | -83.6785 | -156.791 | 289.1789
23 | 44.9838 | 199.2036 | -51.6935 | -84.2494 | -134.6285 | 259.2918
24 | 53.8533 | 170.5899 | -69.7519 | -80.9787 | -140.5824 | 287.8667
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-12-28
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 762.76
|  |  | 01:00 - 02:00 | 686.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 638.84
|  |  | 03:00 - 04:00 | 627.97
|  |  | 04:00 - 05:00 | 642.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 699.35
|  |  | 06:00 - 07:00 | 891.53
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1122.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1263.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1263.74
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1183.02
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1133.4
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1115.68
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1181.96
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1224.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1396.29
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1370.16
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1475.29
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1474.39
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1463.11
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1418.71
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1310.4
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1141.8
|  |  | 23:00 - 00:00 | 939.52
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.30656 | 68.9467 | 0 | 0 | 0 | 106.866 | 0 | 107.3017
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12383 | 0 | 104.5391
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8437
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5431
5 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.017
6 | 99.5496 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0.56593 | 0 | 94.8774
7 | 99.7118 | 99.4282 | 2.9471 | 0 | 0 | 96.1576 | 0 | 116.3328
8 | 104.702 | 99.9323 | 99.6016 | 0 | 0 | 117.9238 | 2.0228 | 121.5238
9 | 104.7528 | 102.1198 | 99.7076 | 0 | 0 | 138.8516 | 133.9601 | 114.2146
10 | 104.6975 | 100.4865 | 99.7194 | 0 | 0 | 135.9279 | 129.7399 | 90.686
11 | 99.6534 | 99.9044 | 99.6352 | 0 | 0 | 119.7178 | 111.7138 | 93.731
12 | 99.677 | 109.9111 | 99.6517 | 0 | 0 | 106.4537 | 103.3522 | 89.7163
13 | 99.6633 | 100.7628 | 99.6823 | 0 | 0 | 93.2946 | 95.3639 | 90.3464
14 | 99.6432 | 99.9507 | 99.6461 | 0 | 0 | 98.3057 | 99.2222 | 97.3675
15 | 99.6636 | 99.9152 | 99.6588 | 0 | 0 | 114.1131 | 99.2278 | 94.3087
16 | 99.6527 | 99.9171 | 99.6522 | 0 | 0.30727 | 138.8746 | 133.8288 | 100.3608
17 | 99.6737 | 110.1025 | 99.6858 | 0 | 118.2889 | 110.2172 | 96.8374 | 110.2467
18 | 99.678 | 110.1195 | 99.625 | 0 | 89.3377 | 124.9857 | 133.7302 | 135.6639
19 | 99.6943 | 110.0888 | 99.6721 | 0 | 90.7818 | 136.9473 | 128.9259 | 113.8253
20 | 99.6917 | 110.12 | 99.6463 | 0 | 99.2062 | 127.039 | 128.8898 | 100.6844
21 | 99.6584 | 100.0451 | 99.6404 | 0 | 128.8241 | 110.1782 | 118.9826 | 93.0732
22 | 99.6588 | 99.9368 | 99.6723 | 0 | 99.296 | 110.1732 | 99.2147 | 105.0078
23 | 99.6893 | 99.9495 | 99.6345 | 0 | 0.76214 | 109.2042 | 99.2229 | 122.7944
24 | 99.6494 | 99.9543 | 99.5973 | 0 | 0 | 34.7106 | 0.85227 | 129.7328
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1911.6166 | 1922.891 | 1697.0756 | 0 | 626.8041 | 2130.6315 | 1715.0873 | 2510.7384
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 735.86 | 22.6512
|  | 2 | 620.04 | 21.2048
|  | 3 | 575.23 | 21.2428
|  | 4 | 558.44 | 21.945
|  | 5 | 567 | 22.4699
|  | 6 | 628.21 | 22.9519
|  | 7 | 758.1 | 25.6991
|  | 8 | 955.55 | 27.8987
|  | 9 | 1104.97 | 29.9137
|  | 10 | 1139.67 | 30.2208
|  | 11 | 1107.35 | 27.7487
|  | 12 | 1076.26 | 24.8262
|  | 13 | 1067.15 | 22.7249
|  | 14 | 1085.27 | 22.4098
|  | 15 | 1106.27 | 25.2071
|  | 16 | 1143.79 | 29.8503
|  | 17 | 1258.26 | 33.0712
|  | 18 | 1350.43 | 36.1824
|  | 19 | 1348.37 | 37.6406
|  | 20 | 1337.89 | 35.5387
|  | 21 | 1296.22 | 35.6481
|  | 22 | 1192.98 | 31.0198
|  | 23 | 1029.33 | 26.8278
|  | 24 | 843.51 | 22.03
|  | 25 | 668.4 | 23.6491
|  | 26 | 598.18 | 22.9536
|  | 27 | 560.18 | 21.9859
|  | 28 | 547.6 | 21.1726
|  | 29 | 554.39 | 22.5697
|  | 30 | 602.14 | 23.5206
|  | 31 | 705.8 | 27.2011
|  | 32 | 875.28 | 28.9588
|  | 33 | 1032.55 | 32.2091
|  | 34 | 1112.67 | 28.3971
|  | 35 | 1106.23 | 25.6739
|  | 36 | 1097.4 | 22.9004
|  | 37 | 1072.86 | 23.2452
|  | 38 | 1043.59 | 23.1332
|  | 39 | 1065 | 25.5406
|  | 40 | 1103.35 | 28.0852
|  | 41 | 1242.73 | 29.2522
|  | 42 | 1366.82 | 38.1644
|  | 43 | 1375.28 | 41.9142
|  | 44 | 1364.83 | 42.8663
|  | 45 | 1314.92 | 38.8288
|  | 46 | 1197.92 | 36.4647
|  | 47 | 1021.13 | 26.3949
|  | 48 | 836.47 | 21.9428
|  | 49 | 673.33 | 21.9722
|  | 50 | 594.19 | 21.3016
|  | 51 | 560.48 | 21.4658
|  | 52 | 545.84 | 22.6947
|  | 53 | 555.06 | 25.1573
|  | 54 | 620.98 | 27.7731
|  | 55 | 749.07 | 26.3572
|  | 56 | 943 | 29.4919
|  | 57 | 1115.3 | 34.6145
|  | 58 | 1198.01 | 32.0958
|  | 59 | 1207.3 | 29.635
|  | 60 | 1199.29 | 29.2633
|  | 61 | 1156.46 | 27.9717
|  | 62 | 1125.73 | 27.3403
|  | 63 | 1124.59 | 30.0772
|  | 64 | 1154.29 | 33.3741
|  | 65 | 1217.68 | 35.9191
|  | 66 | 1329.31 | 39.5812
|  | 67 | 1326.4 | 38.6791
|  | 68 | 1304.52 | 36.6185
|  | 69 | 1254.73 | 38.0243
|  | 70 | 1137.98 | 32.2027
|  | 71 | 971.74 | 26.3906
|  | 72 | 839.08 | 24.2589
|  | 73 | 691.14 | 20.0781
|  | 74 | 612.77 | 20.1643
|  | 75 | 574.56 | 23.9279
|  | 76 | 562.96 | 25.108
|  | 77 | 575.97 | 26.6928
|  | 78 | 654.48 | 26.7771
|  | 79 | 872.16 | 30.2675
|  | 80 | 1139.68 | 30.6671
|  | 81 | 1226.79 | 35.6141
|  | 82 | 1218.38 | 34.282
|  | 83 | 1169.26 | 33.3899
|  | 84 | 1146.74 | 31.5445
|  | 85 | 1142.86 | 32.4557
|  | 86 | 1176.14 | 34.6909
|  | 87 | 1207.94 | 34.537
|  | 88 | 1234.96 | 32.4831
|  | 89 | 1305.1 | 38.4671
|  | 90 | 1389.34 | 43.5348
|  | 91 | 1314.05 | 43.5892
|  | 92 | 1297.61 | 46.2838
|  | 93 | 1263.48 | 45.8974
|  | 94 | 1154.66 | 40.722
|  | 95 | 983.68 | 32.7108
|  | 96 | 785.99 | 26.412
|  | 97 | 672.53 | 21.4111
|  | 98 | 589.33 | 19.5691
|  | 99 | 553.09 | 19.5056
|  | 100 | 541.3 | 20.6139
|  | 101 | 552.72 | 22.4676
|  | 102 | 622.51 | 20.4161
|  | 103 | 839.06 | 20.3322
|  | 104 | 1102.82 | 25.8827
|  | 105 | 1178.6 | 29.4594
|  | 106 | 1176.6 | 29.6764
|  | 107 | 1148.03 | 27.8368
|  | 108 | 1131.82 | 24.7628
|  | 109 | 1175.8 | 24.8865
|  | 110 | 1201.51 | 26.2309
|  | 111 | 1228.68 | 28.1606
|  | 112 | 1258.94 | 30.4931
|  | 113 | 1334.53 | 34.8433
|  | 114 | 1416.56 | 39.4615
|  | 115 | 1367.67 | 38.2997
|  | 116 | 1353.59 | 36.8975
|  | 117 | 1313.69 | 35.3555
|  | 118 | 1207.97 | 32.6032
|  | 119 | 1036.48 | 26.4784
|  | 120 | 841.99 | 23.8893
|  | 121 | 686.49 | 21.5133
|  | 122 | 593.39 | 21.9327
|  | 123 | 553.26 | 21.5954
|  | 124 | 541.84 | 22.7252
|  | 125 | 553.24 | 22.3215
|  | 126 | 633.18 | 18.8473
|  | 127 | 846.78 | 20.0472
|  | 128 | 1126 | 27.2377
|  | 129 | 1208.59 | 29.7532
|  | 130 | 1203.29 | 28.558
|  | 131 | 1144.68 | 26.6936
|  | 132 | 1117.74 | 23.8913
|  | 133 | 1100.23 | 23.4725
|  | 134 | 1076.83 | 27.2046
|  | 135 | 1105.9 | 27.4639
|  | 136 | 1140.25 | 31.3566
|  | 137 | 1247.77 | 32.8875
|  | 138 | 1353.18 | 40.6101
|  | 139 | 1391.26 | 40.9056
|  | 140 | 1377.16 | 40.036
|  | 141 | 1336.59 | 38.5052
|  | 142 | 1231.98 | 36.2435
|  | 143 | 1050.4 | 30.6472
|  | 144 | 844.11 | 25.0341
|  | 145 | 692.68 | 17.8789
|  | 146 | 606.18 | 17.4178
|  | 147 | 565.57 | 17.615
|  | 148 | 553.75 | 18.5524
|  | 149 | 563.55 | 19.5836
|  | 150 | 641.5 | 17.7295
|  | 151 | 845.69 | 19.2716
|  | 152 | 1111.1 | 27.0032
|  | 153 | 1204.23 | 30.3961
|  | 154 | 1184.93 | 28.4341
|  | 155 | 1141.46 | 25.9563
|  | 156 | 1114.91 | 24.0998
|  | 157 | 1107.28 | 23.2729
|  | 158 | 1101.45 | 25.8836
|  | 159 | 1124.33 | 27.8952
|  | 160 | 1166.51 | 29.3156
|  | 161 | 1265.29 | 32.3902
|  | 162 | 1367.72 | 37.6511
|  | 163 | 1364.9 | 38.1987
|  | 164 | 1343.69 | 38.6307
|  | 165 | 1302.38 | 36.2153
|  | 166 | 1200.09 | 30.4866
|  | 167 | 1029.13 | 25.724
|  | 168 | 825.16 | 23.7567
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-12-28
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23783.41 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-26
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 744.8837 | 84.461 | 660.4227
|  | 2 | 657.7066 | 79.94 | 577.7666
|  | 3 | 636.8268 | 97.616 | 539.2108
|  | 4 | 626.1427 | 98.271 | 527.8717
|  | 5 | 630.0386 | 85.243 | 544.7956
|  | 6 | 716.1541 | 103.413 | 612.7411
|  | 7 | 897.3773 | 124.454 | 772.9233
|  | 8 | 1125.5401 | 121.774 | 1003.7661
|  | 9 | 1286.6157 | 132.798 | 1153.8177
|  | 10 | 1295.7522 | 114.704 | 1181.0482
|  | 11 | 1269.4157 | 112.967 | 1156.4487
|  | 12 | 1207.0996 | 72.25 | 1134.8496
|  | 13 | 1185.139 | 63.218 | 1121.921
|  | 14 | 1183.0796 | 53.738 | 1129.3416
|  | 15 | 1220.2358 | 78.982 | 1141.2538
|  | 16 | 1248.4405 | 84.663 | 1163.7775
|  | 17 | 1326.4109 | 90.621 | 1235.7899
|  | 18 | 1430.0133 | 124.329 | 1305.6843
|  | 19 | 1423.0106 | 126.726 | 1296.2846
|  | 20 | 1385.4411 | 106.396 | 1279.0451
|  | 21 | 1350.07 | 114.834 | 1235.236
|  | 22 | 1249.6792 | 103.746 | 1145.9332
|  | 23 | 1095.069 | 92.258 | 1002.811
|  | 24 | 904.6751 | 83.631 | 821.0441
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 38.0443 | 100.8345 | 2.0743 | -136.7687 | 40.9114 | 63.285
2 | 50.3786 | 70.822 | 7.4909 | -161.051 | 55.0502 | 83.4385
3 | 55.1026 | 52.0983 | 0.98071 | -176.2307 | 55.94 | 103.5392
4 | 54.9366 | 47.6525 | -3.7369 | -177.6499 | 41.7124 | 134.6391
5 | 56.6865 | 47.0507 | -20.3274 | -171.889 | 3.36 | 174.1966
6 | 54.4528 | 73.2794 | -31.0936 | -160.0833 | -32.1727 | 222.6774
7 | 45.1812 | 103.7979 | -57.4174 | -124.0372 | -87.9621 | 255.243
8 | 27.3592 | 209.3265 | -58.9073 | -147.7647 | -79.4385 | 188.2447
9 | 22.1879 | 209.3961 | -36.2629 | -132.6786 | -13.8163 | 105.3494
10 | 20.5126 | 209.4294 | -8.8477 | -131.4593 | 27.1165 | 50.0303
11 | 22.3094 | 209.3194 | -13.8045 | -137.6525 | 51.1822 | 18.9704
12 | 20.1435 | 199.198 | -20.0042 | -139.175 | 47.7523 | 25.0861
13 | 17.3343 | 199.2164 | -9.4388 | -146.4777 | 85.844 | -21.8244
14 | 23.2715 | 199.2015 | -23.1439 | -142.8231 | 42.3441 | 29.9026
15 | 35.1848 | 199.2427 | -74.5848 | -127.9757 | -104.0471 | 197.8841
16 | 36.0729 | 209.3599 | -78.8809 | -76.1564 | -140.8109 | 294.1683
17 | 29.2072 | 200.0779 | -46.5352 | -25.8887 | -111.1757 | 288.757
18 | 20.7398 | 199.2398 | -15.7027 | -32.5528 | -84.3118 | 239.7705
19 | 33.8644 | 199.2696 | -18.0906 | -58.722 | -149.2996 | 302.1187
20 | 36.4457 | 199.2363 | -25.3949 | -59.9607 | -163.2503 | 321.1498
21 | 38.7365 | 199.2569 | -42.4889 | -71.5277 | -194.4929 | 319.8479
22 | 39.5924 | 199.2867 | -37.6254 | -83.6785 | -156.791 | 289.1789
23 | 44.9838 | 199.2036 | -51.6935 | -84.2494 | -134.6285 | 259.2918
24 | 53.8533 | 170.5899 | -69.7519 | -80.9787 | -140.5824 | 287.8667
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-12-28
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 762.76
|  |  | 01:00 - 02:00 | 686.65
|  |  | 02:00 - 03:00 | 638.84
|  |  | 03:00 - 04:00 | 627.97
|  |  | 04:00 - 05:00 | 642.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 699.35
|  |  | 06:00 - 07:00 | 891.53
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1122.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1263.37
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1263.74
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1183.02
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1133.4
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1115.68
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1181.96
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1224.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1396.29
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1370.16
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1475.29
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1474.39
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1463.11
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1418.71
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1310.4
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1141.8
|  |  | 23:00 - 00:00 | 939.52
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.30656 | 68.9467 | 0 | 0 | 0 | 106.866 | 0 | 107.3017
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12383 | 0 | 104.5391
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8437
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5431
5 | 2.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.017
6 | 99.5496 | 1.2996 | 0 | 0 | 0 | 0.56593 | 0 | 94.8774
7 | 99.7118 | 99.4282 | 2.9471 | 0 | 0 | 96.1576 | 0 | 116.3328
8 | 104.702 | 99.9323 | 99.6016 | 0 | 0 | 117.9238 | 2.0228 | 121.5238
9 | 104.7528 | 102.1198 | 99.7076 | 0 | 0 | 138.8516 | 133.9601 | 114.2146
10 | 104.6975 | 100.4865 | 99.7194 | 0 | 0 | 135.9279 | 129.7399 | 90.686
11 | 99.6534 | 99.9044 | 99.6352 | 0 | 0 | 119.7178 | 111.7138 | 93.731
12 | 99.677 | 109.9111 | 99.6517 | 0 | 0 | 106.4537 | 103.3522 | 89.7163
13 | 99.6633 | 100.7628 | 99.6823 | 0 | 0 | 93.2946 | 95.3639 | 90.3464
14 | 99.6432 | 99.9507 | 99.6461 | 0 | 0 | 98.3057 | 99.2222 | 97.3675
15 | 99.6636 | 99.9152 | 99.6588 | 0 | 0 | 114.1131 | 99.2278 | 94.3087
16 | 99.6527 | 99.9171 | 99.6522 | 0 | 0.30727 | 138.8746 | 133.8288 | 100.3608
17 | 99.6737 | 110.1025 | 99.6858 | 0 | 118.2889 | 110.2172 | 96.8374 | 110.2467
18 | 99.678 | 110.1195 | 99.625 | 0 | 89.3377 | 124.9857 | 133.7302 | 135.6639
19 | 99.6943 | 110.0888 | 99.6721 | 0 | 90.7818 | 136.9473 | 128.9259 | 113.8253
20 | 99.6917 | 110.12 | 99.6463 | 0 | 99.2062 | 127.039 | 128.8898 | 100.6844
21 | 99.6584 | 100.0451 | 99.6404 | 0 | 128.8241 | 110.1782 | 118.9826 | 93.0732
22 | 99.6588 | 99.9368 | 99.6723 | 0 | 99.296 | 110.1732 | 99.2147 | 105.0078
23 | 99.6893 | 99.9495 | 99.6345 | 0 | 0.76214 | 109.2042 | 99.2229 | 122.7944
24 | 99.6494 | 99.9543 | 99.5973 | 0 | 0 | 34.7106 | 0.85227 | 129.7328
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1911.31 | 1853.9443 | 1697.0756 | 0 | 626.8041 | 2023.7655 | 1715.0873 | 2403.4367
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 735.86 | 22.6512
|  | 2 | 620.04 | 21.2048
|  | 3 | 575.23 | 21.2428
|  | 4 | 558.44 | 21.945
|  | 5 | 567 | 22.4699
|  | 6 | 628.21 | 22.9519
|  | 7 | 758.1 | 25.6991
|  | 8 | 955.55 | 27.8987
|  | 9 | 1104.97 | 29.9137
|  | 10 | 1139.67 | 30.2208
|  | 11 | 1107.35 | 27.7487
|  | 12 | 1076.26 | 24.8262
|  | 13 | 1067.15 | 22.7249
|  | 14 | 1085.27 | 22.4098
|  | 15 | 1106.27 | 25.2071
|  | 16 | 1143.79 | 29.8503
|  | 17 | 1258.26 | 33.0712
|  | 18 | 1350.43 | 36.1824
|  | 19 | 1348.37 | 37.6406
|  | 20 | 1337.89 | 35.5387
|  | 21 | 1296.22 | 35.6481
|  | 22 | 1192.98 | 31.0198
|  | 23 | 1029.33 | 26.8278
|  | 24 | 843.51 | 22.03
|  | 25 | 668.4 | 23.6491
|  | 26 | 598.18 | 22.9536
|  | 27 | 560.18 | 21.9859
|  | 28 | 547.6 | 21.1726
|  | 29 | 554.39 | 22.5697
|  | 30 | 602.14 | 23.5206
|  | 31 | 705.8 | 27.2011
|  | 32 | 875.28 | 28.9588
|  | 33 | 1032.55 | 32.2091
|  | 34 | 1112.67 | 28.3971
|  | 35 | 1106.23 | 25.6739
|  | 36 | 1097.4 | 22.9004
|  | 37 | 1072.86 | 23.2452
|  | 38 | 1043.59 | 23.1332
|  | 39 | 1065 | 25.5406
|  | 40 | 1103.35 | 28.0852
|  | 41 | 1242.73 | 29.2522
|  | 42 | 1366.82 | 38.1644
|  | 43 | 1375.28 | 41.9142
|  | 44 | 1364.83 | 42.8663
|  | 45 | 1314.92 | 38.8288
|  | 46 | 1197.92 | 36.4647
|  | 47 | 1021.13 | 26.3949
|  | 48 | 836.47 | 21.9428
|  | 49 | 673.33 | 21.9722
|  | 50 | 594.19 | 21.3016
|  | 51 | 560.48 | 21.4658
|  | 52 | 545.84 | 22.6947
|  | 53 | 555.06 | 25.1573
|  | 54 | 620.98 | 27.7731
|  | 55 | 749.07 | 26.3572
|  | 56 | 943 | 29.4919
|  | 57 | 1115.3 | 34.6145
|  | 58 | 1198.01 | 32.0958
|  | 59 | 1207.3 | 29.635
|  | 60 | 1199.29 | 29.2633
|  | 61 | 1156.46 | 27.9717
|  | 62 | 1125.73 | 27.3403
|  | 63 | 1124.59 | 30.0772
|  | 64 | 1154.29 | 33.3741
|  | 65 | 1217.68 | 35.9191
|  | 66 | 1329.31 | 39.5812
|  | 67 | 1326.4 | 38.6791
|  | 68 | 1304.52 | 36.6185
|  | 69 | 1254.73 | 38.0243
|  | 70 | 1137.98 | 32.2027
|  | 71 | 971.74 | 26.3906
|  | 72 | 839.08 | 24.2589
|  | 73 | 691.14 | 20.0781
|  | 74 | 612.77 | 20.1643
|  | 75 | 574.56 | 23.9279
|  | 76 | 562.96 | 25.108
|  | 77 | 575.97 | 26.6928
|  | 78 | 654.48 | 26.7771
|  | 79 | 872.16 | 30.2675
|  | 80 | 1139.68 | 30.6671
|  | 81 | 1226.79 | 35.6141
|  | 82 | 1218.38 | 34.282
|  | 83 | 1169.26 | 33.3899
|  | 84 | 1146.74 | 31.5445
|  | 85 | 1142.86 | 32.4557
|  | 86 | 1176.14 | 34.6909
|  | 87 | 1207.94 | 34.537
|  | 88 | 1234.96 | 32.4831
|  | 89 | 1305.1 | 38.4671
|  | 90 | 1389.34 | 43.5348
|  | 91 | 1314.05 | 43.5892
|  | 92 | 1297.61 | 46.2838
|  | 93 | 1263.48 | 45.8974
|  | 94 | 1154.66 | 40.722
|  | 95 | 983.68 | 32.7108
|  | 96 | 785.99 | 26.412
|  | 97 | 672.53 | 21.4111
|  | 98 | 589.33 | 19.5691
|  | 99 | 553.09 | 19.5056
|  | 100 | 541.3 | 20.6139
|  | 101 | 552.72 | 22.4676
|  | 102 | 622.51 | 20.4161
|  | 103 | 839.06 | 20.3322
|  | 104 | 1102.82 | 25.8827
|  | 105 | 1178.6 | 29.4594
|  | 106 | 1176.6 | 29.6764
|  | 107 | 1148.03 | 27.8368
|  | 108 | 1131.82 | 24.7628
|  | 109 | 1175.8 | 24.8865
|  | 110 | 1201.51 | 26.2309
|  | 111 | 1228.68 | 28.1606
|  | 112 | 1258.94 | 30.4931
|  | 113 | 1334.53 | 34.8433
|  | 114 | 1416.56 | 39.4615
|  | 115 | 1367.67 | 38.2997
|  | 116 | 1353.59 | 36.8975
|  | 117 | 1313.69 | 35.3555
|  | 118 | 1207.97 | 32.6032
|  | 119 | 1036.48 | 26.4784
|  | 120 | 841.99 | 23.8893
|  | 121 | 686.49 | 21.5133
|  | 122 | 593.39 | 21.9327
|  | 123 | 553.26 | 21.5954
|  | 124 | 541.84 | 22.7252
|  | 125 | 553.24 | 22.3215
|  | 126 | 633.18 | 18.8473
|  | 127 | 846.78 | 20.0472
|  | 128 | 1126 | 27.2377
|  | 129 | 1208.59 | 29.7532
|  | 130 | 1203.29 | 28.558
|  | 131 | 1144.68 | 26.6936
|  | 132 | 1117.74 | 23.8913
|  | 133 | 1100.23 | 23.4725
|  | 134 | 1076.83 | 27.2046
|  | 135 | 1105.9 | 27.4639
|  | 136 | 1140.25 | 31.3566
|  | 137 | 1247.77 | 32.8875
|  | 138 | 1353.18 | 40.6101
|  | 139 | 1391.26 | 40.9056
|  | 140 | 1377.16 | 40.036
|  | 141 | 1336.59 | 38.5052
|  | 142 | 1231.98 | 36.2435
|  | 143 | 1050.4 | 30.6472
|  | 144 | 844.11 | 25.0341
|  | 145 | 692.68 | 17.8789
|  | 146 | 606.18 | 17.4178
|  | 147 | 565.57 | 17.615
|  | 148 | 553.75 | 18.5524
|  | 149 | 563.55 | 19.5836
|  | 150 | 641.5 | 17.7295
|  | 151 | 845.69 | 19.2716
|  | 152 | 1111.1 | 27.0032
|  | 153 | 1204.23 | 30.3961
|  | 154 | 1184.93 | 28.4341
|  | 155 | 1141.46 | 25.9563
|  | 156 | 1114.91 | 24.0998
|  | 157 | 1107.28 | 23.2729
|  | 158 | 1101.45 | 25.8836
|  | 159 | 1124.33 | 27.8952
|  | 160 | 1166.51 | 29.3156
|  | 161 | 1265.29 | 32.3902
|  | 162 | 1367.72 | 37.6511
|  | 163 | 1364.9 | 38.1987
|  | 164 | 1343.69 | 38.6307
|  | 165 | 1302.38 | 36.2153
|  | 166 | 1200.09 | 30.4866
|  | 167 | 1029.13 | 25.724
|  | 168 | 825.16 | 23.7567
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible