## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2023-12-30
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24729.75 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 782.1561 | 86.639 | 695.5171
|  | 2 | 678.6351 | 65.583 | 613.0521
|  | 3 | 640.3781 | 71.801 | 568.5771
|  | 4 | 627.333 | 73.169 | 554.164
|  | 5 | 631.293 | 67.218 | 564.075
|  | 6 | 695.4508 | 68.522 | 626.9288
|  | 7 | 860.3926 | 71.568 | 788.8246
|  | 8 | 1129.069 | 112.598 | 1016.471
|  | 9 | 1298.6919 | 141.197 | 1157.4949
|  | 10 | 1293.0676 | 140.011 | 1153.0566
|  | 11 | 1227.1346 | 137.603 | 1089.5316
|  | 12 | 1190.4951 | 145.265 | 1045.2301
|  | 13 | 1167.6825 | 142.862 | 1024.8205
|  | 14 | 1180.8687 | 145.314 | 1035.5547
|  | 15 | 1202.3825 | 137.799 | 1064.5835
|  | 16 | 1363.7019 | 259.201 | 1104.5009
|  | 17 | 1338.4279 | 133.098 | 1205.3299
|  | 18 | 1439.0298 | 123.437 | 1315.5928
|  | 19 | 1442.5178 | 120.392 | 1322.1258
|  | 20 | 1423.5155 | 120.628 | 1302.8875
|  | 21 | 1381.8725 | 115.359 | 1266.5135
|  | 22 | 1295.2416 | 113.405 | 1181.8366
|  | 23 | 1146.9669 | 110.219 | 1036.7479
|  | 24 | 950.7815 | 96.657 | 854.1245
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 58.1312 | 134.2893 | -80.7277 | -83.4624 | -220.158 | 264.5392
2 | 61.8074 | 112.5931 | -75.0812 | -95.9842 | -200.006 | 276.9152
3 | 66.0942 | 94.044 | -74.8385 | -113.6605 | -201.6753 | 309.2538
4 | 67.6868 | 88.1306 | -78.6684 | -113.8637 | -210.0081 | 330.1931
5 | 71.4576 | 83.4996 | -83.1355 | -115.8668 | -229.4961 | 366.7752
6 | 70.2502 | 93.0831 | -75.805 | -106.1803 | -235.1328 | 361.5033
7 | 57.2385 | 124.1075 | -85.973 | -76.9273 | -268.1522 | 353.6058
8 | 40.3665 | 146.0841 | -38.4961 | -99.542 | -152.4419 | 253.7876
9 | 33.8816 | 175.0364 | -18.5306 | -108.2189 | -118.6833 | 178.2196
10 | 31.0976 | 167.2702 | 7.8081 | -113.0121 | -72.361 | 119.8543
11 | 23.0088 | 155.8018 | 39.0216 | -120.731 | -35.0112 | 54.3256
12 | 22.7818 | 152.6191 | 39.0507 | -121.16 | -21.7728 | 53.2327
13 | 29.8442 | 150.0269 | 6.7497 | -118.3569 | -55.2465 | 110.4665
14 | 38.5093 | 140.3489 | -28.6439 | -122.6502 | -133.1313 | 194.8662
15 | 44.4717 | 158.2054 | -32.5483 | -95.4036 | -171.8976 | 309.5608
16 | 50.3174 | 186.2259 | -53.5662 | -64.5604 | -215.1502 | 390.4782
17 | 35.165 | 186.4544 | -64.8802 | -63.5282 | -193.8559 | 274.9101
18 | 29.6233 | 192.8837 | -57.5267 | -64.9088 | -189.9072 | 260.2466
19 | 34.3587 | 190.351 | -66.5997 | -70.102 | -208.9114 | 287.0642
20 | 29.2793 | 180.4644 | -73.4636 | -79.6175 | -213.8331 | 245.4153
21 | 28.3138 | 176.8843 | -74.0568 | -80.6787 | -206.1615 | 244.0373
22 | 36.2667 | 164.8525 | -78.9022 | -88.5718 | -200.3689 | 254.5256
23 | 26.3124 | 163.9931 | -69.4762 | -79.3885 | -142.4452 | 174.5953
24 | 30.98 | 137.5657 | -91.8874 | -87.4202 | -151.3398 | 181.311
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2023-12-30
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 791.27
|  |  | 01:00 - 02:00 | 694.05
|  |  | 02:00 - 03:00 | 650.34
|  |  | 03:00 - 04:00 | 634.64
|  |  | 04:00 - 05:00 | 641.73
|  |  | 05:00 - 06:00 | 708.05
|  |  | 06:00 - 07:00 | 862.74
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1132.32
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1311.32
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1391.45
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1348.64
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1295.93
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1286.42
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1260.57
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1239.08
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1384.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1334.33
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1429.43
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1435.25
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1427.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1409.75
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1337.67
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1189.38
|  |  | 23:00 - 00:00 | 872.2
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.6839 | 100.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9345 | 0
2 | 99.6718 | 99.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.138 | 0
3 | 99.6562 | 99.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 99.6553 | 99.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 99.6709 | 99.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 99.6513 | 110.0656 | 0 | 0 | 0.14867 | 0 | 0 | 0.99207
7 | 99.6472 | 99.9812 | 0 | 0 | 94.7313 | 0 | 0.85582 | 111.3267
8 | 99.669 | 110.0046 | 0.12277 | 0 | 111.0684 | 0 | 123.4348 | 113.5181
9 | 99.6659 | 109.2606 | 97.4067 | 0 | 133.7685 | 0.77598 | 124.1051 | 127.909
10 | 99.6853 | 0 | 109.706 | 0 | 135.0738 | 122.4899 | 137.5387 | 141.6103
11 | 99.6629 | 0 | 99.7932 | 0 | 138.8182 | 139.9015 | 138.8899 | 142.4725
12 | 99.6416 | 0 | 99.7166 | 0 | 138.8186 | 131.9568 | 138.8963 | 129.8804
13 | 99.6766 | 0 | 99.6657 | 0 | 138.8179 | 134.9401 | 138.9034 | 130.5971
14 | 99.6773 | 0 | 99.6974 | 0 | 138.8225 | 100.5279 | 124.3712 | 138.2246
15 | 99.7277 | 2.4806 | 99.6683 | 0 | 138.8218 | 99.2853 | 124.1274 | 124.2037
16 | 99.6938 | 99.8786 | 99.6707 | 0 | 100.8561 | 112.922 | 100.6649 | 103.2507
17 | 99.6922 | 99.9874 | 99.7518 | 0 | 93.3478 | 94.485 | 93.5746 | 101.526
18 | 99.6934 | 100.0397 | 99.7558 | 0 | 99.1948 | 114.0925 | 99.2633 | 89.9036
19 | 99.6974 | 110.1141 | 99.743 | 0 | 0.58545 | 131.9759 | 133.954 | 98.9291
20 | 99.6605 | 110.094 | 99.722 | 0.72122 | 0 | 127.0397 | 124.1129 | 105.4903
21 | 99.6647 | 110.0817 | 99.7352 | 0 | 0 | 121.0221 | 124.1065 | 101.6984
22 | 99.6477 | 99.911 | 99.7061 | 0 | 0 | 103.2259 | 99.2953 | 114.8997
23 | 99.6626 | 99.9796 | 99.5363 | 0 | 0 | 52.5436 | 1.046 | 135.2388
24 | 99.6768 | 99.9969 | 0.048018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4432
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2392.1321 | 1861.7547 | 1503.4457 | 0.72122 | 1462.8738 | 1587.1843 | 2019.2125 | 2155.1145
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | N/a
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | N/a*
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 735.86 | 22.6512
|  | 2 | 620.04 | 21.2048
|  | 3 | 575.23 | 21.2428
|  | 4 | 558.44 | 21.945
|  | 5 | 567 | 22.4699
|  | 6 | 628.21 | 22.9519
|  | 7 | 758.1 | 25.6991
|  | 8 | 955.55 | 27.8987
|  | 9 | 1104.97 | 29.9137
|  | 10 | 1139.67 | 30.2208
|  | 11 | 1107.35 | 27.7487
|  | 12 | 1076.26 | 24.8262
|  | 13 | 1067.15 | 22.7249
|  | 14 | 1085.27 | 22.4098
|  | 15 | 1106.27 | 25.2071
|  | 16 | 1143.79 | 29.8503
|  | 17 | 1258.26 | 33.0712
|  | 18 | 1350.43 | 36.1824
|  | 19 | 1348.37 | 37.6406
|  | 20 | 1337.89 | 35.5387
|  | 21 | 1296.22 | 35.6481
|  | 22 | 1192.98 | 31.0198
|  | 23 | 1029.33 | 26.8278
|  | 24 | 843.51 | 22.03
|  | 25 | 668.4 | 23.6491
|  | 26 | 598.18 | 22.9536
|  | 27 | 560.18 | 21.9859
|  | 28 | 547.6 | 21.1726
|  | 29 | 554.39 | 22.5697
|  | 30 | 602.14 | 23.5206
|  | 31 | 705.8 | 27.2011
|  | 32 | 875.28 | 28.9588
|  | 33 | 1032.55 | 32.2091
|  | 34 | 1112.67 | 28.3971
|  | 35 | 1106.23 | 25.6739
|  | 36 | 1097.4 | 22.9004
|  | 37 | 1072.86 | 23.2452
|  | 38 | 1043.59 | 23.1332
|  | 39 | 1065 | 25.5406
|  | 40 | 1103.35 | 28.0852
|  | 41 | 1242.73 | 29.2522
|  | 42 | 1366.82 | 38.1644
|  | 43 | 1375.28 | 41.9142
|  | 44 | 1364.83 | 42.8663
|  | 45 | 1314.92 | 38.8288
|  | 46 | 1197.92 | 36.4647
|  | 47 | 1021.13 | 26.3949
|  | 48 | 836.47 | 21.9428
|  | 49 | 673.33 | 21.9722
|  | 50 | 594.19 | 21.3016
|  | 51 | 560.48 | 21.4658
|  | 52 | 545.84 | 22.6947
|  | 53 | 555.06 | 25.1573
|  | 54 | 620.98 | 27.7731
|  | 55 | 749.07 | 26.3572
|  | 56 | 943 | 29.4919
|  | 57 | 1115.3 | 34.6145
|  | 58 | 1198.01 | 32.0958
|  | 59 | 1207.3 | 29.635
|  | 60 | 1199.29 | 29.2633
|  | 61 | 1156.46 | 27.9717
|  | 62 | 1125.73 | 27.3403
|  | 63 | 1124.59 | 30.0772
|  | 64 | 1154.29 | 33.3741
|  | 65 | 1217.68 | 35.9191
|  | 66 | 1329.31 | 39.5812
|  | 67 | 1326.4 | 38.6791
|  | 68 | 1304.52 | 36.6185
|  | 69 | 1254.73 | 38.0243
|  | 70 | 1137.98 | 32.2027
|  | 71 | 971.74 | 26.3906
|  | 72 | 839.08 | 24.2589
|  | 73 | 691.14 | 20.0781
|  | 74 | 612.77 | 20.1643
|  | 75 | 574.56 | 23.9279
|  | 76 | 562.96 | 25.108
|  | 77 | 575.97 | 26.6928
|  | 78 | 654.48 | 26.7771
|  | 79 | 872.16 | 30.2675
|  | 80 | 1139.68 | 30.6671
|  | 81 | 1226.79 | 35.6141
|  | 82 | 1218.38 | 34.282
|  | 83 | 1169.26 | 33.3899
|  | 84 | 1146.74 | 31.5445
|  | 85 | 1142.86 | 32.4557
|  | 86 | 1176.14 | 34.6909
|  | 87 | 1207.94 | 34.537
|  | 88 | 1234.96 | 32.4831
|  | 89 | 1305.1 | 38.4671
|  | 90 | 1389.34 | 43.5348
|  | 91 | 1314.05 | 43.5892
|  | 92 | 1297.61 | 46.2838
|  | 93 | 1263.48 | 45.8974
|  | 94 | 1154.66 | 40.722
|  | 95 | 983.68 | 32.7108
|  | 96 | 785.99 | 26.412
|  | 97 | 672.53 | 21.4111
|  | 98 | 589.33 | 19.5691
|  | 99 | 553.09 | 19.5056
|  | 100 | 541.3 | 20.6139
|  | 101 | 552.72 | 22.4676
|  | 102 | 622.51 | 20.4161
|  | 103 | 839.06 | 20.3322
|  | 104 | 1102.82 | 25.8827
|  | 105 | 1178.6 | 29.4594
|  | 106 | 1176.6 | 29.6764
|  | 107 | 1148.03 | 27.8368
|  | 108 | 1131.82 | 24.7628
|  | 109 | 1175.8 | 24.8865
|  | 110 | 1201.51 | 26.2309
|  | 111 | 1228.68 | 28.1606
|  | 112 | 1258.94 | 30.4931
|  | 113 | 1334.53 | 34.8433
|  | 114 | 1416.56 | 39.4615
|  | 115 | 1367.67 | 38.2997
|  | 116 | 1353.59 | 36.8975
|  | 117 | 1313.69 | 35.3555
|  | 118 | 1207.97 | 32.6032
|  | 119 | 1036.48 | 26.4784
|  | 120 | 841.99 | 23.8893
|  | 121 | 686.49 | 21.5133
|  | 122 | 593.39 | 21.9327
|  | 123 | 553.26 | 21.5954
|  | 124 | 541.84 | 22.7252
|  | 125 | 553.24 | 22.3215
|  | 126 | 633.18 | 18.8473
|  | 127 | 846.78 | 20.0472
|  | 128 | 1126 | 27.2377
|  | 129 | 1208.59 | 29.7532
|  | 130 | 1203.29 | 28.558
|  | 131 | 1144.68 | 26.6936
|  | 132 | 1117.74 | 23.8913
|  | 133 | 1100.23 | 23.4725
|  | 134 | 1076.83 | 27.2046
|  | 135 | 1105.9 | 27.4639
|  | 136 | 1140.25 | 31.3566
|  | 137 | 1247.77 | 32.8875
|  | 138 | 1353.18 | 40.6101
|  | 139 | 1391.26 | 40.9056
|  | 140 | 1377.16 | 40.036
|  | 141 | 1336.59 | 38.5052
|  | 142 | 1231.98 | 36.2435
|  | 143 | 1050.4 | 30.6472
|  | 144 | 844.11 | 25.0341
|  | 145 | 692.68 | 17.8789
|  | 146 | 606.18 | 17.4178
|  | 147 | 565.57 | 17.615
|  | 148 | 553.75 | 18.5524
|  | 149 | 563.55 | 19.5836
|  | 150 | 641.5 | 17.7295
|  | 151 | 845.69 | 19.2716
|  | 152 | 1111.1 | 27.0032
|  | 153 | 1204.23 | 30.3961
|  | 154 | 1184.93 | 28.4341
|  | 155 | 1141.46 | 25.9563
|  | 156 | 1114.91 | 24.0998
|  | 157 | 1107.28 | 23.2729
|  | 158 | 1101.45 | 25.8836
|  | 159 | 1124.33 | 27.8952
|  | 160 | 1166.51 | 29.3156
|  | 161 | 1265.29 | 32.3902
|  | 162 | 1367.72 | 37.6511
|  | 163 | 1364.9 | 38.1987
|  | 164 | 1343.69 | 38.6307
|  | 165 | 1302.38 | 36.2153
|  | 166 | 1200.09 | 30.4866
|  | 167 | 1029.13 | 25.724
|  | 168 | 825.16 | 23.7567
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2023-12-30
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24729.75 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2023-12-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 782.1561 | 86.639 | 695.5171
|  | 2 | 678.6351 | 65.583 | 613.0521
|  | 3 | 640.3781 | 71.801 | 568.5771
|  | 4 | 627.333 | 73.169 | 554.164
|  | 5 | 631.293 | 67.218 | 564.075
|  | 6 | 695.4508 | 68.522 | 626.9288
|  | 7 | 860.3926 | 71.568 | 788.8246
|  | 8 | 1129.069 | 112.598 | 1016.471
|  | 9 | 1298.6919 | 141.197 | 1157.4949
|  | 10 | 1293.0676 | 140.011 | 1153.0566
|  | 11 | 1227.1346 | 137.603 | 1089.5316
|  | 12 | 1190.4951 | 145.265 | 1045.2301
|  | 13 | 1167.6825 | 142.862 | 1024.8205
|  | 14 | 1180.8687 | 145.314 | 1035.5547
|  | 15 | 1202.3825 | 137.799 | 1064.5835
|  | 16 | 1363.7019 | 259.201 | 1104.5009
|  | 17 | 1338.4279 | 133.098 | 1205.3299
|  | 18 | 1439.0298 | 123.437 | 1315.5928
|  | 19 | 1442.5178 | 120.392 | 1322.1258
|  | 20 | 1423.5155 | 120.628 | 1302.8875
|  | 21 | 1381.8725 | 115.359 | 1266.5135
|  | 22 | 1295.2416 | 113.405 | 1181.8366
|  | 23 | 1146.9669 | 110.219 | 1036.7479
|  | 24 | 950.7815 | 96.657 | 854.1245
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2022-03-13 | 2023-03-15 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2023-05-02 | 2023-05-06 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-05-10 | 2023-05-11 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-04-03 | 2023-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2023-08-23 | 2023-08-24 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-04-18 | 2023-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 58.1312 | 134.2893 | -80.7277 | -83.4624 | -220.158 | 264.5392
2 | 61.8074 | 112.5931 | -75.0812 | -95.9842 | -200.006 | 276.9152
3 | 66.0942 | 94.044 | -74.8385 | -113.6605 | -201.6753 | 309.2538
4 | 67.6868 | 88.1306 | -78.6684 | -113.8637 | -210.0081 | 330.1931
5 | 71.4576 | 83.4996 | -83.1355 | -115.8668 | -229.4961 | 366.7752
6 | 70.2502 | 93.0831 | -75.805 | -106.1803 | -235.1328 | 361.5033
7 | 57.2385 | 124.1075 | -85.973 | -76.9273 | -268.1522 | 353.6058
8 | 40.3665 | 146.0841 | -38.4961 | -99.542 | -152.4419 | 253.7876
9 | 33.8816 | 175.0364 | -18.5306 | -108.2189 | -118.6833 | 178.2196
10 | 31.0976 | 167.2702 | 7.8081 | -113.0121 | -72.361 | 119.8543
11 | 23.0088 | 155.8018 | 39.0216 | -120.731 | -35.0112 | 54.3256
12 | 22.7818 | 152.6191 | 39.0507 | -121.16 | -21.7728 | 53.2327
13 | 29.8442 | 150.0269 | 6.7497 | -118.3569 | -55.2465 | 110.4665
14 | 38.5093 | 140.3489 | -28.6439 | -122.6502 | -133.1313 | 194.8662
15 | 44.4717 | 158.2054 | -32.5483 | -95.4036 | -171.8976 | 309.5608
16 | 50.3174 | 186.2259 | -53.5662 | -64.5604 | -215.1502 | 390.4782
17 | 35.165 | 186.4544 | -64.8802 | -63.5282 | -193.8559 | 274.9101
18 | 29.6233 | 192.8837 | -57.5267 | -64.9088 | -189.9072 | 260.2466
19 | 34.3587 | 190.351 | -66.5997 | -70.102 | -208.9114 | 287.0642
20 | 29.2793 | 180.4644 | -73.4636 | -79.6175 | -213.8331 | 245.4153
21 | 28.3138 | 176.8843 | -74.0568 | -80.6787 | -206.1615 | 244.0373
22 | 36.2667 | 164.8525 | -78.9022 | -88.5718 | -200.3689 | 254.5256
23 | 26.3124 | 163.9931 | -69.4762 | -79.3885 | -142.4452 | 174.5953
24 | 30.98 | 137.5657 | -91.8874 | -87.4202 | -151.3398 | 181.311
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2023-12-30
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 791.27
|  |  | 01:00 - 02:00 | 694.05
|  |  | 02:00 - 03:00 | 650.34
|  |  | 03:00 - 04:00 | 634.64
|  |  | 04:00 - 05:00 | 641.73
|  |  | 05:00 - 06:00 | 708.05
|  |  | 06:00 - 07:00 | 862.74
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1132.32
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1311.32
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1391.45
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1348.64
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1295.93
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1286.42
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1260.57
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1239.08
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1384.11
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1334.33
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1429.43
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1435.25
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1427.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1409.75
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1337.67
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1189.38
|  |  | 23:00 - 00:00 | 872.2
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.6839 | 100.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9345 | 0
2 | 99.6718 | 99.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.138 | 0
3 | 99.6562 | 99.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 99.6553 | 99.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 99.6709 | 99.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 99.6513 | 110.0656 | 0 | 0 | 0.14867 | 0 | 0 | 0.99207
7 | 99.6472 | 99.9812 | 0 | 0 | 94.7313 | 0 | 0.85582 | 111.3267
8 | 99.669 | 110.0046 | 0.12277 | 0 | 111.0684 | 0 | 123.4348 | 113.5181
9 | 99.6659 | 109.2606 | 97.4067 | 0 | 133.7685 | 0.77598 | 124.1051 | 127.909
10 | 99.6853 | 0 | 109.706 | 0 | 135.0738 | 122.4899 | 137.5387 | 141.6103
11 | 99.6629 | 0 | 99.7932 | 0 | 138.8182 | 139.9015 | 138.8899 | 142.4725
12 | 99.6416 | 0 | 99.7166 | 0 | 138.8186 | 131.9568 | 138.8963 | 129.8804
13 | 99.6766 | 0 | 99.6657 | 0 | 138.8179 | 134.9401 | 138.9034 | 130.5971
14 | 99.6773 | 0 | 99.6974 | 0 | 138.8225 | 100.5279 | 124.3712 | 138.2246
15 | 99.7277 | 2.4806 | 99.6683 | 0 | 138.8218 | 99.2853 | 124.1274 | 124.2037
16 | 99.6938 | 99.8786 | 99.6707 | 0 | 100.8561 | 112.922 | 100.6649 | 103.2507
17 | 99.6922 | 99.9874 | 99.7518 | 0 | 93.3478 | 94.485 | 93.5746 | 101.526
18 | 99.6934 | 100.0397 | 99.7558 | 0 | 99.1948 | 114.0925 | 99.2633 | 89.9036
19 | 99.6974 | 110.1141 | 99.743 | 0 | 0.58545 | 131.9759 | 133.954 | 98.9291
20 | 99.6605 | 110.094 | 99.722 | 0.72122 | 0 | 127.0397 | 124.1129 | 105.4903
21 | 99.6647 | 110.0817 | 99.7352 | 0 | 0 | 121.0221 | 124.1065 | 101.6984
22 | 99.6477 | 99.911 | 99.7061 | 0 | 0 | 103.2259 | 99.2953 | 114.8997
23 | 99.6626 | 99.9796 | 99.5363 | 0 | 0 | 52.5436 | 1.046 | 135.2388
24 | 99.6768 | 99.9969 | 0.048018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4432
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 2292.4482 | 1761.6316 | 1503.4457 | 0.72122 | 1462.8738 | 1587.1843 | 1885.278 | 2155.1145
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | N/a*
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 735.86 | 22.6512
|  | 2 | 620.04 | 21.2048
|  | 3 | 575.23 | 21.2428
|  | 4 | 558.44 | 21.945
|  | 5 | 567 | 22.4699
|  | 6 | 628.21 | 22.9519
|  | 7 | 758.1 | 25.6991
|  | 8 | 955.55 | 27.8987
|  | 9 | 1104.97 | 29.9137
|  | 10 | 1139.67 | 30.2208
|  | 11 | 1107.35 | 27.7487
|  | 12 | 1076.26 | 24.8262
|  | 13 | 1067.15 | 22.7249
|  | 14 | 1085.27 | 22.4098
|  | 15 | 1106.27 | 25.2071
|  | 16 | 1143.79 | 29.8503
|  | 17 | 1258.26 | 33.0712
|  | 18 | 1350.43 | 36.1824
|  | 19 | 1348.37 | 37.6406
|  | 20 | 1337.89 | 35.5387
|  | 21 | 1296.22 | 35.6481
|  | 22 | 1192.98 | 31.0198
|  | 23 | 1029.33 | 26.8278
|  | 24 | 843.51 | 22.03
|  | 25 | 668.4 | 23.6491
|  | 26 | 598.18 | 22.9536
|  | 27 | 560.18 | 21.9859
|  | 28 | 547.6 | 21.1726
|  | 29 | 554.39 | 22.5697
|  | 30 | 602.14 | 23.5206
|  | 31 | 705.8 | 27.2011
|  | 32 | 875.28 | 28.9588
|  | 33 | 1032.55 | 32.2091
|  | 34 | 1112.67 | 28.3971
|  | 35 | 1106.23 | 25.6739
|  | 36 | 1097.4 | 22.9004
|  | 37 | 1072.86 | 23.2452
|  | 38 | 1043.59 | 23.1332
|  | 39 | 1065 | 25.5406
|  | 40 | 1103.35 | 28.0852
|  | 41 | 1242.73 | 29.2522
|  | 42 | 1366.82 | 38.1644
|  | 43 | 1375.28 | 41.9142
|  | 44 | 1364.83 | 42.8663
|  | 45 | 1314.92 | 38.8288
|  | 46 | 1197.92 | 36.4647
|  | 47 | 1021.13 | 26.3949
|  | 48 | 836.47 | 21.9428
|  | 49 | 673.33 | 21.9722
|  | 50 | 594.19 | 21.3016
|  | 51 | 560.48 | 21.4658
|  | 52 | 545.84 | 22.6947
|  | 53 | 555.06 | 25.1573
|  | 54 | 620.98 | 27.7731
|  | 55 | 749.07 | 26.3572
|  | 56 | 943 | 29.4919
|  | 57 | 1115.3 | 34.6145
|  | 58 | 1198.01 | 32.0958
|  | 59 | 1207.3 | 29.635
|  | 60 | 1199.29 | 29.2633
|  | 61 | 1156.46 | 27.9717
|  | 62 | 1125.73 | 27.3403
|  | 63 | 1124.59 | 30.0772
|  | 64 | 1154.29 | 33.3741
|  | 65 | 1217.68 | 35.9191
|  | 66 | 1329.31 | 39.5812
|  | 67 | 1326.4 | 38.6791
|  | 68 | 1304.52 | 36.6185
|  | 69 | 1254.73 | 38.0243
|  | 70 | 1137.98 | 32.2027
|  | 71 | 971.74 | 26.3906
|  | 72 | 839.08 | 24.2589
|  | 73 | 691.14 | 20.0781
|  | 74 | 612.77 | 20.1643
|  | 75 | 574.56 | 23.9279
|  | 76 | 562.96 | 25.108
|  | 77 | 575.97 | 26.6928
|  | 78 | 654.48 | 26.7771
|  | 79 | 872.16 | 30.2675
|  | 80 | 1139.68 | 30.6671
|  | 81 | 1226.79 | 35.6141
|  | 82 | 1218.38 | 34.282
|  | 83 | 1169.26 | 33.3899
|  | 84 | 1146.74 | 31.5445
|  | 85 | 1142.86 | 32.4557
|  | 86 | 1176.14 | 34.6909
|  | 87 | 1207.94 | 34.537
|  | 88 | 1234.96 | 32.4831
|  | 89 | 1305.1 | 38.4671
|  | 90 | 1389.34 | 43.5348
|  | 91 | 1314.05 | 43.5892
|  | 92 | 1297.61 | 46.2838
|  | 93 | 1263.48 | 45.8974
|  | 94 | 1154.66 | 40.722
|  | 95 | 983.68 | 32.7108
|  | 96 | 785.99 | 26.412
|  | 97 | 672.53 | 21.4111
|  | 98 | 589.33 | 19.5691
|  | 99 | 553.09 | 19.5056
|  | 100 | 541.3 | 20.6139
|  | 101 | 552.72 | 22.4676
|  | 102 | 622.51 | 20.4161
|  | 103 | 839.06 | 20.3322
|  | 104 | 1102.82 | 25.8827
|  | 105 | 1178.6 | 29.4594
|  | 106 | 1176.6 | 29.6764
|  | 107 | 1148.03 | 27.8368
|  | 108 | 1131.82 | 24.7628
|  | 109 | 1175.8 | 24.8865
|  | 110 | 1201.51 | 26.2309
|  | 111 | 1228.68 | 28.1606
|  | 112 | 1258.94 | 30.4931
|  | 113 | 1334.53 | 34.8433
|  | 114 | 1416.56 | 39.4615
|  | 115 | 1367.67 | 38.2997
|  | 116 | 1353.59 | 36.8975
|  | 117 | 1313.69 | 35.3555
|  | 118 | 1207.97 | 32.6032
|  | 119 | 1036.48 | 26.4784
|  | 120 | 841.99 | 23.8893
|  | 121 | 686.49 | 21.5133
|  | 122 | 593.39 | 21.9327
|  | 123 | 553.26 | 21.5954
|  | 124 | 541.84 | 22.7252
|  | 125 | 553.24 | 22.3215
|  | 126 | 633.18 | 18.8473
|  | 127 | 846.78 | 20.0472
|  | 128 | 1126 | 27.2377
|  | 129 | 1208.59 | 29.7532
|  | 130 | 1203.29 | 28.558
|  | 131 | 1144.68 | 26.6936
|  | 132 | 1117.74 | 23.8913
|  | 133 | 1100.23 | 23.4725
|  | 134 | 1076.83 | 27.2046
|  | 135 | 1105.9 | 27.4639
|  | 136 | 1140.25 | 31.3566
|  | 137 | 1247.77 | 32.8875
|  | 138 | 1353.18 | 40.6101
|  | 139 | 1391.26 | 40.9056
|  | 140 | 1377.16 | 40.036
|  | 141 | 1336.59 | 38.5052
|  | 142 | 1231.98 | 36.2435
|  | 143 | 1050.4 | 30.6472
|  | 144 | 844.11 | 25.0341
|  | 145 | 692.68 | 17.8789
|  | 146 | 606.18 | 17.4178
|  | 147 | 565.57 | 17.615
|  | 148 | 553.75 | 18.5524
|  | 149 | 563.55 | 19.5836
|  | 150 | 641.5 | 17.7295
|  | 151 | 845.69 | 19.2716
|  | 152 | 1111.1 | 27.0032
|  | 153 | 1204.23 | 30.3961
|  | 154 | 1184.93 | 28.4341
|  | 155 | 1141.46 | 25.9563
|  | 156 | 1114.91 | 24.0998
|  | 157 | 1107.28 | 23.2729
|  | 158 | 1101.45 | 25.8836
|  | 159 | 1124.33 | 27.8952
|  | 160 | 1166.51 | 29.3156
|  | 161 | 1265.29 | 32.3902
|  | 162 | 1367.72 | 37.6511
|  | 163 | 1364.9 | 38.1987
|  | 164 | 1343.69 | 38.6307
|  | 165 | 1302.38 | 36.2153
|  | 166 | 1200.09 | 30.4866
|  | 167 | 1029.13 | 25.724
|  | 168 | 825.16 | 23.7567
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/12/2023 | 26/12/20232 | 27/12/20232 | 28/12/20232 | 29/12/20232 | 30/12/2023 | 31/12/2023
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible