## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22706.98 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 789.348 | 152.428 | 636.92
|  | 2 | 664.2187 | 110.084 | 554.1347
|  | 3 | 621.1197 | 109.36 | 511.7597
|  | 4 | 605.0625 | 117.543 | 487.5195
|  | 5 | 615.8266 | 119.835 | 495.9916
|  | 6 | 714.2849 | 164.046 | 550.2389
|  | 7 | 825.1287 | 141.741 | 683.3877
|  | 8 | 1021.9986 | 137.126 | 884.8726
|  | 9 | 1198.2435 | 150.093 | 1048.1505
|  | 10 | 1291.1906 | 186.626 | 1104.5646
|  | 11 | 1261.3036 | 136.07 | 1125.2336
|  | 12 | 1248.8337 | 117.02 | 1131.8137
|  | 13 | 1244.907 | 110.66 | 1134.247
|  | 14 | 1240.0914 | 99.088 | 1141.0034
|  | 15 | 1312.4385 | 202.548 | 1109.8905
|  | 16 | 1438.6947 | 350.177 | 1088.5177
|  | 17 | 1523.2881 | 393.334 | 1129.9541
|  | 18 | 1589.6911 | 365.951 | 1223.7401
|  | 19 | 1587.8277 | 358.244 | 1229.5837
|  | 20 | 1558.5762 | 349.029 | 1209.5472
|  | 21 | 1541.9786 | 368.376 | 1173.6026
|  | 22 | 1443.2542 | 353.33 | 1089.9242
|  | 23 | 1160.6295 | 212.69 | 947.9395
|  | 24 | 953.6138 | 171.567 | 782.0468
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.5078 | 92.6119 | -29.4401 | -108.3737 | -46.6932 | 171.1465
2 | 61.2094 | 68.8939 | -32.1822 | -115.2958 | -70.2589 | 241.591
3 | 70.212 | 66.7026 | -53.1323 | -87.8492 | -174.599 | 330.7259
4 | 67.1372 | 57.642 | -51.1283 | -93.8069 | -169.6881 | 338.9783
5 | 69.0565 | 55.4003 | -65.2723 | -91.9844 | -201.7183 | 377.4533
6 | 64.1115 | 64.1529 | -68.1971 | -72.1599 | -219.572 | 371.8781
7 | 64.0728 | 90.0197 | -57.609 | -84.3107 | -134.8247 | 340.0118
8 | 52.216 | 129.1516 | -38.1204 | -64.2507 | -106.9018 | 239.7782
9 | 20.0658 | 155.8423 | 35.1005 | -44.981 | 28.7804 | 36.2932
10 | 3.5405 | 164.7191 | 83.5592 | -35.1461 | 122.7771 | -77.3499
11 | 6.272 | 163.1955 | 97.6606 | -34.8849 | 148.3749 | -82.2231
12 | 10.464 | 148.922 | 92.6794 | -29.1014 | 151.4661 | -109.873
13 | 26.7706 | 136.1912 | 46.0455 | -30.9238 | 47.247 | 1.6618
14 | 18.9404 | 129.4922 | 30.6958 | -25.479 | 18.3295 | 0.6606
15 | 13.2253 | 141.7284 | 3.7437 | -9.1414 | -65.1034 | 120.1084
16 | 24.4968 | 153.5438 | -28.9242 | 8.9801 | -145.6735 | 225.8255
17 | 10.7149 | 185.825 | -13.4046 | 49.8581 | -120.5702 | 205.4462
18 | 22.6819 | 202.1018 | -33.4269 | 32.2076 | -168.2527 | 257.7435
19 | 19.5094 | 208.3494 | -28.3015 | 30.2206 | -144.98 | 227.5158
20 | 15.8373 | 205.7032 | -25.6933 | 32.6076 | -133.4915 | 222.3638
21 | 19.7211 | 199.9005 | -19.9903 | 26.6241 | -120.7154 | 227.6951
22 | 39.0507 | 161.0368 | -44.3261 | -16.7086 | -169.094 | 316.6997
23 | 43.7844 | 136.2912 | -73.9249 | -62.2218 | -195.1031 | 281.2839
24 | 40.5097 | 118.5568 | -64.1153 | -61.8831 | -151.8209 | 259.6324
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1022.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 943.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 905.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 891.7
|  |  | 04:00 - 05:00 | 908.6
|  |  | 05:00 - 06:00 | 974.3
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1097.8
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1038.88
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1194.75
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1234.18
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1204.97
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1192.36
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1177.96
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1195.27
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1214.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1226.56
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1331.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1484.52
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1466.72
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1443.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1362.21
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1180.32
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1045.02
|  |  | 23:00 - 00:00 | 901.29
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 48.5627 | 0 | 0 | 0 | 0.83204 | 0 | 104.7509
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8414
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4023
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3881
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.398
6 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6657
7 | 0 | 99.3601 | 3.1538 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 90.289
8 | 0 | 92.2945 | 99.7499 | 0 | 0 | 1.9604 | 93.5366 | 116.3743
9 | 0 | 99.309 | 99.7123 | 0 | 0 | 109.2965 | 124.1359 | 89.4112
10 | 0 | 99.7719 | 99.7589 | 0 | 0 | 104.0761 | 107.9833 | 89.155
11 | 0 | 91.2556 | 99.7468 | 0 | 0 | 93.4213 | 104.8822 | 89.1362
12 | 0 | 98.1026 | 0.31721 | 0 | 0 | 110.8616 | 111.0113 | 89.1497
13 | 0 | 23.9524 | 0 | 0 | 0 | 111.4669 | 116.154 | 122.3299
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17563 | 101.5856 | 104.317 | 143.4642
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7634 | 109.2702 | 99.3364 | 107.032
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0326 | 119.0816 | 114.2827 | 92.0694
17 | 0 | 2.6079 | 0 | 0 | 119.3175 | 124.2037 | 131.9969 | 120.5186
18 | 0 | 99.784 | 0 | 1.2374 | 133.8111 | 133.8937 | 122.0606 | 103.8532
19 | 0 | 99.8533 | 0 | 98.6627 | 99.1874 | 99.3158 | 103.3661 | 97.8497
20 | 0 | 99.793 | 0 | 99.314 | 89.3562 | 99.2963 | 105.4261 | 89.15
21 | 0 | 99.8171 | 0 | 99.3468 | 138.8225 | 1.1737 | 127.0486 | 89.2795
22 | 0 | 99.8339 | 0 | 0.97409 | 105.5067 | 0 | 132.9641 | 97.5716
23 | 0 | 89.7285 | 0 | 0 | 99.231 | 0 | 93.444 | 89.3409
24 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 96.2353 | 0 | 94.524 | 89.2196
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1245.5848 | 402.439 | 299.535 | 1099.4393 | 1319.7353 | 1888.0654 | 2362.6403
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 169.34
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 986.9 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 845.0029 | 27.5673
|  | 2 | 731.0338 | 23.2492
|  | 3 | 620.0683 | 21.2126
|  | 4 | 553.7197 | 21.381
|  | 5 | 522.7355 | 20.406
|  | 6 | 528.3991 | 21.325
|  | 7 | 574.0232 | 23.8595
|  | 8 | 660.2349 | 27.5384
|  | 9 | 801.4864 | 30.8806
|  | 10 | 912.5678 | 31.8499
|  | 11 | 968.7632 | 28.573
|  | 12 | 982.3804 | 26.7382
|  | 13 | 963.6074 | 23.5668
|  | 14 | 945.9213 | 24.7289
|  | 15 | 939.4746 | 29.4929
|  | 16 | 940.5979 | 33.5203
|  | 17 | 1009.2993 | 34.6251
|  | 18 | 1070.218 | 37.6873
|  | 19 | 1063.2752 | 37.3255
|  | 20 | 1035.6732 | 35.2907
|  | 21 | 994.6529 | 32.9135
|  | 22 | 924.4596 | 30.7515
|  | 23 | 832.7991 | 26.9132
|  | 24 | 722.0185 | 22.4787
|  | 25 | 610.0156 | 19.7541
|  | 26 | 529.1249 | 18.9915
|  | 27 | 485.5138 | 21.2772
|  | 28 | 463.5577 | 21.6839
|  | 29 | 462.0538 | 22.9658
|  | 30 | 487.2434 | 26.3363
|  | 31 | 558.5306 | 28.1354
|  | 32 | 670.7357 | 29.11
|  | 33 | 829.2447 | 33.0685
|  | 34 | 933.317 | 32.4866
|  | 35 | 947.2661 | 29.7731
|  | 36 | 932.4149 | 24.1828
|  | 37 | 926.5441 | 23.112
|  | 38 | 918.6932 | 22.004
|  | 39 | 905.7427 | 27.3243
|  | 40 | 918.8693 | 30.5196
|  | 41 | 997.6665 | 38.0565
|  | 42 | 1091.444 | 39.9518
|  | 43 | 1099.5917 | 41.5281
|  | 44 | 1096.8116 | 41.0211
|  | 45 | 1079.4612 | 39.7242
|  | 46 | 1013.2363 | 37.6291
|  | 47 | 895.2463 | 30.0365
|  | 48 | 752.8213 | 27.5602
|  | 49 | 624.0177 | 22.4568
|  | 50 | 542.8665 | 22.7944
|  | 51 | 501.1279 | 24.6575
|  | 52 | 482.7622 | 25.0705
|  | 53 | 487.0796 | 23.8458
|  | 54 | 532.1685 | 26.5727
|  | 55 | 652.8916 | 31.0044
|  | 56 | 841.2049 | 33.695
|  | 57 | 1021.2734 | 36.4827
|  | 58 | 1112.664 | 38.3963
|  | 59 | 1143.9207 | 35.7573
|  | 60 | 1148.5191 | 37.8873
|  | 61 | 1139.4776 | 40.7595
|  | 62 | 1130.5748 | 37.5147
|  | 63 | 1108.4461 | 35.3322
|  | 64 | 1114.7542 | 32.0124
|  | 65 | 1154.6865 | 35.7744
|  | 66 | 1213.8786 | 34.4779
|  | 67 | 1207.8871 | 37.7843
|  | 68 | 1196.6339 | 39.5339
|  | 69 | 1161.8181 | 37.5869
|  | 70 | 1072.5562 | 33.6949
|  | 71 | 941.051 | 26.5829
|  | 72 | 771.8743 | 21.9671
|  | 73 | 636.92 | 20.3966
|  | 74 | 554.1347 | 18.4585
|  | 75 | 511.7597 | 18.9268
|  | 76 | 487.5195 | 18.3255
|  | 77 | 495.9916 | 17.2681
|  | 78 | 550.2389 | 20.8303
|  | 79 | 683.3877 | 26.3067
|  | 80 | 884.8726 | 30.359
|  | 81 | 1048.1505 | 28.5772
|  | 82 | 1104.5646 | 28.5433
|  | 83 | 1125.2336 | 29.539
|  | 84 | 1131.8137 | 31.8239
|  | 85 | 1134.247 | 29.8172
|  | 86 | 1141.0034 | 29.533
|  | 87 | 1109.8905 | 30.695
|  | 88 | 1088.5177 | 34.613
|  | 89 | 1129.9541 | 32.8306
|  | 90 | 1223.7401 | 35.5192
|  | 91 | 1229.5837 | 34.667
|  | 92 | 1209.5472 | 34.4981
|  | 93 | 1173.6026 | 35.9307
|  | 94 | 1089.9242 | 34.2239
|  | 95 | 947.9395 | 27.2226
|  | 96 | 782.0468 | 23.626
|  | 97 | 645.4286 | 22.7902
|  | 98 | 559.8827 | 24.465
|  | 99 | 524.2951 | 27.941
|  | 100 | 513.5351 | 26.9474
|  | 101 | 518.1362 | 28.3876
|  | 102 | 570.6421 | 28.7645
|  | 103 | 715.5445 | 30.1714
|  | 104 | 931.5212 | 30.7491
|  | 105 | 1075.4888 | 27.9168
|  | 106 | 1087.6515 | 26.3774
|  | 107 | 1042.1947 | 25.4275
|  | 108 | 1012.4245 | 24.011
|  | 109 | 1008.841 | 24.8968
|  | 110 | 1040.8094 | 24.5224
|  | 111 | 1066.3833 | 28.7105
|  | 112 | 1080.7667 | 33.4536
|  | 113 | 1135.4284 | 34.0568
|  | 114 | 1230.0709 | 39.9749
|  | 115 | 1231.2628 | 38.1304
|  | 116 | 1198.8131 | 35.3791
|  | 117 | 1159.4468 | 34.4871
|  | 118 | 1063.9449 | 33.8802
|  | 119 | 925.8688 | 31.1109
|  | 120 | 761.0796 | 25.7109
|  | 121 | 635.337 | 26.1288
|  | 122 | 556.3313 | 22.7527
|  | 123 | 514.5318 | 20.8901
|  | 124 | 497.9547 | 19.7786
|  | 125 | 501.7573 | 19.1647
|  | 126 | 551.7898 | 20.4191
|  | 127 | 667.4525 | 20.487
|  | 128 | 829.0487 | 19.0559
|  | 129 | 982.2824 | 23.3426
|  | 130 | 1049.6667 | 27.6178
|  | 131 | 1070.3658 | 30.761
|  | 132 | 1059.5156 | 29.6804
|  | 133 | 1041.3743 | 32.6723
|  | 134 | 1054.9128 | 30.408
|  | 135 | 1069.2809 | 29.6177
|  | 136 | 1076.991 | 28.7478
|  | 137 | 1125.0911 | 30.9118
|  | 138 | 1177.8124 | 32.2115
|  | 139 | 1159.7776 | 30.9077
|  | 140 | 1124.3869 | 30.2021
|  | 141 | 1076.9319 | 32.4153
|  | 142 | 1002.4176 | 38.5311
|  | 143 | 883.6043 | 31.3302
|  | 144 | 737.5407 | 24.3048
|  | 145 | 617.9567 | 19.8465
|  | 146 | 544.8815 | 19.9207
|  | 147 | 506.835 | 20.7031
|  | 148 | 488.9467 | 20.3588
|  | 149 | 493.581 | 20.4578
|  | 150 | 531.2517 | 21.1081
|  | 151 | 617.7416 | 22.4952
|  | 152 | 752.4424 | 22.7208
|  | 153 | 911.5274 | 22.5384
|  | 154 | 1020.4143 | 25.1683
|  | 155 | 1078.9987 | 25.8612
|  | 156 | 1107.2536 | 28.4442
|  | 157 | 1124.853 | 28.0625
|  | 158 | 1140.9157 | 29.4445
|  | 159 | 1137.7776 | 28.6014
|  | 160 | 1153.1569 | 30.0572
|  | 161 | 1221.6785 | 38.5407
|  | 162 | 1286.5253 | 44.4867
|  | 163 | 1297.4282 | 47.3024
|  | 164 | 1288.5618 | 43.1637
|  | 165 | 1248.1946 | 43.4035
|  | 166 | 1130.3689 | 38.8631
|  | 167 | 963.0375 | 34.4286
|  | 168 | 765.2085 | 30.1089
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22706.98 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 789.348 | 152.428 | 636.92
|  | 2 | 664.2187 | 110.084 | 554.1347
|  | 3 | 621.1197 | 109.36 | 511.7597
|  | 4 | 605.0625 | 117.543 | 487.5195
|  | 5 | 615.8266 | 119.835 | 495.9916
|  | 6 | 714.2849 | 164.046 | 550.2389
|  | 7 | 825.1287 | 141.741 | 683.3877
|  | 8 | 1021.9986 | 137.126 | 884.8726
|  | 9 | 1198.2435 | 150.093 | 1048.1505
|  | 10 | 1291.1906 | 186.626 | 1104.5646
|  | 11 | 1261.3036 | 136.07 | 1125.2336
|  | 12 | 1248.8337 | 117.02 | 1131.8137
|  | 13 | 1244.907 | 110.66 | 1134.247
|  | 14 | 1240.0914 | 99.088 | 1141.0034
|  | 15 | 1312.4385 | 202.548 | 1109.8905
|  | 16 | 1438.6947 | 350.177 | 1088.5177
|  | 17 | 1523.2881 | 393.334 | 1129.9541
|  | 18 | 1589.6911 | 365.951 | 1223.7401
|  | 19 | 1587.8277 | 358.244 | 1229.5837
|  | 20 | 1558.5762 | 349.029 | 1209.5472
|  | 21 | 1541.9786 | 368.376 | 1173.6026
|  | 22 | 1443.2542 | 353.33 | 1089.9242
|  | 23 | 1160.6295 | 212.69 | 947.9395
|  | 24 | 953.6138 | 171.567 | 782.0468
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.5078 | 92.6119 | -29.4401 | -108.3737 | -46.6932 | 171.1465
2 | 61.2094 | 68.8939 | -32.1822 | -115.2958 | -70.2589 | 241.591
3 | 70.212 | 66.7026 | -53.1323 | -87.8492 | -174.599 | 330.7259
4 | 67.1372 | 57.642 | -51.1283 | -93.8069 | -169.6881 | 338.9783
5 | 69.0565 | 55.4003 | -65.2723 | -91.9844 | -201.7183 | 377.4533
6 | 64.1115 | 64.1529 | -68.1971 | -72.1599 | -219.572 | 371.8781
7 | 64.0728 | 90.0197 | -57.609 | -84.3107 | -134.8247 | 340.0118
8 | 52.216 | 129.1516 | -38.1204 | -64.2507 | -106.9018 | 239.7782
9 | 20.0658 | 155.8423 | 35.1005 | -44.981 | 28.7804 | 36.2932
10 | 3.5405 | 164.7191 | 83.5592 | -35.1461 | 122.7771 | -77.3499
11 | 6.272 | 163.1955 | 97.6606 | -34.8849 | 148.3749 | -82.2231
12 | 10.464 | 148.922 | 92.6794 | -29.1014 | 151.4661 | -109.873
13 | 26.7706 | 136.1912 | 46.0455 | -30.9238 | 47.247 | 1.6618
14 | 18.9404 | 129.4922 | 30.6958 | -25.479 | 18.3295 | 0.6606
15 | 13.2253 | 141.7284 | 3.7437 | -9.1414 | -65.1034 | 120.1084
16 | 24.4968 | 153.5438 | -28.9242 | 8.9801 | -145.6735 | 225.8255
17 | 10.7149 | 185.825 | -13.4046 | 49.8581 | -120.5702 | 205.4462
18 | 22.6819 | 202.1018 | -33.4269 | 32.2076 | -168.2527 | 257.7435
19 | 19.5094 | 208.3494 | -28.3015 | 30.2206 | -144.98 | 227.5158
20 | 15.8373 | 205.7032 | -25.6933 | 32.6076 | -133.4915 | 222.3638
21 | 19.7211 | 199.9005 | -19.9903 | 26.6241 | -120.7154 | 227.6951
22 | 39.0507 | 161.0368 | -44.3261 | -16.7086 | -169.094 | 316.6997
23 | 43.7844 | 136.2912 | -73.9249 | -62.2218 | -195.1031 | 281.2839
24 | 40.5097 | 118.5568 | -64.1153 | -61.8831 | -151.8209 | 259.6324
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1022.33
|  |  | 01:00 - 02:00 | 943.03
|  |  | 02:00 - 03:00 | 905.41
|  |  | 03:00 - 04:00 | 891.7
|  |  | 04:00 - 05:00 | 908.6
|  |  | 05:00 - 06:00 | 974.3
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1097.8
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1038.88
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1194.75
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1234.18
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1204.97
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1192.36
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1177.96
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1195.27
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1214.33
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1226.56
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1331.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1484.52
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1466.72
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1443.45
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1362.21
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1180.32
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1045.02
|  |  | 23:00 - 00:00 | 901.29
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 48.5627 | 0 | 0 | 0 | 0.83204 | 0 | 104.7509
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8414
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4023
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3881
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.398
6 | 0 | 1.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6657
7 | 0 | 99.3601 | 3.1538 | 0 | 0 | 0 | 1.5956 | 90.289
8 | 0 | 92.2945 | 99.7499 | 0 | 0 | 1.9604 | 93.5366 | 116.3743
9 | 0 | 99.309 | 99.7123 | 0 | 0 | 109.2965 | 124.1359 | 89.4112
10 | 0 | 99.7719 | 99.7589 | 0 | 0 | 104.0761 | 107.9833 | 89.155
11 | 0 | 91.2556 | 99.7468 | 0 | 0 | 93.4213 | 104.8822 | 89.1362
12 | 0 | 98.1026 | 0.31721 | 0 | 0 | 110.8616 | 111.0113 | 89.1497
13 | 0 | 23.9524 | 0 | 0 | 0 | 111.4669 | 116.154 | 122.3299
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17563 | 101.5856 | 104.317 | 143.4642
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7634 | 109.2702 | 99.3364 | 107.032
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0326 | 119.0816 | 114.2827 | 92.0694
17 | 0 | 2.6079 | 0 | 0 | 119.3175 | 124.2037 | 131.9969 | 120.5186
18 | 0 | 99.784 | 0 | 1.2374 | 133.8111 | 133.8937 | 122.0606 | 103.8532
19 | 0 | 99.8533 | 0 | 98.6627 | 99.1874 | 99.3158 | 103.3661 | 97.8497
20 | 0 | 99.793 | 0 | 99.314 | 89.3562 | 99.2963 | 105.4261 | 89.15
21 | 0 | 99.8171 | 0 | 99.3468 | 138.8225 | 1.1737 | 127.0486 | 89.2795
22 | 0 | 99.8339 | 0 | 0.97409 | 105.5067 | 0 | 132.9641 | 97.5716
23 | 0 | 89.7285 | 0 | 0 | 99.231 | 0 | 93.444 | 89.3409
24 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 96.2353 | 0 | 94.524 | 89.2196
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1197.022 | 402.439 | 299.535 | 1099.4393 | 1318.9033 | 1888.0654 | 2257.8894
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 169.34
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 986.9 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 845.0029 | 27.5673
|  | 2 | 731.0338 | 23.2492
|  | 3 | 620.0683 | 21.2126
|  | 4 | 553.7197 | 21.381
|  | 5 | 522.7355 | 20.406
|  | 6 | 528.3991 | 21.325
|  | 7 | 574.0232 | 23.8595
|  | 8 | 660.2349 | 27.5384
|  | 9 | 801.4864 | 30.8806
|  | 10 | 912.5678 | 31.8499
|  | 11 | 968.7632 | 28.573
|  | 12 | 982.3804 | 26.7382
|  | 13 | 963.6074 | 23.5668
|  | 14 | 945.9213 | 24.7289
|  | 15 | 939.4746 | 29.4929
|  | 16 | 940.5979 | 33.5203
|  | 17 | 1009.2993 | 34.6251
|  | 18 | 1070.218 | 37.6873
|  | 19 | 1063.2752 | 37.3255
|  | 20 | 1035.6732 | 35.2907
|  | 21 | 994.6529 | 32.9135
|  | 22 | 924.4596 | 30.7515
|  | 23 | 832.7991 | 26.9132
|  | 24 | 722.0185 | 22.4787
|  | 25 | 610.0156 | 19.7541
|  | 26 | 529.1249 | 18.9915
|  | 27 | 485.5138 | 21.2772
|  | 28 | 463.5577 | 21.6839
|  | 29 | 462.0538 | 22.9658
|  | 30 | 487.2434 | 26.3363
|  | 31 | 558.5306 | 28.1354
|  | 32 | 670.7357 | 29.11
|  | 33 | 829.2447 | 33.0685
|  | 34 | 933.317 | 32.4866
|  | 35 | 947.2661 | 29.7731
|  | 36 | 932.4149 | 24.1828
|  | 37 | 926.5441 | 23.112
|  | 38 | 918.6932 | 22.004
|  | 39 | 905.7427 | 27.3243
|  | 40 | 918.8693 | 30.5196
|  | 41 | 997.6665 | 38.0565
|  | 42 | 1091.444 | 39.9518
|  | 43 | 1099.5917 | 41.5281
|  | 44 | 1096.8116 | 41.0211
|  | 45 | 1079.4612 | 39.7242
|  | 46 | 1013.2363 | 37.6291
|  | 47 | 895.2463 | 30.0365
|  | 48 | 752.8213 | 27.5602
|  | 49 | 624.0177 | 22.4568
|  | 50 | 542.8665 | 22.7944
|  | 51 | 501.1279 | 24.6575
|  | 52 | 482.7622 | 25.0705
|  | 53 | 487.0796 | 23.8458
|  | 54 | 532.1685 | 26.5727
|  | 55 | 652.8916 | 31.0044
|  | 56 | 841.2049 | 33.695
|  | 57 | 1021.2734 | 36.4827
|  | 58 | 1112.664 | 38.3963
|  | 59 | 1143.9207 | 35.7573
|  | 60 | 1148.5191 | 37.8873
|  | 61 | 1139.4776 | 40.7595
|  | 62 | 1130.5748 | 37.5147
|  | 63 | 1108.4461 | 35.3322
|  | 64 | 1114.7542 | 32.0124
|  | 65 | 1154.6865 | 35.7744
|  | 66 | 1213.8786 | 34.4779
|  | 67 | 1207.8871 | 37.7843
|  | 68 | 1196.6339 | 39.5339
|  | 69 | 1161.8181 | 37.5869
|  | 70 | 1072.5562 | 33.6949
|  | 71 | 941.051 | 26.5829
|  | 72 | 771.8743 | 21.9671
|  | 73 | 636.92 | 20.3966
|  | 74 | 554.1347 | 18.4585
|  | 75 | 511.7597 | 18.9268
|  | 76 | 487.5195 | 18.3255
|  | 77 | 495.9916 | 17.2681
|  | 78 | 550.2389 | 20.8303
|  | 79 | 683.3877 | 26.3067
|  | 80 | 884.8726 | 30.359
|  | 81 | 1048.1505 | 28.5772
|  | 82 | 1104.5646 | 28.5433
|  | 83 | 1125.2336 | 29.539
|  | 84 | 1131.8137 | 31.8239
|  | 85 | 1134.247 | 29.8172
|  | 86 | 1141.0034 | 29.533
|  | 87 | 1109.8905 | 30.695
|  | 88 | 1088.5177 | 34.613
|  | 89 | 1129.9541 | 32.8306
|  | 90 | 1223.7401 | 35.5192
|  | 91 | 1229.5837 | 34.667
|  | 92 | 1209.5472 | 34.4981
|  | 93 | 1173.6026 | 35.9307
|  | 94 | 1089.9242 | 34.2239
|  | 95 | 947.9395 | 27.2226
|  | 96 | 782.0468 | 23.626
|  | 97 | 645.4286 | 22.7902
|  | 98 | 559.8827 | 24.465
|  | 99 | 524.2951 | 27.941
|  | 100 | 513.5351 | 26.9474
|  | 101 | 518.1362 | 28.3876
|  | 102 | 570.6421 | 28.7645
|  | 103 | 715.5445 | 30.1714
|  | 104 | 931.5212 | 30.7491
|  | 105 | 1075.4888 | 27.9168
|  | 106 | 1087.6515 | 26.3774
|  | 107 | 1042.1947 | 25.4275
|  | 108 | 1012.4245 | 24.011
|  | 109 | 1008.841 | 24.8968
|  | 110 | 1040.8094 | 24.5224
|  | 111 | 1066.3833 | 28.7105
|  | 112 | 1080.7667 | 33.4536
|  | 113 | 1135.4284 | 34.0568
|  | 114 | 1230.0709 | 39.9749
|  | 115 | 1231.2628 | 38.1304
|  | 116 | 1198.8131 | 35.3791
|  | 117 | 1159.4468 | 34.4871
|  | 118 | 1063.9449 | 33.8802
|  | 119 | 925.8688 | 31.1109
|  | 120 | 761.0796 | 25.7109
|  | 121 | 635.337 | 26.1288
|  | 122 | 556.3313 | 22.7527
|  | 123 | 514.5318 | 20.8901
|  | 124 | 497.9547 | 19.7786
|  | 125 | 501.7573 | 19.1647
|  | 126 | 551.7898 | 20.4191
|  | 127 | 667.4525 | 20.487
|  | 128 | 829.0487 | 19.0559
|  | 129 | 982.2824 | 23.3426
|  | 130 | 1049.6667 | 27.6178
|  | 131 | 1070.3658 | 30.761
|  | 132 | 1059.5156 | 29.6804
|  | 133 | 1041.3743 | 32.6723
|  | 134 | 1054.9128 | 30.408
|  | 135 | 1069.2809 | 29.6177
|  | 136 | 1076.991 | 28.7478
|  | 137 | 1125.0911 | 30.9118
|  | 138 | 1177.8124 | 32.2115
|  | 139 | 1159.7776 | 30.9077
|  | 140 | 1124.3869 | 30.2021
|  | 141 | 1076.9319 | 32.4153
|  | 142 | 1002.4176 | 38.5311
|  | 143 | 883.6043 | 31.3302
|  | 144 | 737.5407 | 24.3048
|  | 145 | 617.9567 | 19.8465
|  | 146 | 544.8815 | 19.9207
|  | 147 | 506.835 | 20.7031
|  | 148 | 488.9467 | 20.3588
|  | 149 | 493.581 | 20.4578
|  | 150 | 531.2517 | 21.1081
|  | 151 | 617.7416 | 22.4952
|  | 152 | 752.4424 | 22.7208
|  | 153 | 911.5274 | 22.5384
|  | 154 | 1020.4143 | 25.1683
|  | 155 | 1078.9987 | 25.8612
|  | 156 | 1107.2536 | 28.4442
|  | 157 | 1124.853 | 28.0625
|  | 158 | 1140.9157 | 29.4445
|  | 159 | 1137.7776 | 28.6014
|  | 160 | 1153.1569 | 30.0572
|  | 161 | 1221.6785 | 38.5407
|  | 162 | 1286.5253 | 44.4867
|  | 163 | 1297.4282 | 47.3024
|  | 164 | 1288.5618 | 43.1637
|  | 165 | 1248.1946 | 43.4035
|  | 166 | 1130.3689 | 38.8631
|  | 167 | 963.0375 | 34.4286
|  | 168 | 765.2085 | 30.1089
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible