## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-07
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22987.99 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-05
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 776.2326 | 130.804 | 645.4286
|  | 2 | 712.6297 | 152.747 | 559.8827
|  | 3 | 673.7221 | 149.427 | 524.2951
|  | 4 | 660.4751 | 146.94 | 513.5351
|  | 5 | 658.4442 | 140.308 | 518.1362
|  | 6 | 707.7011 | 137.059 | 570.6421
|  | 7 | 930.3435 | 214.799 | 715.5445
|  | 8 | 1141.3572 | 209.836 | 931.5212
|  | 9 | 1304.8108 | 229.322 | 1075.4888
|  | 10 | 1347.9395 | 260.288 | 1087.6515
|  | 11 | 1338.7507 | 296.556 | 1042.1947
|  | 12 | 1275.2855 | 262.861 | 1012.4245
|  | 13 | 1235.739 | 226.898 | 1008.841
|  | 14 | 1213.0474 | 172.238 | 1040.8094
|  | 15 | 1270.2133 | 203.83 | 1066.3833
|  | 16 | 1317.1637 | 236.397 | 1080.7667
|  | 17 | 1451.5614 | 316.133 | 1135.4284
|  | 18 | 1540.9909 | 310.92 | 1230.0709
|  | 19 | 1540.8798 | 309.617 | 1231.2628
|  | 20 | 1514.0771 | 315.264 | 1198.8131
|  | 21 | 1490.2278 | 330.781 | 1159.4468
|  | 22 | 1348.9919 | 285.047 | 1063.9449
|  | 23 | 1053.2438 | 127.375 | 925.8688
|  | 24 | 899.9846 | 138.905 | 761.0796
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 46.0429 | 142.5211 | -1.178 | -32.2463 | -66.3237 | 263.0645
2 | 45.3312 | 120.3366 | 12.3451 | -45.1874 | -23.6813 | 246.8074
3 | 39.0563 | 105.5925 | 32.1492 | -49.1033 | 19.996 | 210.7401
4 | 37.0363 | 95.9699 | 49.279 | -53.8966 | 58.507 | 171.0781
5 | 34.6664 | 95.7152 | 57.3901 | -51.4354 | 70.8476 | 160.5575
6 | 33.2756 | 96.3702 | 65.8858 | -57.5995 | 73.8367 | 158.9795
7 | 17.5564 | 117.728 | 97.4087 | -65.9216 | 138.475 | 68.8859
8 | -3.6723 | 96.6285 | 61.683 | -79.653 | 125.0888 | -57.1125
9 | -31.1307 | 115.8673 | 95.2912 | -60.5993 | 166.1748 | -168.5944
10 | -48.3226 | 134.7265 | 119.3711 | -48.9743 | 214.532 | -265.165
11 | -51.4978 | 151.0835 | 139.4171 | -24.9016 | 264.7465 | -367.2965
12 | -54.1734 | 154.0476 | 134.223 | -16.1796 | 261.8354 | -367.2423
13 | -58.2543 | 160.5166 | 148.3951 | 0.85156 | 296.6369 | -411.8201
14 | -53.0066 | 157.9698 | 135.0238 | -4.7029 | 261.83 | -372.6897
15 | -47.1548 | 152.881 | 118.0501 | -14.0862 | 223.1416 | -320.9859
16 | -53.8749 | 154.037 | 112.3156 | -7.6382 | 206.1992 | -313.1606
17 | -53.1965 | 184.4121 | 107.098 | 10.9445 | 197.1836 | -315.6404
18 | -52.2431 | 196.2714 | 134.4263 | 12.5669 | 241.9092 | -317.9267
19 | -47.0065 | 186.5438 | 130.6312 | 2.7901 | 237.5977 | -304.7779
20 | -44.7182 | 177.4953 | 136.354 | 0.40643 | 253.4166 | -314.6224
21 | -39.0563 | 164.0251 | 115.9922 | -17.1118 | 223.7491 | -268.757
22 | -16.8592 | 124.1863 | 71.1513 | -64.6475 | 132.2039 | -151.5993
23 | -4.2239 | 126.68 | 59.2117 | -55.9351 | 126.3226 | -115.5836
24 | -7.4765 | 108.8107 | 73.5218 | -47.1421 | 185.1333 | -165.4281
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-07
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 807.64
|  |  | 01:00 - 02:00 | 719.24
|  |  | 02:00 - 03:00 | 670.82
|  |  | 03:00 - 04:00 | 650.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 654.3
|  |  | 05:00 - 06:00 | 700.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 809.4
|  |  | 07:00 - 08:00 | 978.13
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1152.49
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1228.72
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1220.31
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1198.5
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1187.7
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1191.91
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1187.17
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1208.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1324.92
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1448.52
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1452.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1444.65
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1413.41
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1302.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1131.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 960.99
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.258 | 0 | 132.9804 | 131.619
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0224 | 0 | 110.1416 | 116.9186
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5097 | 0 | 91.4109 | 94.155
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5967 | 0 | 91.4655 | 91.1309
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2717 | 0 | 103.3011 | 94.1678
6 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 89.4967 | 0 | 99.4652 | 118.8229
7 | 0 | 98.9374 | 0 | 0 | 90.0129 | 0 | 126.0509 | 118.8868
8 | 0 | 99.8313 | 0 | 0 | 90.2833 | 0 | 94.517 | 99.1782
9 | 0 | 99.8509 | 0 | 0 | 104.5728 | 0 | 107.6423 | 110.483
10 | 0 | 99.8135 | 0 | 0 | 90.636 | 0 | 138.936 | 134.5771
11 | 0 | 99.8578 | 0 | 0 | 131.9508 | 0 | 138.8604 | 121.8552
12 | 0 | 99.8116 | 0 | 0 | 126.6917 | 0 | 128.9267 | 115.8588
13 | 0 | 99.8384 | 0 | 0 | 141.4169 | 0 | 119.0653 | 101.0835
14 | 0 | 99.8798 | 0 | 0 | 143.5238 | 0 | 119.1025 | 116.8831
15 | 0 | 99.8873 | 0 | 0 | 133.2575 | 0 | 128.9689 | 130.6624
16 | 0 | 99.8663 | 0 | 2.3063 | 123.1701 | 0 | 128.9291 | 117.8787
17 | 0 | 99.8391 | 0 | 99.2567 | 111.794 | 0 | 108.055 | 111.0099
18 | 0 | 110.0076 | 0 | 109.3406 | 89.7362 | 0 | 141.8895 | 142.4136
19 | 0 | 109.9766 | 0 | 109.3432 | 91.7554 | 0 | 127.0642 | 124.8913
20 | 0 | 99.8767 | 0 | 99.3364 | 92.4455 | 0 | 103.7517 | 131.7148
21 | 0 | 99.8611 | 0 | 99.304 | 93.1921 | 0 | 110.1452 | 123.8521
22 | 0 | 99.832 | 0 | 0.26114 | 104.142 | 0 | 119.0511 | 109.4501
23 | 0 | 99.8767 | 0 | 0 | 101.7367 | 0 | 106.3568 | 0.34878
24 | 0 | 0.52347 | 0 | 0 | 89.4275 | 0 | 96.8009 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1718.226 | 0 | 519.1484 | 2517.9004 | 0 | 2772.8782 | 2557.8416
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 24.6
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 986.4 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 845.0029 | 27.5673
|  | 2 | 731.0338 | 23.2492
|  | 3 | 620.0683 | 21.2126
|  | 4 | 553.7197 | 21.381
|  | 5 | 522.7355 | 20.406
|  | 6 | 528.3991 | 21.325
|  | 7 | 574.0232 | 23.8595
|  | 8 | 660.2349 | 27.5384
|  | 9 | 801.4864 | 30.8806
|  | 10 | 912.5678 | 31.8499
|  | 11 | 968.7632 | 28.573
|  | 12 | 982.3804 | 26.7382
|  | 13 | 963.6074 | 23.5668
|  | 14 | 945.9213 | 24.7289
|  | 15 | 939.4746 | 29.4929
|  | 16 | 940.5979 | 33.5203
|  | 17 | 1009.2993 | 34.6251
|  | 18 | 1070.218 | 37.6873
|  | 19 | 1063.2752 | 37.3255
|  | 20 | 1035.6732 | 35.2907
|  | 21 | 994.6529 | 32.9135
|  | 22 | 924.4596 | 30.7515
|  | 23 | 832.7991 | 26.9132
|  | 24 | 722.0185 | 22.4787
|  | 25 | 610.0156 | 19.7541
|  | 26 | 529.1249 | 18.9915
|  | 27 | 485.5138 | 21.2772
|  | 28 | 463.5577 | 21.6839
|  | 29 | 462.0538 | 22.9658
|  | 30 | 487.2434 | 26.3363
|  | 31 | 558.5306 | 28.1354
|  | 32 | 670.7357 | 29.11
|  | 33 | 829.2447 | 33.0685
|  | 34 | 933.317 | 32.4866
|  | 35 | 947.2661 | 29.7731
|  | 36 | 932.4149 | 24.1828
|  | 37 | 926.5441 | 23.112
|  | 38 | 918.6932 | 22.004
|  | 39 | 905.7427 | 27.3243
|  | 40 | 918.8693 | 30.5196
|  | 41 | 997.6665 | 38.0565
|  | 42 | 1091.444 | 39.9518
|  | 43 | 1099.5917 | 41.5281
|  | 44 | 1096.8116 | 41.0211
|  | 45 | 1079.4612 | 39.7242
|  | 46 | 1013.2363 | 37.6291
|  | 47 | 895.2463 | 30.0365
|  | 48 | 752.8213 | 27.5602
|  | 49 | 624.0177 | 22.4568
|  | 50 | 542.8665 | 22.7944
|  | 51 | 501.1279 | 24.6575
|  | 52 | 482.7622 | 25.0705
|  | 53 | 487.0796 | 23.8458
|  | 54 | 532.1685 | 26.5727
|  | 55 | 652.8916 | 31.0044
|  | 56 | 841.2049 | 33.695
|  | 57 | 1021.2734 | 36.4827
|  | 58 | 1112.664 | 38.3963
|  | 59 | 1143.9207 | 35.7573
|  | 60 | 1148.5191 | 37.8873
|  | 61 | 1139.4776 | 40.7595
|  | 62 | 1130.5748 | 37.5147
|  | 63 | 1108.4461 | 35.3322
|  | 64 | 1114.7542 | 32.0124
|  | 65 | 1154.6865 | 35.7744
|  | 66 | 1213.8786 | 34.4779
|  | 67 | 1207.8871 | 37.7843
|  | 68 | 1196.6339 | 39.5339
|  | 69 | 1161.8181 | 37.5869
|  | 70 | 1072.5562 | 33.6949
|  | 71 | 941.051 | 26.5829
|  | 72 | 771.8743 | 21.9671
|  | 73 | 636.92 | 20.3966
|  | 74 | 554.1347 | 18.4585
|  | 75 | 511.7597 | 18.9268
|  | 76 | 487.5195 | 18.3255
|  | 77 | 495.9916 | 17.2681
|  | 78 | 550.2389 | 20.8303
|  | 79 | 683.3877 | 26.3067
|  | 80 | 884.8726 | 30.359
|  | 81 | 1048.1505 | 28.5772
|  | 82 | 1104.5646 | 28.5433
|  | 83 | 1125.2336 | 29.539
|  | 84 | 1131.8137 | 31.8239
|  | 85 | 1134.247 | 29.8172
|  | 86 | 1141.0034 | 29.533
|  | 87 | 1109.8905 | 30.695
|  | 88 | 1088.5177 | 34.613
|  | 89 | 1129.9541 | 32.8306
|  | 90 | 1223.7401 | 35.5192
|  | 91 | 1229.5837 | 34.667
|  | 92 | 1209.5472 | 34.4981
|  | 93 | 1173.6026 | 35.9307
|  | 94 | 1089.9242 | 34.2239
|  | 95 | 947.9395 | 27.2226
|  | 96 | 782.0468 | 23.626
|  | 97 | 645.4286 | 22.7902
|  | 98 | 559.8827 | 24.465
|  | 99 | 524.2951 | 27.941
|  | 100 | 513.5351 | 26.9474
|  | 101 | 518.1362 | 28.3876
|  | 102 | 570.6421 | 28.7645
|  | 103 | 715.5445 | 30.1714
|  | 104 | 931.5212 | 30.7491
|  | 105 | 1075.4888 | 27.9168
|  | 106 | 1087.6515 | 26.3774
|  | 107 | 1042.1947 | 25.4275
|  | 108 | 1012.4245 | 24.011
|  | 109 | 1008.841 | 24.8968
|  | 110 | 1040.8094 | 24.5224
|  | 111 | 1066.3833 | 28.7105
|  | 112 | 1080.7667 | 33.4536
|  | 113 | 1135.4284 | 34.0568
|  | 114 | 1230.0709 | 39.9749
|  | 115 | 1231.2628 | 38.1304
|  | 116 | 1198.8131 | 35.3791
|  | 117 | 1159.4468 | 34.4871
|  | 118 | 1063.9449 | 33.8802
|  | 119 | 925.8688 | 31.1109
|  | 120 | 761.0796 | 25.7109
|  | 121 | 635.337 | 26.1288
|  | 122 | 556.3313 | 22.7527
|  | 123 | 514.5318 | 20.8901
|  | 124 | 497.9547 | 19.7786
|  | 125 | 501.7573 | 19.1647
|  | 126 | 551.7898 | 20.4191
|  | 127 | 667.4525 | 20.487
|  | 128 | 829.0487 | 19.0559
|  | 129 | 982.2824 | 23.3426
|  | 130 | 1049.6667 | 27.6178
|  | 131 | 1070.3658 | 30.761
|  | 132 | 1059.5156 | 29.6804
|  | 133 | 1041.3743 | 32.6723
|  | 134 | 1054.9128 | 30.408
|  | 135 | 1069.2809 | 29.6177
|  | 136 | 1076.991 | 28.7478
|  | 137 | 1125.0911 | 30.9118
|  | 138 | 1177.8124 | 32.2115
|  | 139 | 1159.7776 | 30.9077
|  | 140 | 1124.3869 | 30.2021
|  | 141 | 1076.9319 | 32.4153
|  | 142 | 1002.4176 | 38.5311
|  | 143 | 883.6043 | 31.3302
|  | 144 | 737.5407 | 24.3048
|  | 145 | 617.9567 | 19.8465
|  | 146 | 544.8815 | 19.9207
|  | 147 | 506.835 | 20.7031
|  | 148 | 488.9467 | 20.3588
|  | 149 | 493.581 | 20.4578
|  | 150 | 531.2517 | 21.1081
|  | 151 | 617.7416 | 22.4952
|  | 152 | 752.4424 | 22.7208
|  | 153 | 911.5274 | 22.5384
|  | 154 | 1020.4143 | 25.1683
|  | 155 | 1078.9987 | 25.8612
|  | 156 | 1107.2536 | 28.4442
|  | 157 | 1124.853 | 28.0625
|  | 158 | 1140.9157 | 29.4445
|  | 159 | 1137.7776 | 28.6014
|  | 160 | 1153.1569 | 30.0572
|  | 161 | 1221.6785 | 38.5407
|  | 162 | 1286.5253 | 44.4867
|  | 163 | 1297.4282 | 47.3024
|  | 164 | 1288.5618 | 43.1637
|  | 165 | 1248.1946 | 43.4035
|  | 166 | 1130.3689 | 38.8631
|  | 167 | 963.0375 | 34.4286
|  | 168 | 765.2085 | 30.1089
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-07
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22987.99 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-05
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 776.2326 | 130.804 | 645.4286
|  | 2 | 712.6297 | 152.747 | 559.8827
|  | 3 | 673.7221 | 149.427 | 524.2951
|  | 4 | 660.4751 | 146.94 | 513.5351
|  | 5 | 658.4442 | 140.308 | 518.1362
|  | 6 | 707.7011 | 137.059 | 570.6421
|  | 7 | 930.3435 | 214.799 | 715.5445
|  | 8 | 1141.3572 | 209.836 | 931.5212
|  | 9 | 1304.8108 | 229.322 | 1075.4888
|  | 10 | 1347.9395 | 260.288 | 1087.6515
|  | 11 | 1338.7507 | 296.556 | 1042.1947
|  | 12 | 1275.2855 | 262.861 | 1012.4245
|  | 13 | 1235.739 | 226.898 | 1008.841
|  | 14 | 1213.0474 | 172.238 | 1040.8094
|  | 15 | 1270.2133 | 203.83 | 1066.3833
|  | 16 | 1317.1637 | 236.397 | 1080.7667
|  | 17 | 1451.5614 | 316.133 | 1135.4284
|  | 18 | 1540.9909 | 310.92 | 1230.0709
|  | 19 | 1540.8798 | 309.617 | 1231.2628
|  | 20 | 1514.0771 | 315.264 | 1198.8131
|  | 21 | 1490.2278 | 330.781 | 1159.4468
|  | 22 | 1348.9919 | 285.047 | 1063.9449
|  | 23 | 1053.2438 | 127.375 | 925.8688
|  | 24 | 899.9846 | 138.905 | 761.0796
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 46.0429 | 142.5211 | -1.178 | -32.2463 | -66.3237 | 263.0645
2 | 45.3312 | 120.3366 | 12.3451 | -45.1874 | -23.6813 | 246.8074
3 | 39.0563 | 105.5925 | 32.1492 | -49.1033 | 19.996 | 210.7401
4 | 37.0363 | 95.9699 | 49.279 | -53.8966 | 58.507 | 171.0781
5 | 34.6664 | 95.7152 | 57.3901 | -51.4354 | 70.8476 | 160.5575
6 | 33.2756 | 96.3702 | 65.8858 | -57.5995 | 73.8367 | 158.9795
7 | 17.5564 | 117.728 | 97.4087 | -65.9216 | 138.475 | 68.8859
8 | -3.6723 | 96.6285 | 61.683 | -79.653 | 125.0888 | -57.1125
9 | -31.1307 | 115.8673 | 95.2912 | -60.5993 | 166.1748 | -168.5944
10 | -48.3226 | 134.7265 | 119.3711 | -48.9743 | 214.532 | -265.165
11 | -51.4978 | 151.0835 | 139.4171 | -24.9016 | 264.7465 | -367.2965
12 | -54.1734 | 154.0476 | 134.223 | -16.1796 | 261.8354 | -367.2423
13 | -58.2543 | 160.5166 | 148.3951 | 0.85156 | 296.6369 | -411.8201
14 | -53.0066 | 157.9698 | 135.0238 | -4.7029 | 261.83 | -372.6897
15 | -47.1548 | 152.881 | 118.0501 | -14.0862 | 223.1416 | -320.9859
16 | -53.8749 | 154.037 | 112.3156 | -7.6382 | 206.1992 | -313.1606
17 | -53.1965 | 184.4121 | 107.098 | 10.9445 | 197.1836 | -315.6404
18 | -52.2431 | 196.2714 | 134.4263 | 12.5669 | 241.9092 | -317.9267
19 | -47.0065 | 186.5438 | 130.6312 | 2.7901 | 237.5977 | -304.7779
20 | -44.7182 | 177.4953 | 136.354 | 0.40643 | 253.4166 | -314.6224
21 | -39.0563 | 164.0251 | 115.9922 | -17.1118 | 223.7491 | -268.757
22 | -16.8592 | 124.1863 | 71.1513 | -64.6475 | 132.2039 | -151.5993
23 | -4.2239 | 126.68 | 59.2117 | -55.9351 | 126.3226 | -115.5836
24 | -7.4765 | 108.8107 | 73.5218 | -47.1421 | 185.1333 | -165.4281
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-07
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 807.64
|  |  | 01:00 - 02:00 | 719.24
|  |  | 02:00 - 03:00 | 670.82
|  |  | 03:00 - 04:00 | 650.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 654.3
|  |  | 05:00 - 06:00 | 700.4
|  |  | 06:00 - 07:00 | 809.4
|  |  | 07:00 - 08:00 | 978.13
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1152.49
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1228.72
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1220.31
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1198.5
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1187.7
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1191.91
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1187.17
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1208.3
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1324.92
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1448.52
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1452.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1444.65
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1413.41
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1302.12
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1131.32
|  |  | 23:00 - 00:00 | 960.99
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.258 | 0 | 132.9804 | 131.619
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0224 | 0 | 110.1416 | 116.9186
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5097 | 0 | 91.4109 | 94.155
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5967 | 0 | 91.4655 | 91.1309
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2717 | 0 | 103.3011 | 94.1678
6 | 0 | 0.85842 | 0 | 0 | 89.4967 | 0 | 99.4652 | 118.8229
7 | 0 | 98.9374 | 0 | 0 | 90.0129 | 0 | 126.0509 | 118.8868
8 | 0 | 99.8313 | 0 | 0 | 90.2833 | 0 | 94.517 | 99.1782
9 | 0 | 99.8509 | 0 | 0 | 104.5728 | 0 | 107.6423 | 110.483
10 | 0 | 99.8135 | 0 | 0 | 90.636 | 0 | 138.936 | 134.5771
11 | 0 | 99.8578 | 0 | 0 | 131.9508 | 0 | 138.8604 | 121.8552
12 | 0 | 99.8116 | 0 | 0 | 126.6917 | 0 | 128.9267 | 115.8588
13 | 0 | 99.8384 | 0 | 0 | 141.4169 | 0 | 119.0653 | 101.0835
14 | 0 | 99.8798 | 0 | 0 | 143.5238 | 0 | 119.1025 | 116.8831
15 | 0 | 99.8873 | 0 | 0 | 133.2575 | 0 | 128.9689 | 130.6624
16 | 0 | 99.8663 | 0 | 2.3063 | 123.1701 | 0 | 128.9291 | 117.8787
17 | 0 | 99.8391 | 0 | 99.2567 | 111.794 | 0 | 108.055 | 111.0099
18 | 0 | 110.0076 | 0 | 109.3406 | 89.7362 | 0 | 141.8895 | 142.4136
19 | 0 | 109.9766 | 0 | 109.3432 | 91.7554 | 0 | 127.0642 | 124.8913
20 | 0 | 99.8767 | 0 | 99.3364 | 92.4455 | 0 | 103.7517 | 131.7148
21 | 0 | 99.8611 | 0 | 99.304 | 93.1921 | 0 | 110.1452 | 123.8521
22 | 0 | 99.832 | 0 | 0.26114 | 104.142 | 0 | 119.0511 | 109.4501
23 | 0 | 99.8767 | 0 | 0 | 101.7367 | 0 | 106.3568 | 0.34878
24 | 0 | 0.52347 | 0 | 0 | 89.4275 | 0 | 96.8009 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1718.226 | 0 | 519.1484 | 2418.6424 | 0 | 2639.8978 | 2426.2226
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 24.6
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 986.4GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 845.0029 | 27.5673
|  | 2 | 731.0338 | 23.2492
|  | 3 | 620.0683 | 21.2126
|  | 4 | 553.7197 | 21.381
|  | 5 | 522.7355 | 20.406
|  | 6 | 528.3991 | 21.325
|  | 7 | 574.0232 | 23.8595
|  | 8 | 660.2349 | 27.5384
|  | 9 | 801.4864 | 30.8806
|  | 10 | 912.5678 | 31.8499
|  | 11 | 968.7632 | 28.573
|  | 12 | 982.3804 | 26.7382
|  | 13 | 963.6074 | 23.5668
|  | 14 | 945.9213 | 24.7289
|  | 15 | 939.4746 | 29.4929
|  | 16 | 940.5979 | 33.5203
|  | 17 | 1009.2993 | 34.6251
|  | 18 | 1070.218 | 37.6873
|  | 19 | 1063.2752 | 37.3255
|  | 20 | 1035.6732 | 35.2907
|  | 21 | 994.6529 | 32.9135
|  | 22 | 924.4596 | 30.7515
|  | 23 | 832.7991 | 26.9132
|  | 24 | 722.0185 | 22.4787
|  | 25 | 610.0156 | 19.7541
|  | 26 | 529.1249 | 18.9915
|  | 27 | 485.5138 | 21.2772
|  | 28 | 463.5577 | 21.6839
|  | 29 | 462.0538 | 22.9658
|  | 30 | 487.2434 | 26.3363
|  | 31 | 558.5306 | 28.1354
|  | 32 | 670.7357 | 29.11
|  | 33 | 829.2447 | 33.0685
|  | 34 | 933.317 | 32.4866
|  | 35 | 947.2661 | 29.7731
|  | 36 | 932.4149 | 24.1828
|  | 37 | 926.5441 | 23.112
|  | 38 | 918.6932 | 22.004
|  | 39 | 905.7427 | 27.3243
|  | 40 | 918.8693 | 30.5196
|  | 41 | 997.6665 | 38.0565
|  | 42 | 1091.444 | 39.9518
|  | 43 | 1099.5917 | 41.5281
|  | 44 | 1096.8116 | 41.0211
|  | 45 | 1079.4612 | 39.7242
|  | 46 | 1013.2363 | 37.6291
|  | 47 | 895.2463 | 30.0365
|  | 48 | 752.8213 | 27.5602
|  | 49 | 624.0177 | 22.4568
|  | 50 | 542.8665 | 22.7944
|  | 51 | 501.1279 | 24.6575
|  | 52 | 482.7622 | 25.0705
|  | 53 | 487.0796 | 23.8458
|  | 54 | 532.1685 | 26.5727
|  | 55 | 652.8916 | 31.0044
|  | 56 | 841.2049 | 33.695
|  | 57 | 1021.2734 | 36.4827
|  | 58 | 1112.664 | 38.3963
|  | 59 | 1143.9207 | 35.7573
|  | 60 | 1148.5191 | 37.8873
|  | 61 | 1139.4776 | 40.7595
|  | 62 | 1130.5748 | 37.5147
|  | 63 | 1108.4461 | 35.3322
|  | 64 | 1114.7542 | 32.0124
|  | 65 | 1154.6865 | 35.7744
|  | 66 | 1213.8786 | 34.4779
|  | 67 | 1207.8871 | 37.7843
|  | 68 | 1196.6339 | 39.5339
|  | 69 | 1161.8181 | 37.5869
|  | 70 | 1072.5562 | 33.6949
|  | 71 | 941.051 | 26.5829
|  | 72 | 771.8743 | 21.9671
|  | 73 | 636.92 | 20.3966
|  | 74 | 554.1347 | 18.4585
|  | 75 | 511.7597 | 18.9268
|  | 76 | 487.5195 | 18.3255
|  | 77 | 495.9916 | 17.2681
|  | 78 | 550.2389 | 20.8303
|  | 79 | 683.3877 | 26.3067
|  | 80 | 884.8726 | 30.359
|  | 81 | 1048.1505 | 28.5772
|  | 82 | 1104.5646 | 28.5433
|  | 83 | 1125.2336 | 29.539
|  | 84 | 1131.8137 | 31.8239
|  | 85 | 1134.247 | 29.8172
|  | 86 | 1141.0034 | 29.533
|  | 87 | 1109.8905 | 30.695
|  | 88 | 1088.5177 | 34.613
|  | 89 | 1129.9541 | 32.8306
|  | 90 | 1223.7401 | 35.5192
|  | 91 | 1229.5837 | 34.667
|  | 92 | 1209.5472 | 34.4981
|  | 93 | 1173.6026 | 35.9307
|  | 94 | 1089.9242 | 34.2239
|  | 95 | 947.9395 | 27.2226
|  | 96 | 782.0468 | 23.626
|  | 97 | 645.4286 | 22.7902
|  | 98 | 559.8827 | 24.465
|  | 99 | 524.2951 | 27.941
|  | 100 | 513.5351 | 26.9474
|  | 101 | 518.1362 | 28.3876
|  | 102 | 570.6421 | 28.7645
|  | 103 | 715.5445 | 30.1714
|  | 104 | 931.5212 | 30.7491
|  | 105 | 1075.4888 | 27.9168
|  | 106 | 1087.6515 | 26.3774
|  | 107 | 1042.1947 | 25.4275
|  | 108 | 1012.4245 | 24.011
|  | 109 | 1008.841 | 24.8968
|  | 110 | 1040.8094 | 24.5224
|  | 111 | 1066.3833 | 28.7105
|  | 112 | 1080.7667 | 33.4536
|  | 113 | 1135.4284 | 34.0568
|  | 114 | 1230.0709 | 39.9749
|  | 115 | 1231.2628 | 38.1304
|  | 116 | 1198.8131 | 35.3791
|  | 117 | 1159.4468 | 34.4871
|  | 118 | 1063.9449 | 33.8802
|  | 119 | 925.8688 | 31.1109
|  | 120 | 761.0796 | 25.7109
|  | 121 | 635.337 | 26.1288
|  | 122 | 556.3313 | 22.7527
|  | 123 | 514.5318 | 20.8901
|  | 124 | 497.9547 | 19.7786
|  | 125 | 501.7573 | 19.1647
|  | 126 | 551.7898 | 20.4191
|  | 127 | 667.4525 | 20.487
|  | 128 | 829.0487 | 19.0559
|  | 129 | 982.2824 | 23.3426
|  | 130 | 1049.6667 | 27.6178
|  | 131 | 1070.3658 | 30.761
|  | 132 | 1059.5156 | 29.6804
|  | 133 | 1041.3743 | 32.6723
|  | 134 | 1054.9128 | 30.408
|  | 135 | 1069.2809 | 29.6177
|  | 136 | 1076.991 | 28.7478
|  | 137 | 1125.0911 | 30.9118
|  | 138 | 1177.8124 | 32.2115
|  | 139 | 1159.7776 | 30.9077
|  | 140 | 1124.3869 | 30.2021
|  | 141 | 1076.9319 | 32.4153
|  | 142 | 1002.4176 | 38.5311
|  | 143 | 883.6043 | 31.3302
|  | 144 | 737.5407 | 24.3048
|  | 145 | 617.9567 | 19.8465
|  | 146 | 544.8815 | 19.9207
|  | 147 | 506.835 | 20.7031
|  | 148 | 488.9467 | 20.3588
|  | 149 | 493.581 | 20.4578
|  | 150 | 531.2517 | 21.1081
|  | 151 | 617.7416 | 22.4952
|  | 152 | 752.4424 | 22.7208
|  | 153 | 911.5274 | 22.5384
|  | 154 | 1020.4143 | 25.1683
|  | 155 | 1078.9987 | 25.8612
|  | 156 | 1107.2536 | 28.4442
|  | 157 | 1124.853 | 28.0625
|  | 158 | 1140.9157 | 29.4445
|  | 159 | 1137.7776 | 28.6014
|  | 160 | 1153.1569 | 30.0572
|  | 161 | 1221.6785 | 38.5407
|  | 162 | 1286.5253 | 44.4867
|  | 163 | 1297.4282 | 47.3024
|  | 164 | 1288.5618 | 43.1637
|  | 165 | 1248.1946 | 43.4035
|  | 166 | 1130.3689 | 38.8631
|  | 167 | 963.0375 | 34.4286
|  | 168 | 765.2085 | 30.1089
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 01/01/2024 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 06/01/2024 | 07/01/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible