## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-02-07
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23701.89 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-05
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 778.1357 | 105.162 | 672.9737
|  | 2 | 682.5739 | 94.392 | 588.1819
|  | 3 | 589.7834 | 39.671 | 550.1124
|  | 4 | 528.2384 | -8.204 | 536.4424
|  | 5 | 543.4682 | -4.063 | 547.5312
|  | 6 | 667.9424 | 45.835 | 622.1074
|  | 7 | 1001.4964 | 162.593 | 838.9034
|  | 8 | 1428.1061 | 301.849 | 1126.2571
|  | 9 | 1540.1369 | 319.314 | 1220.8229
|  | 10 | 1528.1409 | 326.422 | 1201.7189
|  | 11 | 1330.4226 | 227.376 | 1103.0466
|  | 12 | 1177.1761 | 134.636 | 1042.5401
|  | 13 | 1143.7814 | 136.195 | 1007.5864
|  | 14 | 1155.5938 | 141.861 | 1013.7328
|  | 15 | 1166.143 | 128.87 | 1037.273
|  | 16 | 1380.4018 | 322.567 | 1057.8348
|  | 17 | 1424.0005 | 312.397 | 1111.6035
|  | 18 | 1590.3315 | 306.352 | 1283.9795
|  | 19 | 1673.0482 | 297.919 | 1375.1292
|  | 20 | 1672.0864 | 293.728 | 1378.3584
|  | 21 | 1638.9726 | 291.278 | 1347.6946
|  | 22 | 1540.1308 | 311.693 | 1228.4378
|  | 23 | 1279.0597 | 238.959 | 1040.1007
|  | 24 | 1065.4406 | 256.472 | 808.9686
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.3395 | 91.3531 | -23.5236 | -136.9848 | -92.5747 | 236.8687
2 | 51.6008 | 32.4309 | -32.6381 | -171.6277 | -57.198 | 196.87
3 | 49.9125 | 14.7575 | -25.6163 | -184.9624 | -24.6409 | 180.9574
4 | 50.3716 | 11.4925 | -29.686 | -182.5593 | -29.9981 | 191.0613
5 | 53.8635 | 15.7063 | -41.7895 | -175.8694 | -64.5604 | 235.6185
6 | 52.6728 | 32.399 | -40.1552 | -155.7449 | -94.7735 | 270.4098
7 | 47.7386 | 95.029 | -26.5527 | -119.6117 | -109.8747 | 297.9216
8 | 30.7081 | 158.9015 | 5.3088 | -113.4863 | -82.8684 | 178.0686
9 | 8.9987 | 218.8413 | 64.6599 | -125.2791 | 9.5639 | 12.2495
10 | -3.4215 | 218.9236 | 104.6328 | -132.9044 | 112.1004 | -104.2424
11 | -0.6452 | 218.9747 | 104.9897 | -148.9195 | 161.5945 | -140.9097
12 | -6.3615 | 198.9056 | 109.9965 | -177.7209 | 182.4749 | -206.1958
13 | -5.8315 | 198.9858 | 102.9382 | -179.2208 | 191.6786 | -203.0412
14 | -6.5161 | 198.9198 | 108.8941 | -176.0629 | 166.2098 | -177.0454
15 | 9.784 | 198.9829 | 72.677 | -160.9542 | -5.204 | 5.9983
16 | 26.67 | 199.0426 | 32.5572 | -95.6713 | -86.4541 | 154.8985
17 | -3.63 | 199.0887 | 78.8831 | -32.656 | 74.0383 | 1.8218
18 | -17.3353 | 219.211 | 97.2771 | -31.3528 | 108.7 | -81.9806
19 | -19.9369 | 219.1911 | 108.5155 | -40.8877 | 134.693 | -108.5234
20 | -14.2089 | 219.1209 | 93.5785 | -48.0518 | 121.0998 | -81.7303
21 | -7.5929 | 219.1528 | 78.3437 | -72.1502 | 121.124 | -79.4839
22 | 10.0982 | 219.0478 | 78.6428 | -101.4742 | 103.5633 | -38.4221
23 | 16.1477 | 188.9431 | 44.8285 | -122.5857 | 54.3299 | -5.3571
24 | 19.244 | 157.83 | 29.003 | -135.9042 | 46.6879 | 6.4396
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-02-07
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 856.16
|  |  | 01:00 - 02:00 | 655.09
|  |  | 02:00 - 03:00 | 586.58
|  |  | 03:00 - 04:00 | 570.06
|  |  | 04:00 - 05:00 | 592.98
|  |  | 05:00 - 06:00 | 697.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1000.28
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1336.16
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1403.91
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1386.92
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1317.62
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1127.44
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1095.87
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1125.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1177.89
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1288.87
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1436.24
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1600.71
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1677.33
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1663.16
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1628.06
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1514.56
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1226.09
|  |  | 23:00 - 00:00 | 946.68
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.59325 | 109.8527 | 0 | 109.1024 | 0 | 0 | 0 | 98.4054
2 | 0 | 96.0099 | 0 | 2.7243 | 0 | 0 | 0 | 90.7971
3 | 0 | 99.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1465
4 | 0 | 99.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1571
5 | 0 | 99.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2064
6 | 0 | 99.8651 | 0 | 3.6797 | 0 | 0 | 0.34878 | 91.9651
7 | 0 | 109.874 | 0 | 109.2959 | 1.0453 | 0.91401 | 93.0913 | 101.9851
8 | 0 | 109.9225 | 0 | 109.3018 | 88.7774 | 88.9921 | 99.2832 | 121.1757
9 | 0 | 109.8331 | 0 | 109.2568 | 133.32 | 123.9429 | 89.4161 | 119.4605
10 | 0 | 109.857 | 0 | 109.3198 | 119.0983 | 124.0394 | 89.4002 | 111.0936
11 | 0 | 109.83 | 0 | 109.3794 | 99.2921 | 102.3037 | 83.5829 | 99.0057
12 | 0 | 99.8244 | 0 | 99.3213 | 109.1308 | 127.9953 | 0 | 129.4213
13 | 0 | 99.8883 | 0 | 99.3386 | 96.2428 | 99.3705 | 0 | 137.1186
14 | 0 | 99.8336 | 0 | 99.33 | 109.1162 | 131.8894 | 0 | 136.5172
15 | 5.2033 | 99.902 | 0 | 99.3239 | 133.8015 | 122.3207 | 0 | 107.1495
16 | 99.7281 | 99.9003 | 0 | 99.3826 | 93.4898 | 92.6371 | 0 | 94.6915
17 | 99.7156 | 99.9394 | 23.3999 | 99.3861 | 99.2222 | 99.2825 | 0 | 122.4137
18 | 99.7461 | 109.9998 | 99.774 | 109.4674 | 119.0117 | 111.1717 | 26.1702 | 118.1459
19 | 99.7359 | 109.9487 | 99.7804 | 109.474 | 94.2743 | 140.835 | 128.9213 | 107.0732
20 | 99.7322 | 109.9847 | 99.7837 | 109.3912 | 94.2029 | 128.0715 | 129.0104 | 108.6141
21 | 99.6931 | 109.9681 | 99.7939 | 109.4409 | 89.2855 | 94.3772 | 109.2542 | 102.3946
22 | 99.6411 | 109.879 | 99.8417 | 109.4274 | 0.66705 | 90.2939 | 104.4763 | 97.3473
23 | 99.6681 | 94.8357 | 75.0332 | 94.3359 | 94.3041 | 5.4056 | 1.4803 | 99.4351
24 | 99.7026 | 94.874 | 0 | 94.3032 | 2.3638 | 0 | 0 | 103.1571
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 903.1594 | 2493.5056 | 597.4068 | 1993.9824 | 1576.6455 | 1683.8425 | 954.4352 | 2564.8773
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 388.08
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1088.7 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672.9737 | 18.9257
|  | 2 | 588.1819 | 16.3611
|  | 3 | 550.1124 | 14.7469
|  | 4 | 536.4424 | 14.7873
|  | 5 | 547.5312 | 14.8736
|  | 6 | 622.1074 | 16.4262
|  | 7 | 838.9034 | 22.3129
|  | 8 | 1126.2571 | 31.3142
|  | 9 | 1220.8229 | 34.7194
|  | 10 | 1201.7189 | 29.4857
|  | 11 | 1103.0466 | 23.546
|  | 12 | 1042.5401 | 22.68
|  | 13 | 1007.5864 | 21.1065
|  | 14 | 1013.7328 | 21.1081
|  | 15 | 1037.273 | 22.7922
|  | 16 | 1057.8348 | 28.9346
|  | 17 | 1111.6035 | 29.0974
|  | 18 | 1283.9795 | 40.0746
|  | 19 | 1375.1292 | 44.9004
|  | 20 | 1378.3584 | 45.5356
|  | 21 | 1347.6946 | 46.4943
|  | 22 | 1228.4378 | 41.4242
|  | 23 | 1040.1007 | 30.6852
|  | 24 | 808.9686 | 23.7678
|  | 25 | 666.0465 | 18.4492
|  | 26 | 591.8579 | 15.4454
|  | 27 | 557.6563 | 15.3911
|  | 28 | 548.1228 | 15.5105
|  | 29 | 562.007 | 15.9207
|  | 30 | 630.1817 | 17.308
|  | 31 | 832.8202 | 23.7292
|  | 32 | 1125.0028 | 35.0426
|  | 33 | 1183.3784 | 33.5994
|  | 34 | 1119.3472 | 25.2187
|  | 35 | 1035.6093 | 22.0291
|  | 36 | 979.2289 | 19.5288
|  | 37 | 959.8487 | 20.5766
|  | 38 | 980.9577 | 20.736
|  | 39 | 1024.225 | 21.1001
|  | 40 | 1058.3616 | 26.1282
|  | 41 | 1115.4958 | 29.8293
|  | 42 | 1269.179 | 38.7002
|  | 43 | 1344.2142 | 46.9235
|  | 44 | 1336.895 | 47.083
|  | 45 | 1311.6985 | 46.9462
|  | 46 | 1197.4398 | 44.2537
|  | 47 | 1032.8186 | 30.8507
|  | 48 | 850.2329 | 23.3983
|  | 49 | 705.7489 | 21.5504
|  | 50 | 599.2332 | 17.4057
|  | 51 | 546.9278 | 16.2521
|  | 52 | 531.2876 | 16.0626
|  | 53 | 538.2304 | 17.6893
|  | 54 | 606.5876 | 19.2644
|  | 55 | 793.2124 | 25.5391
|  | 56 | 1064.5838 | 30.4516
|  | 57 | 1144.2908 | 34.05
|  | 58 | 1120.0203 | 30.999
|  | 59 | 1062.7692 | 26.7988
|  | 60 | 1016.1147 | 23.6011
|  | 61 | 991.4689 | 22.4605
|  | 62 | 1017.7608 | 24.1903
|  | 63 | 1039.2568 | 25.1843
|  | 64 | 1041.9982 | 29.3652
|  | 65 | 1068.1008 | 26.2118
|  | 66 | 1236.8117 | 33.5156
|  | 67 | 1331.5235 | 39.7632
|  | 68 | 1324.9938 | 38.9737
|  | 69 | 1289.0201 | 36.3534
|  | 70 | 1171.6577 | 30.6443
|  | 71 | 986.522 | 22.7498
|  | 72 | 786.9841 | 16.9525
|  | 73 | 639.6319 | 15.8751
|  | 74 | 563.8215 | 16.141
|  | 75 | 533.2188 | 13.6727
|  | 76 | 521.7185 | 12.1467
|  | 77 | 533.183 | 12.833
|  | 78 | 604.6157 | 13.1106
|  | 79 | 793.2059 | 18.0965
|  | 80 | 1060.3946 | 24.8669
|  | 81 | 1133.1448 | 36.4389
|  | 82 | 1095.9891 | 34.2935
|  | 83 | 1026.6521 | 29.3636
|  | 84 | 1015.6595 | 33.5079
|  | 85 | 1013.4284 | 32.8899
|  | 86 | 1037.0984 | 33.3021
|  | 87 | 1048.291 | 29.3346
|  | 88 | 1050.8585 | 24.1478
|  | 89 | 1057.4847 | 26.5503
|  | 90 | 1196.1413 | 26.4706
|  | 91 | 1292.7102 | 36.9324
|  | 92 | 1303.4598 | 41.2672
|  | 93 | 1272.2437 | 38.8684
|  | 94 | 1155.6866 | 33.2643
|  | 95 | 973.5966 | 27.0696
|  | 96 | 771.5622 | 20.3964
|  | 97 | 634.7451 | 19.5729
|  | 98 | 563.9739 | 16.1801
|  | 99 | 530.7415 | 16.3589
|  | 100 | 520.9986 | 16.5816
|  | 101 | 530.2105 | 16.811
|  | 102 | 600.5554 | 18.154
|  | 103 | 781.5649 | 29.3826
|  | 104 | 1030.0697 | 32.9008
|  | 105 | 1103.488 | 29.4385
|  | 106 | 1059.5066 | 26.2973
|  | 107 | 993.6041 | 20.8283
|  | 108 | 946.5597 | 22.1802
|  | 109 | 932.2244 | 22.1104
|  | 110 | 942.6469 | 20.7845
|  | 111 | 955.6508 | 19.869
|  | 112 | 973.9032 | 21.3117
|  | 113 | 1029.538 | 23.5791
|  | 114 | 1174.169 | 29.7269
|  | 115 | 1236.2508 | 34.4847
|  | 116 | 1224.9187 | 31.5919
|  | 117 | 1187.2535 | 31.9762
|  | 118 | 1081.3558 | 28.5777
|  | 119 | 925.5327 | 24.7386
|  | 120 | 749.4241 | 21.0514
|  | 121 | 622.148 | 17.0176
|  | 122 | 550.7975 | 15.1869
|  | 123 | 515.2841 | 12.9827
|  | 124 | 505.7618 | 11.3057
|  | 125 | 514.6924 | 11.6309
|  | 126 | 572.4763 | 12.1693
|  | 127 | 708.4028 | 14.8448
|  | 128 | 892.622 | 17.437
|  | 129 | 1036.5519 | 19.0325
|  | 130 | 1077.2276 | 24.2799
|  | 131 | 1081.2406 | 26.4827
|  | 132 | 1047.9768 | 26.6887
|  | 133 | 1062.5631 | 27.4378
|  | 134 | 1071.5636 | 25.0237
|  | 135 | 1083.6485 | 23.083
|  | 136 | 1067.2346 | 22.5679
|  | 137 | 1080.3278 | 23.9701
|  | 138 | 1161.4552 | 26.5925
|  | 139 | 1193.7467 | 27.1856
|  | 140 | 1169.7988 | 25.6496
|  | 141 | 1124.698 | 23.6995
|  | 142 | 1008.9952 | 20.4135
|  | 143 | 867.8912 | 16.0546
|  | 144 | 737.4861 | 14.8666
|  | 145 | 622.9189 | 13.0912
|  | 146 | 541.4496 | 11.8332
|  | 147 | 482.0939 | 13.0701
|  | 148 | 453.3344 | 14.3771
|  | 149 | 459.0035 | 18.7275
|  | 150 | 488.2177 | 16.082
|  | 151 | 564.4332 | 13.1243
|  | 152 | 695.1567 | 14.1721
|  | 153 | 835.5631 | 15.9697
|  | 154 | 931.953 | 20.3419
|  | 155 | 975.8072 | 22.9294
|  | 156 | 999.4069 | 23.5629
|  | 157 | 1003.4139 | 23.5313
|  | 158 | 992.0626 | 23.1572
|  | 159 | 967.3315 | 21.4679
|  | 160 | 971.8285 | 21.8994
|  | 161 | 1003.8761 | 22.8494
|  | 162 | 1104.6619 | 26.8677
|  | 163 | 1160.9028 | 34.1868
|  | 164 | 1162.1814 | 35.5458
|  | 165 | 1142.4445 | 30.8357
|  | 166 | 1041.9656 | 24.8024
|  | 167 | 882.1107 | 21.9188
|  | 168 | 711.8715 | 17.0982
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-02-07
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23701.89 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-05
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 778.1357 | 105.162 | 672.9737
|  | 2 | 682.5739 | 94.392 | 588.1819
|  | 3 | 589.7834 | 39.671 | 550.1124
|  | 4 | 528.2384 | -8.204 | 536.4424
|  | 5 | 543.4682 | -4.063 | 547.5312
|  | 6 | 667.9424 | 45.835 | 622.1074
|  | 7 | 1001.4964 | 162.593 | 838.9034
|  | 8 | 1428.1061 | 301.849 | 1126.2571
|  | 9 | 1540.1369 | 319.314 | 1220.8229
|  | 10 | 1528.1409 | 326.422 | 1201.7189
|  | 11 | 1330.4226 | 227.376 | 1103.0466
|  | 12 | 1177.1761 | 134.636 | 1042.5401
|  | 13 | 1143.7814 | 136.195 | 1007.5864
|  | 14 | 1155.5938 | 141.861 | 1013.7328
|  | 15 | 1166.143 | 128.87 | 1037.273
|  | 16 | 1380.4018 | 322.567 | 1057.8348
|  | 17 | 1424.0005 | 312.397 | 1111.6035
|  | 18 | 1590.3315 | 306.352 | 1283.9795
|  | 19 | 1673.0482 | 297.919 | 1375.1292
|  | 20 | 1672.0864 | 293.728 | 1378.3584
|  | 21 | 1638.9726 | 291.278 | 1347.6946
|  | 22 | 1540.1308 | 311.693 | 1228.4378
|  | 23 | 1279.0597 | 238.959 | 1040.1007
|  | 24 | 1065.4406 | 256.472 | 808.9686
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.3395 | 91.3531 | -23.5236 | -136.9848 | -92.5747 | 236.8687
2 | 51.6008 | 32.4309 | -32.6381 | -171.6277 | -57.198 | 196.87
3 | 49.9125 | 14.7575 | -25.6163 | -184.9624 | -24.6409 | 180.9574
4 | 50.3716 | 11.4925 | -29.686 | -182.5593 | -29.9981 | 191.0613
5 | 53.8635 | 15.7063 | -41.7895 | -175.8694 | -64.5604 | 235.6185
6 | 52.6728 | 32.399 | -40.1552 | -155.7449 | -94.7735 | 270.4098
7 | 47.7386 | 95.029 | -26.5527 | -119.6117 | -109.8747 | 297.9216
8 | 30.7081 | 158.9015 | 5.3088 | -113.4863 | -82.8684 | 178.0686
9 | 8.9987 | 218.8413 | 64.6599 | -125.2791 | 9.5639 | 12.2495
10 | -3.4215 | 218.9236 | 104.6328 | -132.9044 | 112.1004 | -104.2424
11 | -0.6452 | 218.9747 | 104.9897 | -148.9195 | 161.5945 | -140.9097
12 | -6.3615 | 198.9056 | 109.9965 | -177.7209 | 182.4749 | -206.1958
13 | -5.8315 | 198.9858 | 102.9382 | -179.2208 | 191.6786 | -203.0412
14 | -6.5161 | 198.9198 | 108.8941 | -176.0629 | 166.2098 | -177.0454
15 | 9.784 | 198.9829 | 72.677 | -160.9542 | -5.204 | 5.9983
16 | 26.67 | 199.0426 | 32.5572 | -95.6713 | -86.4541 | 154.8985
17 | -3.63 | 199.0887 | 78.8831 | -32.656 | 74.0383 | 1.8218
18 | -17.3353 | 219.211 | 97.2771 | -31.3528 | 108.7 | -81.9806
19 | -19.9369 | 219.1911 | 108.5155 | -40.8877 | 134.693 | -108.5234
20 | -14.2089 | 219.1209 | 93.5785 | -48.0518 | 121.0998 | -81.7303
21 | -7.5929 | 219.1528 | 78.3437 | -72.1502 | 121.124 | -79.4839
22 | 10.0982 | 219.0478 | 78.6428 | -101.4742 | 103.5633 | -38.4221
23 | 16.1477 | 188.9431 | 44.8285 | -122.5857 | 54.3299 | -5.3571
24 | 19.244 | 157.83 | 29.003 | -135.9042 | 46.6879 | 6.4396
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-02-07
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 856.16
|  |  | 01:00 - 02:00 | 655.09
|  |  | 02:00 - 03:00 | 586.58
|  |  | 03:00 - 04:00 | 570.06
|  |  | 04:00 - 05:00 | 592.98
|  |  | 05:00 - 06:00 | 697.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1000.28
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1336.16
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1403.91
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1386.92
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1317.62
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1127.44
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1095.87
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1125.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1177.89
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1288.87
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1436.24
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1600.71
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1677.33
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1663.16
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1628.06
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1514.56
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1226.09
|  |  | 23:00 - 00:00 | 946.68
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0.59325 | 109.8527 | 0 | 109.1024 | 0 | 0 | 0 | 98.4054
2 | 0 | 96.0099 | 0 | 2.7243 | 0 | 0 | 0 | 90.7971
3 | 0 | 99.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1465
4 | 0 | 99.9223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1571
5 | 0 | 99.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2064
6 | 0 | 99.8651 | 0 | 3.6797 | 0 | 0 | 0.34878 | 91.9651
7 | 0 | 109.874 | 0 | 109.2959 | 1.0453 | 0.91401 | 93.0913 | 101.9851
8 | 0 | 109.9225 | 0 | 109.3018 | 88.7774 | 88.9921 | 99.2832 | 121.1757
9 | 0 | 109.8331 | 0 | 109.2568 | 133.32 | 123.9429 | 89.4161 | 119.4605
10 | 0 | 109.857 | 0 | 109.3198 | 119.0983 | 124.0394 | 89.4002 | 111.0936
11 | 0 | 109.83 | 0 | 109.3794 | 99.2921 | 102.3037 | 83.5829 | 99.0057
12 | 0 | 99.8244 | 0 | 99.3213 | 109.1308 | 127.9953 | 0 | 129.4213
13 | 0 | 99.8883 | 0 | 99.3386 | 96.2428 | 99.3705 | 0 | 137.1186
14 | 0 | 99.8336 | 0 | 99.33 | 109.1162 | 131.8894 | 0 | 136.5172
15 | 5.2033 | 99.902 | 0 | 99.3239 | 133.8015 | 122.3207 | 0 | 107.1495
16 | 99.7281 | 99.9003 | 0 | 99.3826 | 93.4898 | 92.6371 | 0 | 94.6915
17 | 99.7156 | 99.9394 | 23.3999 | 99.3861 | 99.2222 | 99.2825 | 0 | 122.4137
18 | 99.7461 | 109.9998 | 99.774 | 109.4674 | 119.0117 | 111.1717 | 26.1702 | 118.1459
19 | 99.7359 | 109.9487 | 99.7804 | 109.474 | 94.2743 | 140.835 | 128.9213 | 107.0732
20 | 99.7322 | 109.9847 | 99.7837 | 109.3912 | 94.2029 | 128.0715 | 129.0104 | 108.6141
21 | 99.6931 | 109.9681 | 99.7939 | 109.4409 | 89.2855 | 94.3772 | 109.2542 | 102.3946
22 | 99.6411 | 109.879 | 99.8417 | 109.4274 | 0.66705 | 90.2939 | 104.4763 | 97.3473
23 | 99.6681 | 94.8357 | 75.0332 | 94.3359 | 94.3041 | 5.4056 | 1.4803 | 99.4351
24 | 99.7026 | 94.874 | 0 | 94.3032 | 2.3638 | 0 | 0 | 103.1571
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 902.5661 | 2383.6529 | 597.4068 | 1884.88 | 1576.6455 | 1683.8425 | 954.4352 | 2466.4719
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 388.08
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1088.7 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672.9737 | 18.9257
|  | 2 | 588.1819 | 16.3611
|  | 3 | 550.1124 | 14.7469
|  | 4 | 536.4424 | 14.7873
|  | 5 | 547.5312 | 14.8736
|  | 6 | 622.1074 | 16.4262
|  | 7 | 838.9034 | 22.3129
|  | 8 | 1126.2571 | 31.3142
|  | 9 | 1220.8229 | 34.7194
|  | 10 | 1201.7189 | 29.4857
|  | 11 | 1103.0466 | 23.546
|  | 12 | 1042.5401 | 22.68
|  | 13 | 1007.5864 | 21.1065
|  | 14 | 1013.7328 | 21.1081
|  | 15 | 1037.273 | 22.7922
|  | 16 | 1057.8348 | 28.9346
|  | 17 | 1111.6035 | 29.0974
|  | 18 | 1283.9795 | 40.0746
|  | 19 | 1375.1292 | 44.9004
|  | 20 | 1378.3584 | 45.5356
|  | 21 | 1347.6946 | 46.4943
|  | 22 | 1228.4378 | 41.4242
|  | 23 | 1040.1007 | 30.6852
|  | 24 | 808.9686 | 23.7678
|  | 25 | 666.0465 | 18.4492
|  | 26 | 591.8579 | 15.4454
|  | 27 | 557.6563 | 15.3911
|  | 28 | 548.1228 | 15.5105
|  | 29 | 562.007 | 15.9207
|  | 30 | 630.1817 | 17.308
|  | 31 | 832.8202 | 23.7292
|  | 32 | 1125.0028 | 35.0426
|  | 33 | 1183.3784 | 33.5994
|  | 34 | 1119.3472 | 25.2187
|  | 35 | 1035.6093 | 22.0291
|  | 36 | 979.2289 | 19.5288
|  | 37 | 959.8487 | 20.5766
|  | 38 | 980.9577 | 20.736
|  | 39 | 1024.225 | 21.1001
|  | 40 | 1058.3616 | 26.1282
|  | 41 | 1115.4958 | 29.8293
|  | 42 | 1269.179 | 38.7002
|  | 43 | 1344.2142 | 46.9235
|  | 44 | 1336.895 | 47.083
|  | 45 | 1311.6985 | 46.9462
|  | 46 | 1197.4398 | 44.2537
|  | 47 | 1032.8186 | 30.8507
|  | 48 | 850.2329 | 23.3983
|  | 49 | 705.7489 | 21.5504
|  | 50 | 599.2332 | 17.4057
|  | 51 | 546.9278 | 16.2521
|  | 52 | 531.2876 | 16.0626
|  | 53 | 538.2304 | 17.6893
|  | 54 | 606.5876 | 19.2644
|  | 55 | 793.2124 | 25.5391
|  | 56 | 1064.5838 | 30.4516
|  | 57 | 1144.2908 | 34.05
|  | 58 | 1120.0203 | 30.999
|  | 59 | 1062.7692 | 26.7988
|  | 60 | 1016.1147 | 23.6011
|  | 61 | 991.4689 | 22.4605
|  | 62 | 1017.7608 | 24.1903
|  | 63 | 1039.2568 | 25.1843
|  | 64 | 1041.9982 | 29.3652
|  | 65 | 1068.1008 | 26.2118
|  | 66 | 1236.8117 | 33.5156
|  | 67 | 1331.5235 | 39.7632
|  | 68 | 1324.9938 | 38.9737
|  | 69 | 1289.0201 | 36.3534
|  | 70 | 1171.6577 | 30.6443
|  | 71 | 986.522 | 22.7498
|  | 72 | 786.9841 | 16.9525
|  | 73 | 639.6319 | 15.8751
|  | 74 | 563.8215 | 16.141
|  | 75 | 533.2188 | 13.6727
|  | 76 | 521.7185 | 12.1467
|  | 77 | 533.183 | 12.833
|  | 78 | 604.6157 | 13.1106
|  | 79 | 793.2059 | 18.0965
|  | 80 | 1060.3946 | 24.8669
|  | 81 | 1133.1448 | 36.4389
|  | 82 | 1095.9891 | 34.2935
|  | 83 | 1026.6521 | 29.3636
|  | 84 | 1015.6595 | 33.5079
|  | 85 | 1013.4284 | 32.8899
|  | 86 | 1037.0984 | 33.3021
|  | 87 | 1048.291 | 29.3346
|  | 88 | 1050.8585 | 24.1478
|  | 89 | 1057.4847 | 26.5503
|  | 90 | 1196.1413 | 26.4706
|  | 91 | 1292.7102 | 36.9324
|  | 92 | 1303.4598 | 41.2672
|  | 93 | 1272.2437 | 38.8684
|  | 94 | 1155.6866 | 33.2643
|  | 95 | 973.5966 | 27.0696
|  | 96 | 771.5622 | 20.3964
|  | 97 | 634.7451 | 19.5729
|  | 98 | 563.9739 | 16.1801
|  | 99 | 530.7415 | 16.3589
|  | 100 | 520.9986 | 16.5816
|  | 101 | 530.2105 | 16.811
|  | 102 | 600.5554 | 18.154
|  | 103 | 781.5649 | 29.3826
|  | 104 | 1030.0697 | 32.9008
|  | 105 | 1103.488 | 29.4385
|  | 106 | 1059.5066 | 26.2973
|  | 107 | 993.6041 | 20.8283
|  | 108 | 946.5597 | 22.1802
|  | 109 | 932.2244 | 22.1104
|  | 110 | 942.6469 | 20.7845
|  | 111 | 955.6508 | 19.869
|  | 112 | 973.9032 | 21.3117
|  | 113 | 1029.538 | 23.5791
|  | 114 | 1174.169 | 29.7269
|  | 115 | 1236.2508 | 34.4847
|  | 116 | 1224.9187 | 31.5919
|  | 117 | 1187.2535 | 31.9762
|  | 118 | 1081.3558 | 28.5777
|  | 119 | 925.5327 | 24.7386
|  | 120 | 749.4241 | 21.0514
|  | 121 | 622.148 | 17.0176
|  | 122 | 550.7975 | 15.1869
|  | 123 | 515.2841 | 12.9827
|  | 124 | 505.7618 | 11.3057
|  | 125 | 514.6924 | 11.6309
|  | 126 | 572.4763 | 12.1693
|  | 127 | 708.4028 | 14.8448
|  | 128 | 892.622 | 17.437
|  | 129 | 1036.5519 | 19.0325
|  | 130 | 1077.2276 | 24.2799
|  | 131 | 1081.2406 | 26.4827
|  | 132 | 1047.9768 | 26.6887
|  | 133 | 1062.5631 | 27.4378
|  | 134 | 1071.5636 | 25.0237
|  | 135 | 1083.6485 | 23.083
|  | 136 | 1067.2346 | 22.5679
|  | 137 | 1080.3278 | 23.9701
|  | 138 | 1161.4552 | 26.5925
|  | 139 | 1193.7467 | 27.1856
|  | 140 | 1169.7988 | 25.6496
|  | 141 | 1124.698 | 23.6995
|  | 142 | 1008.9952 | 20.4135
|  | 143 | 867.8912 | 16.0546
|  | 144 | 737.4861 | 14.8666
|  | 145 | 622.9189 | 13.0912
|  | 146 | 541.4496 | 11.8332
|  | 147 | 482.0939 | 13.0701
|  | 148 | 453.3344 | 14.3771
|  | 149 | 459.0035 | 18.7275
|  | 150 | 488.2177 | 16.082
|  | 151 | 564.4332 | 13.1243
|  | 152 | 695.1567 | 14.1721
|  | 153 | 835.5631 | 15.9697
|  | 154 | 931.953 | 20.3419
|  | 155 | 975.8072 | 22.9294
|  | 156 | 999.4069 | 23.5629
|  | 157 | 1003.4139 | 23.5313
|  | 158 | 992.0626 | 23.1572
|  | 159 | 967.3315 | 21.4679
|  | 160 | 971.8285 | 21.8994
|  | 161 | 1003.8761 | 22.8494
|  | 162 | 1104.6619 | 26.8677
|  | 163 | 1160.9028 | 34.1868
|  | 164 | 1162.1814 | 35.5458
|  | 165 | 1142.4445 | 30.8357
|  | 166 | 1041.9656 | 24.8024
|  | 167 | 882.1107 | 21.9188
|  | 168 | 711.8715 | 17.0982
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible