## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-08
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 23725.06 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-06
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 984.707 | 349.37 | 635.337
|  | 2 | 911.1093 | 354.778 | 556.3313
|  | 3 | 871.7078 | 357.176 | 514.5318
|  | 4 | 854.7537 | 356.799 | 497.9547
|  | 5 | 868.7923 | 367.035 | 501.7573
|  | 6 | 921.1368 | 369.347 | 551.7898
|  | 7 | 1040.5075 | 373.055 | 667.4525
|  | 8 | 971.3667 | 142.318 | 829.0487
|  | 9 | 1097.1494 | 114.867 | 982.2824
|  | 10 | 1152.6877 | 103.021 | 1049.6667
|  | 11 | 1177.7438 | 107.378 | 1070.3658
|  | 12 | 1167.6316 | 108.116 | 1059.5156
|  | 13 | 1172.5553 | 131.181 | 1041.3743
|  | 14 | 1175.6548 | 120.742 | 1054.9128
|  | 15 | 1177.6369 | 108.356 | 1069.2809
|  | 16 | 1172.252 | 95.261 | 1076.991
|  | 17 | 1252.0511 | 126.96 | 1125.0911
|  | 18 | 1388.5164 | 210.704 | 1177.8124
|  | 19 | 1361.8066 | 202.029 | 1159.7776
|  | 20 | 1329.1359 | 204.749 | 1124.3869
|  | 21 | 1252.8569 | 175.925 | 1076.9319
|  | 22 | 1093.7516 | 91.334 | 1002.4176
|  | 23 | 1016.5693 | 132.965 | 883.6043
|  | 24 | 882.1127 | 144.572 | 737.5407
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -5.7154 | 85.7612 | 53.3147 | -69.0311 | 172.3761 | -105.7777
2 | -4.3226 | 80.5745 | 79.1194 | -68.373 | 212.6342 | -101.4632
3 | -10.6687 | 67.508 | 89.5705 | -66.2119 | 250.4947 | -148.166
4 | -12.5772 | 59.6545 | 91.1849 | -70.26 | 255.9325 | -147.5673
5 | -12.799 | 57.813 | 88.8885 | -70.0794 | 252.0618 | -140.7729
6 | -3.504 | 58.5794 | 82.4365 | -75.9597 | 213.8277 | -83.4476
7 | -2.2936 | 70.2727 | 68.0495 | -72.8502 | 171.7014 | -37.4079
8 | -8.3054 | 65.6573 | 63.6448 | -85.0849 | 158.7237 | -70.3632
9 | -5.5402 | 77.8033 | 69.3818 | -92.807 | 129.782 | -49.4884
10 | -10.1026 | 88.2995 | 79.6143 | -93.9198 | 134.3247 | -97.1525
11 | -3.7974 | 99.4407 | 72.4729 | -101.1645 | 117.1619 | -89.3182
12 | 0.44828 | 106.4604 | 64.7177 | -106.3384 | 95.6229 | -69.0498
13 | -2.2153 | 110.5692 | 67.3895 | -93.1844 | 103.6278 | -96.8325
14 | -10.5949 | 114.1734 | 66.7962 | -79.6078 | 97.5153 | -98.9833
15 | -4.9536 | 114.5225 | 30.6859 | -77.3273 | 13.9131 | 9.8871
16 | -33.3944 | 132.7062 | 58.909 | -38.1363 | 83.1882 | -112.8895
17 | -64.311 | 173.8414 | 96.8829 | 3.3449 | 171.3089 | -259.5382
18 | -48.8231 | 180.5566 | 109.2028 | -5.977 | 181.4185 | -260.7807
19 | -49.0841 | 180.5155 | 119.0124 | -9.4123 | 206.2019 | -293.2935
20 | -34.2024 | 174.6326 | 86.5638 | -18.5859 | 137.924 | -192.8586
21 | -34.3434 | 173.6803 | 76.1861 | -10.7638 | 130.1718 | -177.0893
22 | -17.2912 | 156.9294 | 46.5426 | -32.2528 | 81.7878 | -91.8599
23 | -12.641 | 142.2408 | 47.9938 | -32.7721 | 108.485 | -110.7168
24 | 2.0926 | 117.5356 | 30.1285 | -47.5066 | 103.8374 | -69.4936
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-08
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 749.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 673.52
|  |  | 02:00 - 03:00 | 638.02
|  |  | 03:00 - 04:00 | 627.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 638.21
|  |  | 05:00 - 06:00 | 712.7
|  |  | 06:00 - 07:00 | 899.49
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1168.96
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1253.22
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1255.76
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1238.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1278.3
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1282.73
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1306.83
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1337.6
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1452.17
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1626.7
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1677.4
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1620.21
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1597.74
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1574.71
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1277.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1106.1
|  |  | 23:00 - 00:00 | 927.88
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.881 | 0 | 0.18947 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2905 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2827 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2841 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2827 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2728 | 0.84446 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2894 | 101.2805 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7157 | 126.0732 | 1.8894 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6666 | 117.228 | 109.2177 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5158 | 135.8899 | 109.2163 | 0
11 | 0 | 52.1537 | 0 | 0 | 116.556 | 111.116 | 109.1425 | 0
12 | 0 | 99.8355 | 0 | 0 | 126.8776 | 97.6667 | 97.6553 | 0
13 | 0 | 99.8537 | 0 | 0 | 122.5378 | 101.3383 | 109.2138 | 0
14 | 0 | 99.8109 | 0 | 0 | 139.3284 | 108.2331 | 109.2259 | 0
15 | 0 | 99.8211 | 0 | 0 | 135.8473 | 120.7854 | 109.2188 | 0
16 | 0 | 99.8173 | 0 | 1.6527 | 142.0783 | 120.057 | 119.1178 | 0
17 | 0 | 99.7899 | 0 | 99.1046 | 125.7766 | 112.1605 | 115.8151 | 1.3029
18 | 0 | 99.8398 | 0 | 99.3442 | 100.117 | 107.2754 | 109.2298 | 116.1916
19 | 0 | 99.8483 | 0 | 99.352 | 121.1842 | 105.2452 | 109.1687 | 99.1594
20 | 0 | 99.814 | 0 | 99.3293 | 124.6181 | 99.2928 | 99.3123 | 99.0959
21 | 0 | 99.8041 | 0 | 99.3345 | 108.733 | 95.2518 | 99.3105 | 99.131
22 | 0 | 99.836 | 0 | 99.3083 | 93.8371 | 0.42862 | 95.1847 | 94.6025
23 | 0 | 92.2517 | 0 | 0.49556 | 90.5728 | 0 | 91.6788 | 91.9218
24 | 0 | 31.173 | 0 | 0 | 88.919 | 0 | 0.19054 | 95.1815
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1273.649 | 0 | 597.9213 | 2563.4648 | 1660.1667 | 1593.9772 | 696.5865
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 93.56
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 986.4 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 627.9367 | 27.5673
|  | 2 | 544.8203 | 23.2492
|  | 3 | 505.5338 | 21.2126
|  | 4 | 494.1733 | 21.381
|  | 5 | 499.3236 | 20.406
|  | 6 | 563.6028 | 21.325
|  | 7 | 755.4379 | 23.8595
|  | 8 | 1010.2539 | 27.5384
|  | 9 | 1121.0564 | 30.8806
|  | 10 | 1144.751 | 31.8499
|  | 11 | 1128.0081 | 28.573
|  | 12 | 1115.3967 | 26.7382
|  | 13 | 1130.3383 | 23.5668
|  | 14 | 1166.9921 | 24.7289
|  | 15 | 1198.1428 | 29.4929
|  | 16 | 1212.1755 | 33.5203
|  | 17 | 1253.9901 | 34.6251
|  | 18 | 1311.956 | 37.6873
|  | 19 | 1312.0969 | 37.3255
|  | 20 | 1300.3608 | 35.2907
|  | 21 | 1265.7924 | 32.9135
|  | 22 | 1157.8136 | 30.7515
|  | 23 | 985.576 | 26.9132
|  | 24 | 784.6119 | 22.4787
|  | 25 | 646.1449 | 19.7541
|  | 26 | 568.6157 | 18.9915
|  | 27 | 531.6385 | 21.2772
|  | 28 | 518.668 | 21.6839
|  | 29 | 525.2928 | 22.9658
|  | 30 | 589.9995 | 26.3363
|  | 31 | 788.2485 | 28.1354
|  | 32 | 1071.9613 | 29.11
|  | 33 | 1162.2187 | 33.0685
|  | 34 | 1146.9818 | 32.4866
|  | 35 | 1109.0849 | 29.7731
|  | 36 | 1078.5349 | 24.1828
|  | 37 | 1058.8672 | 23.112
|  | 38 | 1084.3798 | 22.004
|  | 39 | 1112.8801 | 27.3243
|  | 40 | 1142.4332 | 30.5196
|  | 41 | 1231.4315 | 38.0565
|  | 42 | 1357.4247 | 39.9518
|  | 43 | 1386.4651 | 41.5281
|  | 44 | 1384.9732 | 41.0211
|  | 45 | 1348.5991 | 39.7242
|  | 46 | 1230.9549 | 37.6291
|  | 47 | 1033.7277 | 30.0365
|  | 48 | 824.8566 | 27.5602
|  | 49 | 672.0782 | 22.4568
|  | 50 | 584.8351 | 22.7944
|  | 51 | 545.1869 | 24.6575
|  | 52 | 531.567 | 25.0705
|  | 53 | 541.4029 | 23.8458
|  | 54 | 614.6207 | 26.5727
|  | 55 | 824.4232 | 31.0044
|  | 56 | 1119.1003 | 33.695
|  | 57 | 1230.9651 | 36.4827
|  | 58 | 1221.5804 | 38.3963
|  | 59 | 1162.3158 | 35.7573
|  | 60 | 1106.9229 | 37.8873
|  | 61 | 1092.2541 | 40.7595
|  | 62 | 1129.9316 | 37.5147
|  | 63 | 1172.9636 | 35.3322
|  | 64 | 1223.5178 | 32.0124
|  | 65 | 1315.1665 | 35.7744
|  | 66 | 1428.5344 | 34.4779
|  | 67 | 1446.04 | 37.7843
|  | 68 | 1420.4345 | 39.5339
|  | 69 | 1401.1548 | 37.5869
|  | 70 | 1287.6526 | 33.6949
|  | 71 | 1084.5056 | 26.5829
|  | 72 | 858.6708 | 21.9671
|  | 73 | 680.9063 | 20.3966
|  | 74 | 593.0114 | 18.4585
|  | 75 | 549.9657 | 18.9268
|  | 76 | 536.0671 | 18.3255
|  | 77 | 552.1411 | 17.2681
|  | 78 | 626.6029 | 20.8303
|  | 79 | 831.6018 | 26.3067
|  | 80 | 1135.372 | 30.359
|  | 81 | 1252.0342 | 28.5772
|  | 82 | 1255.7314 | 28.5433
|  | 83 | 1195.6923 | 29.539
|  | 84 | 1151.1276 | 31.8239
|  | 85 | 1135.2187 | 29.8172
|  | 86 | 1139.4121 | 29.533
|  | 87 | 1199.589 | 30.695
|  | 88 | 1245.1517 | 34.613
|  | 89 | 1320.7011 | 32.8306
|  | 90 | 1429.1178 | 35.5192
|  | 91 | 1444.0699 | 34.667
|  | 92 | 1425.5458 | 34.4981
|  | 93 | 1399.7976 | 35.9307
|  | 94 | 1293.1787 | 34.2239
|  | 95 | 1079.6134 | 27.2226
|  | 96 | 850.2568 | 23.626
|  | 97 | 697.3963 | 22.7902
|  | 98 | 610.383 | 24.465
|  | 99 | 568.257 | 27.941
|  | 100 | 558.0701 | 26.9474
|  | 101 | 568.8438 | 28.3876
|  | 102 | 640.7258 | 28.7645
|  | 103 | 858.4741 | 30.1714
|  | 104 | 1170.1612 | 30.7491
|  | 105 | 1290.4722 | 27.9168
|  | 106 | 1273.1894 | 26.3774
|  | 107 | 1207.4001 | 25.4275
|  | 108 | 1147.0349 | 24.011
|  | 109 | 1115.5653 | 24.8968
|  | 110 | 1138.2844 | 24.5224
|  | 111 | 1153.8154 | 28.7105
|  | 112 | 1209.6739 | 33.4536
|  | 113 | 1315.1285 | 34.0568
|  | 114 | 1456.7418 | 39.9749
|  | 115 | 1467.8371 | 38.1304
|  | 116 | 1449.9246 | 35.3791
|  | 117 | 1407.7999 | 34.4871
|  | 118 | 1287.4098 | 33.8802
|  | 119 | 1094.3604 | 31.1109
|  | 120 | 890.6815 | 25.7109
|  | 121 | 728.9415 | 26.1288
|  | 122 | 634.0066 | 22.7527
|  | 123 | 588.5016 | 20.8901
|  | 124 | 575.186 | 19.7786
|  | 125 | 584.9591 | 19.1647
|  | 126 | 649.2245 | 20.4191
|  | 127 | 807.0323 | 20.487
|  | 128 | 1051.2977 | 19.0559
|  | 129 | 1258.8299 | 23.3426
|  | 130 | 1309.4353 | 27.6178
|  | 131 | 1264.8549 | 30.761
|  | 132 | 1214.7398 | 29.6804
|  | 133 | 1190.8719 | 32.6723
|  | 134 | 1209.627 | 30.408
|  | 135 | 1231.7891 | 29.6177
|  | 136 | 1282.6255 | 28.7478
|  | 137 | 1378.9052 | 30.9118
|  | 138 | 1496.9486 | 32.2115
|  | 139 | 1511.3036 | 30.9077
|  | 140 | 1494.9082 | 30.2021
|  | 141 | 1449.1153 | 32.4153
|  | 142 | 1320.4466 | 38.5311
|  | 143 | 1168.6672 | 31.3302
|  | 144 | 999.5517 | 24.3048
|  | 145 | 840.0525 | 19.8465
|  | 146 | 727.9755 | 19.9207
|  | 147 | 630.8609 | 20.7031
|  | 148 | 590.4654 | 20.3588
|  | 149 | 587.3937 | 20.4578
|  | 150 | 628.3612 | 21.1081
|  | 151 | 741.6263 | 22.4952
|  | 152 | 928.4178 | 22.7208
|  | 153 | 1121.1836 | 22.5384
|  | 154 | 1245.1649 | 25.1683
|  | 155 | 1304.9221 | 25.8612
|  | 156 | 1306.2559 | 28.4442
|  | 157 | 1282.2391 | 28.0625
|  | 158 | 1316.0066 | 29.4445
|  | 159 | 1304.0769 | 28.6014
|  | 160 | 1325.0847 | 30.0572
|  | 161 | 1404.7436 | 38.5407
|  | 162 | 1514.2555 | 44.4867
|  | 163 | 1523.8603 | 47.3024
|  | 164 | 1519.8909 | 43.1637
|  | 165 | 1465.776 | 43.4035
|  | 166 | 1323.2894 | 38.8631
|  | 167 | 1125.8767 | 34.4286
|  | 168 | 887.0642 | 30.1089
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-08
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 23725.06 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-06
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 984.707 | 349.37 | 635.337
|  | 2 | 911.1093 | 354.778 | 556.3313
|  | 3 | 871.7078 | 357.176 | 514.5318
|  | 4 | 854.7537 | 356.799 | 497.9547
|  | 5 | 868.7923 | 367.035 | 501.7573
|  | 6 | 921.1368 | 369.347 | 551.7898
|  | 7 | 1040.5075 | 373.055 | 667.4525
|  | 8 | 971.3667 | 142.318 | 829.0487
|  | 9 | 1097.1494 | 114.867 | 982.2824
|  | 10 | 1152.6877 | 103.021 | 1049.6667
|  | 11 | 1177.7438 | 107.378 | 1070.3658
|  | 12 | 1167.6316 | 108.116 | 1059.5156
|  | 13 | 1172.5553 | 131.181 | 1041.3743
|  | 14 | 1175.6548 | 120.742 | 1054.9128
|  | 15 | 1177.6369 | 108.356 | 1069.2809
|  | 16 | 1172.252 | 95.261 | 1076.991
|  | 17 | 1252.0511 | 126.96 | 1125.0911
|  | 18 | 1388.5164 | 210.704 | 1177.8124
|  | 19 | 1361.8066 | 202.029 | 1159.7776
|  | 20 | 1329.1359 | 204.749 | 1124.3869
|  | 21 | 1252.8569 | 175.925 | 1076.9319
|  | 22 | 1093.7516 | 91.334 | 1002.4176
|  | 23 | 1016.5693 | 132.965 | 883.6043
|  | 24 | 882.1127 | 144.572 | 737.5407
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -5.7154 | 85.7612 | 53.3147 | -69.0311 | 172.3761 | -105.7777
2 | -4.3226 | 80.5745 | 79.1194 | -68.373 | 212.6342 | -101.4632
3 | -10.6687 | 67.508 | 89.5705 | -66.2119 | 250.4947 | -148.166
4 | -12.5772 | 59.6545 | 91.1849 | -70.26 | 255.9325 | -147.5673
5 | -12.799 | 57.813 | 88.8885 | -70.0794 | 252.0618 | -140.7729
6 | -3.504 | 58.5794 | 82.4365 | -75.9597 | 213.8277 | -83.4476
7 | -2.2936 | 70.2727 | 68.0495 | -72.8502 | 171.7014 | -37.4079
8 | -8.3054 | 65.6573 | 63.6448 | -85.0849 | 158.7237 | -70.3632
9 | -5.5402 | 77.8033 | 69.3818 | -92.807 | 129.782 | -49.4884
10 | -10.1026 | 88.2995 | 79.6143 | -93.9198 | 134.3247 | -97.1525
11 | -3.7974 | 99.4407 | 72.4729 | -101.1645 | 117.1619 | -89.3182
12 | 0.44828 | 106.4604 | 64.7177 | -106.3384 | 95.6229 | -69.0498
13 | -2.2153 | 110.5692 | 67.3895 | -93.1844 | 103.6278 | -96.8325
14 | -10.5949 | 114.1734 | 66.7962 | -79.6078 | 97.5153 | -98.9833
15 | -4.9536 | 114.5225 | 30.6859 | -77.3273 | 13.9131 | 9.8871
16 | -33.3944 | 132.7062 | 58.909 | -38.1363 | 83.1882 | -112.8895
17 | -64.311 | 173.8414 | 96.8829 | 3.3449 | 171.3089 | -259.5382
18 | -48.8231 | 180.5566 | 109.2028 | -5.977 | 181.4185 | -260.7807
19 | -49.0841 | 180.5155 | 119.0124 | -9.4123 | 206.2019 | -293.2935
20 | -34.2024 | 174.6326 | 86.5638 | -18.5859 | 137.924 | -192.8586
21 | -34.3434 | 173.6803 | 76.1861 | -10.7638 | 130.1718 | -177.0893
22 | -17.2912 | 156.9294 | 46.5426 | -32.2528 | 81.7878 | -91.8599
23 | -12.641 | 142.2408 | 47.9938 | -32.7721 | 108.485 | -110.7168
24 | 2.0926 | 117.5356 | 30.1285 | -47.5066 | 103.8374 | -69.4936
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-08
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 749.02
|  |  | 01:00 - 02:00 | 673.52
|  |  | 02:00 - 03:00 | 638.02
|  |  | 03:00 - 04:00 | 627.71
|  |  | 04:00 - 05:00 | 638.21
|  |  | 05:00 - 06:00 | 712.7
|  |  | 06:00 - 07:00 | 899.49
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1168.96
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1253.22
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1255.76
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1238.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1278.3
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1282.73
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1306.83
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1337.6
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1452.17
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1626.7
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1677.4
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1620.21
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1597.74
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1574.71
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1277.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1106.1
|  |  | 23:00 - 00:00 | 927.88
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.881 | 0 | 0.18947 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2905 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2827 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2841 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2827 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2728 | 0.84446 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2894 | 101.2805 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7157 | 126.0732 | 1.8894 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6666 | 117.228 | 109.2177 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5158 | 135.8899 | 109.2163 | 0
11 | 0 | 52.1537 | 0 | 0 | 116.556 | 111.116 | 109.1425 | 0
12 | 0 | 99.8355 | 0 | 0 | 126.8776 | 97.6667 | 97.6553 | 0
13 | 0 | 99.8537 | 0 | 0 | 122.5378 | 101.3383 | 109.2138 | 0
14 | 0 | 99.8109 | 0 | 0 | 139.3284 | 108.2331 | 109.2259 | 0
15 | 0 | 99.8211 | 0 | 0 | 135.8473 | 120.7854 | 109.2188 | 0
16 | 0 | 99.8173 | 0 | 1.6527 | 142.0783 | 120.057 | 119.1178 | 0
17 | 0 | 99.7899 | 0 | 99.1046 | 125.7766 | 112.1605 | 115.8151 | 1.3029
18 | 0 | 99.8398 | 0 | 99.3442 | 100.117 | 107.2754 | 109.2298 | 116.1916
19 | 0 | 99.8483 | 0 | 99.352 | 121.1842 | 105.2452 | 109.1687 | 99.1594
20 | 0 | 99.814 | 0 | 99.3293 | 124.6181 | 99.2928 | 99.3123 | 99.0959
21 | 0 | 99.8041 | 0 | 99.3345 | 108.733 | 95.2518 | 99.3105 | 99.131
22 | 0 | 99.836 | 0 | 99.3083 | 93.8371 | 0.42862 | 95.1847 | 94.6025
23 | 0 | 92.2517 | 0 | 0.49556 | 90.5728 | 0 | 91.6788 | 91.9218
24 | 0 | 31.173 | 0 | 0 | 88.919 | 0 | 0.19054 | 95.1815
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1273.649 | 0 | 597.9213 | 2465.5838 | 1660.1667 | 1593.7877 | 696.5865
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 93.56
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 986.4GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 627.9367 | 27.5673
|  | 2 | 544.8203 | 23.2492
|  | 3 | 505.5338 | 21.2126
|  | 4 | 494.1733 | 21.381
|  | 5 | 499.3236 | 20.406
|  | 6 | 563.6028 | 21.325
|  | 7 | 755.4379 | 23.8595
|  | 8 | 1010.2539 | 27.5384
|  | 9 | 1121.0564 | 30.8806
|  | 10 | 1144.751 | 31.8499
|  | 11 | 1128.0081 | 28.573
|  | 12 | 1115.3967 | 26.7382
|  | 13 | 1130.3383 | 23.5668
|  | 14 | 1166.9921 | 24.7289
|  | 15 | 1198.1428 | 29.4929
|  | 16 | 1212.1755 | 33.5203
|  | 17 | 1253.9901 | 34.6251
|  | 18 | 1311.956 | 37.6873
|  | 19 | 1312.0969 | 37.3255
|  | 20 | 1300.3608 | 35.2907
|  | 21 | 1265.7924 | 32.9135
|  | 22 | 1157.8136 | 30.7515
|  | 23 | 985.576 | 26.9132
|  | 24 | 784.6119 | 22.4787
|  | 25 | 646.1449 | 19.7541
|  | 26 | 568.6157 | 18.9915
|  | 27 | 531.6385 | 21.2772
|  | 28 | 518.668 | 21.6839
|  | 29 | 525.2928 | 22.9658
|  | 30 | 589.9995 | 26.3363
|  | 31 | 788.2485 | 28.1354
|  | 32 | 1071.9613 | 29.11
|  | 33 | 1162.2187 | 33.0685
|  | 34 | 1146.9818 | 32.4866
|  | 35 | 1109.0849 | 29.7731
|  | 36 | 1078.5349 | 24.1828
|  | 37 | 1058.8672 | 23.112
|  | 38 | 1084.3798 | 22.004
|  | 39 | 1112.8801 | 27.3243
|  | 40 | 1142.4332 | 30.5196
|  | 41 | 1231.4315 | 38.0565
|  | 42 | 1357.4247 | 39.9518
|  | 43 | 1386.4651 | 41.5281
|  | 44 | 1384.9732 | 41.0211
|  | 45 | 1348.5991 | 39.7242
|  | 46 | 1230.9549 | 37.6291
|  | 47 | 1033.7277 | 30.0365
|  | 48 | 824.8566 | 27.5602
|  | 49 | 672.0782 | 22.4568
|  | 50 | 584.8351 | 22.7944
|  | 51 | 545.1869 | 24.6575
|  | 52 | 531.567 | 25.0705
|  | 53 | 541.4029 | 23.8458
|  | 54 | 614.6207 | 26.5727
|  | 55 | 824.4232 | 31.0044
|  | 56 | 1119.1003 | 33.695
|  | 57 | 1230.9651 | 36.4827
|  | 58 | 1221.5804 | 38.3963
|  | 59 | 1162.3158 | 35.7573
|  | 60 | 1106.9229 | 37.8873
|  | 61 | 1092.2541 | 40.7595
|  | 62 | 1129.9316 | 37.5147
|  | 63 | 1172.9636 | 35.3322
|  | 64 | 1223.5178 | 32.0124
|  | 65 | 1315.1665 | 35.7744
|  | 66 | 1428.5344 | 34.4779
|  | 67 | 1446.04 | 37.7843
|  | 68 | 1420.4345 | 39.5339
|  | 69 | 1401.1548 | 37.5869
|  | 70 | 1287.6526 | 33.6949
|  | 71 | 1084.5056 | 26.5829
|  | 72 | 858.6708 | 21.9671
|  | 73 | 680.9063 | 20.3966
|  | 74 | 593.0114 | 18.4585
|  | 75 | 549.9657 | 18.9268
|  | 76 | 536.0671 | 18.3255
|  | 77 | 552.1411 | 17.2681
|  | 78 | 626.6029 | 20.8303
|  | 79 | 831.6018 | 26.3067
|  | 80 | 1135.372 | 30.359
|  | 81 | 1252.0342 | 28.5772
|  | 82 | 1255.7314 | 28.5433
|  | 83 | 1195.6923 | 29.539
|  | 84 | 1151.1276 | 31.8239
|  | 85 | 1135.2187 | 29.8172
|  | 86 | 1139.4121 | 29.533
|  | 87 | 1199.589 | 30.695
|  | 88 | 1245.1517 | 34.613
|  | 89 | 1320.7011 | 32.8306
|  | 90 | 1429.1178 | 35.5192
|  | 91 | 1444.0699 | 34.667
|  | 92 | 1425.5458 | 34.4981
|  | 93 | 1399.7976 | 35.9307
|  | 94 | 1293.1787 | 34.2239
|  | 95 | 1079.6134 | 27.2226
|  | 96 | 850.2568 | 23.626
|  | 97 | 697.3963 | 22.7902
|  | 98 | 610.383 | 24.465
|  | 99 | 568.257 | 27.941
|  | 100 | 558.0701 | 26.9474
|  | 101 | 568.8438 | 28.3876
|  | 102 | 640.7258 | 28.7645
|  | 103 | 858.4741 | 30.1714
|  | 104 | 1170.1612 | 30.7491
|  | 105 | 1290.4722 | 27.9168
|  | 106 | 1273.1894 | 26.3774
|  | 107 | 1207.4001 | 25.4275
|  | 108 | 1147.0349 | 24.011
|  | 109 | 1115.5653 | 24.8968
|  | 110 | 1138.2844 | 24.5224
|  | 111 | 1153.8154 | 28.7105
|  | 112 | 1209.6739 | 33.4536
|  | 113 | 1315.1285 | 34.0568
|  | 114 | 1456.7418 | 39.9749
|  | 115 | 1467.8371 | 38.1304
|  | 116 | 1449.9246 | 35.3791
|  | 117 | 1407.7999 | 34.4871
|  | 118 | 1287.4098 | 33.8802
|  | 119 | 1094.3604 | 31.1109
|  | 120 | 890.6815 | 25.7109
|  | 121 | 728.9415 | 26.1288
|  | 122 | 634.0066 | 22.7527
|  | 123 | 588.5016 | 20.8901
|  | 124 | 575.186 | 19.7786
|  | 125 | 584.9591 | 19.1647
|  | 126 | 649.2245 | 20.4191
|  | 127 | 807.0323 | 20.487
|  | 128 | 1051.2977 | 19.0559
|  | 129 | 1258.8299 | 23.3426
|  | 130 | 1309.4353 | 27.6178
|  | 131 | 1264.8549 | 30.761
|  | 132 | 1214.7398 | 29.6804
|  | 133 | 1190.8719 | 32.6723
|  | 134 | 1209.627 | 30.408
|  | 135 | 1231.7891 | 29.6177
|  | 136 | 1282.6255 | 28.7478
|  | 137 | 1378.9052 | 30.9118
|  | 138 | 1496.9486 | 32.2115
|  | 139 | 1511.3036 | 30.9077
|  | 140 | 1494.9082 | 30.2021
|  | 141 | 1449.1153 | 32.4153
|  | 142 | 1320.4466 | 38.5311
|  | 143 | 1168.6672 | 31.3302
|  | 144 | 999.5517 | 24.3048
|  | 145 | 840.0525 | 19.8465
|  | 146 | 727.9755 | 19.9207
|  | 147 | 630.8609 | 20.7031
|  | 148 | 590.4654 | 20.3588
|  | 149 | 587.3937 | 20.4578
|  | 150 | 628.3612 | 21.1081
|  | 151 | 741.6263 | 22.4952
|  | 152 | 928.4178 | 22.7208
|  | 153 | 1121.1836 | 22.5384
|  | 154 | 1245.1649 | 25.1683
|  | 155 | 1304.9221 | 25.8612
|  | 156 | 1306.2559 | 28.4442
|  | 157 | 1282.2391 | 28.0625
|  | 158 | 1316.0066 | 29.4445
|  | 159 | 1304.0769 | 28.6014
|  | 160 | 1325.0847 | 30.0572
|  | 161 | 1404.7436 | 38.5407
|  | 162 | 1514.2555 | 44.4867
|  | 163 | 1523.8603 | 47.3024
|  | 164 | 1519.8909 | 43.1637
|  | 165 | 1465.776 | 43.4035
|  | 166 | 1323.2894 | 38.8631
|  | 167 | 1125.8767 | 34.4286
|  | 168 | 887.0642 | 30.1089
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible