## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-02-09
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22688.78 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-07
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 830.7429 | 124.994 | 705.7489
|  | 2 | 617.6722 | 18.439 | 599.2332
|  | 3 | 556.0738 | 9.146 | 546.9278
|  | 4 | 541.0056 | 9.718 | 531.2876
|  | 5 | 559.8964 | 21.666 | 538.2304
|  | 6 | 670.2256 | 63.638 | 606.5876
|  | 7 | 976.2204 | 183.008 | 793.2124
|  | 8 | 1239.5848 | 175.001 | 1064.5838
|  | 9 | 1331.0358 | 186.745 | 1144.2908
|  | 10 | 1312.6563 | 192.636 | 1120.0203
|  | 11 | 1254.9632 | 192.194 | 1062.7692
|  | 12 | 1114.2467 | 98.132 | 1016.1147
|  | 13 | 1093.7829 | 102.314 | 991.4689
|  | 14 | 1129.4928 | 111.732 | 1017.7608
|  | 15 | 1158.8908 | 119.634 | 1039.2568
|  | 16 | 1271.3562 | 229.358 | 1041.9982
|  | 17 | 1383.4208 | 315.32 | 1068.1008
|  | 18 | 1528.9477 | 292.136 | 1236.8117
|  | 19 | 1621.8385 | 290.315 | 1331.5235
|  | 20 | 1612.4538 | 287.46 | 1324.9938
|  | 21 | 1546.1571 | 257.137 | 1289.0201
|  | 22 | 1440.8527 | 269.195 | 1171.6577
|  | 23 | 1161.221 | 174.699 | 986.522
|  | 24 | 909.1861 | 122.202 | 786.9841
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 48.3632 | 90.8968 | -33.7018 | -132.9528 | -82.2958 | 245.6372
2 | 46.2849 | 36.5276 | -38.5312 | -160.9768 | -67.0468 | 209.9246
3 | 50.4575 | 19.395 | -44.599 | -173.3244 | -60.4746 | 216.4507
4 | 51.2914 | 19.7079 | -45.7918 | -168.8182 | -68.1435 | 237.6635
5 | 48.7087 | 21.3848 | -47.8714 | -163.1315 | -77.0676 | 244.3121
6 | 46.7956 | 45.9685 | -38.781 | -125.0081 | -88.4782 | 286.9003
7 | 58.8047 | 108.1685 | -17.7135 | -113.2379 | -140.1765 | 362.1162
8 | 40.3755 | 218.9257 | 10.8542 | -119.2311 | -112.603 | 229.3285
9 | 12.3822 | 199.1604 | 97.0773 | -78.3272 | 87.3815 | -9.8845
10 | -3.9484 | 198.9695 | 139.8898 | -77.6208 | 244.2559 | -191.9722
11 | -13.3533 | 194.183 | 128.2646 | -93.1844 | 218.9484 | -256.4945
12 | -26.7992 | 182.5323 | 128.2174 | -125.1114 | 280.2616 | -375.3953
13 | -26.9833 | 195.9244 | 120.3131 | -124.9275 | 259.0614 | -344.3122
14 | -24.8991 | 185.8853 | 115.9187 | -132.4883 | 231.8723 | -313.6032
15 | -7.5036 | 179.0572 | 116.6358 | -99.4517 | 188.703 | -152.4986
16 | 2.4695 | 197.932 | 74.9879 | -77.1693 | 87.024 | -41.1406
17 | 0.82301 | 199.0866 | 42.1901 | -23.2888 | 43.4031 | 15.2235
18 | 1.3891 | 218.9335 | 31.1922 | -0.98058 | 28.4928 | 48.3092
19 | 3.1716 | 199.1192 | 45.2738 | 3.4127 | 34.108 | 56.6957
20 | 6.056 | 199.1164 | 35.1616 | -35.559 | 35.4493 | 47.2408
21 | 18.7621 | 199.1213 | 5.9215 | -57.8608 | -30.7427 | 158.9434
22 | 32.5646 | 199.0489 | 10.0484 | -113.8605 | -29.1352 | 185.2836
23 | 41.4554 | 199.088 | -26.8149 | -114.7701 | -82.2394 | 228.4267
24 | 48.437 | 109.0314 | -32.1662 | -108.9608 | -87.86 | 239.9537
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-02-09
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 796.45
|  |  | 01:00 - 02:00 | 607.37
|  |  | 02:00 - 03:00 | 560.56
|  |  | 03:00 - 04:00 | 567.35
|  |  | 04:00 - 05:00 | 576.45
|  |  | 05:00 - 06:00 | 735.06
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1058.69
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1349.77
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1461.93
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1407.59
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1225.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1055.87
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1058.79
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1066.66
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1248.69
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1299.14
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1370.13
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1540.68
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1616.71
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1609.22
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1574.83
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1450.04
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1211.95
|  |  | 23:00 - 00:00 | 950.44
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8362 | 0 | 99.2513 | 52.3907 | 1.2011 | 89.8877 | 0
2 | 0 | 99.8663 | 0 | 0.1968 | 0 | 0 | 91.44 | 0
3 | 0 | 99.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2799 | 0
4 | 0 | 99.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2533 | 0
5 | 0 | 99.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0508 | 0
6 | 0 | 99.8535 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 101.9805 | 0
7 | 0 | 93.2842 | 0 | 90.9242 | 0 | 2.5195 | 107.3173 | 1.2472
8 | 1.9837 | 109.8962 | 0 | 109.2661 | 0 | 133.9328 | 96.6274 | 124.5525
9 | 99.497 | 99.9082 | 0 | 99.4805 | 0 | 96.3602 | 110.7917 | 130.7596
10 | 99.634 | 99.8547 | 0 | 99.3421 | 0 | 92.954 | 89.3902 | 93.8471
11 | 94.8031 | 95.0876 | 0 | 99.3383 | 0 | 0.040094 | 90.174 | 94.7029
12 | 90.8279 | 91.6196 | 0 | 91.1312 | 0 | 0 | 107.956 | 92.0943
13 | 97.5238 | 99.9212 | 0 | 96.2412 | 0 | 0 | 102.6174 | 89.1784
14 | 92.9145 | 93.2956 | 0 | 92.8265 | 0 | 0 | 97.3349 | 89.1351
15 | 89.6097 | 89.9092 | 0 | 89.3727 | 0 | 0 | 89.8245 | 94.0763
16 | 99.094 | 99.388 | 0 | 98.7862 | 0 | 0 | 112.3575 | 89.1465
17 | 99.6735 | 99.9633 | 25.3306 | 99.3558 | 1.6623 | 0 | 119.8061 | 131.4366
18 | 99.6558 | 109.9861 | 99.7454 | 109.2287 | 119.9509 | 1.4249 | 107.9187 | 134.08
19 | 99.6148 | 99.9129 | 99.7769 | 99.4308 | 133.8845 | 132.7076 | 94.7398 | 128.8667
20 | 99.6167 | 99.8977 | 99.7215 | 99.4202 | 89.4974 | 124.0767 | 92.1447 | 118.9737
21 | 99.6144 | 99.9112 | 99.735 | 99.4301 | 100.3501 | 100.9838 | 90.7658 | 105.3019
22 | 99.6234 | 99.8422 | 99.6588 | 99.4308 | 0.034062 | 98.9273 | 92.503 | 98.1389
23 | 99.4325 | 99.9003 | 1.775 | 99.4043 | 0 | 92.3217 | 90.5356 | 92.75
24 | 1.1252 | 99.8213 | 0 | 99.3778 | 0 | 0 | 93.1988 | 106.7758
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1464.2439 | 2380.5365 | 525.7432 | 1872.6007 | 497.77 | 877.4497 | 2338.8953 | 1815.0634
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 532.02
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1078.5 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672.9737 | 18.9257
|  | 2 | 588.1819 | 16.3611
|  | 3 | 550.1124 | 14.7469
|  | 4 | 536.4424 | 14.7873
|  | 5 | 547.5312 | 14.8736
|  | 6 | 622.1074 | 16.4262
|  | 7 | 838.9034 | 22.3129
|  | 8 | 1126.2571 | 31.3142
|  | 9 | 1220.8229 | 34.7194
|  | 10 | 1201.7189 | 29.4857
|  | 11 | 1103.0466 | 23.546
|  | 12 | 1042.5401 | 22.68
|  | 13 | 1007.5864 | 21.1065
|  | 14 | 1013.7328 | 21.1081
|  | 15 | 1037.273 | 22.7922
|  | 16 | 1057.8348 | 28.9346
|  | 17 | 1111.6035 | 29.0974
|  | 18 | 1283.9795 | 40.0746
|  | 19 | 1375.1292 | 44.9004
|  | 20 | 1378.3584 | 45.5356
|  | 21 | 1347.6946 | 46.4943
|  | 22 | 1228.4378 | 41.4242
|  | 23 | 1040.1007 | 30.6852
|  | 24 | 808.9686 | 23.7678
|  | 25 | 666.0465 | 18.4492
|  | 26 | 591.8579 | 15.4454
|  | 27 | 557.6563 | 15.3911
|  | 28 | 548.1228 | 15.5105
|  | 29 | 562.007 | 15.9207
|  | 30 | 630.1817 | 17.308
|  | 31 | 832.8202 | 23.7292
|  | 32 | 1125.0028 | 35.0426
|  | 33 | 1183.3784 | 33.5994
|  | 34 | 1119.3472 | 25.2187
|  | 35 | 1035.6093 | 22.0291
|  | 36 | 979.2289 | 19.5288
|  | 37 | 959.8487 | 20.5766
|  | 38 | 980.9577 | 20.736
|  | 39 | 1024.225 | 21.1001
|  | 40 | 1058.3616 | 26.1282
|  | 41 | 1115.4958 | 29.8293
|  | 42 | 1269.179 | 38.7002
|  | 43 | 1344.2142 | 46.9235
|  | 44 | 1336.895 | 47.083
|  | 45 | 1311.6985 | 46.9462
|  | 46 | 1197.4398 | 44.2537
|  | 47 | 1032.8186 | 30.8507
|  | 48 | 850.2329 | 23.3983
|  | 49 | 705.7489 | 21.5504
|  | 50 | 599.2332 | 17.4057
|  | 51 | 546.9278 | 16.2521
|  | 52 | 531.2876 | 16.0626
|  | 53 | 538.2304 | 17.6893
|  | 54 | 606.5876 | 19.2644
|  | 55 | 793.2124 | 25.5391
|  | 56 | 1064.5838 | 30.4516
|  | 57 | 1144.2908 | 34.05
|  | 58 | 1120.0203 | 30.999
|  | 59 | 1062.7692 | 26.7988
|  | 60 | 1016.1147 | 23.6011
|  | 61 | 991.4689 | 22.4605
|  | 62 | 1017.7608 | 24.1903
|  | 63 | 1039.2568 | 25.1843
|  | 64 | 1041.9982 | 29.3652
|  | 65 | 1068.1008 | 26.2118
|  | 66 | 1236.8117 | 33.5156
|  | 67 | 1331.5235 | 39.7632
|  | 68 | 1324.9938 | 38.9737
|  | 69 | 1289.0201 | 36.3534
|  | 70 | 1171.6577 | 30.6443
|  | 71 | 986.522 | 22.7498
|  | 72 | 786.9841 | 16.9525
|  | 73 | 639.6319 | 15.8751
|  | 74 | 563.8215 | 16.141
|  | 75 | 533.2188 | 13.6727
|  | 76 | 521.7185 | 12.1467
|  | 77 | 533.183 | 12.833
|  | 78 | 604.6157 | 13.1106
|  | 79 | 793.2059 | 18.0965
|  | 80 | 1060.3946 | 24.8669
|  | 81 | 1133.1448 | 36.4389
|  | 82 | 1095.9891 | 34.2935
|  | 83 | 1026.6521 | 29.3636
|  | 84 | 1015.6595 | 33.5079
|  | 85 | 1013.4284 | 32.8899
|  | 86 | 1037.0984 | 33.3021
|  | 87 | 1048.291 | 29.3346
|  | 88 | 1050.8585 | 24.1478
|  | 89 | 1057.4847 | 26.5503
|  | 90 | 1196.1413 | 26.4706
|  | 91 | 1292.7102 | 36.9324
|  | 92 | 1303.4598 | 41.2672
|  | 93 | 1272.2437 | 38.8684
|  | 94 | 1155.6866 | 33.2643
|  | 95 | 973.5966 | 27.0696
|  | 96 | 771.5622 | 20.3964
|  | 97 | 634.7451 | 19.5729
|  | 98 | 563.9739 | 16.1801
|  | 99 | 530.7415 | 16.3589
|  | 100 | 520.9986 | 16.5816
|  | 101 | 530.2105 | 16.811
|  | 102 | 600.5554 | 18.154
|  | 103 | 781.5649 | 29.3826
|  | 104 | 1030.0697 | 32.9008
|  | 105 | 1103.488 | 29.4385
|  | 106 | 1059.5066 | 26.2973
|  | 107 | 993.6041 | 20.8283
|  | 108 | 946.5597 | 22.1802
|  | 109 | 932.2244 | 22.1104
|  | 110 | 942.6469 | 20.7845
|  | 111 | 955.6508 | 19.869
|  | 112 | 973.9032 | 21.3117
|  | 113 | 1029.538 | 23.5791
|  | 114 | 1174.169 | 29.7269
|  | 115 | 1236.2508 | 34.4847
|  | 116 | 1224.9187 | 31.5919
|  | 117 | 1187.2535 | 31.9762
|  | 118 | 1081.3558 | 28.5777
|  | 119 | 925.5327 | 24.7386
|  | 120 | 749.4241 | 21.0514
|  | 121 | 622.148 | 17.0176
|  | 122 | 550.7975 | 15.1869
|  | 123 | 515.2841 | 12.9827
|  | 124 | 505.7618 | 11.3057
|  | 125 | 514.6924 | 11.6309
|  | 126 | 572.4763 | 12.1693
|  | 127 | 708.4028 | 14.8448
|  | 128 | 892.622 | 17.437
|  | 129 | 1036.5519 | 19.0325
|  | 130 | 1077.2276 | 24.2799
|  | 131 | 1081.2406 | 26.4827
|  | 132 | 1047.9768 | 26.6887
|  | 133 | 1062.5631 | 27.4378
|  | 134 | 1071.5636 | 25.0237
|  | 135 | 1083.6485 | 23.083
|  | 136 | 1067.2346 | 22.5679
|  | 137 | 1080.3278 | 23.9701
|  | 138 | 1161.4552 | 26.5925
|  | 139 | 1193.7467 | 27.1856
|  | 140 | 1169.7988 | 25.6496
|  | 141 | 1124.698 | 23.6995
|  | 142 | 1008.9952 | 20.4135
|  | 143 | 867.8912 | 16.0546
|  | 144 | 737.4861 | 14.8666
|  | 145 | 622.9189 | 13.0912
|  | 146 | 541.4496 | 11.8332
|  | 147 | 482.0939 | 13.0701
|  | 148 | 453.3344 | 14.3771
|  | 149 | 459.0035 | 18.7275
|  | 150 | 488.2177 | 16.082
|  | 151 | 564.4332 | 13.1243
|  | 152 | 695.1567 | 14.1721
|  | 153 | 835.5631 | 15.9697
|  | 154 | 931.953 | 20.3419
|  | 155 | 975.8072 | 22.9294
|  | 156 | 999.4069 | 23.5629
|  | 157 | 1003.4139 | 23.5313
|  | 158 | 992.0626 | 23.1572
|  | 159 | 967.3315 | 21.4679
|  | 160 | 971.8285 | 21.8994
|  | 161 | 1003.8761 | 22.8494
|  | 162 | 1104.6619 | 26.8677
|  | 163 | 1160.9028 | 34.1868
|  | 164 | 1162.1814 | 35.5458
|  | 165 | 1142.4445 | 30.8357
|  | 166 | 1041.9656 | 24.8024
|  | 167 | 882.1107 | 21.9188
|  | 168 | 711.8715 | 17.0982
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-02-09
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22688.78 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-07
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 830.7429 | 124.994 | 705.7489
|  | 2 | 617.6722 | 18.439 | 599.2332
|  | 3 | 556.0738 | 9.146 | 546.9278
|  | 4 | 541.0056 | 9.718 | 531.2876
|  | 5 | 559.8964 | 21.666 | 538.2304
|  | 6 | 670.2256 | 63.638 | 606.5876
|  | 7 | 976.2204 | 183.008 | 793.2124
|  | 8 | 1239.5848 | 175.001 | 1064.5838
|  | 9 | 1331.0358 | 186.745 | 1144.2908
|  | 10 | 1312.6563 | 192.636 | 1120.0203
|  | 11 | 1254.9632 | 192.194 | 1062.7692
|  | 12 | 1114.2467 | 98.132 | 1016.1147
|  | 13 | 1093.7829 | 102.314 | 991.4689
|  | 14 | 1129.4928 | 111.732 | 1017.7608
|  | 15 | 1158.8908 | 119.634 | 1039.2568
|  | 16 | 1271.3562 | 229.358 | 1041.9982
|  | 17 | 1383.4208 | 315.32 | 1068.1008
|  | 18 | 1528.9477 | 292.136 | 1236.8117
|  | 19 | 1621.8385 | 290.315 | 1331.5235
|  | 20 | 1612.4538 | 287.46 | 1324.9938
|  | 21 | 1546.1571 | 257.137 | 1289.0201
|  | 22 | 1440.8527 | 269.195 | 1171.6577
|  | 23 | 1161.221 | 174.699 | 986.522
|  | 24 | 909.1861 | 122.202 | 786.9841
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 48.3632 | 90.8968 | -33.7018 | -132.9528 | -82.2958 | 245.6372
2 | 46.2849 | 36.5276 | -38.5312 | -160.9768 | -67.0468 | 209.9246
3 | 50.4575 | 19.395 | -44.599 | -173.3244 | -60.4746 | 216.4507
4 | 51.2914 | 19.7079 | -45.7918 | -168.8182 | -68.1435 | 237.6635
5 | 48.7087 | 21.3848 | -47.8714 | -163.1315 | -77.0676 | 244.3121
6 | 46.7956 | 45.9685 | -38.781 | -125.0081 | -88.4782 | 286.9003
7 | 58.8047 | 108.1685 | -17.7135 | -113.2379 | -140.1765 | 362.1162
8 | 40.3755 | 218.9257 | 10.8542 | -119.2311 | -112.603 | 229.3285
9 | 12.3822 | 199.1604 | 97.0773 | -78.3272 | 87.3815 | -9.8845
10 | -3.9484 | 198.9695 | 139.8898 | -77.6208 | 244.2559 | -191.9722
11 | -13.3533 | 194.183 | 128.2646 | -93.1844 | 218.9484 | -256.4945
12 | -26.7992 | 182.5323 | 128.2174 | -125.1114 | 280.2616 | -375.3953
13 | -26.9833 | 195.9244 | 120.3131 | -124.9275 | 259.0614 | -344.3122
14 | -24.8991 | 185.8853 | 115.9187 | -132.4883 | 231.8723 | -313.6032
15 | -7.5036 | 179.0572 | 116.6358 | -99.4517 | 188.703 | -152.4986
16 | 2.4695 | 197.932 | 74.9879 | -77.1693 | 87.024 | -41.1406
17 | 0.82301 | 199.0866 | 42.1901 | -23.2888 | 43.4031 | 15.2235
18 | 1.3891 | 218.9335 | 31.1922 | -0.98058 | 28.4928 | 48.3092
19 | 3.1716 | 199.1192 | 45.2738 | 3.4127 | 34.108 | 56.6957
20 | 6.056 | 199.1164 | 35.1616 | -35.559 | 35.4493 | 47.2408
21 | 18.7621 | 199.1213 | 5.9215 | -57.8608 | -30.7427 | 158.9434
22 | 32.5646 | 199.0489 | 10.0484 | -113.8605 | -29.1352 | 185.2836
23 | 41.4554 | 199.088 | -26.8149 | -114.7701 | -82.2394 | 228.4267
24 | 48.437 | 109.0314 | -32.1662 | -108.9608 | -87.86 | 239.9537
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-02-09
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 796.45
|  |  | 01:00 - 02:00 | 607.37
|  |  | 02:00 - 03:00 | 560.56
|  |  | 03:00 - 04:00 | 567.35
|  |  | 04:00 - 05:00 | 576.45
|  |  | 05:00 - 06:00 | 735.06
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1058.69
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1349.77
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1461.93
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1407.59
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1225.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1055.87
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1058.79
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1066.66
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1248.69
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1299.14
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1370.13
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1540.68
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1616.71
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1609.22
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1574.83
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1450.04
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1211.95
|  |  | 23:00 - 00:00 | 950.44
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8362 | 0 | 99.2513 | 52.3907 | 1.2011 | 89.8877 | 0
2 | 0 | 99.8663 | 0 | 0.1968 | 0 | 0 | 91.44 | 0
3 | 0 | 99.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2799 | 0
4 | 0 | 99.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2533 | 0
5 | 0 | 99.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0508 | 0
6 | 0 | 99.8535 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 101.9805 | 0
7 | 0 | 93.2842 | 0 | 90.9242 | 0 | 2.5195 | 107.3173 | 1.2472
8 | 1.9837 | 109.8962 | 0 | 109.2661 | 0 | 133.9328 | 96.6274 | 124.5525
9 | 99.497 | 99.9082 | 0 | 99.4805 | 0 | 96.3602 | 110.7917 | 130.7596
10 | 99.634 | 99.8547 | 0 | 99.3421 | 0 | 92.954 | 89.3902 | 93.8471
11 | 94.8031 | 95.0876 | 0 | 99.3383 | 0 | 0.040094 | 90.174 | 94.7029
12 | 90.8279 | 91.6196 | 0 | 91.1312 | 0 | 0 | 107.956 | 92.0943
13 | 97.5238 | 99.9212 | 0 | 96.2412 | 0 | 0 | 102.6174 | 89.1784
14 | 92.9145 | 93.2956 | 0 | 92.8265 | 0 | 0 | 97.3349 | 89.1351
15 | 89.6097 | 89.9092 | 0 | 89.3727 | 0 | 0 | 89.8245 | 94.0763
16 | 99.094 | 99.388 | 0 | 98.7862 | 0 | 0 | 112.3575 | 89.1465
17 | 99.6735 | 99.9633 | 25.3306 | 99.3558 | 1.6623 | 0 | 119.8061 | 131.4366
18 | 99.6558 | 109.9861 | 99.7454 | 109.2287 | 119.9509 | 1.4249 | 107.9187 | 134.08
19 | 99.6148 | 99.9129 | 99.7769 | 99.4308 | 133.8845 | 132.7076 | 94.7398 | 128.8667
20 | 99.6167 | 99.8977 | 99.7215 | 99.4202 | 89.4974 | 124.0767 | 92.1447 | 118.9737
21 | 99.6144 | 99.9112 | 99.735 | 99.4301 | 100.3501 | 100.9838 | 90.7658 | 105.3019
22 | 99.6234 | 99.8422 | 99.6588 | 99.4308 | 0.034062 | 98.9273 | 92.503 | 98.1389
23 | 99.4325 | 99.9003 | 1.775 | 99.4043 | 0 | 92.3217 | 90.5356 | 92.75
24 | 1.1252 | 99.8213 | 0 | 99.3778 | 0 | 0 | 93.1988 | 106.7758
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1464.2439 | 2280.7002 | 525.7432 | 1773.3495 | 445.3792 | 876.2486 | 2249.0077 | 1815.0634
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 532.02
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1078.5 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672.9737 | 18.9257
|  | 2 | 588.1819 | 16.3611
|  | 3 | 550.1124 | 14.7469
|  | 4 | 536.4424 | 14.7873
|  | 5 | 547.5312 | 14.8736
|  | 6 | 622.1074 | 16.4262
|  | 7 | 838.9034 | 22.3129
|  | 8 | 1126.2571 | 31.3142
|  | 9 | 1220.8229 | 34.7194
|  | 10 | 1201.7189 | 29.4857
|  | 11 | 1103.0466 | 23.546
|  | 12 | 1042.5401 | 22.68
|  | 13 | 1007.5864 | 21.1065
|  | 14 | 1013.7328 | 21.1081
|  | 15 | 1037.273 | 22.7922
|  | 16 | 1057.8348 | 28.9346
|  | 17 | 1111.6035 | 29.0974
|  | 18 | 1283.9795 | 40.0746
|  | 19 | 1375.1292 | 44.9004
|  | 20 | 1378.3584 | 45.5356
|  | 21 | 1347.6946 | 46.4943
|  | 22 | 1228.4378 | 41.4242
|  | 23 | 1040.1007 | 30.6852
|  | 24 | 808.9686 | 23.7678
|  | 25 | 666.0465 | 18.4492
|  | 26 | 591.8579 | 15.4454
|  | 27 | 557.6563 | 15.3911
|  | 28 | 548.1228 | 15.5105
|  | 29 | 562.007 | 15.9207
|  | 30 | 630.1817 | 17.308
|  | 31 | 832.8202 | 23.7292
|  | 32 | 1125.0028 | 35.0426
|  | 33 | 1183.3784 | 33.5994
|  | 34 | 1119.3472 | 25.2187
|  | 35 | 1035.6093 | 22.0291
|  | 36 | 979.2289 | 19.5288
|  | 37 | 959.8487 | 20.5766
|  | 38 | 980.9577 | 20.736
|  | 39 | 1024.225 | 21.1001
|  | 40 | 1058.3616 | 26.1282
|  | 41 | 1115.4958 | 29.8293
|  | 42 | 1269.179 | 38.7002
|  | 43 | 1344.2142 | 46.9235
|  | 44 | 1336.895 | 47.083
|  | 45 | 1311.6985 | 46.9462
|  | 46 | 1197.4398 | 44.2537
|  | 47 | 1032.8186 | 30.8507
|  | 48 | 850.2329 | 23.3983
|  | 49 | 705.7489 | 21.5504
|  | 50 | 599.2332 | 17.4057
|  | 51 | 546.9278 | 16.2521
|  | 52 | 531.2876 | 16.0626
|  | 53 | 538.2304 | 17.6893
|  | 54 | 606.5876 | 19.2644
|  | 55 | 793.2124 | 25.5391
|  | 56 | 1064.5838 | 30.4516
|  | 57 | 1144.2908 | 34.05
|  | 58 | 1120.0203 | 30.999
|  | 59 | 1062.7692 | 26.7988
|  | 60 | 1016.1147 | 23.6011
|  | 61 | 991.4689 | 22.4605
|  | 62 | 1017.7608 | 24.1903
|  | 63 | 1039.2568 | 25.1843
|  | 64 | 1041.9982 | 29.3652
|  | 65 | 1068.1008 | 26.2118
|  | 66 | 1236.8117 | 33.5156
|  | 67 | 1331.5235 | 39.7632
|  | 68 | 1324.9938 | 38.9737
|  | 69 | 1289.0201 | 36.3534
|  | 70 | 1171.6577 | 30.6443
|  | 71 | 986.522 | 22.7498
|  | 72 | 786.9841 | 16.9525
|  | 73 | 639.6319 | 15.8751
|  | 74 | 563.8215 | 16.141
|  | 75 | 533.2188 | 13.6727
|  | 76 | 521.7185 | 12.1467
|  | 77 | 533.183 | 12.833
|  | 78 | 604.6157 | 13.1106
|  | 79 | 793.2059 | 18.0965
|  | 80 | 1060.3946 | 24.8669
|  | 81 | 1133.1448 | 36.4389
|  | 82 | 1095.9891 | 34.2935
|  | 83 | 1026.6521 | 29.3636
|  | 84 | 1015.6595 | 33.5079
|  | 85 | 1013.4284 | 32.8899
|  | 86 | 1037.0984 | 33.3021
|  | 87 | 1048.291 | 29.3346
|  | 88 | 1050.8585 | 24.1478
|  | 89 | 1057.4847 | 26.5503
|  | 90 | 1196.1413 | 26.4706
|  | 91 | 1292.7102 | 36.9324
|  | 92 | 1303.4598 | 41.2672
|  | 93 | 1272.2437 | 38.8684
|  | 94 | 1155.6866 | 33.2643
|  | 95 | 973.5966 | 27.0696
|  | 96 | 771.5622 | 20.3964
|  | 97 | 634.7451 | 19.5729
|  | 98 | 563.9739 | 16.1801
|  | 99 | 530.7415 | 16.3589
|  | 100 | 520.9986 | 16.5816
|  | 101 | 530.2105 | 16.811
|  | 102 | 600.5554 | 18.154
|  | 103 | 781.5649 | 29.3826
|  | 104 | 1030.0697 | 32.9008
|  | 105 | 1103.488 | 29.4385
|  | 106 | 1059.5066 | 26.2973
|  | 107 | 993.6041 | 20.8283
|  | 108 | 946.5597 | 22.1802
|  | 109 | 932.2244 | 22.1104
|  | 110 | 942.6469 | 20.7845
|  | 111 | 955.6508 | 19.869
|  | 112 | 973.9032 | 21.3117
|  | 113 | 1029.538 | 23.5791
|  | 114 | 1174.169 | 29.7269
|  | 115 | 1236.2508 | 34.4847
|  | 116 | 1224.9187 | 31.5919
|  | 117 | 1187.2535 | 31.9762
|  | 118 | 1081.3558 | 28.5777
|  | 119 | 925.5327 | 24.7386
|  | 120 | 749.4241 | 21.0514
|  | 121 | 622.148 | 17.0176
|  | 122 | 550.7975 | 15.1869
|  | 123 | 515.2841 | 12.9827
|  | 124 | 505.7618 | 11.3057
|  | 125 | 514.6924 | 11.6309
|  | 126 | 572.4763 | 12.1693
|  | 127 | 708.4028 | 14.8448
|  | 128 | 892.622 | 17.437
|  | 129 | 1036.5519 | 19.0325
|  | 130 | 1077.2276 | 24.2799
|  | 131 | 1081.2406 | 26.4827
|  | 132 | 1047.9768 | 26.6887
|  | 133 | 1062.5631 | 27.4378
|  | 134 | 1071.5636 | 25.0237
|  | 135 | 1083.6485 | 23.083
|  | 136 | 1067.2346 | 22.5679
|  | 137 | 1080.3278 | 23.9701
|  | 138 | 1161.4552 | 26.5925
|  | 139 | 1193.7467 | 27.1856
|  | 140 | 1169.7988 | 25.6496
|  | 141 | 1124.698 | 23.6995
|  | 142 | 1008.9952 | 20.4135
|  | 143 | 867.8912 | 16.0546
|  | 144 | 737.4861 | 14.8666
|  | 145 | 622.9189 | 13.0912
|  | 146 | 541.4496 | 11.8332
|  | 147 | 482.0939 | 13.0701
|  | 148 | 453.3344 | 14.3771
|  | 149 | 459.0035 | 18.7275
|  | 150 | 488.2177 | 16.082
|  | 151 | 564.4332 | 13.1243
|  | 152 | 695.1567 | 14.1721
|  | 153 | 835.5631 | 15.9697
|  | 154 | 931.953 | 20.3419
|  | 155 | 975.8072 | 22.9294
|  | 156 | 999.4069 | 23.5629
|  | 157 | 1003.4139 | 23.5313
|  | 158 | 992.0626 | 23.1572
|  | 159 | 967.3315 | 21.4679
|  | 160 | 971.8285 | 21.8994
|  | 161 | 1003.8761 | 22.8494
|  | 162 | 1104.6619 | 26.8677
|  | 163 | 1160.9028 | 34.1868
|  | 164 | 1162.1814 | 35.5458
|  | 165 | 1142.4445 | 30.8357
|  | 166 | 1041.9656 | 24.8024
|  | 167 | 882.1107 | 21.9188
|  | 168 | 711.8715 | 17.0982
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible