## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-02-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22219.78 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 760.7639 | 121.132 | 639.6319
|  | 2 | 639.4335 | 75.612 | 563.8215
|  | 3 | 621.4148 | 88.196 | 533.2188
|  | 4 | 609.7185 | 88 | 521.7185
|  | 5 | 602.43 | 69.247 | 533.183
|  | 6 | 699.6547 | 95.039 | 604.6157
|  | 7 | 962.2549 | 169.049 | 793.2059
|  | 8 | 1183.5456 | 123.151 | 1060.3946
|  | 9 | 1337.7128 | 204.568 | 1133.1448
|  | 10 | 1318.4521 | 222.463 | 1095.9891
|  | 11 | 1220.5671 | 193.915 | 1026.6521
|  | 12 | 1084.2005 | 68.541 | 1015.6595
|  | 13 | 1027.4164 | 13.988 | 1013.4284
|  | 14 | 1057.9654 | 20.867 | 1037.0984
|  | 15 | 1126.912 | 78.621 | 1048.291
|  | 16 | 1293.4545 | 242.596 | 1050.8585
|  | 17 | 1357.2427 | 299.758 | 1057.4847
|  | 18 | 1099.2513 | -96.89 | 1196.1413
|  | 19 | 1456.5702 | 163.86 | 1292.7102
|  | 20 | 1614.8048 | 311.345 | 1303.4598
|  | 21 | 1580.2397 | 307.996 | 1272.2437
|  | 22 | 1463.1496 | 307.463 | 1155.6866
|  | 23 | 1227.3116 | 253.715 | 973.5966
|  | 24 | 909.2352 | 137.673 | 771.5622
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 45.5061 | 58.0855 | -37.6957 | -134.8559 | -75.4979 | 219.5588
2 | 42.2922 | 28.0695 | -47.1373 | -142.7909 | -80.7502 | 233.3115
3 | 37.0609 | 9.5069 | -21.2364 | -147.3228 | -26.4177 | 172.7154
4 | 27.5407 | 9.8284 | 1.3891 | -139.0943 | 27.1139 | 108.5634
5 | 26.6867 | 8.5865 | -7.3106 | -137.4815 | 5.9351 | 135.5229
6 | 25.1178 | 23.3866 | -12.4831 | -129.953 | -12.0127 | 138.3511
7 | 21.4854 | 55.3896 | -11.0649 | -128.6789 | -5.255 | 105.8281
8 | 8.6022 | 66.2101 | -0.84553 | -127.9854 | 5.5131 | 38.5627
9 | -12.7927 | 94.4804 | 45.7716 | -112.2638 | 93.3327 | -110.4665
10 | -34.1968 | 141.3225 | 89.8117 | -84.9075 | 165.6104 | -191.042
11 | -40.1962 | 164.8035 | 114.7918 | -74.0307 | 199.92 | -210.5646
12 | -53.9365 | 166.7351 | 120.7453 | -75.7145 | 237.9229 | -258.4015
13 | -53.7749 | 155.9757 | 132.0033 | -86.4558 | 266.1684 | -304.8192
14 | -41.4368 | 145.6839 | 100.2235 | -94.8778 | 201.0006 | -241.3923
15 | -13.5238 | 134.9067 | 46.4436 | -105.9868 | 81.6211 | -109.2317
16 | -11.8325 | 140.9869 | 19.8686 | -89.1104 | 28.81 | -39.7755
17 | -16.0393 | 165.8552 | 28.7649 | -56.419 | 39.7179 | -72.6328
18 | -11.3078 | 177.7238 | 34.9959 | -37.5428 | 15.2652 | 16.6764
19 | -18.0463 | 170.9156 | 54.3238 | -50.6839 | 57.6899 | -44.2578
20 | -15.5997 | 157.8293 | 63.769 | -69.7246 | 87.6288 | -65.2152
21 | -6.1107 | 140.2339 | 62.5583 | -89.6556 | 94.3327 | -60.7522
22 | -9.5152 | 118.0047 | 42.2756 | -112.1767 | 82.2716 | -88.8227
23 | -6.2077 | 93.4216 | 42.3803 | -119.9568 | 105.797 | -105.4255
24 | -12.5402 | 62.8493 | 51.2117 | -99.8743 | 136.6633 | -159.3653
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-02-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 711.6
|  |  | 01:00 - 02:00 | 608.63
|  |  | 02:00 - 03:00 | 563.63
|  |  | 03:00 - 04:00 | 563.6
|  |  | 04:00 - 05:00 | 568.83
|  |  | 05:00 - 06:00 | 613.65
|  |  | 06:00 - 07:00 | 746.94
|  |  | 07:00 - 08:00 | 903.91
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1051.73
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1172.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1207.01
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1171.73
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1150.62
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1130.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1152.64
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1164.58
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1200.97
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1363.67
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1340.75
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1308.47
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1233.99
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1032.73
|  |  | 22:00 - 23:00 | 888
|  |  | 23:00 - 00:00 | 709.69
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8578 | 0 | 1.6187 | 0 | 0 | 90.3688 | 57.9141
2 | 0 | 49.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5584 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6988 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9107 | 0
6 | 0 | 62.181 | 0 | 3.2409 | 0 | 0 | 96.0934 | 0
7 | 0 | 99.8966 | 0 | 99.3386 | 1.7954 | 0 | 112.4082 | 0
8 | 0 | 99.8462 | 0 | 99.3099 | 98.5831 | 1.2128 | 120.52 | 0
9 | 2.3683 | 99.885 | 0 | 99.3012 | 105.1359 | 118.1108 | 124.5724 | 0
10 | 99.5588 | 99.8634 | 0 | 99.3128 | 139.2635 | 137.6814 | 127.7121 | 0
11 | 107.0549 | 115.367 | 2.7063 | 114.0968 | 143.2264 | 143.4315 | 133.6202 | 0
12 | 104.7211 | 109.9911 | 104.6159 | 109.315 | 138.8874 | 1.9518 | 128.2199 | 0
13 | 99.6759 | 109.9222 | 99.8131 | 109.2722 | 135.8661 | 0 | 143.6104 | 0
14 | 99.6205 | 109.9636 | 99.7579 | 109.2521 | 124.0089 | 0 | 138.209 | 0
15 | 99.6288 | 112.5169 | 99.7797 | 106.9094 | 137.2418 | 0 | 100.238 | 0.62554
16 | 99.6198 | 99.9741 | 99.7421 | 99.353 | 103.1273 | 0 | 95.7056 | 87.971
17 | 99.5954 | 110.2184 | 99.3407 | 99.3475 | 104.1729 | 0.068834 | 95.2305 | 117.6251
18 | 99.6619 | 99.5316 | 1.1877 | 99.3442 | 132.8098 | 131.6094 | 119.1632 | 118.9251
19 | 99.6302 | 99.8391 | 0 | 99.3416 | 138.8626 | 133.9938 | 113.214 | 118.9581
20 | 99.6101 | 99.788 | 0 | 99.3194 | 101.389 | 119.1366 | 139.1535 | 118.9318
21 | 99.6257 | 99.863 | 0 | 99.3154 | 143.5646 | 143.7477 | 127.3662 | 1.558
22 | 99.6262 | 99.8294 | 0 | 99.3298 | 100.4562 | 99.5113 | 128.608 | 0
23 | 1.6525 | 99.5517 | 0 | 99.0911 | 0.89236 | 116.98 | 122.0237 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1.3963 | 0 | 128.8635 | 142.9153 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1311.6501 | 1977.8259 | 606.9433 | 1746.8059 | 1849.2833 | 1276.2994 | 2771.6502 | 622.5087
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 280.88
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1073.1 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672.9737 | 18.9257
|  | 2 | 588.1819 | 16.3611
|  | 3 | 550.1124 | 14.7469
|  | 4 | 536.4424 | 14.7873
|  | 5 | 547.5312 | 14.8736
|  | 6 | 622.1074 | 16.4262
|  | 7 | 838.9034 | 22.3129
|  | 8 | 1126.2571 | 31.3142
|  | 9 | 1220.8229 | 34.7194
|  | 10 | 1201.7189 | 29.4857
|  | 11 | 1103.0466 | 23.546
|  | 12 | 1042.5401 | 22.68
|  | 13 | 1007.5864 | 21.1065
|  | 14 | 1013.7328 | 21.1081
|  | 15 | 1037.273 | 22.7922
|  | 16 | 1057.8348 | 28.9346
|  | 17 | 1111.6035 | 29.0974
|  | 18 | 1283.9795 | 40.0746
|  | 19 | 1375.1292 | 44.9004
|  | 20 | 1378.3584 | 45.5356
|  | 21 | 1347.6946 | 46.4943
|  | 22 | 1228.4378 | 41.4242
|  | 23 | 1040.1007 | 30.6852
|  | 24 | 808.9686 | 23.7678
|  | 25 | 666.0465 | 18.4492
|  | 26 | 591.8579 | 15.4454
|  | 27 | 557.6563 | 15.3911
|  | 28 | 548.1228 | 15.5105
|  | 29 | 562.007 | 15.9207
|  | 30 | 630.1817 | 17.308
|  | 31 | 832.8202 | 23.7292
|  | 32 | 1125.0028 | 35.0426
|  | 33 | 1183.3784 | 33.5994
|  | 34 | 1119.3472 | 25.2187
|  | 35 | 1035.6093 | 22.0291
|  | 36 | 979.2289 | 19.5288
|  | 37 | 959.8487 | 20.5766
|  | 38 | 980.9577 | 20.736
|  | 39 | 1024.225 | 21.1001
|  | 40 | 1058.3616 | 26.1282
|  | 41 | 1115.4958 | 29.8293
|  | 42 | 1269.179 | 38.7002
|  | 43 | 1344.2142 | 46.9235
|  | 44 | 1336.895 | 47.083
|  | 45 | 1311.6985 | 46.9462
|  | 46 | 1197.4398 | 44.2537
|  | 47 | 1032.8186 | 30.8507
|  | 48 | 850.2329 | 23.3983
|  | 49 | 705.7489 | 21.5504
|  | 50 | 599.2332 | 17.4057
|  | 51 | 546.9278 | 16.2521
|  | 52 | 531.2876 | 16.0626
|  | 53 | 538.2304 | 17.6893
|  | 54 | 606.5876 | 19.2644
|  | 55 | 793.2124 | 25.5391
|  | 56 | 1064.5838 | 30.4516
|  | 57 | 1144.2908 | 34.05
|  | 58 | 1120.0203 | 30.999
|  | 59 | 1062.7692 | 26.7988
|  | 60 | 1016.1147 | 23.6011
|  | 61 | 991.4689 | 22.4605
|  | 62 | 1017.7608 | 24.1903
|  | 63 | 1039.2568 | 25.1843
|  | 64 | 1041.9982 | 29.3652
|  | 65 | 1068.1008 | 26.2118
|  | 66 | 1236.8117 | 33.5156
|  | 67 | 1331.5235 | 39.7632
|  | 68 | 1324.9938 | 38.9737
|  | 69 | 1289.0201 | 36.3534
|  | 70 | 1171.6577 | 30.6443
|  | 71 | 986.522 | 22.7498
|  | 72 | 786.9841 | 16.9525
|  | 73 | 639.6319 | 15.8751
|  | 74 | 563.8215 | 16.141
|  | 75 | 533.2188 | 13.6727
|  | 76 | 521.7185 | 12.1467
|  | 77 | 533.183 | 12.833
|  | 78 | 604.6157 | 13.1106
|  | 79 | 793.2059 | 18.0965
|  | 80 | 1060.3946 | 24.8669
|  | 81 | 1133.1448 | 36.4389
|  | 82 | 1095.9891 | 34.2935
|  | 83 | 1026.6521 | 29.3636
|  | 84 | 1015.6595 | 33.5079
|  | 85 | 1013.4284 | 32.8899
|  | 86 | 1037.0984 | 33.3021
|  | 87 | 1048.291 | 29.3346
|  | 88 | 1050.8585 | 24.1478
|  | 89 | 1057.4847 | 26.5503
|  | 90 | 1196.1413 | 26.4706
|  | 91 | 1292.7102 | 36.9324
|  | 92 | 1303.4598 | 41.2672
|  | 93 | 1272.2437 | 38.8684
|  | 94 | 1155.6866 | 33.2643
|  | 95 | 973.5966 | 27.0696
|  | 96 | 771.5622 | 20.3964
|  | 97 | 634.7451 | 19.5729
|  | 98 | 563.9739 | 16.1801
|  | 99 | 530.7415 | 16.3589
|  | 100 | 520.9986 | 16.5816
|  | 101 | 530.2105 | 16.811
|  | 102 | 600.5554 | 18.154
|  | 103 | 781.5649 | 29.3826
|  | 104 | 1030.0697 | 32.9008
|  | 105 | 1103.488 | 29.4385
|  | 106 | 1059.5066 | 26.2973
|  | 107 | 993.6041 | 20.8283
|  | 108 | 946.5597 | 22.1802
|  | 109 | 932.2244 | 22.1104
|  | 110 | 942.6469 | 20.7845
|  | 111 | 955.6508 | 19.869
|  | 112 | 973.9032 | 21.3117
|  | 113 | 1029.538 | 23.5791
|  | 114 | 1174.169 | 29.7269
|  | 115 | 1236.2508 | 34.4847
|  | 116 | 1224.9187 | 31.5919
|  | 117 | 1187.2535 | 31.9762
|  | 118 | 1081.3558 | 28.5777
|  | 119 | 925.5327 | 24.7386
|  | 120 | 749.4241 | 21.0514
|  | 121 | 622.148 | 17.0176
|  | 122 | 550.7975 | 15.1869
|  | 123 | 515.2841 | 12.9827
|  | 124 | 505.7618 | 11.3057
|  | 125 | 514.6924 | 11.6309
|  | 126 | 572.4763 | 12.1693
|  | 127 | 708.4028 | 14.8448
|  | 128 | 892.622 | 17.437
|  | 129 | 1036.5519 | 19.0325
|  | 130 | 1077.2276 | 24.2799
|  | 131 | 1081.2406 | 26.4827
|  | 132 | 1047.9768 | 26.6887
|  | 133 | 1062.5631 | 27.4378
|  | 134 | 1071.5636 | 25.0237
|  | 135 | 1083.6485 | 23.083
|  | 136 | 1067.2346 | 22.5679
|  | 137 | 1080.3278 | 23.9701
|  | 138 | 1161.4552 | 26.5925
|  | 139 | 1193.7467 | 27.1856
|  | 140 | 1169.7988 | 25.6496
|  | 141 | 1124.698 | 23.6995
|  | 142 | 1008.9952 | 20.4135
|  | 143 | 867.8912 | 16.0546
|  | 144 | 737.4861 | 14.8666
|  | 145 | 622.9189 | 13.0912
|  | 146 | 541.4496 | 11.8332
|  | 147 | 482.0939 | 13.0701
|  | 148 | 453.3344 | 14.3771
|  | 149 | 459.0035 | 18.7275
|  | 150 | 488.2177 | 16.082
|  | 151 | 564.4332 | 13.1243
|  | 152 | 695.1567 | 14.1721
|  | 153 | 835.5631 | 15.9697
|  | 154 | 931.953 | 20.3419
|  | 155 | 975.8072 | 22.9294
|  | 156 | 999.4069 | 23.5629
|  | 157 | 1003.4139 | 23.5313
|  | 158 | 992.0626 | 23.1572
|  | 159 | 967.3315 | 21.4679
|  | 160 | 971.8285 | 21.8994
|  | 161 | 1003.8761 | 22.8494
|  | 162 | 1104.6619 | 26.8677
|  | 163 | 1160.9028 | 34.1868
|  | 164 | 1162.1814 | 35.5458
|  | 165 | 1142.4445 | 30.8357
|  | 166 | 1041.9656 | 24.8024
|  | 167 | 882.1107 | 21.9188
|  | 168 | 711.8715 | 17.0982
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-02-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22219.78 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 760.7639 | 121.132 | 639.6319
|  | 2 | 639.4335 | 75.612 | 563.8215
|  | 3 | 621.4148 | 88.196 | 533.2188
|  | 4 | 609.7185 | 88 | 521.7185
|  | 5 | 602.43 | 69.247 | 533.183
|  | 6 | 699.6547 | 95.039 | 604.6157
|  | 7 | 962.2549 | 169.049 | 793.2059
|  | 8 | 1183.5456 | 123.151 | 1060.3946
|  | 9 | 1337.7128 | 204.568 | 1133.1448
|  | 10 | 1318.4521 | 222.463 | 1095.9891
|  | 11 | 1220.5671 | 193.915 | 1026.6521
|  | 12 | 1084.2005 | 68.541 | 1015.6595
|  | 13 | 1027.4164 | 13.988 | 1013.4284
|  | 14 | 1057.9654 | 20.867 | 1037.0984
|  | 15 | 1126.912 | 78.621 | 1048.291
|  | 16 | 1293.4545 | 242.596 | 1050.8585
|  | 17 | 1357.2427 | 299.758 | 1057.4847
|  | 18 | 1099.2513 | -96.89 | 1196.1413
|  | 19 | 1456.5702 | 163.86 | 1292.7102
|  | 20 | 1614.8048 | 311.345 | 1303.4598
|  | 21 | 1580.2397 | 307.996 | 1272.2437
|  | 22 | 1463.1496 | 307.463 | 1155.6866
|  | 23 | 1227.3116 | 253.715 | 973.5966
|  | 24 | 909.2352 | 137.673 | 771.5622
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 45.5061 | 58.0855 | -37.6957 | -134.8559 | -75.4979 | 219.5588
2 | 42.2922 | 28.0695 | -47.1373 | -142.7909 | -80.7502 | 233.3115
3 | 37.0609 | 9.5069 | -21.2364 | -147.3228 | -26.4177 | 172.7154
4 | 27.5407 | 9.8284 | 1.3891 | -139.0943 | 27.1139 | 108.5634
5 | 26.6867 | 8.5865 | -7.3106 | -137.4815 | 5.9351 | 135.5229
6 | 25.1178 | 23.3866 | -12.4831 | -129.953 | -12.0127 | 138.3511
7 | 21.4854 | 55.3896 | -11.0649 | -128.6789 | -5.255 | 105.8281
8 | 8.6022 | 66.2101 | -0.84553 | -127.9854 | 5.5131 | 38.5627
9 | -12.7927 | 94.4804 | 45.7716 | -112.2638 | 93.3327 | -110.4665
10 | -34.1968 | 141.3225 | 89.8117 | -84.9075 | 165.6104 | -191.042
11 | -40.1962 | 164.8035 | 114.7918 | -74.0307 | 199.92 | -210.5646
12 | -53.9365 | 166.7351 | 120.7453 | -75.7145 | 237.9229 | -258.4015
13 | -53.7749 | 155.9757 | 132.0033 | -86.4558 | 266.1684 | -304.8192
14 | -41.4368 | 145.6839 | 100.2235 | -94.8778 | 201.0006 | -241.3923
15 | -13.5238 | 134.9067 | 46.4436 | -105.9868 | 81.6211 | -109.2317
16 | -11.8325 | 140.9869 | 19.8686 | -89.1104 | 28.81 | -39.7755
17 | -16.0393 | 165.8552 | 28.7649 | -56.419 | 39.7179 | -72.6328
18 | -11.3078 | 177.7238 | 34.9959 | -37.5428 | 15.2652 | 16.6764
19 | -18.0463 | 170.9156 | 54.3238 | -50.6839 | 57.6899 | -44.2578
20 | -15.5997 | 157.8293 | 63.769 | -69.7246 | 87.6288 | -65.2152
21 | -6.1107 | 140.2339 | 62.5583 | -89.6556 | 94.3327 | -60.7522
22 | -9.5152 | 118.0047 | 42.2756 | -112.1767 | 82.2716 | -88.8227
23 | -6.2077 | 93.4216 | 42.3803 | -119.9568 | 105.797 | -105.4255
24 | -12.5402 | 62.8493 | 51.2117 | -99.8743 | 136.6633 | -159.3653
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-02-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 711.6
|  |  | 01:00 - 02:00 | 608.63
|  |  | 02:00 - 03:00 | 563.63
|  |  | 03:00 - 04:00 | 563.6
|  |  | 04:00 - 05:00 | 568.83
|  |  | 05:00 - 06:00 | 613.65
|  |  | 06:00 - 07:00 | 746.94
|  |  | 07:00 - 08:00 | 903.91
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1051.73
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1172.05
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1207.01
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1171.73
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1150.62
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1130.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1152.64
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1164.58
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1200.97
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1363.67
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1340.75
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1308.47
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1233.99
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1032.73
|  |  | 22:00 - 23:00 | 888
|  |  | 23:00 - 00:00 | 709.69
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8578 | 0 | 1.6187 | 0 | 0 | 90.3688 | 57.9141
2 | 0 | 49.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5584 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6988 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.53 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9107 | 0
6 | 0 | 62.181 | 0 | 3.2409 | 0 | 0 | 96.0934 | 0
7 | 0 | 99.8966 | 0 | 99.3386 | 1.7954 | 0 | 112.4082 | 0
8 | 0 | 99.8462 | 0 | 99.3099 | 98.5831 | 1.2128 | 120.52 | 0
9 | 2.3683 | 99.885 | 0 | 99.3012 | 105.1359 | 118.1108 | 124.5724 | 0
10 | 99.5588 | 99.8634 | 0 | 99.3128 | 139.2635 | 137.6814 | 127.7121 | 0
11 | 107.0549 | 115.367 | 2.7063 | 114.0968 | 143.2264 | 143.4315 | 133.6202 | 0
12 | 104.7211 | 109.9911 | 104.6159 | 109.315 | 138.8874 | 1.9518 | 128.2199 | 0
13 | 99.6759 | 109.9222 | 99.8131 | 109.2722 | 135.8661 | 0 | 143.6104 | 0
14 | 99.6205 | 109.9636 | 99.7579 | 109.2521 | 124.0089 | 0 | 138.209 | 0
15 | 99.6288 | 112.5169 | 99.7797 | 106.9094 | 137.2418 | 0 | 100.238 | 0.62554
16 | 99.6198 | 99.9741 | 99.7421 | 99.353 | 103.1273 | 0 | 95.7056 | 87.971
17 | 99.5954 | 110.2184 | 99.3407 | 99.3475 | 104.1729 | 0.068834 | 95.2305 | 117.6251
18 | 99.6619 | 99.5316 | 1.1877 | 99.3442 | 132.8098 | 131.6094 | 119.1632 | 118.9251
19 | 99.6302 | 99.8391 | 0 | 99.3416 | 138.8626 | 133.9938 | 113.214 | 118.9581
20 | 99.6101 | 99.788 | 0 | 99.3194 | 101.389 | 119.1366 | 139.1535 | 118.9318
21 | 99.6257 | 99.863 | 0 | 99.3154 | 143.5646 | 143.7477 | 127.3662 | 1.558
22 | 99.6262 | 99.8294 | 0 | 99.3298 | 100.4562 | 99.5113 | 128.608 | 0
23 | 1.6525 | 99.5517 | 0 | 99.0911 | 0.89236 | 116.98 | 122.0237 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1.3963 | 0 | 128.8635 | 142.9153 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1311.6501 | 1877.9682 | 606.9433 | 1745.1873 | 1849.2833 | 1276.2994 | 2681.2814 | 564.5946
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 280.88
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1073.1 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672.9737 | 18.9257
|  | 2 | 588.1819 | 16.3611
|  | 3 | 550.1124 | 14.7469
|  | 4 | 536.4424 | 14.7873
|  | 5 | 547.5312 | 14.8736
|  | 6 | 622.1074 | 16.4262
|  | 7 | 838.9034 | 22.3129
|  | 8 | 1126.2571 | 31.3142
|  | 9 | 1220.8229 | 34.7194
|  | 10 | 1201.7189 | 29.4857
|  | 11 | 1103.0466 | 23.546
|  | 12 | 1042.5401 | 22.68
|  | 13 | 1007.5864 | 21.1065
|  | 14 | 1013.7328 | 21.1081
|  | 15 | 1037.273 | 22.7922
|  | 16 | 1057.8348 | 28.9346
|  | 17 | 1111.6035 | 29.0974
|  | 18 | 1283.9795 | 40.0746
|  | 19 | 1375.1292 | 44.9004
|  | 20 | 1378.3584 | 45.5356
|  | 21 | 1347.6946 | 46.4943
|  | 22 | 1228.4378 | 41.4242
|  | 23 | 1040.1007 | 30.6852
|  | 24 | 808.9686 | 23.7678
|  | 25 | 666.0465 | 18.4492
|  | 26 | 591.8579 | 15.4454
|  | 27 | 557.6563 | 15.3911
|  | 28 | 548.1228 | 15.5105
|  | 29 | 562.007 | 15.9207
|  | 30 | 630.1817 | 17.308
|  | 31 | 832.8202 | 23.7292
|  | 32 | 1125.0028 | 35.0426
|  | 33 | 1183.3784 | 33.5994
|  | 34 | 1119.3472 | 25.2187
|  | 35 | 1035.6093 | 22.0291
|  | 36 | 979.2289 | 19.5288
|  | 37 | 959.8487 | 20.5766
|  | 38 | 980.9577 | 20.736
|  | 39 | 1024.225 | 21.1001
|  | 40 | 1058.3616 | 26.1282
|  | 41 | 1115.4958 | 29.8293
|  | 42 | 1269.179 | 38.7002
|  | 43 | 1344.2142 | 46.9235
|  | 44 | 1336.895 | 47.083
|  | 45 | 1311.6985 | 46.9462
|  | 46 | 1197.4398 | 44.2537
|  | 47 | 1032.8186 | 30.8507
|  | 48 | 850.2329 | 23.3983
|  | 49 | 705.7489 | 21.5504
|  | 50 | 599.2332 | 17.4057
|  | 51 | 546.9278 | 16.2521
|  | 52 | 531.2876 | 16.0626
|  | 53 | 538.2304 | 17.6893
|  | 54 | 606.5876 | 19.2644
|  | 55 | 793.2124 | 25.5391
|  | 56 | 1064.5838 | 30.4516
|  | 57 | 1144.2908 | 34.05
|  | 58 | 1120.0203 | 30.999
|  | 59 | 1062.7692 | 26.7988
|  | 60 | 1016.1147 | 23.6011
|  | 61 | 991.4689 | 22.4605
|  | 62 | 1017.7608 | 24.1903
|  | 63 | 1039.2568 | 25.1843
|  | 64 | 1041.9982 | 29.3652
|  | 65 | 1068.1008 | 26.2118
|  | 66 | 1236.8117 | 33.5156
|  | 67 | 1331.5235 | 39.7632
|  | 68 | 1324.9938 | 38.9737
|  | 69 | 1289.0201 | 36.3534
|  | 70 | 1171.6577 | 30.6443
|  | 71 | 986.522 | 22.7498
|  | 72 | 786.9841 | 16.9525
|  | 73 | 639.6319 | 15.8751
|  | 74 | 563.8215 | 16.141
|  | 75 | 533.2188 | 13.6727
|  | 76 | 521.7185 | 12.1467
|  | 77 | 533.183 | 12.833
|  | 78 | 604.6157 | 13.1106
|  | 79 | 793.2059 | 18.0965
|  | 80 | 1060.3946 | 24.8669
|  | 81 | 1133.1448 | 36.4389
|  | 82 | 1095.9891 | 34.2935
|  | 83 | 1026.6521 | 29.3636
|  | 84 | 1015.6595 | 33.5079
|  | 85 | 1013.4284 | 32.8899
|  | 86 | 1037.0984 | 33.3021
|  | 87 | 1048.291 | 29.3346
|  | 88 | 1050.8585 | 24.1478
|  | 89 | 1057.4847 | 26.5503
|  | 90 | 1196.1413 | 26.4706
|  | 91 | 1292.7102 | 36.9324
|  | 92 | 1303.4598 | 41.2672
|  | 93 | 1272.2437 | 38.8684
|  | 94 | 1155.6866 | 33.2643
|  | 95 | 973.5966 | 27.0696
|  | 96 | 771.5622 | 20.3964
|  | 97 | 634.7451 | 19.5729
|  | 98 | 563.9739 | 16.1801
|  | 99 | 530.7415 | 16.3589
|  | 100 | 520.9986 | 16.5816
|  | 101 | 530.2105 | 16.811
|  | 102 | 600.5554 | 18.154
|  | 103 | 781.5649 | 29.3826
|  | 104 | 1030.0697 | 32.9008
|  | 105 | 1103.488 | 29.4385
|  | 106 | 1059.5066 | 26.2973
|  | 107 | 993.6041 | 20.8283
|  | 108 | 946.5597 | 22.1802
|  | 109 | 932.2244 | 22.1104
|  | 110 | 942.6469 | 20.7845
|  | 111 | 955.6508 | 19.869
|  | 112 | 973.9032 | 21.3117
|  | 113 | 1029.538 | 23.5791
|  | 114 | 1174.169 | 29.7269
|  | 115 | 1236.2508 | 34.4847
|  | 116 | 1224.9187 | 31.5919
|  | 117 | 1187.2535 | 31.9762
|  | 118 | 1081.3558 | 28.5777
|  | 119 | 925.5327 | 24.7386
|  | 120 | 749.4241 | 21.0514
|  | 121 | 622.148 | 17.0176
|  | 122 | 550.7975 | 15.1869
|  | 123 | 515.2841 | 12.9827
|  | 124 | 505.7618 | 11.3057
|  | 125 | 514.6924 | 11.6309
|  | 126 | 572.4763 | 12.1693
|  | 127 | 708.4028 | 14.8448
|  | 128 | 892.622 | 17.437
|  | 129 | 1036.5519 | 19.0325
|  | 130 | 1077.2276 | 24.2799
|  | 131 | 1081.2406 | 26.4827
|  | 132 | 1047.9768 | 26.6887
|  | 133 | 1062.5631 | 27.4378
|  | 134 | 1071.5636 | 25.0237
|  | 135 | 1083.6485 | 23.083
|  | 136 | 1067.2346 | 22.5679
|  | 137 | 1080.3278 | 23.9701
|  | 138 | 1161.4552 | 26.5925
|  | 139 | 1193.7467 | 27.1856
|  | 140 | 1169.7988 | 25.6496
|  | 141 | 1124.698 | 23.6995
|  | 142 | 1008.9952 | 20.4135
|  | 143 | 867.8912 | 16.0546
|  | 144 | 737.4861 | 14.8666
|  | 145 | 622.9189 | 13.0912
|  | 146 | 541.4496 | 11.8332
|  | 147 | 482.0939 | 13.0701
|  | 148 | 453.3344 | 14.3771
|  | 149 | 459.0035 | 18.7275
|  | 150 | 488.2177 | 16.082
|  | 151 | 564.4332 | 13.1243
|  | 152 | 695.1567 | 14.1721
|  | 153 | 835.5631 | 15.9697
|  | 154 | 931.953 | 20.3419
|  | 155 | 975.8072 | 22.9294
|  | 156 | 999.4069 | 23.5629
|  | 157 | 1003.4139 | 23.5313
|  | 158 | 992.0626 | 23.1572
|  | 159 | 967.3315 | 21.4679
|  | 160 | 971.8285 | 21.8994
|  | 161 | 1003.8761 | 22.8494
|  | 162 | 1104.6619 | 26.8677
|  | 163 | 1160.9028 | 34.1868
|  | 164 | 1162.1814 | 35.5458
|  | 165 | 1142.4445 | 30.8357
|  | 166 | 1041.9656 | 24.8024
|  | 167 | 882.1107 | 21.9188
|  | 168 | 711.8715 | 17.0982
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 05-02-2024 | 06-02-2024 | 07-02-2024 | 08-02-2024 | 09-02-2024 | 10-02-2024 | 11-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible