## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-12
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25603.47 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-10
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 792.3032 | 120.225 | 672.0782
|  | 2 | 696.1361 | 111.301 | 584.8351
|  | 3 | 657.0569 | 111.87 | 545.1869
|  | 4 | 660.491 | 128.924 | 531.567
|  | 5 | 669.5029 | 128.1 | 541.4029
|  | 6 | 904.0667 | 289.446 | 614.6207
|  | 7 | 1162.1532 | 337.73 | 824.4232
|  | 8 | 1456.7993 | 337.699 | 1119.1003
|  | 9 | 1562.4141 | 331.449 | 1230.9651
|  | 10 | 1587.4224 | 365.842 | 1221.5804
|  | 11 | 1500.3218 | 338.006 | 1162.3158
|  | 12 | 1431.3739 | 324.451 | 1106.9229
|  | 13 | 1423.7051 | 331.451 | 1092.2541
|  | 14 | 1487.0906 | 357.159 | 1129.9316
|  | 15 | 1514.2336 | 341.27 | 1172.9636
|  | 16 | 1553.6718 | 330.154 | 1223.5178
|  | 17 | 1668.0885 | 352.922 | 1315.1665
|  | 18 | 1773.8414 | 345.307 | 1428.5344
|  | 19 | 1784.653 | 338.613 | 1446.04
|  | 20 | 1731.0245 | 310.59 | 1420.4345
|  | 21 | 1703.4858 | 302.331 | 1401.1548
|  | 22 | 1596.6096 | 308.957 | 1287.6526
|  | 23 | 1407.2856 | 322.78 | 1084.5056
|  | 24 | 1175.2988 | 316.628 | 858.6708
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 20.6689 | 149.5173 | 11.5798 | -7.9059 | 49.134 | -9.4188
2 | 20.7773 | 114.2096 | 23.228 | -15.9603 | 74.5732 | -9.6162
3 | 21.7825 | 99.2598 | 31.1823 | -28.5369 | 101.308 | -17.4389
4 | 27.8012 | 93.1101 | 21.0356 | -35.6655 | 81.0808 | 28.7453
5 | 36.7825 | 90.5178 | -13.7097 | -43.0263 | -7.8194 | 154.3475
6 | 22.9575 | 113.9612 | -17.0418 | -26.008 | -16.714 | 141.9199
7 | -2.4891 | 167.603 | 5.0998 | 40.6361 | 9.0881 | 75.1229
8 | -24.5375 | 193.1427 | 40.4494 | 75.1081 | 10.5558 | 9.8239
9 | -21.5686 | 200.6442 | 75.375 | 61.7412 | 72.0492 | -26.7144
10 | -24.9891 | 208.5225 | 76.102 | 48.4517 | 131.0346 | -106.8964
11 | -16.1665 | 198.9361 | 97.9221 | 47.7195 | 184.9263 | -166.9661
12 | -8.8073 | 198.7346 | 122.4953 | 30.1916 | 205.5003 | -202.8748
13 | -3.6273 | 190.544 | 126.6115 | 33.4237 | 214.8438 | -207.7028
14 | -1.0703 | 188.6585 | 107.665 | 42.1102 | 165.3174 | -158.9034
15 | 4.632 | 198.6019 | 58.2214 | 48.8582 | 35.7612 | -23.9636
16 | -2.3761 | 198.6366 | 38.4386 | 88.3685 | -37.753 | 44.9932
17 | 6.5529 | 198.7197 | 15.6506 | 110.7219 | -131.5212 | 135.9861
18 | 10.2959 | 198.7261 | 0.35943 | 95.1939 | -193.493 | 208.4486
19 | 15.1365 | 198.9574 | -17.5471 | 69.2923 | -209.578 | 264.3934
20 | 18.1958 | 193.9282 | -17.5609 | 53.7482 | -204.0138 | 262.5535
21 | 11.1806 | 188.0624 | -13.3798 | 61.3638 | -177.8838 | 233.2625
22 | 7.8559 | 89.1546 | 35.6633 | 49.9484 | -58.0393 | 164.6178
23 | 34.925 | 178.4455 | -29.2936 | -6.3157 | -119.5031 | 214.8585
24 | 41.0209 | 186.1202 | -36.7054 | -2.7482 | -128.1827 | 278.7241
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-12
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1031.92
|  |  | 01:00 - 02:00 | 790.92
|  |  | 02:00 - 03:00 | 740.8
|  |  | 03:00 - 04:00 | 736.4
|  |  | 04:00 - 05:00 | 747.8
|  |  | 05:00 - 06:00 | 811.1
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1186.99
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1486.17
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1594.34
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1604.67
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1548.17
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1504.36
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1485.88
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1525.97
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1546.73
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1575.52
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1662.95
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1780.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1813.75
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1800.14
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1767.64
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1651.96
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1446.34
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1221.32
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.041 | 0 | 1.024 | 102.6554 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.21005 | 0 | 0 | 98.2439 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0915 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0861 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6559 | 0 | 0 | 89.1071 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 99.8405 | 0 | 4.492 | 89.8994 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 99.3797 | 0 | 98.8868 | 121.4993 | 1.2681 | 1.1251 | 0
8 | 54.6989 | 99.7778 | 53.5876 | 99.3253 | 131.0648 | 94.1863 | 97.0865 | 0
9 | 99.6357 | 107.7879 | 99.7669 | 101.2108 | 109.6825 | 142.8638 | 143.0487 | 0.79798
10 | 99.629 | 109.8927 | 99.7106 | 109.167 | 110.2662 | 136.9863 | 135.066 | 134.3883
11 | 99.6352 | 99.9635 | 99.7423 | 99.5434 | 92.8859 | 133.9736 | 135.9825 | 133.75
12 | 99.6879 | 99.7757 | 99.7428 | 99.3475 | 102.1973 | 2.7622 | 96.8616 | 2.9485
13 | 95.279 | 95.6849 | 95.6248 | 95.2298 | 90.4816 | 0 | 93.2595 | 0
14 | 94.6715 | 94.7863 | 94.7011 | 94.304 | 89.0943 | 0 | 91.0252 | 0
15 | 99.5971 | 99.7646 | 99.7149 | 99.2444 | 107.3698 | 0 | 89.3899 | 0
16 | 99.7128 | 99.8218 | 99.692 | 99.3087 | 105.5524 | 49.5273 | 116.1256 | 0
17 | 99.739 | 99.8303 | 99.7234 | 99.3445 | 89.1177 | 138.798 | 133.992 | 0.6227
18 | 99.7137 | 99.7948 | 99.7348 | 99.331 | 105.3027 | 133.921 | 102.3485 | 108.2079
19 | 99.8545 | 99.9337 | 99.8798 | 99.4362 | 90.421 | 134.0974 | 108.2558 | 133.7706
20 | 94.747 | 94.9708 | 99.7345 | 94.5161 | 90.4522 | 133.9193 | 97.3179 | 133.7163
21 | 89.6152 | 89.7481 | 99.0585 | 89.3124 | 89.1454 | 99.3109 | 116.996 | 133.6982
22 | 89.6062 | 89.6764 | 0 | 89.3124 | 111.155 | 99.2637 | 76.7503 | 118.9592
23 | 88.9261 | 89.6994 | 0 | 89.2892 | 118.4688 | 51.9866 | 0 | 1.3444
24 | 0 | 84.7516 | 0 | 84.4053 | 90.6136 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1504.7488 | 1958.7875 | 1340.4141 | 1746.0308 | 2402.8538 | 1352.8645 | 1634.631 | 902.2042
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 315.94
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 975.1 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 627.9367 | 27.5673
|  | 2 | 544.8203 | 23.2492
|  | 3 | 505.5338 | 21.2126
|  | 4 | 494.1733 | 21.381
|  | 5 | 499.3236 | 20.406
|  | 6 | 563.6028 | 21.325
|  | 7 | 755.4379 | 23.8595
|  | 8 | 1010.2539 | 27.5384
|  | 9 | 1121.0564 | 30.8806
|  | 10 | 1144.751 | 31.8499
|  | 11 | 1128.0081 | 28.573
|  | 12 | 1115.3967 | 26.7382
|  | 13 | 1130.3383 | 23.5668
|  | 14 | 1166.9921 | 24.7289
|  | 15 | 1198.1428 | 29.4929
|  | 16 | 1212.1755 | 33.5203
|  | 17 | 1253.9901 | 34.6251
|  | 18 | 1311.956 | 37.6873
|  | 19 | 1312.0969 | 37.3255
|  | 20 | 1300.3608 | 35.2907
|  | 21 | 1265.7924 | 32.9135
|  | 22 | 1157.8136 | 30.7515
|  | 23 | 985.576 | 26.9132
|  | 24 | 784.6119 | 22.4787
|  | 25 | 646.1449 | 19.7541
|  | 26 | 568.6157 | 18.9915
|  | 27 | 531.6385 | 21.2772
|  | 28 | 518.668 | 21.6839
|  | 29 | 525.2928 | 22.9658
|  | 30 | 589.9995 | 26.3363
|  | 31 | 788.2485 | 28.1354
|  | 32 | 1071.9613 | 29.11
|  | 33 | 1162.2187 | 33.0685
|  | 34 | 1146.9818 | 32.4866
|  | 35 | 1109.0849 | 29.7731
|  | 36 | 1078.5349 | 24.1828
|  | 37 | 1058.8672 | 23.112
|  | 38 | 1084.3798 | 22.004
|  | 39 | 1112.8801 | 27.3243
|  | 40 | 1142.4332 | 30.5196
|  | 41 | 1231.4315 | 38.0565
|  | 42 | 1357.4247 | 39.9518
|  | 43 | 1386.4651 | 41.5281
|  | 44 | 1384.9732 | 41.0211
|  | 45 | 1348.5991 | 39.7242
|  | 46 | 1230.9549 | 37.6291
|  | 47 | 1033.7277 | 30.0365
|  | 48 | 824.8566 | 27.5602
|  | 49 | 672.0782 | 22.4568
|  | 50 | 584.8351 | 22.7944
|  | 51 | 545.1869 | 24.6575
|  | 52 | 531.567 | 25.0705
|  | 53 | 541.4029 | 23.8458
|  | 54 | 614.6207 | 26.5727
|  | 55 | 824.4232 | 31.0044
|  | 56 | 1119.1003 | 33.695
|  | 57 | 1230.9651 | 36.4827
|  | 58 | 1221.5804 | 38.3963
|  | 59 | 1162.3158 | 35.7573
|  | 60 | 1106.9229 | 37.8873
|  | 61 | 1092.2541 | 40.7595
|  | 62 | 1129.9316 | 37.5147
|  | 63 | 1172.9636 | 35.3322
|  | 64 | 1223.5178 | 32.0124
|  | 65 | 1315.1665 | 35.7744
|  | 66 | 1428.5344 | 34.4779
|  | 67 | 1446.04 | 37.7843
|  | 68 | 1420.4345 | 39.5339
|  | 69 | 1401.1548 | 37.5869
|  | 70 | 1287.6526 | 33.6949
|  | 71 | 1084.5056 | 26.5829
|  | 72 | 858.6708 | 21.9671
|  | 73 | 680.9063 | 20.3966
|  | 74 | 593.0114 | 18.4585
|  | 75 | 549.9657 | 18.9268
|  | 76 | 536.0671 | 18.3255
|  | 77 | 552.1411 | 17.2681
|  | 78 | 626.6029 | 20.8303
|  | 79 | 831.6018 | 26.3067
|  | 80 | 1135.372 | 30.359
|  | 81 | 1252.0342 | 28.5772
|  | 82 | 1255.7314 | 28.5433
|  | 83 | 1195.6923 | 29.539
|  | 84 | 1151.1276 | 31.8239
|  | 85 | 1135.2187 | 29.8172
|  | 86 | 1139.4121 | 29.533
|  | 87 | 1199.589 | 30.695
|  | 88 | 1245.1517 | 34.613
|  | 89 | 1320.7011 | 32.8306
|  | 90 | 1429.1178 | 35.5192
|  | 91 | 1444.0699 | 34.667
|  | 92 | 1425.5458 | 34.4981
|  | 93 | 1399.7976 | 35.9307
|  | 94 | 1293.1787 | 34.2239
|  | 95 | 1079.6134 | 27.2226
|  | 96 | 850.2568 | 23.626
|  | 97 | 697.3963 | 22.7902
|  | 98 | 610.383 | 24.465
|  | 99 | 568.257 | 27.941
|  | 100 | 558.0701 | 26.9474
|  | 101 | 568.8438 | 28.3876
|  | 102 | 640.7258 | 28.7645
|  | 103 | 858.4741 | 30.1714
|  | 104 | 1170.1612 | 30.7491
|  | 105 | 1290.4722 | 27.9168
|  | 106 | 1273.1894 | 26.3774
|  | 107 | 1207.4001 | 25.4275
|  | 108 | 1147.0349 | 24.011
|  | 109 | 1115.5653 | 24.8968
|  | 110 | 1138.2844 | 24.5224
|  | 111 | 1153.8154 | 28.7105
|  | 112 | 1209.6739 | 33.4536
|  | 113 | 1315.1285 | 34.0568
|  | 114 | 1456.7418 | 39.9749
|  | 115 | 1467.8371 | 38.1304
|  | 116 | 1449.9246 | 35.3791
|  | 117 | 1407.7999 | 34.4871
|  | 118 | 1287.4098 | 33.8802
|  | 119 | 1094.3604 | 31.1109
|  | 120 | 890.6815 | 25.7109
|  | 121 | 728.9415 | 26.1288
|  | 122 | 634.0066 | 22.7527
|  | 123 | 588.5016 | 20.8901
|  | 124 | 575.186 | 19.7786
|  | 125 | 584.9591 | 19.1647
|  | 126 | 649.2245 | 20.4191
|  | 127 | 807.0323 | 20.487
|  | 128 | 1051.2977 | 19.0559
|  | 129 | 1258.8299 | 23.3426
|  | 130 | 1309.4353 | 27.6178
|  | 131 | 1264.8549 | 30.761
|  | 132 | 1214.7398 | 29.6804
|  | 133 | 1190.8719 | 32.6723
|  | 134 | 1209.627 | 30.408
|  | 135 | 1231.7891 | 29.6177
|  | 136 | 1282.6255 | 28.7478
|  | 137 | 1378.9052 | 30.9118
|  | 138 | 1496.9486 | 32.2115
|  | 139 | 1511.3036 | 30.9077
|  | 140 | 1494.9082 | 30.2021
|  | 141 | 1449.1153 | 32.4153
|  | 142 | 1320.4466 | 38.5311
|  | 143 | 1168.6672 | 31.3302
|  | 144 | 999.5517 | 24.3048
|  | 145 | 840.0525 | 19.8465
|  | 146 | 727.9755 | 19.9207
|  | 147 | 630.8609 | 20.7031
|  | 148 | 590.4654 | 20.3588
|  | 149 | 587.3937 | 20.4578
|  | 150 | 628.3612 | 21.1081
|  | 151 | 741.6263 | 22.4952
|  | 152 | 928.4178 | 22.7208
|  | 153 | 1121.1836 | 22.5384
|  | 154 | 1245.1649 | 25.1683
|  | 155 | 1304.9221 | 25.8612
|  | 156 | 1306.2559 | 28.4442
|  | 157 | 1282.2391 | 28.0625
|  | 158 | 1316.0066 | 29.4445
|  | 159 | 1304.0769 | 28.6014
|  | 160 | 1325.0847 | 30.0572
|  | 161 | 1404.7436 | 38.5407
|  | 162 | 1514.2555 | 44.4867
|  | 163 | 1523.8603 | 47.3024
|  | 164 | 1519.8909 | 43.1637
|  | 165 | 1465.776 | 43.4035
|  | 166 | 1323.2894 | 38.8631
|  | 167 | 1125.8767 | 34.4286
|  | 168 | 887.0642 | 30.1089
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-12
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25603.47 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-10
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 792.3032 | 120.225 | 672.0782
|  | 2 | 696.1361 | 111.301 | 584.8351
|  | 3 | 657.0569 | 111.87 | 545.1869
|  | 4 | 660.491 | 128.924 | 531.567
|  | 5 | 669.5029 | 128.1 | 541.4029
|  | 6 | 904.0667 | 289.446 | 614.6207
|  | 7 | 1162.1532 | 337.73 | 824.4232
|  | 8 | 1456.7993 | 337.699 | 1119.1003
|  | 9 | 1562.4141 | 331.449 | 1230.9651
|  | 10 | 1587.4224 | 365.842 | 1221.5804
|  | 11 | 1500.3218 | 338.006 | 1162.3158
|  | 12 | 1431.3739 | 324.451 | 1106.9229
|  | 13 | 1423.7051 | 331.451 | 1092.2541
|  | 14 | 1487.0906 | 357.159 | 1129.9316
|  | 15 | 1514.2336 | 341.27 | 1172.9636
|  | 16 | 1553.6718 | 330.154 | 1223.5178
|  | 17 | 1668.0885 | 352.922 | 1315.1665
|  | 18 | 1773.8414 | 345.307 | 1428.5344
|  | 19 | 1784.653 | 338.613 | 1446.04
|  | 20 | 1731.0245 | 310.59 | 1420.4345
|  | 21 | 1703.4858 | 302.331 | 1401.1548
|  | 22 | 1596.6096 | 308.957 | 1287.6526
|  | 23 | 1407.2856 | 322.78 | 1084.5056
|  | 24 | 1175.2988 | 316.628 | 858.6708
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 20.6689 | 149.5173 | 11.5798 | -7.9059 | 49.134 | -9.4188
2 | 20.7773 | 114.2096 | 23.228 | -15.9603 | 74.5732 | -9.6162
3 | 21.7825 | 99.2598 | 31.1823 | -28.5369 | 101.308 | -17.4389
4 | 27.8012 | 93.1101 | 21.0356 | -35.6655 | 81.0808 | 28.7453
5 | 36.7825 | 90.5178 | -13.7097 | -43.0263 | -7.8194 | 154.3475
6 | 22.9575 | 113.9612 | -17.0418 | -26.008 | -16.714 | 141.9199
7 | -2.4891 | 167.603 | 5.0998 | 40.6361 | 9.0881 | 75.1229
8 | -24.5375 | 193.1427 | 40.4494 | 75.1081 | 10.5558 | 9.8239
9 | -21.5686 | 200.6442 | 75.375 | 61.7412 | 72.0492 | -26.7144
10 | -24.9891 | 208.5225 | 76.102 | 48.4517 | 131.0346 | -106.8964
11 | -16.1665 | 198.9361 | 97.9221 | 47.7195 | 184.9263 | -166.9661
12 | -8.8073 | 198.7346 | 122.4953 | 30.1916 | 205.5003 | -202.8748
13 | -3.6273 | 190.544 | 126.6115 | 33.4237 | 214.8438 | -207.7028
14 | -1.0703 | 188.6585 | 107.665 | 42.1102 | 165.3174 | -158.9034
15 | 4.632 | 198.6019 | 58.2214 | 48.8582 | 35.7612 | -23.9636
16 | -2.3761 | 198.6366 | 38.4386 | 88.3685 | -37.753 | 44.9932
17 | 6.5529 | 198.7197 | 15.6506 | 110.7219 | -131.5212 | 135.9861
18 | 10.2959 | 198.7261 | 0.35943 | 95.1939 | -193.493 | 208.4486
19 | 15.1365 | 198.9574 | -17.5471 | 69.2923 | -209.578 | 264.3934
20 | 18.1958 | 193.9282 | -17.5609 | 53.7482 | -204.0138 | 262.5535
21 | 11.1806 | 188.0624 | -13.3798 | 61.3638 | -177.8838 | 233.2625
22 | 7.8559 | 89.1546 | 35.6633 | 49.9484 | -58.0393 | 164.6178
23 | 34.925 | 178.4455 | -29.2936 | -6.3157 | -119.5031 | 214.8585
24 | 41.0209 | 186.1202 | -36.7054 | -2.7482 | -128.1827 | 278.7241
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-12
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 1031.92
|  |  | 01:00 - 02:00 | 790.92
|  |  | 02:00 - 03:00 | 740.8
|  |  | 03:00 - 04:00 | 736.4
|  |  | 04:00 - 05:00 | 747.8
|  |  | 05:00 - 06:00 | 811.1
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1186.99
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1486.17
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1594.34
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1604.67
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1548.17
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1504.36
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1485.88
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1525.97
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1546.73
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1575.52
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1662.95
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1780.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1813.75
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1800.14
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1767.64
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1651.96
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1446.34
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1221.32
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.041 | 0 | 1.024 | 102.6554 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0.21005 | 0 | 0 | 98.2439 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0915 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0861 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 4.6559 | 0 | 0 | 89.1071 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 99.8405 | 0 | 4.492 | 89.8994 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 99.3797 | 0 | 98.8868 | 121.4993 | 1.2681 | 1.1251 | 0
8 | 54.6989 | 99.7778 | 53.5876 | 99.3253 | 131.0648 | 94.1863 | 97.0865 | 0
9 | 99.6357 | 107.7879 | 99.7669 | 101.2108 | 109.6825 | 142.8638 | 143.0487 | 0.79798
10 | 99.629 | 109.8927 | 99.7106 | 109.167 | 110.2662 | 136.9863 | 135.066 | 134.3883
11 | 99.6352 | 99.9635 | 99.7423 | 99.5434 | 92.8859 | 133.9736 | 135.9825 | 133.75
12 | 99.6879 | 99.7757 | 99.7428 | 99.3475 | 102.1973 | 2.7622 | 96.8616 | 2.9485
13 | 95.279 | 95.6849 | 95.6248 | 95.2298 | 90.4816 | 0 | 93.2595 | 0
14 | 94.6715 | 94.7863 | 94.7011 | 94.304 | 89.0943 | 0 | 91.0252 | 0
15 | 99.5971 | 99.7646 | 99.7149 | 99.2444 | 107.3698 | 0 | 89.3899 | 0
16 | 99.7128 | 99.8218 | 99.692 | 99.3087 | 105.5524 | 49.5273 | 116.1256 | 0
17 | 99.739 | 99.8303 | 99.7234 | 99.3445 | 89.1177 | 138.798 | 133.992 | 0.6227
18 | 99.7137 | 99.7948 | 99.7348 | 99.331 | 105.3027 | 133.921 | 102.3485 | 108.2079
19 | 99.8545 | 99.9337 | 99.8798 | 99.4362 | 90.421 | 134.0974 | 108.2558 | 133.7706
20 | 94.747 | 94.9708 | 99.7345 | 94.5161 | 90.4522 | 133.9193 | 97.3179 | 133.7163
21 | 89.6152 | 89.7481 | 99.0585 | 89.3124 | 89.1454 | 99.3109 | 116.996 | 133.6982
22 | 89.6062 | 89.6764 | 0 | 89.3124 | 111.155 | 99.2637 | 76.7503 | 118.9592
23 | 88.9261 | 89.6994 | 0 | 89.2892 | 118.4688 | 51.9866 | 0 | 1.3444
24 | 0 | 84.7516 | 0 | 84.4053 | 90.6136 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1504.7488 | 1859.7465 | 1340.4141 | 1745.0068 | 2300.1984 | 1352.8645 | 1634.631 | 902.2042
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 315.94
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 975.1 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 627.9367 | 27.5673
|  | 2 | 544.8203 | 23.2492
|  | 3 | 505.5338 | 21.2126
|  | 4 | 494.1733 | 21.381
|  | 5 | 499.3236 | 20.406
|  | 6 | 563.6028 | 21.325
|  | 7 | 755.4379 | 23.8595
|  | 8 | 1010.2539 | 27.5384
|  | 9 | 1121.0564 | 30.8806
|  | 10 | 1144.751 | 31.8499
|  | 11 | 1128.0081 | 28.573
|  | 12 | 1115.3967 | 26.7382
|  | 13 | 1130.3383 | 23.5668
|  | 14 | 1166.9921 | 24.7289
|  | 15 | 1198.1428 | 29.4929
|  | 16 | 1212.1755 | 33.5203
|  | 17 | 1253.9901 | 34.6251
|  | 18 | 1311.956 | 37.6873
|  | 19 | 1312.0969 | 37.3255
|  | 20 | 1300.3608 | 35.2907
|  | 21 | 1265.7924 | 32.9135
|  | 22 | 1157.8136 | 30.7515
|  | 23 | 985.576 | 26.9132
|  | 24 | 784.6119 | 22.4787
|  | 25 | 646.1449 | 19.7541
|  | 26 | 568.6157 | 18.9915
|  | 27 | 531.6385 | 21.2772
|  | 28 | 518.668 | 21.6839
|  | 29 | 525.2928 | 22.9658
|  | 30 | 589.9995 | 26.3363
|  | 31 | 788.2485 | 28.1354
|  | 32 | 1071.9613 | 29.11
|  | 33 | 1162.2187 | 33.0685
|  | 34 | 1146.9818 | 32.4866
|  | 35 | 1109.0849 | 29.7731
|  | 36 | 1078.5349 | 24.1828
|  | 37 | 1058.8672 | 23.112
|  | 38 | 1084.3798 | 22.004
|  | 39 | 1112.8801 | 27.3243
|  | 40 | 1142.4332 | 30.5196
|  | 41 | 1231.4315 | 38.0565
|  | 42 | 1357.4247 | 39.9518
|  | 43 | 1386.4651 | 41.5281
|  | 44 | 1384.9732 | 41.0211
|  | 45 | 1348.5991 | 39.7242
|  | 46 | 1230.9549 | 37.6291
|  | 47 | 1033.7277 | 30.0365
|  | 48 | 824.8566 | 27.5602
|  | 49 | 672.0782 | 22.4568
|  | 50 | 584.8351 | 22.7944
|  | 51 | 545.1869 | 24.6575
|  | 52 | 531.567 | 25.0705
|  | 53 | 541.4029 | 23.8458
|  | 54 | 614.6207 | 26.5727
|  | 55 | 824.4232 | 31.0044
|  | 56 | 1119.1003 | 33.695
|  | 57 | 1230.9651 | 36.4827
|  | 58 | 1221.5804 | 38.3963
|  | 59 | 1162.3158 | 35.7573
|  | 60 | 1106.9229 | 37.8873
|  | 61 | 1092.2541 | 40.7595
|  | 62 | 1129.9316 | 37.5147
|  | 63 | 1172.9636 | 35.3322
|  | 64 | 1223.5178 | 32.0124
|  | 65 | 1315.1665 | 35.7744
|  | 66 | 1428.5344 | 34.4779
|  | 67 | 1446.04 | 37.7843
|  | 68 | 1420.4345 | 39.5339
|  | 69 | 1401.1548 | 37.5869
|  | 70 | 1287.6526 | 33.6949
|  | 71 | 1084.5056 | 26.5829
|  | 72 | 858.6708 | 21.9671
|  | 73 | 680.9063 | 20.3966
|  | 74 | 593.0114 | 18.4585
|  | 75 | 549.9657 | 18.9268
|  | 76 | 536.0671 | 18.3255
|  | 77 | 552.1411 | 17.2681
|  | 78 | 626.6029 | 20.8303
|  | 79 | 831.6018 | 26.3067
|  | 80 | 1135.372 | 30.359
|  | 81 | 1252.0342 | 28.5772
|  | 82 | 1255.7314 | 28.5433
|  | 83 | 1195.6923 | 29.539
|  | 84 | 1151.1276 | 31.8239
|  | 85 | 1135.2187 | 29.8172
|  | 86 | 1139.4121 | 29.533
|  | 87 | 1199.589 | 30.695
|  | 88 | 1245.1517 | 34.613
|  | 89 | 1320.7011 | 32.8306
|  | 90 | 1429.1178 | 35.5192
|  | 91 | 1444.0699 | 34.667
|  | 92 | 1425.5458 | 34.4981
|  | 93 | 1399.7976 | 35.9307
|  | 94 | 1293.1787 | 34.2239
|  | 95 | 1079.6134 | 27.2226
|  | 96 | 850.2568 | 23.626
|  | 97 | 697.3963 | 22.7902
|  | 98 | 610.383 | 24.465
|  | 99 | 568.257 | 27.941
|  | 100 | 558.0701 | 26.9474
|  | 101 | 568.8438 | 28.3876
|  | 102 | 640.7258 | 28.7645
|  | 103 | 858.4741 | 30.1714
|  | 104 | 1170.1612 | 30.7491
|  | 105 | 1290.4722 | 27.9168
|  | 106 | 1273.1894 | 26.3774
|  | 107 | 1207.4001 | 25.4275
|  | 108 | 1147.0349 | 24.011
|  | 109 | 1115.5653 | 24.8968
|  | 110 | 1138.2844 | 24.5224
|  | 111 | 1153.8154 | 28.7105
|  | 112 | 1209.6739 | 33.4536
|  | 113 | 1315.1285 | 34.0568
|  | 114 | 1456.7418 | 39.9749
|  | 115 | 1467.8371 | 38.1304
|  | 116 | 1449.9246 | 35.3791
|  | 117 | 1407.7999 | 34.4871
|  | 118 | 1287.4098 | 33.8802
|  | 119 | 1094.3604 | 31.1109
|  | 120 | 890.6815 | 25.7109
|  | 121 | 728.9415 | 26.1288
|  | 122 | 634.0066 | 22.7527
|  | 123 | 588.5016 | 20.8901
|  | 124 | 575.186 | 19.7786
|  | 125 | 584.9591 | 19.1647
|  | 126 | 649.2245 | 20.4191
|  | 127 | 807.0323 | 20.487
|  | 128 | 1051.2977 | 19.0559
|  | 129 | 1258.8299 | 23.3426
|  | 130 | 1309.4353 | 27.6178
|  | 131 | 1264.8549 | 30.761
|  | 132 | 1214.7398 | 29.6804
|  | 133 | 1190.8719 | 32.6723
|  | 134 | 1209.627 | 30.408
|  | 135 | 1231.7891 | 29.6177
|  | 136 | 1282.6255 | 28.7478
|  | 137 | 1378.9052 | 30.9118
|  | 138 | 1496.9486 | 32.2115
|  | 139 | 1511.3036 | 30.9077
|  | 140 | 1494.9082 | 30.2021
|  | 141 | 1449.1153 | 32.4153
|  | 142 | 1320.4466 | 38.5311
|  | 143 | 1168.6672 | 31.3302
|  | 144 | 999.5517 | 24.3048
|  | 145 | 840.0525 | 19.8465
|  | 146 | 727.9755 | 19.9207
|  | 147 | 630.8609 | 20.7031
|  | 148 | 590.4654 | 20.3588
|  | 149 | 587.3937 | 20.4578
|  | 150 | 628.3612 | 21.1081
|  | 151 | 741.6263 | 22.4952
|  | 152 | 928.4178 | 22.7208
|  | 153 | 1121.1836 | 22.5384
|  | 154 | 1245.1649 | 25.1683
|  | 155 | 1304.9221 | 25.8612
|  | 156 | 1306.2559 | 28.4442
|  | 157 | 1282.2391 | 28.0625
|  | 158 | 1316.0066 | 29.4445
|  | 159 | 1304.0769 | 28.6014
|  | 160 | 1325.0847 | 30.0572
|  | 161 | 1404.7436 | 38.5407
|  | 162 | 1514.2555 | 44.4867
|  | 163 | 1523.8603 | 47.3024
|  | 164 | 1519.8909 | 43.1637
|  | 165 | 1465.776 | 43.4035
|  | 166 | 1323.2894 | 38.8631
|  | 167 | 1125.8767 | 34.4286
|  | 168 | 887.0642 | 30.1089
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 08-01-2024 | 09-01-2024 | 2024-01-10 | 11-01-2024 | 12-01-2024 | 13-01-2024 | 14-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible