## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 24401.2 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 802.8588 | 176.293 | 626.5658
|  | 2 | 729.5473 | 165.756 | 563.7913
|  | 3 | 709.1269 | 173.749 | 535.3779
|  | 4 | 707.8111 | 187.988 | 519.8231
|  | 5 | 710.3091 | 189.241 | 521.0681
|  | 6 | 742.1792 | 182.504 | 559.6752
|  | 7 | 893.6999 | 212.838 | 680.8619
|  | 8 | 1078.2497 | 217.153 | 861.0967
|  | 9 | 1253.429 | 188.662 | 1064.767
|  | 10 | 1314.5739 | 140.791 | 1173.7829
|  | 11 | 1318.0171 | 59.501 | 1258.5161
|  | 12 | 1284.682 | -21.603 | 1306.285
|  | 13 | 1412.6301 | 95.778 | 1316.8521
|  | 14 | 1411.9452 | 93.015 | 1318.9302
|  | 15 | 1408.8972 | 108.41 | 1300.4872
|  | 16 | 1411.9736 | 147.455 | 1264.5186
|  | 17 | 1533.3091 | 253.891 | 1279.4181
|  | 18 | 1696.6096 | 353.432 | 1343.1776
|  | 19 | 1720.5157 | 394.058 | 1326.4577
|  | 20 | 1656.4076 | 351.555 | 1304.8526
|  | 21 | 1643.0376 | 379.484 | 1263.5536
|  | 22 | 1369.5786 | 230.691 | 1138.8876
|  | 23 | 1201.2705 | 196.914 | 1004.3565
|  | 24 | 1032.1769 | 166.002 | 866.1749
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.7401 | 141.6021 | 3.4939 | -6.3125 | 8.4376 | 107.3751
2 | 15.9791 | 117.6215 | -1.5051 | -19.1665 | 5.4136 | 140.6594
3 | 11.423 | 114.4565 | 13.2832 | -11.6218 | 32.428 | 130.4007
4 | 13.4353 | 113.3616 | 8.5951 | -4.861 | 18.0526 | 155.2817
5 | 18.5886 | 111.3902 | -16.2818 | -4.4836 | -36.6348 | 214.4637
6 | 3.9772 | 114.4651 | -16.9595 | 11.1477 | -37.6508 | 173.9876
7 | -22.0271 | 177.5514 | 18.1105 | 71.6406 | 12.3272 | 102.5289
8 | -48.9061 | 209.7481 | 64.9746 | 89.3072 | 61.5471 | -10.6406
9 | -49.5017 | 224.028 | 68.6647 | 85.6719 | 70.1004 | -22.9805
10 | -54.6212 | 219.0137 | 92.1588 | 81.7303 | 141.1576 | -100.0323
11 | -33.5867 | 222.6939 | 62.3795 | 61.4638 | 97.7276 | -35.5977
12 | -32.537 | 212.5575 | 69.8374 | 40.4297 | 127.8144 | -50.9464
13 | -35.8003 | 201.3084 | 70.063 | 26.5564 | 149.7565 | -72.3579
14 | -35.1931 | 199.9502 | 67.7908 | 28.9788 | 133.3194 | -58.6982
15 | -35.8015 | 205.7216 | 70.2859 | 37.1557 | 126.2312 | -62.1676
16 | -34.8457 | 218.4914 | 18.7953 | 73.4921 | 41.6936 | 42.7005
17 | -36.8258 | 118.9506 | 50.2341 | 128.7885 | 45.9191 | 42.1173
18 | -33.1232 | 109.1769 | 61.7628 | 116.8635 | 39.0324 | 48.295
19 | -44.1818 | 109.201 | 78.8969 | 119.1279 | 65.5146 | 6.3093
20 | -39.4247 | 109.2365 | 81.9604 | 103.9288 | 78.1993 | -2.0463
21 | -33.5381 | 113.0295 | 67.7567 | 95.3455 | 52.0692 | 29.8742
22 | -27.9906 | 207.7788 | 28.7078 | 34.8978 | 32.2157 | 6.9079
23 | -5.4347 | 161.8365 | -37.5952 | -11.2767 | -62.9745 | 38.4298
24 | 8.7541 | 140.3184 | -61.0333 | -24.8952 | -79.8121 | 100.0646
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 915.95
|  |  | 01:00 - 02:00 | 864.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 860.85
|  |  | 03:00 - 04:00 | 857.86
|  |  | 04:00 - 05:00 | 858.15
|  |  | 05:00 - 06:00 | 869.76
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1191.39
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1480.77
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1588.92
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1559.14
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1522.74
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1477.17
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1451.81
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1477.71
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1515.69
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1513.7
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1604.84
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1726.91
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1739.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1725.35
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1692.96
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1555.96
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1167.14
|  |  | 23:00 - 00:00 | 963.15
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4769 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0
7 | 0 | 109.4738 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 119.7131 | 0.73695
8 | 0 | 109.9329 | 0 | 0.10219 | 0 | 128.1702 | 128.7198 | 134.2613
9 | 0 | 110.2875 | 0 | 105.6058 | 0 | 132.1814 | 109.4366 | 107.5029
10 | 0 | 109.7952 | 0 | 109.2926 | 0 | 124.3034 | 94.3708 | 95.1613
11 | 0 | 109.9088 | 0 | 109.3141 | 0 | 97.9963 | 0.85865 | 111.8859
12 | 0 | 109.9109 | 0 | 109.3044 | 0 | 98.4611 | 0 | 102.0784
13 | 0 | 95.1049 | 0 | 94.5774 | 0 | 105.7057 | 0 | 95.1372
14 | 0 | 94.8113 | 0 | 94.255 | 0 | 102.3254 | 0 | 101.9748
15 | 0 | 99.814 | 0 | 99.1971 | 0 | 91.4545 | 0 | 143.2712
16 | 0 | 102.4697 | 0 | 101.8852 | 1.1869 | 105.5783 | 0 | 99.3563
17 | 1.9319 | 102.9745 | 0 | 102.4037 | 92.1844 | 116.8579 | 0 | 102.9797
18 | 109.298 | 110.4027 | 0 | 109.3432 | 114.0049 | 111.3863 | 0 | 96.1268
19 | 109.8688 | 109.4735 | 0 | 109.4082 | 119.0493 | 125.1961 | 0 | 112.8496
20 | 109.5433 | 109.9662 | 0 | 109.4167 | 117.9987 | 139.2834 | 0 | 98.135
21 | 0.77184 | 109.9599 | 0 | 108.4185 | 143.6182 | 132.2676 | 0 | 142.2482
22 | 0 | 109.8962 | 0 | 0.57409 | 136.3203 | 118.3205 | 0 | 138.1249
23 | 0 | 0.81892 | 0 | 0 | 116.6536 | 113.4027 | 0 | 89.5566
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0613 | 116.4048 | 0 | 0.65073
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 331.4138 | 1706.2753 | 0 | 1363.0982 | 842.0774 | 1960.0941 | 576.014 | 1772.0377
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 499.42
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1129.1 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 649.95 | 23.9453
|  | 2 | 598.35 | 21.8517
|  | 3 | 594.85 | 21.5538
|  | 4 | 591.86 | 21.465
|  | 5 | 592.15 | 23.0908
|  | 6 | 598.76 | 21.4828
|  | 7 | 796.39 | 25.6832
|  | 8 | 1085.77 | 32.506
|  | 9 | 1193.92 | 35.5631
|  | 10 | 1168.14 | 34.0172
|  | 11 | 1131.74 | 28.8003
|  | 12 | 1086.17 | 29.2437
|  | 13 | 1060.81 | 27.3513
|  | 14 | 1088.71 | 28.4244
|  | 15 | 1125.69 | 29.6752
|  | 16 | 1158.7 | 30.5651
|  | 17 | 1250.84 | 35.5084
|  | 18 | 1372.91 | 43.0765
|  | 19 | 1385.93 | 44.7942
|  | 20 | 1371.35 | 43.0501
|  | 21 | 1342.96 | 40.3007
|  | 22 | 1236.96 | 32.9616
|  | 23 | 1061.14 | 27.5561
|  | 24 | 857.15 | 23.4295
|  | 25 | 700.24 | 21.7171
|  | 26 | 615.14 | 22.5396
|  | 27 | 584.74 | 21.4874
|  | 28 | 572.34 | 22.1361
|  | 29 | 571.64 | 22.6561
|  | 30 | 645.24 | 24.4429
|  | 31 | 847.38 | 25.8605
|  | 32 | 1139.75 | 31.0906
|  | 33 | 1242.28 | 33.917
|  | 34 | 1242.51 | 34.2328
|  | 35 | 1205.3 | 34.2624
|  | 36 | 1178.14 | 33.7357
|  | 37 | 1216.19 | 33.1877
|  | 38 | 1248.5 | 33.0958
|  | 39 | 1358.46 | 35.2581
|  | 40 | 1353.03 | 39.0216
|  | 41 | 1421.7 | 45.5642
|  | 42 | 1512.33 | 55.3197
|  | 43 | 1556.55 | 55.6881
|  | 44 | 1547.36 | 52.052
|  | 45 | 1512.56 | 48.095
|  | 46 | 1397.47 | 39.4147
|  | 47 | 1197.34 | 34.094
|  | 48 | 974.55 | 27.1798
|  | 49 | 739.19 | 19.0183
|  | 50 | 651.79 | 17.4998
|  | 51 | 608.37 | 17.2931
|  | 52 | 608.19 | 18.6447
|  | 53 | 606.49 | 19.7325
|  | 54 | 668.79 | 19.229
|  | 55 | 874.33 | 23.2979
|  | 56 | 1180.21 | 29.867
|  | 57 | 1291.17 | 31.6023
|  | 58 | 1282.58 | 28.5253
|  | 59 | 1315.98 | 27.0082
|  | 60 | 1194.13 | 24.4223
|  | 61 | 1177.57 | 24.2059
|  | 62 | 1177.07 | 24.206
|  | 63 | 1221.26 | 25.9606
|  | 64 | 1260.21 | 29.538
|  | 65 | 1349.05 | 35.4568
|  | 66 | 1474.31 | 45.8669
|  | 67 | 1507.31 | 50.8553
|  | 68 | 1484.64 | 51.5747
|  | 69 | 1453.93 | 49.2495
|  | 70 | 1336.85 | 39.2776
|  | 71 | 1132.86 | 28.9736
|  | 72 | 922.96 | 24.6966
|  | 73 | 738.7 | 23.3435
|  | 74 | 643.9 | 21.8053
|  | 75 | 599.88 | 20.9834
|  | 76 | 586.29 | 22.4188
|  | 77 | 596.07 | 26.3942
|  | 78 | 673.96 | 27.5
|  | 79 | 900.69 | 25.5813
|  | 80 | 1221.8 | 27.9114
|  | 81 | 1324.28 | 32.4496
|  | 82 | 1315.42 | 38.2054
|  | 83 | 1243.47 | 34.46
|  | 84 | 1190.88 | 35.0305
|  | 85 | 1100.59 | 33.2003
|  | 86 | 1129.37 | 35.5943
|  | 87 | 1171.71 | 35.3747
|  | 88 | 1228.78 | 35.5333
|  | 89 | 1320.75 | 36.858
|  | 90 | 1470.45 | 40.2317
|  | 91 | 1537.15 | 39.3306
|  | 92 | 1525.06 | 36.2356
|  | 93 | 1483.43 | 36.9907
|  | 94 | 1357.82 | 35.173
|  | 95 | 1160.62 | 29.8606
|  | 96 | 940.54 | 26.6465
|  | 97 | 750.18 | 23.8626
|  | 98 | 640.69 | 18.7423
|  | 99 | 590.56 | 21.436
|  | 100 | 574.88 | 22.1517
|  | 101 | 585.36 | 25.8077
|  | 102 | 660.45 | 28.3669
|  | 103 | 869.39 | 29.1131
|  | 104 | 1170.38 | 34.2353
|  | 105 | 1264.56 | 33.1577
|  | 106 | 1256.3 | 35.8155
|  | 107 | 1172.35 | 32.1047
|  | 108 | 1120.7 | 31.9799
|  | 109 | 1109.59 | 30.0104
|  | 110 | 1130.79 | 29.765
|  | 111 | 1155.79 | 33.738
|  | 112 | 1189.9 | 33.6823
|  | 113 | 1275.22 | 33.2542
|  | 114 | 1442.42 | 36.9349
|  | 115 | 1471.73 | 37.7057
|  | 116 | 1454.71 | 40.7092
|  | 117 | 1421.17 | 38.5973
|  | 118 | 1299.97 | 35.4272
|  | 119 | 1101.06 | 35.3069
|  | 120 | 880.06 | 33.8792
|  | 121 | 709.59 | 36.1019
|  | 122 | 619.99 | 37.3806
|  | 123 | 578.65 | 45.1009
|  | 124 | 565.48 | 47.7726
|  | 125 | 573.27 | 46.9703
|  | 126 | 634.63 | 47.7586
|  | 127 | 779.23 | 49.5089
|  | 128 | 990.17 | 49.653
|  | 129 | 1163.33 | 53.9799
|  | 130 | 1214.78 | 53.4141
|  | 131 | 1179.33 | 52.993
|  | 132 | 1139.33 | 56.4383
|  | 133 | 1125.8 | 59.7522
|  | 134 | 1148.58 | 60.7448
|  | 135 | 1239.16 | 60.7435
|  | 136 | 1284.52 | 58.1258
|  | 137 | 1359.64 | 49.3317
|  | 138 | 1403.46 | 46.9768
|  | 139 | 1411.85 | 47.322
|  | 140 | 1391.37 | 46.3836
|  | 141 | 1347.69 | 44.5534
|  | 142 | 1229.4 | 40.3461
|  | 143 | 1078.75 | 35.7931
|  | 144 | 914.75 | 33.1236
|  | 145 | 746.11 | 27.333
|  | 146 | 670.47 | 28.607
|  | 147 | 602.1 | 28.779
|  | 148 | 573.23 | 27.0663
|  | 149 | 573.6 | 27.3914
|  | 150 | 621.94 | 27.0418
|  | 151 | 729.84 | 27.0862
|  | 152 | 920.8 | 29.5541
|  | 153 | 1096.01 | 34.8008
|  | 154 | 1173.9 | 34.3835
|  | 155 | 1177.41 | 32.9861
|  | 156 | 1109.67 | 28.8116
|  | 157 | 1104.66 | 25.5218
|  | 158 | 1134.07 | 24.8452
|  | 159 | 1142.36 | 28.2935
|  | 160 | 1172.41 | 33.3544
|  | 161 | 1329.99 | 35.5982
|  | 162 | 1440.22 | 39.423
|  | 163 | 1446.84 | 40.9856
|  | 164 | 1441.22 | 40.729
|  | 165 | 1356.53 | 40.898
|  | 166 | 1232.04 | 35.9038
|  | 167 | 1047.47 | 29.0619
|  | 168 | 833.55 | 21.252
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 24401.2 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 802.8588 | 176.293 | 626.5658
|  | 2 | 729.5473 | 165.756 | 563.7913
|  | 3 | 709.1269 | 173.749 | 535.3779
|  | 4 | 707.8111 | 187.988 | 519.8231
|  | 5 | 710.3091 | 189.241 | 521.0681
|  | 6 | 742.1792 | 182.504 | 559.6752
|  | 7 | 893.6999 | 212.838 | 680.8619
|  | 8 | 1078.2497 | 217.153 | 861.0967
|  | 9 | 1253.429 | 188.662 | 1064.767
|  | 10 | 1314.5739 | 140.791 | 1173.7829
|  | 11 | 1318.0171 | 59.501 | 1258.5161
|  | 12 | 1284.682 | -21.603 | 1306.285
|  | 13 | 1412.6301 | 95.778 | 1316.8521
|  | 14 | 1411.9452 | 93.015 | 1318.9302
|  | 15 | 1408.8972 | 108.41 | 1300.4872
|  | 16 | 1411.9736 | 147.455 | 1264.5186
|  | 17 | 1533.3091 | 253.891 | 1279.4181
|  | 18 | 1696.6096 | 353.432 | 1343.1776
|  | 19 | 1720.5157 | 394.058 | 1326.4577
|  | 20 | 1656.4076 | 351.555 | 1304.8526
|  | 21 | 1643.0376 | 379.484 | 1263.5536
|  | 22 | 1369.5786 | 230.691 | 1138.8876
|  | 23 | 1201.2705 | 196.914 | 1004.3565
|  | 24 | 1032.1769 | 166.002 | 866.1749
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.7401 | 141.6021 | 3.4939 | -6.3125 | 8.4376 | 107.3751
2 | 15.9791 | 117.6215 | -1.5051 | -19.1665 | 5.4136 | 140.6594
3 | 11.423 | 114.4565 | 13.2832 | -11.6218 | 32.428 | 130.4007
4 | 13.4353 | 113.3616 | 8.5951 | -4.861 | 18.0526 | 155.2817
5 | 18.5886 | 111.3902 | -16.2818 | -4.4836 | -36.6348 | 214.4637
6 | 3.9772 | 114.4651 | -16.9595 | 11.1477 | -37.6508 | 173.9876
7 | -22.0271 | 177.5514 | 18.1105 | 71.6406 | 12.3272 | 102.5289
8 | -48.9061 | 209.7481 | 64.9746 | 89.3072 | 61.5471 | -10.6406
9 | -49.5017 | 224.028 | 68.6647 | 85.6719 | 70.1004 | -22.9805
10 | -54.6212 | 219.0137 | 92.1588 | 81.7303 | 141.1576 | -100.0323
11 | -33.5867 | 222.6939 | 62.3795 | 61.4638 | 97.7276 | -35.5977
12 | -32.537 | 212.5575 | 69.8374 | 40.4297 | 127.8144 | -50.9464
13 | -35.8003 | 201.3084 | 70.063 | 26.5564 | 149.7565 | -72.3579
14 | -35.1931 | 199.9502 | 67.7908 | 28.9788 | 133.3194 | -58.6982
15 | -35.8015 | 205.7216 | 70.2859 | 37.1557 | 126.2312 | -62.1676
16 | -34.8457 | 218.4914 | 18.7953 | 73.4921 | 41.6936 | 42.7005
17 | -36.8258 | 118.9506 | 50.2341 | 128.7885 | 45.9191 | 42.1173
18 | -33.1232 | 109.1769 | 61.7628 | 116.8635 | 39.0324 | 48.295
19 | -44.1818 | 109.201 | 78.8969 | 119.1279 | 65.5146 | 6.3093
20 | -39.4247 | 109.2365 | 81.9604 | 103.9288 | 78.1993 | -2.0463
21 | -33.5381 | 113.0295 | 67.7567 | 95.3455 | 52.0692 | 29.8742
22 | -27.9906 | 207.7788 | 28.7078 | 34.8978 | 32.2157 | 6.9079
23 | -5.4347 | 161.8365 | -37.5952 | -11.2767 | -62.9745 | 38.4298
24 | 8.7541 | 140.3184 | -61.0333 | -24.8952 | -79.8121 | 100.0646
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 915.95
|  |  | 01:00 - 02:00 | 864.35
|  |  | 02:00 - 03:00 | 860.85
|  |  | 03:00 - 04:00 | 857.86
|  |  | 04:00 - 05:00 | 858.15
|  |  | 05:00 - 06:00 | 869.76
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1191.39
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1480.77
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1588.92
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1559.14
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1522.74
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1477.17
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1451.81
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1477.71
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1515.69
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1513.7
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1604.84
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1726.91
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1739.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1725.35
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1692.96
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1555.96
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1167.14
|  |  | 23:00 - 00:00 | 963.15
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4769 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2575 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1806 | 0
7 | 0 | 109.4738 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 119.7131 | 0.73695
8 | 0 | 109.9329 | 0 | 0.10219 | 0 | 128.1702 | 128.7198 | 134.2613
9 | 0 | 110.2875 | 0 | 105.6058 | 0 | 132.1814 | 109.4366 | 107.5029
10 | 0 | 109.7952 | 0 | 109.2926 | 0 | 124.3034 | 94.3708 | 95.1613
11 | 0 | 109.9088 | 0 | 109.3141 | 0 | 97.9963 | 0.85865 | 111.8859
12 | 0 | 109.9109 | 0 | 109.3044 | 0 | 98.4611 | 0 | 102.0784
13 | 0 | 95.1049 | 0 | 94.5774 | 0 | 105.7057 | 0 | 95.1372
14 | 0 | 94.8113 | 0 | 94.255 | 0 | 102.3254 | 0 | 101.9748
15 | 0 | 99.814 | 0 | 99.1971 | 0 | 91.4545 | 0 | 143.2712
16 | 0 | 102.4697 | 0 | 101.8852 | 1.1869 | 105.5783 | 0 | 99.3563
17 | 1.9319 | 102.9745 | 0 | 102.4037 | 92.1844 | 116.8579 | 0 | 102.9797
18 | 109.298 | 110.4027 | 0 | 109.3432 | 114.0049 | 111.3863 | 0 | 96.1268
19 | 109.8688 | 109.4735 | 0 | 109.4082 | 119.0493 | 125.1961 | 0 | 112.8496
20 | 109.5433 | 109.9662 | 0 | 109.4167 | 117.9987 | 139.2834 | 0 | 98.135
21 | 0.77184 | 109.9599 | 0 | 108.4185 | 143.6182 | 132.2676 | 0 | 142.2482
22 | 0 | 109.8962 | 0 | 0.57409 | 136.3203 | 118.3205 | 0 | 138.1249
23 | 0 | 0.81892 | 0 | 0 | 116.6536 | 113.4027 | 0 | 89.5566
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0613 | 116.4048 | 0 | 0.65073
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 331.4138 | 1706.2753 | 0 | 1363.0982 | 842.0774 | 1960.0941 | 454.537 | 1772.0377
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 499.42
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1129.1 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 649.95 | 23.9453
|  | 2 | 598.35 | 21.8517
|  | 3 | 594.85 | 21.5538
|  | 4 | 591.86 | 21.465
|  | 5 | 592.15 | 23.0908
|  | 6 | 598.76 | 21.4828
|  | 7 | 796.39 | 25.6832
|  | 8 | 1085.77 | 32.506
|  | 9 | 1193.92 | 35.5631
|  | 10 | 1168.14 | 34.0172
|  | 11 | 1131.74 | 28.8003
|  | 12 | 1086.17 | 29.2437
|  | 13 | 1060.81 | 27.3513
|  | 14 | 1088.71 | 28.4244
|  | 15 | 1125.69 | 29.6752
|  | 16 | 1158.7 | 30.5651
|  | 17 | 1250.84 | 35.5084
|  | 18 | 1372.91 | 43.0765
|  | 19 | 1385.93 | 44.7942
|  | 20 | 1371.35 | 43.0501
|  | 21 | 1342.96 | 40.3007
|  | 22 | 1236.96 | 32.9616
|  | 23 | 1061.14 | 27.5561
|  | 24 | 857.15 | 23.4295
|  | 25 | 700.24 | 21.7171
|  | 26 | 615.14 | 22.5396
|  | 27 | 584.74 | 21.4874
|  | 28 | 572.34 | 22.1361
|  | 29 | 571.64 | 22.6561
|  | 30 | 645.24 | 24.4429
|  | 31 | 847.38 | 25.8605
|  | 32 | 1139.75 | 31.0906
|  | 33 | 1242.28 | 33.917
|  | 34 | 1242.51 | 34.2328
|  | 35 | 1205.3 | 34.2624
|  | 36 | 1178.14 | 33.7357
|  | 37 | 1216.19 | 33.1877
|  | 38 | 1248.5 | 33.0958
|  | 39 | 1358.46 | 35.2581
|  | 40 | 1353.03 | 39.0216
|  | 41 | 1421.7 | 45.5642
|  | 42 | 1512.33 | 55.3197
|  | 43 | 1556.55 | 55.6881
|  | 44 | 1547.36 | 52.052
|  | 45 | 1512.56 | 48.095
|  | 46 | 1397.47 | 39.4147
|  | 47 | 1197.34 | 34.094
|  | 48 | 974.55 | 27.1798
|  | 49 | 739.19 | 19.0183
|  | 50 | 651.79 | 17.4998
|  | 51 | 608.37 | 17.2931
|  | 52 | 608.19 | 18.6447
|  | 53 | 606.49 | 19.7325
|  | 54 | 668.79 | 19.229
|  | 55 | 874.33 | 23.2979
|  | 56 | 1180.21 | 29.867
|  | 57 | 1291.17 | 31.6023
|  | 58 | 1282.58 | 28.5253
|  | 59 | 1315.98 | 27.0082
|  | 60 | 1194.13 | 24.4223
|  | 61 | 1177.57 | 24.2059
|  | 62 | 1177.07 | 24.206
|  | 63 | 1221.26 | 25.9606
|  | 64 | 1260.21 | 29.538
|  | 65 | 1349.05 | 35.4568
|  | 66 | 1474.31 | 45.8669
|  | 67 | 1507.31 | 50.8553
|  | 68 | 1484.64 | 51.5747
|  | 69 | 1453.93 | 49.2495
|  | 70 | 1336.85 | 39.2776
|  | 71 | 1132.86 | 28.9736
|  | 72 | 922.96 | 24.6966
|  | 73 | 738.7 | 23.3435
|  | 74 | 643.9 | 21.8053
|  | 75 | 599.88 | 20.9834
|  | 76 | 586.29 | 22.4188
|  | 77 | 596.07 | 26.3942
|  | 78 | 673.96 | 27.5
|  | 79 | 900.69 | 25.5813
|  | 80 | 1221.8 | 27.9114
|  | 81 | 1324.28 | 32.4496
|  | 82 | 1315.42 | 38.2054
|  | 83 | 1243.47 | 34.46
|  | 84 | 1190.88 | 35.0305
|  | 85 | 1100.59 | 33.2003
|  | 86 | 1129.37 | 35.5943
|  | 87 | 1171.71 | 35.3747
|  | 88 | 1228.78 | 35.5333
|  | 89 | 1320.75 | 36.858
|  | 90 | 1470.45 | 40.2317
|  | 91 | 1537.15 | 39.3306
|  | 92 | 1525.06 | 36.2356
|  | 93 | 1483.43 | 36.9907
|  | 94 | 1357.82 | 35.173
|  | 95 | 1160.62 | 29.8606
|  | 96 | 940.54 | 26.6465
|  | 97 | 750.18 | 23.8626
|  | 98 | 640.69 | 18.7423
|  | 99 | 590.56 | 21.436
|  | 100 | 574.88 | 22.1517
|  | 101 | 585.36 | 25.8077
|  | 102 | 660.45 | 28.3669
|  | 103 | 869.39 | 29.1131
|  | 104 | 1170.38 | 34.2353
|  | 105 | 1264.56 | 33.1577
|  | 106 | 1256.3 | 35.8155
|  | 107 | 1172.35 | 32.1047
|  | 108 | 1120.7 | 31.9799
|  | 109 | 1109.59 | 30.0104
|  | 110 | 1130.79 | 29.765
|  | 111 | 1155.79 | 33.738
|  | 112 | 1189.9 | 33.6823
|  | 113 | 1275.22 | 33.2542
|  | 114 | 1442.42 | 36.9349
|  | 115 | 1471.73 | 37.7057
|  | 116 | 1454.71 | 40.7092
|  | 117 | 1421.17 | 38.5973
|  | 118 | 1299.97 | 35.4272
|  | 119 | 1101.06 | 35.3069
|  | 120 | 880.06 | 33.8792
|  | 121 | 709.59 | 36.1019
|  | 122 | 619.99 | 37.3806
|  | 123 | 578.65 | 45.1009
|  | 124 | 565.48 | 47.7726
|  | 125 | 573.27 | 46.9703
|  | 126 | 634.63 | 47.7586
|  | 127 | 779.23 | 49.5089
|  | 128 | 990.17 | 49.653
|  | 129 | 1163.33 | 53.9799
|  | 130 | 1214.78 | 53.4141
|  | 131 | 1179.33 | 52.993
|  | 132 | 1139.33 | 56.4383
|  | 133 | 1125.8 | 59.7522
|  | 134 | 1148.58 | 60.7448
|  | 135 | 1239.16 | 60.7435
|  | 136 | 1284.52 | 58.1258
|  | 137 | 1359.64 | 49.3317
|  | 138 | 1403.46 | 46.9768
|  | 139 | 1411.85 | 47.322
|  | 140 | 1391.37 | 46.3836
|  | 141 | 1347.69 | 44.5534
|  | 142 | 1229.4 | 40.3461
|  | 143 | 1078.75 | 35.7931
|  | 144 | 914.75 | 33.1236
|  | 145 | 746.11 | 27.333
|  | 146 | 670.47 | 28.607
|  | 147 | 602.1 | 28.779
|  | 148 | 573.23 | 27.0663
|  | 149 | 573.6 | 27.3914
|  | 150 | 621.94 | 27.0418
|  | 151 | 729.84 | 27.0862
|  | 152 | 920.8 | 29.5541
|  | 153 | 1096.01 | 34.8008
|  | 154 | 1173.9 | 34.3835
|  | 155 | 1177.41 | 32.9861
|  | 156 | 1109.67 | 28.8116
|  | 157 | 1104.66 | 25.5218
|  | 158 | 1134.07 | 24.8452
|  | 159 | 1142.36 | 28.2935
|  | 160 | 1172.41 | 33.3544
|  | 161 | 1329.99 | 35.5982
|  | 162 | 1440.22 | 39.423
|  | 163 | 1446.84 | 40.9856
|  | 164 | 1441.22 | 40.729
|  | 165 | 1356.53 | 40.898
|  | 166 | 1232.04 | 35.9038
|  | 167 | 1047.47 | 29.0619
|  | 168 | 833.55 | 21.252
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible