## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-27
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25082.75 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-25
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 783.9676 | 81.987 | 701.9806
|  | 2 | 709.8062 | 97.144 | 612.6622
|  | 3 | 659.651 | 96.063 | 563.588
|  | 4 | 659.2434 | 100.834 | 558.4094
|  | 5 | 656.4605 | 87.94 | 568.5205
|  | 6 | 730.3609 | 87.996 | 642.3649
|  | 7 | 1175.7784 | 317.933 | 857.8454
|  | 8 | 1469.5587 | 314.173 | 1155.3857
|  | 9 | 1598.7587 | 346.578 | 1252.1807
|  | 10 | 1602.7285 | 373.899 | 1228.8295
|  | 11 | 1506.267 | 348.309 | 1157.958
|  | 12 | 1463.9037 | 363.899 | 1100.0047
|  | 13 | 1398.4387 | 321.45 | 1076.9887
|  | 14 | 1433.1119 | 309.583 | 1123.5289
|  | 15 | 1476.0392 | 296.731 | 1179.3082
|  | 16 | 1502.0103 | 295.858 | 1206.1523
|  | 17 | 1525.2065 | 273.606 | 1251.6005
|  | 18 | 1671.5926 | 282.001 | 1389.5916
|  | 19 | 1734.1518 | 297.549 | 1436.6028
|  | 20 | 1694.9962 | 265.624 | 1429.3722
|  | 21 | 1660.4065 | 265.56 | 1394.8465
|  | 22 | 1533.0764 | 258.885 | 1274.1914
|  | 23 | 1357.8594 | 290.199 | 1067.6604
|  | 24 | 1138.9746 | 288.408 | 850.5666
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 55.4423 | 93.3549 | -76.5721 | -112.4702 | -191.5442 | 343.3587
2 | 58.7616 | 71.0526 | -76.1655 | -126.2274 | -176.865 | 361.0375
3 | 63.3083 | 48.2018 | -76.2209 | -142.107 | -166.9302 | 368.7532
4 | 65.3498 | 38.6139 | -74.3432 | -147.7873 | -161.7208 | 376.292
5 | 65.7979 | 37.4884 | -82.631 | -144.952 | -180.0852 | 400.6324
6 | 60.7855 | 49.2194 | -74.3584 | -128.8014 | -185.343 | 412.6523
7 | 59.1376 | 96.5064 | -48.6027 | -96.2229 | -163.89 | 459.6338
8 | 59.3824 | 135.7774 | -54.4366 | -87.0977 | -219.072 | 480.186
9 | 42.6868 | 196.6 | -48.9745 | -79.382 | -223.6335 | 432.1362
10 | 27.4741 | 198.8382 | -34.1319 | -61.1219 | -191.3587 | 370.9634
11 | 41.0642 | 188.9807 | -55.401 | -78.066 | -208.4786 | 371.0872
12 | 37.7543 | 218.8541 | -90.0622 | -118.4215 | -250.4033 | 330.1195
13 | 32.6488 | 218.9733 | -105.0997 | -127.7596 | -266.999 | 334.4134
14 | 25.2441 | 218.9335 | -101.6026 | -123.7792 | -257.9942 | 309.4537
15 | 26.714 | 219.0201 | -99.1406 | -126.1339 | -275.4501 | 341.6194
16 | 25.2993 | 219.0038 | -72.0653 | -100.2484 | -241.0141 | 313.7515
17 | 16.3269 | 218.9428 | -53.6979 | -45.1713 | -209.6721 | 262.4
18 | 18.7955 | 230.8369 | -32.3376 | -44.8262 | -198.5518 | 288.0474
19 | 39.3604 | 231.0377 | -52.6128 | -77.5725 | -253.2015 | 389.2164
20 | 41.6412 | 219.1344 | -51.6804 | -88.3814 | -249.3147 | 392.7052
21 | 47.8256 | 199.9764 | -30.2285 | -81.4658 | -220.7197 | 389.077
22 | 50.7212 | 198.9354 | -31.7535 | -100.2065 | -199.4362 | 384.4554
23 | 40.7761 | 193.5266 | -41.8115 | -101.4451 | -168.7338 | 280.9201
24 | 39.671 | 147.9185 | -21.8173 | -78.3531 | -111.0171 | 233.3451
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-27
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 841.59
|  |  | 01:00 - 02:00 | 751.99
|  |  | 02:00 - 03:00 | 696.65
|  |  | 03:00 - 04:00 | 688.48
|  |  | 04:00 - 05:00 | 700.27
|  |  | 05:00 - 06:00 | 793.63
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1111.23
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1328.17
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1516.33
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1567.78
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1453.33
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1302.63
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1241.1
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1258.58
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1352.16
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1397.52
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1603.64
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1740.46
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1748.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1719.37
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1684.69
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1566.4
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1301.75
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1137.75
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7162 | 0.44175 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8686 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76995
6 | 0 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8827
7 | 0 | 99.8138 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 0.96652 | 120.1577
8 | 0.81229 | 99.7939 | 0 | 99.2605 | 0 | 0.20331 | 114.2841 | 127.7675
9 | 97.8389 | 99.8765 | 0 | 99.3352 | 0 | 88.9368 | 116.2729 | 120.9341
10 | 99.7215 | 99.7667 | 0 | 99.2912 | 0 | 104.2038 | 105.5652 | 125.8887
11 | 75.0857 | 99.8504 | 0 | 89.3441 | 0 | 89.3373 | 89.9068 | 91.4354
12 | 0 | 109.8622 | 0 | 109.2431 | 0 | 89.3515 | 89.6496 | 101.7506
13 | 0 | 109.9248 | 0 | 109.3075 | 0 | 89.3303 | 89.761 | 92.1227
14 | 0 | 109.914 | 0 | 109.29 | 0 | 89.3288 | 89.7724 | 89.166
15 | 0 | 109.9658 | 0 | 109.338 | 1.1539 | 89.321 | 89.7656 | 91.1306
16 | 0 | 109.9542 | 0 | 109.3018 | 89.0159 | 109.1985 | 89.7745 | 89.1599
17 | 0 | 109.8846 | 0 | 109.2888 | 89.3175 | 109.0013 | 108.7681 | 89.1475
18 | 1.8143 | 114.9907 | 0 | 116.0797 | 141.4868 | 112.1499 | 127.6905 | 142.046
19 | 116.3517 | 115.0392 | 0 | 116.2377 | 99.4141 | 114.5105 | 114.6162 | 143.01
20 | 109.9206 | 109.9357 | 0 | 109.4177 | 99.2211 | 113.7072 | 120.9876 | 138.6032
21 | 100.1989 | 100.3086 | 0 | 99.8888 | 109.1027 | 138.8299 | 114.9348 | 132.2598
22 | 1.02 | 99.836 | 0 | 99.3168 | 109.1396 | 129.4458 | 112.0108 | 130.2395
23 | 0 | 99.8862 | 0 | 99.3553 | 104.1101 | 0.92642 | 105.4222 | 116.9704
24 | 0 | 99.8012 | 0 | 0.92347 | 60.5309 | 0 | 94.9204 | 101.6569
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 602.7638 | 1900.9565 | 0 | 1686.5177 | 1076.0775 | 1468.224 | 1775.0693 | 2134.0991
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 326
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1149.8 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 683.7222 | 23.9453
|  | 2 | 591.3629 | 21.8517
|  | 3 | 551.911 | 21.5538
|  | 4 | 535.4247 | 21.465
|  | 5 | 549.2095 | 23.0908
|  | 6 | 614.3979 | 21.4828
|  | 7 | 832.7923 | 25.6832
|  | 8 | 1134.0169 | 32.506
|  | 9 | 1230.0663 | 35.5631
|  | 10 | 1215.5664 | 34.0172
|  | 11 | 1138.0391 | 28.8003
|  | 12 | 1095.8869 | 29.2437
|  | 13 | 1079.1856 | 27.3513
|  | 14 | 1102.8341 | 28.4244
|  | 15 | 1136.5753 | 29.6752
|  | 16 | 1163.1727 | 30.5651
|  | 17 | 1238.9315 | 35.5084
|  | 18 | 1389.9421 | 43.0765
|  | 19 | 1437.4155 | 44.7942
|  | 20 | 1437.6561 | 43.0501
|  | 21 | 1401.7947 | 40.3007
|  | 22 | 1279.9964 | 32.9616
|  | 23 | 1093.2022 | 27.5561
|  | 24 | 880.1031 | 23.4295
|  | 25 | 710.7651 | 21.7167
|  | 26 | 624.1121 | 22.5395
|  | 27 | 588.0221 | 21.4872
|  | 28 | 579.942 | 22.1359
|  | 29 | 591.8446 | 22.6561
|  | 30 | 665.3145 | 24.4402
|  | 31 | 872.7429 | 25.8628
|  | 32 | 1178.9766 | 31.0908
|  | 33 | 1280.1241 | 33.9144
|  | 34 | 1268.248 | 34.2308
|  | 35 | 1274.1872 | 34.2636
|  | 36 | 1266.9307 | 33.7353
|  | 37 | 1274.1065 | 33.1872
|  | 38 | 1286.6047 | 33.0955
|  | 39 | 1303.8953 | 35.2575
|  | 40 | 1320.4217 | 39.021
|  | 41 | 1368.1068 | 45.5639
|  | 42 | 1485.2695 | 55.3194
|  | 43 | 1507.4317 | 55.6877
|  | 44 | 1500.7242 | 52.0516
|  | 45 | 1469.6546 | 48.0949
|  | 46 | 1344.6432 | 39.4142
|  | 47 | 1147.8254 | 34.0941
|  | 48 | 953.9925 | 27.1794
|  | 49 | 786.8634 | 19.0183
|  | 50 | 652.2365 | 17.4998
|  | 51 | 593.1281 | 17.2931
|  | 52 | 578.2236 | 18.6447
|  | 53 | 587.7209 | 19.7325
|  | 54 | 658.338 | 19.229
|  | 55 | 868.3106 | 23.2979
|  | 56 | 1174.0498 | 29.867
|  | 57 | 1265.561 | 31.6023
|  | 58 | 1248.432 | 28.5253
|  | 59 | 1166.4758 | 27.0082
|  | 60 | 1108.7894 | 24.4223
|  | 61 | 1097.4889 | 24.2059
|  | 62 | 1121.1307 | 24.206
|  | 63 | 1151.5359 | 25.9606
|  | 64 | 1180.4589 | 29.538
|  | 65 | 1266.9806 | 35.4568
|  | 66 | 1423.909 | 45.8669
|  | 67 | 1470.1146 | 50.8553
|  | 68 | 1461.3712 | 51.5747
|  | 69 | 1435.4077 | 49.2495
|  | 70 | 1304.157 | 39.2776
|  | 71 | 1095.6807 | 28.9736
|  | 72 | 865.6011 | 24.6966
|  | 73 | 701.9806 | 23.642
|  | 74 | 612.6622 | 22.6065
|  | 75 | 563.588 | 20.3997
|  | 76 | 558.4094 | 21.8705
|  | 77 | 568.5205 | 20.1274
|  | 78 | 642.3649 | 21.3884
|  | 79 | 857.8454 | 27.9353
|  | 80 | 1155.3857 | 34.7203
|  | 81 | 1252.1807 | 34.6199
|  | 82 | 1228.8295 | 31.7804
|  | 83 | 1157.958 | 29.4406
|  | 84 | 1100.0047 | 25.5657
|  | 85 | 1076.9887 | 24.2442
|  | 86 | 1123.5289 | 28.3056
|  | 87 | 1179.3082 | 32.4512
|  | 88 | 1206.1523 | 36.9897
|  | 89 | 1251.6005 | 34.8729
|  | 90 | 1389.5916 | 43.0738
|  | 91 | 1436.6028 | 49.8488
|  | 92 | 1429.3722 | 47.4915
|  | 93 | 1394.8465 | 45.425
|  | 94 | 1274.1914 | 40.3203
|  | 95 | 1067.6604 | 33.9176
|  | 96 | 850.5666 | 27.5804
|  | 97 | 692.3351 | 22.8091
|  | 98 | 607.5932 | 21.2007
|  | 99 | 575.3746 | 21.1097
|  | 100 | 560.6813 | 19.6151
|  | 101 | 577.56 | 21.5068
|  | 102 | 654.7269 | 27.1983
|  | 103 | 875.1433 | 33.3879
|  | 104 | 1172.1067 | 33.4443
|  | 105 | 1249.3381 | 32.4119
|  | 106 | 1214.2353 | 29.9384
|  | 107 | 1140.3337 | 24.8961
|  | 108 | 1083.034 | 23.3853
|  | 109 | 1056.9334 | 22.1702
|  | 110 | 1071.9866 | 22.7396
|  | 111 | 1105.3084 | 25.0924
|  | 112 | 1134.2781 | 32.3218
|  | 113 | 1206.3303 | 32.5751
|  | 114 | 1356.8404 | 44.0001
|  | 115 | 1406.3493 | 50.7354
|  | 116 | 1395.3334 | 52.7221
|  | 117 | 1364.6306 | 47.128
|  | 118 | 1257.1891 | 39.6708
|  | 119 | 1071.2634 | 33.8622
|  | 120 | 869.3746 | 28.3708
|  | 121 | 709.0932 | 25.1237
|  | 122 | 621.913 | 23.3661
|  | 123 | 582.4571 | 23.8055
|  | 124 | 569.1662 | 23.9491
|  | 125 | 577.9691 | 25.0171
|  | 126 | 642.4205 | 24.0155
|  | 127 | 790.9493 | 29.8498
|  | 128 | 1012.6012 | 39.1079
|  | 129 | 1206.1774 | 43.058
|  | 130 | 1237.9581 | 39.2762
|  | 131 | 1163.2124 | 35.5845
|  | 132 | 1100.2556 | 32.7435
|  | 133 | 1078.4309 | 31.8361
|  | 134 | 1082.6171 | 29.6861
|  | 135 | 1094.3884 | 32.4044
|  | 136 | 1122.8194 | 34.3136
|  | 137 | 1202.5414 | 34.0105
|  | 138 | 1354.9248 | 44.2281
|  | 139 | 1409.0154 | 55.1694
|  | 140 | 1394.5859 | 50.2038
|  | 141 | 1355.058 | 51.4431
|  | 142 | 1249.442 | 45.1464
|  | 143 | 1084.5468 | 31.1755
|  | 144 | 916.0281 | 22.2282
|  | 145 | 771.5458 | 20.4724
|  | 146 | 649.2022 | 16.9949
|  | 147 | 584.0452 | 14.5025
|  | 148 | 563.4001 | 12.9622
|  | 149 | 561.7188 | 13.82
|  | 150 | 604.5783 | 12.4232
|  | 151 | 707.8723 | 15.6779
|  | 152 | 895.626 | 18.6156
|  | 153 | 1058.7768 | 21.1848
|  | 154 | 1111.334 | 22.0554
|  | 155 | 1093.6104 | 21.6299
|  | 156 | 1064.444 | 21.0123
|  | 157 | 1065.6169 | 20.4368
|  | 158 | 1081.2324 | 22.5798
|  | 159 | 1087.9569 | 22.0574
|  | 160 | 1124.8958 | 27.8721
|  | 161 | 1230.7921 | 33.2442
|  | 162 | 1401.942 | 42.8886
|  | 163 | 1469.486 | 51.3636
|  | 164 | 1468.5877 | 44.3154
|  | 165 | 1414.8867 | 48.4553
|  | 166 | 1290.3276 | 38.1147
|  | 167 | 1084.9456 | 28.3232
|  | 168 | 859.3241 | 22.5699
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-27
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25082.75 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-25
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 783.9676 | 81.987 | 701.9806
|  | 2 | 709.8062 | 97.144 | 612.6622
|  | 3 | 659.651 | 96.063 | 563.588
|  | 4 | 659.2434 | 100.834 | 558.4094
|  | 5 | 656.4605 | 87.94 | 568.5205
|  | 6 | 730.3609 | 87.996 | 642.3649
|  | 7 | 1175.7784 | 317.933 | 857.8454
|  | 8 | 1469.5587 | 314.173 | 1155.3857
|  | 9 | 1598.7587 | 346.578 | 1252.1807
|  | 10 | 1602.7285 | 373.899 | 1228.8295
|  | 11 | 1506.267 | 348.309 | 1157.958
|  | 12 | 1463.9037 | 363.899 | 1100.0047
|  | 13 | 1398.4387 | 321.45 | 1076.9887
|  | 14 | 1433.1119 | 309.583 | 1123.5289
|  | 15 | 1476.0392 | 296.731 | 1179.3082
|  | 16 | 1502.0103 | 295.858 | 1206.1523
|  | 17 | 1525.2065 | 273.606 | 1251.6005
|  | 18 | 1671.5926 | 282.001 | 1389.5916
|  | 19 | 1734.1518 | 297.549 | 1436.6028
|  | 20 | 1694.9962 | 265.624 | 1429.3722
|  | 21 | 1660.4065 | 265.56 | 1394.8465
|  | 22 | 1533.0764 | 258.885 | 1274.1914
|  | 23 | 1357.8594 | 290.199 | 1067.6604
|  | 24 | 1138.9746 | 288.408 | 850.5666
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 55.4423 | 93.3549 | -76.5721 | -112.4702 | -191.5442 | 343.3587
2 | 58.7616 | 71.0526 | -76.1655 | -126.2274 | -176.865 | 361.0375
3 | 63.3083 | 48.2018 | -76.2209 | -142.107 | -166.9302 | 368.7532
4 | 65.3498 | 38.6139 | -74.3432 | -147.7873 | -161.7208 | 376.292
5 | 65.7979 | 37.4884 | -82.631 | -144.952 | -180.0852 | 400.6324
6 | 60.7855 | 49.2194 | -74.3584 | -128.8014 | -185.343 | 412.6523
7 | 59.1376 | 96.5064 | -48.6027 | -96.2229 | -163.89 | 459.6338
8 | 59.3824 | 135.7774 | -54.4366 | -87.0977 | -219.072 | 480.186
9 | 42.6868 | 196.6 | -48.9745 | -79.382 | -223.6335 | 432.1362
10 | 27.4741 | 198.8382 | -34.1319 | -61.1219 | -191.3587 | 370.9634
11 | 41.0642 | 188.9807 | -55.401 | -78.066 | -208.4786 | 371.0872
12 | 37.7543 | 218.8541 | -90.0622 | -118.4215 | -250.4033 | 330.1195
13 | 32.6488 | 218.9733 | -105.0997 | -127.7596 | -266.999 | 334.4134
14 | 25.2441 | 218.9335 | -101.6026 | -123.7792 | -257.9942 | 309.4537
15 | 26.714 | 219.0201 | -99.1406 | -126.1339 | -275.4501 | 341.6194
16 | 25.2993 | 219.0038 | -72.0653 | -100.2484 | -241.0141 | 313.7515
17 | 16.3269 | 218.9428 | -53.6979 | -45.1713 | -209.6721 | 262.4
18 | 18.7955 | 230.8369 | -32.3376 | -44.8262 | -198.5518 | 288.0474
19 | 39.3604 | 231.0377 | -52.6128 | -77.5725 | -253.2015 | 389.2164
20 | 41.6412 | 219.1344 | -51.6804 | -88.3814 | -249.3147 | 392.7052
21 | 47.8256 | 199.9764 | -30.2285 | -81.4658 | -220.7197 | 389.077
22 | 50.7212 | 198.9354 | -31.7535 | -100.2065 | -199.4362 | 384.4554
23 | 40.7761 | 193.5266 | -41.8115 | -101.4451 | -168.7338 | 280.9201
24 | 39.671 | 147.9185 | -21.8173 | -78.3531 | -111.0171 | 233.3451
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-27
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 841.59
|  |  | 01:00 - 02:00 | 751.99
|  |  | 02:00 - 03:00 | 696.65
|  |  | 03:00 - 04:00 | 688.48
|  |  | 04:00 - 05:00 | 700.27
|  |  | 05:00 - 06:00 | 793.63
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1111.23
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1328.17
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1516.33
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1567.78
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1453.33
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1302.63
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1241.1
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1258.58
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1352.16
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1397.52
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1603.64
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1740.46
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1748.85
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1719.37
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1684.69
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1566.4
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1301.75
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1137.75
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7162 | 0.44175 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8686 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76995
6 | 0 | 2.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8827
7 | 0 | 99.8138 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 0.96652 | 120.1577
8 | 0.81229 | 99.7939 | 0 | 99.2605 | 0 | 0.20331 | 114.2841 | 127.7675
9 | 97.8389 | 99.8765 | 0 | 99.3352 | 0 | 88.9368 | 116.2729 | 120.9341
10 | 99.7215 | 99.7667 | 0 | 99.2912 | 0 | 104.2038 | 105.5652 | 125.8887
11 | 75.0857 | 99.8504 | 0 | 89.3441 | 0 | 89.3373 | 89.9068 | 91.4354
12 | 0 | 109.8622 | 0 | 109.2431 | 0 | 89.3515 | 89.6496 | 101.7506
13 | 0 | 109.9248 | 0 | 109.3075 | 0 | 89.3303 | 89.761 | 92.1227
14 | 0 | 109.914 | 0 | 109.29 | 0 | 89.3288 | 89.7724 | 89.166
15 | 0 | 109.9658 | 0 | 109.338 | 1.1539 | 89.321 | 89.7656 | 91.1306
16 | 0 | 109.9542 | 0 | 109.3018 | 89.0159 | 109.1985 | 89.7745 | 89.1599
17 | 0 | 109.8846 | 0 | 109.2888 | 89.3175 | 109.0013 | 108.7681 | 89.1475
18 | 1.8143 | 114.9907 | 0 | 116.0797 | 141.4868 | 112.1499 | 127.6905 | 142.046
19 | 116.3517 | 115.0392 | 0 | 116.2377 | 99.4141 | 114.5105 | 114.6162 | 143.01
20 | 109.9206 | 109.9357 | 0 | 109.4177 | 99.2211 | 113.7072 | 120.9876 | 138.6032
21 | 100.1989 | 100.3086 | 0 | 99.8888 | 109.1027 | 138.8299 | 114.9348 | 132.2598
22 | 1.02 | 99.836 | 0 | 99.3168 | 109.1396 | 129.4458 | 112.0108 | 130.2395
23 | 0 | 99.8862 | 0 | 99.3553 | 104.1101 | 0.92642 | 105.4222 | 116.9704
24 | 0 | 99.8012 | 0 | 0.92347 | 60.5309 | 0 | 94.9204 | 101.6569
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 602.7638 | 1900.9565 | 0 | 1686.5177 | 944.3613 | 1467.7823 | 1775.0693 | 2134.0991
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 326
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1149.8 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 683.7222 | 23.9453
|  | 2 | 591.3629 | 21.8517
|  | 3 | 551.911 | 21.5538
|  | 4 | 535.4247 | 21.465
|  | 5 | 549.2095 | 23.0908
|  | 6 | 614.3979 | 21.4828
|  | 7 | 832.7923 | 25.6832
|  | 8 | 1134.0169 | 32.506
|  | 9 | 1230.0663 | 35.5631
|  | 10 | 1215.5664 | 34.0172
|  | 11 | 1138.0391 | 28.8003
|  | 12 | 1095.8869 | 29.2437
|  | 13 | 1079.1856 | 27.3513
|  | 14 | 1102.8341 | 28.4244
|  | 15 | 1136.5753 | 29.6752
|  | 16 | 1163.1727 | 30.5651
|  | 17 | 1238.9315 | 35.5084
|  | 18 | 1389.9421 | 43.0765
|  | 19 | 1437.4155 | 44.7942
|  | 20 | 1437.6561 | 43.0501
|  | 21 | 1401.7947 | 40.3007
|  | 22 | 1279.9964 | 32.9616
|  | 23 | 1093.2022 | 27.5561
|  | 24 | 880.1031 | 23.4295
|  | 25 | 710.7651 | 21.7167
|  | 26 | 624.1121 | 22.5395
|  | 27 | 588.0221 | 21.4872
|  | 28 | 579.942 | 22.1359
|  | 29 | 591.8446 | 22.6561
|  | 30 | 665.3145 | 24.4402
|  | 31 | 872.7429 | 25.8628
|  | 32 | 1178.9766 | 31.0908
|  | 33 | 1280.1241 | 33.9144
|  | 34 | 1268.248 | 34.2308
|  | 35 | 1274.1872 | 34.2636
|  | 36 | 1266.9307 | 33.7353
|  | 37 | 1274.1065 | 33.1872
|  | 38 | 1286.6047 | 33.0955
|  | 39 | 1303.8953 | 35.2575
|  | 40 | 1320.4217 | 39.021
|  | 41 | 1368.1068 | 45.5639
|  | 42 | 1485.2695 | 55.3194
|  | 43 | 1507.4317 | 55.6877
|  | 44 | 1500.7242 | 52.0516
|  | 45 | 1469.6546 | 48.0949
|  | 46 | 1344.6432 | 39.4142
|  | 47 | 1147.8254 | 34.0941
|  | 48 | 953.9925 | 27.1794
|  | 49 | 786.8634 | 19.0183
|  | 50 | 652.2365 | 17.4998
|  | 51 | 593.1281 | 17.2931
|  | 52 | 578.2236 | 18.6447
|  | 53 | 587.7209 | 19.7325
|  | 54 | 658.338 | 19.229
|  | 55 | 868.3106 | 23.2979
|  | 56 | 1174.0498 | 29.867
|  | 57 | 1265.561 | 31.6023
|  | 58 | 1248.432 | 28.5253
|  | 59 | 1166.4758 | 27.0082
|  | 60 | 1108.7894 | 24.4223
|  | 61 | 1097.4889 | 24.2059
|  | 62 | 1121.1307 | 24.206
|  | 63 | 1151.5359 | 25.9606
|  | 64 | 1180.4589 | 29.538
|  | 65 | 1266.9806 | 35.4568
|  | 66 | 1423.909 | 45.8669
|  | 67 | 1470.1146 | 50.8553
|  | 68 | 1461.3712 | 51.5747
|  | 69 | 1435.4077 | 49.2495
|  | 70 | 1304.157 | 39.2776
|  | 71 | 1095.6807 | 28.9736
|  | 72 | 865.6011 | 24.6966
|  | 73 | 701.9806 | 23.642
|  | 74 | 612.6622 | 22.6065
|  | 75 | 563.588 | 20.3997
|  | 76 | 558.4094 | 21.8705
|  | 77 | 568.5205 | 20.1274
|  | 78 | 642.3649 | 21.3884
|  | 79 | 857.8454 | 27.9353
|  | 80 | 1155.3857 | 34.7203
|  | 81 | 1252.1807 | 34.6199
|  | 82 | 1228.8295 | 31.7804
|  | 83 | 1157.958 | 29.4406
|  | 84 | 1100.0047 | 25.5657
|  | 85 | 1076.9887 | 24.2442
|  | 86 | 1123.5289 | 28.3056
|  | 87 | 1179.3082 | 32.4512
|  | 88 | 1206.1523 | 36.9897
|  | 89 | 1251.6005 | 34.8729
|  | 90 | 1389.5916 | 43.0738
|  | 91 | 1436.6028 | 49.8488
|  | 92 | 1429.3722 | 47.4915
|  | 93 | 1394.8465 | 45.425
|  | 94 | 1274.1914 | 40.3203
|  | 95 | 1067.6604 | 33.9176
|  | 96 | 850.5666 | 27.5804
|  | 97 | 692.3351 | 22.8091
|  | 98 | 607.5932 | 21.2007
|  | 99 | 575.3746 | 21.1097
|  | 100 | 560.6813 | 19.6151
|  | 101 | 577.56 | 21.5068
|  | 102 | 654.7269 | 27.1983
|  | 103 | 875.1433 | 33.3879
|  | 104 | 1172.1067 | 33.4443
|  | 105 | 1249.3381 | 32.4119
|  | 106 | 1214.2353 | 29.9384
|  | 107 | 1140.3337 | 24.8961
|  | 108 | 1083.034 | 23.3853
|  | 109 | 1056.9334 | 22.1702
|  | 110 | 1071.9866 | 22.7396
|  | 111 | 1105.3084 | 25.0924
|  | 112 | 1134.2781 | 32.3218
|  | 113 | 1206.3303 | 32.5751
|  | 114 | 1356.8404 | 44.0001
|  | 115 | 1406.3493 | 50.7354
|  | 116 | 1395.3334 | 52.7221
|  | 117 | 1364.6306 | 47.128
|  | 118 | 1257.1891 | 39.6708
|  | 119 | 1071.2634 | 33.8622
|  | 120 | 869.3746 | 28.3708
|  | 121 | 709.0932 | 25.1237
|  | 122 | 621.913 | 23.3661
|  | 123 | 582.4571 | 23.8055
|  | 124 | 569.1662 | 23.9491
|  | 125 | 577.9691 | 25.0171
|  | 126 | 642.4205 | 24.0155
|  | 127 | 790.9493 | 29.8498
|  | 128 | 1012.6012 | 39.1079
|  | 129 | 1206.1774 | 43.058
|  | 130 | 1237.9581 | 39.2762
|  | 131 | 1163.2124 | 35.5845
|  | 132 | 1100.2556 | 32.7435
|  | 133 | 1078.4309 | 31.8361
|  | 134 | 1082.6171 | 29.6861
|  | 135 | 1094.3884 | 32.4044
|  | 136 | 1122.8194 | 34.3136
|  | 137 | 1202.5414 | 34.0105
|  | 138 | 1354.9248 | 44.2281
|  | 139 | 1409.0154 | 55.1694
|  | 140 | 1394.5859 | 50.2038
|  | 141 | 1355.058 | 51.4431
|  | 142 | 1249.442 | 45.1464
|  | 143 | 1084.5468 | 31.1755
|  | 144 | 916.0281 | 22.2282
|  | 145 | 771.5458 | 20.4724
|  | 146 | 649.2022 | 16.9949
|  | 147 | 584.0452 | 14.5025
|  | 148 | 563.4001 | 12.9622
|  | 149 | 561.7188 | 13.82
|  | 150 | 604.5783 | 12.4232
|  | 151 | 707.8723 | 15.6779
|  | 152 | 895.626 | 18.6156
|  | 153 | 1058.7768 | 21.1848
|  | 154 | 1111.334 | 22.0554
|  | 155 | 1093.6104 | 21.6299
|  | 156 | 1064.444 | 21.0123
|  | 157 | 1065.6169 | 20.4368
|  | 158 | 1081.2324 | 22.5798
|  | 159 | 1087.9569 | 22.0574
|  | 160 | 1124.8958 | 27.8721
|  | 161 | 1230.7921 | 33.2442
|  | 162 | 1401.942 | 42.8886
|  | 163 | 1469.486 | 51.3636
|  | 164 | 1468.5877 | 44.3154
|  | 165 | 1414.8867 | 48.4553
|  | 166 | 1290.3276 | 38.1147
|  | 167 | 1084.9456 | 28.3232
|  | 168 | 859.3241 | 22.5699
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 22-01-2024 | 23-01-2024 | 24-01-2024 | 25-01-2024 | 26-01-2024 | 27-01-2024 | 28-01-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible