## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-29
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25216.92 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-27
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 818.3742 | 109.281 | 709.0932
|  | 2 | 731.863 | 109.95 | 621.913
|  | 3 | 675.2651 | 92.808 | 582.4571
|  | 4 | 663.4392 | 94.273 | 569.1662
|  | 5 | 671.6771 | 93.708 | 577.9691
|  | 6 | 774.4145 | 131.994 | 642.4205
|  | 7 | 1094.9213 | 303.972 | 790.9493
|  | 8 | 1324.0712 | 311.47 | 1012.6012
|  | 9 | 1521.8144 | 315.637 | 1206.1774
|  | 10 | 1545.8331 | 307.875 | 1237.9581
|  | 11 | 1418.9944 | 255.782 | 1163.2124
|  | 12 | 1223.9646 | 123.709 | 1100.2556
|  | 13 | 1160.0149 | 81.584 | 1078.4309
|  | 14 | 1148.7621 | 66.145 | 1082.6171
|  | 15 | 1176.5744 | 82.186 | 1094.3884
|  | 16 | 1263.9584 | 141.139 | 1122.8194
|  | 17 | 1388.4644 | 185.923 | 1202.5414
|  | 18 | 1613.5498 | 258.625 | 1354.9248
|  | 19 | 1680.7174 | 271.702 | 1409.0154
|  | 20 | 1654.4809 | 259.895 | 1394.5859
|  | 21 | 1655.873 | 300.815 | 1355.058
|  | 22 | 1548.77 | 299.328 | 1249.442
|  | 23 | 1285.0648 | 200.518 | 1084.5468
|  | 24 | 1124.2941 | 208.266 | 916.0281
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 22.1396 | 113.7732 | 6.5052 | -102.7547 | 13.6308 | 87.2589
2 | 19.2002 | 85.4674 | 21.6221 | -114.383 | 63.2916 | 60.1729
3 | 16.886 | 70.8355 | 33.6944 | -119.3246 | 100.542 | 27.7776
4 | 16.1218 | 67.0702 | 39.1852 | -116.9893 | 112.5277 | 19.1704
5 | 22.6062 | 68.339 | 18.08 | -114.4056 | 61.7649 | 80.84
6 | 30.9977 | 77.8374 | -20.1241 | -102.9257 | -48.8705 | 194.1218
7 | 30.8917 | 146.1381 | -28.8302 | -51.7967 | -107.3426 | 281.1394
8 | 8.4162 | 204.2505 | 13.0278 | -21.0599 | -43.5725 | 182.449
9 | -3.7829 | 208.6857 | 62.7868 | -5.6061 | 56.8969 | 57.8028
10 | -0.71487 | 198.7034 | 79.7261 | -20.0697 | 113.9067 | 13.9423
11 | 1.2531 | 198.582 | 86.5425 | -51.2419 | 130.3062 | -11.9154
12 | 0.044029 | 178.6761 | 99.5458 | -54.8997 | 163.847 | -27.8214
13 | -1.3707 | 178.6584 | 68.1722 | -64.154 | 100.1146 | 6.2254
14 | 6.61 | 178.6889 | 45.1911 | -62.0541 | 28.9928 | 82.7057
15 | 11.1322 | 178.674 | 26.6066 | -50.7484 | -28.3261 | 136.5229
16 | -10.8646 | 178.767 | 38.7697 | -7.3318 | 4.5615 | 76.1319
17 | -30.5908 | 198.7729 | 88.8505 | 73.4211 | 60.1628 | -25.1765
18 | -36.4924 | 208.761 | 104.042 | 68.3698 | 48.2012 | -25.6964
19 | -27.4284 | 225.0534 | 88.7093 | 27.9401 | 38.8201 | 8.8962
20 | -9.8616 | 218.9747 | 74.6192 | -1.416 | 0.56179 | 84.5146
21 | -2.3026 | 208.7858 | 54.1417 | -13.9765 | -45.7874 | 152.1554
22 | -1.5848 | 198.89 | 46.7573 | -29.2594 | -25.1113 | 149.2782
23 | 14.7624 | 178.8542 | 15.6126 | -52.3805 | -39.1749 | 144.472
24 | 13.6917 | 89.249 | 61.0443 | -29.253 | 51.279 | 64.8965
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-29
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 823.35
|  |  | 01:00 - 02:00 | 733.57
|  |  | 02:00 - 03:00 | 681.63
|  |  | 03:00 - 04:00 | 679.79
|  |  | 04:00 - 05:00 | 686.06
|  |  | 05:00 - 06:00 | 752.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1127.68
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1518.86
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1629.01
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1615.44
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1544.7
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1443.72
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1360.08
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1361.44
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1381.41
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1410.74
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1597.59
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1750.19
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1794.4
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1779.65
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1733.92
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1609.22
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1331.12
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1073.38
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8327 | 0 | 0 | 0 | 47.0124 | 1.7531 | 97.628
2 | 0 | 99.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.608
3 | 0 | 99.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7683
4 | 0 | 99.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2298
5 | 0 | 99.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9225
6 | 0 | 99.897 | 0 | 1.2582 | 0 | 0.87001 | 0 | 102.7217
7 | 0.70301 | 99.8909 | 0 | 96.8768 | 0 | 124.6937 | 0 | 110.6107
8 | 96.9736 | 109.8915 | 0 | 109.2732 | 131.3937 | 142.6758 | 0 | 120.0729
9 | 99.6226 | 109.8212 | 91.8101 | 109.3711 | 138.8093 | 134.9348 | 0 | 109.9092
10 | 99.6229 | 99.753 | 99.7028 | 99.3781 | 111.4612 | 138.8604 | 0 | 97.4009
11 | 99.6806 | 89.7514 | 89.6275 | 99.3778 | 89.2728 | 89.5907 | 0 | 95.9596
12 | 89.6684 | 89.8122 | 89.6511 | 89.2854 | 89.266 | 90.2716 | 0 | 89.9192
13 | 89.6511 | 89.7784 | 89.6332 | 89.2809 | 89.2657 | 94.2274 | 0 | 89.6187
14 | 89.6537 | 89.7675 | 89.6005 | 89.2944 | 89.2689 | 98.2709 | 0 | 121.2087
15 | 89.6367 | 89.8444 | 90.1368 | 89.3143 | 99.219 | 102.2303 | 0 | 130.8512
16 | 89.6989 | 89.8711 | 89.6741 | 89.3382 | 133.7199 | 136.7574 | 0.64577 | 116.165
17 | 99.7066 | 99.9673 | 99.4765 | 99.3196 | 128.9206 | 120.085 | 109.0658 | 111.9033
18 | 99.7279 | 110.0022 | 99.7989 | 109.2876 | 138.782 | 140.7779 | 138.7086 | 120.8166
19 | 111.8248 | 120.0087 | 109.7526 | 113.5539 | 143.6916 | 143.7878 | 143.8885 | 119.1142
20 | 109.8 | 110.0008 | 109.7432 | 110.0557 | 143.692 | 139.8699 | 143.8864 | 131.7162
21 | 99.6927 | 109.9433 | 100.1229 | 109.3855 | 133.837 | 141.5687 | 134.7119 | 132.2066
22 | 99.6804 | 100.1293 | 99.6035 | 99.4483 | 109.1641 | 116.0607 | 99.2555 | 118.7537
23 | 89.609 | 89.7869 | 0.072146 | 89.1236 | 94.0958 | 105.859 | 98.8847 | 112.6672
24 | 0.040686 | 89.8148 | 0 | 89.5028 | 0.34346 | 80.3541 | 94.7621 | 122.8061
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1554.9936 | 2386.96 | 1348.4057 | 1781.7255 | 1864.203 | 2188.7585 | 965.5626 | 2622.5785
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 511.96
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1145.9 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 679.4368 | 14.2391
|  | 2 | 601.4328 | 14.3942
|  | 3 | 562.5184 | 12.6503
|  | 4 | 549.3174 | 12.6404
|  | 5 | 562.6883 | 14.171
|  | 6 | 635.2956 | 14.5457
|  | 7 | 858.018 | 25.5768
|  | 8 | 1159.2137 | 32.1395
|  | 9 | 1260.529 | 33.9504
|  | 10 | 1234.0023 | 31.4316
|  | 11 | 1169.5837 | 27.0773
|  | 12 | 1105.554 | 25.4581
|  | 13 | 1082.832 | 24.1263
|  | 14 | 1112.0251 | 26.972
|  | 15 | 1149.5889 | 30.1285
|  | 16 | 1181.1972 | 30.6311
|  | 17 | 1255.5608 | 36.8438
|  | 18 | 1412.022 | 46.6723
|  | 19 | 1471.2686 | 51.2543
|  | 20 | 1461.1539 | 51.518
|  | 21 | 1427.9892 | 50.1394
|  | 22 | 1304.3817 | 38.4617
|  | 23 | 1093.4665 | 26.2714
|  | 24 | 859.0359 | 21.2182
|  | 25 | 693.0903 | 13.5119
|  | 26 | 616.6693 | 13.2243
|  | 27 | 576.0807 | 11.9833
|  | 28 | 567.2341 | 12.5749
|  | 29 | 570.2633 | 13.017
|  | 30 | 647.3153 | 17.4104
|  | 31 | 868.1314 | 24.5932
|  | 32 | 1179.0122 | 31.913
|  | 33 | 1257.0627 | 33.7076
|  | 34 | 1227.4816 | 29.0392
|  | 35 | 1163.0856 | 25.6158
|  | 36 | 1112.4096 | 22.9241
|  | 37 | 1083.1065 | 21.423
|  | 38 | 1110.9428 | 23.8557
|  | 39 | 1147.5926 | 27.1072
|  | 40 | 1190.3982 | 29.201
|  | 41 | 1270.3634 | 36.4536
|  | 42 | 1437.9848 | 47.7124
|  | 43 | 1501.3405 | 50.5423
|  | 44 | 1495.425 | 49.3385
|  | 45 | 1462.0998 | 47.9579
|  | 46 | 1335.8131 | 36.6942
|  | 47 | 1147.8775 | 30.2718
|  | 48 | 943.6949 | 18.8992
|  | 49 | 783.362 | 17.6778
|  | 50 | 664.5235 | 13.4151
|  | 51 | 601.2876 | 13.1395
|  | 52 | 582.9417 | 12.0069
|  | 53 | 589.9958 | 12.9904
|  | 54 | 666.6222 | 14.9956
|  | 55 | 891.1104 | 19.6426
|  | 56 | 1203.2489 | 30.4319
|  | 57 | 1290.9744 | 34.0352
|  | 58 | 1265.1033 | 31.2624
|  | 59 | 1185.8082 | 28.0578
|  | 60 | 1121.5465 | 27.4476
|  | 61 | 1098.2245 | 27.4625
|  | 62 | 1126.9291 | 25.9817
|  | 63 | 1163.2454 | 26.2461
|  | 64 | 1191.3599 | 29.5372
|  | 65 | 1258.1951 | 35.3169
|  | 66 | 1444.9513 | 48.1382
|  | 67 | 1520.8088 | 52.7776
|  | 68 | 1517.2281 | 51.2032
|  | 69 | 1482.0102 | 49.5907
|  | 70 | 1354.6279 | 39.9945
|  | 71 | 1133.7095 | 27.9119
|  | 72 | 879.3925 | 18.9017
|  | 73 | 716.7863 | 15.3135
|  | 74 | 630.7831 | 15.0059
|  | 75 | 594.6797 | 14.7694
|  | 76 | 582.6563 | 15.0108
|  | 77 | 592.3455 | 13.66
|  | 78 | 667.3842 | 14.2327
|  | 79 | 888.0922 | 20.101
|  | 80 | 1203.749 | 33.5559
|  | 81 | 1293.7727 | 35.943
|  | 82 | 1243.611 | 34.6774
|  | 83 | 1167.8882 | 30.1482
|  | 84 | 1107.4212 | 27.6133
|  | 85 | 1083.6296 | 25.8048
|  | 86 | 1109.8893 | 26.1949
|  | 87 | 1152.0217 | 28.9646
|  | 88 | 1190.3397 | 33.3386
|  | 89 | 1255.992 | 37.7033
|  | 90 | 1425.6113 | 49.9032
|  | 91 | 1493.9807 | 53.5527
|  | 92 | 1484.7553 | 53.6251
|  | 93 | 1453.8018 | 50.4725
|  | 94 | 1331.0888 | 42.204
|  | 95 | 1120.0964 | 34.015
|  | 96 | 890.413 | 29.007
|  | 97 | 721.2351 | 20.3081
|  | 98 | 635.4289 | 20.7805
|  | 99 | 589.656 | 20.2964
|  | 100 | 578.1562 | 19.1675
|  | 101 | 590.5694 | 19.8767
|  | 102 | 667.1881 | 20.0264
|  | 103 | 891.3127 | 25.467
|  | 104 | 1193.2068 | 35.3773
|  | 105 | 1311.2042 | 38.3455
|  | 106 | 1302.8769 | 37.9839
|  | 107 | 1226.4953 | 29.6264
|  | 108 | 1150.1281 | 26.1756
|  | 109 | 1117.8026 | 23.5024
|  | 110 | 1136.9726 | 23.9416
|  | 111 | 1163.0242 | 26.5875
|  | 112 | 1176.1528 | 28.6081
|  | 113 | 1236.0271 | 34.5011
|  | 114 | 1403.1625 | 43.7303
|  | 115 | 1465.436 | 47.3705
|  | 116 | 1444.8318 | 48.1244
|  | 117 | 1405.6832 | 44.696
|  | 118 | 1285.4481 | 37.2021
|  | 119 | 1094.9616 | 27.2651
|  | 120 | 887.5835 | 21.3495
|  | 121 | 737.0899 | 16.8289
|  | 122 | 646.624 | 15.2715
|  | 123 | 597.482 | 17.3723
|  | 124 | 575.3556 | 18.6833
|  | 125 | 584.0558 | 20.191
|  | 126 | 651.0043 | 18.3037
|  | 127 | 803.7766 | 24.6226
|  | 128 | 1034.3303 | 28.9056
|  | 129 | 1201.5452 | 29.9301
|  | 130 | 1226.1317 | 29.98
|  | 131 | 1166.1021 | 25.6919
|  | 132 | 1105.8431 | 22.87
|  | 133 | 1071.9067 | 20.5645
|  | 134 | 1088.4702 | 22.4959
|  | 135 | 1102.2962 | 27.6785
|  | 136 | 1131.6521 | 32.3116
|  | 137 | 1207.0887 | 36.2721
|  | 138 | 1367.3673 | 43.086
|  | 139 | 1443.1619 | 47.8959
|  | 140 | 1426.0893 | 49.3461
|  | 141 | 1381.5202 | 46.9676
|  | 142 | 1269.2686 | 38.1474
|  | 143 | 1096.8032 | 31.0667
|  | 144 | 920.3175 | 24.7268
|  | 145 | 761.0245 | 20.2388
|  | 146 | 655.1152 | 17.4711
|  | 147 | 578.8439 | 16.0812
|  | 148 | 553.1976 | 15.5405
|  | 149 | 552.9518 | 15.2991
|  | 150 | 596.3163 | 16.5518
|  | 151 | 712.4374 | 21.2371
|  | 152 | 910.7276 | 25.7367
|  | 153 | 1089.4288 | 26.5439
|  | 154 | 1121.1189 | 23.3521
|  | 155 | 1068.0186 | 20.9636
|  | 156 | 1007.8934 | 19.7972
|  | 157 | 995.1852 | 17.8666
|  | 158 | 1002.0444 | 18.3038
|  | 159 | 998.8208 | 21.8992
|  | 160 | 1031.0714 | 26.0835
|  | 161 | 1126.9734 | 31.4164
|  | 162 | 1326.1167 | 43.9319
|  | 163 | 1414.2189 | 48.0549
|  | 164 | 1417.2449 | 48.9003
|  | 165 | 1387.2663 | 50.6508
|  | 166 | 1253.6757 | 44.6029
|  | 167 | 1064.9818 | 33.5558
|  | 168 | 845.1263 | 23.1502
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-29
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25216.92 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-27
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 818.3742 | 109.281 | 709.0932
|  | 2 | 731.863 | 109.95 | 621.913
|  | 3 | 675.2651 | 92.808 | 582.4571
|  | 4 | 663.4392 | 94.273 | 569.1662
|  | 5 | 671.6771 | 93.708 | 577.9691
|  | 6 | 774.4145 | 131.994 | 642.4205
|  | 7 | 1094.9213 | 303.972 | 790.9493
|  | 8 | 1324.0712 | 311.47 | 1012.6012
|  | 9 | 1521.8144 | 315.637 | 1206.1774
|  | 10 | 1545.8331 | 307.875 | 1237.9581
|  | 11 | 1418.9944 | 255.782 | 1163.2124
|  | 12 | 1223.9646 | 123.709 | 1100.2556
|  | 13 | 1160.0149 | 81.584 | 1078.4309
|  | 14 | 1148.7621 | 66.145 | 1082.6171
|  | 15 | 1176.5744 | 82.186 | 1094.3884
|  | 16 | 1263.9584 | 141.139 | 1122.8194
|  | 17 | 1388.4644 | 185.923 | 1202.5414
|  | 18 | 1613.5498 | 258.625 | 1354.9248
|  | 19 | 1680.7174 | 271.702 | 1409.0154
|  | 20 | 1654.4809 | 259.895 | 1394.5859
|  | 21 | 1655.873 | 300.815 | 1355.058
|  | 22 | 1548.77 | 299.328 | 1249.442
|  | 23 | 1285.0648 | 200.518 | 1084.5468
|  | 24 | 1124.2941 | 208.266 | 916.0281
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 22.1396 | 113.7732 | 6.5052 | -102.7547 | 13.6308 | 87.2589
2 | 19.2002 | 85.4674 | 21.6221 | -114.383 | 63.2916 | 60.1729
3 | 16.886 | 70.8355 | 33.6944 | -119.3246 | 100.542 | 27.7776
4 | 16.1218 | 67.0702 | 39.1852 | -116.9893 | 112.5277 | 19.1704
5 | 22.6062 | 68.339 | 18.08 | -114.4056 | 61.7649 | 80.84
6 | 30.9977 | 77.8374 | -20.1241 | -102.9257 | -48.8705 | 194.1218
7 | 30.8917 | 146.1381 | -28.8302 | -51.7967 | -107.3426 | 281.1394
8 | 8.4162 | 204.2505 | 13.0278 | -21.0599 | -43.5725 | 182.449
9 | -3.7829 | 208.6857 | 62.7868 | -5.6061 | 56.8969 | 57.8028
10 | -0.71487 | 198.7034 | 79.7261 | -20.0697 | 113.9067 | 13.9423
11 | 1.2531 | 198.582 | 86.5425 | -51.2419 | 130.3062 | -11.9154
12 | 0.044029 | 178.6761 | 99.5458 | -54.8997 | 163.847 | -27.8214
13 | -1.3707 | 178.6584 | 68.1722 | -64.154 | 100.1146 | 6.2254
14 | 6.61 | 178.6889 | 45.1911 | -62.0541 | 28.9928 | 82.7057
15 | 11.1322 | 178.674 | 26.6066 | -50.7484 | -28.3261 | 136.5229
16 | -10.8646 | 178.767 | 38.7697 | -7.3318 | 4.5615 | 76.1319
17 | -30.5908 | 198.7729 | 88.8505 | 73.4211 | 60.1628 | -25.1765
18 | -36.4924 | 208.761 | 104.042 | 68.3698 | 48.2012 | -25.6964
19 | -27.4284 | 225.0534 | 88.7093 | 27.9401 | 38.8201 | 8.8962
20 | -9.8616 | 218.9747 | 74.6192 | -1.416 | 0.56179 | 84.5146
21 | -2.3026 | 208.7858 | 54.1417 | -13.9765 | -45.7874 | 152.1554
22 | -1.5848 | 198.89 | 46.7573 | -29.2594 | -25.1113 | 149.2782
23 | 14.7624 | 178.8542 | 15.6126 | -52.3805 | -39.1749 | 144.472
24 | 13.6917 | 89.249 | 61.0443 | -29.253 | 51.279 | 64.8965
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-29
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 823.35
|  |  | 01:00 - 02:00 | 733.57
|  |  | 02:00 - 03:00 | 681.63
|  |  | 03:00 - 04:00 | 679.79
|  |  | 04:00 - 05:00 | 686.06
|  |  | 05:00 - 06:00 | 752.87
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1127.68
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1518.86
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1629.01
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1615.44
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1544.7
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1443.72
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1360.08
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1361.44
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1381.41
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1410.74
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1597.59
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1750.19
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1794.4
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1779.65
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1733.92
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1609.22
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1331.12
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1073.38
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8327 | 0 | 0 | 0 | 47.0124 | 1.7531 | 97.628
2 | 0 | 99.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.608
3 | 0 | 99.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7683
4 | 0 | 99.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2298
5 | 0 | 99.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9225
6 | 0 | 99.897 | 0 | 1.2582 | 0 | 0.87001 | 0 | 102.7217
7 | 0.70301 | 99.8909 | 0 | 96.8768 | 0 | 124.6937 | 0 | 110.6107
8 | 96.9736 | 109.8915 | 0 | 109.2732 | 131.3937 | 142.6758 | 0 | 120.0729
9 | 99.6226 | 109.8212 | 91.8101 | 109.3711 | 138.8093 | 134.9348 | 0 | 109.9092
10 | 99.6229 | 99.753 | 99.7028 | 99.3781 | 111.4612 | 138.8604 | 0 | 97.4009
11 | 99.6806 | 89.7514 | 89.6275 | 99.3778 | 89.2728 | 89.5907 | 0 | 95.9596
12 | 89.6684 | 89.8122 | 89.6511 | 89.2854 | 89.266 | 90.2716 | 0 | 89.9192
13 | 89.6511 | 89.7784 | 89.6332 | 89.2809 | 89.2657 | 94.2274 | 0 | 89.6187
14 | 89.6537 | 89.7675 | 89.6005 | 89.2944 | 89.2689 | 98.2709 | 0 | 121.2087
15 | 89.6367 | 89.8444 | 90.1368 | 89.3143 | 99.219 | 102.2303 | 0 | 130.8512
16 | 89.6989 | 89.8711 | 89.6741 | 89.3382 | 133.7199 | 136.7574 | 0.64577 | 116.165
17 | 99.7066 | 99.9673 | 99.4765 | 99.3196 | 128.9206 | 120.085 | 109.0658 | 111.9033
18 | 99.7279 | 110.0022 | 99.7989 | 109.2876 | 138.782 | 140.7779 | 138.7086 | 120.8166
19 | 111.8248 | 120.0087 | 109.7526 | 113.5539 | 143.6916 | 143.7878 | 143.8885 | 119.1142
20 | 109.8 | 110.0008 | 109.7432 | 110.0557 | 143.692 | 139.8699 | 143.8864 | 131.7162
21 | 99.6927 | 109.9433 | 100.1229 | 109.3855 | 133.837 | 141.5687 | 134.7119 | 132.2066
22 | 99.6804 | 100.1293 | 99.6035 | 99.4483 | 109.1641 | 116.0607 | 99.2555 | 118.7537
23 | 89.609 | 89.7869 | 0.072146 | 89.1236 | 94.0958 | 105.859 | 98.8847 | 112.6672
24 | 0.040686 | 89.8148 | 0 | 89.5028 | 0.34346 | 80.3541 | 94.7621 | 122.8061
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1554.9936 | 2287.1274 | 1348.4057 | 1781.7255 | 1864.203 | 2141.7461 | 963.8094 | 2524.9506
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 511.96
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1145.9 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 679.4368 | 14.2391
|  | 2 | 601.4328 | 14.3942
|  | 3 | 562.5184 | 12.6503
|  | 4 | 549.3174 | 12.6404
|  | 5 | 562.6883 | 14.171
|  | 6 | 635.2956 | 14.5457
|  | 7 | 858.018 | 25.5768
|  | 8 | 1159.2137 | 32.1395
|  | 9 | 1260.529 | 33.9504
|  | 10 | 1234.0023 | 31.4316
|  | 11 | 1169.5837 | 27.0773
|  | 12 | 1105.554 | 25.4581
|  | 13 | 1082.832 | 24.1263
|  | 14 | 1112.0251 | 26.972
|  | 15 | 1149.5889 | 30.1285
|  | 16 | 1181.1972 | 30.6311
|  | 17 | 1255.5608 | 36.8438
|  | 18 | 1412.022 | 46.6723
|  | 19 | 1471.2686 | 51.2543
|  | 20 | 1461.1539 | 51.518
|  | 21 | 1427.9892 | 50.1394
|  | 22 | 1304.3817 | 38.4617
|  | 23 | 1093.4665 | 26.2714
|  | 24 | 859.0359 | 21.2182
|  | 25 | 693.0903 | 13.5119
|  | 26 | 616.6693 | 13.2243
|  | 27 | 576.0807 | 11.9833
|  | 28 | 567.2341 | 12.5749
|  | 29 | 570.2633 | 13.017
|  | 30 | 647.3153 | 17.4104
|  | 31 | 868.1314 | 24.5932
|  | 32 | 1179.0122 | 31.913
|  | 33 | 1257.0627 | 33.7076
|  | 34 | 1227.4816 | 29.0392
|  | 35 | 1163.0856 | 25.6158
|  | 36 | 1112.4096 | 22.9241
|  | 37 | 1083.1065 | 21.423
|  | 38 | 1110.9428 | 23.8557
|  | 39 | 1147.5926 | 27.1072
|  | 40 | 1190.3982 | 29.201
|  | 41 | 1270.3634 | 36.4536
|  | 42 | 1437.9848 | 47.7124
|  | 43 | 1501.3405 | 50.5423
|  | 44 | 1495.425 | 49.3385
|  | 45 | 1462.0998 | 47.9579
|  | 46 | 1335.8131 | 36.6942
|  | 47 | 1147.8775 | 30.2718
|  | 48 | 943.6949 | 18.8992
|  | 49 | 783.362 | 17.6778
|  | 50 | 664.5235 | 13.4151
|  | 51 | 601.2876 | 13.1395
|  | 52 | 582.9417 | 12.0069
|  | 53 | 589.9958 | 12.9904
|  | 54 | 666.6222 | 14.9956
|  | 55 | 891.1104 | 19.6426
|  | 56 | 1203.2489 | 30.4319
|  | 57 | 1290.9744 | 34.0352
|  | 58 | 1265.1033 | 31.2624
|  | 59 | 1185.8082 | 28.0578
|  | 60 | 1121.5465 | 27.4476
|  | 61 | 1098.2245 | 27.4625
|  | 62 | 1126.9291 | 25.9817
|  | 63 | 1163.2454 | 26.2461
|  | 64 | 1191.3599 | 29.5372
|  | 65 | 1258.1951 | 35.3169
|  | 66 | 1444.9513 | 48.1382
|  | 67 | 1520.8088 | 52.7776
|  | 68 | 1517.2281 | 51.2032
|  | 69 | 1482.0102 | 49.5907
|  | 70 | 1354.6279 | 39.9945
|  | 71 | 1133.7095 | 27.9119
|  | 72 | 879.3925 | 18.9017
|  | 73 | 716.7863 | 15.3135
|  | 74 | 630.7831 | 15.0059
|  | 75 | 594.6797 | 14.7694
|  | 76 | 582.6563 | 15.0108
|  | 77 | 592.3455 | 13.66
|  | 78 | 667.3842 | 14.2327
|  | 79 | 888.0922 | 20.101
|  | 80 | 1203.749 | 33.5559
|  | 81 | 1293.7727 | 35.943
|  | 82 | 1243.611 | 34.6774
|  | 83 | 1167.8882 | 30.1482
|  | 84 | 1107.4212 | 27.6133
|  | 85 | 1083.6296 | 25.8048
|  | 86 | 1109.8893 | 26.1949
|  | 87 | 1152.0217 | 28.9646
|  | 88 | 1190.3397 | 33.3386
|  | 89 | 1255.992 | 37.7033
|  | 90 | 1425.6113 | 49.9032
|  | 91 | 1493.9807 | 53.5527
|  | 92 | 1484.7553 | 53.6251
|  | 93 | 1453.8018 | 50.4725
|  | 94 | 1331.0888 | 42.204
|  | 95 | 1120.0964 | 34.015
|  | 96 | 890.413 | 29.007
|  | 97 | 721.2351 | 20.3081
|  | 98 | 635.4289 | 20.7805
|  | 99 | 589.656 | 20.2964
|  | 100 | 578.1562 | 19.1675
|  | 101 | 590.5694 | 19.8767
|  | 102 | 667.1881 | 20.0264
|  | 103 | 891.3127 | 25.467
|  | 104 | 1193.2068 | 35.3773
|  | 105 | 1311.2042 | 38.3455
|  | 106 | 1302.8769 | 37.9839
|  | 107 | 1226.4953 | 29.6264
|  | 108 | 1150.1281 | 26.1756
|  | 109 | 1117.8026 | 23.5024
|  | 110 | 1136.9726 | 23.9416
|  | 111 | 1163.0242 | 26.5875
|  | 112 | 1176.1528 | 28.6081
|  | 113 | 1236.0271 | 34.5011
|  | 114 | 1403.1625 | 43.7303
|  | 115 | 1465.436 | 47.3705
|  | 116 | 1444.8318 | 48.1244
|  | 117 | 1405.6832 | 44.696
|  | 118 | 1285.4481 | 37.2021
|  | 119 | 1094.9616 | 27.2651
|  | 120 | 887.5835 | 21.3495
|  | 121 | 737.0899 | 16.8289
|  | 122 | 646.624 | 15.2715
|  | 123 | 597.482 | 17.3723
|  | 124 | 575.3556 | 18.6833
|  | 125 | 584.0558 | 20.191
|  | 126 | 651.0043 | 18.3037
|  | 127 | 803.7766 | 24.6226
|  | 128 | 1034.3303 | 28.9056
|  | 129 | 1201.5452 | 29.9301
|  | 130 | 1226.1317 | 29.98
|  | 131 | 1166.1021 | 25.6919
|  | 132 | 1105.8431 | 22.87
|  | 133 | 1071.9067 | 20.5645
|  | 134 | 1088.4702 | 22.4959
|  | 135 | 1102.2962 | 27.6785
|  | 136 | 1131.6521 | 32.3116
|  | 137 | 1207.0887 | 36.2721
|  | 138 | 1367.3673 | 43.086
|  | 139 | 1443.1619 | 47.8959
|  | 140 | 1426.0893 | 49.3461
|  | 141 | 1381.5202 | 46.9676
|  | 142 | 1269.2686 | 38.1474
|  | 143 | 1096.8032 | 31.0667
|  | 144 | 920.3175 | 24.7268
|  | 145 | 761.0245 | 20.2388
|  | 146 | 655.1152 | 17.4711
|  | 147 | 578.8439 | 16.0812
|  | 148 | 553.1976 | 15.5405
|  | 149 | 552.9518 | 15.2991
|  | 150 | 596.3163 | 16.5518
|  | 151 | 712.4374 | 21.2371
|  | 152 | 910.7276 | 25.7367
|  | 153 | 1089.4288 | 26.5439
|  | 154 | 1121.1189 | 23.3521
|  | 155 | 1068.0186 | 20.9636
|  | 156 | 1007.8934 | 19.7972
|  | 157 | 995.1852 | 17.8666
|  | 158 | 1002.0444 | 18.3038
|  | 159 | 998.8208 | 21.8992
|  | 160 | 1031.0714 | 26.0835
|  | 161 | 1126.9734 | 31.4164
|  | 162 | 1326.1167 | 43.9319
|  | 163 | 1414.2189 | 48.0549
|  | 164 | 1417.2449 | 48.9003
|  | 165 | 1387.2663 | 50.6508
|  | 166 | 1253.6757 | 44.6029
|  | 167 | 1064.9818 | 33.5558
|  | 168 | 845.1263 | 23.1502
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible