## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-01-31
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 25777.36 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-29
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 819.3448 | 139.916 | 679.4288
|  | 2 | 736.461 | 135.044 | 601.417
|  | 3 | 692.2282 | 129.733 | 562.4952
|  | 4 | 686.0484 | 136.753 | 549.2954
|  | 5 | 699.5524 | 136.898 | 562.6544
|  | 6 | 765.8379 | 130.582 | 635.2559
|  | 7 | 1126.5789 | 268.606 | 857.9729
|  | 8 | 1501.3438 | 342.181 | 1159.1628
|  | 9 | 1635.9116 | 375.439 | 1260.4726
|  | 10 | 1617.6964 | 383.758 | 1233.9384
|  | 11 | 1521.2535 | 351.74 | 1169.5135
|  | 12 | 1463.0911 | 357.616 | 1105.4751
|  | 13 | 1369.0675 | 286.32 | 1082.7475
|  | 14 | 1390.7718 | 278.836 | 1111.9358
|  | 15 | 1422.2703 | 272.78 | 1149.4903
|  | 16 | 1459.808 | 278.711 | 1181.097
|  | 17 | 1618.9413 | 363.49 | 1255.4513
|  | 18 | 1776.5864 | 364.678 | 1411.9084
|  | 19 | 1830.6057 | 359.459 | 1471.1467
|  | 20 | 1826.3903 | 365.365 | 1461.0253
|  | 21 | 1779.1991 | 351.345 | 1427.8541
|  | 22 | 1641.6359 | 337.398 | 1304.2379
|  | 23 | 1353.995 | 260.68 | 1093.315
|  | 24 | 1109.5257 | 250.648 | 858.8777
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.2067 | 110.4145 | -3.5372 | -61.738 | -19.5633 | 85.681
2 | 18.6622 | 84.6811 | -13.8087 | -77.7273 | -37.6616 | 116.4364
3 | 14.6185 | 70.5431 | -1.3259 | -81.3464 | 16.636 | 95.0842
4 | 12.3667 | 68.0821 | 4.421 | -79.8884 | 49.3382 | 64.263
5 | 20.809 | 69.3147 | -0.51377 | -61.4154 | -3.317 | 142.9973
6 | 23.7851 | 84.4618 | 0 | -12.4895 | -0.65318 | 226.9687
7 | 8.6811 | 134.1595 | -0.0017741 | -0.1516 | -0.7849 | 327.3042
8 | -28.7503 | 199.7394 | 4.8251 | 0 | -0.11827 | 147.957
9 | -35.4909 | 213.5716 | 20.3455 | -0.058061 | 0.23654 | 0.010322
10 | -33.0131 | 198.8431 | 34.9497 | 0 | 16.4613 | -22.6334
11 | -30.1127 | 178.8507 | 53.15 | -16.3473 | 64.3265 | -128.7427
12 | -33.2705 | 178.6768 | 57.345 | -40.02 | 94.3757 | -232.8522
13 | -31.0359 | 178.6321 | 48.3714 | -47.3583 | 93.1741 | -241.9806
14 | -27.9142 | 178.635 | 35.4713 | -29.911 | 39.691 | -171.5503
15 | -10.2352 | 198.5018 | 13.4791 | -34.7139 | 0.67469 | 51.6406
16 | -26.1545 | 185.4347 | 14.352 | 0.79995 | 0.95424 | 75.6081
17 | -32.5636 | 198.7232 | 41.1842 | 39.7265 | 2.0402 | 71.9283
18 | -43.9586 | 218.7505 | 71.5749 | 49.6001 | 28.5761 | -66.5648
19 | -37.3166 | 228.8301 | 63.1892 | 28.0595 | 24.1893 | -30.2832
20 | -27.5378 | 228.5803 | 55.6603 | 30.9271 | -0.52416 | 21.7986
21 | -28.1 | 208.6893 | 50.116 | 22.6437 | -4.2417 | 55.2945
22 | -18.4907 | 208.7475 | 59.4544 | 4.6513 | 23.0173 | 35.0132
23 | -9.4153 | 205.7798 | 41.0646 | -0.025805 | 8.3167 | 62.5986
24 | 0.39191 | 196.5908 | 73.4547 | -27.7756 | 88.2336 | 10.9296
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-01-31
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 907
|  |  | 01:00 - 02:00 | 764.6
|  |  | 02:00 - 03:00 | 719.17
|  |  | 03:00 - 04:00 | 707.69
|  |  | 04:00 - 05:00 | 795.27
|  |  | 05:00 - 06:00 | 986.54
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1207.59
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1521.99
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1629.07
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1602.79
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1533.04
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1479.41
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1464.86
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1490.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1522.99
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1558.51
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1631.25
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1765.36
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1814.46
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1799.57
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1761.83
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1641.53
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1434.54
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1129.74
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8833 | 0 | 50.1653 | 140.5185 | 0 | 0 | 0.36404
2 | 0 | 49.8448 | 0 | 0 | 137.6406 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3849 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7295 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 100.4403 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6036 | 89.9177 | 0 | 2.364 | 111.8295 | 0 | 0 | 0
7 | 99.5739 | 99.8807 | 0 | 99.2832 | 117.8046 | 0.69508 | 1.398 | 0
8 | 99.6678 | 99.8781 | 32.697 | 99.3419 | 136.6088 | 112.4252 | 132.7892 | 0
9 | 99.6196 | 99.8807 | 99.7324 | 99.348 | 123.8322 | 115.1701 | 134.0119 | 0
10 | 99.6328 | 99.8618 | 99.7225 | 99.3329 | 104.9627 | 104.2496 | 99.3879 | 0
11 | 99.7047 | 99.8776 | 0.61904 | 99.3527 | 100.3083 | 115.1186 | 99.2701 | 0
12 | 99.6558 | 99.8876 | 0 | 99.2964 | 94.8079 | 96.3364 | 94.4282 | 0
13 | 99.6657 | 99.8585 | 0 | 99.3203 | 89.3267 | 93.2708 | 94.4311 | 0
14 | 89.6525 | 89.8969 | 0 | 89.3422 | 93.7094 | 98.3082 | 94.4243 | 0
15 | 114.4234 | 89.8051 | 3.5505 | 113.7512 | 89.5109 | 112.152 | 99.2683 | 0
16 | 99.8637 | 99.7991 | 99.7624 | 99.4755 | 92.2323 | 97.3424 | 89.4019 | 0.4641
17 | 99.8114 | 99.7908 | 99.7471 | 99.3161 | 99.9857 | 92.2848 | 99.269 | 88.6437
18 | 114.7986 | 119.9922 | 99.7948 | 114.2815 | 111.343 | 141.6656 | 138.7433 | 138.2491
19 | 114.7738 | 120.0153 | 104.7055 | 114.41 | 143.7168 | 143.8303 | 143.9162 | 143.5078
20 | 114.7754 | 119.9884 | 99.6941 | 114.3809 | 143.7157 | 141.9697 | 143.9187 | 143.5185
21 | 114.7499 | 120.0146 | 99.74 | 114.3946 | 143.7076 | 143.6959 | 143.9226 | 143.5202
22 | 99.709 | 99.898 | 99.0339 | 99.5245 | 121.0324 | 129.1573 | 130.1153 | 134.5058
23 | 99.6532 | 99.8469 | 0 | 99.3551 | 138.6032 | 126.1389 | 128.9366 | 1.7414
24 | 0.18758 | 99.8814 | 0 | 99.2998 | 119.2097 | 95.7106 | 1.5193 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1762.5224 | 2100.4891 | 938.7992 | 1905.3361 | 2796.961 | 1959.5214 | 1869.1519 | 794.5147
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 543.56
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1136.8GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 679.4368 | 14.2391
|  | 2 | 601.4328 | 14.3942
|  | 3 | 562.5184 | 12.6503
|  | 4 | 549.3174 | 12.6404
|  | 5 | 562.6883 | 14.171
|  | 6 | 635.2956 | 14.5457
|  | 7 | 858.018 | 25.5768
|  | 8 | 1159.2137 | 32.1395
|  | 9 | 1260.529 | 33.9504
|  | 10 | 1234.0023 | 31.4316
|  | 11 | 1169.5837 | 27.0773
|  | 12 | 1105.554 | 25.4581
|  | 13 | 1082.832 | 24.1263
|  | 14 | 1112.0251 | 26.972
|  | 15 | 1149.5889 | 30.1285
|  | 16 | 1181.1972 | 30.6311
|  | 17 | 1255.5608 | 36.8438
|  | 18 | 1412.022 | 46.6723
|  | 19 | 1471.2686 | 51.2543
|  | 20 | 1461.1539 | 51.518
|  | 21 | 1427.9892 | 50.1394
|  | 22 | 1304.3817 | 38.4617
|  | 23 | 1093.4665 | 26.2714
|  | 24 | 859.0359 | 21.2182
|  | 25 | 693.0903 | 13.5119
|  | 26 | 616.6693 | 13.2243
|  | 27 | 576.0807 | 11.9833
|  | 28 | 567.2341 | 12.5749
|  | 29 | 570.2633 | 13.017
|  | 30 | 647.3153 | 17.4104
|  | 31 | 868.1314 | 24.5932
|  | 32 | 1179.0122 | 31.913
|  | 33 | 1257.0627 | 33.7076
|  | 34 | 1227.4816 | 29.0392
|  | 35 | 1163.0856 | 25.6158
|  | 36 | 1112.4096 | 22.9241
|  | 37 | 1083.1065 | 21.423
|  | 38 | 1110.9428 | 23.8557
|  | 39 | 1147.5926 | 27.1072
|  | 40 | 1190.3982 | 29.201
|  | 41 | 1270.3634 | 36.4536
|  | 42 | 1437.9848 | 47.7124
|  | 43 | 1501.3405 | 50.5423
|  | 44 | 1495.425 | 49.3385
|  | 45 | 1462.0998 | 47.9579
|  | 46 | 1335.8131 | 36.6942
|  | 47 | 1147.8775 | 30.2718
|  | 48 | 943.6949 | 18.8992
|  | 49 | 783.362 | 17.6778
|  | 50 | 664.5235 | 13.4151
|  | 51 | 601.2876 | 13.1395
|  | 52 | 582.9417 | 12.0069
|  | 53 | 589.9958 | 12.9904
|  | 54 | 666.6222 | 14.9956
|  | 55 | 891.1104 | 19.6426
|  | 56 | 1203.2489 | 30.4319
|  | 57 | 1290.9744 | 34.0352
|  | 58 | 1265.1033 | 31.2624
|  | 59 | 1185.8082 | 28.0578
|  | 60 | 1121.5465 | 27.4476
|  | 61 | 1098.2245 | 27.4625
|  | 62 | 1126.9291 | 25.9817
|  | 63 | 1163.2454 | 26.2461
|  | 64 | 1191.3599 | 29.5372
|  | 65 | 1258.1951 | 35.3169
|  | 66 | 1444.9513 | 48.1382
|  | 67 | 1520.8088 | 52.7776
|  | 68 | 1517.2281 | 51.2032
|  | 69 | 1482.0102 | 49.5907
|  | 70 | 1354.6279 | 39.9945
|  | 71 | 1133.7095 | 27.9119
|  | 72 | 879.3925 | 18.9017
|  | 73 | 716.7863 | 15.3135
|  | 74 | 630.7831 | 15.0059
|  | 75 | 594.6797 | 14.7694
|  | 76 | 582.6563 | 15.0108
|  | 77 | 592.3455 | 13.66
|  | 78 | 667.3842 | 14.2327
|  | 79 | 888.0922 | 20.101
|  | 80 | 1203.749 | 33.5559
|  | 81 | 1293.7727 | 35.943
|  | 82 | 1243.611 | 34.6774
|  | 83 | 1167.8882 | 30.1482
|  | 84 | 1107.4212 | 27.6133
|  | 85 | 1083.6296 | 25.8048
|  | 86 | 1109.8893 | 26.1949
|  | 87 | 1152.0217 | 28.9646
|  | 88 | 1190.3397 | 33.3386
|  | 89 | 1255.992 | 37.7033
|  | 90 | 1425.6113 | 49.9032
|  | 91 | 1493.9807 | 53.5527
|  | 92 | 1484.7553 | 53.6251
|  | 93 | 1453.8018 | 50.4725
|  | 94 | 1331.0888 | 42.204
|  | 95 | 1120.0964 | 34.015
|  | 96 | 890.413 | 29.007
|  | 97 | 721.2351 | 20.3081
|  | 98 | 635.4289 | 20.7805
|  | 99 | 589.656 | 20.2964
|  | 100 | 578.1562 | 19.1675
|  | 101 | 590.5694 | 19.8767
|  | 102 | 667.1881 | 20.0264
|  | 103 | 891.3127 | 25.467
|  | 104 | 1193.2068 | 35.3773
|  | 105 | 1311.2042 | 38.3455
|  | 106 | 1302.8769 | 37.9839
|  | 107 | 1226.4953 | 29.6264
|  | 108 | 1150.1281 | 26.1756
|  | 109 | 1117.8026 | 23.5024
|  | 110 | 1136.9726 | 23.9416
|  | 111 | 1163.0242 | 26.5875
|  | 112 | 1176.1528 | 28.6081
|  | 113 | 1236.0271 | 34.5011
|  | 114 | 1403.1625 | 43.7303
|  | 115 | 1465.436 | 47.3705
|  | 116 | 1444.8318 | 48.1244
|  | 117 | 1405.6832 | 44.696
|  | 118 | 1285.4481 | 37.2021
|  | 119 | 1094.9616 | 27.2651
|  | 120 | 887.5835 | 21.3495
|  | 121 | 737.0899 | 16.8289
|  | 122 | 646.624 | 15.2715
|  | 123 | 597.482 | 17.3723
|  | 124 | 575.3556 | 18.6833
|  | 125 | 584.0558 | 20.191
|  | 126 | 651.0043 | 18.3037
|  | 127 | 803.7766 | 24.6226
|  | 128 | 1034.3303 | 28.9056
|  | 129 | 1201.5452 | 29.9301
|  | 130 | 1226.1317 | 29.98
|  | 131 | 1166.1021 | 25.6919
|  | 132 | 1105.8431 | 22.87
|  | 133 | 1071.9067 | 20.5645
|  | 134 | 1088.4702 | 22.4959
|  | 135 | 1102.2962 | 27.6785
|  | 136 | 1131.6521 | 32.3116
|  | 137 | 1207.0887 | 36.2721
|  | 138 | 1367.3673 | 43.086
|  | 139 | 1443.1619 | 47.8959
|  | 140 | 1426.0893 | 49.3461
|  | 141 | 1381.5202 | 46.9676
|  | 142 | 1269.2686 | 38.1474
|  | 143 | 1096.8032 | 31.0667
|  | 144 | 920.3175 | 24.7268
|  | 145 | 761.0245 | 20.2388
|  | 146 | 655.1152 | 17.4711
|  | 147 | 578.8439 | 16.0812
|  | 148 | 553.1976 | 15.5405
|  | 149 | 552.9518 | 15.2991
|  | 150 | 596.3163 | 16.5518
|  | 151 | 712.4374 | 21.2371
|  | 152 | 910.7276 | 25.7367
|  | 153 | 1089.4288 | 26.5439
|  | 154 | 1121.1189 | 23.3521
|  | 155 | 1068.0186 | 20.9636
|  | 156 | 1007.8934 | 19.7972
|  | 157 | 995.1852 | 17.8666
|  | 158 | 1002.0444 | 18.3038
|  | 159 | 998.8208 | 21.8992
|  | 160 | 1031.0714 | 26.0835
|  | 161 | 1126.9734 | 31.4164
|  | 162 | 1326.1167 | 43.9319
|  | 163 | 1414.2189 | 48.0549
|  | 164 | 1417.2449 | 48.9003
|  | 165 | 1387.2663 | 50.6508
|  | 166 | 1253.6757 | 44.6029
|  | 167 | 1064.9818 | 33.5558
|  | 168 | 845.1263 | 23.1502
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-01-31
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 25777.36 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-01-29
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 819.3448 | 139.916 | 679.4288
|  | 2 | 736.461 | 135.044 | 601.417
|  | 3 | 692.2282 | 129.733 | 562.4952
|  | 4 | 686.0484 | 136.753 | 549.2954
|  | 5 | 699.5524 | 136.898 | 562.6544
|  | 6 | 765.8379 | 130.582 | 635.2559
|  | 7 | 1126.5789 | 268.606 | 857.9729
|  | 8 | 1501.3438 | 342.181 | 1159.1628
|  | 9 | 1635.9116 | 375.439 | 1260.4726
|  | 10 | 1617.6964 | 383.758 | 1233.9384
|  | 11 | 1521.2535 | 351.74 | 1169.5135
|  | 12 | 1463.0911 | 357.616 | 1105.4751
|  | 13 | 1369.0675 | 286.32 | 1082.7475
|  | 14 | 1390.7718 | 278.836 | 1111.9358
|  | 15 | 1422.2703 | 272.78 | 1149.4903
|  | 16 | 1459.808 | 278.711 | 1181.097
|  | 17 | 1618.9413 | 363.49 | 1255.4513
|  | 18 | 1776.5864 | 364.678 | 1411.9084
|  | 19 | 1830.6057 | 359.459 | 1471.1467
|  | 20 | 1826.3903 | 365.365 | 1461.0253
|  | 21 | 1779.1991 | 351.345 | 1427.8541
|  | 22 | 1641.6359 | 337.398 | 1304.2379
|  | 23 | 1353.995 | 260.68 | 1093.315
|  | 24 | 1109.5257 | 250.648 | 858.8777
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 16.2067 | 110.4145 | -3.5372 | -61.738 | -19.5633 | 85.681
2 | 18.6622 | 84.6811 | -13.8087 | -77.7273 | -37.6616 | 116.4364
3 | 14.6185 | 70.5431 | -1.3259 | -81.3464 | 16.636 | 95.0842
4 | 12.3667 | 68.0821 | 4.421 | -79.8884 | 49.3382 | 64.263
5 | 20.809 | 69.3147 | -0.51377 | -61.4154 | -3.317 | 142.9973
6 | 23.7851 | 84.4618 | 0 | -12.4895 | -0.65318 | 226.9687
7 | 8.6811 | 134.1595 | -0.0017741 | -0.1516 | -0.7849 | 327.3042
8 | -28.7503 | 199.7394 | 4.8251 | 0 | -0.11827 | 147.957
9 | -35.4909 | 213.5716 | 20.3455 | -0.058061 | 0.23654 | 0.010322
10 | -33.0131 | 198.8431 | 34.9497 | 0 | 16.4613 | -22.6334
11 | -30.1127 | 178.8507 | 53.15 | -16.3473 | 64.3265 | -128.7427
12 | -33.2705 | 178.6768 | 57.345 | -40.02 | 94.3757 | -232.8522
13 | -31.0359 | 178.6321 | 48.3714 | -47.3583 | 93.1741 | -241.9806
14 | -27.9142 | 178.635 | 35.4713 | -29.911 | 39.691 | -171.5503
15 | -10.2352 | 198.5018 | 13.4791 | -34.7139 | 0.67469 | 51.6406
16 | -26.1545 | 185.4347 | 14.352 | 0.79995 | 0.95424 | 75.6081
17 | -32.5636 | 198.7232 | 41.1842 | 39.7265 | 2.0402 | 71.9283
18 | -43.9586 | 218.7505 | 71.5749 | 49.6001 | 28.5761 | -66.5648
19 | -37.3166 | 228.8301 | 63.1892 | 28.0595 | 24.1893 | -30.2832
20 | -27.5378 | 228.5803 | 55.6603 | 30.9271 | -0.52416 | 21.7986
21 | -28.1 | 208.6893 | 50.116 | 22.6437 | -4.2417 | 55.2945
22 | -18.4907 | 208.7475 | 59.4544 | 4.6513 | 23.0173 | 35.0132
23 | -9.4153 | 205.7798 | 41.0646 | -0.025805 | 8.3167 | 62.5986
24 | 0.39191 | 196.5908 | 73.4547 | -27.7756 | 88.2336 | 10.9296
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-01-31
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 907
|  |  | 01:00 - 02:00 | 764.6
|  |  | 02:00 - 03:00 | 719.17
|  |  | 03:00 - 04:00 | 707.69
|  |  | 04:00 - 05:00 | 795.27
|  |  | 05:00 - 06:00 | 986.54
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1207.59
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1521.99
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1629.07
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1602.79
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1533.04
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1479.41
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1464.86
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1490.36
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1522.99
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1558.51
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1631.25
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1765.36
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1814.46
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1799.57
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1761.83
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1641.53
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1434.54
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1129.74
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8833 | 0 | 50.1653 | 140.5185 | 0 | 0 | 0.36404
2 | 0 | 49.8448 | 0 | 0 | 137.6406 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3849 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7295 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 2.7896 | 0 | 0 | 100.4403 | 0 | 0 | 0
6 | 2.6036 | 89.9177 | 0 | 2.364 | 111.8295 | 0 | 0 | 0
7 | 99.5739 | 99.8807 | 0 | 99.2832 | 117.8046 | 0.69508 | 1.398 | 0
8 | 99.6678 | 99.8781 | 32.697 | 99.3419 | 136.6088 | 112.4252 | 132.7892 | 0
9 | 99.6196 | 99.8807 | 99.7324 | 99.348 | 123.8322 | 115.1701 | 134.0119 | 0
10 | 99.6328 | 99.8618 | 99.7225 | 99.3329 | 104.9627 | 104.2496 | 99.3879 | 0
11 | 99.7047 | 99.8776 | 0.61904 | 99.3527 | 100.3083 | 115.1186 | 99.2701 | 0
12 | 99.6558 | 99.8876 | 0 | 99.2964 | 94.8079 | 96.3364 | 94.4282 | 0
13 | 99.6657 | 99.8585 | 0 | 99.3203 | 89.3267 | 93.2708 | 94.4311 | 0
14 | 89.6525 | 89.8969 | 0 | 89.3422 | 93.7094 | 98.3082 | 94.4243 | 0
15 | 114.4234 | 89.8051 | 3.5505 | 113.7512 | 89.5109 | 112.152 | 99.2683 | 0
16 | 99.8637 | 99.7991 | 99.7624 | 99.4755 | 92.2323 | 97.3424 | 89.4019 | 0.4641
17 | 99.8114 | 99.7908 | 99.7471 | 99.3161 | 99.9857 | 92.2848 | 99.269 | 88.6437
18 | 114.7986 | 119.9922 | 99.7948 | 114.2815 | 111.343 | 141.6656 | 138.7433 | 138.2491
19 | 114.7738 | 120.0153 | 104.7055 | 114.41 | 143.7168 | 143.8303 | 143.9162 | 143.5078
20 | 114.7754 | 119.9884 | 99.6941 | 114.3809 | 143.7157 | 141.9697 | 143.9187 | 143.5185
21 | 114.7499 | 120.0146 | 99.74 | 114.3946 | 143.7076 | 143.6959 | 143.9226 | 143.5202
22 | 99.709 | 99.898 | 99.0339 | 99.5245 | 121.0324 | 129.1573 | 130.1153 | 134.5058
23 | 99.6532 | 99.8469 | 0 | 99.3551 | 138.6032 | 126.1389 | 128.9366 | 1.7414
24 | 0.18758 | 99.8814 | 0 | 99.2998 | 119.2097 | 95.7106 | 1.5193 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1762.5224 | 2000.6058 | 938.7992 | 1855.1708 | 2656.4425 | 1959.5214 | 1869.1519 | 794.1506
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 543.56
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1136.8 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 679.4368 | 14.2391
|  | 2 | 601.4328 | 14.3942
|  | 3 | 562.5184 | 12.6503
|  | 4 | 549.3174 | 12.6404
|  | 5 | 562.6883 | 14.171
|  | 6 | 635.2956 | 14.5457
|  | 7 | 858.018 | 25.5768
|  | 8 | 1159.2137 | 32.1395
|  | 9 | 1260.529 | 33.9504
|  | 10 | 1234.0023 | 31.4316
|  | 11 | 1169.5837 | 27.0773
|  | 12 | 1105.554 | 25.4581
|  | 13 | 1082.832 | 24.1263
|  | 14 | 1112.0251 | 26.972
|  | 15 | 1149.5889 | 30.1285
|  | 16 | 1181.1972 | 30.6311
|  | 17 | 1255.5608 | 36.8438
|  | 18 | 1412.022 | 46.6723
|  | 19 | 1471.2686 | 51.2543
|  | 20 | 1461.1539 | 51.518
|  | 21 | 1427.9892 | 50.1394
|  | 22 | 1304.3817 | 38.4617
|  | 23 | 1093.4665 | 26.2714
|  | 24 | 859.0359 | 21.2182
|  | 25 | 693.0903 | 13.5119
|  | 26 | 616.6693 | 13.2243
|  | 27 | 576.0807 | 11.9833
|  | 28 | 567.2341 | 12.5749
|  | 29 | 570.2633 | 13.017
|  | 30 | 647.3153 | 17.4104
|  | 31 | 868.1314 | 24.5932
|  | 32 | 1179.0122 | 31.913
|  | 33 | 1257.0627 | 33.7076
|  | 34 | 1227.4816 | 29.0392
|  | 35 | 1163.0856 | 25.6158
|  | 36 | 1112.4096 | 22.9241
|  | 37 | 1083.1065 | 21.423
|  | 38 | 1110.9428 | 23.8557
|  | 39 | 1147.5926 | 27.1072
|  | 40 | 1190.3982 | 29.201
|  | 41 | 1270.3634 | 36.4536
|  | 42 | 1437.9848 | 47.7124
|  | 43 | 1501.3405 | 50.5423
|  | 44 | 1495.425 | 49.3385
|  | 45 | 1462.0998 | 47.9579
|  | 46 | 1335.8131 | 36.6942
|  | 47 | 1147.8775 | 30.2718
|  | 48 | 943.6949 | 18.8992
|  | 49 | 783.362 | 17.6778
|  | 50 | 664.5235 | 13.4151
|  | 51 | 601.2876 | 13.1395
|  | 52 | 582.9417 | 12.0069
|  | 53 | 589.9958 | 12.9904
|  | 54 | 666.6222 | 14.9956
|  | 55 | 891.1104 | 19.6426
|  | 56 | 1203.2489 | 30.4319
|  | 57 | 1290.9744 | 34.0352
|  | 58 | 1265.1033 | 31.2624
|  | 59 | 1185.8082 | 28.0578
|  | 60 | 1121.5465 | 27.4476
|  | 61 | 1098.2245 | 27.4625
|  | 62 | 1126.9291 | 25.9817
|  | 63 | 1163.2454 | 26.2461
|  | 64 | 1191.3599 | 29.5372
|  | 65 | 1258.1951 | 35.3169
|  | 66 | 1444.9513 | 48.1382
|  | 67 | 1520.8088 | 52.7776
|  | 68 | 1517.2281 | 51.2032
|  | 69 | 1482.0102 | 49.5907
|  | 70 | 1354.6279 | 39.9945
|  | 71 | 1133.7095 | 27.9119
|  | 72 | 879.3925 | 18.9017
|  | 73 | 716.7863 | 15.3135
|  | 74 | 630.7831 | 15.0059
|  | 75 | 594.6797 | 14.7694
|  | 76 | 582.6563 | 15.0108
|  | 77 | 592.3455 | 13.66
|  | 78 | 667.3842 | 14.2327
|  | 79 | 888.0922 | 20.101
|  | 80 | 1203.749 | 33.5559
|  | 81 | 1293.7727 | 35.943
|  | 82 | 1243.611 | 34.6774
|  | 83 | 1167.8882 | 30.1482
|  | 84 | 1107.4212 | 27.6133
|  | 85 | 1083.6296 | 25.8048
|  | 86 | 1109.8893 | 26.1949
|  | 87 | 1152.0217 | 28.9646
|  | 88 | 1190.3397 | 33.3386
|  | 89 | 1255.992 | 37.7033
|  | 90 | 1425.6113 | 49.9032
|  | 91 | 1493.9807 | 53.5527
|  | 92 | 1484.7553 | 53.6251
|  | 93 | 1453.8018 | 50.4725
|  | 94 | 1331.0888 | 42.204
|  | 95 | 1120.0964 | 34.015
|  | 96 | 890.413 | 29.007
|  | 97 | 721.2351 | 20.3081
|  | 98 | 635.4289 | 20.7805
|  | 99 | 589.656 | 20.2964
|  | 100 | 578.1562 | 19.1675
|  | 101 | 590.5694 | 19.8767
|  | 102 | 667.1881 | 20.0264
|  | 103 | 891.3127 | 25.467
|  | 104 | 1193.2068 | 35.3773
|  | 105 | 1311.2042 | 38.3455
|  | 106 | 1302.8769 | 37.9839
|  | 107 | 1226.4953 | 29.6264
|  | 108 | 1150.1281 | 26.1756
|  | 109 | 1117.8026 | 23.5024
|  | 110 | 1136.9726 | 23.9416
|  | 111 | 1163.0242 | 26.5875
|  | 112 | 1176.1528 | 28.6081
|  | 113 | 1236.0271 | 34.5011
|  | 114 | 1403.1625 | 43.7303
|  | 115 | 1465.436 | 47.3705
|  | 116 | 1444.8318 | 48.1244
|  | 117 | 1405.6832 | 44.696
|  | 118 | 1285.4481 | 37.2021
|  | 119 | 1094.9616 | 27.2651
|  | 120 | 887.5835 | 21.3495
|  | 121 | 737.0899 | 16.8289
|  | 122 | 646.624 | 15.2715
|  | 123 | 597.482 | 17.3723
|  | 124 | 575.3556 | 18.6833
|  | 125 | 584.0558 | 20.191
|  | 126 | 651.0043 | 18.3037
|  | 127 | 803.7766 | 24.6226
|  | 128 | 1034.3303 | 28.9056
|  | 129 | 1201.5452 | 29.9301
|  | 130 | 1226.1317 | 29.98
|  | 131 | 1166.1021 | 25.6919
|  | 132 | 1105.8431 | 22.87
|  | 133 | 1071.9067 | 20.5645
|  | 134 | 1088.4702 | 22.4959
|  | 135 | 1102.2962 | 27.6785
|  | 136 | 1131.6521 | 32.3116
|  | 137 | 1207.0887 | 36.2721
|  | 138 | 1367.3673 | 43.086
|  | 139 | 1443.1619 | 47.8959
|  | 140 | 1426.0893 | 49.3461
|  | 141 | 1381.5202 | 46.9676
|  | 142 | 1269.2686 | 38.1474
|  | 143 | 1096.8032 | 31.0667
|  | 144 | 920.3175 | 24.7268
|  | 145 | 761.0245 | 20.2388
|  | 146 | 655.1152 | 17.4711
|  | 147 | 578.8439 | 16.0812
|  | 148 | 553.1976 | 15.5405
|  | 149 | 552.9518 | 15.2991
|  | 150 | 596.3163 | 16.5518
|  | 151 | 712.4374 | 21.2371
|  | 152 | 910.7276 | 25.7367
|  | 153 | 1089.4288 | 26.5439
|  | 154 | 1121.1189 | 23.3521
|  | 155 | 1068.0186 | 20.9636
|  | 156 | 1007.8934 | 19.7972
|  | 157 | 995.1852 | 17.8666
|  | 158 | 1002.0444 | 18.3038
|  | 159 | 998.8208 | 21.8992
|  | 160 | 1031.0714 | 26.0835
|  | 161 | 1126.9734 | 31.4164
|  | 162 | 1326.1167 | 43.9319
|  | 163 | 1414.2189 | 48.0549
|  | 164 | 1417.2449 | 48.9003
|  | 165 | 1387.2663 | 50.6508
|  | 166 | 1253.6757 | 44.6029
|  | 167 | 1064.9818 | 33.5558
|  | 168 | 845.1263 | 23.1502
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 31-01-2024 | 01-02-2024 | 02-02-2024 | 03-02-2024 | 04-02-2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible