## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-01
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18872 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 03/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-28
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 614.7383 | 8.408 | 606.3303
|  | 2 | 420.4752 | -112.538 | 533.0132
|  | 3 | 321.5467 | -166.752 | 488.2987
|  | 4 | 304.5059 | -171.393 | 475.8989
|  | 5 | 306.7997 | -177.429 | 484.2287
|  | 6 | 385.9105 | -158.601 | 544.5115
|  | 7 | 773.6169 | 66.545 | 707.0719
|  | 8 | 1154.7008 | 257.086 | 897.6148
|  | 9 | 1249.4456 | 310.825 | 938.6206
|  | 10 | 1235.6901 | 310.06 | 925.6301
|  | 11 | 996.9513 | 127.831 | 869.1203
|  | 12 | 820.1433 | 8.306 | 811.8373
|  | 13 | 748.0049 | -52.726 | 800.7309
|  | 14 | 758.8636 | -67.108 | 825.9716
|  | 15 | 773.5905 | -69.005 | 842.5955
|  | 16 | 910.595 | 63.112 | 847.483
|  | 17 | 1102.0476 | 229.275 | 872.7726
|  | 18 | 1271.557 | 288.531 | 983.026
|  | 19 | 1404.0508 | 315.324 | 1088.7268
|  | 20 | 1396.2179 | 306.776 | 1089.4419
|  | 21 | 1295.8989 | 242.231 | 1053.6679
|  | 22 | 1012.2751 | 65.496 | 946.7791
|  | 23 | 787.9169 | -20.361 | 808.2779
|  | 24 | 623.0981 | -25.054 | 648.1521
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 54.0471 | 64.5105 | -146.5947 | -100.3871 | -234.1356 | 373.9864
2 | 55.6491 | 10.4997 | -179.3027 | -124.4178 | -270.2838 | 399.0661
3 | 52.277 | -14.8945 | -181.8013 | -139.0879 | -253.9622 | 374.0406
4 | 54.2375 | -18.2184 | -190.2797 | -138.4847 | -265.8996 | 391.1014
5 | 51.3804 | -15.4203 | -200.9784 | -129.1304 | -289.7368 | 410.6911
6 | 32.081 | 16.0654 | -175.2681 | -99.4549 | -239.8072 | 310.0485
7 | 36.1961 | 69.1976 | -117.9675 | -64.6055 | -177.6284 | 322.9948
8 | -17.0377 | 137.8787 | 26.9522 | 5.9254 | 92.7602 | 11.7515
9 | -27.207 | 160.0923 | 52.7732 | 4.5836 | 134.9887 | -12.7127
10 | -27.1352 | 154.6097 | 55.7373 | -7.8027 | 150.3613 | -13.9514
11 | -22.6476 | 109.2273 | 13.1051 | -75.9242 | 102.6278 | 2.4334
12 | -37.0416 | 89.5109 | 35.8084 | -93.5843 | 179.6955 | -164.6862
13 | -44.2 | 76.5672 | 43.5221 | -94.6262 | 214.4648 | -246.2565
14 | -35.8697 | 69.6369 | 30.7888 | -114.154 | 171.9084 | -188.0383
15 | -16.8096 | 68.9053 | -16.224 | -118.2473 | 55.8083 | -41.9986
16 | -0.51553 | 101.7712 | -40.3632 | -71.8373 | -26.329 | 100.7419
17 | -18.2328 | 150.8912 | 5.3017 | 13.0153 | 43.1155 | 35.8532
18 | -38.3854 | 200.586 | 44.1409 | 41.7876 | 115.6028 | -72.896
19 | -38.2657 | 217.747 | 53.799 | 45.1907 | 110.7402 | -71.2032
20 | -29.2428 | 219.1628 | 40.911 | 20.8309 | 89.7012 | -32.4121
21 | -23.1825 | 209.1569 | 3.2341 | -3.2546 | 30.1029 | 28.033
22 | -1.3098 | 199.0305 | -56.2422 | -91.3942 | -48.0588 | 65.0913
23 | 5.7134 | 99.3868 | -65.4597 | -88.4814 | -66.7968 | 95.8919
24 | 12.5803 | 75.3622 | -81.4828 | -81.4206 | -82.5431 | 133.0444
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-01
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 446.47
|  |  | 01:00 - 02:00 | 302.71
|  |  | 02:00 - 03:00 | 281.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 275.25
|  |  | 04:00 - 05:00 | 264.97
|  |  | 05:00 - 06:00 | 320.52
|  |  | 06:00 - 07:00 | 675.53
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1095.7
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1175.18
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1104.18
|  |  | 10:00 - 11:00 | 956.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 833.77
|  |  | 12:00 - 13:00 | 832.96
|  |  | 13:00 - 14:00 | 866.47
|  |  | 14:00 - 15:00 | 794.73
|  |  | 15:00 - 16:00 | 852.55
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1058.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1231.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1353.5
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1338.41
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1298.43
|  |  | 21:00 - 22:00 | 991.9
|  |  | 22:00 - 23:00 | 761.61
|  |  | 23:00 - 00:00 | 614.91
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0016558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010644 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031933 | 0 | 0 | 0.0053222
8 | 0.00070963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0021289 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0.0035482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.00070963 | 0.0014193 | 0.0042578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0.0014193 | 0.0030751 | 0.007806 | 0.0021289 | 0.0031933 | 0.0010644 | 0 | 0.0053222
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 464.9906
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1028 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 647.48 | 12.0589
|  | 2 | 566.39 | 9.9618
|  | 3 | 527.26 | 9.6855
|  | 4 | 513.78 | 9.5475
|  | 5 | 523.76 | 10.7711
|  | 6 | 588.65 | 14.5017
|  | 7 | 786.59 | 20.4692
|  | 8 | 1014.38 | 30.289
|  | 9 | 1095.26 | 30.6746
|  | 10 | 1081.1 | 24.0577
|  | 11 | 961.15 | 20.5821
|  | 12 | 888.1 | 18.2716
|  | 13 | 857.79 | 18.4444
|  | 14 | 872.79 | 21.0438
|  | 15 | 886.19 | 25.5143
|  | 16 | 910.8 | 26.1117
|  | 17 | 958.86 | 23.2182
|  | 18 | 1078.12 | 31.4168
|  | 19 | 1211.53 | 32.0277
|  | 20 | 1205.01 | 31.0674
|  | 21 | 1167.77 | 35.2256
|  | 22 | 1063.17 | 31.451
|  | 23 | 906.56 | 25.2025
|  | 24 | 726.46 | 21.4184
|  | 25 | 579.28 | 22.4821
|  | 26 | 512.79 | 20.0395
|  | 27 | 482.96 | 17.701
|  | 28 | 478.98 | 19.6836
|  | 29 | 484.36 | 24.4853
|  | 30 | 550.05 | 29.6659
|  | 31 | 733.99 | 30.7054
|  | 32 | 955.48 | 21.2661
|  | 33 | 1014.36 | 23.5761
|  | 34 | 983.6 | 20.9985
|  | 35 | 886.75 | 19.2374
|  | 36 | 852.4 | 17.2186
|  | 37 | 855.49 | 16.1651
|  | 38 | 883.89 | 19.4381
|  | 39 | 901.59 | 24.7692
|  | 40 | 897.6 | 32.1144
|  | 41 | 910.66 | 24.1133
|  | 42 | 1013.42 | 22.9483
|  | 43 | 1148.33 | 26.3213
|  | 44 | 1140.81 | 28.5249
|  | 45 | 1102.27 | 27.0098
|  | 46 | 1001.07 | 28.2836
|  | 47 | 858.16 | 25.4658
|  | 48 | 706.06 | 19.3079
|  | 49 | 626.35 | 22.1872
|  | 50 | 540.51 | 22.3605
|  | 51 | 489.23 | 20.0635
|  | 52 | 483.77 | 21.103
|  | 53 | 490.8 | 22.0103
|  | 54 | 571.63 | 16.7883
|  | 55 | 737.09 | 19.2863
|  | 56 | 950.98 | 17.1545
|  | 57 | 976.37 | 18.9512
|  | 58 | 957.52 | 18.1926
|  | 59 | 913.95 | 14.6411
|  | 60 | 884.27 | 14.4056
|  | 61 | 872.48 | 16.064
|  | 62 | 895.93 | 14.7604
|  | 63 | 913.83 | 13.457
|  | 64 | 903.84 | 14.6237
|  | 65 | 924.94 | 16.0895
|  | 66 | 1025.35 | 21.6206
|  | 67 | 1106.71 | 25.4886
|  | 68 | 1100.67 | 25.1188
|  | 69 | 1055.91 | 22.4871
|  | 70 | 960.76 | 18.114
|  | 71 | 819.02 | 15.1066
|  | 72 | 652.55 | 12.5986
|  | 73 | 586.05 | 18.2887
|  | 74 | 515.6 | 17.2197
|  | 75 | 490.13 | 11.8205
|  | 76 | 461.86 | 13.2434
|  | 77 | 477.19 | 14.6377
|  | 78 | 540.14 | 17.2766
|  | 79 | 704.78 | 23.8561
|  | 80 | 923.87 | 21.9256
|  | 81 | 983.15 | 20.9054
|  | 82 | 975.81 | 19.0227
|  | 83 | 942.14 | 15.4292
|  | 84 | 928.05 | 12.7587
|  | 85 | 921.46 | 13.2386
|  | 86 | 941.52 | 17.371
|  | 87 | 926.73 | 20.1392
|  | 88 | 926.34 | 21.5331
|  | 89 | 961.06 | 20.8753
|  | 90 | 1048.26 | 23.5623
|  | 91 | 1120.92 | 26.0088
|  | 92 | 1105.48 | 27.4806
|  | 93 | 1066.63 | 30.5471
|  | 94 | 974.77 | 28.8673
|  | 95 | 836.11 | 25.0984
|  | 96 | 680.17 | 23.3097
|  | 97 | 570.4 | 19.5729
|  | 98 | 505.64 | 16.1801
|  | 99 | 484.85 | 16.3589
|  | 100 | 480.18 | 16.5816
|  | 101 | 479.9 | 16.811
|  | 102 | 544.95 | 18.154
|  | 103 | 719.56 | 29.3826
|  | 104 | 917.13 | 32.9008
|  | 105 | 955.61 | 29.4385
|  | 106 | 933.61 | 26.2973
|  | 107 | 896.84 | 20.8283
|  | 108 | 869.7 | 22.1802
|  | 109 | 861.89 | 22.1104
|  | 110 | 881.4 | 20.7845
|  | 111 | 845.99 | 19.869
|  | 112 | 809.81 | 21.3117
|  | 113 | 844.51 | 23.5791
|  | 114 | 942.2 | 29.7269
|  | 115 | 1036.75 | 34.4847
|  | 116 | 1032.63 | 31.5919
|  | 117 | 994.62 | 31.9762
|  | 118 | 902.08 | 28.5777
|  | 119 | 761.77 | 24.7386
|  | 120 | 600.05 | 21.0514
|  | 121 | 561.33 | 17.0176
|  | 122 | 501.49 | 15.1869
|  | 123 | 474.73 | 12.9827
|  | 124 | 473.63 | 11.3057
|  | 125 | 505.42 | 11.6309
|  | 126 | 525.54 | 12.1693
|  | 127 | 635.55 | 14.8448
|  | 128 | 800.39 | 17.437
|  | 129 | 934.76 | 19.0325
|  | 130 | 944.7 | 24.2799
|  | 131 | 954.59 | 26.4827
|  | 132 | 948.94 | 26.6887
|  | 133 | 965.97 | 27.4378
|  | 134 | 981.53 | 25.0237
|  | 135 | 935 | 23.083
|  | 136 | 902.19 | 22.5679
|  | 137 | 971.66 | 23.9701
|  | 138 | 1088.68 | 26.5925
|  | 139 | 1182.21 | 27.1856
|  | 140 | 1138.11 | 25.6496
|  | 141 | 1034.44 | 23.6995
|  | 142 | 937.06 | 20.4135
|  | 143 | 816.22 | 16.0546
|  | 144 | 686.94 | 14.8666
|  | 145 | 631.32 | 13.0912
|  | 146 | 542.35 | 11.8332
|  | 147 | 489.3 | 13.0701
|  | 148 | 468.52 | 14.3771
|  | 149 | 470.26 | 18.7275
|  | 150 | 507.16 | 16.082
|  | 151 | 601.54 | 13.1243
|  | 152 | 773.62 | 14.1721
|  | 153 | 901.86 | 15.9697
|  | 154 | 922.57 | 20.3419
|  | 155 | 901.37 | 22.9294
|  | 156 | 829.99 | 23.5629
|  | 157 | 819.95 | 23.5313
|  | 158 | 801.05 | 23.1572
|  | 159 | 799.14 | 21.4679
|  | 160 | 794.18 | 21.8994
|  | 161 | 883.06 | 22.8494
|  | 162 | 1020.97 | 26.8677
|  | 163 | 1174.9 | 34.1868
|  | 164 | 1144.51 | 35.5458
|  | 165 | 1155.82 | 30.8357
|  | 166 | 995.87 | 24.8024
|  | 167 | 841.69 | 21.9188
|  | 168 | 669.95 | 17.0982
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 03/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-01
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18872 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 03/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-28
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 614.7383 | 8.408 | 606.3303
|  | 2 | 420.4752 | -112.538 | 533.0132
|  | 3 | 321.5467 | -166.752 | 488.2987
|  | 4 | 304.5059 | -171.393 | 475.8989
|  | 5 | 306.7997 | -177.429 | 484.2287
|  | 6 | 385.9105 | -158.601 | 544.5115
|  | 7 | 773.6169 | 66.545 | 707.0719
|  | 8 | 1154.7008 | 257.086 | 897.6148
|  | 9 | 1249.4456 | 310.825 | 938.6206
|  | 10 | 1235.6901 | 310.06 | 925.6301
|  | 11 | 996.9513 | 127.831 | 869.1203
|  | 12 | 820.1433 | 8.306 | 811.8373
|  | 13 | 748.0049 | -52.726 | 800.7309
|  | 14 | 758.8636 | -67.108 | 825.9716
|  | 15 | 773.5905 | -69.005 | 842.5955
|  | 16 | 910.595 | 63.112 | 847.483
|  | 17 | 1102.0476 | 229.275 | 872.7726
|  | 18 | 1271.557 | 288.531 | 983.026
|  | 19 | 1404.0508 | 315.324 | 1088.7268
|  | 20 | 1396.2179 | 306.776 | 1089.4419
|  | 21 | 1295.8989 | 242.231 | 1053.6679
|  | 22 | 1012.2751 | 65.496 | 946.7791
|  | 23 | 787.9169 | -20.361 | 808.2779
|  | 24 | 623.0981 | -25.054 | 648.1521
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 54.0471 | 64.5105 | -146.5947 | -100.3871 | -234.1356 | 373.9864
2 | 55.6491 | 10.4997 | -179.3027 | -124.4178 | -270.2838 | 399.0661
3 | 52.277 | -14.8945 | -181.8013 | -139.0879 | -253.9622 | 374.0406
4 | 54.2375 | -18.2184 | -190.2797 | -138.4847 | -265.8996 | 391.1014
5 | 51.3804 | -15.4203 | -200.9784 | -129.1304 | -289.7368 | 410.6911
6 | 32.081 | 16.0654 | -175.2681 | -99.4549 | -239.8072 | 310.0485
7 | 36.1961 | 69.1976 | -117.9675 | -64.6055 | -177.6284 | 322.9948
8 | -17.0377 | 137.8787 | 26.9522 | 5.9254 | 92.7602 | 11.7515
9 | -27.207 | 160.0923 | 52.7732 | 4.5836 | 134.9887 | -12.7127
10 | -27.1352 | 154.6097 | 55.7373 | -7.8027 | 150.3613 | -13.9514
11 | -22.6476 | 109.2273 | 13.1051 | -75.9242 | 102.6278 | 2.4334
12 | -37.0416 | 89.5109 | 35.8084 | -93.5843 | 179.6955 | -164.6862
13 | -44.2 | 76.5672 | 43.5221 | -94.6262 | 214.4648 | -246.2565
14 | -35.8697 | 69.6369 | 30.7888 | -114.154 | 171.9084 | -188.0383
15 | -16.8096 | 68.9053 | -16.224 | -118.2473 | 55.8083 | -41.9986
16 | -0.51553 | 101.7712 | -40.3632 | -71.8373 | -26.329 | 100.7419
17 | -18.2328 | 150.8912 | 5.3017 | 13.0153 | 43.1155 | 35.8532
18 | -38.3854 | 200.586 | 44.1409 | 41.7876 | 115.6028 | -72.896
19 | -38.2657 | 217.747 | 53.799 | 45.1907 | 110.7402 | -71.2032
20 | -29.2428 | 219.1628 | 40.911 | 20.8309 | 89.7012 | -32.4121
21 | -23.1825 | 209.1569 | 3.2341 | -3.2546 | 30.1029 | 28.033
22 | -1.3098 | 199.0305 | -56.2422 | -91.3942 | -48.0588 | 65.0913
23 | 5.7134 | 99.3868 | -65.4597 | -88.4814 | -66.7968 | 95.8919
24 | 12.5803 | 75.3622 | -81.4828 | -81.4206 | -82.5431 | 133.0444
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-01
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 446.47
|  |  | 01:00 - 02:00 | 302.71
|  |  | 02:00 - 03:00 | 281.92
|  |  | 03:00 - 04:00 | 275.25
|  |  | 04:00 - 05:00 | 264.97
|  |  | 05:00 - 06:00 | 320.52
|  |  | 06:00 - 07:00 | 675.53
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1095.7
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1175.18
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1104.18
|  |  | 10:00 - 11:00 | 956.91
|  |  | 11:00 - 12:00 | 833.77
|  |  | 12:00 - 13:00 | 832.96
|  |  | 13:00 - 14:00 | 866.47
|  |  | 14:00 - 15:00 | 794.73
|  |  | 15:00 - 16:00 | 852.55
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1058.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1231.96
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1353.5
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1338.41
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1298.43
|  |  | 21:00 - 22:00 | 991.9
|  |  | 22:00 - 23:00 | 761.61
|  |  | 23:00 - 00:00 | 614.91
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0.0016558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010644 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031933 | 0 | 0 | 0.0053222
8 | 0.00070963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0.0021289 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0.0035482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0.00070963 | 0.0014193 | 0.0042578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0.0014193 | 0.0030751 | 0.007806 | 0.0021289 | 0.0031933 | 0.0010644 | 0 | 0.0053222
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 302.56
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1150 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 647.48 | 12.0589
|  | 2 | 566.39 | 9.9618
|  | 3 | 527.26 | 9.6855
|  | 4 | 513.78 | 9.5475
|  | 5 | 523.76 | 10.7711
|  | 6 | 588.65 | 14.5017
|  | 7 | 786.59 | 20.4692
|  | 8 | 1014.38 | 30.289
|  | 9 | 1095.26 | 30.6746
|  | 10 | 1081.1 | 24.0577
|  | 11 | 961.15 | 20.5821
|  | 12 | 888.1 | 18.2716
|  | 13 | 857.79 | 18.4444
|  | 14 | 872.79 | 21.0438
|  | 15 | 886.19 | 25.5143
|  | 16 | 910.8 | 26.1117
|  | 17 | 958.86 | 23.2182
|  | 18 | 1078.12 | 31.4168
|  | 19 | 1211.53 | 32.0277
|  | 20 | 1205.01 | 31.0674
|  | 21 | 1167.77 | 35.2256
|  | 22 | 1063.17 | 31.451
|  | 23 | 906.56 | 25.2025
|  | 24 | 726.46 | 21.4184
|  | 25 | 579.28 | 22.4821
|  | 26 | 512.79 | 20.0395
|  | 27 | 482.96 | 17.701
|  | 28 | 478.98 | 19.6836
|  | 29 | 484.36 | 24.4853
|  | 30 | 550.05 | 29.6659
|  | 31 | 733.99 | 30.7054
|  | 32 | 955.48 | 21.2661
|  | 33 | 1014.36 | 23.5761
|  | 34 | 983.6 | 20.9985
|  | 35 | 886.75 | 19.2374
|  | 36 | 852.4 | 17.2186
|  | 37 | 855.49 | 16.1651
|  | 38 | 883.89 | 19.4381
|  | 39 | 901.59 | 24.7692
|  | 40 | 897.6 | 32.1144
|  | 41 | 910.66 | 24.1133
|  | 42 | 1013.42 | 22.9483
|  | 43 | 1148.33 | 26.3213
|  | 44 | 1140.81 | 28.5249
|  | 45 | 1102.27 | 27.0098
|  | 46 | 1001.07 | 28.2836
|  | 47 | 858.16 | 25.4658
|  | 48 | 706.06 | 19.3079
|  | 49 | 626.35 | 22.1872
|  | 50 | 540.51 | 22.3605
|  | 51 | 489.23 | 20.0635
|  | 52 | 483.77 | 21.103
|  | 53 | 490.8 | 22.0103
|  | 54 | 571.63 | 16.7883
|  | 55 | 737.09 | 19.2863
|  | 56 | 950.98 | 17.1545
|  | 57 | 976.37 | 18.9512
|  | 58 | 957.52 | 18.1926
|  | 59 | 913.95 | 14.6411
|  | 60 | 884.27 | 14.4056
|  | 61 | 872.48 | 16.064
|  | 62 | 895.93 | 14.7604
|  | 63 | 913.83 | 13.457
|  | 64 | 903.84 | 14.6237
|  | 65 | 924.94 | 16.0895
|  | 66 | 1025.35 | 21.6206
|  | 67 | 1106.71 | 25.4886
|  | 68 | 1100.67 | 25.1188
|  | 69 | 1055.91 | 22.4871
|  | 70 | 960.76 | 18.114
|  | 71 | 819.02 | 15.1066
|  | 72 | 652.55 | 12.5986
|  | 73 | 586.05 | 18.2887
|  | 74 | 515.6 | 17.2197
|  | 75 | 490.13 | 11.8205
|  | 76 | 461.86 | 13.2434
|  | 77 | 477.19 | 14.6377
|  | 78 | 540.14 | 17.2766
|  | 79 | 704.78 | 23.8561
|  | 80 | 923.87 | 21.9256
|  | 81 | 983.15 | 20.9054
|  | 82 | 975.81 | 19.0227
|  | 83 | 942.14 | 15.4292
|  | 84 | 928.05 | 12.7587
|  | 85 | 921.46 | 13.2386
|  | 86 | 941.52 | 17.371
|  | 87 | 926.73 | 20.1392
|  | 88 | 926.34 | 21.5331
|  | 89 | 961.06 | 20.8753
|  | 90 | 1048.26 | 23.5623
|  | 91 | 1120.92 | 26.0088
|  | 92 | 1105.48 | 27.4806
|  | 93 | 1066.63 | 30.5471
|  | 94 | 974.77 | 28.8673
|  | 95 | 836.11 | 25.0984
|  | 96 | 680.17 | 23.3097
|  | 97 | 570.4 | 19.5729
|  | 98 | 505.64 | 16.1801
|  | 99 | 484.85 | 16.3589
|  | 100 | 480.18 | 16.5816
|  | 101 | 479.9 | 16.811
|  | 102 | 544.95 | 18.154
|  | 103 | 719.56 | 29.3826
|  | 104 | 917.13 | 32.9008
|  | 105 | 955.61 | 29.4385
|  | 106 | 933.61 | 26.2973
|  | 107 | 896.84 | 20.8283
|  | 108 | 869.7 | 22.1802
|  | 109 | 861.89 | 22.1104
|  | 110 | 881.4 | 20.7845
|  | 111 | 845.99 | 19.869
|  | 112 | 809.81 | 21.3117
|  | 113 | 844.51 | 23.5791
|  | 114 | 942.2 | 29.7269
|  | 115 | 1036.75 | 34.4847
|  | 116 | 1032.63 | 31.5919
|  | 117 | 994.62 | 31.9762
|  | 118 | 902.08 | 28.5777
|  | 119 | 761.77 | 24.7386
|  | 120 | 600.05 | 21.0514
|  | 121 | 561.33 | 17.0176
|  | 122 | 501.49 | 15.1869
|  | 123 | 474.73 | 12.9827
|  | 124 | 473.63 | 11.3057
|  | 125 | 505.42 | 11.6309
|  | 126 | 525.54 | 12.1693
|  | 127 | 635.55 | 14.8448
|  | 128 | 800.39 | 17.437
|  | 129 | 934.76 | 19.0325
|  | 130 | 944.7 | 24.2799
|  | 131 | 954.59 | 26.4827
|  | 132 | 948.94 | 26.6887
|  | 133 | 965.97 | 27.4378
|  | 134 | 981.53 | 25.0237
|  | 135 | 935 | 23.083
|  | 136 | 902.19 | 22.5679
|  | 137 | 971.66 | 23.9701
|  | 138 | 1088.68 | 26.5925
|  | 139 | 1182.21 | 27.1856
|  | 140 | 1138.11 | 25.6496
|  | 141 | 1034.44 | 23.6995
|  | 142 | 937.06 | 20.4135
|  | 143 | 816.22 | 16.0546
|  | 144 | 686.94 | 14.8666
|  | 145 | 631.32 | 13.0912
|  | 146 | 542.35 | 11.8332
|  | 147 | 489.3 | 13.0701
|  | 148 | 468.52 | 14.3771
|  | 149 | 470.26 | 18.7275
|  | 150 | 507.16 | 16.082
|  | 151 | 601.54 | 13.1243
|  | 152 | 773.62 | 14.1721
|  | 153 | 901.86 | 15.9697
|  | 154 | 922.57 | 20.3419
|  | 155 | 901.37 | 22.9294
|  | 156 | 829.99 | 23.5629
|  | 157 | 819.95 | 23.5313
|  | 158 | 801.05 | 23.1572
|  | 159 | 799.14 | 21.4679
|  | 160 | 794.18 | 21.8994
|  | 161 | 883.06 | 22.8494
|  | 162 | 1020.97 | 26.8677
|  | 163 | 1174.9 | 34.1868
|  | 164 | 1144.51 | 35.5458
|  | 165 | 1155.82 | 30.8357
|  | 166 | 995.87 | 24.8024
|  | 167 | 841.69 | 21.9188
|  | 168 | 669.95 | 17.0982
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 26/02/2024 | 27/02/2024 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 03/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible