## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-04-02
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17751.7 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-31
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 506.9857 | -105.298 | 612.2837
|  | 2 | 483.7189 | -80.027 | 563.7459
|  | 3 | 483.7189 | -80.027 | 563.7459
|  | 4 | 424.3608 | -114.842 | 539.2028
|  | 5 | 434.2773 | -107.971 | 542.2483
|  | 6 | 402.886 | -136.851 | 539.737
|  | 7 | 471.8352 | -93.58 | 565.4152
|  | 8 | 569.1216 | -80.398 | 649.5196
|  | 9 | 654.5112 | -93.01 | 747.5212
|  | 10 | 705.8138 | -108.29 | 814.1038
|  | 11 | 569.0683 | -228.73 | 797.7983
|  | 12 | 545.2111 | -217.946 | 763.1571
|  | 13 | 480.1748 | -266.212 | 746.3868
|  | 14 | 473.3633 | -259.807 | 733.1703
|  | 15 | 604.1112 | -113.066 | 717.1772
|  | 16 | 570.8453 | -146.38 | 717.2253
|  | 17 | 608.8563 | -117.143 | 725.9993
|  | 18 | 631.0107 | -100.025 | 731.0357
|  | 19 | 702.3155 | -81.644 | 783.9595
|  | 20 | 896.1441 | 38.491 | 857.6531
|  | 21 | 875.5328 | 8.342 | 867.1908
|  | 22 | 760.745 | -51.872 | 812.617
|  | 23 | 675.1785 | -63.079 | 738.2575
|  | 24 | 550.4682 | -94.096 | 644.5642
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.8385 | 32.4699 | -68.7601 | -86.5461 | -139.5099 | 190.7246
2 | 47.6365 | 18.1275 | -84.0595 | -90.6361 | -177.7709 | 270.2459
3 | 56.0843 | 6.4108 | -100.8486 | -84.5494 | -230.3616 | 346.4127
4 | 55.6464 | 3.2813 | -114.2547 | -102.4741 | -247.4412 | 347.5029
5 | 54.5271 | 3.2054 | -135.4947 | -95.3939 | -286.8956 | 377.3049
6 | 58.5991 | 4.9163 | -129.7701 | -87.3525 | -305.2278 | 417.9255
7 | 53.0221 | 14.9519 | -113.1388 | -80.4626 | -300.0695 | 435.4805
8 | 52.0745 | 25.8498 | -111.5928 | -82.1044 | -296.1262 | 410.7234
9 | 25.3351 | 37.3394 | -61.9445 | -78.2853 | -179.3649 | 230.531
10 | 1.3262 | 36.6383 | -13.1002 | -76.1306 | -9.9107 | -58.1318
11 | -18.8736 | 13.5426 | -12.7791 | -90.2878 | 70.8046 | -260.0866
12 | -26.1912 | 22.9836 | 5.7817 | -78.0498 | 120.3176 | -286.9442
13 | -29.5641 | 20.1798 | -16.0646 | -81.8077 | 83.2285 | -244.565
14 | -23.8995 | 27.3372 | -34.9572 | -75.1533 | 22.2701 | -140.4994
15 | 14.969 | 32.4479 | -113.8679 | -77.9015 | -198.3932 | 183.3896
16 | 25.4016 | 41.9499 | -116.5155 | -67.2957 | -251.707 | 282.4297
17 | 27.6456 | 76.7673 | -79.383 | -33.3301 | -241.8985 | 346.143
18 | 34.243 | 76.3713 | -77.4638 | -42.6682 | -261.0102 | 353.1387
19 | 31.6978 | 104.0306 | -61.6706 | -19.7407 | -248.3416 | 314.5424
20 | 34.0311 | 119.4992 | -62.4831 | -14.5313 | -283.2453 | 397.6365
21 | 32.8568 | 105.418 | -79.3592 | -31.6206 | -294.9112 | 392.4704
22 | 35.6022 | 88.3286 | -88.996 | -47.5163 | -299.4943 | 415.1644
23 | 34.947 | 76.89 | -84.1428 | -63.9475 | -256.9782 | 378.9228
24 | 33.7321 | 69.2849 | -73.7758 | -63.4637 | -218.2844 | 338.4196
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-04-02
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 451.15
|  |  | 01:00 - 02:00 | 396.12
|  |  | 02:00 - 03:00 | 395.09
|  |  | 03:00 - 04:00 | 401.07
|  |  | 04:00 - 05:00 | 400.08
|  |  | 05:00 - 06:00 | 470.95
|  |  | 06:00 - 07:00 | 517.74
|  |  | 07:00 - 08:00 | 621.18
|  |  | 08:00 - 09:00 | 625.35
|  |  | 09:00 - 10:00 | 581.42
|  |  | 10:00 - 11:00 | 479.17
|  |  | 11:00 - 12:00 | 485.87
|  |  | 12:00 - 13:00 | 466.91
|  |  | 13:00 - 14:00 | 458.96
|  |  | 14:00 - 15:00 | 594.15
|  |  | 15:00 - 16:00 | 569.16
|  |  | 16:00 - 17:00 | 750.24
|  |  | 17:00 - 18:00 | 799.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1271.54
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1346.17
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1279.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1243.76
|  |  | 22:00 - 23:00 | 885.85
|  |  | 23:00 - 00:00 | 753.8
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7633 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.376 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2224 | 0.51519
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3792 | 88.7863
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3888 | 89.0762
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7367 | 0.3275
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0498 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092252 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5098 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4637 | 0 | 0 | 2.8722
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6967 | 0 | 0 | 128.1578
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9552 | 0 | 0 | 128.8741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7563 | 1.9543 | 45.9331 | 119.1284
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9624 | 109.0797 | 108.97 | 118.9056
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0014 | 109.0868 | 109.2081 | 84.4767
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9699 | 89.3033 | 136.4296 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6372 | 112.1939 | 113.264 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4074 | 109.9195 | 24.389 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.369 | 695.6768 | 926.9707 | 761.1201
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 882 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1214 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 571.88 | 16.7383
|  | 2 | 512.16 | 18.2778
|  | 3 | 487.62 | 21.2232
|  | 4 | 514.6 | 21.7074
|  | 5 | 530.41 | 22.7967
|  | 6 | 576.18 | 26.0712
|  | 7 | 672.46 | 25.7206
|  | 8 | 820.47 | 28.0679
|  | 9 | 912.98 | 20.2417
|  | 10 | 937.65 | 14.3161
|  | 11 | 916.8 | 14.4298
|  | 12 | 904.1 | 16.1526
|  | 13 | 850.94 | 15.9906
|  | 14 | 862.06 | 13.8613
|  | 15 | 771.28 | 15.3439
|  | 16 | 783.45 | 20.0697
|  | 17 | 720.38 | 22.3713
|  | 18 | 745.47 | 25.0825
|  | 19 | 780.29 | 27.7714
|  | 20 | 838.63 | 35.5713
|  | 21 | 908.91 | 34.5172
|  | 22 | 848.35 | 32.3693
|  | 23 | 737.74 | 27.3614
|  | 24 | 626.78 | 21.3034
|  | 25 | 569.8 | 16.0686
|  | 26 | 515.57 | 17.2446
|  | 27 | 483.04 | 18.0669
|  | 28 | 525.92 | 18.6823
|  | 29 | 535.63 | 18.2957
|  | 30 | 574.4 | 21.4447
|  | 31 | 686.89 | 22.2604
|  | 32 | 850.33 | 20.3417
|  | 33 | 894.9 | 17.0752
|  | 34 | 883.67 | 16.5216
|  | 35 | 887.12 | 20.2994
|  | 36 | 876.82 | 20.8597
|  | 37 | 853.76 | 18.612
|  | 38 | 852.28 | 14.3571
|  | 39 | 819 | 14.2909
|  | 40 | 735.67 | 13.9763
|  | 41 | 687.89 | 14.168
|  | 42 | 728.56 | 15.5693
|  | 43 | 807.77 | 22.9245
|  | 44 | 873.36 | 25.5661
|  | 45 | 910.53 | 24.6271
|  | 46 | 852.97 | 23.1206
|  | 47 | 741.07 | 18.7514
|  | 48 | 604.75 | 17.3555
|  | 49 | 523.51 | 13.2717
|  | 50 | 464.77 | 13.7843
|  | 51 | 438.34 | 13.867
|  | 52 | 480.03 | 14.1838
|  | 53 | 521.46 | 13.6501
|  | 54 | 538.61 | 15.4875
|  | 55 | 594.13 | 18.4001
|  | 56 | 732.77 | 22.4612
|  | 57 | 842.56 | 26.3179
|  | 58 | 836.86 | 25.921
|  | 59 | 792.24 | 34.8277
|  | 60 | 775.7 | 29.6632
|  | 61 | 781.63 | 26.4869
|  | 62 | 796.83 | 27.1612
|  | 63 | 759.63 | 27.2531
|  | 64 | 713.87 | 22.3097
|  | 65 | 717.9 | 17.5706
|  | 66 | 786.91 | 18.6131
|  | 67 | 871.17 | 25.9388
|  | 68 | 919.67 | 27.5856
|  | 69 | 985.77 | 26.1535
|  | 70 | 920.88 | 23.8663
|  | 71 | 807.03 | 19.7465
|  | 72 | 692.8 | 18.6379
|  | 73 | 553.54 | 18.3893
|  | 74 | 491.6 | 17.5622
|  | 75 | 464.37 | 17.8041
|  | 76 | 504.66 | 18.2845
|  | 77 | 531.48 | 18.5675
|  | 78 | 542.93 | 16.3883
|  | 79 | 624.36 | 14.9804
|  | 80 | 760.78 | 17.9429
|  | 81 | 848.83 | 17.9651
|  | 82 | 848.69 | 19.2802
|  | 83 | 812.23 | 21.7211
|  | 84 | 779.72 | 21.4978
|  | 85 | 761.07 | 20.6131
|  | 86 | 801.69 | 20.703
|  | 87 | 786.21 | 17.558
|  | 88 | 748.66 | 15.5338
|  | 89 | 758.01 | 13.2418
|  | 90 | 817.18 | 15.0415
|  | 91 | 883 | 23.115
|  | 92 | 925.2 | 24.6553
|  | 93 | 990.77 | 24.6575
|  | 94 | 910.82 | 22.7288
|  | 95 | 812.11 | 19.7212
|  | 96 | 697.91 | 20.1473
|  | 97 | 579.3 | 16.4511
|  | 98 | 532.86 | 17.4551
|  | 99 | 500.82 | 16.5429
|  | 100 | 542.6 | 16.9455
|  | 101 | 569.52 | 18.5073
|  | 102 | 583.08 | 18.7953
|  | 103 | 671.29 | 17.7524
|  | 104 | 823.91 | 16.2151
|  | 105 | 899.28 | 16.8325
|  | 106 | 891.95 | 14.8517
|  | 107 | 841.68 | 18.103
|  | 108 | 819.37 | 16.7025
|  | 109 | 803.62 | 14.2693
|  | 110 | 804.73 | 13.0457
|  | 111 | 793.77 | 11.7511
|  | 112 | 754.44 | 12.4563
|  | 113 | 754.99 | 16.0056
|  | 114 | 807.55 | 20.0488
|  | 115 | 878.84 | 27.7999
|  | 116 | 973.93 | 28.1956
|  | 117 | 983.11 | 26.4808
|  | 118 | 906.26 | 28.5381
|  | 119 | 808.05 | 22.0438
|  | 120 | 682.14 | 20.2781
|  | 121 | 623.61 | 16.9586
|  | 122 | 558.57 | 14.6765
|  | 123 | 534.43 | 16.0982
|  | 124 | 535.13 | 16.4734
|  | 125 | 557.64 | 16.3554
|  | 126 | 571.5 | 16.7388
|  | 127 | 626.05 | 17.1397
|  | 128 | 747.74 | 16.3857
|  | 129 | 858.41 | 16.0338
|  | 130 | 888.11 | 14.7116
|  | 131 | 841.35 | 14.3434
|  | 132 | 816.99 | 13.0537
|  | 133 | 791.07 | 12.269
|  | 134 | 803.37 | 13.4102
|  | 135 | 760.9 | 13.617
|  | 136 | 751.27 | 13.7692
|  | 137 | 719.1 | 16.7721
|  | 138 | 757.56 | 15.8558
|  | 139 | 847.96 | 21.8595
|  | 140 | 905.37 | 21.9319
|  | 141 | 921.93 | 22.6515
|  | 142 | 860.08 | 22.9043
|  | 143 | 773.28 | 20.4186
|  | 144 | 663.05 | 18.1899
|  | 145 | 639.81 | 18.5441
|  | 146 | 563.67 | 18.9458
|  | 147 | 566.42 | 18.4858
|  | 148 | 568.71 | 17.6845
|  | 149 | 589.23 | 16.6958
|  | 150 | 542.28 | 17.356
|  | 151 | 586.7 | 17.2653
|  | 152 | 687.34 | 16.6289
|  | 153 | 790.09 | 13.6941
|  | 154 | 851.57 | 12.1167
|  | 155 | 849.01 | 12.8582
|  | 156 | 784.7 | 11.7596
|  | 157 | 793.55 | 11.2144
|  | 158 | 778.65 | 11.0154
|  | 159 | 748.97 | 12.2715
|  | 160 | 730.05 | 12.155
|  | 161 | 674.29 | 13.4997
|  | 162 | 736.65 | 14.265
|  | 163 | 800.77 | 17.7007
|  | 164 | 901.75 | 20.4631
|  | 165 | 955.53 | 21.2944
|  | 166 | 885.69 | 20.0287
|  | 167 | 778.59 | 19.0461
|  | 168 | 645.07 | 18.3719
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-04-02
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17751.7 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-31
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 506.9857 | -105.298 | 612.2837
|  | 2 | 483.7189 | -80.027 | 563.7459
|  | 3 | 483.7189 | -80.027 | 563.7459
|  | 4 | 424.3608 | -114.842 | 539.2028
|  | 5 | 434.2773 | -107.971 | 542.2483
|  | 6 | 402.886 | -136.851 | 539.737
|  | 7 | 471.8352 | -93.58 | 565.4152
|  | 8 | 569.1216 | -80.398 | 649.5196
|  | 9 | 654.5112 | -93.01 | 747.5212
|  | 10 | 705.8138 | -108.29 | 814.1038
|  | 11 | 569.0683 | -228.73 | 797.7983
|  | 12 | 545.2111 | -217.946 | 763.1571
|  | 13 | 480.1748 | -266.212 | 746.3868
|  | 14 | 473.3633 | -259.807 | 733.1703
|  | 15 | 604.1112 | -113.066 | 717.1772
|  | 16 | 570.8453 | -146.38 | 717.2253
|  | 17 | 608.8563 | -117.143 | 725.9993
|  | 18 | 631.0107 | -100.025 | 731.0357
|  | 19 | 702.3155 | -81.644 | 783.9595
|  | 20 | 896.1441 | 38.491 | 857.6531
|  | 21 | 875.5328 | 8.342 | 867.1908
|  | 22 | 760.745 | -51.872 | 812.617
|  | 23 | 675.1785 | -63.079 | 738.2575
|  | 24 | 550.4682 | -94.096 | 644.5642
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.8385 | 32.4699 | -68.7601 | -86.5461 | -139.5099 | 190.7246
2 | 47.6365 | 18.1275 | -84.0595 | -90.6361 | -177.7709 | 270.2459
3 | 56.0843 | 6.4108 | -100.8486 | -84.5494 | -230.3616 | 346.4127
4 | 55.6464 | 3.2813 | -114.2547 | -102.4741 | -247.4412 | 347.5029
5 | 54.5271 | 3.2054 | -135.4947 | -95.3939 | -286.8956 | 377.3049
6 | 58.5991 | 4.9163 | -129.7701 | -87.3525 | -305.2278 | 417.9255
7 | 53.0221 | 14.9519 | -113.1388 | -80.4626 | -300.0695 | 435.4805
8 | 52.0745 | 25.8498 | -111.5928 | -82.1044 | -296.1262 | 410.7234
9 | 25.3351 | 37.3394 | -61.9445 | -78.2853 | -179.3649 | 230.531
10 | 1.3262 | 36.6383 | -13.1002 | -76.1306 | -9.9107 | -58.1318
11 | -18.8736 | 13.5426 | -12.7791 | -90.2878 | 70.8046 | -260.0866
12 | -26.1912 | 22.9836 | 5.7817 | -78.0498 | 120.3176 | -286.9442
13 | -29.5641 | 20.1798 | -16.0646 | -81.8077 | 83.2285 | -244.565
14 | -23.8995 | 27.3372 | -34.9572 | -75.1533 | 22.2701 | -140.4994
15 | 14.969 | 32.4479 | -113.8679 | -77.9015 | -198.3932 | 183.3896
16 | 25.4016 | 41.9499 | -116.5155 | -67.2957 | -251.707 | 282.4297
17 | 27.6456 | 76.7673 | -79.383 | -33.3301 | -241.8985 | 346.143
18 | 34.243 | 76.3713 | -77.4638 | -42.6682 | -261.0102 | 353.1387
19 | 31.6978 | 104.0306 | -61.6706 | -19.7407 | -248.3416 | 314.5424
20 | 34.0311 | 119.4992 | -62.4831 | -14.5313 | -283.2453 | 397.6365
21 | 32.8568 | 105.418 | -79.3592 | -31.6206 | -294.9112 | 392.4704
22 | 35.6022 | 88.3286 | -88.996 | -47.5163 | -299.4943 | 415.1644
23 | 34.947 | 76.89 | -84.1428 | -63.9475 | -256.9782 | 378.9228
24 | 33.7321 | 69.2849 | -73.7758 | -63.4637 | -218.2844 | 338.4196
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-04-02
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 451.15
|  |  | 01:00 - 02:00 | 396.12
|  |  | 02:00 - 03:00 | 395.09
|  |  | 03:00 - 04:00 | 401.07
|  |  | 04:00 - 05:00 | 400.08
|  |  | 05:00 - 06:00 | 470.95
|  |  | 06:00 - 07:00 | 517.74
|  |  | 07:00 - 08:00 | 621.18
|  |  | 08:00 - 09:00 | 625.35
|  |  | 09:00 - 10:00 | 581.42
|  |  | 10:00 - 11:00 | 479.17
|  |  | 11:00 - 12:00 | 485.87
|  |  | 12:00 - 13:00 | 466.91
|  |  | 13:00 - 14:00 | 458.96
|  |  | 14:00 - 15:00 | 594.15
|  |  | 15:00 - 16:00 | 569.16
|  |  | 16:00 - 17:00 | 750.24
|  |  | 17:00 - 18:00 | 799.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1271.54
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1346.17
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1279.35
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1243.76
|  |  | 22:00 - 23:00 | 885.85
|  |  | 23:00 - 00:00 | 753.8
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7633 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.376 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2224 | 0.51519
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3792 | 88.7863
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3888 | 89.0762
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7367 | 0.3275
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0498 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092252 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5098 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4637 | 0 | 0 | 2.8722
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6967 | 0 | 0 | 128.1578
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9552 | 0 | 0 | 128.8741
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7563 | 1.9543 | 45.9331 | 119.1284
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9624 | 109.0797 | 108.97 | 118.9056
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0014 | 109.0868 | 109.2081 | 84.4767
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9699 | 89.3033 | 136.4296 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6372 | 112.1939 | 113.264 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4074 | 109.9195 | 24.389 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.369 | 595.9135 | 926.9707 | 761.1201
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 882 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1214 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 571.88 | 16.7383
|  | 2 | 512.16 | 18.2778
|  | 3 | 487.62 | 21.2232
|  | 4 | 514.6 | 21.7074
|  | 5 | 530.41 | 22.7967
|  | 6 | 576.18 | 26.0712
|  | 7 | 672.46 | 25.7206
|  | 8 | 820.47 | 28.0679
|  | 9 | 912.98 | 20.2417
|  | 10 | 937.65 | 14.3161
|  | 11 | 916.8 | 14.4298
|  | 12 | 904.1 | 16.1526
|  | 13 | 850.94 | 15.9906
|  | 14 | 862.06 | 13.8613
|  | 15 | 771.28 | 15.3439
|  | 16 | 783.45 | 20.0697
|  | 17 | 720.38 | 22.3713
|  | 18 | 745.47 | 25.0825
|  | 19 | 780.29 | 27.7714
|  | 20 | 838.63 | 35.5713
|  | 21 | 908.91 | 34.5172
|  | 22 | 848.35 | 32.3693
|  | 23 | 737.74 | 27.3614
|  | 24 | 626.78 | 21.3034
|  | 25 | 569.8 | 16.0686
|  | 26 | 515.57 | 17.2446
|  | 27 | 483.04 | 18.0669
|  | 28 | 525.92 | 18.6823
|  | 29 | 535.63 | 18.2957
|  | 30 | 574.4 | 21.4447
|  | 31 | 686.89 | 22.2604
|  | 32 | 850.33 | 20.3417
|  | 33 | 894.9 | 17.0752
|  | 34 | 883.67 | 16.5216
|  | 35 | 887.12 | 20.2994
|  | 36 | 876.82 | 20.8597
|  | 37 | 853.76 | 18.612
|  | 38 | 852.28 | 14.3571
|  | 39 | 819 | 14.2909
|  | 40 | 735.67 | 13.9763
|  | 41 | 687.89 | 14.168
|  | 42 | 728.56 | 15.5693
|  | 43 | 807.77 | 22.9245
|  | 44 | 873.36 | 25.5661
|  | 45 | 910.53 | 24.6271
|  | 46 | 852.97 | 23.1206
|  | 47 | 741.07 | 18.7514
|  | 48 | 604.75 | 17.3555
|  | 49 | 523.51 | 13.2717
|  | 50 | 464.77 | 13.7843
|  | 51 | 438.34 | 13.867
|  | 52 | 480.03 | 14.1838
|  | 53 | 521.46 | 13.6501
|  | 54 | 538.61 | 15.4875
|  | 55 | 594.13 | 18.4001
|  | 56 | 732.77 | 22.4612
|  | 57 | 842.56 | 26.3179
|  | 58 | 836.86 | 25.921
|  | 59 | 792.24 | 34.8277
|  | 60 | 775.7 | 29.6632
|  | 61 | 781.63 | 26.4869
|  | 62 | 796.83 | 27.1612
|  | 63 | 759.63 | 27.2531
|  | 64 | 713.87 | 22.3097
|  | 65 | 717.9 | 17.5706
|  | 66 | 786.91 | 18.6131
|  | 67 | 871.17 | 25.9388
|  | 68 | 919.67 | 27.5856
|  | 69 | 985.77 | 26.1535
|  | 70 | 920.88 | 23.8663
|  | 71 | 807.03 | 19.7465
|  | 72 | 692.8 | 18.6379
|  | 73 | 553.54 | 18.3893
|  | 74 | 491.6 | 17.5622
|  | 75 | 464.37 | 17.8041
|  | 76 | 504.66 | 18.2845
|  | 77 | 531.48 | 18.5675
|  | 78 | 542.93 | 16.3883
|  | 79 | 624.36 | 14.9804
|  | 80 | 760.78 | 17.9429
|  | 81 | 848.83 | 17.9651
|  | 82 | 848.69 | 19.2802
|  | 83 | 812.23 | 21.7211
|  | 84 | 779.72 | 21.4978
|  | 85 | 761.07 | 20.6131
|  | 86 | 801.69 | 20.703
|  | 87 | 786.21 | 17.558
|  | 88 | 748.66 | 15.5338
|  | 89 | 758.01 | 13.2418
|  | 90 | 817.18 | 15.0415
|  | 91 | 883 | 23.115
|  | 92 | 925.2 | 24.6553
|  | 93 | 990.77 | 24.6575
|  | 94 | 910.82 | 22.7288
|  | 95 | 812.11 | 19.7212
|  | 96 | 697.91 | 20.1473
|  | 97 | 579.3 | 16.4511
|  | 98 | 532.86 | 17.4551
|  | 99 | 500.82 | 16.5429
|  | 100 | 542.6 | 16.9455
|  | 101 | 569.52 | 18.5073
|  | 102 | 583.08 | 18.7953
|  | 103 | 671.29 | 17.7524
|  | 104 | 823.91 | 16.2151
|  | 105 | 899.28 | 16.8325
|  | 106 | 891.95 | 14.8517
|  | 107 | 841.68 | 18.103
|  | 108 | 819.37 | 16.7025
|  | 109 | 803.62 | 14.2693
|  | 110 | 804.73 | 13.0457
|  | 111 | 793.77 | 11.7511
|  | 112 | 754.44 | 12.4563
|  | 113 | 754.99 | 16.0056
|  | 114 | 807.55 | 20.0488
|  | 115 | 878.84 | 27.7999
|  | 116 | 973.93 | 28.1956
|  | 117 | 983.11 | 26.4808
|  | 118 | 906.26 | 28.5381
|  | 119 | 808.05 | 22.0438
|  | 120 | 682.14 | 20.2781
|  | 121 | 623.61 | 16.9586
|  | 122 | 558.57 | 14.6765
|  | 123 | 534.43 | 16.0982
|  | 124 | 535.13 | 16.4734
|  | 125 | 557.64 | 16.3554
|  | 126 | 571.5 | 16.7388
|  | 127 | 626.05 | 17.1397
|  | 128 | 747.74 | 16.3857
|  | 129 | 858.41 | 16.0338
|  | 130 | 888.11 | 14.7116
|  | 131 | 841.35 | 14.3434
|  | 132 | 816.99 | 13.0537
|  | 133 | 791.07 | 12.269
|  | 134 | 803.37 | 13.4102
|  | 135 | 760.9 | 13.617
|  | 136 | 751.27 | 13.7692
|  | 137 | 719.1 | 16.7721
|  | 138 | 757.56 | 15.8558
|  | 139 | 847.96 | 21.8595
|  | 140 | 905.37 | 21.9319
|  | 141 | 921.93 | 22.6515
|  | 142 | 860.08 | 22.9043
|  | 143 | 773.28 | 20.4186
|  | 144 | 663.05 | 18.1899
|  | 145 | 639.81 | 18.5441
|  | 146 | 563.67 | 18.9458
|  | 147 | 566.42 | 18.4858
|  | 148 | 568.71 | 17.6845
|  | 149 | 589.23 | 16.6958
|  | 150 | 542.28 | 17.356
|  | 151 | 586.7 | 17.2653
|  | 152 | 687.34 | 16.6289
|  | 153 | 790.09 | 13.6941
|  | 154 | 851.57 | 12.1167
|  | 155 | 849.01 | 12.8582
|  | 156 | 784.7 | 11.7596
|  | 157 | 793.55 | 11.2144
|  | 158 | 778.65 | 11.0154
|  | 159 | 748.97 | 12.2715
|  | 160 | 730.05 | 12.155
|  | 161 | 674.29 | 13.4997
|  | 162 | 736.65 | 14.265
|  | 163 | 800.77 | 17.7007
|  | 164 | 901.75 | 20.4631
|  | 165 | 955.53 | 21.2944
|  | 166 | 885.69 | 20.0287
|  | 167 | 778.59 | 19.0461
|  | 168 | 645.07 | 18.3719
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible