## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-05
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21461 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-03
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 572.1697 | -54.457 | 626.6267
|  | 2 | 428.94 | -129.449 | 558.389
|  | 3 | 350.5774 | -155.688 | 506.2654
|  | 4 | 309.3462 | -171.854 | 481.2002
|  | 5 | 298.622 | -183.363 | 481.985
|  | 6 | 333.374 | -188.432 | 521.806
|  | 7 | 406.7241 | -203.702 | 610.4261
|  | 8 | 618.2254 | -126.215 | 744.4404
|  | 9 | 779.1492 | -56.46 | 835.6092
|  | 10 | 821.0574 | -37.401 | 858.4584
|  | 11 | 818.8838 | -18.413 | 837.2968
|  | 12 | 776.2453 | -40.598 | 816.8433
|  | 13 | 759.4105 | -50.972 | 810.3825
|  | 14 | 749.5855 | -67.405 | 816.9905
|  | 15 | 730.2575 | -80.307 | 810.5645
|  | 16 | 744.3409 | -79.969 | 824.3099
|  | 17 | 871.388 | -0.628 | 872.016
|  | 18 | 1101.3955 | 125.86 | 975.5355
|  | 19 | 1340.3122 | 225.84 | 1114.4722
|  | 20 | 1304.8495 | 164.282 | 1140.5675
|  | 21 | 1259.8092 | 149.06 | 1110.7492
|  | 22 | 1153.763 | 147.922 | 1005.841
|  | 23 | 900.2865 | 49.484 | 850.8025
|  | 24 | 660.5982 | -29.329 | 689.9272
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.4749 | 25.3672 | -150.2188 | -111.9122 | -257.54 | 362.769
2 | 46.8364 | -11.0944 | -148.9425 | -136.7719 | -231.8534 | 335.7862
3 | 46.3986 | -21.2804 | -149.9545 | -139.9588 | -220.7654 | 331.0446
4 | 49.2017 | -25.7107 | -154.3435 | -143.9005 | -226.5715 | 344.4709
5 | 48.8272 | -26.7836 | -165.1289 | -141.4426 | -250.4006 | 361.4775
6 | 45.9892 | -21.692 | -172.0772 | -136.0655 | -277.6247 | 369.0009
7 | 29.6514 | 22.9942 | -110.9776 | -113.9637 | -172.1879 | 322.9084
8 | 9.8926 | 90.3198 | -52.4358 | -93.0618 | -63.3373 | 191.8445
9 | 9.9652 | 113.3502 | -23.6694 | -88.2073 | -9.873 | 134.9075
10 | -10.4998 | 130.0805 | 47.4219 | -66.2345 | 147.2352 | -71.238
11 | -13.8441 | 98.3451 | 47.7079 | -108.306 | 173.9324 | -136.5642
12 | -18.6791 | 81.756 | 60.2094 | -140.391 | 188.5417 | -196.1952
13 | -27.5881 | 77.1519 | 85.34 | -139.6136 | 239.9336 | -276.4739
14 | -13.8693 | 65.9397 | 52.296 | -160.122 | 167.3334 | -200.4168
15 | -1.9983 | 83.5989 | 12.0666 | -137.1235 | 71.4685 | -72.2883
16 | 5.4067 | 102.0728 | -23.062 | -107.4415 | -27.2456 | 49.5452
17 | -10.1996 | 156.0736 | 16.875 | -39.2265 | 38.3013 | 31.518
18 | -2.0854 | 182.0227 | 1.0297 | -17.3376 | -3.6611 | 114.3346
19 | -8.0871 | 199.5336 | 22.9658 | -4.7868 | 31.7507 | 61.3264
20 | -6.5783 | 189.7996 | 36.0844 | -17.386 | 69.4122 | 37.3847
21 | 5.1594 | 171.6025 | 26.2674 | -38.6846 | 52.2547 | 86.3958
22 | 16.8766 | 139.7854 | 8.3534 | -64.7765 | 40.3523 | 51.5309
23 | 20.0058 | 105.1668 | 12.7131 | -71.7051 | 62.1734 | 0.62061
24 | 9.2721 | 81.4544 | 8.8938 | -78.7433 | 99.8726 | -81.6593
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-05
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 517.83
|  |  | 01:00 - 02:00 | 393.25
|  |  | 02:00 - 03:00 | 340.45
|  |  | 03:00 - 04:00 | 339.45
|  |  | 04:00 - 05:00 | 342.44
|  |  | 05:00 - 06:00 | 425.43
|  |  | 06:00 - 07:00 | 908.84
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1200.46
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1264.4
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1236.73
|  |  | 10:00 - 11:00 | 996.24
|  |  | 11:00 - 12:00 | 913.74
|  |  | 12:00 - 13:00 | 881.81
|  |  | 13:00 - 14:00 | 938.89
|  |  | 14:00 - 15:00 | 964.47
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1088.41
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1294.8
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1446.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1512.03
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1524.79
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1501.73
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1357.81
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1046.22
|  |  | 23:00 - 00:00 | 759.8
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.64151 | 0 | 0.57977 | 116.6851 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76002 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0
7 | 28.6689 | 0 | 0 | 0.31342 | 0 | 130.5212 | 2.3088 | 0
8 | 99.6782 | 0 | 0 | 97.6884 | 0 | 130.9878 | 113.2087 | 34.547
9 | 99.5888 | 0 | 0 | 99.2957 | 0 | 129.9162 | 127.9428 | 106.2028
10 | 99.6669 | 0 | 0 | 109.2968 | 0 | 116.9019 | 140.9013 | 118.9027
11 | 99.7007 | 0 | 0 | 99.4339 | 0 | 111.9203 | 124.9765 | 110.1902
12 | 99.6943 | 0 | 0 | 99.3374 | 0 | 134.2915 | 122.0993 | 109.6672
13 | 99.7099 | 0 | 0 | 99.3681 | 0 | 124.9045 | 130.9537 | 128.7265
14 | 99.6437 | 0 | 0 | 99.3376 | 0 | 139.2773 | 123.9426 | 133.254
15 | 99.6629 | 0 | 0 | 99.3627 | 0 | 142.1272 | 143.8037 | 143.4053
16 | 99.6413 | 0 | 0 | 99.3693 | 0 | 143.4241 | 127.9687 | 143.5412
17 | 99.648 | 0 | 49.5387 | 109.3477 | 0 | 119.176 | 143.8999 | 143.5078
18 | 99.6846 | 0 | 99.7184 | 99.4351 | 0 | 137.1516 | 132.6206 | 140.4003
19 | 105.593 | 0 | 114.1635 | 118.8556 | 0 | 142.8514 | 143.9279 | 143.5206
20 | 109.7725 | 0 | 109.7957 | 109.5582 | 0 | 140.2627 | 135.0164 | 143.5188
21 | 99.8284 | 0 | 99.9491 | 99.6146 | 0 | 126.4678 | 142.9195 | 143.5096
22 | 99.6331 | 0 | 50.9589 | 99.3629 | 0 | 110.9662 | 123.1584 | 109.1726
23 | 0.78201 | 0 | 0 | 99.3691 | 0 | 111.9306 | 108.2008 | 108.9714
24 | 0 | 0 | 0 | 99.357 | 0 | 106.6098 | 61.6631 | 1.0031
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1540.5973 | 0 | 524.1243 | 1738.345 | 0 | 2301.4463 | 2266.9578 | 1962.0413
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 309.5122
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1028 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.04 | 20.704
|  | 2 | 480.54 | 20.915
|  | 3 | 483.44 | 19.9343
|  | 4 | 473.44 | 20.2862
|  | 5 | 482.34 | 21.4148
|  | 6 | 534.17 | 22.3431
|  | 7 | 711.65 | 29.0209
|  | 8 | 933.18 | 37.1819
|  | 9 | 1018.06 | 38.7441
|  | 10 | 1017.2 | 40.1877
|  | 11 | 981.46 | 35.9018
|  | 12 | 966.24 | 32.2571
|  | 13 | 957.6 | 30.4129
|  | 14 | 999.69 | 35.0344
|  | 15 | 985.49 | 36.314
|  | 16 | 998.95 | 37.729
|  | 17 | 1028.4 | 34.8998
|  | 18 | 1116.11 | 38.9903
|  | 19 | 1205.56 | 42.7598
|  | 20 | 1198.71 | 43.0921
|  | 21 | 1165.39 | 44.2412
|  | 22 | 1065.84 | 43.7753
|  | 23 | 914.76 | 32.678
|  | 24 | 750.26 | 21.0658
|  | 25 | 596.36 | 16.9977
|  | 26 | 532.04 | 17.0827
|  | 27 | 541.18 | 17.0607
|  | 28 | 532.88 | 15.0234
|  | 29 | 543.37 | 16.1592
|  | 30 | 611.76 | 16.3256
|  | 31 | 786.57 | 27.2244
|  | 32 | 1007.13 | 33.6458
|  | 33 | 1058.43 | 31.8964
|  | 34 | 1018.31 | 31.9802
|  | 35 | 966.83 | 25.7952
|  | 36 | 937.32 | 25.7733
|  | 37 | 925.39 | 27.7593
|  | 38 | 984.02 | 29.4381
|  | 39 | 976.4 | 29.1372
|  | 40 | 980.99 | 27.6553
|  | 41 | 1011.23 | 31.8684
|  | 42 | 1131.18 | 35.7536
|  | 43 | 1218.56 | 40.6528
|  | 44 | 1215.46 | 43.4921
|  | 45 | 1178.49 | 44.3902
|  | 46 | 1072.37 | 40.7436
|  | 47 | 901.87 | 36.3849
|  | 48 | 732.45 | 21.1752
|  | 49 | 625.18 | 18.9411
|  | 50 | 541.09 | 18.1038
|  | 51 | 529.87 | 19.2843
|  | 52 | 519.17 | 19.3307
|  | 53 | 529.97 | 18.1001
|  | 54 | 598.54 | 14.4028
|  | 55 | 779.07 | 23.4016
|  | 56 | 1002.34 | 34.2296
|  | 57 | 1089.73 | 28.5551
|  | 58 | 1084.74 | 21.9278
|  | 59 | 1032.64 | 19.4045
|  | 60 | 992.34 | 17.9104
|  | 61 | 998.74 | 17.1195
|  | 62 | 1033.23 | 17.8044
|  | 63 | 1034.32 | 19.9533
|  | 64 | 1037.46 | 25.2739
|  | 65 | 1066.23 | 35.277
|  | 66 | 1166.4 | 39.5678
|  | 67 | 1240.86 | 47.8026
|  | 68 | 1235.87 | 52.754
|  | 69 | 1199.79 | 46.1093
|  | 70 | 1084.38 | 38.066
|  | 71 | 919.81 | 27.7966
|  | 72 | 755.29 | 24.1693
|  | 73 | 606.09 | 18.3217
|  | 74 | 538.59 | 15.557
|  | 75 | 551.89 | 15.9576
|  | 76 | 539.98 | 16.6219
|  | 77 | 548.18 | 17.8859
|  | 78 | 615.27 | 20.1551
|  | 79 | 792.15 | 27.8288
|  | 80 | 1020.34 | 26.6274
|  | 81 | 1117.16 | 23.632
|  | 82 | 1113.67 | 24.5095
|  | 83 | 1077.56 | 26.1361
|  | 84 | 1013.31 | 26.0117
|  | 85 | 1028.93 | 27.8384
|  | 86 | 1055.75 | 29.2331
|  | 87 | 1032.84 | 24.3479
|  | 88 | 1080.06 | 24.1929
|  | 89 | 1088.04 | 23.889
|  | 90 | 1167.9 | 30.1883
|  | 91 | 1227.76 | 31.1984
|  | 92 | 1228.96 | 29.8188
|  | 93 | 1200.5 | 29.914
|  | 94 | 1087.09 | 24.6545
|  | 95 | 928.79 | 22.2067
|  | 96 | 761.2 | 15.5775
|  | 97 | 648.41 | 16.841
|  | 98 | 560.31 | 16.7686
|  | 99 | 557.09 | 16.3397
|  | 100 | 558.49 | 14.5443
|  | 101 | 568.08 | 14.4276
|  | 102 | 635.37 | 15.5208
|  | 103 | 821.06 | 15.3308
|  | 104 | 1051.84 | 17.9546
|  | 105 | 1095.86 | 20.9081
|  | 106 | 1068.29 | 23.7138
|  | 107 | 1017.48 | 22.1764
|  | 108 | 975.53 | 20.9268
|  | 109 | 953.35 | 20.339
|  | 110 | 970.54 | 20.2334
|  | 111 | 940.36 | 23.6486
|  | 112 | 949.61 | 26.588
|  | 113 | 980.28 | 25.0679
|  | 114 | 1103.63 | 27.6704
|  | 115 | 1225.99 | 29.0307
|  | 116 | 1226.27 | 30.6314
|  | 117 | 1199.41 | 32.217
|  | 118 | 1095.71 | 27.3092
|  | 119 | 916.31 | 20.9023
|  | 120 | 737.7 | 15.6848
|  | 121 | 656.44 | 12.0589
|  | 122 | 589.75 | 9.9618
|  | 123 | 559.64 | 9.6855
|  | 124 | 559.64 | 9.5475
|  | 125 | 567.67 | 10.7711
|  | 126 | 613.28 | 14.5017
|  | 127 | 741.02 | 20.4692
|  | 128 | 922.21 | 30.289
|  | 129 | 1066.13 | 30.6746
|  | 130 | 1098.17 | 24.0577
|  | 131 | 1092.16 | 20.5821
|  | 132 | 1079.6 | 18.2716
|  | 133 | 1095.72 | 18.4444
|  | 134 | 1134.71 | 21.0438
|  | 135 | 1135 | 25.5143
|  | 136 | 1122.68 | 26.1117
|  | 137 | 1098.45 | 23.2182
|  | 138 | 1171.97 | 31.4168
|  | 139 | 1241.44 | 32.0277
|  | 140 | 1221.64 | 31.0674
|  | 141 | 1175.35 | 35.2256
|  | 142 | 1068.08 | 31.451
|  | 143 | 929.54 | 25.2025
|  | 144 | 795.42 | 21.4184
|  | 145 | 713.89 | 18.2887
|  | 146 | 633.2 | 17.2197
|  | 147 | 574.39 | 11.8205
|  | 148 | 560.79 | 13.2434
|  | 149 | 562.77 | 14.6377
|  | 150 | 591.88 | 17.2766
|  | 151 | 686.37 | 23.8561
|  | 152 | 848.06 | 21.9256
|  | 153 | 966.28 | 20.9054
|  | 154 | 993.62 | 19.0227
|  | 155 | 988.01 | 15.4292
|  | 156 | 933.95 | 12.7587
|  | 157 | 937.57 | 13.2386
|  | 158 | 940.76 | 17.371
|  | 159 | 909.45 | 20.1392
|  | 160 | 915.63 | 21.5331
|  | 161 | 921.1 | 20.8753
|  | 162 | 1067.12 | 23.5623
|  | 163 | 1178.69 | 26.0088
|  | 164 | 1194.59 | 27.4806
|  | 165 | 1166.7 | 30.5471
|  | 166 | 1048.93 | 28.8673
|  | 167 | 877.04 | 25.0984
|  | 168 | 699.12 | 23.3097
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-05
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21461 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-03
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 572.1697 | -54.457 | 626.6267
|  | 2 | 428.94 | -129.449 | 558.389
|  | 3 | 350.5774 | -155.688 | 506.2654
|  | 4 | 309.3462 | -171.854 | 481.2002
|  | 5 | 298.622 | -183.363 | 481.985
|  | 6 | 333.374 | -188.432 | 521.806
|  | 7 | 406.7241 | -203.702 | 610.4261
|  | 8 | 618.2254 | -126.215 | 744.4404
|  | 9 | 779.1492 | -56.46 | 835.6092
|  | 10 | 821.0574 | -37.401 | 858.4584
|  | 11 | 818.8838 | -18.413 | 837.2968
|  | 12 | 776.2453 | -40.598 | 816.8433
|  | 13 | 759.4105 | -50.972 | 810.3825
|  | 14 | 749.5855 | -67.405 | 816.9905
|  | 15 | 730.2575 | -80.307 | 810.5645
|  | 16 | 744.3409 | -79.969 | 824.3099
|  | 17 | 871.388 | -0.628 | 872.016
|  | 18 | 1101.3955 | 125.86 | 975.5355
|  | 19 | 1340.3122 | 225.84 | 1114.4722
|  | 20 | 1304.8495 | 164.282 | 1140.5675
|  | 21 | 1259.8092 | 149.06 | 1110.7492
|  | 22 | 1153.763 | 147.922 | 1005.841
|  | 23 | 900.2865 | 49.484 | 850.8025
|  | 24 | 660.5982 | -29.329 | 689.9272
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.4749 | 25.3672 | -150.2188 | -111.9122 | -257.54 | 362.769
2 | 46.8364 | -11.0944 | -148.9425 | -136.7719 | -231.8534 | 335.7862
3 | 46.3986 | -21.2804 | -149.9545 | -139.9588 | -220.7654 | 331.0446
4 | 49.2017 | -25.7107 | -154.3435 | -143.9005 | -226.5715 | 344.4709
5 | 48.8272 | -26.7836 | -165.1289 | -141.4426 | -250.4006 | 361.4775
6 | 45.9892 | -21.692 | -172.0772 | -136.0655 | -277.6247 | 369.0009
7 | 29.6514 | 22.9942 | -110.9776 | -113.9637 | -172.1879 | 322.9084
8 | 9.8926 | 90.3198 | -52.4358 | -93.0618 | -63.3373 | 191.8445
9 | 9.9652 | 113.3502 | -23.6694 | -88.2073 | -9.873 | 134.9075
10 | -10.4998 | 130.0805 | 47.4219 | -66.2345 | 147.2352 | -71.238
11 | -13.8441 | 98.3451 | 47.7079 | -108.306 | 173.9324 | -136.5642
12 | -18.6791 | 81.756 | 60.2094 | -140.391 | 188.5417 | -196.1952
13 | -27.5881 | 77.1519 | 85.34 | -139.6136 | 239.9336 | -276.4739
14 | -13.8693 | 65.9397 | 52.296 | -160.122 | 167.3334 | -200.4168
15 | -1.9983 | 83.5989 | 12.0666 | -137.1235 | 71.4685 | -72.2883
16 | 5.4067 | 102.0728 | -23.062 | -107.4415 | -27.2456 | 49.5452
17 | -10.1996 | 156.0736 | 16.875 | -39.2265 | 38.3013 | 31.518
18 | -2.0854 | 182.0227 | 1.0297 | -17.3376 | -3.6611 | 114.3346
19 | -8.0871 | 199.5336 | 22.9658 | -4.7868 | 31.7507 | 61.3264
20 | -6.5783 | 189.7996 | 36.0844 | -17.386 | 69.4122 | 37.3847
21 | 5.1594 | 171.6025 | 26.2674 | -38.6846 | 52.2547 | 86.3958
22 | 16.8766 | 139.7854 | 8.3534 | -64.7765 | 40.3523 | 51.5309
23 | 20.0058 | 105.1668 | 12.7131 | -71.7051 | 62.1734 | 0.62061
24 | 9.2721 | 81.4544 | 8.8938 | -78.7433 | 99.8726 | -81.6593
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-05
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 517.83
|  |  | 01:00 - 02:00 | 393.25
|  |  | 02:00 - 03:00 | 340.45
|  |  | 03:00 - 04:00 | 339.45
|  |  | 04:00 - 05:00 | 342.44
|  |  | 05:00 - 06:00 | 425.43
|  |  | 06:00 - 07:00 | 908.84
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1200.46
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1264.4
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1236.73
|  |  | 10:00 - 11:00 | 996.24
|  |  | 11:00 - 12:00 | 913.74
|  |  | 12:00 - 13:00 | 881.81
|  |  | 13:00 - 14:00 | 938.89
|  |  | 14:00 - 15:00 | 964.47
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1088.41
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1294.8
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1446.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1512.03
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1524.79
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1501.73
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1357.81
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1046.22
|  |  | 23:00 - 00:00 | 759.8
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0.64151 | 0 | 0.57977 | 116.6851 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76002 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0
7 | 28.6689 | 0 | 0 | 0.31342 | 0 | 130.5212 | 2.3088 | 0
8 | 99.6782 | 0 | 0 | 97.6884 | 0 | 130.9878 | 113.2087 | 34.547
9 | 99.5888 | 0 | 0 | 99.2957 | 0 | 129.9162 | 127.9428 | 106.2028
10 | 99.6669 | 0 | 0 | 109.2968 | 0 | 116.9019 | 140.9013 | 118.9027
11 | 99.7007 | 0 | 0 | 99.4339 | 0 | 111.9203 | 124.9765 | 110.1902
12 | 99.6943 | 0 | 0 | 99.3374 | 0 | 134.2915 | 122.0993 | 109.6672
13 | 99.7099 | 0 | 0 | 99.3681 | 0 | 124.9045 | 130.9537 | 128.7265
14 | 99.6437 | 0 | 0 | 99.3376 | 0 | 139.2773 | 123.9426 | 133.254
15 | 99.6629 | 0 | 0 | 99.3627 | 0 | 142.1272 | 143.8037 | 143.4053
16 | 99.6413 | 0 | 0 | 99.3693 | 0 | 143.4241 | 127.9687 | 143.5412
17 | 99.648 | 0 | 49.5387 | 109.3477 | 0 | 119.176 | 143.8999 | 143.5078
18 | 99.6846 | 0 | 99.7184 | 99.4351 | 0 | 137.1516 | 132.6206 | 140.4003
19 | 105.593 | 0 | 114.1635 | 118.8556 | 0 | 142.8514 | 143.9279 | 143.5206
20 | 109.7725 | 0 | 109.7957 | 109.5582 | 0 | 140.2627 | 135.0164 | 143.5188
21 | 99.8284 | 0 | 99.9491 | 99.6146 | 0 | 126.4678 | 142.9195 | 143.5096
22 | 99.6331 | 0 | 50.9589 | 99.3629 | 0 | 110.9662 | 123.1584 | 109.1726
23 | 0.78201 | 0 | 0 | 99.3691 | 0 | 111.9306 | 108.2008 | 108.9714
24 | 0 | 0 | 0 | 99.357 | 0 | 106.6098 | 61.6631 | 1.0031
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1540.5973 | 0 | 524.1243 | 1737.7035 | 0 | 2300.8665 | 2150.2727 | 1962.0413
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 309.5122
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1028 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.04 | 20.704
|  | 2 | 480.54 | 20.915
|  | 3 | 483.44 | 19.9343
|  | 4 | 473.44 | 20.2862
|  | 5 | 482.34 | 21.4148
|  | 6 | 534.17 | 22.3431
|  | 7 | 711.65 | 29.0209
|  | 8 | 933.18 | 37.1819
|  | 9 | 1018.06 | 38.7441
|  | 10 | 1017.2 | 40.1877
|  | 11 | 981.46 | 35.9018
|  | 12 | 966.24 | 32.2571
|  | 13 | 957.6 | 30.4129
|  | 14 | 999.69 | 35.0344
|  | 15 | 985.49 | 36.314
|  | 16 | 998.95 | 37.729
|  | 17 | 1028.4 | 34.8998
|  | 18 | 1116.11 | 38.9903
|  | 19 | 1205.56 | 42.7598
|  | 20 | 1198.71 | 43.0921
|  | 21 | 1165.39 | 44.2412
|  | 22 | 1065.84 | 43.7753
|  | 23 | 914.76 | 32.678
|  | 24 | 750.26 | 21.0658
|  | 25 | 596.36 | 16.9977
|  | 26 | 532.04 | 17.0827
|  | 27 | 541.18 | 17.0607
|  | 28 | 532.88 | 15.0234
|  | 29 | 543.37 | 16.1592
|  | 30 | 611.76 | 16.3256
|  | 31 | 786.57 | 27.2244
|  | 32 | 1007.13 | 33.6458
|  | 33 | 1058.43 | 31.8964
|  | 34 | 1018.31 | 31.9802
|  | 35 | 966.83 | 25.7952
|  | 36 | 937.32 | 25.7733
|  | 37 | 925.39 | 27.7593
|  | 38 | 984.02 | 29.4381
|  | 39 | 976.4 | 29.1372
|  | 40 | 980.99 | 27.6553
|  | 41 | 1011.23 | 31.8684
|  | 42 | 1131.18 | 35.7536
|  | 43 | 1218.56 | 40.6528
|  | 44 | 1215.46 | 43.4921
|  | 45 | 1178.49 | 44.3902
|  | 46 | 1072.37 | 40.7436
|  | 47 | 901.87 | 36.3849
|  | 48 | 732.45 | 21.1752
|  | 49 | 625.18 | 18.9411
|  | 50 | 541.09 | 18.1038
|  | 51 | 529.87 | 19.2843
|  | 52 | 519.17 | 19.3307
|  | 53 | 529.97 | 18.1001
|  | 54 | 598.54 | 14.4028
|  | 55 | 779.07 | 23.4016
|  | 56 | 1002.34 | 34.2296
|  | 57 | 1089.73 | 28.5551
|  | 58 | 1084.74 | 21.9278
|  | 59 | 1032.64 | 19.4045
|  | 60 | 992.34 | 17.9104
|  | 61 | 998.74 | 17.1195
|  | 62 | 1033.23 | 17.8044
|  | 63 | 1034.32 | 19.9533
|  | 64 | 1037.46 | 25.2739
|  | 65 | 1066.23 | 35.277
|  | 66 | 1166.4 | 39.5678
|  | 67 | 1240.86 | 47.8026
|  | 68 | 1235.87 | 52.754
|  | 69 | 1199.79 | 46.1093
|  | 70 | 1084.38 | 38.066
|  | 71 | 919.81 | 27.7966
|  | 72 | 755.29 | 24.1693
|  | 73 | 606.09 | 18.3217
|  | 74 | 538.59 | 15.557
|  | 75 | 551.89 | 15.9576
|  | 76 | 539.98 | 16.6219
|  | 77 | 548.18 | 17.8859
|  | 78 | 615.27 | 20.1551
|  | 79 | 792.15 | 27.8288
|  | 80 | 1020.34 | 26.6274
|  | 81 | 1117.16 | 23.632
|  | 82 | 1113.67 | 24.5095
|  | 83 | 1077.56 | 26.1361
|  | 84 | 1013.31 | 26.0117
|  | 85 | 1028.93 | 27.8384
|  | 86 | 1055.75 | 29.2331
|  | 87 | 1032.84 | 24.3479
|  | 88 | 1080.06 | 24.1929
|  | 89 | 1088.04 | 23.889
|  | 90 | 1167.9 | 30.1883
|  | 91 | 1227.76 | 31.1984
|  | 92 | 1228.96 | 29.8188
|  | 93 | 1200.5 | 29.914
|  | 94 | 1087.09 | 24.6545
|  | 95 | 928.79 | 22.2067
|  | 96 | 761.2 | 15.5775
|  | 97 | 648.41 | 16.841
|  | 98 | 560.31 | 16.7686
|  | 99 | 557.09 | 16.3397
|  | 100 | 558.49 | 14.5443
|  | 101 | 568.08 | 14.4276
|  | 102 | 635.37 | 15.5208
|  | 103 | 821.06 | 15.3308
|  | 104 | 1051.84 | 17.9546
|  | 105 | 1095.86 | 20.9081
|  | 106 | 1068.29 | 23.7138
|  | 107 | 1017.48 | 22.1764
|  | 108 | 975.53 | 20.9268
|  | 109 | 953.35 | 20.339
|  | 110 | 970.54 | 20.2334
|  | 111 | 940.36 | 23.6486
|  | 112 | 949.61 | 26.588
|  | 113 | 980.28 | 25.0679
|  | 114 | 1103.63 | 27.6704
|  | 115 | 1225.99 | 29.0307
|  | 116 | 1226.27 | 30.6314
|  | 117 | 1199.41 | 32.217
|  | 118 | 1095.71 | 27.3092
|  | 119 | 916.31 | 20.9023
|  | 120 | 737.7 | 15.6848
|  | 121 | 656.44 | 12.0589
|  | 122 | 589.75 | 9.9618
|  | 123 | 559.64 | 9.6855
|  | 124 | 559.64 | 9.5475
|  | 125 | 567.67 | 10.7711
|  | 126 | 613.28 | 14.5017
|  | 127 | 741.02 | 20.4692
|  | 128 | 922.21 | 30.289
|  | 129 | 1066.13 | 30.6746
|  | 130 | 1098.17 | 24.0577
|  | 131 | 1092.16 | 20.5821
|  | 132 | 1079.6 | 18.2716
|  | 133 | 1095.72 | 18.4444
|  | 134 | 1134.71 | 21.0438
|  | 135 | 1135 | 25.5143
|  | 136 | 1122.68 | 26.1117
|  | 137 | 1098.45 | 23.2182
|  | 138 | 1171.97 | 31.4168
|  | 139 | 1241.44 | 32.0277
|  | 140 | 1221.64 | 31.0674
|  | 141 | 1175.35 | 35.2256
|  | 142 | 1068.08 | 31.451
|  | 143 | 929.54 | 25.2025
|  | 144 | 795.42 | 21.4184
|  | 145 | 713.89 | 18.2887
|  | 146 | 633.2 | 17.2197
|  | 147 | 574.39 | 11.8205
|  | 148 | 560.79 | 13.2434
|  | 149 | 562.77 | 14.6377
|  | 150 | 591.88 | 17.2766
|  | 151 | 686.37 | 23.8561
|  | 152 | 848.06 | 21.9256
|  | 153 | 966.28 | 20.9054
|  | 154 | 993.62 | 19.0227
|  | 155 | 988.01 | 15.4292
|  | 156 | 933.95 | 12.7587
|  | 157 | 937.57 | 13.2386
|  | 158 | 940.76 | 17.371
|  | 159 | 909.45 | 20.1392
|  | 160 | 915.63 | 21.5331
|  | 161 | 921.1 | 20.8753
|  | 162 | 1067.12 | 23.5623
|  | 163 | 1178.69 | 26.0088
|  | 164 | 1194.59 | 27.4806
|  | 165 | 1166.7 | 30.5471
|  | 166 | 1048.93 | 28.8673
|  | 167 | 877.04 | 25.0984
|  | 168 | 699.12 | 23.3097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible