## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-04-06
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 17714.47 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-04-04
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 483.3341 | -60.715 | 544.0491
|  | 2 | 407.1651 | -80.591 | 487.7561
|  | 3 | 456.2227 | -12.449 | 468.6717
|  | 4 | 449.678 | -62.307 | 511.985
|  | 5 | 444.6959 | -99.819 | 544.5149
|  | 6 | 419.4335 | -139.752 | 559.1855
|  | 7 | 643.6494 | 5.227 | 638.4224
|  | 8 | 831.823 | 37.631 | 794.192
|  | 9 | 843.7937 | -5.773 | 849.5667
|  | 10 | 848.0413 | 8.118 | 839.9233
|  | 11 | 590.5927 | -203.298 | 793.8907
|  | 12 | 522.2599 | -251.182 | 773.4419
|  | 13 | 504.4423 | -242.682 | 747.1243
|  | 14 | 516.8672 | -249.774 | 766.6412
|  | 15 | 637.6169 | -118.898 | 756.5149
|  | 16 | 584.1839 | -148.951 | 733.1349
|  | 17 | 744.2951 | 19.651 | 724.6441
|  | 18 | 851.437 | 75.257 | 776.18
|  | 19 | 1298.3136 | 450.576 | 847.7376
|  | 20 | 1314.9518 | 386.395 | 928.5568
|  | 21 | 1298.9868 | 341.083 | 957.9038
|  | 22 | 1202.7327 | 305.758 | 896.9747
|  | 23 | 997.8419 | 197.697 | 800.1449
|  | 24 | 833.4032 | 164.974 | 668.4292
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 08-09/04/2024
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik | 15-16/04/2024
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 22-23/04/2024
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik | 24-25/04/2024
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.7909 | 27.0739 | -35.207 | -129.7981 | -44.0993 | 165.3146
2 | 43.1713 | 11.2966 | -53.2916 | -136.0429 | -74.67 | 230.2949
3 | 43.9073 | -0.46694 | -43.9546 | -146.1874 | -49.7307 | 213.9979
4 | 44.0261 | -4.7567 | -56.5839 | -154.632 | -70.6003 | 205.961
5 | 45.8748 | -3.1252 | -73.2209 | -151.9516 | -107.5442 | 242.151
6 | 46.2682 | -5.7168 | -70.3348 | -146.1165 | -110.208 | 246.8203
7 | 39.3764 | 1.0396 | -29.0371 | -138.3944 | -34.6779 | 194.1695
8 | 1.8729 | 40.2021 | 62.1013 | -109.5833 | 165.9329 | -98.0363
9 | 12.372 | 43.7431 | 77.1111 | -124.0405 | 185.2113 | -104.5946
10 | 3.9689 | 23.3966 | 64.7592 | -148.097 | 216.462 | -169.2885
11 | -19.3301 | -5.863 | 55.1072 | -184.8591 | 268.5285 | -336.0946
12 | -20.8542 | -15.8511 | 42.9735 | -192.3974 | 249.726 | -313.2406
13 | -18.1609 | -33.0383 | -6.1468 | -191.4297 | 161.1456 | -226.3507
14 | -17.0863 | -36.2508 | -32.2382 | -186.3881 | 104.1976 | -170.3414
15 | -7.0897 | 0.075931 | 3.6152 | -154.1353 | 91.9188 | -68.1866
16 | -0.42989 | 1.9714 | 5.341 | -158.9027 | 77.9197 | -21.5806
17 | 21.0986 | 43.9943 | -3.6095 | -136.4751 | -3.6422 | 128.7001
18 | 27.1642 | 92.2444 | -12.5992 | -104.1127 | -41.5887 | 165.7829
19 | 33.4532 | 162.4986 | 35.031 | -38.833 | -24.2861 | 247.7299
20 | 22.5506 | 172.4917 | 58.3782 | -16.357 | 17.0473 | 160.2401
21 | 25.2594 | 147.832 | 27.2861 | -41.5554 | -11.6256 | 158.0415
22 | 41.8207 | 126.6686 | -5.3914 | -75.4113 | -53.7009 | 269.4628
23 | 36.3255 | 87.3231 | -14.5436 | -106.1706 | -34.4306 | 203.6089
24 | 37.9979 | 65.1534 | -44.385 | -109.0317 | -82.8253 | 211.5103
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-04-06
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 517.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 424.02
|  |  | 02:00 - 03:00 | 393.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 400.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 443.39
|  |  | 05:00 - 06:00 | 537.85
|  |  | 06:00 - 07:00 | 623.7
|  |  | 07:00 - 08:00 | 744.89
|  |  | 08:00 - 09:00 | 763.56
|  |  | 09:00 - 10:00 | 678.26
|  |  | 10:00 - 11:00 | 591
|  |  | 11:00 - 12:00 | 554.04
|  |  | 12:00 - 13:00 | 420.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 433.52
|  |  | 14:00 - 15:00 | 412.95
|  |  | 15:00 - 16:00 | 509.13
|  |  | 16:00 - 17:00 | 642.55
|  |  | 17:00 - 18:00 | 683.61
|  |  | 18:00 - 19:00 | 941.83
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1015.24
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1047.68
|  |  | 21:00 - 22:00 | 951.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 814.83
|  |  | 23:00 - 00:00 | 628.7
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4563 | 0.030159 | 0 | 0.10254
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9512 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4216 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0754 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6032 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2261 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.71815 | 0 | 0 | 112.234 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 113.2452 | 0 | 0 | 111.4651 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 115.033 | 0 | 0 | 99.115 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 93.9886 | 0 | 0 | 94.4985 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 114.936 | 0 | 0 | 0.84411 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 89.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74015
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3144
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2835 | 89.4214
17 | 0.87332 | 52.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8262 | 121.8924
18 | 98.2247 | 99.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.46907 | 104.4461 | 104.3787
19 | 109.7978 | 110.0128 | 0 | 0 | 0 | 118.2797 | 108.1799 | 125.5719
20 | 114.3641 | 115.4193 | 0 | 0 | 0 | 143.7981 | 144.8249 | 110.2367
21 | 109.8619 | 110.0308 | 0 | 0 | 0 | 109.3213 | 113.3101 | 109.0183
22 | 109.7824 | 109.9849 | 0 | 0 | 0 | 99.3048 | 122.0837 | 106.3486
23 | 98.5655 | 101.4076 | 0 | 0 | 0 | 0.96084 | 122.0954 | 90.0931
24 | 0.4492 | 106.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3642 | 97.2735
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 641.919 | 1333.5467 | 0 | 0 | 1095.8904 | 472.164 | 957.4139 | 1057.3918
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1065 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1214 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 571.88 | 16.7383
|  | 2 | 512.16 | 18.2778
|  | 3 | 487.62 | 21.2232
|  | 4 | 514.6 | 21.7074
|  | 5 | 530.41 | 22.7967
|  | 6 | 576.18 | 26.0712
|  | 7 | 672.46 | 25.7206
|  | 8 | 820.47 | 28.0679
|  | 9 | 912.98 | 20.2417
|  | 10 | 937.65 | 14.3161
|  | 11 | 916.8 | 14.4298
|  | 12 | 904.1 | 16.1526
|  | 13 | 850.94 | 15.9906
|  | 14 | 862.06 | 13.8613
|  | 15 | 771.28 | 15.3439
|  | 16 | 783.45 | 20.0697
|  | 17 | 720.38 | 22.3713
|  | 18 | 745.47 | 25.0825
|  | 19 | 780.29 | 27.7714
|  | 20 | 838.63 | 35.5713
|  | 21 | 908.91 | 34.5172
|  | 22 | 848.35 | 32.3693
|  | 23 | 737.74 | 27.3614
|  | 24 | 626.78 | 21.3034
|  | 25 | 569.8 | 16.0686
|  | 26 | 515.57 | 17.2446
|  | 27 | 483.04 | 18.0669
|  | 28 | 525.92 | 18.6823
|  | 29 | 535.63 | 18.2957
|  | 30 | 574.4 | 21.4447
|  | 31 | 686.89 | 22.2604
|  | 32 | 850.33 | 20.3417
|  | 33 | 894.9 | 17.0752
|  | 34 | 883.67 | 16.5216
|  | 35 | 887.12 | 20.2994
|  | 36 | 876.82 | 20.8597
|  | 37 | 853.76 | 18.612
|  | 38 | 852.28 | 14.3571
|  | 39 | 819 | 14.2909
|  | 40 | 735.67 | 13.9763
|  | 41 | 687.89 | 14.168
|  | 42 | 728.56 | 15.5693
|  | 43 | 807.77 | 22.9245
|  | 44 | 873.36 | 25.5661
|  | 45 | 910.53 | 24.6271
|  | 46 | 852.97 | 23.1206
|  | 47 | 741.07 | 18.7514
|  | 48 | 604.75 | 17.3555
|  | 49 | 523.51 | 13.2717
|  | 50 | 464.77 | 13.7843
|  | 51 | 438.34 | 13.867
|  | 52 | 480.03 | 14.1838
|  | 53 | 521.46 | 13.6501
|  | 54 | 538.61 | 15.4875
|  | 55 | 594.13 | 18.4001
|  | 56 | 732.77 | 22.4612
|  | 57 | 842.56 | 26.3179
|  | 58 | 836.86 | 25.921
|  | 59 | 792.24 | 34.8277
|  | 60 | 775.7 | 29.6632
|  | 61 | 781.63 | 26.4869
|  | 62 | 796.83 | 27.1612
|  | 63 | 759.63 | 27.2531
|  | 64 | 713.87 | 22.3097
|  | 65 | 717.9 | 17.5706
|  | 66 | 786.91 | 18.6131
|  | 67 | 871.17 | 25.9388
|  | 68 | 919.67 | 27.5856
|  | 69 | 985.77 | 26.1535
|  | 70 | 920.88 | 23.8663
|  | 71 | 807.03 | 19.7465
|  | 72 | 692.8 | 18.6379
|  | 73 | 553.54 | 18.3893
|  | 74 | 491.6 | 17.5622
|  | 75 | 464.37 | 17.8041
|  | 76 | 504.66 | 18.2845
|  | 77 | 531.48 | 18.5675
|  | 78 | 542.93 | 16.3883
|  | 79 | 624.36 | 14.9804
|  | 80 | 760.78 | 17.9429
|  | 81 | 848.83 | 17.9651
|  | 82 | 848.69 | 19.2802
|  | 83 | 812.23 | 21.7211
|  | 84 | 779.72 | 21.4978
|  | 85 | 761.07 | 20.6131
|  | 86 | 801.69 | 20.703
|  | 87 | 786.21 | 17.558
|  | 88 | 748.66 | 15.5338
|  | 89 | 758.01 | 13.2418
|  | 90 | 817.18 | 15.0415
|  | 91 | 883 | 23.115
|  | 92 | 925.2 | 24.6553
|  | 93 | 990.77 | 24.6575
|  | 94 | 910.82 | 22.7288
|  | 95 | 812.11 | 19.7212
|  | 96 | 697.91 | 20.1473
|  | 97 | 579.3 | 16.4511
|  | 98 | 532.86 | 17.4551
|  | 99 | 500.82 | 16.5429
|  | 100 | 542.6 | 16.9455
|  | 101 | 569.52 | 18.5073
|  | 102 | 583.08 | 18.7953
|  | 103 | 671.29 | 17.7524
|  | 104 | 823.91 | 16.2151
|  | 105 | 899.28 | 16.8325
|  | 106 | 891.95 | 14.8517
|  | 107 | 841.68 | 18.103
|  | 108 | 819.37 | 16.7025
|  | 109 | 803.62 | 14.2693
|  | 110 | 804.73 | 13.0457
|  | 111 | 793.77 | 11.7511
|  | 112 | 754.44 | 12.4563
|  | 113 | 754.99 | 16.0056
|  | 114 | 807.55 | 20.0488
|  | 115 | 878.84 | 27.7999
|  | 116 | 973.93 | 28.1956
|  | 117 | 983.11 | 26.4808
|  | 118 | 906.26 | 28.5381
|  | 119 | 808.05 | 22.0438
|  | 120 | 682.14 | 20.2781
|  | 121 | 623.61 | 16.9586
|  | 122 | 558.57 | 14.6765
|  | 123 | 534.43 | 16.0982
|  | 124 | 535.13 | 16.4734
|  | 125 | 557.64 | 16.3554
|  | 126 | 571.5 | 16.7388
|  | 127 | 626.05 | 17.1397
|  | 128 | 747.74 | 16.3857
|  | 129 | 858.41 | 16.0338
|  | 130 | 888.11 | 14.7116
|  | 131 | 841.35 | 14.3434
|  | 132 | 816.99 | 13.0537
|  | 133 | 791.07 | 12.269
|  | 134 | 803.37 | 13.4102
|  | 135 | 760.9 | 13.617
|  | 136 | 751.27 | 13.7692
|  | 137 | 719.1 | 16.7721
|  | 138 | 757.56 | 15.8558
|  | 139 | 847.96 | 21.8595
|  | 140 | 905.37 | 21.9319
|  | 141 | 921.93 | 22.6515
|  | 142 | 860.08 | 22.9043
|  | 143 | 773.28 | 20.4186
|  | 144 | 663.05 | 18.1899
|  | 145 | 639.81 | 18.5441
|  | 146 | 563.67 | 18.9458
|  | 147 | 566.42 | 18.4858
|  | 148 | 568.71 | 17.6845
|  | 149 | 589.23 | 16.6958
|  | 150 | 542.28 | 17.356
|  | 151 | 586.7 | 17.2653
|  | 152 | 687.34 | 16.6289
|  | 153 | 790.09 | 13.6941
|  | 154 | 851.57 | 12.1167
|  | 155 | 849.01 | 12.8582
|  | 156 | 784.7 | 11.7596
|  | 157 | 793.55 | 11.2144
|  | 158 | 778.65 | 11.0154
|  | 159 | 748.97 | 12.2715
|  | 160 | 730.05 | 12.155
|  | 161 | 674.29 | 13.4997
|  | 162 | 736.65 | 14.265
|  | 163 | 800.77 | 17.7007
|  | 164 | 901.75 | 20.4631
|  | 165 | 955.53 | 21.2944
|  | 166 | 885.69 | 20.0287
|  | 167 | 778.59 | 19.0461
|  | 168 | 645.07 | 18.3719
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-04-06
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 17714.47 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-04-04
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 483.3341 | -60.715 | 544.0491
|  | 2 | 407.1651 | -80.591 | 487.7561
|  | 3 | 456.2227 | -12.449 | 468.6717
|  | 4 | 449.678 | -62.307 | 511.985
|  | 5 | 444.6959 | -99.819 | 544.5149
|  | 6 | 419.4335 | -139.752 | 559.1855
|  | 7 | 643.6494 | 5.227 | 638.4224
|  | 8 | 831.823 | 37.631 | 794.192
|  | 9 | 843.7937 | -5.773 | 849.5667
|  | 10 | 848.0413 | 8.118 | 839.9233
|  | 11 | 590.5927 | -203.298 | 793.8907
|  | 12 | 522.2599 | -251.182 | 773.4419
|  | 13 | 504.4423 | -242.682 | 747.1243
|  | 14 | 516.8672 | -249.774 | 766.6412
|  | 15 | 637.6169 | -118.898 | 756.5149
|  | 16 | 584.1839 | -148.951 | 733.1349
|  | 17 | 744.2951 | 19.651 | 724.6441
|  | 18 | 851.437 | 75.257 | 776.18
|  | 19 | 1298.3136 | 450.576 | 847.7376
|  | 20 | 1314.9518 | 386.395 | 928.5568
|  | 21 | 1298.9868 | 341.083 | 957.9038
|  | 22 | 1202.7327 | 305.758 | 896.9747
|  | 23 | 997.8419 | 197.697 | 800.1449
|  | 24 | 833.4032 | 164.974 | 668.4292
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 08-09/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | 15-16/04/2024
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 22-23/04/2024
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | 24-25/04/2024
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 300
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.7909 | 27.0739 | -35.207 | -129.7981 | -44.0993 | 165.3146
2 | 43.1713 | 11.2966 | -53.2916 | -136.0429 | -74.67 | 230.2949
3 | 43.9073 | -0.46694 | -43.9546 | -146.1874 | -49.7307 | 213.9979
4 | 44.0261 | -4.7567 | -56.5839 | -154.632 | -70.6003 | 205.961
5 | 45.8748 | -3.1252 | -73.2209 | -151.9516 | -107.5442 | 242.151
6 | 46.2682 | -5.7168 | -70.3348 | -146.1165 | -110.208 | 246.8203
7 | 39.3764 | 1.0396 | -29.0371 | -138.3944 | -34.6779 | 194.1695
8 | 1.8729 | 40.2021 | 62.1013 | -109.5833 | 165.9329 | -98.0363
9 | 12.372 | 43.7431 | 77.1111 | -124.0405 | 185.2113 | -104.5946
10 | 3.9689 | 23.3966 | 64.7592 | -148.097 | 216.462 | -169.2885
11 | -19.3301 | -5.863 | 55.1072 | -184.8591 | 268.5285 | -336.0946
12 | -20.8542 | -15.8511 | 42.9735 | -192.3974 | 249.726 | -313.2406
13 | -18.1609 | -33.0383 | -6.1468 | -191.4297 | 161.1456 | -226.3507
14 | -17.0863 | -36.2508 | -32.2382 | -186.3881 | 104.1976 | -170.3414
15 | -7.0897 | 0.075931 | 3.6152 | -154.1353 | 91.9188 | -68.1866
16 | -0.42989 | 1.9714 | 5.341 | -158.9027 | 77.9197 | -21.5806
17 | 21.0986 | 43.9943 | -3.6095 | -136.4751 | -3.6422 | 128.7001
18 | 27.1642 | 92.2444 | -12.5992 | -104.1127 | -41.5887 | 165.7829
19 | 33.4532 | 162.4986 | 35.031 | -38.833 | -24.2861 | 247.7299
20 | 22.5506 | 172.4917 | 58.3782 | -16.357 | 17.0473 | 160.2401
21 | 25.2594 | 147.832 | 27.2861 | -41.5554 | -11.6256 | 158.0415
22 | 41.8207 | 126.6686 | -5.3914 | -75.4113 | -53.7009 | 269.4628
23 | 36.3255 | 87.3231 | -14.5436 | -106.1706 | -34.4306 | 203.6089
24 | 37.9979 | 65.1534 | -44.385 | -109.0317 | -82.8253 | 211.5103
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-04-06
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 517.36
|  |  | 01:00 - 02:00 | 424.02
|  |  | 02:00 - 03:00 | 393.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 400.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 443.39
|  |  | 05:00 - 06:00 | 537.85
|  |  | 06:00 - 07:00 | 623.7
|  |  | 07:00 - 08:00 | 744.89
|  |  | 08:00 - 09:00 | 763.56
|  |  | 09:00 - 10:00 | 678.26
|  |  | 10:00 - 11:00 | 591
|  |  | 11:00 - 12:00 | 554.04
|  |  | 12:00 - 13:00 | 420.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 433.52
|  |  | 14:00 - 15:00 | 412.95
|  |  | 15:00 - 16:00 | 509.13
|  |  | 16:00 - 17:00 | 642.55
|  |  | 17:00 - 18:00 | 683.61
|  |  | 18:00 - 19:00 | 941.83
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1015.24
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1047.68
|  |  | 21:00 - 22:00 | 951.33
|  |  | 22:00 - 23:00 | 814.83
|  |  | 23:00 - 00:00 | 628.7
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4563 | 0.030159 | 0 | 0.10254
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9512 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4216 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0754 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6032 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2261 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0.71815 | 0 | 0 | 112.234 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 113.2452 | 0 | 0 | 111.4651 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 115.033 | 0 | 0 | 99.115 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 93.9886 | 0 | 0 | 94.4985 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 114.936 | 0 | 0 | 0.84411 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 89.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74015
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3144
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2835 | 89.4214
17 | 0.87332 | 52.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8262 | 121.8924
18 | 98.2247 | 99.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.46907 | 104.4461 | 104.3787
19 | 109.7978 | 110.0128 | 0 | 0 | 0 | 118.2797 | 108.1799 | 125.5719
20 | 114.3641 | 115.4193 | 0 | 0 | 0 | 143.7981 | 144.8249 | 110.2367
21 | 109.8619 | 110.0308 | 0 | 0 | 0 | 109.3213 | 113.3101 | 109.0183
22 | 109.7824 | 109.9849 | 0 | 0 | 0 | 99.3048 | 122.0837 | 106.3486
23 | 98.5655 | 101.4076 | 0 | 0 | 0 | 0.96084 | 122.0954 | 90.0931
24 | 0.4492 | 106.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3642 | 97.2735
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 641.919 | 1333.5467 | 0 | 0 | 979.4341 | 472.1338 | 957.4139 | 1057.2893
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1065 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1214 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 571.88 | 16.7383
|  | 2 | 512.16 | 18.2778
|  | 3 | 487.62 | 21.2232
|  | 4 | 514.6 | 21.7074
|  | 5 | 530.41 | 22.7967
|  | 6 | 576.18 | 26.0712
|  | 7 | 672.46 | 25.7206
|  | 8 | 820.47 | 28.0679
|  | 9 | 912.98 | 20.2417
|  | 10 | 937.65 | 14.3161
|  | 11 | 916.8 | 14.4298
|  | 12 | 904.1 | 16.1526
|  | 13 | 850.94 | 15.9906
|  | 14 | 862.06 | 13.8613
|  | 15 | 771.28 | 15.3439
|  | 16 | 783.45 | 20.0697
|  | 17 | 720.38 | 22.3713
|  | 18 | 745.47 | 25.0825
|  | 19 | 780.29 | 27.7714
|  | 20 | 838.63 | 35.5713
|  | 21 | 908.91 | 34.5172
|  | 22 | 848.35 | 32.3693
|  | 23 | 737.74 | 27.3614
|  | 24 | 626.78 | 21.3034
|  | 25 | 569.8 | 16.0686
|  | 26 | 515.57 | 17.2446
|  | 27 | 483.04 | 18.0669
|  | 28 | 525.92 | 18.6823
|  | 29 | 535.63 | 18.2957
|  | 30 | 574.4 | 21.4447
|  | 31 | 686.89 | 22.2604
|  | 32 | 850.33 | 20.3417
|  | 33 | 894.9 | 17.0752
|  | 34 | 883.67 | 16.5216
|  | 35 | 887.12 | 20.2994
|  | 36 | 876.82 | 20.8597
|  | 37 | 853.76 | 18.612
|  | 38 | 852.28 | 14.3571
|  | 39 | 819 | 14.2909
|  | 40 | 735.67 | 13.9763
|  | 41 | 687.89 | 14.168
|  | 42 | 728.56 | 15.5693
|  | 43 | 807.77 | 22.9245
|  | 44 | 873.36 | 25.5661
|  | 45 | 910.53 | 24.6271
|  | 46 | 852.97 | 23.1206
|  | 47 | 741.07 | 18.7514
|  | 48 | 604.75 | 17.3555
|  | 49 | 523.51 | 13.2717
|  | 50 | 464.77 | 13.7843
|  | 51 | 438.34 | 13.867
|  | 52 | 480.03 | 14.1838
|  | 53 | 521.46 | 13.6501
|  | 54 | 538.61 | 15.4875
|  | 55 | 594.13 | 18.4001
|  | 56 | 732.77 | 22.4612
|  | 57 | 842.56 | 26.3179
|  | 58 | 836.86 | 25.921
|  | 59 | 792.24 | 34.8277
|  | 60 | 775.7 | 29.6632
|  | 61 | 781.63 | 26.4869
|  | 62 | 796.83 | 27.1612
|  | 63 | 759.63 | 27.2531
|  | 64 | 713.87 | 22.3097
|  | 65 | 717.9 | 17.5706
|  | 66 | 786.91 | 18.6131
|  | 67 | 871.17 | 25.9388
|  | 68 | 919.67 | 27.5856
|  | 69 | 985.77 | 26.1535
|  | 70 | 920.88 | 23.8663
|  | 71 | 807.03 | 19.7465
|  | 72 | 692.8 | 18.6379
|  | 73 | 553.54 | 18.3893
|  | 74 | 491.6 | 17.5622
|  | 75 | 464.37 | 17.8041
|  | 76 | 504.66 | 18.2845
|  | 77 | 531.48 | 18.5675
|  | 78 | 542.93 | 16.3883
|  | 79 | 624.36 | 14.9804
|  | 80 | 760.78 | 17.9429
|  | 81 | 848.83 | 17.9651
|  | 82 | 848.69 | 19.2802
|  | 83 | 812.23 | 21.7211
|  | 84 | 779.72 | 21.4978
|  | 85 | 761.07 | 20.6131
|  | 86 | 801.69 | 20.703
|  | 87 | 786.21 | 17.558
|  | 88 | 748.66 | 15.5338
|  | 89 | 758.01 | 13.2418
|  | 90 | 817.18 | 15.0415
|  | 91 | 883 | 23.115
|  | 92 | 925.2 | 24.6553
|  | 93 | 990.77 | 24.6575
|  | 94 | 910.82 | 22.7288
|  | 95 | 812.11 | 19.7212
|  | 96 | 697.91 | 20.1473
|  | 97 | 579.3 | 16.4511
|  | 98 | 532.86 | 17.4551
|  | 99 | 500.82 | 16.5429
|  | 100 | 542.6 | 16.9455
|  | 101 | 569.52 | 18.5073
|  | 102 | 583.08 | 18.7953
|  | 103 | 671.29 | 17.7524
|  | 104 | 823.91 | 16.2151
|  | 105 | 899.28 | 16.8325
|  | 106 | 891.95 | 14.8517
|  | 107 | 841.68 | 18.103
|  | 108 | 819.37 | 16.7025
|  | 109 | 803.62 | 14.2693
|  | 110 | 804.73 | 13.0457
|  | 111 | 793.77 | 11.7511
|  | 112 | 754.44 | 12.4563
|  | 113 | 754.99 | 16.0056
|  | 114 | 807.55 | 20.0488
|  | 115 | 878.84 | 27.7999
|  | 116 | 973.93 | 28.1956
|  | 117 | 983.11 | 26.4808
|  | 118 | 906.26 | 28.5381
|  | 119 | 808.05 | 22.0438
|  | 120 | 682.14 | 20.2781
|  | 121 | 623.61 | 16.9586
|  | 122 | 558.57 | 14.6765
|  | 123 | 534.43 | 16.0982
|  | 124 | 535.13 | 16.4734
|  | 125 | 557.64 | 16.3554
|  | 126 | 571.5 | 16.7388
|  | 127 | 626.05 | 17.1397
|  | 128 | 747.74 | 16.3857
|  | 129 | 858.41 | 16.0338
|  | 130 | 888.11 | 14.7116
|  | 131 | 841.35 | 14.3434
|  | 132 | 816.99 | 13.0537
|  | 133 | 791.07 | 12.269
|  | 134 | 803.37 | 13.4102
|  | 135 | 760.9 | 13.617
|  | 136 | 751.27 | 13.7692
|  | 137 | 719.1 | 16.7721
|  | 138 | 757.56 | 15.8558
|  | 139 | 847.96 | 21.8595
|  | 140 | 905.37 | 21.9319
|  | 141 | 921.93 | 22.6515
|  | 142 | 860.08 | 22.9043
|  | 143 | 773.28 | 20.4186
|  | 144 | 663.05 | 18.1899
|  | 145 | 639.81 | 18.5441
|  | 146 | 563.67 | 18.9458
|  | 147 | 566.42 | 18.4858
|  | 148 | 568.71 | 17.6845
|  | 149 | 589.23 | 16.6958
|  | 150 | 542.28 | 17.356
|  | 151 | 586.7 | 17.2653
|  | 152 | 687.34 | 16.6289
|  | 153 | 790.09 | 13.6941
|  | 154 | 851.57 | 12.1167
|  | 155 | 849.01 | 12.8582
|  | 156 | 784.7 | 11.7596
|  | 157 | 793.55 | 11.2144
|  | 158 | 778.65 | 11.0154
|  | 159 | 748.97 | 12.2715
|  | 160 | 730.05 | 12.155
|  | 161 | 674.29 | 13.4997
|  | 162 | 736.65 | 14.265
|  | 163 | 800.77 | 17.7007
|  | 164 | 901.75 | 20.4631
|  | 165 | 955.53 | 21.2944
|  | 166 | 885.69 | 20.0287
|  | 167 | 778.59 | 19.0461
|  | 168 | 645.07 | 18.3719
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 01/04/2024 | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible