## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-07
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22422 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-05
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 525.6524 | -55.145 | 580.7974
|  | 2 | 412.2855 | -111.258 | 523.5435
|  | 3 | 350.9519 | -174.117 | 525.0689
|  | 4 | 363.5587 | -146.496 | 510.0547
|  | 5 | 361.6109 | -169.43 | 531.0409
|  | 6 | 460.1435 | -138.048 | 598.1915
|  | 7 | 901.3176 | 137.701 | 763.6166
|  | 8 | 1155.6792 | 171.038 | 984.6412
|  | 9 | 1262.1442 | 185.043 | 1077.1012
|  | 10 | 1283.8307 | 198.407 | 1085.4237
|  | 11 | 1049.5391 | 9.499 | 1040.0401
|  | 12 | 963.613 | -32.88 | 996.493
|  | 13 | 911.9026 | -98.006 | 1009.9086
|  | 14 | 960.0035 | -77.357 | 1037.3605
|  | 15 | 970.774 | -50.9 | 1021.674
|  | 16 | 1118.5195 | 89.043 | 1029.4765
|  | 17 | 1288.9481 | 274.275 | 1014.6731
|  | 18 | 1399.336 | 312.489 | 1086.847
|  | 19 | 1459.4888 | 270.628 | 1188.8608
|  | 20 | 1479.4199 | 280.361 | 1199.0589
|  | 21 | 1470.0601 | 296.262 | 1173.7981
|  | 22 | 1311.3592 | 246.136 | 1065.2232
|  | 23 | 1021.4246 | 98.082 | 923.3426
|  | 24 | 793.4529 | 23.591 | 769.8619
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 21.9809 | 42.0038 | -24.2825 | -99.3356 | 29.7024 | 21.4309
2 | 24.3023 | 16.2406 | -34.7755 | -106.9964 | 29.8986 | 30.0497
3 | 22.5711 | -2.8889 | -51.5448 | -118.8827 | 26.6757 | 8.4124
4 | 20.8721 | -7.3972 | -43.1563 | -124.3727 | 51.744 | -9.7026
5 | 27.5854 | -6.2533 | -63.7253 | -121.6729 | -0.85478 | 55.8068
6 | 36.7056 | 14.1735 | -97.5049 | -99.1033 | -92.3409 | 163.8734
7 | 31.8045 | 86.1422 | -32.0349 | -41.7973 | -14.034 | 191.0626
8 | 1.4994 | 137.0448 | 61.1596 | -19.531 | 154.8718 | -57.9653
9 | -24.2462 | 169.722 | 144.403 | -3.9739 | 255.4111 | -231.4407
10 | -21.1211 | 172.1603 | 154.704 | -6.2254 | 234.4178 | -238.2609
11 | -25.4454 | 143.0788 | 149.5879 | -57.048 | 232.9475 | -287.8383
12 | -55.1145 | 118.0253 | 154.4393 | -62.7799 | 291.7958 | -457.1204
13 | -52.6251 | 115.0115 | 139.2348 | -48.0389 | 286.2021 | -422.013
14 | -49.3713 | 114.0719 | 128.9157 | -54.9578 | 241.326 | -366.7404
15 | -29.8413 | 114.3118 | 72.8171 | -60.2349 | 82.2017 | -156.6235
16 | -8.4345 | 144.4009 | 68.356 | -29.7658 | 32.5544 | -17.8208
17 | 11.5967 | 159.6367 | 9.9462 | -6.8189 | 2.8815 | 133.0199
18 | 25.2671 | 174.7157 | -30.9616 | -0.49997 | -87.7283 | 234.096
19 | 11.483 | 203.7155 | -6.0425 | 9.2284 | -45.8546 | 160.7742
20 | 19.0539 | 197.9341 | -14.8072 | -5.061 | -64.3561 | 193.6728
21 | 36.2481 | 187.6991 | -37.2096 | -20.2729 | -113.4712 | 279.933
22 | 48.3695 | 166.8792 | -66.2016 | -33.9688 | -142.1038 | 361.062
23 | 63.0494 | 146.6171 | -97.6333 | -31.7786 | -249.8577 | 428.6732
24 | 51.6591 | 108.4573 | -91.4049 | -43.7907 | -203.0784 | 309.7957
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-07
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 588.16
|  |  | 01:00 - 02:00 | 524.66
|  |  | 02:00 - 03:00 | 502.96
|  |  | 03:00 - 04:00 | 515.27
|  |  | 04:00 - 05:00 | 493.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 687.34
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1071.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1298.71
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1390.93
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1377.99
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1197.89
|  |  | 11:00 - 12:00 | 960.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 966.27
|  |  | 13:00 - 14:00 | 988.09
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1005.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1202.4
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1331.39
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1459.07
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1521.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1523.13
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1485.57
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1349.56
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1128.13
|  |  | 23:00 - 00:00 | 851.54
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4747 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32466 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 1.7815 | 0
7 | 1.1205 | 0 | 0 | 99.3397 | 0 | 0 | 99.3148 | 3.0649
8 | 98.1632 | 0 | 0 | 99.3804 | 0 | 0 | 127.8817 | 117.5633
9 | 109.8529 | 0 | 0 | 114.418 | 0 | 0 | 141.8877 | 121.5905
10 | 109.8648 | 0 | 0 | 114.4111 | 0 | 0 | 143.9084 | 135.2569
11 | 109.8089 | 0 | 0 | 109.3647 | 0 | 0 | 143.8882 | 124.1491
12 | 99.735 | 0 | 0 | 99.3669 | 0 | 0 | 143.8978 | 123.7183
13 | 99.6676 | 0 | 0 | 99.3549 | 0 | 0 | 113.693 | 92.8074
14 | 99.6839 | 0 | 0 | 99.352 | 0 | 0 | 102.2477 | 91.2785
15 | 99.6853 | 0 | 0 | 99.3771 | 0 | 0 | 89.3746 | 94.3144
16 | 99.6749 | 0 | 0 | 99.3705 | 0 | 0 | 95.3621 | 95.3518
17 | 99.6524 | 0 | 0 | 99.3584 | 0.74582 | 0 | 126.8602 | 101.8145
18 | 99.683 | 0 | 0 | 99.3655 | 98.8141 | 0 | 120.0744 | 116.243
19 | 109.3205 | 0 | 65.8449 | 108.871 | 138.6461 | 0 | 133.9973 | 109.471
20 | 99.7911 | 0 | 99.7113 | 99.4263 | 138.7895 | 0 | 135.0203 | 96.8052
21 | 99.6891 | 0 | 99.7149 | 99.3863 | 128.9469 | 0 | 115.1584 | 105.6724
22 | 99.6262 | 0 | 2.3628 | 99.3679 | 128.9118 | 0 | 99.3169 | 125.6262
23 | 89.5977 | 0 | 0 | 99.3828 | 119.028 | 0 | 1.046 | 124.0604
24 | 0.48515 | 0 | 0 | 113.8406 | 1.3189 | 0 | 0 | 117.4132
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1625.1021 | 0 | 267.6339 | 1856.6626 | 867.0004 | 0 | 1934.7109 | 1896.201
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 558.5251
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1028 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.04 | 20.704
|  | 2 | 480.54 | 20.915
|  | 3 | 483.44 | 19.9343
|  | 4 | 473.44 | 20.2862
|  | 5 | 482.34 | 21.4148
|  | 6 | 534.17 | 22.3431
|  | 7 | 711.65 | 29.0209
|  | 8 | 933.18 | 37.1819
|  | 9 | 1018.06 | 38.7441
|  | 10 | 1017.2 | 40.1877
|  | 11 | 981.46 | 35.9018
|  | 12 | 966.24 | 32.2571
|  | 13 | 957.6 | 30.4129
|  | 14 | 999.69 | 35.0344
|  | 15 | 985.49 | 36.314
|  | 16 | 998.95 | 37.729
|  | 17 | 1028.4 | 34.8998
|  | 18 | 1116.11 | 38.9903
|  | 19 | 1205.56 | 42.7598
|  | 20 | 1198.71 | 43.0921
|  | 21 | 1165.39 | 44.2412
|  | 22 | 1065.84 | 43.7753
|  | 23 | 914.76 | 32.678
|  | 24 | 750.26 | 21.0658
|  | 25 | 596.36 | 16.9977
|  | 26 | 532.04 | 17.0827
|  | 27 | 541.18 | 17.0607
|  | 28 | 532.88 | 15.0234
|  | 29 | 543.37 | 16.1592
|  | 30 | 611.76 | 16.3256
|  | 31 | 786.57 | 27.2244
|  | 32 | 1007.13 | 33.6458
|  | 33 | 1058.43 | 31.8964
|  | 34 | 1018.31 | 31.9802
|  | 35 | 966.83 | 25.7952
|  | 36 | 937.32 | 25.7733
|  | 37 | 925.39 | 27.7593
|  | 38 | 984.02 | 29.4381
|  | 39 | 976.4 | 29.1372
|  | 40 | 980.99 | 27.6553
|  | 41 | 1011.23 | 31.8684
|  | 42 | 1131.18 | 35.7536
|  | 43 | 1218.56 | 40.6528
|  | 44 | 1215.46 | 43.4921
|  | 45 | 1178.49 | 44.3902
|  | 46 | 1072.37 | 40.7436
|  | 47 | 901.87 | 36.3849
|  | 48 | 732.45 | 21.1752
|  | 49 | 625.18 | 18.9411
|  | 50 | 541.09 | 18.1038
|  | 51 | 529.87 | 19.2843
|  | 52 | 519.17 | 19.3307
|  | 53 | 529.97 | 18.1001
|  | 54 | 598.54 | 14.4028
|  | 55 | 779.07 | 23.4016
|  | 56 | 1002.34 | 34.2296
|  | 57 | 1089.73 | 28.5551
|  | 58 | 1084.74 | 21.9278
|  | 59 | 1032.64 | 19.4045
|  | 60 | 992.34 | 17.9104
|  | 61 | 998.74 | 17.1195
|  | 62 | 1033.23 | 17.8044
|  | 63 | 1034.32 | 19.9533
|  | 64 | 1037.46 | 25.2739
|  | 65 | 1066.23 | 35.277
|  | 66 | 1166.4 | 39.5678
|  | 67 | 1240.86 | 47.8026
|  | 68 | 1235.87 | 52.754
|  | 69 | 1199.79 | 46.1093
|  | 70 | 1084.38 | 38.066
|  | 71 | 919.81 | 27.7966
|  | 72 | 755.29 | 24.1693
|  | 73 | 606.09 | 18.3217
|  | 74 | 538.59 | 15.557
|  | 75 | 551.89 | 15.9576
|  | 76 | 539.98 | 16.6219
|  | 77 | 548.18 | 17.8859
|  | 78 | 615.27 | 20.1551
|  | 79 | 792.15 | 27.8288
|  | 80 | 1020.34 | 26.6274
|  | 81 | 1117.16 | 23.632
|  | 82 | 1113.67 | 24.5095
|  | 83 | 1077.56 | 26.1361
|  | 84 | 1013.31 | 26.0117
|  | 85 | 1028.93 | 27.8384
|  | 86 | 1055.75 | 29.2331
|  | 87 | 1032.84 | 24.3479
|  | 88 | 1080.06 | 24.1929
|  | 89 | 1088.04 | 23.889
|  | 90 | 1167.9 | 30.1883
|  | 91 | 1227.76 | 31.1984
|  | 92 | 1228.96 | 29.8188
|  | 93 | 1200.5 | 29.914
|  | 94 | 1087.09 | 24.6545
|  | 95 | 928.79 | 22.2067
|  | 96 | 761.2 | 15.5775
|  | 97 | 648.41 | 16.841
|  | 98 | 560.31 | 16.7686
|  | 99 | 557.09 | 16.3397
|  | 100 | 558.49 | 14.5443
|  | 101 | 568.08 | 14.4276
|  | 102 | 635.37 | 15.5208
|  | 103 | 821.06 | 15.3308
|  | 104 | 1051.84 | 17.9546
|  | 105 | 1095.86 | 20.9081
|  | 106 | 1068.29 | 23.7138
|  | 107 | 1017.48 | 22.1764
|  | 108 | 975.53 | 20.9268
|  | 109 | 953.35 | 20.339
|  | 110 | 970.54 | 20.2334
|  | 111 | 940.36 | 23.6486
|  | 112 | 949.61 | 26.588
|  | 113 | 980.28 | 25.0679
|  | 114 | 1103.63 | 27.6704
|  | 115 | 1225.99 | 29.0307
|  | 116 | 1226.27 | 30.6314
|  | 117 | 1199.41 | 32.217
|  | 118 | 1095.71 | 27.3092
|  | 119 | 916.31 | 20.9023
|  | 120 | 737.7 | 15.6848
|  | 121 | 656.44 | 12.0589
|  | 122 | 589.75 | 9.9618
|  | 123 | 559.64 | 9.6855
|  | 124 | 559.64 | 9.5475
|  | 125 | 567.67 | 10.7711
|  | 126 | 613.28 | 14.5017
|  | 127 | 741.02 | 20.4692
|  | 128 | 922.21 | 30.289
|  | 129 | 1066.13 | 30.6746
|  | 130 | 1098.17 | 24.0577
|  | 131 | 1092.16 | 20.5821
|  | 132 | 1079.6 | 18.2716
|  | 133 | 1095.72 | 18.4444
|  | 134 | 1134.71 | 21.0438
|  | 135 | 1135 | 25.5143
|  | 136 | 1122.68 | 26.1117
|  | 137 | 1098.45 | 23.2182
|  | 138 | 1171.97 | 31.4168
|  | 139 | 1241.44 | 32.0277
|  | 140 | 1221.64 | 31.0674
|  | 141 | 1175.35 | 35.2256
|  | 142 | 1068.08 | 31.451
|  | 143 | 929.54 | 25.2025
|  | 144 | 795.42 | 21.4184
|  | 145 | 713.89 | 18.2887
|  | 146 | 633.2 | 17.2197
|  | 147 | 574.39 | 11.8205
|  | 148 | 560.79 | 13.2434
|  | 149 | 562.77 | 14.6377
|  | 150 | 591.88 | 17.2766
|  | 151 | 686.37 | 23.8561
|  | 152 | 848.06 | 21.9256
|  | 153 | 966.28 | 20.9054
|  | 154 | 993.62 | 19.0227
|  | 155 | 988.01 | 15.4292
|  | 156 | 933.95 | 12.7587
|  | 157 | 937.57 | 13.2386
|  | 158 | 940.76 | 17.371
|  | 159 | 909.45 | 20.1392
|  | 160 | 915.63 | 21.5331
|  | 161 | 921.1 | 20.8753
|  | 162 | 1067.12 | 23.5623
|  | 163 | 1178.69 | 26.0088
|  | 164 | 1194.59 | 27.4806
|  | 165 | 1166.7 | 30.5471
|  | 166 | 1048.93 | 28.8673
|  | 167 | 877.04 | 25.0984
|  | 168 | 699.12 | 23.3097
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-07
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22422 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-05
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 525.6524 | -55.145 | 580.7974
|  | 2 | 412.2855 | -111.258 | 523.5435
|  | 3 | 350.9519 | -174.117 | 525.0689
|  | 4 | 363.5587 | -146.496 | 510.0547
|  | 5 | 361.6109 | -169.43 | 531.0409
|  | 6 | 460.1435 | -138.048 | 598.1915
|  | 7 | 901.3176 | 137.701 | 763.6166
|  | 8 | 1155.6792 | 171.038 | 984.6412
|  | 9 | 1262.1442 | 185.043 | 1077.1012
|  | 10 | 1283.8307 | 198.407 | 1085.4237
|  | 11 | 1049.5391 | 9.499 | 1040.0401
|  | 12 | 963.613 | -32.88 | 996.493
|  | 13 | 911.9026 | -98.006 | 1009.9086
|  | 14 | 960.0035 | -77.357 | 1037.3605
|  | 15 | 970.774 | -50.9 | 1021.674
|  | 16 | 1118.5195 | 89.043 | 1029.4765
|  | 17 | 1288.9481 | 274.275 | 1014.6731
|  | 18 | 1399.336 | 312.489 | 1086.847
|  | 19 | 1459.4888 | 270.628 | 1188.8608
|  | 20 | 1479.4199 | 280.361 | 1199.0589
|  | 21 | 1470.0601 | 296.262 | 1173.7981
|  | 22 | 1311.3592 | 246.136 | 1065.2232
|  | 23 | 1021.4246 | 98.082 | 923.3426
|  | 24 | 793.4529 | 23.591 | 769.8619
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 21.9809 | 42.0038 | -24.2825 | -99.3356 | 29.7024 | 21.4309
2 | 24.3023 | 16.2406 | -34.7755 | -106.9964 | 29.8986 | 30.0497
3 | 22.5711 | -2.8889 | -51.5448 | -118.8827 | 26.6757 | 8.4124
4 | 20.8721 | -7.3972 | -43.1563 | -124.3727 | 51.744 | -9.7026
5 | 27.5854 | -6.2533 | -63.7253 | -121.6729 | -0.85478 | 55.8068
6 | 36.7056 | 14.1735 | -97.5049 | -99.1033 | -92.3409 | 163.8734
7 | 31.8045 | 86.1422 | -32.0349 | -41.7973 | -14.034 | 191.0626
8 | 1.4994 | 137.0448 | 61.1596 | -19.531 | 154.8718 | -57.9653
9 | -24.2462 | 169.722 | 144.403 | -3.9739 | 255.4111 | -231.4407
10 | -21.1211 | 172.1603 | 154.704 | -6.2254 | 234.4178 | -238.2609
11 | -25.4454 | 143.0788 | 149.5879 | -57.048 | 232.9475 | -287.8383
12 | -55.1145 | 118.0253 | 154.4393 | -62.7799 | 291.7958 | -457.1204
13 | -52.6251 | 115.0115 | 139.2348 | -48.0389 | 286.2021 | -422.013
14 | -49.3713 | 114.0719 | 128.9157 | -54.9578 | 241.326 | -366.7404
15 | -29.8413 | 114.3118 | 72.8171 | -60.2349 | 82.2017 | -156.6235
16 | -8.4345 | 144.4009 | 68.356 | -29.7658 | 32.5544 | -17.8208
17 | 11.5967 | 159.6367 | 9.9462 | -6.8189 | 2.8815 | 133.0199
18 | 25.2671 | 174.7157 | -30.9616 | -0.49997 | -87.7283 | 234.096
19 | 11.483 | 203.7155 | -6.0425 | 9.2284 | -45.8546 | 160.7742
20 | 19.0539 | 197.9341 | -14.8072 | -5.061 | -64.3561 | 193.6728
21 | 36.2481 | 187.6991 | -37.2096 | -20.2729 | -113.4712 | 279.933
22 | 48.3695 | 166.8792 | -66.2016 | -33.9688 | -142.1038 | 361.062
23 | 63.0494 | 146.6171 | -97.6333 | -31.7786 | -249.8577 | 428.6732
24 | 51.6591 | 108.4573 | -91.4049 | -43.7907 | -203.0784 | 309.7957
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-07
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 588.16
|  |  | 01:00 - 02:00 | 524.66
|  |  | 02:00 - 03:00 | 502.96
|  |  | 03:00 - 04:00 | 515.27
|  |  | 04:00 - 05:00 | 493.25
|  |  | 05:00 - 06:00 | 687.34
|  |  | 06:00 - 07:00 | 1071.02
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1298.71
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1390.93
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1377.99
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1197.89
|  |  | 11:00 - 12:00 | 960.58
|  |  | 12:00 - 13:00 | 966.27
|  |  | 13:00 - 14:00 | 988.09
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1005.18
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1202.4
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1331.39
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1459.07
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1521.93
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1523.13
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1485.57
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1349.56
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1128.13
|  |  | 23:00 - 00:00 | 851.54
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4747 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32466 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 3.9283 | 0 | 0 | 1.7815 | 0
7 | 1.1205 | 0 | 0 | 99.3397 | 0 | 0 | 99.3148 | 3.0649
8 | 98.1632 | 0 | 0 | 99.3804 | 0 | 0 | 127.8817 | 117.5633
9 | 109.8529 | 0 | 0 | 114.418 | 0 | 0 | 141.8877 | 121.5905
10 | 109.8648 | 0 | 0 | 114.4111 | 0 | 0 | 143.9084 | 135.2569
11 | 109.8089 | 0 | 0 | 109.3647 | 0 | 0 | 143.8882 | 124.1491
12 | 99.735 | 0 | 0 | 99.3669 | 0 | 0 | 143.8978 | 123.7183
13 | 99.6676 | 0 | 0 | 99.3549 | 0 | 0 | 113.693 | 92.8074
14 | 99.6839 | 0 | 0 | 99.352 | 0 | 0 | 102.2477 | 91.2785
15 | 99.6853 | 0 | 0 | 99.3771 | 0 | 0 | 89.3746 | 94.3144
16 | 99.6749 | 0 | 0 | 99.3705 | 0 | 0 | 95.3621 | 95.3518
17 | 99.6524 | 0 | 0 | 99.3584 | 0.74582 | 0 | 126.8602 | 101.8145
18 | 99.683 | 0 | 0 | 99.3655 | 98.8141 | 0 | 120.0744 | 116.243
19 | 109.3205 | 0 | 65.8449 | 108.871 | 138.6461 | 0 | 133.9973 | 109.471
20 | 99.7911 | 0 | 99.7113 | 99.4263 | 138.7895 | 0 | 135.0203 | 96.8052
21 | 99.6891 | 0 | 99.7149 | 99.3863 | 128.9469 | 0 | 115.1584 | 105.6724
22 | 99.6262 | 0 | 2.3628 | 99.3679 | 128.9118 | 0 | 99.3169 | 125.6262
23 | 89.5977 | 0 | 0 | 99.3828 | 119.028 | 0 | 1.046 | 124.0604
24 | 0.48515 | 0 | 0 | 113.8406 | 1.3189 | 0 | 0 | 117.4132
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1625.1021 | 0 | 267.6339 | 1856.6626 | 755.5257 | 0 | 1934.7109 | 1896.201
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 558.5251
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1028 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.04 | 20.704
|  | 2 | 480.54 | 20.915
|  | 3 | 483.44 | 19.9343
|  | 4 | 473.44 | 20.2862
|  | 5 | 482.34 | 21.4148
|  | 6 | 534.17 | 22.3431
|  | 7 | 711.65 | 29.0209
|  | 8 | 933.18 | 37.1819
|  | 9 | 1018.06 | 38.7441
|  | 10 | 1017.2 | 40.1877
|  | 11 | 981.46 | 35.9018
|  | 12 | 966.24 | 32.2571
|  | 13 | 957.6 | 30.4129
|  | 14 | 999.69 | 35.0344
|  | 15 | 985.49 | 36.314
|  | 16 | 998.95 | 37.729
|  | 17 | 1028.4 | 34.8998
|  | 18 | 1116.11 | 38.9903
|  | 19 | 1205.56 | 42.7598
|  | 20 | 1198.71 | 43.0921
|  | 21 | 1165.39 | 44.2412
|  | 22 | 1065.84 | 43.7753
|  | 23 | 914.76 | 32.678
|  | 24 | 750.26 | 21.0658
|  | 25 | 596.36 | 16.9977
|  | 26 | 532.04 | 17.0827
|  | 27 | 541.18 | 17.0607
|  | 28 | 532.88 | 15.0234
|  | 29 | 543.37 | 16.1592
|  | 30 | 611.76 | 16.3256
|  | 31 | 786.57 | 27.2244
|  | 32 | 1007.13 | 33.6458
|  | 33 | 1058.43 | 31.8964
|  | 34 | 1018.31 | 31.9802
|  | 35 | 966.83 | 25.7952
|  | 36 | 937.32 | 25.7733
|  | 37 | 925.39 | 27.7593
|  | 38 | 984.02 | 29.4381
|  | 39 | 976.4 | 29.1372
|  | 40 | 980.99 | 27.6553
|  | 41 | 1011.23 | 31.8684
|  | 42 | 1131.18 | 35.7536
|  | 43 | 1218.56 | 40.6528
|  | 44 | 1215.46 | 43.4921
|  | 45 | 1178.49 | 44.3902
|  | 46 | 1072.37 | 40.7436
|  | 47 | 901.87 | 36.3849
|  | 48 | 732.45 | 21.1752
|  | 49 | 625.18 | 18.9411
|  | 50 | 541.09 | 18.1038
|  | 51 | 529.87 | 19.2843
|  | 52 | 519.17 | 19.3307
|  | 53 | 529.97 | 18.1001
|  | 54 | 598.54 | 14.4028
|  | 55 | 779.07 | 23.4016
|  | 56 | 1002.34 | 34.2296
|  | 57 | 1089.73 | 28.5551
|  | 58 | 1084.74 | 21.9278
|  | 59 | 1032.64 | 19.4045
|  | 60 | 992.34 | 17.9104
|  | 61 | 998.74 | 17.1195
|  | 62 | 1033.23 | 17.8044
|  | 63 | 1034.32 | 19.9533
|  | 64 | 1037.46 | 25.2739
|  | 65 | 1066.23 | 35.277
|  | 66 | 1166.4 | 39.5678
|  | 67 | 1240.86 | 47.8026
|  | 68 | 1235.87 | 52.754
|  | 69 | 1199.79 | 46.1093
|  | 70 | 1084.38 | 38.066
|  | 71 | 919.81 | 27.7966
|  | 72 | 755.29 | 24.1693
|  | 73 | 606.09 | 18.3217
|  | 74 | 538.59 | 15.557
|  | 75 | 551.89 | 15.9576
|  | 76 | 539.98 | 16.6219
|  | 77 | 548.18 | 17.8859
|  | 78 | 615.27 | 20.1551
|  | 79 | 792.15 | 27.8288
|  | 80 | 1020.34 | 26.6274
|  | 81 | 1117.16 | 23.632
|  | 82 | 1113.67 | 24.5095
|  | 83 | 1077.56 | 26.1361
|  | 84 | 1013.31 | 26.0117
|  | 85 | 1028.93 | 27.8384
|  | 86 | 1055.75 | 29.2331
|  | 87 | 1032.84 | 24.3479
|  | 88 | 1080.06 | 24.1929
|  | 89 | 1088.04 | 23.889
|  | 90 | 1167.9 | 30.1883
|  | 91 | 1227.76 | 31.1984
|  | 92 | 1228.96 | 29.8188
|  | 93 | 1200.5 | 29.914
|  | 94 | 1087.09 | 24.6545
|  | 95 | 928.79 | 22.2067
|  | 96 | 761.2 | 15.5775
|  | 97 | 648.41 | 16.841
|  | 98 | 560.31 | 16.7686
|  | 99 | 557.09 | 16.3397
|  | 100 | 558.49 | 14.5443
|  | 101 | 568.08 | 14.4276
|  | 102 | 635.37 | 15.5208
|  | 103 | 821.06 | 15.3308
|  | 104 | 1051.84 | 17.9546
|  | 105 | 1095.86 | 20.9081
|  | 106 | 1068.29 | 23.7138
|  | 107 | 1017.48 | 22.1764
|  | 108 | 975.53 | 20.9268
|  | 109 | 953.35 | 20.339
|  | 110 | 970.54 | 20.2334
|  | 111 | 940.36 | 23.6486
|  | 112 | 949.61 | 26.588
|  | 113 | 980.28 | 25.0679
|  | 114 | 1103.63 | 27.6704
|  | 115 | 1225.99 | 29.0307
|  | 116 | 1226.27 | 30.6314
|  | 117 | 1199.41 | 32.217
|  | 118 | 1095.71 | 27.3092
|  | 119 | 916.31 | 20.9023
|  | 120 | 737.7 | 15.6848
|  | 121 | 656.44 | 12.0589
|  | 122 | 589.75 | 9.9618
|  | 123 | 559.64 | 9.6855
|  | 124 | 559.64 | 9.5475
|  | 125 | 567.67 | 10.7711
|  | 126 | 613.28 | 14.5017
|  | 127 | 741.02 | 20.4692
|  | 128 | 922.21 | 30.289
|  | 129 | 1066.13 | 30.6746
|  | 130 | 1098.17 | 24.0577
|  | 131 | 1092.16 | 20.5821
|  | 132 | 1079.6 | 18.2716
|  | 133 | 1095.72 | 18.4444
|  | 134 | 1134.71 | 21.0438
|  | 135 | 1135 | 25.5143
|  | 136 | 1122.68 | 26.1117
|  | 137 | 1098.45 | 23.2182
|  | 138 | 1171.97 | 31.4168
|  | 139 | 1241.44 | 32.0277
|  | 140 | 1221.64 | 31.0674
|  | 141 | 1175.35 | 35.2256
|  | 142 | 1068.08 | 31.451
|  | 143 | 929.54 | 25.2025
|  | 144 | 795.42 | 21.4184
|  | 145 | 713.89 | 18.2887
|  | 146 | 633.2 | 17.2197
|  | 147 | 574.39 | 11.8205
|  | 148 | 560.79 | 13.2434
|  | 149 | 562.77 | 14.6377
|  | 150 | 591.88 | 17.2766
|  | 151 | 686.37 | 23.8561
|  | 152 | 848.06 | 21.9256
|  | 153 | 966.28 | 20.9054
|  | 154 | 993.62 | 19.0227
|  | 155 | 988.01 | 15.4292
|  | 156 | 933.95 | 12.7587
|  | 157 | 937.57 | 13.2386
|  | 158 | 940.76 | 17.371
|  | 159 | 909.45 | 20.1392
|  | 160 | 915.63 | 21.5331
|  | 161 | 921.1 | 20.8753
|  | 162 | 1067.12 | 23.5623
|  | 163 | 1178.69 | 26.0088
|  | 164 | 1194.59 | 27.4806
|  | 165 | 1166.7 | 30.5471
|  | 166 | 1048.93 | 28.8673
|  | 167 | 877.04 | 25.0984
|  | 168 | 699.12 | 23.3097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible