## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-10
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20910 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-08
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 647.5601 | 29.561 | 617.9991
|  | 2 | 507.0728 | -38.488 | 545.5608
|  | 3 | 459.4558 | -100.136 | 559.5918
|  | 4 | 457.8821 | -89.171 | 547.0531
|  | 5 | 441.5275 | -84.757 | 526.2845
|  | 6 | 712.4102 | 103.547 | 608.8632
|  | 7 | 862.111 | 60.879 | 801.232
|  | 8 | 1201.9831 | 184.446 | 1017.5371
|  | 9 | 1231.4511 | 169.887 | 1061.5641
|  | 10 | 1190.2415 | 195.133 | 995.1085
|  | 11 | 954.3801 | -3.468 | 957.8481
|  | 12 | 882.3043 | -28.094 | 910.3983
|  | 13 | 884.8706 | 6.143 | 878.7276
|  | 14 | 880.4053 | -25.006 | 905.4113
|  | 15 | 903.0459 | 16.832 | 886.2139
|  | 16 | 927.9658 | 34.235 | 893.7308
|  | 17 | 1229.7597 | 306.273 | 923.4867
|  | 18 | 1298.3618 | 288.987 | 1009.3748
|  | 19 | 1437.2245 | 307.887 | 1129.3375
|  | 20 | 1433.4057 | 298.421 | 1134.9847
|  | 21 | 1382.698 | 279.133 | 1103.565
|  | 22 | 1253.5956 | 233.452 | 1020.1436
|  | 23 | 1128.8112 | 238.039 | 890.7722
|  | 24 | 954.6355 | 212.15 | 742.4855
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 61.5244 | 63.0054 | -132.4659 | -75.621 | -227.1844 | 393.0342
2 | 63.4667 | 42.1564 | -141.6262 | -80.0594 | -236.5117 | 415.5334
3 | 64.0132 | 22.9041 | -156.8844 | -91.4425 | -236.2806 | 406.4746
4 | 62.8842 | 4.1066 | -179.5717 | -114.7152 | -270.2246 | 401.6994
5 | 66.6819 | 0.21573 | -196.2065 | -117.5602 | -306.7411 | 439.8725
6 | 66.7085 | 10.4919 | -180.6553 | -114.7314 | -300.0695 | 437.3668
7 | 54.423 | 14.7071 | -151.5377 | -134.7817 | -261.193 | 412.3646
8 | 38.1745 | 44.682 | -120.8624 | -134.9236 | -219.0612 | 335.9075
9 | 31.8911 | 84.0893 | -100.8604 | -129.8917 | -196.5573 | 300.1201
10 | 38.4346 | 78.645 | -111.2341 | -241.7361 | -214.1664 | 365.8617
11 | 41.252 | 82.8531 | -104.9769 | -255.9449 | -209.9758 | 353.1245
12 | 34.4259 | 76.2017 | -99.4262 | -272.9503 | -184.5796 | 323.8231
13 | 31.6158 | 83.9999 | -96.1924 | -274.2083 | -194.5279 | 370.1995
14 | 33.4205 | 88.4769 | -95.5821 | -266.5507 | -221.0611 | 390.2602
15 | 27.3633 | 101.801 | -102.7473 | -244.8198 | -254.7068 | 414.0883
16 | 38.3017 | 111.3682 | -116.2505 | -238.0977 | -306.5664 | 530.9325
17 | 54.762 | 155.1554 | -118.8772 | -159.4221 | -323.7185 | 674.7904
18 | 16.8928 | 194.8841 | -96.5398 | -30.9109 | -256.6019 | 435.3708
19 | 33.1462 | 199.2434 | -106.0953 | -8.8865 | -270.5902 | 414.8509
20 | 40.3109 | 177.6372 | -108.5411 | -51.6902 | -238.4498 | 436.7488
21 | 43.0964 | 164.5239 | -94.6135 | -70.8116 | -201.264 | 417.2068
22 | 50.2913 | 134.8052 | -105.16 | -86.1009 | -197.4175 | 397.2868
23 | 54.508 | 131.9426 | -107.5391 | -82.7463 | -186.9208 | 390.864
24 | 58.9082 | 114.4069 | -98.6435 | -77.3209 | -173.3115 | 404.9702
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-10
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 657.81
|  |  | 01:00 - 02:00 | 498.07
|  |  | 02:00 - 03:00 | 431.26
|  |  | 03:00 - 04:00 | 426.66
|  |  | 04:00 - 05:00 | 427.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 428.75
|  |  | 06:00 - 07:00 | 502.59
|  |  | 07:00 - 08:00 | 712.33
|  |  | 08:00 - 09:00 | 845.89
|  |  | 09:00 - 10:00 | 865.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 859.22
|  |  | 11:00 - 12:00 | 814.16
|  |  | 12:00 - 13:00 | 788.29
|  |  | 13:00 - 14:00 | 787.28
|  |  | 14:00 - 15:00 | 767.27
|  |  | 15:00 - 16:00 | 781.15
|  |  | 16:00 - 17:00 | 856.37
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1119.39
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1473.11
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1488.01
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1461.02
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1295.4
|  |  | 22:00 - 23:00 | 896.71
|  |  | 23:00 - 00:00 | 712.28
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2997 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 117.9632 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 66.1718 | 0 | 121.0845 | 119.0621 | 0
9 | 52.0707 | 0 | 0 | 99.3201 | 0 | 135.5277 | 139.8521 | 0
10 | 109.0596 | 0 | 0 | 108.6697 | 0 | 138.4843 | 141.9094 | 0
11 | 109.8087 | 0 | 26.4357 | 109.386 | 0 | 143.2602 | 143.9155 | 0
12 | 109.7957 | 0 | 99.7005 | 109.3202 | 0 | 139.8486 | 95.6435 | 0
13 | 109.8369 | 0 | 106.6998 | 109.3368 | 0 | 126.196 | 109.1198 | 66.2236
14 | 109.8208 | 0 | 99.8388 | 109.3526 | 0 | 131.6822 | 98.2507 | 125.5226
15 | 109.7751 | 0 | 99.7267 | 109.3089 | 0 | 126.3773 | 104.2418 | 143.4376
16 | 109.7976 | 0 | 99.7837 | 109.3891 | 0 | 123.6449 | 101.2311 | 143.4479
17 | 109.7933 | 0 | 99.8086 | 109.3271 | 0 | 122.0922 | 98.2219 | 131.112
18 | 109.8288 | 0 | 109.7261 | 109.3278 | 0 | 119.4147 | 102.9907 | 110.5472
19 | 109.7723 | 0 | 109.7103 | 109.3645 | 0 | 89.4381 | 140.8556 | 138.5695
20 | 109.8125 | 0 | 109.7444 | 109.4404 | 0 | 102.3403 | 138.8842 | 89.4761
21 | 109.8139 | 0 | 109.6722 | 109.4167 | 0 | 114.5328 | 116.1884 | 89.0627
22 | 94.7435 | 0 | 94.6249 | 99.4398 | 0 | 107.5121 | 1.1425 | 139.1656
23 | 94.7108 | 0 | 94.4688 | 99.3799 | 0 | 108.9328 | 0 | 1.861
24 | 99.6498 | 0 | 0.049674 | 99.3634 | 0 | 107.9751 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1658.0899 | 0 | 1259.9903 | 1775.3149 | 0 | 2150.2297 | 1771.1713 | 1178.4256
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 582.3726
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1028 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.04 | 20.704
|  | 2 | 480.54 | 20.915
|  | 3 | 483.44 | 19.9343
|  | 4 | 473.44 | 20.2862
|  | 5 | 482.34 | 21.4148
|  | 6 | 534.17 | 22.3431
|  | 7 | 711.65 | 29.0209
|  | 8 | 933.18 | 37.1819
|  | 9 | 1018.06 | 38.7441
|  | 10 | 1017.2 | 40.1877
|  | 11 | 981.46 | 35.9018
|  | 12 | 966.24 | 32.2571
|  | 13 | 957.6 | 30.4129
|  | 14 | 999.69 | 35.0344
|  | 15 | 985.49 | 36.314
|  | 16 | 998.95 | 37.729
|  | 17 | 1028.4 | 34.8998
|  | 18 | 1116.11 | 38.9903
|  | 19 | 1205.56 | 42.7598
|  | 20 | 1198.71 | 43.0921
|  | 21 | 1165.39 | 44.2412
|  | 22 | 1065.84 | 43.7753
|  | 23 | 914.76 | 32.678
|  | 24 | 750.26 | 21.0658
|  | 25 | 596.36 | 16.9977
|  | 26 | 532.04 | 17.0827
|  | 27 | 541.18 | 17.0607
|  | 28 | 532.88 | 15.0234
|  | 29 | 543.37 | 16.1592
|  | 30 | 611.76 | 16.3256
|  | 31 | 786.57 | 27.2244
|  | 32 | 1007.13 | 33.6458
|  | 33 | 1058.43 | 31.8964
|  | 34 | 1018.31 | 31.9802
|  | 35 | 966.83 | 25.7952
|  | 36 | 937.32 | 25.7733
|  | 37 | 925.39 | 27.7593
|  | 38 | 984.02 | 29.4381
|  | 39 | 976.4 | 29.1372
|  | 40 | 980.99 | 27.6553
|  | 41 | 1011.23 | 31.8684
|  | 42 | 1131.18 | 35.7536
|  | 43 | 1218.56 | 40.6528
|  | 44 | 1215.46 | 43.4921
|  | 45 | 1178.49 | 44.3902
|  | 46 | 1072.37 | 40.7436
|  | 47 | 901.87 | 36.3849
|  | 48 | 732.45 | 21.1752
|  | 49 | 625.18 | 18.9411
|  | 50 | 541.09 | 18.1038
|  | 51 | 529.87 | 19.2843
|  | 52 | 519.17 | 19.3307
|  | 53 | 529.97 | 18.1001
|  | 54 | 598.54 | 14.4028
|  | 55 | 779.07 | 23.4016
|  | 56 | 1002.34 | 34.2296
|  | 57 | 1089.73 | 28.5551
|  | 58 | 1084.74 | 21.9278
|  | 59 | 1032.64 | 19.4045
|  | 60 | 992.34 | 17.9104
|  | 61 | 998.74 | 17.1195
|  | 62 | 1033.23 | 17.8044
|  | 63 | 1034.32 | 19.9533
|  | 64 | 1037.46 | 25.2739
|  | 65 | 1066.23 | 35.277
|  | 66 | 1166.4 | 39.5678
|  | 67 | 1240.86 | 47.8026
|  | 68 | 1235.87 | 52.754
|  | 69 | 1199.79 | 46.1093
|  | 70 | 1084.38 | 38.066
|  | 71 | 919.81 | 27.7966
|  | 72 | 755.29 | 24.1693
|  | 73 | 606.09 | 18.3217
|  | 74 | 538.59 | 15.557
|  | 75 | 551.89 | 15.9576
|  | 76 | 539.98 | 16.6219
|  | 77 | 548.18 | 17.8859
|  | 78 | 615.27 | 20.1551
|  | 79 | 792.15 | 27.8288
|  | 80 | 1020.34 | 26.6274
|  | 81 | 1117.16 | 23.632
|  | 82 | 1113.67 | 24.5095
|  | 83 | 1077.56 | 26.1361
|  | 84 | 1013.31 | 26.0117
|  | 85 | 1028.93 | 27.8384
|  | 86 | 1055.75 | 29.2331
|  | 87 | 1032.84 | 24.3479
|  | 88 | 1080.06 | 24.1929
|  | 89 | 1088.04 | 23.889
|  | 90 | 1167.9 | 30.1883
|  | 91 | 1227.76 | 31.1984
|  | 92 | 1228.96 | 29.8188
|  | 93 | 1200.5 | 29.914
|  | 94 | 1087.09 | 24.6545
|  | 95 | 928.79 | 22.2067
|  | 96 | 761.2 | 15.5775
|  | 97 | 648.41 | 16.841
|  | 98 | 560.31 | 16.7686
|  | 99 | 557.09 | 16.3397
|  | 100 | 558.49 | 14.5443
|  | 101 | 568.08 | 14.4276
|  | 102 | 635.37 | 15.5208
|  | 103 | 821.06 | 15.3308
|  | 104 | 1051.84 | 17.9546
|  | 105 | 1095.86 | 20.9081
|  | 106 | 1068.29 | 23.7138
|  | 107 | 1017.48 | 22.1764
|  | 108 | 975.53 | 20.9268
|  | 109 | 953.35 | 20.339
|  | 110 | 970.54 | 20.2334
|  | 111 | 940.36 | 23.6486
|  | 112 | 949.61 | 26.588
|  | 113 | 980.28 | 25.0679
|  | 114 | 1103.63 | 27.6704
|  | 115 | 1225.99 | 29.0307
|  | 116 | 1226.27 | 30.6314
|  | 117 | 1199.41 | 32.217
|  | 118 | 1095.71 | 27.3092
|  | 119 | 916.31 | 20.9023
|  | 120 | 737.7 | 15.6848
|  | 121 | 656.44 | 12.0589
|  | 122 | 589.75 | 9.9618
|  | 123 | 559.64 | 9.6855
|  | 124 | 559.64 | 9.5475
|  | 125 | 567.67 | 10.7711
|  | 126 | 613.28 | 14.5017
|  | 127 | 741.02 | 20.4692
|  | 128 | 922.21 | 30.289
|  | 129 | 1066.13 | 30.6746
|  | 130 | 1098.17 | 24.0577
|  | 131 | 1092.16 | 20.5821
|  | 132 | 1079.6 | 18.2716
|  | 133 | 1095.72 | 18.4444
|  | 134 | 1134.71 | 21.0438
|  | 135 | 1135 | 25.5143
|  | 136 | 1122.68 | 26.1117
|  | 137 | 1098.45 | 23.2182
|  | 138 | 1171.97 | 31.4168
|  | 139 | 1241.44 | 32.0277
|  | 140 | 1221.64 | 31.0674
|  | 141 | 1175.35 | 35.2256
|  | 142 | 1068.08 | 31.451
|  | 143 | 929.54 | 25.2025
|  | 144 | 795.42 | 21.4184
|  | 145 | 713.89 | 18.2887
|  | 146 | 633.2 | 17.2197
|  | 147 | 574.39 | 11.8205
|  | 148 | 560.79 | 13.2434
|  | 149 | 562.77 | 14.6377
|  | 150 | 591.88 | 17.2766
|  | 151 | 686.37 | 23.8561
|  | 152 | 848.06 | 21.9256
|  | 153 | 966.28 | 20.9054
|  | 154 | 993.62 | 19.0227
|  | 155 | 988.01 | 15.4292
|  | 156 | 933.95 | 12.7587
|  | 157 | 937.57 | 13.2386
|  | 158 | 940.76 | 17.371
|  | 159 | 909.45 | 20.1392
|  | 160 | 915.63 | 21.5331
|  | 161 | 921.1 | 20.8753
|  | 162 | 1067.12 | 23.5623
|  | 163 | 1178.69 | 26.0088
|  | 164 | 1194.59 | 27.4806
|  | 165 | 1166.7 | 30.5471
|  | 166 | 1048.93 | 28.8673
|  | 167 | 877.04 | 25.0984
|  | 168 | 699.12 | 23.3097
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-10
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20910 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-08
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 647.5601 | 29.561 | 617.9991
|  | 2 | 507.0728 | -38.488 | 545.5608
|  | 3 | 459.4558 | -100.136 | 559.5918
|  | 4 | 457.8821 | -89.171 | 547.0531
|  | 5 | 441.5275 | -84.757 | 526.2845
|  | 6 | 712.4102 | 103.547 | 608.8632
|  | 7 | 862.111 | 60.879 | 801.232
|  | 8 | 1201.9831 | 184.446 | 1017.5371
|  | 9 | 1231.4511 | 169.887 | 1061.5641
|  | 10 | 1190.2415 | 195.133 | 995.1085
|  | 11 | 954.3801 | -3.468 | 957.8481
|  | 12 | 882.3043 | -28.094 | 910.3983
|  | 13 | 884.8706 | 6.143 | 878.7276
|  | 14 | 880.4053 | -25.006 | 905.4113
|  | 15 | 903.0459 | 16.832 | 886.2139
|  | 16 | 927.9658 | 34.235 | 893.7308
|  | 17 | 1229.7597 | 306.273 | 923.4867
|  | 18 | 1298.3618 | 288.987 | 1009.3748
|  | 19 | 1437.2245 | 307.887 | 1129.3375
|  | 20 | 1433.4057 | 298.421 | 1134.9847
|  | 21 | 1382.698 | 279.133 | 1103.565
|  | 22 | 1253.5956 | 233.452 | 1020.1436
|  | 23 | 1128.8112 | 238.039 | 890.7722
|  | 24 | 954.6355 | 212.15 | 742.4855
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 61.5244 | 63.0054 | -132.4659 | -75.621 | -227.1844 | 393.0342
2 | 63.4667 | 42.1564 | -141.6262 | -80.0594 | -236.5117 | 415.5334
3 | 64.0132 | 22.9041 | -156.8844 | -91.4425 | -236.2806 | 406.4746
4 | 62.8842 | 4.1066 | -179.5717 | -114.7152 | -270.2246 | 401.6994
5 | 66.6819 | 0.21573 | -196.2065 | -117.5602 | -306.7411 | 439.8725
6 | 66.7085 | 10.4919 | -180.6553 | -114.7314 | -300.0695 | 437.3668
7 | 54.423 | 14.7071 | -151.5377 | -134.7817 | -261.193 | 412.3646
8 | 38.1745 | 44.682 | -120.8624 | -134.9236 | -219.0612 | 335.9075
9 | 31.8911 | 84.0893 | -100.8604 | -129.8917 | -196.5573 | 300.1201
10 | 38.4346 | 78.645 | -111.2341 | -241.7361 | -214.1664 | 365.8617
11 | 41.252 | 82.8531 | -104.9769 | -255.9449 | -209.9758 | 353.1245
12 | 34.4259 | 76.2017 | -99.4262 | -272.9503 | -184.5796 | 323.8231
13 | 31.6158 | 83.9999 | -96.1924 | -274.2083 | -194.5279 | 370.1995
14 | 33.4205 | 88.4769 | -95.5821 | -266.5507 | -221.0611 | 390.2602
15 | 27.3633 | 101.801 | -102.7473 | -244.8198 | -254.7068 | 414.0883
16 | 38.3017 | 111.3682 | -116.2505 | -238.0977 | -306.5664 | 530.9325
17 | 54.762 | 155.1554 | -118.8772 | -159.4221 | -323.7185 | 674.7904
18 | 16.8928 | 194.8841 | -96.5398 | -30.9109 | -256.6019 | 435.3708
19 | 33.1462 | 199.2434 | -106.0953 | -8.8865 | -270.5902 | 414.8509
20 | 40.3109 | 177.6372 | -108.5411 | -51.6902 | -238.4498 | 436.7488
21 | 43.0964 | 164.5239 | -94.6135 | -70.8116 | -201.264 | 417.2068
22 | 50.2913 | 134.8052 | -105.16 | -86.1009 | -197.4175 | 397.2868
23 | 54.508 | 131.9426 | -107.5391 | -82.7463 | -186.9208 | 390.864
24 | 58.9082 | 114.4069 | -98.6435 | -77.3209 | -173.3115 | 404.9702
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-10
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 657.81
|  |  | 01:00 - 02:00 | 498.07
|  |  | 02:00 - 03:00 | 431.26
|  |  | 03:00 - 04:00 | 426.66
|  |  | 04:00 - 05:00 | 427.14
|  |  | 05:00 - 06:00 | 428.75
|  |  | 06:00 - 07:00 | 502.59
|  |  | 07:00 - 08:00 | 712.33
|  |  | 08:00 - 09:00 | 845.89
|  |  | 09:00 - 10:00 | 865.19
|  |  | 10:00 - 11:00 | 859.22
|  |  | 11:00 - 12:00 | 814.16
|  |  | 12:00 - 13:00 | 788.29
|  |  | 13:00 - 14:00 | 787.28
|  |  | 14:00 - 15:00 | 767.27
|  |  | 15:00 - 16:00 | 781.15
|  |  | 16:00 - 17:00 | 856.37
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1119.39
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1473.11
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1488.01
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1461.02
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1295.4
|  |  | 22:00 - 23:00 | 896.71
|  |  | 23:00 - 00:00 | 712.28
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2997 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56167 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0246 | 117.9632 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 66.1718 | 0 | 121.0845 | 119.0621 | 0
9 | 52.0707 | 0 | 0 | 99.3201 | 0 | 135.5277 | 139.8521 | 0
10 | 109.0596 | 0 | 0 | 108.6697 | 0 | 138.4843 | 141.9094 | 0
11 | 109.8087 | 0 | 26.4357 | 109.386 | 0 | 143.2602 | 143.9155 | 0
12 | 109.7957 | 0 | 99.7005 | 109.3202 | 0 | 139.8486 | 95.6435 | 0
13 | 109.8369 | 0 | 106.6998 | 109.3368 | 0 | 126.196 | 109.1198 | 66.2236
14 | 109.8208 | 0 | 99.8388 | 109.3526 | 0 | 131.6822 | 98.2507 | 125.5226
15 | 109.7751 | 0 | 99.7267 | 109.3089 | 0 | 126.3773 | 104.2418 | 143.4376
16 | 109.7976 | 0 | 99.7837 | 109.3891 | 0 | 123.6449 | 101.2311 | 143.4479
17 | 109.7933 | 0 | 99.8086 | 109.3271 | 0 | 122.0922 | 98.2219 | 131.112
18 | 109.8288 | 0 | 109.7261 | 109.3278 | 0 | 119.4147 | 102.9907 | 110.5472
19 | 109.7723 | 0 | 109.7103 | 109.3645 | 0 | 89.4381 | 140.8556 | 138.5695
20 | 109.8125 | 0 | 109.7444 | 109.4404 | 0 | 102.3403 | 138.8842 | 89.4761
21 | 109.8139 | 0 | 109.6722 | 109.4167 | 0 | 114.5328 | 116.1884 | 89.0627
22 | 94.7435 | 0 | 94.6249 | 99.4398 | 0 | 107.5121 | 1.1425 | 139.1656
23 | 94.7108 | 0 | 94.4688 | 99.3799 | 0 | 108.9328 | 0 | 1.861
24 | 99.6498 | 0 | 0.049674 | 99.3634 | 0 | 107.9751 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1658.0899 | 0 | 1259.9903 | 1775.3149 | 0 | 2060.93 | 1771.1713 | 1178.4256
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 582.3726
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1028 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.04 | 20.704
|  | 2 | 480.54 | 20.915
|  | 3 | 483.44 | 19.9343
|  | 4 | 473.44 | 20.2862
|  | 5 | 482.34 | 21.4148
|  | 6 | 534.17 | 22.3431
|  | 7 | 711.65 | 29.0209
|  | 8 | 933.18 | 37.1819
|  | 9 | 1018.06 | 38.7441
|  | 10 | 1017.2 | 40.1877
|  | 11 | 981.46 | 35.9018
|  | 12 | 966.24 | 32.2571
|  | 13 | 957.6 | 30.4129
|  | 14 | 999.69 | 35.0344
|  | 15 | 985.49 | 36.314
|  | 16 | 998.95 | 37.729
|  | 17 | 1028.4 | 34.8998
|  | 18 | 1116.11 | 38.9903
|  | 19 | 1205.56 | 42.7598
|  | 20 | 1198.71 | 43.0921
|  | 21 | 1165.39 | 44.2412
|  | 22 | 1065.84 | 43.7753
|  | 23 | 914.76 | 32.678
|  | 24 | 750.26 | 21.0658
|  | 25 | 596.36 | 16.9977
|  | 26 | 532.04 | 17.0827
|  | 27 | 541.18 | 17.0607
|  | 28 | 532.88 | 15.0234
|  | 29 | 543.37 | 16.1592
|  | 30 | 611.76 | 16.3256
|  | 31 | 786.57 | 27.2244
|  | 32 | 1007.13 | 33.6458
|  | 33 | 1058.43 | 31.8964
|  | 34 | 1018.31 | 31.9802
|  | 35 | 966.83 | 25.7952
|  | 36 | 937.32 | 25.7733
|  | 37 | 925.39 | 27.7593
|  | 38 | 984.02 | 29.4381
|  | 39 | 976.4 | 29.1372
|  | 40 | 980.99 | 27.6553
|  | 41 | 1011.23 | 31.8684
|  | 42 | 1131.18 | 35.7536
|  | 43 | 1218.56 | 40.6528
|  | 44 | 1215.46 | 43.4921
|  | 45 | 1178.49 | 44.3902
|  | 46 | 1072.37 | 40.7436
|  | 47 | 901.87 | 36.3849
|  | 48 | 732.45 | 21.1752
|  | 49 | 625.18 | 18.9411
|  | 50 | 541.09 | 18.1038
|  | 51 | 529.87 | 19.2843
|  | 52 | 519.17 | 19.3307
|  | 53 | 529.97 | 18.1001
|  | 54 | 598.54 | 14.4028
|  | 55 | 779.07 | 23.4016
|  | 56 | 1002.34 | 34.2296
|  | 57 | 1089.73 | 28.5551
|  | 58 | 1084.74 | 21.9278
|  | 59 | 1032.64 | 19.4045
|  | 60 | 992.34 | 17.9104
|  | 61 | 998.74 | 17.1195
|  | 62 | 1033.23 | 17.8044
|  | 63 | 1034.32 | 19.9533
|  | 64 | 1037.46 | 25.2739
|  | 65 | 1066.23 | 35.277
|  | 66 | 1166.4 | 39.5678
|  | 67 | 1240.86 | 47.8026
|  | 68 | 1235.87 | 52.754
|  | 69 | 1199.79 | 46.1093
|  | 70 | 1084.38 | 38.066
|  | 71 | 919.81 | 27.7966
|  | 72 | 755.29 | 24.1693
|  | 73 | 606.09 | 18.3217
|  | 74 | 538.59 | 15.557
|  | 75 | 551.89 | 15.9576
|  | 76 | 539.98 | 16.6219
|  | 77 | 548.18 | 17.8859
|  | 78 | 615.27 | 20.1551
|  | 79 | 792.15 | 27.8288
|  | 80 | 1020.34 | 26.6274
|  | 81 | 1117.16 | 23.632
|  | 82 | 1113.67 | 24.5095
|  | 83 | 1077.56 | 26.1361
|  | 84 | 1013.31 | 26.0117
|  | 85 | 1028.93 | 27.8384
|  | 86 | 1055.75 | 29.2331
|  | 87 | 1032.84 | 24.3479
|  | 88 | 1080.06 | 24.1929
|  | 89 | 1088.04 | 23.889
|  | 90 | 1167.9 | 30.1883
|  | 91 | 1227.76 | 31.1984
|  | 92 | 1228.96 | 29.8188
|  | 93 | 1200.5 | 29.914
|  | 94 | 1087.09 | 24.6545
|  | 95 | 928.79 | 22.2067
|  | 96 | 761.2 | 15.5775
|  | 97 | 648.41 | 16.841
|  | 98 | 560.31 | 16.7686
|  | 99 | 557.09 | 16.3397
|  | 100 | 558.49 | 14.5443
|  | 101 | 568.08 | 14.4276
|  | 102 | 635.37 | 15.5208
|  | 103 | 821.06 | 15.3308
|  | 104 | 1051.84 | 17.9546
|  | 105 | 1095.86 | 20.9081
|  | 106 | 1068.29 | 23.7138
|  | 107 | 1017.48 | 22.1764
|  | 108 | 975.53 | 20.9268
|  | 109 | 953.35 | 20.339
|  | 110 | 970.54 | 20.2334
|  | 111 | 940.36 | 23.6486
|  | 112 | 949.61 | 26.588
|  | 113 | 980.28 | 25.0679
|  | 114 | 1103.63 | 27.6704
|  | 115 | 1225.99 | 29.0307
|  | 116 | 1226.27 | 30.6314
|  | 117 | 1199.41 | 32.217
|  | 118 | 1095.71 | 27.3092
|  | 119 | 916.31 | 20.9023
|  | 120 | 737.7 | 15.6848
|  | 121 | 656.44 | 12.0589
|  | 122 | 589.75 | 9.9618
|  | 123 | 559.64 | 9.6855
|  | 124 | 559.64 | 9.5475
|  | 125 | 567.67 | 10.7711
|  | 126 | 613.28 | 14.5017
|  | 127 | 741.02 | 20.4692
|  | 128 | 922.21 | 30.289
|  | 129 | 1066.13 | 30.6746
|  | 130 | 1098.17 | 24.0577
|  | 131 | 1092.16 | 20.5821
|  | 132 | 1079.6 | 18.2716
|  | 133 | 1095.72 | 18.4444
|  | 134 | 1134.71 | 21.0438
|  | 135 | 1135 | 25.5143
|  | 136 | 1122.68 | 26.1117
|  | 137 | 1098.45 | 23.2182
|  | 138 | 1171.97 | 31.4168
|  | 139 | 1241.44 | 32.0277
|  | 140 | 1221.64 | 31.0674
|  | 141 | 1175.35 | 35.2256
|  | 142 | 1068.08 | 31.451
|  | 143 | 929.54 | 25.2025
|  | 144 | 795.42 | 21.4184
|  | 145 | 713.89 | 18.2887
|  | 146 | 633.2 | 17.2197
|  | 147 | 574.39 | 11.8205
|  | 148 | 560.79 | 13.2434
|  | 149 | 562.77 | 14.6377
|  | 150 | 591.88 | 17.2766
|  | 151 | 686.37 | 23.8561
|  | 152 | 848.06 | 21.9256
|  | 153 | 966.28 | 20.9054
|  | 154 | 993.62 | 19.0227
|  | 155 | 988.01 | 15.4292
|  | 156 | 933.95 | 12.7587
|  | 157 | 937.57 | 13.2386
|  | 158 | 940.76 | 17.371
|  | 159 | 909.45 | 20.1392
|  | 160 | 915.63 | 21.5331
|  | 161 | 921.1 | 20.8753
|  | 162 | 1067.12 | 23.5623
|  | 163 | 1178.69 | 26.0088
|  | 164 | 1194.59 | 27.4806
|  | 165 | 1166.7 | 30.5471
|  | 166 | 1048.93 | 28.8673
|  | 167 | 877.04 | 25.0984
|  | 168 | 699.12 | 23.3097
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 04/03/2024 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 09/03/2024 | 10/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible