## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-11
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22443 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 11/03/20242 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 17/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-09
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 738.9382 | 79.142 | 659.7962
|  | 2 | 651.0722 | 59.597 | 591.4752
|  | 3 | 561.5334 | 5.383 | 556.1504
|  | 4 | 436.7215 | -100 | 536.7215
|  | 5 | 433.7822 | -118.879 | 552.6612
|  | 6 | 525.8762 | -85.577 | 611.4532
|  | 7 | 651.9679 | -69.471 | 721.4389
|  | 8 | 856.1819 | -58.334 | 914.5159
|  | 9 | 1045.7495 | -13.272 | 1059.0215
|  | 10 | 1045.1907 | -87.175 | 1132.3657
|  | 11 | 1051.4219 | -96.407 | 1147.8289
|  | 12 | 1030.8986 | -125.183 | 1156.0816
|  | 13 | 1098.6163 | -81.823 | 1180.4393
|  | 14 | 1114.4383 | -74.028 | 1188.4663
|  | 15 | 1142.8109 | -62.516 | 1205.3269
|  | 16 | 1196.6956 | 14.687 | 1182.0086
|  | 17 | 1422.7353 | 275.23 | 1147.5053
|  | 18 | 1430.5761 | 256.703 | 1173.8731
|  | 19 | 1487.6296 | 256.779 | 1230.8506
|  | 20 | 1460.9924 | 251.452 | 1209.5404
|  | 21 | 1419.2008 | 254.094 | 1165.1068
|  | 22 | 1246.0675 | 189.759 | 1056.3085
|  | 23 | 1119.0686 | 196.424 | 922.6446
|  | 24 | 1002.7093 | 225.747 | 776.9623
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.4405 | 64.639 | -135.8218 | -122.3373 | -218.3704 | 324.0128
2 | 53.0359 | 24.175 | -153.8738 | -131.9948 | -223.1578 | 319.4725
3 | 56.6954 | 9.6964 | -156.7346 | -142.6264 | -215.2524 | 337.1242
4 | 59.2404 | 8.4915 | -159.0598 | -144.3359 | -217.8651 | 356.7307
5 | 60.6317 | 6.5527 | -165.7626 | -143.8198 | -232.6383 | 369.9905
6 | 56.8415 | -0.35482 | -168.3765 | -149.2324 | -234.2753 | 342.2052
7 | 45.5209 | 4.0037 | -156.3706 | -159.4479 | -208.9705 | 302.2194
8 | 33.9784 | 29.5264 | -110.9765 | -150.8387 | -131.3196 | 221.9729
9 | 25.4996 | 43.2847 | -64.1035 | -154.5514 | -58.1603 | 146.7635
10 | 9.0926 | 38.4819 | -31.1142 | -168.7118 | 18.0902 | 29.5529
11 | 1.0458 | 48.167 | -16.7626 | -150.6839 | 29.5868 | -4.2152
12 | -4.3976 | 49.8396 | -4.2649 | -146.1648 | 51.5182 | -44.7133
13 | -10.4185 | 45.359 | -7.3273 | -146.3132 | 51.2145 | -68.5337
14 | -11.1719 | 46.1538 | -11.4474 | -150.3001 | 32.0033 | -51.976
15 | -4.2963 | 51.1744 | -35.8928 | -140.7716 | -36.6294 | 30.8342
16 | 19.6364 | 57.9911 | -101.5427 | -138.5008 | -196.9551 | 220.3627
17 | 35.8533 | 91.0763 | -141.1146 | -101.5387 | -312.3429 | 359.4996
18 | 32.3839 | 133.6166 | -112.19 | -71.9309 | -295.9354 | 387.6887
19 | 27.9183 | 176.0398 | -60.9478 | -38.833 | -170.0698 | 371.5504
20 | 35.9677 | 167.1112 | -63.0533 | -63.7346 | -175.6285 | 397.8158
21 | 37.1277 | 160.3208 | -55.4081 | -70.16 | -163.0702 | 404.6696
22 | 45.8346 | 134.5576 | -64.2522 | -70.5181 | -157.5302 | 377.9203
23 | 33.2098 | 101.2666 | -94.2462 | -111.4348 | -161.1429 | 272.6522
24 | 39.2631 | 77.8559 | -109.6002 | -118.2924 | -159.6081 | 290.7195
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-11
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 559.86
|  |  | 01:00 - 02:00 | 414.87
|  |  | 02:00 - 03:00 | 385.86
|  |  | 03:00 - 04:00 | 451.86
|  |  | 04:00 - 05:00 | 418.84
|  |  | 05:00 - 06:00 | 520.85
|  |  | 06:00 - 07:00 | 798.94
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1043.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1093.65
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1149.41
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1111.35
|  |  | 11:00 - 12:00 | 994.89
|  |  | 12:00 - 13:00 | 984.4
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1018.39
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1017.58
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1073.07
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1252.54
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1440.12
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1523.6
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1510.32
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1459.82
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1307.65
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1047.71
|  |  | 23:00 - 00:00 | 754.49
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.4273 | 0 | 0 | 99.3946 | 0 | 1.0797 | 0 | 0
2 | 0.0087521 | 0 | 0 | 99.3509 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 99.3563 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 112.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 112.4038 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 99.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48.7269 | 0 | 0 | 99.3866 | 0 | 0 | 0.72312 | 0
8 | 92.1211 | 0 | 0 | 91.6935 | 0 | 0 | 89.3469 | 0
9 | 92.6893 | 0 | 0 | 92.0932 | 0 | 0 | 89.7411 | 0
10 | 89.9177 | 0 | 0 | 89.3311 | 0 | 0 | 93.2801 | 0
11 | 89.8446 | 0 | 0 | 89.3323 | 0 | 0 | 90.4905 | 0
12 | 89.8872 | 0 | 0 | 89.2831 | 0 | 0 | 103.613 | 0
13 | 94.5343 | 0 | 0 | 94.1429 | 0 | 0 | 123.933 | 0
14 | 104.759 | 0 | 0 | 104.1208 | 0 | 0 | 122.4537 | 0
15 | 99.8985 | 0 | 0 | 99.5115 | 0 | 0 | 129.956 | 0
16 | 99.8847 | 0 | 0 | 99.3759 | 0 | 0 | 118.2109 | 44.9318
17 | 99.8166 | 0 | 0 | 99.3698 | 1.3338 | 1.3082 | 141.0074 | 99.0096
18 | 99.8632 | 0 | 0 | 99.3561 | 88.8864 | 88.8449 | 109.8532 | 107.9734
19 | 109.7396 | 0 | 0 | 109.2758 | 128.7979 | 128.9082 | 90.5863 | 120.8234
20 | 109.804 | 0 | 0 | 109.3536 | 128.9554 | 129.0576 | 92.0964 | 126.8063
21 | 99.6555 | 0 | 0 | 99.3248 | 128.9497 | 129.059 | 101.9088 | 120.8837
22 | 0.19633 | 0 | 0 | 99.3307 | 118.9013 | 119.1132 | 113.3403 | 121.8364
23 | 0 | 0 | 0 | 99.3386 | 0.44955 | 118.6388 | 115.9613 | 108.088
24 | 0 | 0 | 0 | 98.9026 | 0 | 0.18379 | 105.9534 | 56.145
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1520.7746 | 0 | 0 | 2384.7564 | 596.274 | 716.1933 | 1832.4554 | 906.4974
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 162.2 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1026 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 613.19 | 13.6475
|  | 2 | 549.8 | 12.8009
|  | 3 | 565.19 | 11.4338
|  | 4 | 551.39 | 12.0992
|  | 5 | 561.67 | 12.9098
|  | 6 | 630.08 | 15.2044
|  | 7 | 814.47 | 14.5684
|  | 8 | 1036.56 | 17.5277
|  | 9 | 1102.48 | 18.7844
|  | 10 | 1117.12 | 20.7525
|  | 11 | 1083.01 | 24.3819
|  | 12 | 1054.55 | 24.7665
|  | 13 | 1052.07 | 26.7995
|  | 14 | 1086.06 | 31.3071
|  | 15 | 1036.25 | 40.0473
|  | 16 | 1050.73 | 38.1017
|  | 17 | 1061.2 | 33.2876
|  | 18 | 1144.82 | 37.4459
|  | 19 | 1233.29 | 36.1582
|  | 20 | 1218.99 | 37.9106
|  | 21 | 1171.6 | 37.1569
|  | 22 | 1056.33 | 29.819
|  | 23 | 897.54 | 25.3961
|  | 24 | 754.32 | 23.4987
|  | 25 | 588.33 | 18.4267
|  | 26 | 546.78 | 17.9568
|  | 27 | 538.25 | 19.279
|  | 28 | 527.83 | 18.2407
|  | 29 | 536.96 | 18.6699
|  | 30 | 609.31 | 24.1297
|  | 31 | 777.93 | 23.908
|  | 32 | 986.44 | 26.4359
|  | 33 | 1058.18 | 25.7683
|  | 34 | 1057.33 | 24.529
|  | 35 | 1006.15 | 24.8008
|  | 36 | 945.26 | 27.0894
|  | 37 | 949.11 | 24.3076
|  | 38 | 966.95 | 23.6119
|  | 39 | 1017.96 | 22.3535
|  | 40 | 1006 | 23.1984
|  | 41 | 1044.46 | 25.9178
|  | 42 | 1118.68 | 27.4372
|  | 43 | 1134.24 | 30.2596
|  | 44 | 1137.63 | 31.279
|  | 45 | 1109.39 | 32.11
|  | 46 | 1000.72 | 28.6201
|  | 47 | 843.01 | 25.6152
|  | 48 | 648.72 | 23.037
|  | 49 | 652.87 | 19.6194
|  | 50 | 570.81 | 18.9911
|  | 51 | 594.7 | 18.7602
|  | 52 | 582.69 | 19.124
|  | 53 | 580.59 | 20.2572
|  | 54 | 657.39 | 25.5398
|  | 55 | 792.99 | 20.7391
|  | 56 | 1001.88 | 21.5733
|  | 57 | 1058.61 | 21.8168
|  | 58 | 1073.21 | 22.404
|  | 59 | 1028.79 | 21.5529
|  | 60 | 936.78 | 19.3205
|  | 61 | 927.8 | 19.303
|  | 62 | 965.26 | 20.2346
|  | 63 | 937.05 | 20.2828
|  | 64 | 947.62 | 20.6855
|  | 65 | 961 | 22.013
|  | 66 | 1033.14 | 25.6657
|  | 67 | 1157.49 | 30.0585
|  | 68 | 1162.89 | 30.994
|  | 69 | 1137.51 | 32.6102
|  | 70 | 1039.12 | 30.8413
|  | 71 | 851.12 | 30.2098
|  | 72 | 713.52 | 28.1195
|  | 73 | 616.9 | 23.4341
|  | 74 | 552.39 | 22.6822
|  | 75 | 572.91 | 22.805
|  | 76 | 572.6 | 22.2106
|  | 77 | 573.29 | 23.35
|  | 78 | 638.4 | 24.4285
|  | 79 | 767.99 | 21.7309
|  | 80 | 952.29 | 17.7714
|  | 81 | 1056.52 | 17.3847
|  | 82 | 1052.72 | 17.7653
|  | 83 | 977.71 | 16.0483
|  | 84 | 859.9 | 15.7002
|  | 85 | 837.62 | 15.2334
|  | 86 | 840.32 | 15.8538
|  | 87 | 809.6 | 16.9168
|  | 88 | 837.39 | 18.879
|  | 89 | 869.61 | 22.3252
|  | 90 | 1055.94 | 24.9918
|  | 91 | 1130.7 | 27.979
|  | 92 | 1147 | 30.3996
|  | 93 | 1120.61 | 31.5257
|  | 94 | 1018.43 | 27.8278
|  | 95 | 884.12 | 27.8166
|  | 96 | 736.89 | 25.2392
|  | 97 | 582 | 24.3347
|  | 98 | 528.19 | 23.0797
|  | 99 | 547.51 | 22.6765
|  | 100 | 546.81 | 22.6517
|  | 101 | 543.19 | 22.6696
|  | 102 | 607.5 | 23.0068
|  | 103 | 728.29 | 22.1502
|  | 104 | 916.39 | 19.3724
|  | 105 | 1030.02 | 17.8257
|  | 106 | 1024.42 | 16.0138
|  | 107 | 969.01 | 15.1827
|  | 108 | 922.2 | 14.4578
|  | 109 | 885.12 | 14.6241
|  | 110 | 882.12 | 15.9604
|  | 111 | 852 | 17.8635
|  | 112 | 837.39 | 19.5693
|  | 113 | 906.71 | 20.5291
|  | 114 | 1038.84 | 24.4023
|  | 115 | 1149.9 | 26.6556
|  | 116 | 1151.4 | 29.484
|  | 117 | 1119.41 | 31.471
|  | 118 | 1023.73 | 33.7118
|  | 119 | 867.52 | 25.3052
|  | 120 | 723.59 | 24.113
|  | 121 | 612.9 | 20.692
|  | 122 | 567.39 | 22.0422
|  | 123 | 536.81 | 20.373
|  | 124 | 546.7 | 20.9868
|  | 125 | 557.79 | 21.0718
|  | 126 | 593.7 | 20.1599
|  | 127 | 706.49 | 20.515
|  | 128 | 858.69 | 19.5767
|  | 129 | 962.32 | 18.2514
|  | 130 | 969.42 | 16.3045
|  | 131 | 956.31 | 14.6598
|  | 132 | 922 | 14.9211
|  | 133 | 915.72 | 14.8457
|  | 134 | 921.42 | 17.5277
|  | 135 | 928.6 | 16.8258
|  | 136 | 912.29 | 18.8734
|  | 137 | 877.51 | 23.5669
|  | 138 | 1018.14 | 30.4337
|  | 139 | 1113.5 | 33.0043
|  | 140 | 1110.7 | 31.9681
|  | 141 | 1078.51 | 34.7726
|  | 142 | 988.23 | 31.1061
|  | 143 | 846.52 | 27.3559
|  | 144 | 677.89 | 22.8638
|  | 145 | 664.4 | 23.02
|  | 146 | 608.3 | 21.2542
|  | 147 | 552.9 | 21.2153
|  | 148 | 532.87 | 21.5002
|  | 149 | 535.68 | 19.9157
|  | 150 | 598.94 | 19.8753
|  | 151 | 670.75 | 18.502
|  | 152 | 824.43 | 16.9414
|  | 153 | 921.86 | 16.0908
|  | 154 | 939.79 | 14.5016
|  | 155 | 910.58 | 13.0892
|  | 156 | 889.88 | 12.657
|  | 157 | 836.04 | 13.3557
|  | 158 | 843.13 | 14.5387
|  | 159 | 840.97 | 16.9215
|  | 160 | 855.67 | 18.998
|  | 161 | 836.29 | 23.3218
|  | 162 | 989.96 | 23.6454
|  | 163 | 1113.22 | 25.2187
|  | 164 | 1132.71 | 24.6747
|  | 165 | 1107.2 | 26.6118
|  | 166 | 998.95 | 25.6494
|  | 167 | 843.73 | 21.1496
|  | 168 | 652.09 | 14.8885
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 11/03/20242 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 17/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-11
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22443 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 11/03/20242 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 17/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-09
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 738.9382 | 79.142 | 659.7962
|  | 2 | 651.0722 | 59.597 | 591.4752
|  | 3 | 561.5334 | 5.383 | 556.1504
|  | 4 | 436.7215 | -100 | 536.7215
|  | 5 | 433.7822 | -118.879 | 552.6612
|  | 6 | 525.8762 | -85.577 | 611.4532
|  | 7 | 651.9679 | -69.471 | 721.4389
|  | 8 | 856.1819 | -58.334 | 914.5159
|  | 9 | 1045.7495 | -13.272 | 1059.0215
|  | 10 | 1045.1907 | -87.175 | 1132.3657
|  | 11 | 1051.4219 | -96.407 | 1147.8289
|  | 12 | 1030.8986 | -125.183 | 1156.0816
|  | 13 | 1098.6163 | -81.823 | 1180.4393
|  | 14 | 1114.4383 | -74.028 | 1188.4663
|  | 15 | 1142.8109 | -62.516 | 1205.3269
|  | 16 | 1196.6956 | 14.687 | 1182.0086
|  | 17 | 1422.7353 | 275.23 | 1147.5053
|  | 18 | 1430.5761 | 256.703 | 1173.8731
|  | 19 | 1487.6296 | 256.779 | 1230.8506
|  | 20 | 1460.9924 | 251.452 | 1209.5404
|  | 21 | 1419.2008 | 254.094 | 1165.1068
|  | 22 | 1246.0675 | 189.759 | 1056.3085
|  | 23 | 1119.0686 | 196.424 | 922.6446
|  | 24 | 1002.7093 | 225.747 | 776.9623
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 52.4405 | 64.639 | -135.8218 | -122.3373 | -218.3704 | 324.0128
2 | 53.0359 | 24.175 | -153.8738 | -131.9948 | -223.1578 | 319.4725
3 | 56.6954 | 9.6964 | -156.7346 | -142.6264 | -215.2524 | 337.1242
4 | 59.2404 | 8.4915 | -159.0598 | -144.3359 | -217.8651 | 356.7307
5 | 60.6317 | 6.5527 | -165.7626 | -143.8198 | -232.6383 | 369.9905
6 | 56.8415 | -0.35482 | -168.3765 | -149.2324 | -234.2753 | 342.2052
7 | 45.5209 | 4.0037 | -156.3706 | -159.4479 | -208.9705 | 302.2194
8 | 33.9784 | 29.5264 | -110.9765 | -150.8387 | -131.3196 | 221.9729
9 | 25.4996 | 43.2847 | -64.1035 | -154.5514 | -58.1603 | 146.7635
10 | 9.0926 | 38.4819 | -31.1142 | -168.7118 | 18.0902 | 29.5529
11 | 1.0458 | 48.167 | -16.7626 | -150.6839 | 29.5868 | -4.2152
12 | -4.3976 | 49.8396 | -4.2649 | -146.1648 | 51.5182 | -44.7133
13 | -10.4185 | 45.359 | -7.3273 | -146.3132 | 51.2145 | -68.5337
14 | -11.1719 | 46.1538 | -11.4474 | -150.3001 | 32.0033 | -51.976
15 | -4.2963 | 51.1744 | -35.8928 | -140.7716 | -36.6294 | 30.8342
16 | 19.6364 | 57.9911 | -101.5427 | -138.5008 | -196.9551 | 220.3627
17 | 35.8533 | 91.0763 | -141.1146 | -101.5387 | -312.3429 | 359.4996
18 | 32.3839 | 133.6166 | -112.19 | -71.9309 | -295.9354 | 387.6887
19 | 27.9183 | 176.0398 | -60.9478 | -38.833 | -170.0698 | 371.5504
20 | 35.9677 | 167.1112 | -63.0533 | -63.7346 | -175.6285 | 397.8158
21 | 37.1277 | 160.3208 | -55.4081 | -70.16 | -163.0702 | 404.6696
22 | 45.8346 | 134.5576 | -64.2522 | -70.5181 | -157.5302 | 377.9203
23 | 33.2098 | 101.2666 | -94.2462 | -111.4348 | -161.1429 | 272.6522
24 | 39.2631 | 77.8559 | -109.6002 | -118.2924 | -159.6081 | 290.7195
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-11
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 559.86
|  |  | 01:00 - 02:00 | 414.87
|  |  | 02:00 - 03:00 | 385.86
|  |  | 03:00 - 04:00 | 451.86
|  |  | 04:00 - 05:00 | 418.84
|  |  | 05:00 - 06:00 | 520.85
|  |  | 06:00 - 07:00 | 798.94
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1043.78
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1093.65
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1149.41
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1111.35
|  |  | 11:00 - 12:00 | 994.89
|  |  | 12:00 - 13:00 | 984.4
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1018.39
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1017.58
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1073.07
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1252.54
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1440.12
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1523.6
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1510.32
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1459.82
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1307.65
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1047.71
|  |  | 23:00 - 00:00 | 754.49
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 99.4273 | 0 | 0 | 99.3946 | 0 | 1.0797 | 0 | 0
2 | 0.0087521 | 0 | 0 | 99.3509 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 99.3563 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 112.3799 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 112.4038 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 99.3483 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48.7269 | 0 | 0 | 99.3866 | 0 | 0 | 0.72312 | 0
8 | 92.1211 | 0 | 0 | 91.6935 | 0 | 0 | 89.3469 | 0
9 | 92.6893 | 0 | 0 | 92.0932 | 0 | 0 | 89.7411 | 0
10 | 89.9177 | 0 | 0 | 89.3311 | 0 | 0 | 93.2801 | 0
11 | 89.8446 | 0 | 0 | 89.3323 | 0 | 0 | 90.4905 | 0
12 | 89.8872 | 0 | 0 | 89.2831 | 0 | 0 | 103.613 | 0
13 | 94.5343 | 0 | 0 | 94.1429 | 0 | 0 | 123.933 | 0
14 | 104.759 | 0 | 0 | 104.1208 | 0 | 0 | 122.4537 | 0
15 | 99.8985 | 0 | 0 | 99.5115 | 0 | 0 | 129.956 | 0
16 | 99.8847 | 0 | 0 | 99.3759 | 0 | 0 | 118.2109 | 44.9318
17 | 99.8166 | 0 | 0 | 99.3698 | 1.3338 | 1.3082 | 141.0074 | 99.0096
18 | 99.8632 | 0 | 0 | 99.3561 | 88.8864 | 88.8449 | 109.8532 | 107.9734
19 | 109.7396 | 0 | 0 | 109.2758 | 128.7979 | 128.9082 | 90.5863 | 120.8234
20 | 109.804 | 0 | 0 | 109.3536 | 128.9554 | 129.0576 | 92.0964 | 126.8063
21 | 99.6555 | 0 | 0 | 99.3248 | 128.9497 | 129.059 | 101.9088 | 120.8837
22 | 0.19633 | 0 | 0 | 99.3307 | 118.9013 | 119.1132 | 113.3403 | 121.8364
23 | 0 | 0 | 0 | 99.3386 | 0.44955 | 118.6388 | 115.9613 | 108.088
24 | 0 | 0 | 0 | 98.9026 | 0 | 0.18379 | 105.9534 | 56.145
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1421.3474 | 0 | 0 | 2285.3618 | 596.274 | 715.1136 | 1832.4554 | 906.4974
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 162.2 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1026 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 613.19 | 13.6475
|  | 2 | 549.8 | 12.8009
|  | 3 | 565.19 | 11.4338
|  | 4 | 551.39 | 12.0992
|  | 5 | 561.67 | 12.9098
|  | 6 | 630.08 | 15.2044
|  | 7 | 814.47 | 14.5684
|  | 8 | 1036.56 | 17.5277
|  | 9 | 1102.48 | 18.7844
|  | 10 | 1117.12 | 20.7525
|  | 11 | 1083.01 | 24.3819
|  | 12 | 1054.55 | 24.7665
|  | 13 | 1052.07 | 26.7995
|  | 14 | 1086.06 | 31.3071
|  | 15 | 1036.25 | 40.0473
|  | 16 | 1050.73 | 38.1017
|  | 17 | 1061.2 | 33.2876
|  | 18 | 1144.82 | 37.4459
|  | 19 | 1233.29 | 36.1582
|  | 20 | 1218.99 | 37.9106
|  | 21 | 1171.6 | 37.1569
|  | 22 | 1056.33 | 29.819
|  | 23 | 897.54 | 25.3961
|  | 24 | 754.32 | 23.4987
|  | 25 | 588.33 | 18.4267
|  | 26 | 546.78 | 17.9568
|  | 27 | 538.25 | 19.279
|  | 28 | 527.83 | 18.2407
|  | 29 | 536.96 | 18.6699
|  | 30 | 609.31 | 24.1297
|  | 31 | 777.93 | 23.908
|  | 32 | 986.44 | 26.4359
|  | 33 | 1058.18 | 25.7683
|  | 34 | 1057.33 | 24.529
|  | 35 | 1006.15 | 24.8008
|  | 36 | 945.26 | 27.0894
|  | 37 | 949.11 | 24.3076
|  | 38 | 966.95 | 23.6119
|  | 39 | 1017.96 | 22.3535
|  | 40 | 1006 | 23.1984
|  | 41 | 1044.46 | 25.9178
|  | 42 | 1118.68 | 27.4372
|  | 43 | 1134.24 | 30.2596
|  | 44 | 1137.63 | 31.279
|  | 45 | 1109.39 | 32.11
|  | 46 | 1000.72 | 28.6201
|  | 47 | 843.01 | 25.6152
|  | 48 | 648.72 | 23.037
|  | 49 | 652.87 | 19.6194
|  | 50 | 570.81 | 18.9911
|  | 51 | 594.7 | 18.7602
|  | 52 | 582.69 | 19.124
|  | 53 | 580.59 | 20.2572
|  | 54 | 657.39 | 25.5398
|  | 55 | 792.99 | 20.7391
|  | 56 | 1001.88 | 21.5733
|  | 57 | 1058.61 | 21.8168
|  | 58 | 1073.21 | 22.404
|  | 59 | 1028.79 | 21.5529
|  | 60 | 936.78 | 19.3205
|  | 61 | 927.8 | 19.303
|  | 62 | 965.26 | 20.2346
|  | 63 | 937.05 | 20.2828
|  | 64 | 947.62 | 20.6855
|  | 65 | 961 | 22.013
|  | 66 | 1033.14 | 25.6657
|  | 67 | 1157.49 | 30.0585
|  | 68 | 1162.89 | 30.994
|  | 69 | 1137.51 | 32.6102
|  | 70 | 1039.12 | 30.8413
|  | 71 | 851.12 | 30.2098
|  | 72 | 713.52 | 28.1195
|  | 73 | 616.9 | 23.4341
|  | 74 | 552.39 | 22.6822
|  | 75 | 572.91 | 22.805
|  | 76 | 572.6 | 22.2106
|  | 77 | 573.29 | 23.35
|  | 78 | 638.4 | 24.4285
|  | 79 | 767.99 | 21.7309
|  | 80 | 952.29 | 17.7714
|  | 81 | 1056.52 | 17.3847
|  | 82 | 1052.72 | 17.7653
|  | 83 | 977.71 | 16.0483
|  | 84 | 859.9 | 15.7002
|  | 85 | 837.62 | 15.2334
|  | 86 | 840.32 | 15.8538
|  | 87 | 809.6 | 16.9168
|  | 88 | 837.39 | 18.879
|  | 89 | 869.61 | 22.3252
|  | 90 | 1055.94 | 24.9918
|  | 91 | 1130.7 | 27.979
|  | 92 | 1147 | 30.3996
|  | 93 | 1120.61 | 31.5257
|  | 94 | 1018.43 | 27.8278
|  | 95 | 884.12 | 27.8166
|  | 96 | 736.89 | 25.2392
|  | 97 | 582 | 24.3347
|  | 98 | 528.19 | 23.0797
|  | 99 | 547.51 | 22.6765
|  | 100 | 546.81 | 22.6517
|  | 101 | 543.19 | 22.6696
|  | 102 | 607.5 | 23.0068
|  | 103 | 728.29 | 22.1502
|  | 104 | 916.39 | 19.3724
|  | 105 | 1030.02 | 17.8257
|  | 106 | 1024.42 | 16.0138
|  | 107 | 969.01 | 15.1827
|  | 108 | 922.2 | 14.4578
|  | 109 | 885.12 | 14.6241
|  | 110 | 882.12 | 15.9604
|  | 111 | 852 | 17.8635
|  | 112 | 837.39 | 19.5693
|  | 113 | 906.71 | 20.5291
|  | 114 | 1038.84 | 24.4023
|  | 115 | 1149.9 | 26.6556
|  | 116 | 1151.4 | 29.484
|  | 117 | 1119.41 | 31.471
|  | 118 | 1023.73 | 33.7118
|  | 119 | 867.52 | 25.3052
|  | 120 | 723.59 | 24.113
|  | 121 | 612.9 | 20.692
|  | 122 | 567.39 | 22.0422
|  | 123 | 536.81 | 20.373
|  | 124 | 546.7 | 20.9868
|  | 125 | 557.79 | 21.0718
|  | 126 | 593.7 | 20.1599
|  | 127 | 706.49 | 20.515
|  | 128 | 858.69 | 19.5767
|  | 129 | 962.32 | 18.2514
|  | 130 | 969.42 | 16.3045
|  | 131 | 956.31 | 14.6598
|  | 132 | 922 | 14.9211
|  | 133 | 915.72 | 14.8457
|  | 134 | 921.42 | 17.5277
|  | 135 | 928.6 | 16.8258
|  | 136 | 912.29 | 18.8734
|  | 137 | 877.51 | 23.5669
|  | 138 | 1018.14 | 30.4337
|  | 139 | 1113.5 | 33.0043
|  | 140 | 1110.7 | 31.9681
|  | 141 | 1078.51 | 34.7726
|  | 142 | 988.23 | 31.1061
|  | 143 | 846.52 | 27.3559
|  | 144 | 677.89 | 22.8638
|  | 145 | 664.4 | 23.02
|  | 146 | 608.3 | 21.2542
|  | 147 | 552.9 | 21.2153
|  | 148 | 532.87 | 21.5002
|  | 149 | 535.68 | 19.9157
|  | 150 | 598.94 | 19.8753
|  | 151 | 670.75 | 18.502
|  | 152 | 824.43 | 16.9414
|  | 153 | 921.86 | 16.0908
|  | 154 | 939.79 | 14.5016
|  | 155 | 910.58 | 13.0892
|  | 156 | 889.88 | 12.657
|  | 157 | 836.04 | 13.3557
|  | 158 | 843.13 | 14.5387
|  | 159 | 840.97 | 16.9215
|  | 160 | 855.67 | 18.998
|  | 161 | 836.29 | 23.3218
|  | 162 | 989.96 | 23.6454
|  | 163 | 1113.22 | 25.2187
|  | 164 | 1132.71 | 24.6747
|  | 165 | 1107.2 | 26.6118
|  | 166 | 998.95 | 25.6494
|  | 167 | 843.73 | 21.1496
|  | 168 | 652.09 | 14.8885
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 11/03/20242 | 12/03/2024 | 13/03/2024 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 16/03/2024 | 17/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible