## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-02-16
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 22364.21 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 18/02/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-14
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 636.3349 | -34.145 | 670.4799
|  | 2 | 484.2727 | -94.629 | 578.9017
|  | 3 | 390.3164 | -131.789 | 522.1054
|  | 4 | 395.9589 | -102.574 | 498.5329
|  | 5 | 392.2887 | -111.295 | 503.5837
|  | 6 | 450.5829 | -120.055 | 570.6379
|  | 7 | 836.0641 | 82.558 | 753.5061
|  | 8 | 1236.0243 | 228.512 | 1007.5123
|  | 9 | 1322.7343 | 269.275 | 1053.4593
|  | 10 | 1288.7885 | 267.564 | 1021.2245
|  | 11 | 1051.9557 | 86.539 | 965.4167
|  | 12 | 952.9335 | 26.885 | 926.0485
|  | 13 | 925.4727 | 17.94 | 907.5327
|  | 14 | 929.0921 | 12.979 | 916.1131
|  | 15 | 928.099 | -11.23 | 939.329
|  | 16 | 1037.6205 | 75.389 | 962.2315
|  | 17 | 1259.9477 | 252.461 | 1007.4867
|  | 18 | 1463.4979 | 309.267 | 1154.2309
|  | 19 | 1578.3039 | 316.512 | 1261.7919
|  | 20 | 1580.4983 | 325.72 | 1254.7783
|  | 21 | 1521.2689 | 299.138 | 1222.1309
|  | 22 | 1303.9274 | 184.547 | 1119.3804
|  | 23 | 1016.6098 | 54.614 | 961.9958
|  | 24 | 852.3696 | 82.844 | 769.5256
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 36.5964 | 67.9544 | -81.6009 | -114.4153 | -83.5108 | 141.6645
2 | 37.5786 | 24.3631 | -90.52 | -148.0067 | -70.103 | 152.9089
3 | 32.8827 | 1.933 | -107.136 | -141.42 | -89.6582 | 172.3335
4 | 25.5722 | 4.6758 | -82.8779 | -129.4756 | -39.3093 | 119.1704
5 | 20.9137 | 4.311 | -76.8688 | -123.1244 | -23.6893 | 87.4576
6 | -6.5166 | 18.7031 | -38.115 | -92.9295 | 44.1343 | -44.9468
7 | 11.9392 | 93.1428 | -35.5291 | -81.4529 | -61.3885 | 155.9423
8 | -6.8577 | 197.7127 | 35.8322 | -51.187 | 17.9155 | 36.737
9 | -31.317 | 199.0411 | 87.1669 | -4.3384 | 143.722 | -122.6696
10 | -28.9733 | 198.8517 | 108.75 | -16.8344 | 215.0373 | -206.0591
11 | -60.1885 | 148.1506 | 131.2603 | -4.161 | 277.6677 | -401.4285
12 | -76.8111 | 148.8134 | 140.5533 | -4.0643 | 305.295 | -481.2905
13 | -71.8193 | 141.5695 | 120.591 | -2.2192 | 244.0435 | -409.9673
14 | -70.226 | 138.247 | 128.5392 | -6.119 | 247.5487 | -421.2827
15 | -59.0307 | 124.3708 | 110.6806 | -43.7649 | 240.1271 | -380.1679
16 | -21.8425 | 128.2553 | 79.9947 | -55.3416 | 119.616 | -174.065
17 | -12.8164 | 179.4546 | 109.4302 | -9.9865 | 148.1894 | -159.9265
18 | -21.4815 | 218.7987 | 111.2579 | -0.10967 | 148.5953 | -145.1946
19 | -25.7693 | 221.5925 | 123.0293 | 1.0806 | 153.6434 | -154.0018
20 | -14.8994 | 229.2111 | 116.3608 | -24.2468 | 135.5854 | -113.5876
21 | 8.174 | 219.089 | 92.2515 | -53.0869 | 89.4109 | -54.443
22 | 10.7773 | 199.1625 | 51.1368 | -88.804 | 73.3932 | -59.5949
23 | 14.0149 | 199.0418 | -9.5612 | -113.3702 | 33.3285 | -67.3647
24 | 17.0181 | 144.7209 | 5.7977 | -62.425 | 12.8003 | -34.3294
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-02-16
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 666.55
|  |  | 01:00 - 02:00 | 600.28
|  |  | 02:00 - 03:00 | 545.64
|  |  | 03:00 - 04:00 | 523.03
|  |  | 04:00 - 05:00 | 513.02
|  |  | 05:00 - 06:00 | 577.63
|  |  | 06:00 - 07:00 | 922.85
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1228.23
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1277.97
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1261.39
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1150.68
|  |  | 11:00 - 12:00 | 983.12
|  |  | 12:00 - 13:00 | 958.44
|  |  | 13:00 - 14:00 | 971.22
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1001.99
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1122.75
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1245.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1508.69
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1594.22
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1588.51
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1555.13
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1327.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1032.13
|  |  | 23:00 - 00:00 | 841.23
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8509 | 0 | 0 | 121.0646 | 0 | 0 | 0.63512
2 | 0 | 71.4559 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 0
7 | 0 | 99.2103 | 0 | 2.1476 | 0 | 0.5159 | 98.1488 | 22.8661
8 | 0 | 99.8585 | 0 | 98.0723 | 0 | 108.3406 | 94.4343 | 118.1906
9 | 0 | 99.9126 | 0 | 99.3523 | 0 | 96.7033 | 125.9611 | 128.8667
10 | 0 | 99.8604 | 0 | 99.3237 | 0 | 90.7208 | 91.6138 | 118.9964
11 | 0 | 109.7056 | 0 | 0.7217 | 0 | 102.3602 | 97.3409 | 118.9262
12 | 0 | 109.8967 | 0 | 0 | 0 | 112.8194 | 103.3423 | 109.0577
13 | 0 | 109.8773 | 0 | 0 | 0 | 107.7268 | 91.462 | 99.1391
14 | 0 | 109.8747 | 0 | 0 | 0 | 107.9141 | 94.4119 | 108.8611
15 | 0 | 109.9331 | 0 | 0 | 0 | 95.9529 | 93.4422 | 109.0396
16 | 0 | 109.9364 | 0 | 0 | 0 | 105.4786 | 106.2866 | 108.9757
17 | 0 | 109.9142 | 0 | 50.2848 | 1.5388 | 134.8251 | 91.4765 | 99.165
18 | 0 | 109.8749 | 0 | 109.1674 | 106.0829 | 124.1515 | 104.2733 | 113.7686
19 | 0 | 111.2126 | 0 | 110.6163 | 141.2853 | 143.5628 | 126.9007 | 140.7669
20 | 0 | 115.0484 | 0 | 114.3974 | 143.7431 | 135.3201 | 135.0185 | 142.883
21 | 0 | 110.23 | 0 | 109.3912 | 143.731 | 116.3907 | 135.0398 | 134.5264
22 | 0 | 99.6163 | 0 | 99.4554 | 44.5982 | 125.8249 | 138.9037 | 128.8081
23 | 0 | 99.9193 | 0 | 99.3317 | 0 | 111.3799 | 95.7088 | 103.8862
24 | 0 | 99.9018 | 0 | 99.3028 | 0 | 94.0816 | 47.121 | 0.23453
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 2086.2189 | 0 | 1091.5646 | 703.3188 | 1914.0692 | 1872.3485 | 1907.5931
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 678
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1073.9 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 672.48 | 17.9971
|  | 2 | 583.19 | 19.0678
|  | 3 | 541.71 | 22.7285
|  | 4 | 527.18 | 23.7388
|  | 5 | 534 | 21.0673
|  | 6 | 599 | 17.253
|  | 7 | 783.46 | 19.6666
|  | 8 | 1047.6 | 26.603
|  | 9 | 1144.16 | 32.9055
|  | 10 | 1153.89 | 32.5349
|  | 11 | 1123.81 | 28.9763
|  | 12 | 1043.94 | 30.2928
|  | 13 | 1044.64 | 29.6784
|  | 14 | 1029.51 | 30.0293
|  | 15 | 1043.85 | 29.9909
|  | 16 | 1056.7 | 33.7561
|  | 17 | 1083.35 | 32.6008
|  | 18 | 1177.5 | 34.9922
|  | 19 | 1193.12 | 36.7063
|  | 20 | 1138.35 | 37.5044
|  | 21 | 1100.6 | 34.976
|  | 22 | 989.45 | 30.4092
|  | 23 | 831.55 | 26.205
|  | 24 | 647.25 | 22.0775
|  | 25 | 648.11 | 21.4125
|  | 26 | 562.27 | 20.3841
|  | 27 | 522.15 | 19.6254
|  | 28 | 509.23 | 20.5793
|  | 29 | 529.05 | 22.1713
|  | 30 | 582.92 | 25.3114
|  | 31 | 767.7 | 31.064
|  | 32 | 1034.07 | 37.1342
|  | 33 | 1101.57 | 32.0125
|  | 34 | 1067.79 | 27.0378
|  | 35 | 1010.06 | 20.775
|  | 36 | 963.47 | 19.1089
|  | 37 | 942.06 | 20.8623
|  | 38 | 968.38 | 23.374
|  | 39 | 996.35 | 27.0523
|  | 40 | 1006.48 | 34.579
|  | 41 | 1038.34 | 29.5065
|  | 42 | 1187.85 | 34.2797
|  | 43 | 1260.23 | 37.3743
|  | 44 | 1254.3 | 37.2411
|  | 45 | 1225 | 36.2821
|  | 46 | 1113.99 | 34.3338
|  | 47 | 954.74 | 30.7429
|  | 48 | 776.86 | 23.8806
|  | 49 | 628.65 | 16.3122
|  | 50 | 544.87 | 14.8239
|  | 51 | 508.05 | 13.5823
|  | 52 | 497.04 | 12.0421
|  | 53 | 506.14 | 11.632
|  | 54 | 571.02 | 11.4783
|  | 55 | 756.66 | 18.064
|  | 56 | 1019.82 | 26.5706
|  | 57 | 1093.47 | 27.8979
|  | 58 | 1067.69 | 25.5993
|  | 59 | 1003.68 | 28.8737
|  | 60 | 953.72 | 32.7747
|  | 61 | 930.95 | 28.3937
|  | 62 | 953.04 | 27.6876
|  | 63 | 976.3 | 25.4449
|  | 64 | 985.27 | 20.799
|  | 65 | 1020.17 | 24.194
|  | 66 | 1167.2 | 30.6799
|  | 67 | 1240.52 | 35.9717
|  | 68 | 1246.43 | 35.0836
|  | 69 | 1217.63 | 34.237
|  | 70 | 1107.74 | 27.6146
|  | 71 | 964.06 | 20.6684
|  | 72 | 809.66 | 16.0228
|  | 73 | 672.04 | 13.4622
|  | 74 | 578.37 | 11.0655
|  | 75 | 534.25 | 10.7826
|  | 76 | 519.94 | 10.5393
|  | 77 | 524.23 | 10.3198
|  | 78 | 596.14 | 11.4159
|  | 79 | 781.55 | 18.9759
|  | 80 | 1046.92 | 27.4347
|  | 81 | 1112.47 | 26.6045
|  | 82 | 1115.49 | 24.8072
|  | 83 | 1031.78 | 22.0375
|  | 84 | 978.42 | 21.6135
|  | 85 | 955.14 | 21.8126
|  | 86 | 992.45 | 20.6868
|  | 87 | 1011.41 | 20.2774
|  | 88 | 1028.73 | 19.257
|  | 89 | 1072.06 | 27.426
|  | 90 | 1216.78 | 32.5451
|  | 91 | 1305.5 | 35.7339
|  | 92 | 1299.12 | 35.3999
|  | 93 | 1267.93 | 34.3046
|  | 94 | 1157.12 | 29.0499
|  | 95 | 1003.13 | 22.5576
|  | 96 | 819.06 | 16.7164
|  | 97 | 663.55 | 11.9083
|  | 98 | 592.28 | 11.28
|  | 99 | 546.64 | 11.0151
|  | 100 | 532.03 | 10.456
|  | 101 | 541.02 | 10.543
|  | 102 | 608.63 | 13.8445
|  | 103 | 792.85 | 21.9495
|  | 104 | 1060.23 | 27.641
|  | 105 | 1127.97 | 26.7013
|  | 106 | 1103.39 | 24.5709
|  | 107 | 1008.68 | 21.8151
|  | 108 | 959.12 | 21.4656
|  | 109 | 938.44 | 18.8276
|  | 110 | 959.22 | 19.4854
|  | 111 | 987.99 | 19.689
|  | 112 | 1000.75 | 23.0934
|  | 113 | 1044.08 | 28.1989
|  | 114 | 1198.69 | 31.1418
|  | 115 | 1282.22 | 40.0833
|  | 116 | 1277.51 | 40.7869
|  | 117 | 1246.13 | 43.4953
|  | 118 | 1133.43 | 36.8229
|  | 119 | 975.13 | 30.2865
|  | 120 | 784.23 | 22.3015
|  | 121 | 623.35 | 15.0395
|  | 122 | 548.6 | 14.2388
|  | 123 | 515.27 | 13.9795
|  | 124 | 500.76 | 13.9912
|  | 125 | 509.27 | 14.3331
|  | 126 | 571.97 | 15.2942
|  | 127 | 724.11 | 19.3417
|  | 128 | 943.39 | 19.9622
|  | 129 | 1066.22 | 22.8607
|  | 130 | 1079.61 | 22.3949
|  | 131 | 1040.65 | 22.0973
|  | 132 | 994.87 | 23.0297
|  | 133 | 986.56 | 22.2142
|  | 134 | 1001.62 | 24.0383
|  | 135 | 1030.9 | 18.4502
|  | 136 | 1040.25 | 17.6959
|  | 137 | 1072.69 | 27.666
|  | 138 | 1198.16 | 36.8177
|  | 139 | 1258.01 | 43.2916
|  | 140 | 1246.18 | 40.3985
|  | 141 | 1208.47 | 41.3526
|  | 142 | 1100.81 | 39.7097
|  | 143 | 938.63 | 31.6615
|  | 144 | 785.13 | 24.3617
|  | 145 | 704.08 | 22.1079
|  | 146 | 604.36 | 19.8989
|  | 147 | 539.13 | 18.2148
|  | 148 | 514.25 | 17.9774
|  | 149 | 515.03 | 18.4393
|  | 150 | 553.12 | 19.6301
|  | 151 | 655.88 | 21.8889
|  | 152 | 840.76 | 19.0689
|  | 153 | 997.68 | 18.0186
|  | 154 | 1030.3 | 17.7922
|  | 155 | 986.47 | 17.0567
|  | 156 | 931.77 | 16.4212
|  | 157 | 883.28 | 16.4367
|  | 158 | 891.44 | 15.0131
|  | 159 | 887.08 | 14.9551
|  | 160 | 911.17 | 18.684
|  | 161 | 991.27 | 29.2698
|  | 162 | 1202.52 | 39.1841
|  | 163 | 1281.51 | 48.1975
|  | 164 | 1285.38 | 47.5713
|  | 165 | 1255.64 | 43.4111
|  | 166 | 1138.33 | 39.0936
|  | 167 | 963.64 | 31.8024
|  | 168 | 769.73 | 21.6199
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 18/02/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
c | Albania Transmission System Operator
2024-02-16
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22364.21 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 18/02/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-14
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 636.3349 | -34.145 | 670.4799
|  | 2 | 484.2727 | -94.629 | 578.9017
|  | 3 | 390.3164 | -131.789 | 522.1054
|  | 4 | 395.9589 | -102.574 | 498.5329
|  | 5 | 392.2887 | -111.295 | 503.5837
|  | 6 | 450.5829 | -120.055 | 570.6379
|  | 7 | 836.0641 | 82.558 | 753.5061
|  | 8 | 1236.0243 | 228.512 | 1007.5123
|  | 9 | 1322.7343 | 269.275 | 1053.4593
|  | 10 | 1288.7885 | 267.564 | 1021.2245
|  | 11 | 1051.9557 | 86.539 | 965.4167
|  | 12 | 952.9335 | 26.885 | 926.0485
|  | 13 | 925.4727 | 17.94 | 907.5327
|  | 14 | 929.0921 | 12.979 | 916.1131
|  | 15 | 928.099 | -11.23 | 939.329
|  | 16 | 1037.6205 | 75.389 | 962.2315
|  | 17 | 1259.9477 | 252.461 | 1007.4867
|  | 18 | 1463.4979 | 309.267 | 1154.2309
|  | 19 | 1578.3039 | 316.512 | 1261.7919
|  | 20 | 1580.4983 | 325.72 | 1254.7783
|  | 21 | 1521.2689 | 299.138 | 1222.1309
|  | 22 | 1303.9274 | 184.547 | 1119.3804
|  | 23 | 1016.6098 | 54.614 | 961.9958
|  | 24 | 852.3696 | 82.844 | 769.5256
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | February
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | February
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | February
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | February
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 36.5964 | 67.9544 | -81.6009 | -114.4153 | -83.5108 | 141.6645
2 | 37.5786 | 24.3631 | -90.52 | -148.0067 | -70.103 | 152.9089
3 | 32.8827 | 1.933 | -107.136 | -141.42 | -89.6582 | 172.3335
4 | 25.5722 | 4.6758 | -82.8779 | -129.4756 | -39.3093 | 119.1704
5 | 20.9137 | 4.311 | -76.8688 | -123.1244 | -23.6893 | 87.4576
6 | -6.5166 | 18.7031 | -38.115 | -92.9295 | 44.1343 | -44.9468
7 | 11.9392 | 93.1428 | -35.5291 | -81.4529 | -61.3885 | 155.9423
8 | -6.8577 | 197.7127 | 35.8322 | -51.187 | 17.9155 | 36.737
9 | -31.317 | 199.0411 | 87.1669 | -4.3384 | 143.722 | -122.6696
10 | -28.9733 | 198.8517 | 108.75 | -16.8344 | 215.0373 | -206.0591
11 | -60.1885 | 148.1506 | 131.2603 | -4.161 | 277.6677 | -401.4285
12 | -76.8111 | 148.8134 | 140.5533 | -4.0643 | 305.295 | -481.2905
13 | -71.8193 | 141.5695 | 120.591 | -2.2192 | 244.0435 | -409.9673
14 | -70.226 | 138.247 | 128.5392 | -6.119 | 247.5487 | -421.2827
15 | -59.0307 | 124.3708 | 110.6806 | -43.7649 | 240.1271 | -380.1679
16 | -21.8425 | 128.2553 | 79.9947 | -55.3416 | 119.616 | -174.065
17 | -12.8164 | 179.4546 | 109.4302 | -9.9865 | 148.1894 | -159.9265
18 | -21.4815 | 218.7987 | 111.2579 | -0.10967 | 148.5953 | -145.1946
19 | -25.7693 | 221.5925 | 123.0293 | 1.0806 | 153.6434 | -154.0018
20 | -14.8994 | 229.2111 | 116.3608 | -24.2468 | 135.5854 | -113.5876
21 | 8.174 | 219.089 | 92.2515 | -53.0869 | 89.4109 | -54.443
22 | 10.7773 | 199.1625 | 51.1368 | -88.804 | 73.3932 | -59.5949
23 | 14.0149 | 199.0418 | -9.5612 | -113.3702 | 33.3285 | -67.3647
24 | 17.0181 | 144.7209 | 5.7977 | -62.425 | 12.8003 | -34.3294
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Hydro | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-02-16
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 666.55
|  |  | 01:00 - 02:00 | 600.28
|  |  | 02:00 - 03:00 | 545.64
|  |  | 03:00 - 04:00 | 523.03
|  |  | 04:00 - 05:00 | 513.02
|  |  | 05:00 - 06:00 | 577.63
|  |  | 06:00 - 07:00 | 922.85
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1228.23
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1277.97
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1261.39
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1150.68
|  |  | 11:00 - 12:00 | 983.12
|  |  | 12:00 - 13:00 | 958.44
|  |  | 13:00 - 14:00 | 971.22
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1001.99
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1122.75
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1245.08
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1508.69
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1594.22
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1588.51
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1555.13
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1327.43
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1032.13
|  |  | 23:00 - 00:00 | 841.23
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.8509 | 0 | 0 | 121.0646 | 0 | 0 | 0.63512
2 | 0 | 71.4559 | 0 | 0 | 1.2749 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | 0
7 | 0 | 99.2103 | 0 | 2.1476 | 0 | 0.5159 | 98.1488 | 22.8661
8 | 0 | 99.8585 | 0 | 98.0723 | 0 | 108.3406 | 94.4343 | 118.1906
9 | 0 | 99.9126 | 0 | 99.3523 | 0 | 96.7033 | 125.9611 | 128.8667
10 | 0 | 99.8604 | 0 | 99.3237 | 0 | 90.7208 | 91.6138 | 118.9964
11 | 0 | 109.7056 | 0 | 0.7217 | 0 | 102.3602 | 97.3409 | 118.9262
12 | 0 | 109.8967 | 0 | 0 | 0 | 112.8194 | 103.3423 | 109.0577
13 | 0 | 109.8773 | 0 | 0 | 0 | 107.7268 | 91.462 | 99.1391
14 | 0 | 109.8747 | 0 | 0 | 0 | 107.9141 | 94.4119 | 108.8611
15 | 0 | 109.9331 | 0 | 0 | 0 | 95.9529 | 93.4422 | 109.0396
16 | 0 | 109.9364 | 0 | 0 | 0 | 105.4786 | 106.2866 | 108.9757
17 | 0 | 109.9142 | 0 | 50.2848 | 1.5388 | 134.8251 | 91.4765 | 99.165
18 | 0 | 109.8749 | 0 | 109.1674 | 106.0829 | 124.1515 | 104.2733 | 113.7686
19 | 0 | 111.2126 | 0 | 110.6163 | 141.2853 | 143.5628 | 126.9007 | 140.7669
20 | 0 | 115.0484 | 0 | 114.3974 | 143.7431 | 135.3201 | 135.0185 | 142.883
21 | 0 | 110.23 | 0 | 109.3912 | 143.731 | 116.3907 | 135.0398 | 134.5264
22 | 0 | 99.6163 | 0 | 99.4554 | 44.5982 | 125.8249 | 138.9037 | 128.8081
23 | 0 | 99.9193 | 0 | 99.3317 | 0 | 111.3799 | 95.7088 | 103.8862
24 | 0 | 99.9018 | 0 | 99.3028 | 0 | 94.0816 | 47.121 | 0.23453
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 1986.368 | 0 | 1091.5646 | 582.2541 | 1914.0692 | 1872.3485 | 1906.9579
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 678
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1073.9 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 672.48 | 17.9971
|  | 2 | 583.19 | 19.0678
|  | 3 | 541.71 | 22.7285
|  | 4 | 527.18 | 23.7388
|  | 5 | 534 | 21.0673
|  | 6 | 599 | 17.253
|  | 7 | 783.46 | 19.6666
|  | 8 | 1047.6 | 26.603
|  | 9 | 1144.16 | 32.9055
|  | 10 | 1153.89 | 32.5349
|  | 11 | 1123.81 | 28.9763
|  | 12 | 1043.94 | 30.2928
|  | 13 | 1044.64 | 29.6784
|  | 14 | 1029.51 | 30.0293
|  | 15 | 1043.85 | 29.9909
|  | 16 | 1056.7 | 33.7561
|  | 17 | 1083.35 | 32.6008
|  | 18 | 1177.5 | 34.9922
|  | 19 | 1193.12 | 36.7063
|  | 20 | 1138.35 | 37.5044
|  | 21 | 1100.6 | 34.976
|  | 22 | 989.45 | 30.4092
|  | 23 | 831.55 | 26.205
|  | 24 | 647.25 | 22.0775
|  | 25 | 648.11 | 21.4125
|  | 26 | 562.27 | 20.3841
|  | 27 | 522.15 | 19.6254
|  | 28 | 509.23 | 20.5793
|  | 29 | 529.05 | 22.1713
|  | 30 | 582.92 | 25.3114
|  | 31 | 767.7 | 31.064
|  | 32 | 1034.07 | 37.1342
|  | 33 | 1101.57 | 32.0125
|  | 34 | 1067.79 | 27.0378
|  | 35 | 1010.06 | 20.775
|  | 36 | 963.47 | 19.1089
|  | 37 | 942.06 | 20.8623
|  | 38 | 968.38 | 23.374
|  | 39 | 996.35 | 27.0523
|  | 40 | 1006.48 | 34.579
|  | 41 | 1038.34 | 29.5065
|  | 42 | 1187.85 | 34.2797
|  | 43 | 1260.23 | 37.3743
|  | 44 | 1254.3 | 37.2411
|  | 45 | 1225 | 36.2821
|  | 46 | 1113.99 | 34.3338
|  | 47 | 954.74 | 30.7429
|  | 48 | 776.86 | 23.8806
|  | 49 | 628.65 | 16.3122
|  | 50 | 544.87 | 14.8239
|  | 51 | 508.05 | 13.5823
|  | 52 | 497.04 | 12.0421
|  | 53 | 506.14 | 11.632
|  | 54 | 571.02 | 11.4783
|  | 55 | 756.66 | 18.064
|  | 56 | 1019.82 | 26.5706
|  | 57 | 1093.47 | 27.8979
|  | 58 | 1067.69 | 25.5993
|  | 59 | 1003.68 | 28.8737
|  | 60 | 953.72 | 32.7747
|  | 61 | 930.95 | 28.3937
|  | 62 | 953.04 | 27.6876
|  | 63 | 976.3 | 25.4449
|  | 64 | 985.27 | 20.799
|  | 65 | 1020.17 | 24.194
|  | 66 | 1167.2 | 30.6799
|  | 67 | 1240.52 | 35.9717
|  | 68 | 1246.43 | 35.0836
|  | 69 | 1217.63 | 34.237
|  | 70 | 1107.74 | 27.6146
|  | 71 | 964.06 | 20.6684
|  | 72 | 809.66 | 16.0228
|  | 73 | 672.04 | 13.4622
|  | 74 | 578.37 | 11.0655
|  | 75 | 534.25 | 10.7826
|  | 76 | 519.94 | 10.5393
|  | 77 | 524.23 | 10.3198
|  | 78 | 596.14 | 11.4159
|  | 79 | 781.55 | 18.9759
|  | 80 | 1046.92 | 27.4347
|  | 81 | 1112.47 | 26.6045
|  | 82 | 1115.49 | 24.8072
|  | 83 | 1031.78 | 22.0375
|  | 84 | 978.42 | 21.6135
|  | 85 | 955.14 | 21.8126
|  | 86 | 992.45 | 20.6868
|  | 87 | 1011.41 | 20.2774
|  | 88 | 1028.73 | 19.257
|  | 89 | 1072.06 | 27.426
|  | 90 | 1216.78 | 32.5451
|  | 91 | 1305.5 | 35.7339
|  | 92 | 1299.12 | 35.3999
|  | 93 | 1267.93 | 34.3046
|  | 94 | 1157.12 | 29.0499
|  | 95 | 1003.13 | 22.5576
|  | 96 | 819.06 | 16.7164
|  | 97 | 663.55 | 11.9083
|  | 98 | 592.28 | 11.28
|  | 99 | 546.64 | 11.0151
|  | 100 | 532.03 | 10.456
|  | 101 | 541.02 | 10.543
|  | 102 | 608.63 | 13.8445
|  | 103 | 792.85 | 21.9495
|  | 104 | 1060.23 | 27.641
|  | 105 | 1127.97 | 26.7013
|  | 106 | 1103.39 | 24.5709
|  | 107 | 1008.68 | 21.8151
|  | 108 | 959.12 | 21.4656
|  | 109 | 938.44 | 18.8276
|  | 110 | 959.22 | 19.4854
|  | 111 | 987.99 | 19.689
|  | 112 | 1000.75 | 23.0934
|  | 113 | 1044.08 | 28.1989
|  | 114 | 1198.69 | 31.1418
|  | 115 | 1282.22 | 40.0833
|  | 116 | 1277.51 | 40.7869
|  | 117 | 1246.13 | 43.4953
|  | 118 | 1133.43 | 36.8229
|  | 119 | 975.13 | 30.2865
|  | 120 | 784.23 | 22.3015
|  | 121 | 623.35 | 15.0395
|  | 122 | 548.6 | 14.2388
|  | 123 | 515.27 | 13.9795
|  | 124 | 500.76 | 13.9912
|  | 125 | 509.27 | 14.3331
|  | 126 | 571.97 | 15.2942
|  | 127 | 724.11 | 19.3417
|  | 128 | 943.39 | 19.9622
|  | 129 | 1066.22 | 22.8607
|  | 130 | 1079.61 | 22.3949
|  | 131 | 1040.65 | 22.0973
|  | 132 | 994.87 | 23.0297
|  | 133 | 986.56 | 22.2142
|  | 134 | 1001.62 | 24.0383
|  | 135 | 1030.9 | 18.4502
|  | 136 | 1040.25 | 17.6959
|  | 137 | 1072.69 | 27.666
|  | 138 | 1198.16 | 36.8177
|  | 139 | 1258.01 | 43.2916
|  | 140 | 1246.18 | 40.3985
|  | 141 | 1208.47 | 41.3526
|  | 142 | 1100.81 | 39.7097
|  | 143 | 938.63 | 31.6615
|  | 144 | 785.13 | 24.3617
|  | 145 | 704.08 | 22.1079
|  | 146 | 604.36 | 19.8989
|  | 147 | 539.13 | 18.2148
|  | 148 | 514.25 | 17.9774
|  | 149 | 515.03 | 18.4393
|  | 150 | 553.12 | 19.6301
|  | 151 | 655.88 | 21.8889
|  | 152 | 840.76 | 19.0689
|  | 153 | 997.68 | 18.0186
|  | 154 | 1030.3 | 17.7922
|  | 155 | 986.47 | 17.0567
|  | 156 | 931.77 | 16.4212
|  | 157 | 883.28 | 16.4367
|  | 158 | 891.44 | 15.0131
|  | 159 | 887.08 | 14.9551
|  | 160 | 911.17 | 18.684
|  | 161 | 991.27 | 29.2698
|  | 162 | 1202.52 | 39.1841
|  | 163 | 1281.51 | 48.1975
|  | 164 | 1285.38 | 47.5713
|  | 165 | 1255.64 | 43.4111
|  | 166 | 1138.33 | 39.0936
|  | 167 | 963.64 | 31.8024
|  | 168 | 769.73 | 21.6199
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 14/02/2024 | 15/02/2024 | 16/02/2024 | 17/02/2024 | 18/02/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible