## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-22
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 20705.66 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-20
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 717.7383 | 99.814 | 617.9243
|  | 2 | 617.2287 | 76.956 | 540.2727
|  | 3 | 568.5394 | 22.934 | 545.6054
|  | 4 | 572.6232 | -7.23 | 579.8532
|  | 5 | 572.397 | 0.612 | 571.785
|  | 6 | 617.3791 | 10.631 | 606.7481
|  | 7 | 705.6558 | -48.214 | 753.8698
|  | 8 | 973.847 | 55.42 | 918.427
|  | 9 | 1057.8732 | 110.508 | 947.3652
|  | 10 | 1041.5816 | 127.377 | 914.2046
|  | 11 | 984.2556 | 130.284 | 853.9716
|  | 12 | 842.2485 | 23.808 | 818.4405
|  | 13 | 811.2266 | 8.765 | 802.4616
|  | 14 | 831.5647 | 0.308 | 831.2567
|  | 15 | 869.5183 | 35.614 | 833.9043
|  | 16 | 1063.812 | 232.426 | 831.386
|  | 17 | 1172.898 | 297.548 | 875.35
|  | 18 | 1305.4427 | 306.431 | 999.0117
|  | 19 | 1441.6316 | 317.473 | 1124.1586
|  | 20 | 1469.2479 | 321.112 | 1148.1359
|  | 21 | 1435.6189 | 320.355 | 1115.2639
|  | 22 | 1352.1274 | 332.88 | 1019.2474
|  | 23 | 1186.302 | 322.449 | 863.853
|  | 24 | 958.985 | 269.87 | 689.115
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 33.0284 | 80.4815 | 17.6858 | -90.7523 | 100.3511 | 45.5003
2 | 50.1198 | 46.5888 | -16.461 | -107.5415 | 20.2164 | 180.231
3 | 49.013 | 33.8977 | -26.7304 | -116.7732 | 16.8457 | 156.1448
4 | 53.7631 | 44.9566 | -32.4305 | -107.8447 | -20.9906 | 195.5875
5 | 56.3683 | 41.5823 | -36.8778 | -106.5996 | -33.006 | 215.4275
6 | 45.449 | 29.8386 | -64.1979 | -109.5478 | -67.1731 | 249.0499
7 | 12.5375 | 52.6391 | -8.4712 | -95.1004 | 55.1201 | 59.8994
8 | -18.1817 | 105.6521 | 73.938 | -62.2573 | 231.3562 | -176.2107
9 | -6.2534 | 155.3172 | 142.9046 | -9.8349 | 75.186 | -109.2537
10 | -15.0711 | 158.7355 | 211.0946 | 0 | 0 | -130.9581
11 | -15.2678 | 180.4573 | 73.2947 | 0 | 0 | -89.5917
12 | -14.0539 | 215.2718 | 0 | 0 | 0 | -64.8849
13 | -29.0882 | 127.3683 | 116.016 | -26.7176 | 280.5896 | -267.8448
14 | -30.1556 | 120.3259 | 175.393 | -52.8869 | 383.2604 | -305.4063
15 | -20.1536 | 95.3142 | 117.128 | -80.7271 | 294.5107 | -224.3018
16 | -0.86414 | 149.4066 | 103.8866 | -6.648 | 224.913 | -61.3741
17 | -4.4254 | 189.1553 | 87.7325 | 45.7326 | 185.472 | -64.9971
18 | -23.6709 | 225.4983 | 94.5837 | 94.0327 | 153.5896 | -55.5113
19 | -30.3348 | 218.913 | 88.6799 | 115.9635 | 97.4051 | -5.0474
20 | -29.4506 | 219.326 | 104.3446 | 84.6107 | 147.2513 | -45.5081
21 | -24.6855 | 208.993 | 86.8998 | 55.619 | 145.0203 | -47.3105
22 | -1.4709 | 219.0329 | 22.7171 | -8.8898 | 68.751 | 22.3702
23 | 35.12 | 181.4941 | -8.1008 | -38.8136 | 0.43008 | 153.0934
24 | 32.1708 | 122.2724 | 9.8241 | -31.1787 | 36.3686 | 108.5131
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-22
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 689.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 617.79
|  |  | 02:00 - 03:00 | 618.67
|  |  | 03:00 - 04:00 | 625.37
|  |  | 04:00 - 05:00 | 643.86
|  |  | 05:00 - 06:00 | 881.01
|  |  | 06:00 - 07:00 | 935.35
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1078.64
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1086.58
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1122.69
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1125.63
|  |  | 11:00 - 12:00 | 971.65
|  |  | 12:00 - 13:00 | 961.31
|  |  | 13:00 - 14:00 | 929.75
|  |  | 14:00 - 15:00 | 965.63
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1002.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1279.76
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1336.52
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1421.89
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1422.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1390
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1307.32
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1143.22
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1012.63
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 89.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3814 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8919 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4187 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9261 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2887 | 0
6 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1383 | 0
7 | 0 | 94.9119 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 104.1644 | 0
8 | 48.422 | 99.8713 | 0 | 99.3028 | 0 | 0 | 109.5941 | 0
9 | 103.8265 | 104.1141 | 0 | 103.6091 | 0 | 0 | 94.0284 | 0
10 | 89.8442 | 90.5356 | 0 | 90.0625 | 0 | 0 | 90.0175 | 0
11 | 0.63276 | 91.2587 | 0 | 90.7175 | 0 | 0 | 94.8973 | 0
12 | 0 | 22.295 | 0 | 89.2582 | 0 | 0 | 122.4463 | 0
13 | 0 | 2.5939 | 0 | 90.4256 | 0 | 0 | 138.9087 | 71.9982
14 | 0 | 97.8677 | 0 | 97.5555 | 0 | 0 | 91.4478 | 143.6231
15 | 0 | 89.7931 | 0 | 89.2857 | 0 | 0 | 134.0953 | 2.0097
16 | 0 | 99.872 | 0 | 99.2264 | 47.8934 | 0 | 113.0643 | 106.4374
17 | 1.0784 | 99.8713 | 0 | 99.3028 | 132.3389 | 4.8049 | 107.6803 | 143.5543
18 | 99.1082 | 99.8467 | 0 | 99.2924 | 112.1449 | 48.7329 | 112.4206 | 143.5547
19 | 99.6744 | 109.8913 | 0 | 109.2805 | 138.7547 | 136.8593 | 108.1305 | 143.5298
20 | 109.6852 | 110.3272 | 0 | 109.2644 | 140.7995 | 138.9577 | 120.1989 | 138.6887
21 | 99.6614 | 109.9 | 0 | 99.3423 | 136.8337 | 133.9654 | 120.5768 | 89.5744
22 | 99.5318 | 109.9875 | 0 | 109.2992 | 136.8249 | 1.6144 | 126.5189 | 0.95552
23 | 1.7324 | 109.8584 | 0 | 108.6589 | 138.8267 | 0 | 117.8138 | 0
24 | 0 | 99.8947 | 0 | 0 | 112.1595 | 0 | 115.7509 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 753.1973 | 1734.4011 | 0 | 1586.7352 | 1096.5763 | 464.9346 | 2638.8 | 983.9257
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 657 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1089 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 586.23 | 15.8453
|  | 2 | 521.03 | 16.5655
|  | 3 | 530.84 | 15.8071
|  | 4 | 527.02 | 15.6849
|  | 5 | 537.59 | 13.8029
|  | 6 | 601.36 | 14.9063
|  | 7 | 774.67 | 15.9984
|  | 8 | 985.7 | 20.8226
|  | 9 | 1025.06 | 25.9748
|  | 10 | 1003.7 | 27.34
|  | 11 | 963.38 | 28.6033
|  | 12 | 900.26 | 29.4213
|  | 13 | 887.54 | 28.17
|  | 14 | 843.06 | 27.2144
|  | 15 | 822.92 | 21.7824
|  | 16 | 809.75 | 19.557
|  | 17 | 839.16 | 17.882
|  | 18 | 935.88 | 21.3059
|  | 19 | 1032.53 | 24.1992
|  | 20 | 1028.28 | 23.6658
|  | 21 | 994.29 | 22.9271
|  | 22 | 899.74 | 18.5638
|  | 23 | 758.65 | 16.6723
|  | 24 | 603.05 | 14.2145
|  | 25 | 565.51 | 26.0353
|  | 26 | 498.21 | 25.3317
|  | 27 | 527.61 | 25.5161
|  | 28 | 538.71 | 25.0264
|  | 29 | 548.51 | 26.7096
|  | 30 | 584.04 | 28.3931
|  | 31 | 724.18 | 23.0761
|  | 32 | 914.06 | 18.2475
|  | 33 | 962.47 | 17.8457
|  | 34 | 962.66 | 18.626
|  | 35 | 904.79 | 16.6556
|  | 36 | 970.29 | 16.0036
|  | 37 | 956.13 | 15.4949
|  | 38 | 968.57 | 16.3963
|  | 39 | 857.06 | 17.8314
|  | 40 | 865.94 | 19.851
|  | 41 | 948.31 | 24.1299
|  | 42 | 1036.6 | 27.0224
|  | 43 | 1120.78 | 29.6423
|  | 44 | 1127.08 | 32.1363
|  | 45 | 1107.61 | 33.6153
|  | 46 | 1016.12 | 29.8202
|  | 47 | 869.6 | 31.3922
|  | 48 | 683.31 | 29.0919
|  | 49 | 614.41 | 12.6273
|  | 50 | 536.51 | 11.6284
|  | 51 | 534.8 | 11.3431
|  | 52 | 534.78 | 11.8855
|  | 53 | 545.41 | 12.531
|  | 54 | 596.92 | 12.1256
|  | 55 | 753.97 | 13.2522
|  | 56 | 954.25 | 18.536
|  | 57 | 991.57 | 18.825
|  | 58 | 960.48 | 22.9898
|  | 59 | 913.36 | 26.5983
|  | 60 | 835.95 | 26.8961
|  | 61 | 817.82 | 25.2638
|  | 62 | 834.16 | 20.4387
|  | 63 | 814.84 | 19.1263
|  | 64 | 834.43 | 16.8906
|  | 65 | 870.81 | 16.69
|  | 66 | 1026.22 | 21.815
|  | 67 | 1132.09 | 27.8425
|  | 68 | 1133.72 | 26.4917
|  | 69 | 1106.31 | 25.0847
|  | 70 | 1013.33 | 22.5503
|  | 71 | 865.03 | 17.6104
|  | 72 | 704.33 | 15.0408
|  | 73 | 573.31 | 13.8701
|  | 74 | 526.01 | 15.3888
|  | 75 | 550.49 | 14.5818
|  | 76 | 592.91 | 15.7397
|  | 77 | 598.31 | 16.8066
|  | 78 | 618.04 | 16.1964
|  | 79 | 781.27 | 13.4734
|  | 80 | 950.15 | 16.9836
|  | 81 | 977.27 | 17.9124
|  | 82 | 937.42 | 18.1691
|  | 83 | 885.49 | 15.1494
|  | 84 | 853.96 | 13.0583
|  | 85 | 847.24 | 19.5616
|  | 86 | 872.98 | 22.5842
|  | 87 | 805.3 | 17.9697
|  | 88 | 821.2 | 17.817
|  | 89 | 863.11 | 19.5709
|  | 90 | 994.91 | 25.2948
|  | 91 | 1128.28 | 30.58
|  | 92 | 1133.1 | 31.1016
|  | 93 | 1107.61 | 28.308
|  | 94 | 1004.41 | 21.5833
|  | 95 | 864.11 | 21.1912
|  | 96 | 713.72 | 16.8831
|  | 97 | 600.12 | 15.1414
|  | 98 | 533.22 | 14.8253
|  | 99 | 534.1 | 14.4851
|  | 100 | 568.8 | 14.9304
|  | 101 | 590 | 15.4472
|  | 102 | 617.54 | 16.3233
|  | 103 | 708.48 | 13.2075
|  | 104 | 847.76 | 15.2691
|  | 105 | 940.69 | 16.6685
|  | 106 | 941.79 | 16.6482
|  | 107 | 906.56 | 15.6774
|  | 108 | 981.76 | 13.5911
|  | 109 | 969.04 | 12.4273
|  | 110 | 974.85 | 12.9097
|  | 111 | 940.73 | 13.4998
|  | 112 | 919.63 | 14.8596
|  | 113 | 972.86 | 17.1209
|  | 114 | 1057.63 | 19.2602
|  | 115 | 1145 | 22.4504
|  | 116 | 1146.58 | 22.9521
|  | 117 | 1117.11 | 21.8485
|  | 118 | 1030.41 | 19.5073
|  | 119 | 897.3 | 17.8253
|  | 120 | 763.7 | 15.816
|  | 121 | 661.54 | 11.2451
|  | 122 | 600.22 | 11.559
|  | 123 | 560.71 | 10.849
|  | 124 | 593.34 | 10.9745
|  | 125 | 600.03 | 11.3918
|  | 126 | 623.88 | 12.297
|  | 127 | 739.05 | 12.9
|  | 128 | 894.3 | 12.0171
|  | 129 | 980.5 | 14.235
|  | 130 | 982.82 | 16.6397
|  | 131 | 946.81 | 15.1723
|  | 132 | 921.76 | 15.8801
|  | 133 | 913.69 | 14.8083
|  | 134 | 925.98 | 11.6245
|  | 135 | 886.88 | 11.8427
|  | 136 | 901.82 | 12.9222
|  | 137 | 904.46 | 17.6719
|  | 138 | 1006.88 | 23.7626
|  | 139 | 1117.18 | 24.2036
|  | 140 | 1133.3 | 24.3961
|  | 141 | 1099.48 | 25.727
|  | 142 | 1008.87 | 23.8256
|  | 143 | 859.91 | 19.0276
|  | 144 | 704.21 | 15.7922
|  | 145 | 681.18 | 13.4302
|  | 146 | 602.38 | 13.6816
|  | 147 | 535.46 | 13.8569
|  | 148 | 587.67 | 13.2541
|  | 149 | 570.27 | 13.6331
|  | 150 | 574.79 | 12.8595
|  | 151 | 653.54 | 11.6289
|  | 152 | 783.89 | 11.8021
|  | 153 | 863.14 | 12.0427
|  | 154 | 886.14 | 12.614
|  | 155 | 867.61 | 11.3851
|  | 156 | 858.24 | 12.2051
|  | 157 | 869.59 | 13.0737
|  | 158 | 874.81 | 13.5487
|  | 159 | 863.41 | 13.0557
|  | 160 | 874.11 | 12.8061
|  | 161 | 885.66 | 14.349
|  | 162 | 992.53 | 20.2326
|  | 163 | 1100.91 | 23.7849
|  | 164 | 1131.32 | 25.3533
|  | 165 | 1103.44 | 27.4098
|  | 166 | 1002.83 | 25.1033
|  | 167 | 863.73 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-22
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 20705.66 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-20
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 717.7383 | 99.814 | 617.9243
|  | 2 | 617.2287 | 76.956 | 540.2727
|  | 3 | 568.5394 | 22.934 | 545.6054
|  | 4 | 572.6232 | -7.23 | 579.8532
|  | 5 | 572.397 | 0.612 | 571.785
|  | 6 | 617.3791 | 10.631 | 606.7481
|  | 7 | 705.6558 | -48.214 | 753.8698
|  | 8 | 973.847 | 55.42 | 918.427
|  | 9 | 1057.8732 | 110.508 | 947.3652
|  | 10 | 1041.5816 | 127.377 | 914.2046
|  | 11 | 984.2556 | 130.284 | 853.9716
|  | 12 | 842.2485 | 23.808 | 818.4405
|  | 13 | 811.2266 | 8.765 | 802.4616
|  | 14 | 831.5647 | 0.308 | 831.2567
|  | 15 | 869.5183 | 35.614 | 833.9043
|  | 16 | 1063.812 | 232.426 | 831.386
|  | 17 | 1172.898 | 297.548 | 875.35
|  | 18 | 1305.4427 | 306.431 | 999.0117
|  | 19 | 1441.6316 | 317.473 | 1124.1586
|  | 20 | 1469.2479 | 321.112 | 1148.1359
|  | 21 | 1435.6189 | 320.355 | 1115.2639
|  | 22 | 1352.1274 | 332.88 | 1019.2474
|  | 23 | 1186.302 | 322.449 | 863.853
|  | 24 | 958.985 | 269.87 | 689.115
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 33.0284 | 80.4815 | 17.6858 | -90.7523 | 100.3511 | 45.5003
2 | 50.1198 | 46.5888 | -16.461 | -107.5415 | 20.2164 | 180.231
3 | 49.013 | 33.8977 | -26.7304 | -116.7732 | 16.8457 | 156.1448
4 | 53.7631 | 44.9566 | -32.4305 | -107.8447 | -20.9906 | 195.5875
5 | 56.3683 | 41.5823 | -36.8778 | -106.5996 | -33.006 | 215.4275
6 | 45.449 | 29.8386 | -64.1979 | -109.5478 | -67.1731 | 249.0499
7 | 12.5375 | 52.6391 | -8.4712 | -95.1004 | 55.1201 | 59.8994
8 | -18.1817 | 105.6521 | 73.938 | -62.2573 | 231.3562 | -176.2107
9 | -6.2534 | 155.3172 | 142.9046 | -9.8349 | 75.186 | -109.2537
10 | -15.0711 | 158.7355 | 211.0946 | 0 | 0 | -130.9581
11 | -15.2678 | 180.4573 | 73.2947 | 0 | 0 | -89.5917
12 | -14.0539 | 215.2718 | 0 | 0 | 0 | -64.8849
13 | -29.0882 | 127.3683 | 116.016 | -26.7176 | 280.5896 | -267.8448
14 | -30.1556 | 120.3259 | 175.393 | -52.8869 | 383.2604 | -305.4063
15 | -20.1536 | 95.3142 | 117.128 | -80.7271 | 294.5107 | -224.3018
16 | -0.86414 | 149.4066 | 103.8866 | -6.648 | 224.913 | -61.3741
17 | -4.4254 | 189.1553 | 87.7325 | 45.7326 | 185.472 | -64.9971
18 | -23.6709 | 225.4983 | 94.5837 | 94.0327 | 153.5896 | -55.5113
19 | -30.3348 | 218.913 | 88.6799 | 115.9635 | 97.4051 | -5.0474
20 | -29.4506 | 219.326 | 104.3446 | 84.6107 | 147.2513 | -45.5081
21 | -24.6855 | 208.993 | 86.8998 | 55.619 | 145.0203 | -47.3105
22 | -1.4709 | 219.0329 | 22.7171 | -8.8898 | 68.751 | 22.3702
23 | 35.12 | 181.4941 | -8.1008 | -38.8136 | 0.43008 | 153.0934
24 | 32.1708 | 122.2724 | 9.8241 | -31.1787 | 36.3686 | 108.5131
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-22
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 689.99
|  |  | 01:00 - 02:00 | 617.79
|  |  | 02:00 - 03:00 | 618.67
|  |  | 03:00 - 04:00 | 625.37
|  |  | 04:00 - 05:00 | 643.86
|  |  | 05:00 - 06:00 | 881.01
|  |  | 06:00 - 07:00 | 935.35
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1078.64
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1086.58
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1122.69
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1125.63
|  |  | 11:00 - 12:00 | 971.65
|  |  | 12:00 - 13:00 | 961.31
|  |  | 13:00 - 14:00 | 929.75
|  |  | 14:00 - 15:00 | 965.63
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1002.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1279.76
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1336.52
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1421.89
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1422.46
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1390
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1307.32
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1143.22
|  |  | 23:00 - 00:00 | 1012.63
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 89.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3814 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8919 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4187 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9261 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.2887 | 0
6 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1383 | 0
7 | 0 | 94.9119 | 0 | 2.8513 | 0 | 0 | 104.1644 | 0
8 | 48.422 | 99.8713 | 0 | 99.3028 | 0 | 0 | 109.5941 | 0
9 | 103.8265 | 104.1141 | 0 | 103.6091 | 0 | 0 | 94.0284 | 0
10 | 89.8442 | 90.5356 | 0 | 90.0625 | 0 | 0 | 90.0175 | 0
11 | 0.63276 | 91.2587 | 0 | 90.7175 | 0 | 0 | 94.8973 | 0
12 | 0 | 22.295 | 0 | 89.2582 | 0 | 0 | 122.4463 | 0
13 | 0 | 2.5939 | 0 | 90.4256 | 0 | 0 | 138.9087 | 71.9982
14 | 0 | 97.8677 | 0 | 97.5555 | 0 | 0 | 91.4478 | 143.6231
15 | 0 | 89.7931 | 0 | 89.2857 | 0 | 0 | 134.0953 | 2.0097
16 | 0 | 99.872 | 0 | 99.2264 | 47.8934 | 0 | 113.0643 | 106.4374
17 | 1.0784 | 99.8713 | 0 | 99.3028 | 132.3389 | 4.8049 | 107.6803 | 143.5543
18 | 99.1082 | 99.8467 | 0 | 99.2924 | 112.1449 | 48.7329 | 112.4206 | 143.5547
19 | 99.6744 | 109.8913 | 0 | 109.2805 | 138.7547 | 136.8593 | 108.1305 | 143.5298
20 | 109.6852 | 110.3272 | 0 | 109.2644 | 140.7995 | 138.9577 | 120.1989 | 138.6887
21 | 99.6614 | 109.9 | 0 | 99.3423 | 136.8337 | 133.9654 | 120.5768 | 89.5744
22 | 99.5318 | 109.9875 | 0 | 109.2992 | 136.8249 | 1.6144 | 126.5189 | 0.95552
23 | 1.7324 | 109.8584 | 0 | 108.6589 | 138.8267 | 0 | 117.8138 | 0
24 | 0 | 99.8947 | 0 | 0 | 112.1595 | 0 | 115.7509 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 753.1973 | 1645.3134 | 0 | 1586.7352 | 1096.5763 | 464.9346 | 2522.4186 | 983.9257
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 657 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1089 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 586.23 | 15.8453
|  | 2 | 521.03 | 16.5655
|  | 3 | 530.84 | 15.8071
|  | 4 | 527.02 | 15.6849
|  | 5 | 537.59 | 13.8029
|  | 6 | 601.36 | 14.9063
|  | 7 | 774.67 | 15.9984
|  | 8 | 985.7 | 20.8226
|  | 9 | 1025.06 | 25.9748
|  | 10 | 1003.7 | 27.34
|  | 11 | 963.38 | 28.6033
|  | 12 | 900.26 | 29.4213
|  | 13 | 887.54 | 28.17
|  | 14 | 843.06 | 27.2144
|  | 15 | 822.92 | 21.7824
|  | 16 | 809.75 | 19.557
|  | 17 | 839.16 | 17.882
|  | 18 | 935.88 | 21.3059
|  | 19 | 1032.53 | 24.1992
|  | 20 | 1028.28 | 23.6658
|  | 21 | 994.29 | 22.9271
|  | 22 | 899.74 | 18.5638
|  | 23 | 758.65 | 16.6723
|  | 24 | 603.05 | 14.2145
|  | 25 | 565.51 | 26.0353
|  | 26 | 498.21 | 25.3317
|  | 27 | 527.61 | 25.5161
|  | 28 | 538.71 | 25.0264
|  | 29 | 548.51 | 26.7096
|  | 30 | 584.04 | 28.3931
|  | 31 | 724.18 | 23.0761
|  | 32 | 914.06 | 18.2475
|  | 33 | 962.47 | 17.8457
|  | 34 | 962.66 | 18.626
|  | 35 | 904.79 | 16.6556
|  | 36 | 970.29 | 16.0036
|  | 37 | 956.13 | 15.4949
|  | 38 | 968.57 | 16.3963
|  | 39 | 857.06 | 17.8314
|  | 40 | 865.94 | 19.851
|  | 41 | 948.31 | 24.1299
|  | 42 | 1036.6 | 27.0224
|  | 43 | 1120.78 | 29.6423
|  | 44 | 1127.08 | 32.1363
|  | 45 | 1107.61 | 33.6153
|  | 46 | 1016.12 | 29.8202
|  | 47 | 869.6 | 31.3922
|  | 48 | 683.31 | 29.0919
|  | 49 | 614.41 | 12.6273
|  | 50 | 536.51 | 11.6284
|  | 51 | 534.8 | 11.3431
|  | 52 | 534.78 | 11.8855
|  | 53 | 545.41 | 12.531
|  | 54 | 596.92 | 12.1256
|  | 55 | 753.97 | 13.2522
|  | 56 | 954.25 | 18.536
|  | 57 | 991.57 | 18.825
|  | 58 | 960.48 | 22.9898
|  | 59 | 913.36 | 26.5983
|  | 60 | 835.95 | 26.8961
|  | 61 | 817.82 | 25.2638
|  | 62 | 834.16 | 20.4387
|  | 63 | 814.84 | 19.1263
|  | 64 | 834.43 | 16.8906
|  | 65 | 870.81 | 16.69
|  | 66 | 1026.22 | 21.815
|  | 67 | 1132.09 | 27.8425
|  | 68 | 1133.72 | 26.4917
|  | 69 | 1106.31 | 25.0847
|  | 70 | 1013.33 | 22.5503
|  | 71 | 865.03 | 17.6104
|  | 72 | 704.33 | 15.0408
|  | 73 | 573.31 | 13.8701
|  | 74 | 526.01 | 15.3888
|  | 75 | 550.49 | 14.5818
|  | 76 | 592.91 | 15.7397
|  | 77 | 598.31 | 16.8066
|  | 78 | 618.04 | 16.1964
|  | 79 | 781.27 | 13.4734
|  | 80 | 950.15 | 16.9836
|  | 81 | 977.27 | 17.9124
|  | 82 | 937.42 | 18.1691
|  | 83 | 885.49 | 15.1494
|  | 84 | 853.96 | 13.0583
|  | 85 | 847.24 | 19.5616
|  | 86 | 872.98 | 22.5842
|  | 87 | 805.3 | 17.9697
|  | 88 | 821.2 | 17.817
|  | 89 | 863.11 | 19.5709
|  | 90 | 994.91 | 25.2948
|  | 91 | 1128.28 | 30.58
|  | 92 | 1133.1 | 31.1016
|  | 93 | 1107.61 | 28.308
|  | 94 | 1004.41 | 21.5833
|  | 95 | 864.11 | 21.1912
|  | 96 | 713.72 | 16.8831
|  | 97 | 600.12 | 15.1414
|  | 98 | 533.22 | 14.8253
|  | 99 | 534.1 | 14.4851
|  | 100 | 568.8 | 14.9304
|  | 101 | 590 | 15.4472
|  | 102 | 617.54 | 16.3233
|  | 103 | 708.48 | 13.2075
|  | 104 | 847.76 | 15.2691
|  | 105 | 940.69 | 16.6685
|  | 106 | 941.79 | 16.6482
|  | 107 | 906.56 | 15.6774
|  | 108 | 981.76 | 13.5911
|  | 109 | 969.04 | 12.4273
|  | 110 | 974.85 | 12.9097
|  | 111 | 940.73 | 13.4998
|  | 112 | 919.63 | 14.8596
|  | 113 | 972.86 | 17.1209
|  | 114 | 1057.63 | 19.2602
|  | 115 | 1145 | 22.4504
|  | 116 | 1146.58 | 22.9521
|  | 117 | 1117.11 | 21.8485
|  | 118 | 1030.41 | 19.5073
|  | 119 | 897.3 | 17.8253
|  | 120 | 763.7 | 15.816
|  | 121 | 661.54 | 11.2451
|  | 122 | 600.22 | 11.559
|  | 123 | 560.71 | 10.849
|  | 124 | 593.34 | 10.9745
|  | 125 | 600.03 | 11.3918
|  | 126 | 623.88 | 12.297
|  | 127 | 739.05 | 12.9
|  | 128 | 894.3 | 12.0171
|  | 129 | 980.5 | 14.235
|  | 130 | 982.82 | 16.6397
|  | 131 | 946.81 | 15.1723
|  | 132 | 921.76 | 15.8801
|  | 133 | 913.69 | 14.8083
|  | 134 | 925.98 | 11.6245
|  | 135 | 886.88 | 11.8427
|  | 136 | 901.82 | 12.9222
|  | 137 | 904.46 | 17.6719
|  | 138 | 1006.88 | 23.7626
|  | 139 | 1117.18 | 24.2036
|  | 140 | 1133.3 | 24.3961
|  | 141 | 1099.48 | 25.727
|  | 142 | 1008.87 | 23.8256
|  | 143 | 859.91 | 19.0276
|  | 144 | 704.21 | 15.7922
|  | 145 | 681.18 | 13.4302
|  | 146 | 602.38 | 13.6816
|  | 147 | 535.46 | 13.8569
|  | 148 | 587.67 | 13.2541
|  | 149 | 570.27 | 13.6331
|  | 150 | 574.79 | 12.8595
|  | 151 | 653.54 | 11.6289
|  | 152 | 783.89 | 11.8021
|  | 153 | 863.14 | 12.0427
|  | 154 | 886.14 | 12.614
|  | 155 | 867.61 | 11.3851
|  | 156 | 858.24 | 12.2051
|  | 157 | 869.59 | 13.0737
|  | 158 | 874.81 | 13.5487
|  | 159 | 863.41 | 13.0557
|  | 160 | 874.11 | 12.8061
|  | 161 | 885.66 | 14.349
|  | 162 | 992.53 | 20.2326
|  | 163 | 1100.91 | 23.7849
|  | 164 | 1131.32 | 25.3533
|  | 165 | 1103.44 | 27.4098
|  | 166 | 1002.83 | 25.1033
|  | 167 | 863.73 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible