## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-02-23
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21729.46 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25/02/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2023
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-21
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 654.0442 | -23.494 | 677.5382
|  | 2 | 537.749 | -48.659 | 586.408
|  | 3 | 473.0693 | -58.883 | 531.9523
|  | 4 | 448.5114 | -66.457 | 514.9684
|  | 5 | 450.1456 | -74.511 | 524.6566
|  | 6 | 534.0559 | -59.821 | 593.8769
|  | 7 | 937.6355 | 144.52 | 793.1155
|  | 8 | 1282.9875 | 244.702 | 1038.2855
|  | 9 | 1306.3122 | 236.133 | 1070.1792
|  | 10 | 1221.7167 | 201.496 | 1020.2207
|  | 11 | 987.3256 | 41.508 | 945.8176
|  | 12 | 934.2623 | 31.929 | 902.3333
|  | 13 | 884.0969 | 2.01 | 882.0869
|  | 14 | 884.2077 | -21.469 | 905.6767
|  | 15 | 904.8476 | -22.343 | 927.1906
|  | 16 | 1113.3418 | 157.873 | 955.4688
|  | 17 | 1285.2139 | 283.727 | 1001.4869
|  | 18 | 1429.2216 | 274.906 | 1154.3156
|  | 19 | 1560.0771 | 277.457 | 1282.6201
|  | 20 | 1549.1363 | 267.593 | 1281.5433
|  | 21 | 1523.6315 | 267.466 | 1256.1655
|  | 22 | 1413.8949 | 266.302 | 1147.5929
|  | 23 | 1189.7789 | 219.255 | 970.5239
|  | 24 | 883.9767 | 114.93 | 769.0467
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
| Agregati Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Agregati Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Remont profilaktik | Shkurt
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 35.8264 | 82.4181 | -76.9756 | -116.5861 | -150.8102 | 203.8992
2 | 43.5396 | 38.7793 | -89.172 | -135.3107 | -175.5318 | 270.5285
3 | 46.8764 | 14.9342 | -89.1131 | -146.9293 | -169.2795 | 286.6036
4 | 41.6473 | 8.3133 | -83.6294 | -145.4584 | -148.1034 | 262.0348
5 | 42.7937 | 12.2844 | -98.686 | -133.6011 | -172.497 | 276.932
6 | 35.1633 | 33.2597 | -92.0095 | -108.4673 | -181.026 | 254.4405
7 | 40.8489 | 107.0565 | -56.4842 | -83.7011 | -214.4029 | 353.607
8 | 22.8278 | 197.4083 | -8.8587 | -44.1875 | -145.1359 | 224.645
9 | 27.9611 | 198.7977 | -2.0441 | -57.1963 | -93.1473 | 163.8244
10 | 48.3397 | 198.8417 | -29.0183 | -106.2384 | -143.9558 | 236.301
11 | 43.3598 | 198.7757 | -28.6113 | -168.5828 | -135.2172 | 134.1953
12 | 49.9828 | 198.841 | -46.9606 | -191.7458 | -149.5039 | 174.4985
13 | 52.3203 | 182.809 | -73.4285 | -196.8164 | -203.4386 | 244.0205
14 | 44.9606 | 181.8922 | -85.1409 | -207.3448 | -236.1677 | 284.0915
15 | 37.0919 | 178.7251 | -58.5546 | -192.7167 | -247.296 | 264.0812
16 | 28.355 | 208.1102 | -29.0853 | -112.267 | -171.1745 | 236.7139
17 | 17.9282 | 198.8417 | -8.4148 | -18.044 | -157.7937 | 253.5851
18 | -7.4724 | 198.7757 | 5.0423 | 17.7731 | -127.8601 | 190.7362
19 | -5.8083 | 198.8048 | -7.8989 | 22.4211 | -105.5228 | 177.1422
20 | 7.6587 | 198.8375 | -26.6605 | -19.7536 | -127.7687 | 237.0635
21 | 22.5902 | 198.78 | -35.9791 | -56.8673 | -144.945 | 286.1417
22 | 32.8963 | 99.8658 | -11.1072 | -47.9034 | -132.306 | 326.1623
23 | 55.0339 | 99.2349 | -27.9535 | -82.127 | -191.5039 | 369.0022
24 | 36.8209 | 113.5943 | -33.1196 | -84.7172 | -129.6369 | 213.3334
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Termo | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-02-23
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 567.25
|  |  | 01:00 - 02:00 | 409.95
|  |  | 02:00 - 03:00 | 404.93
|  |  | 03:00 - 04:00 | 350.93
|  |  | 04:00 - 05:00 | 328.93
|  |  | 05:00 - 06:00 | 447.94
|  |  | 06:00 - 07:00 | 747.78
|  |  | 07:00 - 08:00 | 1061.36
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1153.78
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1117.11
|  |  | 10:00 - 11:00 | 976.6
|  |  | 11:00 - 12:00 | 927.78
|  |  | 12:00 - 13:00 | 927.39
|  |  | 13:00 - 14:00 | 919.68
|  |  | 14:00 - 15:00 | 953.45
|  |  | 15:00 - 16:00 | 995.53
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1173.46
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1453.05
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1516.77
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1515.16
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1484.36
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1177.37
|  |  | 22:00 - 23:00 | 949.15
|  |  | 23:00 - 00:00 | 822.05
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | c | 109.7929 | 0 | 63.7167 | 0.93813 | 0 | 0 | 117.982
2 | 0 | 49.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.0417
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.2461
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2291
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1948
6 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 49.0086 | 0 | 131.8865
7 | 3.2338 | 0 | 0.33093 | 99.3234 | 0 | 91.9495 | 0.27356 | 113.1618
8 | 99.6766 | 0 | 98.4208 | 99.344 | 0 | 109.1673 | 112.8074 | 109.4952
9 | 99.6797 | 0 | 99.7615 | 99.3688 | 0 | 109.2063 | 101.4348 | 92.6467
10 | 99.6901 | 0 | 99.7672 | 99.3759 | 0 | 89.3526 | 89.3718 | 90.862
11 | 99.7236 | 0 | 99.7412 | 99.3665 | 0 | 0.54996 | 104.5316 | 89.8965
12 | 99.7284 | 0 | 99.7762 | 99.4022 | 0 | 0 | 89.3618 | 89.1106
13 | 91.6849 | 0 | 91.7098 | 91.424 | 0 | 0 | 95.3799 | 89.123
14 | 91.3751 | 0 | 91.2927 | 90.9339 | 0 | 0 | 102.286 | 89.5219
15 | 89.6774 | 0 | 89.7131 | 89.3469 | 0 | 0 | 100.266 | 128.2486
16 | 99.844 | 0 | 99.612 | 108.868 | 0 | 0 | 143.6583 | 92.2589
17 | 100.0006 | 0 | 99.7388 | 99.4171 | 45.4221 | 0 | 110.3563 | 138.8608
18 | 99.9611 | 53.932 | 99.7284 | 99.3584 | 118.9911 | 0.85333 | 118.0633 | 142.899
19 | 99.963 | 99.8197 | 99.7296 | 99.3906 | 133.7965 | 132.9116 | 116.1519 | 95.4505
20 | 99.9467 | 109.7947 | 99.7412 | 99.4053 | 133.8249 | 133.92 | 135.9375 | 89.9547
21 | 99.9734 | 99.8582 | 99.6995 | 99.3975 | 133.8199 | 133.915 | 127.9871 | 98.2528
22 | 99.9872 | 99.8353 | 0.63772 | 99.3814 | 119.0284 | 119.0596 | 140.8818 | 108.2742
23 | 99.9692 | 99.8762 | 0 | 99.393 | 1.2312 | 99.3343 | 107.3758 | 115.2943
24 | 1.9375 | 100.118 | 0 | 99.3823 | 0 | 127.9846 | 1.2596 | 110.0008
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1576.0524 | 822.0532 | 1369.4004 | 1839.1998 | 687.0522 | 1197.2127 | 1797.3844 | 2558.8926
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 580
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1287 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 649.57 | 20.028
|  | 2 | 566.77 | 16.5949
|  | 3 | 530.97 | 15.5438
|  | 4 | 519.79 | 15.705
|  | 5 | 531.88 | 16.5795
|  | 6 | 600.25 | 18.1688
|  | 7 | 780.59 | 26.4886
|  | 8 | 1034.04 | 33.1624
|  | 9 | 1104.43 | 28.4855
|  | 10 | 1072.03 | 24.892
|  | 11 | 1007.93 | 21.2513
|  | 12 | 968.11 | 19.0856
|  | 13 | 951.42 | 19.725
|  | 14 | 975.71 | 20.7775
|  | 15 | 996.43 | 28.3887
|  | 16 | 1006.42 | 28.9185
|  | 17 | 1041.52 | 31.544
|  | 18 | 1188.85 | 33.562
|  | 19 | 1265.29 | 39.7488
|  | 20 | 1263.51 | 42.76
|  | 21 | 1230.12 | 45.962
|  | 22 | 1118.29 | 41.1113
|  | 23 | 958.85 | 31.4528
|  | 24 | 776.54 | 22.2925
|  | 25 | 625.73 | 20.704
|  | 26 | 550.95 | 20.915
|  | 27 | 522.54 | 19.9343
|  | 28 | 513.73 | 20.2862
|  | 29 | 525.83 | 21.4148
|  | 30 | 591.62 | 22.3431
|  | 31 | 780.44 | 29.0209
|  | 32 | 1044.5 | 37.1819
|  | 33 | 1095.35 | 38.7441
|  | 34 | 1055.66 | 40.1877
|  | 35 | 990.95 | 35.9018
|  | 36 | 955.19 | 32.2571
|  | 37 | 944.01 | 30.4129
|  | 38 | 1021.11 | 35.0344
|  | 39 | 1047.68 | 36.314
|  | 40 | 1059.54 | 37.729
|  | 41 | 1081.54 | 34.8998
|  | 42 | 1168.46 | 38.9903
|  | 43 | 1246.29 | 42.7598
|  | 44 | 1247.3 | 43.0921
|  | 45 | 1219.51 | 44.2412
|  | 46 | 1109.32 | 43.7753
|  | 47 | 953.31 | 32.678
|  | 48 | 774.32 | 21.0658
|  | 49 | 686.55 | 20.704
|  | 50 | 587.17 | 20.915
|  | 51 | 531.35 | 19.9343
|  | 52 | 518.95 | 20.2862
|  | 53 | 527.35 | 21.4148
|  | 54 | 595.83 | 22.3431
|  | 55 | 787.94 | 29.0209
|  | 56 | 1041.8 | 37.1819
|  | 57 | 1100.95 | 38.7441
|  | 58 | 1070.66 | 40.1877
|  | 59 | 1006.15 | 35.9018
|  | 60 | 959.19 | 32.2571
|  | 61 | 938.01 | 30.4129
|  | 62 | 939.21 | 35.0344
|  | 63 | 924.68 | 36.314
|  | 64 | 946.14 | 37.729
|  | 65 | 982.54 | 34.8998
|  | 66 | 1135.1 | 38.9903
|  | 67 | 1281.02 | 42.7598
|  | 68 | 1279.04 | 43.0921
|  | 69 | 1245.33 | 44.2412
|  | 70 | 1135.34 | 43.7753
|  | 71 | 971.96 | 32.678
|  | 72 | 780.46 | 21.0658
|  | 73 | 641.95 | 18.9411
|  | 74 | 563.15 | 18.1038
|  | 75 | 527.65 | 19.2843
|  | 76 | 513.36 | 19.3307
|  | 77 | 524.55 | 18.1001
|  | 78 | 595.57 | 14.4028
|  | 79 | 793.99 | 23.4016
|  | 80 | 1054.67 | 34.2296
|  | 81 | 1090.52 | 28.5551
|  | 82 | 1037.14 | 21.9278
|  | 83 | 963.14 | 19.4045
|  | 84 | 914.11 | 17.9104
|  | 85 | 896.61 | 17.1195
|  | 86 | 916.44 | 17.8044
|  | 87 | 937.02 | 19.9533
|  | 88 | 1001.27 | 25.2739
|  | 89 | 1048.68 | 35.277
|  | 90 | 1194.42 | 39.5678
|  | 91 | 1289.03 | 47.8026
|  | 92 | 1287.56 | 52.754
|  | 93 | 1253.46 | 46.1093
|  | 94 | 1143.55 | 38.066
|  | 95 | 969.75 | 27.7966
|  | 96 | 777.77 | 24.1693
|  | 97 | 614.25 | 18.3217
|  | 98 | 545.75 | 15.557
|  | 99 | 516.23 | 15.9576
|  | 100 | 504.83 | 16.6219
|  | 101 | 513.23 | 17.8859
|  | 102 | 599.34 | 20.1551
|  | 103 | 781.88 | 27.8288
|  | 104 | 1019.36 | 26.6274
|  | 105 | 1081.78 | 23.632
|  | 106 | 1047.11 | 24.5095
|  | 107 | 989.6 | 26.1361
|  | 108 | 957.78 | 26.0117
|  | 109 | 951.49 | 27.8384
|  | 110 | 942.68 | 29.2331
|  | 111 | 977.85 | 24.3479
|  | 112 | 983.93 | 24.1929
|  | 113 | 1019.46 | 23.889
|  | 114 | 1177.05 | 30.1883
|  | 115 | 1238.77 | 31.1984
|  | 116 | 1237.16 | 29.8188
|  | 117 | 1205.36 | 29.914
|  | 118 | 1097.37 | 24.6545
|  | 119 | 946.15 | 22.2067
|  | 120 | 781.05 | 15.5775
|  | 121 | 640.88 | 13.4864
|  | 122 | 567.68 | 13.7457
|  | 123 | 533.36 | 13.5268
|  | 124 | 519.88 | 11.5364
|  | 125 | 525.37 | 13.2266
|  | 126 | 579.99 | 14.07
|  | 127 | 709.42 | 16.5251
|  | 128 | 884.2 | 18.3377
|  | 129 | 1037.05 | 22.5782
|  | 130 | 1086.18 | 23.9389
|  | 131 | 1094.28 | 26.6263
|  | 132 | 1073.83 | 31.0418
|  | 133 | 1071.17 | 33.5752
|  | 134 | 1084.65 | 36.372
|  | 135 | 1090.15 | 35.1024
|  | 136 | 1111.21 | 36.8941
|  | 137 | 1125.41 | 38.0583
|  | 138 | 1196.59 | 34.9531
|  | 139 | 1219.3 | 32.034
|  | 140 | 1155.42 | 29.2553
|  | 141 | 1107.91 | 30.5249
|  | 142 | 1002.75 | 24.9617
|  | 143 | 868.75 | 20.6145
|  | 144 | 730.85 | 17.0562
|  | 145 | 640.7 | 16.841
|  | 146 | 561.9 | 16.7686
|  | 147 | 510.17 | 16.3397
|  | 148 | 485.78 | 14.5443
|  | 149 | 485.38 | 14.4276
|  | 150 | 520 | 15.5208
|  | 151 | 612.92 | 15.3308
|  | 152 | 749.1 | 17.9546
|  | 153 | 907.05 | 20.9081
|  | 154 | 1006.38 | 23.7138
|  | 155 | 1055.28 | 22.1764
|  | 156 | 1081.47 | 20.9268
|  | 157 | 1040.27 | 20.339
|  | 158 | 1039.65 | 20.2334
|  | 159 | 1022.75 | 23.6486
|  | 160 | 1031.21 | 26.588
|  | 161 | 1076.81 | 25.0679
|  | 162 | 1209.6 | 27.6704
|  | 163 | 1244 | 29.0307
|  | 164 | 1246.32 | 30.6314
|  | 165 | 1217.23 | 32.217
|  | 166 | 1107.25 | 27.3092
|  | 167 | 944.56 | 20.9023
|  | 168 | 758.36 | 15.6848
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25/02/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
c | Albania Transmission System Operator
2024-02-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 22016.28 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25/02/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-02-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 624.3132 | -1.095 | 625.4082
|  | 2 | 540.0285 | -14.042 | 554.0705
|  | 3 | 476.3155 | -47.26 | 523.5755
|  | 4 | 472.6341 | -43.195 | 515.8291
|  | 5 | 484.2298 | -43.006 | 527.2358
|  | 6 | 559.4445 | -39.205 | 598.6495
|  | 7 | 995.2425 | 192.013 | 803.2295
|  | 8 | 1320.4238 | 266.671 | 1053.7528
|  | 9 | 1393.8995 | 315.25 | 1078.6495
|  | 10 | 1122.9393 | 104.606 | 1018.3333
|  | 11 | 946.2006 | 0.063 | 946.1376
|  | 12 | 890.9303 | -15.074 | 906.0043
|  | 13 | 870.054 | -23.393 | 893.447
|  | 14 | 879.0717 | -38.129 | 917.2007
|  | 15 | 899.0586 | -43.454 | 942.5126
|  | 16 | 989.0175 | 29.168 | 959.8495
|  | 17 | 1173.3547 | 182.818 | 990.5367
|  | 18 | 1414.7797 | 270.818 | 1143.9617
|  | 19 | 1531.061 | 249.087 | 1281.974
|  | 20 | 1526.4034 | 243.606 | 1282.7974
|  | 21 | 1418.1488 | 170.351 | 1247.7978
|  | 22 | 1160.2115 | 30.831 | 1129.3805
|  | 23 | 964.8907 | 19.784 | 945.1067
|  | 24 | 801.5404 | 49.049 | 752.4914
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.2 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | February
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro
| Aggregate Nr.4 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance | February
| Aggregate Nr.1 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | February
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro
| Aggregate Nr.4 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance | February
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 300
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 51.6209 | 75.7617 | -83.1919 | -139.6104 | -168.0457 | 264.2424
2 | 54.3899 | 39.4733 | -77.8672 | -152.8031 | -151.6704 | 276.2881
3 | 59.5065 | 18.6307 | -97.2668 | -170.5633 | -175.4269 | 320.1137
4 | 59.9405 | 14.9527 | -97.7025 | -171.6535 | -174.1636 | 327.6229
5 | 53.6107 | 18.9855 | -88.9854 | -161.2252 | -157.7802 | 294.3915
6 | 29.5754 | 50.8927 | -66.0323 | -124.7307 | -102.7542 | 174.6314
7 | 38.3204 | 152.4183 | -57.8637 | -98.8517 | -134.994 | 294.9695
8 | 39.1473 | 199.0383 | -0.65535 | -100.4678 | -105.797 | 237.6235
9 | 18.511 | 198.9311 | 64.9381 | -81.0948 | 44.9568 | 70.3374
10 | -4.2193 | 194.7855 | 63.3872 | -123.7695 | 141.0662 | -164.2127
11 | -5.7746 | 198.8055 | 40.1418 | -168.9956 | 191.2028 | -252.8767
12 | 0.87599 | 185.1004 | 39.5957 | -192.1425 | 200.3877 | -246.4397
13 | 0.53464 | 178.9032 | 40.3213 | -176.4597 | 169.8789 | -234.5037
14 | 3.8693 | 188.9211 | 30.3258 | -185.3333 | 144.3859 | -218.0067
15 | 25.3346 | 198.6792 | -16.5845 | -202.4322 | 5.7846 | -51.9902
16 | 41.4213 | 192.4387 | -32.9656 | -165.0572 | -123.5593 | 119.3433
17 | 53.0535 | 184.6498 | -46.9752 | -113.7089 | -238.9041 | 348.49
18 | 35.3501 | 198.4053 | -16.2133 | -68.7859 | -204.5192 | 329.5544
19 | 37.1509 | 198.9106 | -35.2755 | -69.3827 | -216.9942 | 338.1667
20 | 51.5074 | 198.8722 | -50.1994 | -99.0195 | -252.8521 | 399.7073
21 | 46.1392 | 198.8907 | -45.6205 | -137.9847 | -229.8455 | 342.3936
22 | 41.5945 | 198.8737 | -80.8821 | -181.3884 | -208.07 | 263.8438
23 | 45.4277 | 199.0298 | -75.8551 | -185.2527 | -174.2308 | 213.8663
24 | 52.7328 | 105.452 | -66.2832 | -141.7683 | -190.5873 | 291.8574
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Termo | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-02-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 638.48
|  |  | 01:00 - 02:00 | 519.28
|  |  | 02:00 - 03:00 | 474.06
|  |  | 03:00 - 04:00 | 423.58
|  |  | 04:00 - 05:00 | 380.37
|  |  | 05:00 - 06:00 | 436.09
|  |  | 06:00 - 07:00 | 623.92
|  |  | 07:00 - 08:00 | 848.8
|  |  | 08:00 - 09:00 | 999.05
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1027.18
|  |  | 10:00 - 11:00 | 1079.28
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1038.33
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1028.77
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1006.65
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1006.15
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1016.21
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1127.41
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1374.59
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1402.3
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1291.42
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1237.91
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1118.75
|  |  | 22:00 - 23:00 | 898.75
|  |  | 23:00 - 00:00 | 737.85
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 99.5569 | 0 | 99.3764 | 0 | 101.3191 | 0 | 0.33033
2 | 0 | 99.8507 | 0 | 0.74582 | 0 | 96.5281 | 0 | 0
3 | 0 | 99.8443 | 0 | 0 | 0 | 89.7525 | 0 | 0
4 | 0 | 99.8639 | 0 | 0 | 0 | 89.7312 | 0 | 0
5 | 0 | 99.858 | 0 | 2.777 | 0 | 89.6695 | 0 | 0
6 | 1.8394 | 99.9155 | 0 | 89.2225 | 0 | 108.8586 | 0 | 0
7 | 99.4247 | 104.9059 | 0 | 99.2151 | 1.2003 | 114.4175 | 0.4013 | 0
8 | 99.739 | 99.9775 | 0 | 99.3246 | 134.9419 | 96.0604 | 132.3709 | 0
9 | 99.6837 | 99.9018 | 0 | 99.2745 | 136.8249 | 89.3278 | 138.9161 | 0
10 | 97.7341 | 97.7984 | 0 | 97.2234 | 92.3355 | 95.4299 | 89.6638 | 0
11 | 99.7284 | 99.8424 | 0 | 99.2096 | 111.6063 | 98.6098 | 0.49958 | 0
12 | 92.7525 | 92.9462 | 0 | 92.4026 | 92.222 | 102.8345 | 0 | 0
13 | 89.6741 | 89.842 | 0 | 89.3051 | 89.5407 | 115.4387 | 0 | 0
14 | 94.9684 | 94.8527 | 0 | 94.3271 | 89.2767 | 102.2715 | 0 | 0
15 | 99.7539 | 99.7513 | 0 | 99.2004 | 97.2363 | 95.2617 | 0 | 2.0363
16 | 96.5495 | 96.611 | 0 | 96.0804 | 105.2945 | 89.7326 | 0 | 95.74
17 | 92.5275 | 92.6801 | 0 | 92.2141 | 104.23 | 117.3387 | 0 | 104.6583
18 | 99.3452 | 99.651 | 54.3185 | 99.001 | 135.6082 | 100.9711 | 2.4241 | 133.4019
19 | 99.6359 | 99.8429 | 99.7154 | 99.3102 | 112.1279 | 100.7071 | 99.2892 | 133.728
20 | 99.5597 | 99.8164 | 99.7109 | 99.292 | 110.082 | 94.5876 | 99.2796 | 133.7046
21 | 99.5782 | 99.8429 | 99.6946 | 99.2929 | 104.1137 | 100.5698 | 99.286 | 99.253
22 | 99.5798 | 99.8254 | 99.6995 | 99.2901 | 125.8202 | 100.0478 | 119.0198 | 0.60248
23 | 99.5801 | 99.898 | 0.62661 | 99.3736 | 96.2438 | 97.9956 | 99.3456 | 0
24 | 0.57338 | 99.9018 | 0 | 99.3388 | 0.4492 | 101.8191 | 112.1726 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1662.2272 | 2267.2198 | 453.7655 | 1845.4207 | 1739.1541 | 2287.9608 | 992.6687 | 703.1247
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 580
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1287 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 649.57 | 20.028
|  | 2 | 566.77 | 16.5949
|  | 3 | 530.97 | 15.5438
|  | 4 | 519.79 | 15.705
|  | 5 | 531.88 | 16.5795
|  | 6 | 600.25 | 18.1688
|  | 7 | 780.59 | 26.4886
|  | 8 | 1034.04 | 33.1624
|  | 9 | 1104.43 | 28.4855
|  | 10 | 1072.03 | 24.892
|  | 11 | 1007.93 | 21.2513
|  | 12 | 968.11 | 19.0856
|  | 13 | 951.42 | 19.725
|  | 14 | 975.71 | 20.7775
|  | 15 | 996.43 | 28.3887
|  | 16 | 1006.42 | 28.9185
|  | 17 | 1041.52 | 31.544
|  | 18 | 1188.85 | 33.562
|  | 19 | 1265.29 | 39.7488
|  | 20 | 1263.51 | 42.76
|  | 21 | 1230.12 | 45.962
|  | 22 | 1118.29 | 41.1113
|  | 23 | 958.85 | 31.4528
|  | 24 | 776.54 | 22.2925
|  | 25 | 625.73 | 20.704
|  | 26 | 550.95 | 20.915
|  | 27 | 522.54 | 19.9343
|  | 28 | 513.73 | 20.2862
|  | 29 | 525.83 | 21.4148
|  | 30 | 591.62 | 22.3431
|  | 31 | 780.44 | 29.0209
|  | 32 | 1044.5 | 37.1819
|  | 33 | 1095.35 | 38.7441
|  | 34 | 1055.66 | 40.1877
|  | 35 | 990.95 | 35.9018
|  | 36 | 955.19 | 32.2571
|  | 37 | 944.01 | 30.4129
|  | 38 | 1021.11 | 35.0344
|  | 39 | 1047.68 | 36.314
|  | 40 | 1059.54 | 37.729
|  | 41 | 1081.54 | 34.8998
|  | 42 | 1168.46 | 38.9903
|  | 43 | 1246.29 | 42.7598
|  | 44 | 1247.3 | 43.0921
|  | 45 | 1219.51 | 44.2412
|  | 46 | 1109.32 | 43.7753
|  | 47 | 953.31 | 32.678
|  | 48 | 774.32 | 21.0658
|  | 49 | 686.55 | 20.704
|  | 50 | 587.17 | 20.915
|  | 51 | 531.35 | 19.9343
|  | 52 | 518.95 | 20.2862
|  | 53 | 527.35 | 21.4148
|  | 54 | 595.83 | 22.3431
|  | 55 | 787.94 | 29.0209
|  | 56 | 1041.8 | 37.1819
|  | 57 | 1100.95 | 38.7441
|  | 58 | 1070.66 | 40.1877
|  | 59 | 1006.15 | 35.9018
|  | 60 | 959.19 | 32.2571
|  | 61 | 938.01 | 30.4129
|  | 62 | 939.21 | 35.0344
|  | 63 | 924.68 | 36.314
|  | 64 | 946.14 | 37.729
|  | 65 | 982.54 | 34.8998
|  | 66 | 1135.1 | 38.9903
|  | 67 | 1281.02 | 42.7598
|  | 68 | 1279.04 | 43.0921
|  | 69 | 1245.33 | 44.2412
|  | 70 | 1135.34 | 43.7753
|  | 71 | 971.96 | 32.678
|  | 72 | 780.46 | 21.0658
|  | 73 | 641.95 | 18.9411
|  | 74 | 563.15 | 18.1038
|  | 75 | 527.65 | 19.2843
|  | 76 | 513.36 | 19.3307
|  | 77 | 524.55 | 18.1001
|  | 78 | 595.57 | 14.4028
|  | 79 | 793.99 | 23.4016
|  | 80 | 1054.67 | 34.2296
|  | 81 | 1090.52 | 28.5551
|  | 82 | 1037.14 | 21.9278
|  | 83 | 963.14 | 19.4045
|  | 84 | 914.11 | 17.9104
|  | 85 | 896.61 | 17.1195
|  | 86 | 916.44 | 17.8044
|  | 87 | 937.02 | 19.9533
|  | 88 | 1001.27 | 25.2739
|  | 89 | 1048.68 | 35.277
|  | 90 | 1194.42 | 39.5678
|  | 91 | 1289.03 | 47.8026
|  | 92 | 1287.56 | 52.754
|  | 93 | 1253.46 | 46.1093
|  | 94 | 1143.55 | 38.066
|  | 95 | 969.75 | 27.7966
|  | 96 | 777.77 | 24.1693
|  | 97 | 614.25 | 18.3217
|  | 98 | 545.75 | 15.557
|  | 99 | 516.23 | 15.9576
|  | 100 | 504.83 | 16.6219
|  | 101 | 513.23 | 17.8859
|  | 102 | 599.34 | 20.1551
|  | 103 | 781.88 | 27.8288
|  | 104 | 1019.36 | 26.6274
|  | 105 | 1081.78 | 23.632
|  | 106 | 1047.11 | 24.5095
|  | 107 | 989.6 | 26.1361
|  | 108 | 957.78 | 26.0117
|  | 109 | 951.49 | 27.8384
|  | 110 | 942.68 | 29.2331
|  | 111 | 977.85 | 24.3479
|  | 112 | 983.93 | 24.1929
|  | 113 | 1019.46 | 23.889
|  | 114 | 1177.05 | 30.1883
|  | 115 | 1238.77 | 31.1984
|  | 116 | 1237.16 | 29.8188
|  | 117 | 1205.36 | 29.914
|  | 118 | 1097.37 | 24.6545
|  | 119 | 946.15 | 22.2067
|  | 120 | 781.05 | 15.5775
|  | 121 | 640.88 | 13.4864
|  | 122 | 567.68 | 13.7457
|  | 123 | 533.36 | 13.5268
|  | 124 | 519.88 | 11.5364
|  | 125 | 525.37 | 13.2266
|  | 126 | 579.99 | 14.07
|  | 127 | 709.42 | 16.5251
|  | 128 | 884.2 | 18.3377
|  | 129 | 1037.05 | 22.5782
|  | 130 | 1086.18 | 23.9389
|  | 131 | 1094.28 | 26.6263
|  | 132 | 1073.83 | 31.0418
|  | 133 | 1071.17 | 33.5752
|  | 134 | 1084.65 | 36.372
|  | 135 | 1090.15 | 35.1024
|  | 136 | 1111.21 | 36.8941
|  | 137 | 1125.41 | 38.0583
|  | 138 | 1196.59 | 34.9531
|  | 139 | 1219.3 | 32.034
|  | 140 | 1155.42 | 29.2553
|  | 141 | 1107.91 | 30.5249
|  | 142 | 1002.75 | 24.9617
|  | 143 | 868.75 | 20.6145
|  | 144 | 730.85 | 17.0562
|  | 145 | 640.7 | 16.841
|  | 146 | 561.9 | 16.7686
|  | 147 | 510.17 | 16.3397
|  | 148 | 485.78 | 14.5443
|  | 149 | 485.38 | 14.4276
|  | 150 | 520 | 15.5208
|  | 151 | 612.92 | 15.3308
|  | 152 | 749.1 | 17.9546
|  | 153 | 907.05 | 20.9081
|  | 154 | 1006.38 | 23.7138
|  | 155 | 1055.28 | 22.1764
|  | 156 | 1081.47 | 20.9268
|  | 157 | 1040.27 | 20.339
|  | 158 | 1039.65 | 20.2334
|  | 159 | 1022.75 | 23.6486
|  | 160 | 1031.21 | 26.588
|  | 161 | 1076.81 | 25.0679
|  | 162 | 1209.6 | 27.6704
|  | 163 | 1244 | 29.0307
|  | 164 | 1246.32 | 30.6314
|  | 165 | 1217.23 | 32.217
|  | 166 | 1107.25 | 27.3092
|  | 167 | 944.56 | 20.9023
|  | 168 | 758.36 | 15.6848
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 19/02/2024 | 20/02/2024 | 21/02/2024 | 22/02/2024 | 23/02/2024 | 24/02/2024 | 25/02/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible