## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-24
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 19742.03 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-22
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 686.5327 | 106.233 | 580.2997
|  | 2 | 603.8956 | 80.143 | 523.7526
|  | 3 | 607.5935 | 60.357 | 547.2365
|  | 4 | 618.5328 | 32.248 | 586.2848
|  | 5 | 619.7245 | 43.061 | 576.6635
|  | 6 | 871.897 | 266.677 | 605.22
|  | 7 | 924.0514 | 224.604 | 699.4474
|  | 8 | 1089.2266 | 232.08 | 857.1466
|  | 9 | 1095.0836 | 142.246 | 952.8376
|  | 10 | 1143.6156 | 171.393 | 972.2226
|  | 11 | 1210.3085 | 268.894 | 941.4145
|  | 12 | 980.9888 | 60.441 | 920.5478
|  | 13 | 923.1626 | 24.903 | 898.2596
|  | 14 | 905.5933 | -24.568 | 930.1613
|  | 15 | 926.7704 | 42.25 | 884.5204
|  | 16 | 972.026 | 110.386 | 861.64
|  | 17 | 1168.0878 | 289.318 | 878.7698
|  | 18 | 1230.167 | 262.108 | 968.059
|  | 19 | 1314.3558 | 253.836 | 1060.5198
|  | 20 | 1346.0672 | 259.794 | 1086.2732
|  | 21 | 1306.078 | 248.622 | 1057.456
|  | 22 | 1238.1298 | 267.668 | 970.4618
|  | 23 | 1085.1952 | 243.738 | 841.4572
|  | 24 | 975.1618 | 279.124 | 696.0378
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.8569 | 70.0896 | -74.3315 | -35.2494 | -17.257 | -2.036
2 | 21.8875 | 47.9215 | -89.1713 | -54.8029 | -44.809 | 64.0669
3 | 21.3122 | 42.4899 | -86.6148 | -55.9126 | -30.0841 | 47.9814
4 | 21.8347 | 51.0942 | -83.1834 | -51.0483 | -36.1912 | 55.2778
5 | 24.3466 | 41.2367 | -93.5678 | -57.0093 | -53.6982 | 78.844
6 | 30.3854 | 27.6565 | -87.7875 | -76.1725 | -54.1121 | 112.7902
7 | 25.0007 | 16.1739 | -66.9403 | -126.7983 | -0.80102 | 56.6751
8 | 5.313 | 12.3831 | -20.0553 | -144.752 | 110.9821 | -92.6237
9 | -11.3881 | 30.5617 | 37.6857 | -150.6388 | 217.1958 | -229.0576
10 | -26.6564 | 27.0554 | 48.1226 | -144.4553 | 265.9534 | -345.0102
11 | -26.9301 | 0.7813 | 10.6023 | -147.2874 | 219.9698 | -348.2487
12 | -27.1175 | -3.6681 | 19.7001 | -150.6129 | 247.8175 | -390.1557
13 | -24.874 | -9.8866 | 9.8227 | -156.9222 | 204.6106 | -345.9108
14 | -10.4681 | -5.4606 | -32.3667 | -142.3199 | 57.2302 | -214.3179
15 | -0.09072 | 33.0419 | -39.3033 | -113.3927 | -22.934 | -70.2445
16 | -0.84575 | 40.7648 | -40.3163 | -136.9138 | -3.7981 | -35.7126
17 | 24.4472 | 90.4497 | -68.3659 | -80.3852 | -97.9238 | 196.9577
18 | 36.7184 | 132.621 | -83.0951 | -60.5671 | -152.8343 | 247.0642
19 | 17.6328 | 160.7068 | -37.3912 | -38.9814 | -77.5165 | 153.4263
20 | 10.6633 | 160.6217 | -33.3367 | -48.1453 | -67.4124 | 139.0543
21 | 22.2204 | 146.7959 | -56.904 | -57.0802 | -124.3549 | 230.0756
22 | 41.072 | 115.9141 | -63.517 | -74.1436 | -121.0245 | 220.6956
23 | 41.2844 | 80.925 | -89.8682 | -97.1938 | -131.5991 | 137.3022
24 | 41.0076 | 58.5929 | -100.3154 | -103.4321 | -132.4001 | 116.5809
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-24
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 516.95
|  |  | 01:00 - 02:00 | 473.15
|  |  | 02:00 - 03:00 | 388.53
|  |  | 03:00 - 04:00 | 416.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 427.34
|  |  | 05:00 - 06:00 | 403.86
|  |  | 06:00 - 07:00 | 483.21
|  |  | 07:00 - 08:00 | 602.66
|  |  | 08:00 - 09:00 | 629.89
|  |  | 09:00 - 10:00 | 653.9
|  |  | 10:00 - 11:00 | 458.36
|  |  | 11:00 - 12:00 | 453.97
|  |  | 12:00 - 13:00 | 469.31
|  |  | 13:00 - 14:00 | 465.53
|  |  | 14:00 - 15:00 | 675.13
|  |  | 15:00 - 16:00 | 668.83
|  |  | 16:00 - 17:00 | 844.38
|  |  | 17:00 - 18:00 | 997.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1141.64
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1142.07
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1175.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1046.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 824.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 583.24
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.71034 | 0 | 0 | 50.5794 | 0 | 0 | 97.4105
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9001
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1171
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0299
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9821
6 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8815
7 | 0 | 99.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1513
8 | 0 | 109.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4083
9 | 0 | 49.0852 | 0 | 90.3669 | 0 | 0 | 77.3648 | 110.1878
10 | 0 | 0 | 0 | 89.1937 | 0 | 0 | 92.425 | 102.8189
11 | 0 | 0 | 0 | 0.7567 | 0 | 0 | 30.6451 | 89.227
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1571
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1677
14 | 0 | 0.17339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1188
15 | 0 | 90.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.282
16 | 0 | 99.859 | 0 | 51.2631 | 0 | 0 | 0 | 113.7107
17 | 2.1963 | 94.932 | 0 | 94.3815 | 0 | 88.8023 | 0 | 90.1041
18 | 91.7474 | 99.8734 | 0 | 91.7268 | 0 | 91.3247 | 0 | 90.3337
19 | 90.3804 | 91.5236 | 86.7293 | 90.8726 | 0 | 94.2906 | 0 | 96.3659
20 | 94.7631 | 99.7565 | 94.5429 | 99.2059 | 0 | 98.8713 | 0 | 89.2494
21 | 94.8693 | 99.8341 | 47.7611 | 99.317 | 0 | 101.2833 | 0 | 105.5766
22 | 58.8519 | 99.8213 | 0 | 99.3509 | 0 | 101.2872 | 0 | 95.6871
23 | 0 | 94.875 | 0 | 55.5912 | 0 | 95.3018 | 0 | 108.1646
24 | 0 | 94.8889 | 0 | 0 | 0 | 30.0277 | 0 | 105.5485
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 432.8084 | 1227.0307 | 229.0333 | 862.0263 | 50.5794 | 701.1888 | 200.4349 | 2404.5806
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 836 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1089 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 586.23 | 15.8453
|  | 2 | 521.03 | 16.5655
|  | 3 | 530.84 | 15.8071
|  | 4 | 527.02 | 15.6849
|  | 5 | 537.59 | 13.8029
|  | 6 | 601.36 | 14.9063
|  | 7 | 774.67 | 15.9984
|  | 8 | 985.7 | 20.8226
|  | 9 | 1025.06 | 25.9748
|  | 10 | 1003.7 | 27.34
|  | 11 | 963.38 | 28.6033
|  | 12 | 900.26 | 29.4213
|  | 13 | 887.54 | 28.17
|  | 14 | 843.06 | 27.2144
|  | 15 | 822.92 | 21.7824
|  | 16 | 809.75 | 19.557
|  | 17 | 839.16 | 17.882
|  | 18 | 935.88 | 21.3059
|  | 19 | 1032.53 | 24.1992
|  | 20 | 1028.28 | 23.6658
|  | 21 | 994.29 | 22.9271
|  | 22 | 899.74 | 18.5638
|  | 23 | 758.65 | 16.6723
|  | 24 | 603.05 | 14.2145
|  | 25 | 565.51 | 26.0353
|  | 26 | 498.21 | 25.3317
|  | 27 | 527.61 | 25.5161
|  | 28 | 538.71 | 25.0264
|  | 29 | 548.51 | 26.7096
|  | 30 | 584.04 | 28.3931
|  | 31 | 724.18 | 23.0761
|  | 32 | 914.06 | 18.2475
|  | 33 | 962.47 | 17.8457
|  | 34 | 962.66 | 18.626
|  | 35 | 904.79 | 16.6556
|  | 36 | 970.29 | 16.0036
|  | 37 | 956.13 | 15.4949
|  | 38 | 968.57 | 16.3963
|  | 39 | 857.06 | 17.8314
|  | 40 | 865.94 | 19.851
|  | 41 | 948.31 | 24.1299
|  | 42 | 1036.6 | 27.0224
|  | 43 | 1120.78 | 29.6423
|  | 44 | 1127.08 | 32.1363
|  | 45 | 1107.61 | 33.6153
|  | 46 | 1016.12 | 29.8202
|  | 47 | 869.6 | 31.3922
|  | 48 | 683.31 | 29.0919
|  | 49 | 614.41 | 12.6273
|  | 50 | 536.51 | 11.6284
|  | 51 | 534.8 | 11.3431
|  | 52 | 534.78 | 11.8855
|  | 53 | 545.41 | 12.531
|  | 54 | 596.92 | 12.1256
|  | 55 | 753.97 | 13.2522
|  | 56 | 954.25 | 18.536
|  | 57 | 991.57 | 18.825
|  | 58 | 960.48 | 22.9898
|  | 59 | 913.36 | 26.5983
|  | 60 | 835.95 | 26.8961
|  | 61 | 817.82 | 25.2638
|  | 62 | 834.16 | 20.4387
|  | 63 | 814.84 | 19.1263
|  | 64 | 834.43 | 16.8906
|  | 65 | 870.81 | 16.69
|  | 66 | 1026.22 | 21.815
|  | 67 | 1132.09 | 27.8425
|  | 68 | 1133.72 | 26.4917
|  | 69 | 1106.31 | 25.0847
|  | 70 | 1013.33 | 22.5503
|  | 71 | 865.03 | 17.6104
|  | 72 | 704.33 | 15.0408
|  | 73 | 573.31 | 13.8701
|  | 74 | 526.01 | 15.3888
|  | 75 | 550.49 | 14.5818
|  | 76 | 592.91 | 15.7397
|  | 77 | 598.31 | 16.8066
|  | 78 | 618.04 | 16.1964
|  | 79 | 781.27 | 13.4734
|  | 80 | 950.15 | 16.9836
|  | 81 | 977.27 | 17.9124
|  | 82 | 937.42 | 18.1691
|  | 83 | 885.49 | 15.1494
|  | 84 | 853.96 | 13.0583
|  | 85 | 847.24 | 19.5616
|  | 86 | 872.98 | 22.5842
|  | 87 | 805.3 | 17.9697
|  | 88 | 821.2 | 17.817
|  | 89 | 863.11 | 19.5709
|  | 90 | 994.91 | 25.2948
|  | 91 | 1128.28 | 30.58
|  | 92 | 1133.1 | 31.1016
|  | 93 | 1107.61 | 28.308
|  | 94 | 1004.41 | 21.5833
|  | 95 | 864.11 | 21.1912
|  | 96 | 713.72 | 16.8831
|  | 97 | 600.12 | 15.1414
|  | 98 | 533.22 | 14.8253
|  | 99 | 534.1 | 14.4851
|  | 100 | 568.8 | 14.9304
|  | 101 | 590 | 15.4472
|  | 102 | 617.54 | 16.3233
|  | 103 | 708.48 | 13.2075
|  | 104 | 847.76 | 15.2691
|  | 105 | 940.69 | 16.6685
|  | 106 | 941.79 | 16.6482
|  | 107 | 906.56 | 15.6774
|  | 108 | 981.76 | 13.5911
|  | 109 | 969.04 | 12.4273
|  | 110 | 974.85 | 12.9097
|  | 111 | 940.73 | 13.4998
|  | 112 | 919.63 | 14.8596
|  | 113 | 972.86 | 17.1209
|  | 114 | 1057.63 | 19.2602
|  | 115 | 1145 | 22.4504
|  | 116 | 1146.58 | 22.9521
|  | 117 | 1117.11 | 21.8485
|  | 118 | 1030.41 | 19.5073
|  | 119 | 897.3 | 17.8253
|  | 120 | 763.7 | 15.816
|  | 121 | 661.54 | 11.2451
|  | 122 | 600.22 | 11.559
|  | 123 | 560.71 | 10.849
|  | 124 | 593.34 | 10.9745
|  | 125 | 600.03 | 11.3918
|  | 126 | 623.88 | 12.297
|  | 127 | 739.05 | 12.9
|  | 128 | 894.3 | 12.0171
|  | 129 | 980.5 | 14.235
|  | 130 | 982.82 | 16.6397
|  | 131 | 946.81 | 15.1723
|  | 132 | 921.76 | 15.8801
|  | 133 | 913.69 | 14.8083
|  | 134 | 925.98 | 11.6245
|  | 135 | 886.88 | 11.8427
|  | 136 | 901.82 | 12.9222
|  | 137 | 904.46 | 17.6719
|  | 138 | 1006.88 | 23.7626
|  | 139 | 1117.18 | 24.2036
|  | 140 | 1133.3 | 24.3961
|  | 141 | 1099.48 | 25.727
|  | 142 | 1008.87 | 23.8256
|  | 143 | 859.91 | 19.0276
|  | 144 | 704.21 | 15.7922
|  | 145 | 681.18 | 13.4302
|  | 146 | 602.38 | 13.6816
|  | 147 | 535.46 | 13.8569
|  | 148 | 587.67 | 13.2541
|  | 149 | 570.27 | 13.6331
|  | 150 | 574.79 | 12.8595
|  | 151 | 653.54 | 11.6289
|  | 152 | 783.89 | 11.8021
|  | 153 | 863.14 | 12.0427
|  | 154 | 886.14 | 12.614
|  | 155 | 867.61 | 11.3851
|  | 156 | 858.24 | 12.2051
|  | 157 | 869.59 | 13.0737
|  | 158 | 874.81 | 13.5487
|  | 159 | 863.41 | 13.0557
|  | 160 | 874.11 | 12.8061
|  | 161 | 885.66 | 14.349
|  | 162 | 992.53 | 20.2326
|  | 163 | 1100.91 | 23.7849
|  | 164 | 1131.32 | 25.3533
|  | 165 | 1103.44 | 27.4098
|  | 166 | 1002.83 | 25.1033
|  | 167 | 863.73 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-24
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 19742.03 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-22
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 686.5327 | 106.233 | 580.2997
|  | 2 | 603.8956 | 80.143 | 523.7526
|  | 3 | 607.5935 | 60.357 | 547.2365
|  | 4 | 618.5328 | 32.248 | 586.2848
|  | 5 | 619.7245 | 43.061 | 576.6635
|  | 6 | 871.897 | 266.677 | 605.22
|  | 7 | 924.0514 | 224.604 | 699.4474
|  | 8 | 1089.2266 | 232.08 | 857.1466
|  | 9 | 1095.0836 | 142.246 | 952.8376
|  | 10 | 1143.6156 | 171.393 | 972.2226
|  | 11 | 1210.3085 | 268.894 | 941.4145
|  | 12 | 980.9888 | 60.441 | 920.5478
|  | 13 | 923.1626 | 24.903 | 898.2596
|  | 14 | 905.5933 | -24.568 | 930.1613
|  | 15 | 926.7704 | 42.25 | 884.5204
|  | 16 | 972.026 | 110.386 | 861.64
|  | 17 | 1168.0878 | 289.318 | 878.7698
|  | 18 | 1230.167 | 262.108 | 968.059
|  | 19 | 1314.3558 | 253.836 | 1060.5198
|  | 20 | 1346.0672 | 259.794 | 1086.2732
|  | 21 | 1306.078 | 248.622 | 1057.456
|  | 22 | 1238.1298 | 267.668 | 970.4618
|  | 23 | 1085.1952 | 243.738 | 841.4572
|  | 24 | 975.1618 | 279.124 | 696.0378
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | 13.8569 | 70.0896 | -74.3315 | -35.2494 | -17.257 | -2.036
2 | 21.8875 | 47.9215 | -89.1713 | -54.8029 | -44.809 | 64.0669
3 | 21.3122 | 42.4899 | -86.6148 | -55.9126 | -30.0841 | 47.9814
4 | 21.8347 | 51.0942 | -83.1834 | -51.0483 | -36.1912 | 55.2778
5 | 24.3466 | 41.2367 | -93.5678 | -57.0093 | -53.6982 | 78.844
6 | 30.3854 | 27.6565 | -87.7875 | -76.1725 | -54.1121 | 112.7902
7 | 25.0007 | 16.1739 | -66.9403 | -126.7983 | -0.80102 | 56.6751
8 | 5.313 | 12.3831 | -20.0553 | -144.752 | 110.9821 | -92.6237
9 | -11.3881 | 30.5617 | 37.6857 | -150.6388 | 217.1958 | -229.0576
10 | -26.6564 | 27.0554 | 48.1226 | -144.4553 | 265.9534 | -345.0102
11 | -26.9301 | 0.7813 | 10.6023 | -147.2874 | 219.9698 | -348.2487
12 | -27.1175 | -3.6681 | 19.7001 | -150.6129 | 247.8175 | -390.1557
13 | -24.874 | -9.8866 | 9.8227 | -156.9222 | 204.6106 | -345.9108
14 | -10.4681 | -5.4606 | -32.3667 | -142.3199 | 57.2302 | -214.3179
15 | -0.09072 | 33.0419 | -39.3033 | -113.3927 | -22.934 | -70.2445
16 | -0.84575 | 40.7648 | -40.3163 | -136.9138 | -3.7981 | -35.7126
17 | 24.4472 | 90.4497 | -68.3659 | -80.3852 | -97.9238 | 196.9577
18 | 36.7184 | 132.621 | -83.0951 | -60.5671 | -152.8343 | 247.0642
19 | 17.6328 | 160.7068 | -37.3912 | -38.9814 | -77.5165 | 153.4263
20 | 10.6633 | 160.6217 | -33.3367 | -48.1453 | -67.4124 | 139.0543
21 | 22.2204 | 146.7959 | -56.904 | -57.0802 | -124.3549 | 230.0756
22 | 41.072 | 115.9141 | -63.517 | -74.1436 | -121.0245 | 220.6956
23 | 41.2844 | 80.925 | -89.8682 | -97.1938 | -131.5991 | 137.3022
24 | 41.0076 | 58.5929 | -100.3154 | -103.4321 | -132.4001 | 116.5809
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-24
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 516.95
|  |  | 01:00 - 02:00 | 473.15
|  |  | 02:00 - 03:00 | 388.53
|  |  | 03:00 - 04:00 | 416.74
|  |  | 04:00 - 05:00 | 427.34
|  |  | 05:00 - 06:00 | 403.86
|  |  | 06:00 - 07:00 | 483.21
|  |  | 07:00 - 08:00 | 602.66
|  |  | 08:00 - 09:00 | 629.89
|  |  | 09:00 - 10:00 | 653.9
|  |  | 10:00 - 11:00 | 458.36
|  |  | 11:00 - 12:00 | 453.97
|  |  | 12:00 - 13:00 | 469.31
|  |  | 13:00 - 14:00 | 465.53
|  |  | 14:00 - 15:00 | 675.13
|  |  | 15:00 - 16:00 | 668.83
|  |  | 16:00 - 17:00 | 844.38
|  |  | 17:00 - 18:00 | 997.26
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1141.64
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1142.07
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1175.2
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1046.64
|  |  | 22:00 - 23:00 | 824.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 583.24
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0.71034 | 0 | 0 | 50.5794 | 0 | 0 | 97.4105
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9001
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1171
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0299
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9821
6 | 0 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8815
7 | 0 | 99.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1513
8 | 0 | 109.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.4083
9 | 0 | 49.0852 | 0 | 90.3669 | 0 | 0 | 77.3648 | 110.1878
10 | 0 | 0 | 0 | 89.1937 | 0 | 0 | 92.425 | 102.8189
11 | 0 | 0 | 0 | 0.7567 | 0 | 0 | 30.6451 | 89.227
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1571
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1677
14 | 0 | 0.17339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1188
15 | 0 | 90.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.282
16 | 0 | 99.859 | 0 | 51.2631 | 0 | 0 | 0 | 113.7107
17 | 2.1963 | 94.932 | 0 | 94.3815 | 0 | 88.8023 | 0 | 90.1041
18 | 91.7474 | 99.8734 | 0 | 91.7268 | 0 | 91.3247 | 0 | 90.3337
19 | 90.3804 | 91.5236 | 86.7293 | 90.8726 | 0 | 94.2906 | 0 | 96.3659
20 | 94.7631 | 99.7565 | 94.5429 | 99.2059 | 0 | 98.8713 | 0 | 89.2494
21 | 94.8693 | 99.8341 | 47.7611 | 99.317 | 0 | 101.2833 | 0 | 105.5766
22 | 58.8519 | 99.8213 | 0 | 99.3509 | 0 | 101.2872 | 0 | 95.6871
23 | 0 | 94.875 | 0 | 55.5912 | 0 | 95.3018 | 0 | 108.1646
24 | 0 | 94.8889 | 0 | 0 | 0 | 30.0277 | 0 | 105.5485
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 432.8084 | 1226.3204 | 229.0333 | 862.0263 | 0 | 701.1888 | 200.4349 | 2307.1702
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 836 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1089 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 586.23 | 15.8453
|  | 2 | 521.03 | 16.5655
|  | 3 | 530.84 | 15.8071
|  | 4 | 527.02 | 15.6849
|  | 5 | 537.59 | 13.8029
|  | 6 | 601.36 | 14.9063
|  | 7 | 774.67 | 15.9984
|  | 8 | 985.7 | 20.8226
|  | 9 | 1025.06 | 25.9748
|  | 10 | 1003.7 | 27.34
|  | 11 | 963.38 | 28.6033
|  | 12 | 900.26 | 29.4213
|  | 13 | 887.54 | 28.17
|  | 14 | 843.06 | 27.2144
|  | 15 | 822.92 | 21.7824
|  | 16 | 809.75 | 19.557
|  | 17 | 839.16 | 17.882
|  | 18 | 935.88 | 21.3059
|  | 19 | 1032.53 | 24.1992
|  | 20 | 1028.28 | 23.6658
|  | 21 | 994.29 | 22.9271
|  | 22 | 899.74 | 18.5638
|  | 23 | 758.65 | 16.6723
|  | 24 | 603.05 | 14.2145
|  | 25 | 565.51 | 26.0353
|  | 26 | 498.21 | 25.3317
|  | 27 | 527.61 | 25.5161
|  | 28 | 538.71 | 25.0264
|  | 29 | 548.51 | 26.7096
|  | 30 | 584.04 | 28.3931
|  | 31 | 724.18 | 23.0761
|  | 32 | 914.06 | 18.2475
|  | 33 | 962.47 | 17.8457
|  | 34 | 962.66 | 18.626
|  | 35 | 904.79 | 16.6556
|  | 36 | 970.29 | 16.0036
|  | 37 | 956.13 | 15.4949
|  | 38 | 968.57 | 16.3963
|  | 39 | 857.06 | 17.8314
|  | 40 | 865.94 | 19.851
|  | 41 | 948.31 | 24.1299
|  | 42 | 1036.6 | 27.0224
|  | 43 | 1120.78 | 29.6423
|  | 44 | 1127.08 | 32.1363
|  | 45 | 1107.61 | 33.6153
|  | 46 | 1016.12 | 29.8202
|  | 47 | 869.6 | 31.3922
|  | 48 | 683.31 | 29.0919
|  | 49 | 614.41 | 12.6273
|  | 50 | 536.51 | 11.6284
|  | 51 | 534.8 | 11.3431
|  | 52 | 534.78 | 11.8855
|  | 53 | 545.41 | 12.531
|  | 54 | 596.92 | 12.1256
|  | 55 | 753.97 | 13.2522
|  | 56 | 954.25 | 18.536
|  | 57 | 991.57 | 18.825
|  | 58 | 960.48 | 22.9898
|  | 59 | 913.36 | 26.5983
|  | 60 | 835.95 | 26.8961
|  | 61 | 817.82 | 25.2638
|  | 62 | 834.16 | 20.4387
|  | 63 | 814.84 | 19.1263
|  | 64 | 834.43 | 16.8906
|  | 65 | 870.81 | 16.69
|  | 66 | 1026.22 | 21.815
|  | 67 | 1132.09 | 27.8425
|  | 68 | 1133.72 | 26.4917
|  | 69 | 1106.31 | 25.0847
|  | 70 | 1013.33 | 22.5503
|  | 71 | 865.03 | 17.6104
|  | 72 | 704.33 | 15.0408
|  | 73 | 573.31 | 13.8701
|  | 74 | 526.01 | 15.3888
|  | 75 | 550.49 | 14.5818
|  | 76 | 592.91 | 15.7397
|  | 77 | 598.31 | 16.8066
|  | 78 | 618.04 | 16.1964
|  | 79 | 781.27 | 13.4734
|  | 80 | 950.15 | 16.9836
|  | 81 | 977.27 | 17.9124
|  | 82 | 937.42 | 18.1691
|  | 83 | 885.49 | 15.1494
|  | 84 | 853.96 | 13.0583
|  | 85 | 847.24 | 19.5616
|  | 86 | 872.98 | 22.5842
|  | 87 | 805.3 | 17.9697
|  | 88 | 821.2 | 17.817
|  | 89 | 863.11 | 19.5709
|  | 90 | 994.91 | 25.2948
|  | 91 | 1128.28 | 30.58
|  | 92 | 1133.1 | 31.1016
|  | 93 | 1107.61 | 28.308
|  | 94 | 1004.41 | 21.5833
|  | 95 | 864.11 | 21.1912
|  | 96 | 713.72 | 16.8831
|  | 97 | 600.12 | 15.1414
|  | 98 | 533.22 | 14.8253
|  | 99 | 534.1 | 14.4851
|  | 100 | 568.8 | 14.9304
|  | 101 | 590 | 15.4472
|  | 102 | 617.54 | 16.3233
|  | 103 | 708.48 | 13.2075
|  | 104 | 847.76 | 15.2691
|  | 105 | 940.69 | 16.6685
|  | 106 | 941.79 | 16.6482
|  | 107 | 906.56 | 15.6774
|  | 108 | 981.76 | 13.5911
|  | 109 | 969.04 | 12.4273
|  | 110 | 974.85 | 12.9097
|  | 111 | 940.73 | 13.4998
|  | 112 | 919.63 | 14.8596
|  | 113 | 972.86 | 17.1209
|  | 114 | 1057.63 | 19.2602
|  | 115 | 1145 | 22.4504
|  | 116 | 1146.58 | 22.9521
|  | 117 | 1117.11 | 21.8485
|  | 118 | 1030.41 | 19.5073
|  | 119 | 897.3 | 17.8253
|  | 120 | 763.7 | 15.816
|  | 121 | 661.54 | 11.2451
|  | 122 | 600.22 | 11.559
|  | 123 | 560.71 | 10.849
|  | 124 | 593.34 | 10.9745
|  | 125 | 600.03 | 11.3918
|  | 126 | 623.88 | 12.297
|  | 127 | 739.05 | 12.9
|  | 128 | 894.3 | 12.0171
|  | 129 | 980.5 | 14.235
|  | 130 | 982.82 | 16.6397
|  | 131 | 946.81 | 15.1723
|  | 132 | 921.76 | 15.8801
|  | 133 | 913.69 | 14.8083
|  | 134 | 925.98 | 11.6245
|  | 135 | 886.88 | 11.8427
|  | 136 | 901.82 | 12.9222
|  | 137 | 904.46 | 17.6719
|  | 138 | 1006.88 | 23.7626
|  | 139 | 1117.18 | 24.2036
|  | 140 | 1133.3 | 24.3961
|  | 141 | 1099.48 | 25.727
|  | 142 | 1008.87 | 23.8256
|  | 143 | 859.91 | 19.0276
|  | 144 | 704.21 | 15.7922
|  | 145 | 681.18 | 13.4302
|  | 146 | 602.38 | 13.6816
|  | 147 | 535.46 | 13.8569
|  | 148 | 587.67 | 13.2541
|  | 149 | 570.27 | 13.6331
|  | 150 | 574.79 | 12.8595
|  | 151 | 653.54 | 11.6289
|  | 152 | 783.89 | 11.8021
|  | 153 | 863.14 | 12.0427
|  | 154 | 886.14 | 12.614
|  | 155 | 867.61 | 11.3851
|  | 156 | 858.24 | 12.2051
|  | 157 | 869.59 | 13.0737
|  | 158 | 874.81 | 13.5487
|  | 159 | 863.41 | 13.0557
|  | 160 | 874.11 | 12.8061
|  | 161 | 885.66 | 14.349
|  | 162 | 992.53 | 20.2326
|  | 163 | 1100.91 | 23.7849
|  | 164 | 1131.32 | 25.3533
|  | 165 | 1103.44 | 27.4098
|  | 166 | 1002.83 | 25.1033
|  | 167 | 863.73 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 18/03/20242 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible