## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-26
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 21726.63 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-24
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 493.0527 | -154.461 | 647.5137
|  | 2 | 454.9782 | -134.718 | 589.6962
|  | 3 | 386.0791 | -159.979 | 546.0581
|  | 4 | 392.2169 | -180.507 | 572.7239
|  | 5 | 411.6705 | -140.587 | 552.2575
|  | 6 | 383.1075 | -188.455 | 571.5625
|  | 7 | 467.497 | -160.744 | 628.241
|  | 8 | 570.4072 | -172.462 | 742.8692
|  | 9 | 569.608 | -283.862 | 853.47
|  | 10 | 621.7149 | -268.287 | 890.0019
|  | 11 | 472.9343 | -398.792 | 871.7263
|  | 12 | 476.9548 | -392.438 | 869.3928
|  | 13 | 498.9374 | -383.857 | 882.7944
|  | 14 | 475.7558 | -417.929 | 893.6848
|  | 15 | 660.8901 | -223.494 | 884.3841
|  | 16 | 670.3631 | -225.724 | 896.0871
|  | 17 | 814.6766 | -88.956 | 903.6326
|  | 18 | 1017.3011 | 21.997 | 995.3041
|  | 19 | 1128.4209 | 56.935 | 1071.4859
|  | 20 | 1134.9276 | 33.846 | 1101.0816
|  | 21 | 1151.5674 | 88.308 | 1063.2594
|  | 22 | 1017.5321 | 60.749 | 956.7831
|  | 23 | 813.3929 | -4.694 | 818.0869
|  | 24 | 573.8655 | -94.253 | 668.1185
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -3.9931 | 69.5588 | 27.0146 | -81.0464 | 149.2243 | -165.7223
2 | -2.8701 | 42.9845 | 27.7565 | -96.6454 | 154.7831 | -158.5408
3 | -7.6732 | 33.8743 | 36.5443 | -104.5965 | 177.3085 | -192.1671
4 | -13.3789 | 35.3326 | 38.808 | -101.0968 | 183.1603 | -216.0558
5 | -13.1943 | 23.112 | 30.3325 | -98.655 | 166.3334 | -189.7143
6 | -21.9603 | 6.8075 | 11.8076 | -93.9327 | 166.9409 | -239.0621
7 | -16.6644 | 45.9033 | 51.2926 | -51.1483 | 216.7711 | -239.2544
8 | -30.1166 | 107.2992 | 106.8784 | -32.9689 | 293.9032 | -335.025
9 | -41.8921 | 121.7608 | 132.1633 | -31.5819 | 355.066 | -426.5443
10 | -51.8526 | 134.5796 | 144.7241 | -14.0862 | 383.5373 | -442.1278
11 | -65.501 | 117.1368 | 146.649 | -44.8971 | 390.3137 | -517.4933
12 | -62.8339 | 117.7393 | 164.2447 | -48.2163 | 414.96 | -541.4376
13 | -55.9367 | 118.1119 | 174.1295 | -51.1645 | 433.3862 | -537.2082
14 | -57.269 | 113.9421 | 175.1177 | -53.3708 | 435.7221 | -542.1021
15 | -43.4805 | 120.5239 | 173.4146 | -45.5971 | 423.0993 | -431.0124
16 | -29.2539 | 129.6143 | 159.2152 | -45.2294 | 371.4198 | -359.817
17 | -9.3318 | 188.3796 | 145.1144 | 16.8344 | 278.4096 | -186.8719
18 | -4.8166 | 223.4951 | 127.6234 | 45.5777 | 207.4115 | -106.0642
19 | -26.445 | 250.1361 | 128.1489 | 74.4533 | 166.9248 | -104.2488
20 | -28.2071 | 255.4051 | 143.2435 | 81.0142 | 188.8911 | -139.7317
21 | -18.9027 | 230.9434 | 114.2586 | 49.3581 | 178.0262 | -124.1353
22 | -3.5207 | 222.1574 | 124.8427 | 30.598 | 218.2979 | -122.9147
23 | 3.1921 | 194.4136 | 132.9673 | 4.1191 | 252.6209 | -116.7667
24 | 3.8877 | 138.9247 | 104.9237 | -31.9947 | 227.1629 | -152.0316
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-26
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 609.93
|  |  | 01:00 - 02:00 | 528.91
|  |  | 02:00 - 03:00 | 512.51
|  |  | 03:00 - 04:00 | 532.22
|  |  | 04:00 - 05:00 | 512.11
|  |  | 05:00 - 06:00 | 471.34
|  |  | 06:00 - 07:00 | 729.36
|  |  | 07:00 - 08:00 | 948.77
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1026.42
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1041.46
|  |  | 10:00 - 11:00 | 995.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1058.05
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1059.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1090.76
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1146.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1181.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1506.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1691.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1699.69
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1715.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1629.98
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1416.49
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1244.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 965.11
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3919 | 0 | 0 | 114.4512
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7968 | 1.4907 | 0 | 0 | 0 | 106.5903 | 0 | 0
8 | 99.626 | 109.052 | 0 | 0 | 0 | 112.3216 | 0 | 0
9 | 109.2985 | 109.9123 | 0 | 0 | 0 | 117.8298 | 0 | 0
10 | 99.7672 | 109.9833 | 0 | 0 | 0 | 105.9679 | 0 | 0
11 | 99.7099 | 99.8871 | 0 | 0 | 0 | 116.3679 | 0 | 0
12 | 108.2369 | 109.9587 | 0 | 0 | 0 | 105.3807 | 0 | 0
13 | 109.869 | 115.0491 | 0 | 0 | 0 | 91.721 | 0 | 0
14 | 109.8182 | 110.0554 | 0 | 0 | 0 | 89.5602 | 0 | 0
15 | 109.7964 | 110.0126 | 0 | 0 | 0 | 89.3239 | 0 | 0
16 | 114.5486 | 114.8055 | 0 | 0 | 0 | 111.7525 | 2.3219 | 2.5149
17 | 99.8985 | 100.0841 | 0 | 0 | 52.1352 | 119.1689 | 99.3038 | 104.0232
18 | 99.7147 | 109.975 | 4.3311 | 0 | 113.6848 | 127.3715 | 133.9278 | 136.48
19 | 99.6354 | 99.9136 | 99.7499 | 0 | 128.9664 | 122.7795 | 128.9919 | 128.828
20 | 99.6761 | 99.8024 | 99.7605 | 0 | 128.9469 | 132.3829 | 128.9856 | 130.7689
21 | 99.621 | 99.8885 | 99.7551 | 0 | 128.8355 | 119.2214 | 99.3744 | 120.9245
22 | 99.6328 | 104.9217 | 99.713 | 0 | 0.7625 | 120.7375 | 143.7541 | 141.4797
23 | 99.6577 | 99.8303 | 1.2154 | 0 | 0 | 120.0421 | 138.9403 | 113.3116
24 | 0.78651 | 84.0883 | 0 | 0 | 0 | 108.92 | 99.3357 | 125.5069
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1661.0899 | 1788.7106 | 404.525 | 0 | 604.7232 | 2017.4395 | 974.9354 | 1119.3675
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 184 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1095 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-26
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 21726.63 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-24
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 493.0527 | -154.461 | 647.5137
|  | 2 | 454.9782 | -134.718 | 589.6962
|  | 3 | 386.0791 | -159.979 | 546.0581
|  | 4 | 392.2169 | -180.507 | 572.7239
|  | 5 | 411.6705 | -140.587 | 552.2575
|  | 6 | 383.1075 | -188.455 | 571.5625
|  | 7 | 467.497 | -160.744 | 628.241
|  | 8 | 570.4072 | -172.462 | 742.8692
|  | 9 | 569.608 | -283.862 | 853.47
|  | 10 | 621.7149 | -268.287 | 890.0019
|  | 11 | 472.9343 | -398.792 | 871.7263
|  | 12 | 476.9548 | -392.438 | 869.3928
|  | 13 | 498.9374 | -383.857 | 882.7944
|  | 14 | 475.7558 | -417.929 | 893.6848
|  | 15 | 660.8901 | -223.494 | 884.3841
|  | 16 | 670.3631 | -225.724 | 896.0871
|  | 17 | 814.6766 | -88.956 | 903.6326
|  | 18 | 1017.3011 | 21.997 | 995.3041
|  | 19 | 1128.4209 | 56.935 | 1071.4859
|  | 20 | 1134.9276 | 33.846 | 1101.0816
|  | 21 | 1151.5674 | 88.308 | 1063.2594
|  | 22 | 1017.5321 | 60.749 | 956.7831
|  | 23 | 813.3929 | -4.694 | 818.0869
|  | 24 | 573.8655 | -94.253 | 668.1185
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -3.9931 | 69.5588 | 27.0146 | -81.0464 | 149.2243 | -165.7223
2 | -2.8701 | 42.9845 | 27.7565 | -96.6454 | 154.7831 | -158.5408
3 | -7.6732 | 33.8743 | 36.5443 | -104.5965 | 177.3085 | -192.1671
4 | -13.3789 | 35.3326 | 38.808 | -101.0968 | 183.1603 | -216.0558
5 | -13.1943 | 23.112 | 30.3325 | -98.655 | 166.3334 | -189.7143
6 | -21.9603 | 6.8075 | 11.8076 | -93.9327 | 166.9409 | -239.0621
7 | -16.6644 | 45.9033 | 51.2926 | -51.1483 | 216.7711 | -239.2544
8 | -30.1166 | 107.2992 | 106.8784 | -32.9689 | 293.9032 | -335.025
9 | -41.8921 | 121.7608 | 132.1633 | -31.5819 | 355.066 | -426.5443
10 | -51.8526 | 134.5796 | 144.7241 | -14.0862 | 383.5373 | -442.1278
11 | -65.501 | 117.1368 | 146.649 | -44.8971 | 390.3137 | -517.4933
12 | -62.8339 | 117.7393 | 164.2447 | -48.2163 | 414.96 | -541.4376
13 | -55.9367 | 118.1119 | 174.1295 | -51.1645 | 433.3862 | -537.2082
14 | -57.269 | 113.9421 | 175.1177 | -53.3708 | 435.7221 | -542.1021
15 | -43.4805 | 120.5239 | 173.4146 | -45.5971 | 423.0993 | -431.0124
16 | -29.2539 | 129.6143 | 159.2152 | -45.2294 | 371.4198 | -359.817
17 | -9.3318 | 188.3796 | 145.1144 | 16.8344 | 278.4096 | -186.8719
18 | -4.8166 | 223.4951 | 127.6234 | 45.5777 | 207.4115 | -106.0642
19 | -26.445 | 250.1361 | 128.1489 | 74.4533 | 166.9248 | -104.2488
20 | -28.2071 | 255.4051 | 143.2435 | 81.0142 | 188.8911 | -139.7317
21 | -18.9027 | 230.9434 | 114.2586 | 49.3581 | 178.0262 | -124.1353
22 | -3.5207 | 222.1574 | 124.8427 | 30.598 | 218.2979 | -122.9147
23 | 3.1921 | 194.4136 | 132.9673 | 4.1191 | 252.6209 | -116.7667
24 | 3.8877 | 138.9247 | 104.9237 | -31.9947 | 227.1629 | -152.0316
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-26
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 609.93
|  |  | 01:00 - 02:00 | 528.91
|  |  | 02:00 - 03:00 | 512.51
|  |  | 03:00 - 04:00 | 532.22
|  |  | 04:00 - 05:00 | 512.11
|  |  | 05:00 - 06:00 | 471.34
|  |  | 06:00 - 07:00 | 729.36
|  |  | 07:00 - 08:00 | 948.77
|  |  | 08:00 - 09:00 | 1026.42
|  |  | 09:00 - 10:00 | 1041.46
|  |  | 10:00 - 11:00 | 995.05
|  |  | 11:00 - 12:00 | 1058.05
|  |  | 12:00 - 13:00 | 1059.02
|  |  | 13:00 - 14:00 | 1090.76
|  |  | 14:00 - 15:00 | 1146.44
|  |  | 15:00 - 16:00 | 1181.64
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1506.62
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1691.73
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1699.69
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1715.69
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1629.98
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1416.49
|  |  | 22:00 - 23:00 | 1244.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 965.11
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3919 | 0 | 0 | 114.4512
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.7968 | 1.4907 | 0 | 0 | 0 | 106.5903 | 0 | 0
8 | 99.626 | 109.052 | 0 | 0 | 0 | 112.3216 | 0 | 0
9 | 109.2985 | 109.9123 | 0 | 0 | 0 | 117.8298 | 0 | 0
10 | 99.7672 | 109.9833 | 0 | 0 | 0 | 105.9679 | 0 | 0
11 | 99.7099 | 99.8871 | 0 | 0 | 0 | 116.3679 | 0 | 0
12 | 108.2369 | 109.9587 | 0 | 0 | 0 | 105.3807 | 0 | 0
13 | 109.869 | 115.0491 | 0 | 0 | 0 | 91.721 | 0 | 0
14 | 109.8182 | 110.0554 | 0 | 0 | 0 | 89.5602 | 0 | 0
15 | 109.7964 | 110.0126 | 0 | 0 | 0 | 89.3239 | 0 | 0
16 | 114.5486 | 114.8055 | 0 | 0 | 0 | 111.7525 | 2.3219 | 2.5149
17 | 99.8985 | 100.0841 | 0 | 0 | 52.1352 | 119.1689 | 99.3038 | 104.0232
18 | 99.7147 | 109.975 | 4.3311 | 0 | 113.6848 | 127.3715 | 133.9278 | 136.48
19 | 99.6354 | 99.9136 | 99.7499 | 0 | 128.9664 | 122.7795 | 128.9919 | 128.828
20 | 99.6761 | 99.8024 | 99.7605 | 0 | 128.9469 | 132.3829 | 128.9856 | 130.7689
21 | 99.621 | 99.8885 | 99.7551 | 0 | 128.8355 | 119.2214 | 99.3744 | 120.9245
22 | 99.6328 | 104.9217 | 99.713 | 0 | 0.7625 | 120.7375 | 143.7541 | 141.4797
23 | 99.6577 | 99.8303 | 1.2154 | 0 | 0 | 120.0421 | 138.9403 | 113.3116
24 | 0.78651 | 84.0883 | 0 | 0 | 0 | 108.92 | 99.3357 | 125.5069
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 1661.0899 | 1788.7106 | 404.525 | 0 | 553.3313 | 2017.4395 | 974.9354 | 1004.9163
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 184 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1095 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible