## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-28
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18447.68 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-26
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 583.2875 | 13.581 | 569.7065
|  | 2 | 508.9314 | -10.24 | 519.1714
|  | 3 | 514.1052 | -20.467 | 534.5722
|  | 4 | 544.7859 | -27.906 | 572.6919
|  | 5 | 505.8194 | -51.614 | 557.4334
|  | 6 | 426.5577 | -133.175 | 559.7327
|  | 7 | 686.5299 | -14.544 | 701.0739
|  | 8 | 923.1549 | 23.023 | 900.1319
|  | 9 | 1062.9274 | 33.773 | 1029.1544
|  | 10 | 1134.9494 | 99.314 | 1035.6354
|  | 11 | 1128.6078 | 91.631 | 1036.9768
|  | 12 | 1133.3139 | 101.977 | 1031.3369
|  | 13 | 1166.7392 | 125.228 | 1041.5112
|  | 14 | 1198.8879 | 133.642 | 1065.2459
|  | 15 | 1193.9863 | 174.766 | 1019.2203
|  | 16 | 1161.8153 | 172.076 | 989.7393
|  | 17 | 1428.7156 | 407.178 | 1021.5376
|  | 18 | 1571.6412 | 459.701 | 1111.9402
|  | 19 | 1652.6584 | 484.752 | 1167.9064
|  | 20 | 1656.2255 | 484.315 | 1171.9105
|  | 21 | 1543.064 | 417.89 | 1125.174
|  | 22 | 1316.9656 | 297.139 | 1019.8266
|  | 23 | 1142.4926 | 266.768 | 875.7246
|  | 24 | 880.5485 | 141.869 | 738.6795
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -11.9046 | 69.6532 | 37.7585 | -69.8891 | 155.0116 | -146.4964
2 | -5.0544 | 39.6386 | 22.231 | -92.107 | 139.1309 | -96.6932
3 | 2.1649 | 30.5575 | 7.0236 | -104.9352 | 105.9018 | -43.6669
4 | 2.2753 | 32.6764 | -2.9432 | -102.5838 | 86.7256 | -41.2799
5 | 4.6195 | 20.0684 | -7.1946 | -114.7604 | 88.7443 | -39.0298
6 | -0.031692 | 10.3989 | -14.9846 | -106.6287 | 91.2576 | -73.8391
7 | -23.0915 | 52.434 | 61.6578 | -51.9967 | 213.3627 | -172.6573
8 | -36.6831 | 70.0109 | 95.8933 | -59.8962 | 275.6652 | -282.28
9 | -45.9977 | 97.9101 | 112.7804 | -38.8943 | 308.8458 | -339.8208
10 | -26.6187 | 79.7605 | 69.7859 | -92.5038 | 214.204 | -220.3304
11 | -31.1697 | 83.5854 | 101.1566 | -97.1906 | 278.9687 | -270.6575
12 | -36.6666 | 61.4449 | 111.3526 | -98.8679 | 325.3582 | -348.1158
13 | -39.1857 | 73.2149 | 120.1992 | -94.8294 | 345.1258 | -360.4363
14 | -38.7292 | 77.9169 | 103.6975 | -89.791 | 305.8783 | -326.9107
15 | -28.1336 | 65.6317 | 58.5631 | -86.8364 | 198.0841 | -214.2869
16 | -22.5946 | 102.8853 | 68.0534 | -42.5811 | 183.7275 | -175.7681
17 | -11.9211 | 188.2569 | 115.8971 | 33.3785 | 238.0708 | -151.8161
18 | -9.7835 | 229.1331 | 132.7232 | 59.4865 | 231.7217 | -88.0615
19 | -17.7194 | 226.0838 | 138.9882 | 65.4474 | 239.4927 | -131.5722
20 | -18.4164 | 220.2676 | 140.8715 | 62.2121 | 247.5567 | -144.2927
21 | -20.8513 | 193.9886 | 111.7961 | 34.8784 | 239.482 | -161.4748
22 | -26.8783 | 155.5066 | 115.4628 | 6.448 | 264.4965 | -248.0035
23 | -30.7546 | 140.7293 | 122.0187 | 17.8279 | 294.5591 | -294.9914
24 | -26.4953 | 107.7477 | 103.2845 | -18.1472 | 273.0175 | -300.0698
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-28
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 563.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 430.7
|  |  | 02:00 - 03:00 | 428.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 424.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 421.98
|  |  | 05:00 - 06:00 | 469.18
|  |  | 06:00 - 07:00 | 646.99
|  |  | 07:00 - 08:00 | 898.28
|  |  | 08:00 - 09:00 | 933.16
|  |  | 09:00 - 10:00 | 973.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 921.5
|  |  | 11:00 - 12:00 | 700.75
|  |  | 12:00 - 13:00 | 683.66
|  |  | 13:00 - 14:00 | 679.65
|  |  | 14:00 - 15:00 | 677.43
|  |  | 15:00 - 16:00 | 681.47
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1060.33
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1318.33
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1402.89
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1393.4
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1312.11
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1183.23
|  |  | 22:00 - 23:00 | 936.82
|  |  | 23:00 - 00:00 | 667.52
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1741 | 93.2098 | 1.9987 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53045 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78592
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8438
8 | 0 | 54.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9988
9 | 0 | 99.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3811
10 | 0 | 99.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2997
11 | 0 | 99.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4347
12 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1534
13 | 0 | 0 | 64.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3107
14 | 0 | 0 | 86.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0526
15 | 0 | 0 | 0.083737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0987
16 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3323 | 131.8063
17 | 36.3646 | 98.5797 | 0 | 0 | 0 | 61.3722 | 122.0099 | 142.7726
18 | 93.0682 | 93.2336 | 0 | 0 | 0 | 95.195 | 141.297 | 114.2273
19 | 94.5724 | 94.8208 | 0 | 0 | 0 | 111.1507 | 143.9524 | 120.2851
20 | 94.6117 | 94.8646 | 0 | 0 | 0 | 102.2966 | 143.9556 | 126.6498
21 | 99.3532 | 99.5585 | 0 | 0 | 0 | 89.3491 | 99.5003 | 90.9007
22 | 0.77823 | 99.844 | 0 | 0 | 0 | 96.1562 | 98.8205 | 92.1443
23 | 0 | 0.58663 | 0 | 0 | 0 | 55.9612 | 99.2736 | 106.558
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1232 | 97.1713
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 418.7484 | 936.2221 | 151.2257 | 0 | 42.1741 | 705.2213 | 992.2635 | 1905.875
Neni 5.11 | Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar | [5 empty] | 1015 MWh
Neni 5.12 | Rezerva energjitike | [5 empty] | 1095 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Neni 184 | Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR | [5 empty] | N/a**
Neni 184 | Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Neni XVI.8, iv. | Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-28
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18447.68 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-26
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 583.2875 | 13.581 | 569.7065
|  | 2 | 508.9314 | -10.24 | 519.1714
|  | 3 | 514.1052 | -20.467 | 534.5722
|  | 4 | 544.7859 | -27.906 | 572.6919
|  | 5 | 505.8194 | -51.614 | 557.4334
|  | 6 | 426.5577 | -133.175 | 559.7327
|  | 7 | 686.5299 | -14.544 | 701.0739
|  | 8 | 923.1549 | 23.023 | 900.1319
|  | 9 | 1062.9274 | 33.773 | 1029.1544
|  | 10 | 1134.9494 | 99.314 | 1035.6354
|  | 11 | 1128.6078 | 91.631 | 1036.9768
|  | 12 | 1133.3139 | 101.977 | 1031.3369
|  | 13 | 1166.7392 | 125.228 | 1041.5112
|  | 14 | 1198.8879 | 133.642 | 1065.2459
|  | 15 | 1193.9863 | 174.766 | 1019.2203
|  | 16 | 1161.8153 | 172.076 | 989.7393
|  | 17 | 1428.7156 | 407.178 | 1021.5376
|  | 18 | 1571.6412 | 459.701 | 1111.9402
|  | 19 | 1652.6584 | 484.752 | 1167.9064
|  | 20 | 1656.2255 | 484.315 | 1171.9105
|  | 21 | 1543.064 | 417.89 | 1125.174
|  | 22 | 1316.9656 | 297.139 | 1019.8266
|  | 23 | 1142.4926 | 266.768 | 875.7246
|  | 24 | 880.5485 | 141.869 | 738.6795
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -11.9046 | 69.6532 | 37.7585 | -69.8891 | 155.0116 | -146.4964
2 | -5.0544 | 39.6386 | 22.231 | -92.107 | 139.1309 | -96.6932
3 | 2.1649 | 30.5575 | 7.0236 | -104.9352 | 105.9018 | -43.6669
4 | 2.2753 | 32.6764 | -2.9432 | -102.5838 | 86.7256 | -41.2799
5 | 4.6195 | 20.0684 | -7.1946 | -114.7604 | 88.7443 | -39.0298
6 | -0.031692 | 10.3989 | -14.9846 | -106.6287 | 91.2576 | -73.8391
7 | -23.0915 | 52.434 | 61.6578 | -51.9967 | 213.3627 | -172.6573
8 | -36.6831 | 70.0109 | 95.8933 | -59.8962 | 275.6652 | -282.28
9 | -45.9977 | 97.9101 | 112.7804 | -38.8943 | 308.8458 | -339.8208
10 | -26.6187 | 79.7605 | 69.7859 | -92.5038 | 214.204 | -220.3304
11 | -31.1697 | 83.5854 | 101.1566 | -97.1906 | 278.9687 | -270.6575
12 | -36.6666 | 61.4449 | 111.3526 | -98.8679 | 325.3582 | -348.1158
13 | -39.1857 | 73.2149 | 120.1992 | -94.8294 | 345.1258 | -360.4363
14 | -38.7292 | 77.9169 | 103.6975 | -89.791 | 305.8783 | -326.9107
15 | -28.1336 | 65.6317 | 58.5631 | -86.8364 | 198.0841 | -214.2869
16 | -22.5946 | 102.8853 | 68.0534 | -42.5811 | 183.7275 | -175.7681
17 | -11.9211 | 188.2569 | 115.8971 | 33.3785 | 238.0708 | -151.8161
18 | -9.7835 | 229.1331 | 132.7232 | 59.4865 | 231.7217 | -88.0615
19 | -17.7194 | 226.0838 | 138.9882 | 65.4474 | 239.4927 | -131.5722
20 | -18.4164 | 220.2676 | 140.8715 | 62.2121 | 247.5567 | -144.2927
21 | -20.8513 | 193.9886 | 111.7961 | 34.8784 | 239.482 | -161.4748
22 | -26.8783 | 155.5066 | 115.4628 | 6.448 | 264.4965 | -248.0035
23 | -30.7546 | 140.7293 | 122.0187 | 17.8279 | 294.5591 | -294.9914
24 | -26.4953 | 107.7477 | 103.2845 | -18.1472 | 273.0175 | -300.0698
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-28
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 563.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 430.7
|  |  | 02:00 - 03:00 | 428.98
|  |  | 03:00 - 04:00 | 424.98
|  |  | 04:00 - 05:00 | 421.98
|  |  | 05:00 - 06:00 | 469.18
|  |  | 06:00 - 07:00 | 646.99
|  |  | 07:00 - 08:00 | 898.28
|  |  | 08:00 - 09:00 | 933.16
|  |  | 09:00 - 10:00 | 973.03
|  |  | 10:00 - 11:00 | 921.5
|  |  | 11:00 - 12:00 | 700.75
|  |  | 12:00 - 13:00 | 683.66
|  |  | 13:00 - 14:00 | 679.65
|  |  | 14:00 - 15:00 | 677.43
|  |  | 15:00 - 16:00 | 681.47
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1060.33
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1318.33
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1402.89
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1393.4
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1312.11
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1183.23
|  |  | 22:00 - 23:00 | 936.82
|  |  | 23:00 - 00:00 | 667.52
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1741 | 93.2098 | 1.9987 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53045 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78592
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8438
8 | 0 | 54.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9988
9 | 0 | 99.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3811
10 | 0 | 99.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2997
11 | 0 | 99.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4347
12 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1534
13 | 0 | 0 | 64.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3107
14 | 0 | 0 | 86.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0526
15 | 0 | 0 | 0.083737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0987
16 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3323 | 131.8063
17 | 36.3646 | 98.5797 | 0 | 0 | 0 | 61.3722 | 122.0099 | 142.7726
18 | 93.0682 | 93.2336 | 0 | 0 | 0 | 95.195 | 141.297 | 114.2273
19 | 94.5724 | 94.8208 | 0 | 0 | 0 | 111.1507 | 143.9524 | 120.2851
20 | 94.6117 | 94.8646 | 0 | 0 | 0 | 102.2966 | 143.9556 | 126.6498
21 | 99.3532 | 99.5585 | 0 | 0 | 0 | 89.3491 | 99.5003 | 90.9007
22 | 0.77823 | 99.844 | 0 | 0 | 0 | 96.1562 | 98.8205 | 92.1443
23 | 0 | 0.58663 | 0 | 0 | 0 | 55.9612 | 99.2736 | 106.558
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1232 | 97.1713
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 418.7484 | 936.2221 | 151.2257 | 0 | 0 | 612.0115 | 990.2649 | 1905.875
Art. 5.11 | D-1 actual generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | 1015 MWh
Art. 5.12 | Energy reserve | [5 empty] | 1095 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency quality target | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Parametrat target të kualitetit të frekuencës | [5 empty] | +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible