## Publikime AL
OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT
2024-03-29
Referuar Vendimit Nr.118, Datë 27.07.2017 Mbi Miratimin e Rregullave për publikimin e të Dhënave Bazë të Tregut të Energjisë Elektrike
Neni 3.1 | Ngarkesa aktuale totale per BZ | [5 empty] | N/a**
Neni 3.2 | Parashikimi D-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | 18462.78 | MWh
Neni 3.3 | Parashikimi W-1 i ngarkeses totale per BZ | [6 empty] | MWh
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.4 | Parashikimi M-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Java | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Neni 3.5 | Parashikimi Y-1 i ngarkeses totale per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Java | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Neni 3.8 | Zona e parashikimit Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Realizimi per diten D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-27
|  | Ora | Prodhimi | Shkembimi | Ngarkesa
|  | 1 | 661.6459 | 30.172 | 631.4739
|  | 2 | 551.0873 | 4.045 | 547.0423
|  | 3 | 539.6707 | -5.856 | 545.5267
|  | 4 | 541.5289 | -27.282 | 568.8109
|  | 5 | 518.9766 | -48.855 | 567.8316
|  | 6 | 489.7538 | -95.28 | 585.0338
|  | 7 | 788.8047 | 77.525 | 711.2797
|  | 8 | 945.1861 | 60.369 | 884.8171
|  | 9 | 1021.6421 | 90.292 | 931.3501
|  | 10 | 926.7453 | 22.979 | 903.7663
|  | 11 | 905.5038 | 61.795 | 843.7088
|  | 12 | 832.1419 | 10.727 | 821.4149
|  | 13 | 848.9171 | 39.765 | 809.1521
|  | 14 | 861.6759 | 27.927 | 833.7489
|  | 15 | 827.4331 | -8.541 | 835.9741
|  | 16 | 976.9964 | 112.219 | 864.7774
|  | 17 | 1283.6717 | 408.899 | 874.7727
|  | 18 | 1501.7205 | 551.317 | 950.4035
|  | 19 | 1533.3169 | 516.693 | 1016.6239
|  | 20 | 1524.6516 | 504.152 | 1020.4996
|  | 21 | 1381.7989 | 394.751 | 987.0479
|  | 22 | 1158.0116 | 263.719 | 894.2926
|  | 23 | 998.9064 | 245.269 | 753.6374
|  | 24 | 774.47 | 135.517 | 638.953
Neni 4.1, 4.2 | Planifikimi i padisponueshmerise se elementeve ne rrjetin e transmetimit
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndodhja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Remont
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Remont
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Remont
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Remont
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Remont
Neni 4.3 | Ndryshimi i disponueshmeris aktuale e linjave
| Elementi | Fillimi | Perfundimi | Vendndoshja | Impakti ne kapacitetin kufitar | Arsyeja
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 3.6 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 3.7 | Padisponueshmeria aktuale e njesive konsumatore | [5 empty] | N/a
Neni 5.5 | Planifikimi i padisponueshmerise per njesite gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
Neni 5.6 | Padisponueshmeria aktuale e njesive gjeneruese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 5.7 | Planifikimi i padisponueshmerise te njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| Agregati Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
| Agregati Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Remont Profilaktik
Neni 5.8 | Padisponueshmeria aktuale e njesive prodhuese
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Neni 4.4 | Parashikimi vjetor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Parashikimi mujor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi javor i kapacitetit nderkufitar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti vjetor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Neni 4.4 | Kapaciteti mujor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti javor nderkufitar i ofruar
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Parashikimi D-1 i kapacitetit nderkufitar (NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (metoda alokimit NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Neni 4.4 | Kapaciteti D-1 nderkufitar i ofruar (Metoda alokimit FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapacitet te tjera te ofruara (sezonale, fundjavave, , etj.) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi NTC)
|  | Zona 1 | Zona 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Neni 4.4 | Kapaciteti Intraday nderkufitar i ofruar ( alokimi FB) | [5 empty] | N/a*
Neni 4.12 | Flukset fizike ne linjat e interkonjeksionit D+1
Ora | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -26.9262 | 64.2856 | 78.2444 | -59.4156 | 290.3846 | -326.5288
2 | -22.6897 | 29.3688 | 56.4711 | -90.5878 | 265.8728 | -289.3144
3 | -13.1113 | 19.5709 | 30.655 | -102.716 | 203.4171 | -203.7005
4 | -4.5902 | 18.664 | 10.2123 | -105.6545 | 167.0834 | -165.721
5 | 6.2539 | 11.5819 | 2.6288 | -116.37 | 143.2381 | -108.2266
6 | 6.6366 | 8.7597 | -4.222 | -114.4991 | 112.9336 | -57.1796
7 | -2.0399 | 16.5806 | 17.6226 | -98.5389 | 144.2918 | -87.428
8 | -21.3548 | 49.2343 | 67.6084 | -73.4953 | 224.8915 | -187.7828
9 | -23.144 | 52.72 | 76.3007 | -65.1862 | 258.9431 | -276.4804
10 | -32.9483 | 62.9181 | 110.8779 | -64.0443 | 329.9493 | -313.9154
11 | -51.0572 | 67.8039 | 145.1144 | -54.6417 | 409.5544 | -410.9956
12 | -60.1832 | 43.2521 | 119.2129 | -95.6326 | 400.2109 | -478.1242
13 | -56.7186 | 46.5668 | 99.3581 | -78.1982 | 320.1489 | -419.3409
14 | -54.685 | 42.1202 | 72.1061 | -80.4916 | 261.3596 | -373.0432
15 | -41.1441 | 48.299 | 52.5823 | -73.5501 | 201.4118 | -276.7307
16 | -23.0874 | 52.7817 | 16.3638 | -75.7242 | 103.9853 | -126.7041
17 | 25.9757 | 97.7348 | -21.8907 | -45.5552 | -28.6003 | 187.4745
18 | 44.5742 | 145.4171 | -10.9205 | -17.3021 | -66.8398 | 315.5204
19 | 45.165 | 161.2107 | -21.9191 | -4.6352 | -117.8984 | 364.4076
20 | 36.4557 | 163.1387 | -17.0996 | 1.6289 | -98.7007 | 320.1292
21 | 40.7599 | 143.6018 | -32.0732 | -18.2053 | -115.1996 | 344.1457
22 | 42.1514 | 119.6127 | -37.9902 | -41.1103 | -110.1274 | 344.7973
23 | 50.0835 | 99.4109 | -73.4068 | -60.8155 | -151.872 | 334.4779
24 | 45.7047 | 73.4696 | -99.6501 | -87.2944 | -156.7964 | 286.4655
Neni 4.6 | Raport vjetor per elementet kritik te cilet limitojne kapacitetin e ofruar
|  | Elementi | Tipi | Tensioni
|  | Tirana 2 - Podgorica2 | Linje | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Linje | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Linje | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica1 | Linje | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Linje | 220 kV
Neni 4.13 | Menaxhimi kongjestjoneve - redispecerimi | [5 empty] | N/a*
Neni 4.14 | Tregetimi nderkufitar - Countertrading | [5 empty] | N/a*
Neni 4.17 | Raporti menaxhimit te kongjestioneve | [5 empty] | N/a*
Neni 5.1, 5.2 | Kapaciteti i instaluar i gjenerimit
|  | Centrali | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Lloji gjenerimit | Zona e ofertimit
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | PV Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Neni 5.3 | Planifikimi I gjenerimit per D-1
2024-03-29
|  |  | Ora | Skedulimi MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 560.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 522.01
|  |  | 02:00 - 03:00 | 480.32
|  |  | 03:00 - 04:00 | 472.32
|  |  | 04:00 - 05:00 | 471.32
|  |  | 05:00 - 06:00 | 516.15
|  |  | 06:00 - 07:00 | 639.59
|  |  | 07:00 - 08:00 | 776.49
|  |  | 08:00 - 09:00 | 704.87
|  |  | 09:00 - 10:00 | 755.79
|  |  | 10:00 - 11:00 | 702.96
|  |  | 11:00 - 12:00 | 661.27
|  |  | 12:00 - 13:00 | 674.75
|  |  | 13:00 - 14:00 | 772.26
|  |  | 14:00 - 15:00 | 775.55
|  |  | 15:00 - 16:00 | 809.19
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1020.44
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1199.22
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1488.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1462.68
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1361.27
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1259.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 833.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 707.96
Neni 14.1b, 14.2 b | Kapaciteti i instaluar per njesi prodhuese
| Centrali | Njesia | Kapaciteti instaluar MW | Tensioni | Vendndodhja | Lloji gjenerimit
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Neni 5.4 | Parashikimi gjenerimit D-1 per centralet me ere dhe diell | [5 empty] | N/a
Neni 5.9 | Gjenerimi aktual per cdo njesi D+1
Ora | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1511
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57587
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.074 | 50.056 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5148 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2256 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1706 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2561 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2611 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5329 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9467 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2529 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.95 | 75.7142 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1373 | 94.1877 | 27.3073 | 90.868
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5948 | 133.7791 | 125.9604 | 121.7083
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8973 | 133.9239 | 115.2194 | 121.8552
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6417 | 94.3924 | 92.4729 | 96.2208
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6575 | 94.2406 | 85.1849 | 0.67663
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6161 | 38.0696 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1687 | 0 | 0 | 0
Neni 5.10 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.0876 | 714.3635 | 446.1449 | 521.0558
Neni 5.11 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Gjenerimi aktual i centraleve te eres dhe centaleve solar; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 896 MWh
Neni 5.12 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Rezerva energjitike; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: 1095 GWh
Referuar kodit te transmetimit
Neni 97, 189 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Sasia e kërkuar e rezervave të fuqisë active per javen ne avance
Ora | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total-
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Mesatare | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Alokimi i përgjegjësive të përdoruesve të rëndësishëm të rrjetit, lidhur me testimin e pajtueshmërisë dhe monitorimin; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat e përcaktimit të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: +/- 200; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 4: mHZ
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Metodologjia e përdorur për të përcaktuar rrezikun e shterimit të rezervës FCR; Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Koman 3: N/a**
Neni 184 | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Informacioni mbi Strukturën e Kontrollit Fuqi-Frekuencë
Referuar Rregullave te Tregut Shqiptar te Energjise Elektrike
Neni XVI.5. iii. iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Parashikim i javës në avancë për ngarkesen dhe humbjet e pritshme orare
|  | Ora | Ngarkesa (MWh) | Humbje (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Neni XVI.8, iv. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Kërkesa maksimale e pritshme dhe kërkesa mesatare orare në MWh
|  | Muaji | Ngarkesa Mes. | Ngarkesa Max
|  | Janar | 22000 | 30000
|  | Shkurt | 21000 | 25000
|  | Mars | 20000 | 22000
|  | Prill | 19000 | 20000
|  | Maj | 19000 | 20000
|  | Qershor | 19000 | 20000
|  | Korrik | 20000 | 22000
|  | Gusht | 20000 | 22000
|  | Shtator | 19000 | 20000
|  | Tetor | 20000 | 21000
|  | Nentor | 21000 | 22000
|  | Dhjetor | 22000 | 24000
Neni XVI.8, v. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e humbjeve në sistemin e transmetimit në MWh në bazë javore
Data | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Neni XVI.8, vi. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Vlerësimet e kufizimeve te paparashikuara në sistem në GWh në bazë javore
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
Neni XVI.8, vii. | Njesite gjeneruese te mbledhura per cdo tip Fierze 1: Detaje mbi çdo situatë të parashikuar kur dhe ku do të kufizohet furnizimi
|  | Nr. | Nenstacioni | Ora | Arsyeja
1
*Nuk aplikohet
**Eshte duke u punuar dhe do te publikohet se shpejti

## Publikime EN
Albania Transmission System Operator
2024-03-29
Refering to decision Nr.118, Date 27.07.2017
Art. 3.1 | Actual total load per BZ | [5 empty] | N/a**
Art. 3.2 | D-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | 18462.78 | MWh
Art. 3.3 | W-1 forecast of total load per BZ | [6 empty] | MWh
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.4 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
|  | Week | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Min (MW) | 500 | 500 | 500 | 500
|  | Max (MW) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
Art. 3.5 | M-1 forecast of total load per BZ | [5 empty] | MWh
2024
|  | Week | Min (MW) | Max (MW)
|  | 1 | 550 | 1300
|  | 2 | 550 | 1350
|  | 3 | 550 | 1450
|  | 4 | 600 | 1600
|  | 5 | 600 | 1650
|  | 6 | 550 | 1500
|  | 7 | 550 | 1450
|  | 8 | 550 | 1400
|  | 9 | 550 | 1300
|  | 10 | 550 | 1250
|  | 11 | 550 | 1250
|  | 12 | 550 | 1250
|  | 13 | 550 | 1200
|  | 14 | 550 | 1200
|  | 15 | 550 | 1150
|  | 16 | 550 | 1100
|  | 17 | 550 | 1100
|  | 18 | 550 | 1050
|  | 19 | 550 | 1050
|  | 20 | 510 | 1000
|  | 21 | 510 | 1000
|  | 22 | 550 | 1050
|  | 23 | 510 | 990
|  | 24 | 550 | 1100
|  | 25 | 550 | 1100
|  | 26 | 600 | 1150
|  | 27 | 600 | 1150
|  | 28 | 600 | 1200
|  | 29 | 600 | 1200
|  | 30 | 600 | 1200
|  | 31 | 650 | 1200
|  | 32 | 650 | 1200
|  | 33 | 630 | 1200
|  | 34 | 550 | 1100
|  | 35 | 550 | 1050
|  | 36 | 510 | 1000
|  | 37 | 550 | 1050
|  | 38 | 550 | 1100
|  | 39 | 510 | 1050
|  | 40 | 550 | 1100
|  | 41 | 550 | 1100
|  | 42 | 550 | 1100
|  | 43 | 550 | 1150
|  | 44 | 550 | 1200
|  | 45 | 550 | 1200
|  | 46 | 550 | 1250
|  | 47 | 550 | 1300
|  | 48 | 550 | 1300
|  | 49 | 550 | 1350
|  | 50 | 550 | 1400
|  | 51 | 550 | 1450
|  | 52 | 550 | 1550
Art. 3.8 | Forecast Margin Y-1 | [5 empty] | 1150000 | MWh
Accounting D+1 | [7 empty] | MWh
2024-03-27
|  | Hour | Production | Exchange | Consumption
|  | 1 | 661.6459 | 30.172 | 631.4739
|  | 2 | 551.0873 | 4.045 | 547.0423
|  | 3 | 539.6707 | -5.856 | 545.5267
|  | 4 | 541.5289 | -27.282 | 568.8109
|  | 5 | 518.9766 | -48.855 | 567.8316
|  | 6 | 489.7538 | -95.28 | 585.0338
|  | 7 | 788.8047 | 77.525 | 711.2797
|  | 8 | 945.1861 | 60.369 | 884.8171
|  | 9 | 1021.6421 | 90.292 | 931.3501
|  | 10 | 926.7453 | 22.979 | 903.7663
|  | 11 | 905.5038 | 61.795 | 843.7088
|  | 12 | 832.1419 | 10.727 | 821.4149
|  | 13 | 848.9171 | 39.765 | 809.1521
|  | 14 | 861.6759 | 27.927 | 833.7489
|  | 15 | 827.4331 | -8.541 | 835.9741
|  | 16 | 976.9964 | 112.219 | 864.7774
|  | 17 | 1283.6717 | 408.899 | 874.7727
|  | 18 | 1501.7205 | 551.317 | 950.4035
|  | 19 | 1533.3169 | 516.693 | 1016.6239
|  | 20 | 1524.6516 | 504.152 | 1020.4996
|  | 21 | 1381.7989 | 394.751 | 987.0479
|  | 22 | 1158.0116 | 263.719 | 894.2926
|  | 23 | 998.9064 | 245.269 | 753.6374
|  | 24 | 774.47 | 135.517 | 638.953
Art. 4.1, 4.2 | Planned unavailability of elements in tranmsission network
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| Podgorica 2 - Tirana 2 | 2024-03-11 | 2024-03-13 |  |  | Maintenace
| Zemblak-Kardia | 2024-09-15 | 2024-10-05 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  |  | Maintenace
| Prizren_Fierza | 2024-10-17 | 2024-10-18 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-04-03 | 2024-04-04 |  |  | Maintenace
| Tie Line Koman-KosovoB | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-04-18 | 2024-04-19 |  |  | Maintenace
| Vau Dejes-Podgorica | 2024-10-28 | 2024-11-08 |  |  | Maintenace
Art. 4.3 | Changes in availability of lines
| Element | Start | End | Location | NTC impact | Reason
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 3.6 | Planned unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 3.7 | Actual unavailability of consuming units | [5 empty] | N/a*
Art. 5.5 | Planned unavailability of generating units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Art. 5.6 | Actual unavailability of generating units
| Elementi | Vendndodhja | Kapaciteti I instaluar(MWh) | Lloji gjenerimit | Arsyeja | Periudha
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 5.7 | Planning unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| Aggregate Nr.1 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Fierze | 125 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.2 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
| Aggregate Nr.3 | Koman | 150 | Hidro | Preventive Maintenance
Art. 5.8 | Actual unavailability of production units
| Element | Location | Installed capacity (MWh) | Generation Type | Reason | Period
| N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
Art. 4.4 | Yearly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly NTC forecast | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Yearly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 200
|  | KS | AL | 200
|  | AL | GR | 200
|  | GR | AL | 200
|  | AL | ME | 200
|  | ME | AL | 200
Art. 4.4 | Monthly offered NTC
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | Weekly offered capacity | [5 empty] | N/a*
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 NTC forecast
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | 400
|  | KS | AL | 400
|  | AL | GR | 400
|  | GR | AL | 350
|  | AL | ME | 300
|  | ME | AL | 300
Art. 4.4 | D-1 offered capacity (FB alocation method) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Other offered capacity | [5 empty] | N/a*
Art. 4.4 | Offered intraday capacity
|  | Area 1 | Area 2 | NTC(MW)
|  | AL | KS | N/a
|  | KS | AL | N/a
|  | AL | GR | N/a
|  | GR | AL | N/a
|  | AL | ME | N/a
|  | ME | AL | N/a
Art. 4.4 | Offered intraday capacity (FB alocation) | [5 empty] | N/a*
Art. 4.12 | Flows in interconnector | [5 empty] | N/a**
Hour | Bistrice-Myrtos | FIERZE-PRIZREN | KOPLIK-PODGORICA | KOMAN-KOSOVA | TIRANA2-PODGORICE | ZEMBLAK-KARDIA
1 | -26.9262 | 64.2856 | 78.2444 | -59.4156 | 290.3846 | -326.5288
2 | -22.6897 | 29.3688 | 56.4711 | -90.5878 | 265.8728 | -289.3144
3 | -13.1113 | 19.5709 | 30.655 | -102.716 | 203.4171 | -203.7005
4 | -4.5902 | 18.664 | 10.2123 | -105.6545 | 167.0834 | -165.721
5 | 6.2539 | 11.5819 | 2.6288 | -116.37 | 143.2381 | -108.2266
6 | 6.6366 | 8.7597 | -4.222 | -114.4991 | 112.9336 | -57.1796
7 | -2.0399 | 16.5806 | 17.6226 | -98.5389 | 144.2918 | -87.428
8 | -21.3548 | 49.2343 | 67.6084 | -73.4953 | 224.8915 | -187.7828
9 | -23.144 | 52.72 | 76.3007 | -65.1862 | 258.9431 | -276.4804
10 | -32.9483 | 62.9181 | 110.8779 | -64.0443 | 329.9493 | -313.9154
11 | -51.0572 | 67.8039 | 145.1144 | -54.6417 | 409.5544 | -410.9956
12 | -60.1832 | 43.2521 | 119.2129 | -95.6326 | 400.2109 | -478.1242
13 | -56.7186 | 46.5668 | 99.3581 | -78.1982 | 320.1489 | -419.3409
14 | -54.685 | 42.1202 | 72.1061 | -80.4916 | 261.3596 | -373.0432
15 | -41.1441 | 48.299 | 52.5823 | -73.5501 | 201.4118 | -276.7307
16 | -23.0874 | 52.7817 | 16.3638 | -75.7242 | 103.9853 | -126.7041
17 | 25.9757 | 97.7348 | -21.8907 | -45.5552 | -28.6003 | 187.4745
18 | 44.5742 | 145.4171 | -10.9205 | -17.3021 | -66.8398 | 315.5204
19 | 45.165 | 161.2107 | -21.9191 | -4.6352 | -117.8984 | 364.4076
20 | 36.4557 | 163.1387 | -17.0996 | 1.6289 | -98.7007 | 320.1292
21 | 40.7599 | 143.6018 | -32.0732 | -18.2053 | -115.1996 | 344.1457
22 | 42.1514 | 119.6127 | -37.9902 | -41.1103 | -110.1274 | 344.7973
23 | 50.0835 | 99.4109 | -73.4068 | -60.8155 | -151.872 | 334.4779
24 | 45.7047 | 73.4696 | -99.6501 | -87.2944 | -156.7964 | 286.4655
Art. 4.6 | Critical elements which may limit NTC
|  | Element | Type | Voltage
|  | Tirana 2 - Podgorica | Line | 400 kV
|  | Zemblak - Kardia | Line | 400 kV
|  | Koman - Kosova B | Line | 400 kV
|  | Koplik - Podgorica | Line | 220 kV
|  | Fierze - Prizren | Line | 220 kV
Art. 4.13 | Congestion management - redispatching | [5 empty] | N/a*
Art. 4.14 | Countertrading | [5 empty] | N/a*
Art. 4.17 | Congestion management report | [5 empty] | N/a*
Art. 5.1, 5.2 | Installed capacity
|  | Power Plant | Installed Capacity | Voltage | Generation type | Area
|  | Fierza | 500 | 220 | Hydro | AL
|  | Komani | 600 | 220 | Hydro | AL
|  | V.Dejës | 250 | 220 | Hydro | AL
|  | Peshqesh | 28 | 220 | Hydro | AL
|  | Fang | 72 | 220 | Hydro | AL
|  | Moglica | 180 | 220 | Hydro | AL
|  | TPP Vlora | 97 | 220 | Thermal | AL
|  | Pv Karavasta | 140 | 220 | Solar | AL
|  | Ashta1,2 | 48.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Banja | 71.57 | 110 | Hydro | AL
|  | Ulza | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Shkopeti | 24 | 110 | Hydro | AL
|  | Bistrica1,2 | 27.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja | 11 | 110 | Hydro | AL
|  | Bishnica | 2.5 | 110 | Hydro | AL
|  | Dardha+Truen | 8.8 | 110 | Hydro | AL
|  | Lapaj | 13.26 | 110 | Hydro | AL
|  | Lura | 16.21 | 110 | Hydro | AL
|  | Lengarica | 10.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Bele1,2 | 30.78 | 110 | Hydro | AL
|  | Cerruja | 11.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Gjorice | 25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni | 8.25 | 110 | Hydro | AL
|  | Rrapuni 3,4 | 11.34 | 110 | Hydro | AL
|  | Ternova | 9.35 | 110 | Hydro | AL
|  | Malla | 6 | 110 | Hydro | AL
|  | Prelle | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Lumezi | 14.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Cemerica | 8 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2D | 6.1 | 110 | Hydro | AL
|  | Shpella Poshte | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Denas | 15 | 110 | Hydro | AL
|  | Llenga | 2.3 | 110 | Hydro | AL
|  | Germani | 4.6 | 110 | Hydro | AL
|  | Seta | 14.9 | 110 | Hydro | AL
|  | Lashkiza | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Darsi | 20.52 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2E | 5.2 | 110 | Hydro | AL
|  | Slabinja 2C | 2.7 | 110 | Hydro | AL
|  | Egnatia | 7.5 | 110 | Hydro | AL
Art. 5.3 | D-1 planned generation
2024-03-29
|  |  | Hour | Schedule MW
|  |  | 00:00 - 01:00 | 560.51
|  |  | 01:00 - 02:00 | 522.01
|  |  | 02:00 - 03:00 | 480.32
|  |  | 03:00 - 04:00 | 472.32
|  |  | 04:00 - 05:00 | 471.32
|  |  | 05:00 - 06:00 | 516.15
|  |  | 06:00 - 07:00 | 639.59
|  |  | 07:00 - 08:00 | 776.49
|  |  | 08:00 - 09:00 | 704.87
|  |  | 09:00 - 10:00 | 755.79
|  |  | 10:00 - 11:00 | 702.96
|  |  | 11:00 - 12:00 | 661.27
|  |  | 12:00 - 13:00 | 674.75
|  |  | 13:00 - 14:00 | 772.26
|  |  | 14:00 - 15:00 | 775.55
|  |  | 15:00 - 16:00 | 809.19
|  |  | 16:00 - 17:00 | 1020.44
|  |  | 17:00 - 18:00 | 1199.22
|  |  | 18:00 - 19:00 | 1488.32
|  |  | 19:00 - 20:00 | 1462.68
|  |  | 20:00 - 21:00 | 1361.27
|  |  | 21:00 - 22:00 | 1259.68
|  |  | 22:00 - 23:00 | 833.57
|  |  | 23:00 - 00:00 | 707.96
Art. 14.1b, 14.2 b | Installed capacity for production unit
| Power Plant | Unit | Installed capacity | Voltage | Location | Generation Type
| Fierza | 1 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 2 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 3 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Fierza | 4 | 125 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 1 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 2 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 3 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
| Komani | 4 | 150 | 220 | Lugina e lumit Drin | Hydro
Art. 5.4 | D-1 planned generation of eolike and PV centrals | [5 empty] | N/a*
Art. 5.9 | Actual generation for each unit | [5 empty] | N/a**
Hour | Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1511
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57587
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.074 | 50.056 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5148 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2256 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1706 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2561 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2611 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5329 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9467 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2529 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.95 | 75.7142 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1373 | 94.1877 | 27.3073 | 90.868
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5948 | 133.7791 | 125.9604 | 121.7083
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8973 | 133.9239 | 115.2194 | 121.8552
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6417 | 94.3924 | 92.4729 | 96.2208
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.6575 | 94.2406 | 85.1849 | 0.67663
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6161 | 38.0696 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1687 | 0 | 0 | 0
Art. 5.10 | Generation sum per type | [5 empty] | N/a**
| Fierze 1 | Fierze 2 | Fierze 3 | Fierze 4 | Koman 1 | Koman 2 | Koman 3 | Koman 4
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.0876 | 714.3635 | 446.1449 | 431.9048
Art. 5.11 | Generation sum per type Fierze 1: D-1 actual generation of eolike and PV centrals; N/a** Koman 3: 896 MWh
Art. 5.12 | Generation sum per type Fierze 1: Energy reserve; N/a** Koman 3: 1095 GWh
Refering to transmission code
Art. 97, 189 | Generation sum per type Fierze 1: Ancillary services
Hour | aFRR+ | aFRR- | mFRR+ | mFRR- | RR+ | RR- | Total
1 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
2 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
3 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
4 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
6 | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
7 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
8 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
9 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
10 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
11 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
12 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
13 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
14 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
16 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
17 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
18 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
19 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
20 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
21 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
22 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
23 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
24 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Average | 63.75 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115
Art. 184 | Significant grid user compliance with monitoring and compliance tests | [5 empty] | N/a**
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Frequency quality target; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 97, 189 Hour: Art. 184; Ancillary services aFRR+: Parametrat target të kualitetit të frekuencës; Ancillary services Total: +/- 200 | mHZ
Art. 184 | Used methodology for forecasting FCR needs | [5 empty] | N/a**
Art. 184 | Frequency control structure
ERE 139/2016
Art. XVI.5. iii. iv. | Hourly load and losses W-1
|  | hour | Load (MWh) | Losses (MWh)
|  | 1 | 547.99 | 15.8453
|  | 2 | 465.35 | 16.5655
|  | 3 | 449.32 | 15.8071
|  | 4 | 482.35 | 15.6849
|  | 5 | 465.37 | 13.8029
|  | 6 | 391.16 | 14.9063
|  | 7 | 708.09 | 15.9984
|  | 8 | 1006.77 | 20.8226
|  | 9 | 1068.9 | 25.9748
|  | 10 | 1073.78 | 27.34
|  | 11 | 909.21 | 28.6033
|  | 12 | 874.1 | 29.4213
|  | 13 | 878.71 | 28.17
|  | 14 | 888.64 | 27.2144
|  | 15 | 985.88 | 21.7824
|  | 16 | 1039.46 | 19.557
|  | 17 | 1316.26 | 17.882
|  | 18 | 1478.53 | 21.3059
|  | 19 | 1578.52 | 24.1992
|  | 20 | 1583.52 | 23.6658
|  | 21 | 1483.57 | 22.9271
|  | 22 | 1394.71 | 18.5638
|  | 23 | 1262.21 | 16.6723
|  | 24 | 970.1 | 14.2145
|  | 25 | 609.93 | 26.0353
|  | 26 | 528.91 | 25.3317
|  | 27 | 512.51 | 25.5161
|  | 28 | 532.22 | 25.0264
|  | 29 | 512.11 | 26.7096
|  | 30 | 471.34 | 28.3931
|  | 31 | 729.36 | 23.0761
|  | 32 | 948.77 | 18.2475
|  | 33 | 1026.42 | 17.8457
|  | 34 | 1041.46 | 18.626
|  | 35 | 995.05 | 16.6556
|  | 36 | 1058.05 | 16.0036
|  | 37 | 1059.02 | 15.4949
|  | 38 | 1090.76 | 16.3963
|  | 39 | 1146.44 | 17.8314
|  | 40 | 1181.64 | 19.851
|  | 41 | 1506.62 | 24.1299
|  | 42 | 1691.73 | 27.0224
|  | 43 | 1699.69 | 29.6423
|  | 44 | 1715.69 | 32.1363
|  | 45 | 1629.98 | 33.6153
|  | 46 | 1416.49 | 29.8202
|  | 47 | 1244.57 | 31.3922
|  | 48 | 965.11 | 29.0919
|  | 49 | 619.12 | 12.6273
|  | 50 | 492.72 | 11.6284
|  | 51 | 456.62 | 11.3431
|  | 52 | 469.83 | 11.8855
|  | 53 | 438.32 | 12.531
|  | 54 | 402.64 | 12.1256
|  | 55 | 745.98 | 13.2522
|  | 56 | 1027.46 | 18.536
|  | 57 | 1098.88 | 18.825
|  | 58 | 982.79 | 22.9898
|  | 59 | 873.78 | 26.5983
|  | 60 | 806.67 | 26.8961
|  | 61 | 797.14 | 25.2638
|  | 62 | 809.42 | 20.4387
|  | 63 | 793.65 | 19.1263
|  | 64 | 860.51 | 16.8906
|  | 65 | 1211.71 | 16.69
|  | 66 | 1403.7 | 21.815
|  | 67 | 1486.29 | 27.8425
|  | 68 | 1481.78 | 26.4917
|  | 69 | 1377.37 | 25.0847
|  | 70 | 1149.57 | 22.5503
|  | 71 | 962.28 | 17.6104
|  | 72 | 708.98 | 15.0408
|  | 73 | 563.51 | 13.8701
|  | 74 | 430.7 | 15.3888
|  | 75 | 428.98 | 14.5818
|  | 76 | 424.98 | 15.7397
|  | 77 | 421.98 | 16.8066
|  | 78 | 469.18 | 16.1964
|  | 79 | 646.99 | 13.4734
|  | 80 | 898.28 | 16.9836
|  | 81 | 933.16 | 17.9124
|  | 82 | 973.03 | 18.1691
|  | 83 | 921.5 | 15.1494
|  | 84 | 700.75 | 13.0583
|  | 85 | 683.66 | 19.5616
|  | 86 | 679.65 | 22.5842
|  | 87 | 677.43 | 17.9697
|  | 88 | 681.47 | 17.817
|  | 89 | 1060.33 | 19.5709
|  | 90 | 1318.33 | 25.2948
|  | 91 | 1402.89 | 30.58
|  | 92 | 1393.4 | 31.1016
|  | 93 | 1312.11 | 28.308
|  | 94 | 1183.23 | 21.5833
|  | 95 | 936.82 | 21.1912
|  | 96 | 667.52 | 16.8831
|  | 97 | 560.51 | 15.1414
|  | 98 | 522.01 | 14.8253
|  | 99 | 480.32 | 14.4851
|  | 100 | 472.32 | 14.9304
|  | 101 | 471.32 | 15.4472
|  | 102 | 516.15 | 16.3233
|  | 103 | 639.59 | 13.2075
|  | 104 | 776.49 | 15.2691
|  | 105 | 704.87 | 16.6685
|  | 106 | 755.79 | 16.6482
|  | 107 | 702.96 | 15.6774
|  | 108 | 661.27 | 13.5911
|  | 109 | 674.75 | 12.4273
|  | 110 | 772.26 | 12.9097
|  | 111 | 775.55 | 13.4998
|  | 112 | 809.19 | 14.8596
|  | 113 | 1020.44 | 17.1209
|  | 114 | 1199.22 | 19.2602
|  | 115 | 1488.32 | 22.4504
|  | 116 | 1462.68 | 22.9521
|  | 117 | 1361.27 | 21.8485
|  | 118 | 1259.68 | 19.5073
|  | 119 | 833.57 | 17.8253
|  | 120 | 707.96 | 15.816
|  | 121 | 546.41 | 11.2451
|  | 122 | 483.16 | 11.559
|  | 123 | 442.6 | 10.849
|  | 124 | 480.85 | 10.9745
|  | 125 | 494.4 | 11.3918
|  | 126 | 511.44 | 12.297
|  | 127 | 620.47 | 12.9
|  | 128 | 743.07 | 12.0171
|  | 129 | 800.29 | 14.235
|  | 130 | 789 | 16.6397
|  | 131 | 567.52 | 15.1723
|  | 132 | 559.1 | 15.8801
|  | 133 | 550.93 | 14.8083
|  | 134 | 548.05 | 11.6245
|  | 135 | 722.63 | 11.8427
|  | 136 | 772.91 | 12.9222
|  | 137 | 816.84 | 17.6719
|  | 138 | 962.8 | 23.7626
|  | 139 | 1179.2 | 24.2036
|  | 140 | 1194.2 | 24.3961
|  | 141 | 1166.39 | 25.727
|  | 142 | 1060.22 | 23.8256
|  | 143 | 801.62 | 19.0276
|  | 144 | 646.42 | 15.7922
|  | 145 | 560.54 | 13.4302
|  | 146 | 497.95 | 13.6816
|  | 147 | 437.81 | 13.8569
|  | 148 | 455.48 | 13.2541
|  | 149 | 419.56 | 13.6331
|  | 150 | 501.11 | 12.8595
|  | 151 | 602.02 | 11.6289
|  | 152 | 673.8 | 11.8021
|  | 153 | 726.7 | 12.0427
|  | 154 | 554.44 | 12.614
|  | 155 | 540.36 | 11.3851
|  | 156 | 458.68 | 12.2051
|  | 157 | 450.46 | 13.0737
|  | 158 | 614.32 | 13.5487
|  | 159 | 599.98 | 13.0557
|  | 160 | 615.72 | 12.8061
|  | 161 | 646.94 | 14.349
|  | 162 | 795.43 | 20.2326
|  | 163 | 1022.92 | 23.7849
|  | 164 | 1056.69 | 25.3533
|  | 165 | 902.12 | 27.4098
|  | 166 | 784.7 | 25.1033
|  | 167 | 637.29 | 20.0649
|  | 168 | 715.38 | 15.5268
Art. XVI.8, iv. | Maximal and average load
|  | Month | Average Load | Max Load
|  | 1 | 22000 | 30000
|  | 2 | 21000 | 25000
|  | 3 | 20000 | 22000
|  | 4 | 19000 | 20000
|  | 5 | 19000 | 20000
|  | 6 | 19000 | 20000
|  | 7 | 20000 | 22000
|  | 8 | 20000 | 22000
|  | 9 | 19000 | 20000
|  | 10 | 20000 | 21000
|  | 11 | 21000 | 22000
|  | 12 | 22000 | 24000
Art. XVI.8, v. | Transmission Losses
Date | 25/03/20242 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024
Min (MW) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Max (MW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Art. XVI.8, vi. | Non Supplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
Art. XVI.8, vii. | Forecasted non suplied load
|  | Nr. | Substation | Hour | Reason
1
*Not applicable
**We are working and It will be published as soons as possible